Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z  ……….....2009,

ktorou sa určujú hodnoty prahových hodnôt, postup ich stanovenia a zoznam útvarov podzemných vôd

Vláda Slovenskej republiky  podľa § 81 ods. 2 písm. o) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú prahové hodnoty pre znečisťujúce látky v útvaroch podzemných vôd, ktorých zoznam je uvedený v prílohe 1. Hodnoty prahových hodnôt sú uvedené v prílohe 2.

§ 2

Prahové hodnoty

(1) 	Prahové hodnoty predstavujú definované národné normy kvality podzemných vôd pre útvary podzemných vôd SR.

- Prahové hodnoty sú stanovené v jednotlivých útvaroch podzemných vôd pre nasledovné znečisťujúce látky, ktoré sa vyskytujú v podzemných vodách prirodzene alebo v dôsledku ľudskej činnosti: As, Cd, Pb, Hg, NH4, Cl, SO4, Fe, Mn, Na, F, Cr, Cu, Se.

- Pre synteticky vyrábané znečisťujúce látky sú  stanovené prahové hodnoty jednotné pre celé územie SR.

- Prahové hodnoty podzemných vôd sú jedným z hlavných kritérií určujúcich dobrý chemický stav v útvaroch podzemných vôd.

- Prahové hodnoty sú základným kritériom pre dosiahnutie environmentálnych cieľov, t.j. dosiahnutie dobrého chemického stavu v útvaroch podzemných vôd. Okrem toho sú podkladom pre splnenie environmentálnej požiadavky, ktorou je ochranu súvisiacich vodných ekosystémov a závislých suchozemských ekosystémov.

- Cieľom dodržiavania prahových hodnôt je prevencia a obmedzenie nevhodných vstupov znečisťujúcich látok do podzemnej vody na lokálnej úrovni.

- Prahové hodnoty umožňujú identifikáciu a lokalizáciu znečistenia v rámci útvaru podzemných vôd.

§ 3

Stanovenie prahových hodnôt

- Prahové hodnoty pre znečisťujúce látky v podzemných vodách vychádzajú z pozaďových a referenčných hodnôt pre príslušnú látku.

- Prahová hodnota je vypočítaná podľa vzorca:

Prahová hodnota = (Referenčná hodnota + Pozaďová hodnota) / 2

- Referenčnou hodnotou rozumieme koncentráciu prvku/zložky, ktorej prekročenie môže mať nepriaznivé a škodlivé účinky pre ľudský organizmus a vodný ekosystém. Referenčnou hodnotou môže byť napr. štandard pre pitnú vodu, ekotoxikologické štandardy a pod..

- Akú referenčnú hodnotu použijeme pri stanovení prahovej hodnoty závisí od receptora. Ak bude podzemná voda využívaná na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, referenčnou hodnotou je štandard pre pitnú vodu. V prípade ak podzemnú vodu drénuje povrchový tok, alebo priamo zo zdroja vyteká do povrchového toku, resp. ho tvorí, referenčnou hodnotou budú hodnoty EQS pre vodný ekosystém odvodené z ekotoxikologických databáz.

- Keďže všetky útvary podzemných vôd sú využívané pre pitné účely, pre stanovenie prahových hodnôt pre znečisťujúce látky v útvaroch podzemných vôd boli použité kritériá zo štandardu pre pitnú vodu, čo je v súčasnosti najprísnejšie kritérium pre hodnotenie kvality podzemnej vody.

- Pozaďová hodnota pre anorganické prvky/zložky podzemnej vody predstavuje hodnotu horného intervalu zo štatistického spracovania súboru historických údajov koncentrácie prvku/zložky v podzemnej vode v jednotlivých útvaroch podzemnej vody z monitorovania kvality vôd v období 1986 – 2006.

- Synteticky vyrobené organické látky majú v podzemnej vode jednoznačne antropogénny pôvod pri akejkoľvek koncentrácii a preto pozaďová hodnota pre synteticky vyrobenú organickú látku je nulová. Vzhľadom ku možnostiam špecifického stanovenia jednotlivých organických látok pomocou plynovej chromatografie konvenčne predstavuje pozaďová koncentráciu hodnotu detekčného limitu.

- Ako referenčné hodnoty sa pre synteticky vyrobené organické látky použijú koncentrácie týchto látok podľa osobitného predpisu.)

- Prahová hodnota je stanovená v intervale medzi pozaďovou hodnotou a referenčnou hodnotou. V prípade, že pozaďová hodnota je vyššia ako referenčná hodnota je prahová hodnota pre túto znečisťujúcu látku rovná pozaďovej hodnote. Tento prípad nastane vtedy, ak je daná zložka prírodného pôvodu.

- Ak výsledky monitorovania na reprezentatívnych monitorovacích bodoch dokumentujú prekročenie prahových hodnôt, naznačí to riziko, že sa neplní jedna z podmienok, či viacero podmienok pre dosiahnutie dobrého chemického stavu podzemných vôd v príslušnom útvare podzemných vôd.

- Prekročenie prahových hodnôt na lokálnej úrovni je podkladom pre postup znečisťovateľa pri rozhodovaní  o podrobnejšom zisťovaní vplyvov a dopadov a prijatí opatrení na zabránenie a obmedzenie vstupu znečistenia do podzemných vôd.

§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť.............2009.

Príloha  č. 1

č.    ./2009 Z. z.

Zoznam útvarov podzemných vôd

Tabuľka1.	Útvary podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

| kód útvaru | názov útvaru | oblasť povodia | plocha [ km 2 ] |
| --- | --- | --- | --- |
| SK1000100P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Viedenskej panvy oblasti povodia Dunaj | Dunaj | 830,110 |
| SK1000200P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Z. časti Podunajskej panvy oblasti povodia Dunaj | Dunaj | 518,749 |
| SK1000600P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov V. časti Podunajskej panvy oblasti povodia Dunaj | Dunaj | 514,542 |
| SK1000300P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy oblasti povodia Váh | Váh | 1668,112 |
| SK1000400P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu, Nitry a ich prítokov j. časti oblasti povodia Váh | Váh | 1943,020 |
| SK1000500P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu a jeho prítokov S. časti oblasti povodia Váh | Váh | 1069,302 |
| SK1000700P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona oblasti povodia Hron | Hron | 723,773 |
| SK1000800P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Ipľa oblasti povodia Hron | Hron | 198,072 |
| SK1000900P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Rimavy a jej prítokov oblasti povodia Hron | Hron | 111,440 |
| SK1001100P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Slanej a jej prítokov oblasti povodia Hron | Hron | 140,237 |
| SK1001200P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov oblasti povodia Hornád | Hornád | 934,295 |
| SK1001300P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Tople oblasti povodia Bodrog | Bodrog | 35,941 |
| SK1001400P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Ondavy oblasti povodia Bodrog | Bodrog | 34,427 |
| SK1001500P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov J. časti oblasti povodia Bodrog | Bodrog | 1470,868 |
| SK1001600P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Laborca oblasti povodia Bodrog | Bodrog | 33,154 |
| SK1001000P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych sedimentov oblasti povodia Dunajec a Poprad | Dunajec a Poprad | 420,759 |

Tabuľka 2.	Útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách

| kód útvaru | názov útvaru | oblasť povodia | plocha [ km 2 ] |
| --- | --- | --- | --- |
| SK200010FK | Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Pezinských Karpát oblasti povodia Dunaj | Dunaj | 179,059 |
| SK2000200P | Medzizrnové podzemné vody Z časti Viedenskej panvy oblasti povodia Dunaj | Dunaj | 1484,726 |
| SK2000400P | Medzizrnové podzemné vody V časti Viedenskej panvy oblasti povodia Dunaj | Dunaj | 260,924 |
| SK2000500P | Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy oblasti povodia Dunaj | Dunaj | 1043,038 |
| SK200060KF | Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Pezinských Karpát oblasti povodia Dunaj | Dunaj | 139,149 |
| SK2000700F | Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma oblasti povodia Dunaj | Dunaj | 253,848 |
| SK200030FK | Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Pezinských Karpát oblasti povodia Váh | Váh | 222,033 |
| SK200080KF | Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Pezinských, Brezovských a Čachtických Karpát oblasti povodia Váh | Váh | 311,854 |
| SK2000900F | Puklinové podzemné vody Myjavskej pahorkatiny oblasti povodia Váh | Váh | 127,100 |
| SK2001000P | Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov oblasti povodia Váh | Váh | 6248,370 |
| SK200110KF | Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody J časti Považského Inovca oblasti povodia Váh | Váh | 193,635 |
| SK200120FK | Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody S časti Považského Inovca oblasti povodia Váh | Váh | 402,083 |
| SK2001300P | Medzizrnové podzemné vody Bánovskej kotliny oblasti povodia Váh | Váh | 548,077 |
| SK200140KF | Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Strážovských vrchov a Lúčanskej Malej Fatry oblasti povodia Váh | Váh | 1125,987 |
| SK200150FP | Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Tribeča oblasti povodia Váh | Váh | 579,286 |
| SK200160FK | Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Strážovských vrchov oblasti povodia Váh | Váh | 278,948 |
| SK200170FP | Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov a terciérnych sedimentov Hornonitrianskej kotliny oblasti povodia Váh | Váh | 335,526 |
| SK2001800F | Puklinové podzemné vody Z časti flyšového pásma a Podtatranskej skupiny oblasti povodia Váh | Váh | 4451,705 |
| SK200190FK | Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody pohoria Žiar oblasti povodia Váh | Váh | 77,874 |
| SK200200FP | Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov pohoria Vtáčnik a Kremnických vrchov oblasti povodia Váh | Váh | 179,099 |
| SK2002100P | Medzizrnové podzemné vody Turčianskej kotliny oblasti povodia Váh | Váh | 438,588 |
| SK200240FK | Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Malej Fatry oblasti povodia Váh | Váh | 406,534 |
| SK200270KF | Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Veľkej Fatry, Chočských vrchov a Západných Tatier oblasti povodia Váh | Váh | 1006,513 |
| SK200300FK | Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody SZ Nízkych Tatier oblasti povodia Váh | Váh | 295,367 |
| SK2003200P | Medzizrnové podzemné vody Oravskej kotliny oblasti povodia Váh | Váh | 118,909 |
| SK2003300F | Puklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny Liptovskej kotliny oblasti povodia Váh | Váh | 586,610 |
| SK200340KF | Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody SV Nízkych Tatier oblasti povodia Váh | Váh | 229,149 |
| SK200350FK | Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Tatier oblasti povodia Váh | Váh | 216,813 |
| SK200360FK | Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody SV Nízkych Tatier oblasti povodia Váh | Váh | 278,229 |
| SK200410KF | Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody V Nízkych Tatier oblasti povodia Váh | Váh | 80,493 |
| SK200220FP | Puklinové a medzizrnové podzemné vody S časti Stredoslovenských neovulkanitov oblasti povodia Hron | Hron | 2676,943 |
| SK2002300P | Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a Ipeľskej kotliny oblasti povodia Hron | Hron | 2000,440 |
| SK200250KF | Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Veľkej Fatry oblasti povodia Hron | Hron | 168,292 |
| SK200260FP | Puklinové a medzizrnové podzemné vody J časti stredoslovenských neovulkanitov oblasti povodia Hron | Hron | 1439,633 |
| SK200280FK | Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria oblasti povodia Hron | Hron | 3508,818 |
| SK200290FK | Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody J svahov Nízkych Tatier oblasti povodia Hron | Hron | 170,562 |
| SK2003100P | Medzizrnové podzemné vody Lučeneckej kotliny a Z časti Cerovej vrchoviny oblasti povodia Hron | Hron | 564,501 |
| SK2003700P | Medzizrnové podzemné vody Rimavskej kotliny, Oždianskej pahorkatiny a V časti Cerovej vrchoviny oblasti povodia Hron | Hron | 810,986 |
| SK200380FP | Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Pokoradzskej tabule oblasti povodia Hron | Hron | 61,054 |
| SK200390KF | Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Muránskej planiny oblasti povodia Hron | Hron | 330,507 |
| SK2004000P | Medzizrnové podzemné vody Valickej pahorkatiny oblasti povodia Hron | Hron | 163,831 |
| SK2004500P | Medzizrnové podzemné vody Gemerskej pahorkatiny oblasti povodia Hron | Hron | 126,385 |
| SK200480KF | Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Slovenského krasu prináležiace do oblasti povodí Hron a Hornád pričlenené do oblasti povodia Hron | Hron | 598,079 |
| SK200460KF | Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Slovenského raja a Galmusu oblasti povodia Hornád | Hornád | 389,654 |
| SK2004300F | Puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Kozích chrbtov oblasti povodia Hornád | Hornád | 109,815 |
| SK2004900F | Puklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny a flyšového pásma oblasti povodia Hornád | Hornád | 1648,160 |
| SK200500FK | Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Slovenského Rudohoria oblasti povodia Hornád | Hornád | 1040,696 |
| SK200510KF | Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Braniska a Čiernej hory oblasti povodia Hornád | Hornád | 384,212 |
| SK2005200P | Medzizrnové podzemné vody Abovskej pahorkatiny oblasti povodia Hornád | Hornád | 73,779 |
| SK2005300P | Medzizrnové podzemné vody Košickej kotliny oblasti povodia Hornád | Hornád | 1124,018 |
| SK200540FP | Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov oblasti povodia Hornád | Hornád | 310,556 |
| SK200550FP | Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov oblasti povodia Bodrog | Bodrog | 344,029 |
| SK200560FK | Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Zemplínskeho ostrova oblasti povodia Bodrog | Bodrog | 98,970 |
| SK2005700F | Puklinové podzemné vody flyšového pásma a Podtatranskej skupiny oblasti povodia Bodrog | Bodrog | 4106,788 |
| SK2005800P | Medzizrnové podzemné vody Východoslovenskej panvy oblasti povodia Bodrog | Bodrog | 2299,046 |
| SK200590FP | Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Vihorlatu oblasti povodia Bodrog | Bodrog | 455,998 |
| SK200420FK | Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Kozích chrbtov oblasti povodia Poprad a Dunajec | Dunajec a Poprad | 72,418 |
| SK200440KF | Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Tatier oblasti povodia Dunajec a Poprad | Dunajec a Poprad | 191,239 |
| SK2004700F | Puklinové podzemné vody flyšového pásma a Podtatranskej skupiny oblasti povodia Dunajec a Poprad | Dunajec a Poprad | 1707,204 |

Tabuľka 3.	Útvary geotermálnych vôd

| kód útvaru | názov útvaru | Oblasť povodia *) | plocha [ km 2 ] |
| --- | --- | --- | --- |
| SK300010FK | Komárňanská vysoká kryha | Dunaj | 249,098 |
| SK300020FK | Komárňanská okrajová kryha | Dunaj | 312,549 |
| SK300030FK | Šaštínska, Lakšárska, Lábsko-malacká elevácia s priľahlým poklesnutým pásmom a Závodsko-studienske poklesnuté pásmo | Dunaj | 735,752 |
| SK300040FK | Trnavský záliv | Váh | 618,546 |
| SK300050FK | Piešťanský záliv | Váh | 234,518 |
| SK300060FK | Trenčianska kotlina | Váh | 81,345 |
| SK300070FK | Ilavská kotlina | Váh | 44,108 |
| SK300080FK | Žilinská kotlina | Váh | 405,997 |
| SK300090FK | Bánovská kotlina | Váh | 616,196 |
| SK300100FK | Hornonitrianska kotlina | Váh | 312,199 |
| SK300110FK | Turčianska kotlina | Váh | 411,793 |
| SK300120FK | Skorušinská panva | Váh | 433,855 |
| SK300130FK | Liptovská kotlina | Váh | 604,006 |
| SK300180PF | Dubnická depresia | Váh | 323,504 |
| SK300240PF | Centrálna depresia podunajskej panvy | Váh | 3436,336 |
| SK300190FK | Stredoslovenské neovulkanity (SZ časť) | Hron | 1507,388 |
| SK300200FK | Stredoslovenské neovulkanity (JV časť) | Hron | 720,913 |
| SK300210FK | Levická kryha | Hron | 190,875 |
| SK300220FK | Rimavská kotlina S | Hron | 549,729 |
| SK300250FK | Komjatická depresia | Hron | 857,056 |
| SK300260FK | Hornostrhársko-trenčská prepadlina | Hron | 157,094 |
| SK300170FK | Košická kotlina | Hornád | 877,978 |
| SK300140FK | Levočská panva (Z a J časť) | Dunajec a Poprad +Hornád | 1809,369 |
| SK300150FK | Levočská panva (SV časť) | Dunajec a Poprad +Hornád | 981,618 |
| SK300160FK | Humenský chrbát | Bodrog | 988,636 |
| SK300230FP | Beša - Čičarovce | Bodrog | 142,233 |

*) U geotermálnych štruktúr s veľmi hlbokým obehom podzemných vôd nie je možné jednoznačné priradenie útvarov geotermálnych vôd k oblastiam povodí.

Príloha  č. 2

k č. ......../2009 Z.z.

Prahové hodnoty pre látky znečisťujúce podzemné vody a ukazovatele znečistenia v mg/l

- Prahové hodnoty pre kvartérne útvary podzemných vôd

| Číslo útvaru | Na | F | Cl | SO4 | Fe | Mn | NH4 | Cr | Cu | As | Cd | Se | Pb | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK1000100P | 103,45 | 0,8 | 56,3 | 158,4 | 0,13 | 0,03 | 0,27 | 0,0255 | 0,501 | 0,006 | 0,002 | 0,0055 | 0,0075 | 0,0007 |
| SK1000200P | 105,75 | 0,755 | 60,75 | 148,9 | 0,125 | 0,03 | 0,255 | 0,0255 | 0,501 | 0,006 | 0,002 | 0,0055 | 0,0065 | 0,0007 |
| SK1000300P | 104,45 | 0,85 | 62,3 | 157,6 | 0,135 | 0,03 | 0,26 | 0,026 | 0,502 | 0,006 | 0,002 | 0,006 | 0,007 | 0,00075 |
| SK1000400P | 107,2 | 0,8 | 65,3 | 164,35 | 0,135 | 0,03 | 0,275 | 0,0255 | 0,5005 | 0,006 | 0,00185 | 0,0055 | 0,0065 | 0,0006 |
| SK1000500P | 105,825 | 0,775 | 63,8 | 160,975 | 0,135 | 0,03 | 0,275 | 0,026 | 0,5035 | 0,0055 | 0,00185 | 0,0055 | 0,007 | 0,00055 |
| SK1000600P | 103,75 | 1 | 51,35 | 135,35 | 0,2 | 0,05 | 0,4 | 0,0265 | 0,5025 | 0,0065 | 0,002 | 0,0055 | 0,01 | 0,00075 |
| SK1000700P | 108,6 | 0,8 | 59,25 | 143,85 | 0,135 | 0,05 | 0,285 | 0,026 | 0,504 | 0,007 | 0,00185 | 0,0055 | 0,006 | 0,00055 |
| SK1000800P | 119,8 | 0,8 | 60,65 | 140,8 | 0,15 | 0,05 | 0,5 | 0,026 | 0,503 | 0,006 | 0,00185 | 0,0055 | 0,0075 | 0,00055 |
| SK1000900P | 104,1 | 0,8 | 54,95 | 147,9 | 0,125 | 0,04 | 0,5 | 0,026 | 0,502 | 0,00525 | 0,0016 | 0,0055 | 0,0065 | 0,0006 |
| SK1001000P | 106,3 | 0,775 | 61,25 | 151,1 | 0,15 | 0,045 | 0,3 | 0,026 | 0,5045 | 0,0075 | 0,002 | 0,006 | 0,0075 | 0,0007 |
| SK1001100P | 108,75 | 0,8 | 64,1 | 150,15 | 0,2 | 0,05 | 0,45 | 0,026 | 0,5035 | 0,006 | 0,0017 | 0,0055 | 0,006 | 0,0007 |
| SK10012000P | 108,55 | 0,8 | 65,55 | 165,85 | 0,15 | 0,05 | 0,35 | 0,026 | 0,503 | 0,0055 | 0,002 | 0,006 | 0,0075 | 0,0007 |
| SK10013000P | 104,1 | 0,8 | 54,95 | 147,9 | 0,13 | 0,05 | 0,265 | 0,026 | 0,502 | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK10014000P | 112,5 | 0,8 | 58,35 | 171,05 | 0,15 | 0,03 | 0,285 | 0,026 | 0,5025 | 0,00525 | 0,002 | 0,0055 | 0,007 | 0,0007 |
| SK10015000P | 111 | 0,85 | 72,35 | 167,35 | 0,15 | 0,03 | 0,295 | 0,027 | 0,504 | 0,006 | 0,002 | 0,006 | 0,009 | 0,0007 |
| SK10016000P | 104,1 | 0,9 | 54,95 | 147,9 | 0,145 | 0,0265 | 0,265 | 0,0255 | 0,5015 | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |

- Prahové hodnoty pre predkvartérne útvary podzemných vôd

| Číslo útvaru | Na | F | Cl | SO4 | Fe | Mn | NH4 | Cr | Cu | As | Cd | Se | Pb | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK20010FK | 57,8 | 0,85 | 53,9 | 172,1 | 0,12 | 0,07 | 0,275 | 0,026 | 0,5035 | 0,006 | 0,0025 | 0,0055 | 0,009 | 0,0007 |
| SK2000200P | 79,05 | 0,9 | 85,15 | 216,5 | 0,125 | 0,04 | 0,275 | 0,0255 | 0,502 | 0,0055 | 0,001525 | 0,0055 | 0,006 | 0,00065 |
| SK200030FK | 53,75 | 0,85 | 54,6 | 168,4 | 0,125 | 0,03 | 0,265 | 0,0255 | 0,5005 | 0,00525 | 0,00175 | 0,0055 | 0,006 | 0,0006 |
| SK2000400P | 56,15 | 0,76 | 53,55 | 138,6 | 0,125 | 0,03 | 0,26 | 0,026 | 0,501 | 0,006 | 0,0025 | 0,0055 | 0,007 | 0,0007 |
| SK2000500P | 54,25 | 0,85 | 60,15 | 146,1 | 0,115 | 0,03 | 0,265 | 0,026 | 0,5025 | 0,0055 | 0,002 | 0,0055 | 0,007 | 0,00055 |
| SK200060KF | 52,2 | 0,85 | 54,7 | 146 | 0,125 | 0,0265 | 0,275 | 0,0255 | 0,5005 | 0,00525 | 0,001525 | 0,0055 | 0,006 | 0,00055 |
| SK2000700F | 51,35 | 0,775 | 52,65 | 141,3 | 0,115 | 0,028 | 0,27 | 0,026 | 0,5025 | 0,0055 | 0,002 | 0,0055 | 0,007 | 0,00055 |
| SK200080KF | 58,6 | 0,85 | 52,85 | 157,1 | 0,125 | 0,0265 | 0,275 | 0,0255 | 0,5005 | 0,00525 | 0,001525 | 0,0055 | 0,006 | 0,0006 |
| SK200090FK | 54,15 | 0,785 | 53,15 | 140,3 | 0,11 | 0,0275 | 0,27 | 0,026 | 0,5015 | 0,0055 | 0,00175 | 0,0055 | 0,007 | 0,00055 |
| SK2001000P | 78 | 0,75 | 102 | 164,5 | 0,115 | 0,0265 | 0,28 | 0,026 | 0,501 | 0,0055 | 0,00175 | 0,0055 | 0,006 | 0,00055 |
| SK200110FK | 55,5 | 0,8 | 53,15 | 132 | 0,12 | 0,0285 | 0,265 | 0,026 | 0,5025 | 0,006 | 0,002 | 0,0055 | 0,006 | 0,00055 |
| SK200120FK | 57,05 | 0,95 | 53,2 | 153,05 | 0,125 | 0,045 | 0,28 | 0,026 | 0,501 | 0,00525 | 0,0016 | 0,0055 | 0,007 | 0,00055 |
| SK2001300P | 52,6 | 0,9 | 51,25 | 140,8 | 0,125 | 0,03 | 0,265 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0055 | 0,001525 | 0,0055 | 0,006 | 0,00055 |
| SK200140KF | 51,9 | 0,79 | 54,85 | 139,15 | 0,13 | 0,0275 | 0,285 | 0,026 | 0,5015 | 0,00525 | 0,00165 | 0,0055 | 0,006 | 0,000525 |
| SK200150FP | 60,2 | 0,85 | 57,6 | 143,1 | 0,11 | 0,03 | 0,35 | 0,026 | 0,501 | 0,006 | 0,00175 | 0,0055 | 0,006 | 0,000525 |
| SK200160FK | 54 | 0,8 | 51,05 | 143 | 0,135 | 0,029 | 0,28 | 0,0255 | 0,501 | 0,006 | 0,0018 | 0,0055 | 0,007 | 0,00055 |
| SK200170FP | 52,1 | 0,785 | 54,7 | 147,25 | 0,135 | 0,0295 | 0,28 | 0,026 | 0,502 | 0,006 | 0,0017 | 0,0055 | 0,006 | 0,000525 |
| SK2001800F | 51,75 | 0,8 | 51,85 | 157,15 | 0,125 | 0,0265 | 0,26 | 0,0255 | 0,5005 | 0,00525 | 0,001525 | 0,0055 | 0,006 | 0,0006 |
| SK200190FK | 53,75 | 0,8 | 58,15 | 169,65 | 0,105 | 0,0265 | 0,265 | 0,0255 | 0,5005 | 0,00525 | 0,001525 | 0,0055 | 0,006 | 0,00055 |
| SK200340KF | 52,3 | 0,8 | 51,4 | 142,95 | 0,105 | 0,0265 | 0,265 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0055 | 0,00175 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK200350FK | 50,9 | 0,8 | 50,9 | 129,75 | 0,105 | 0,0265 | 0,265 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0055 | 0,00175 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK2003200P | 53,2 | 0,85 | 58,1 | 148,3 | 0,135 | 0,2 | 0,265 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0075 | 0,00175 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK2003300F | 60,9 | 0,85 | 70,05 | 209,2 | 0,105 | 0,03 | 0,275 | 0,02525 | 0,501 | 0,0075 | 0,00175 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK200300FK | 51,15 | 0,8 | 51,15 | 152,3 | 0,105 | 0,0265 | 0,265 | 0,026 | 0,5005 | 0,0055 | 0,002 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK2003100P | 51,85 | 0,9 | 52,7 | 145,35 | 0,105 | 0,03 | 0,265 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0055 | 0,00175 | 0,0055 | 0,006 | 0,00055 |
| SK200280FK | 53,7 | 0,8 | 52,95 | 142,75 | 0,11 | 0,0265 | 0,265 | 0,026 | 0,5005 | 0,0055 | 0,002 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK200290FK | 51,7 | 0,8 | 51,6 | 136,25 | 0,11 | 0,0265 | 0,265 | 0,026 | 0,5005 | 0,01 | 0,00175 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK200260FP | 58,05 | 0,85 | 60,3 | 151,6 | 0,11 | 0,03 | 0,275 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0055 | 0,00175 | 0,0055 | 0,006 | 0,00055 |
| Číslo útvaru | Na | F | Cl | SO4 | Fe | Mn | NH4 | Cr | Cu | As | Cd | Se | Pb | Hg |
| SK200270KF | 51,15 | 0,8 | 51,4 | 145,6 | 0,12 | 0,03 | 0,275 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0055 | 0,00175 | 0,0055 | 0,006 | 0,00055 |
| SK200240FK | 52,45 | 0,8 | 51,35 | 141,05 | 0,105 | 0,0265 | 0,265 | 0,02525 | 0,5005 | 0,0055 | 0,00175 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0006 |
| SK200250KF | 50,95 | 0,8 | 51,5 | 140,4 | 0,11 | 0,0265 | 0,265 | 0,02525 | 0,5015 | 0,0055 | 0,00175 | 0,0055 | 0,006 | 0,0006 |
| SK200220FP | 56,05 | 0,8 | 52,55 | 146,35 | 0,11 | 0,0265 | 0,265 | 0,0252 | 0,501 | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK2002300P | 76,5 | 0,9 | 73,15 | 158,4 | 0,11 | 0,03 | 0,265 | 0,026 | 0,501 | 0,0055 | 0,0017 | 0,006 | 0,0055 | 0,000505 |
| SK200200FP | 53,25 | 0,8 | 51,15 | 143,6 | 0,105 | 0,0265 | 0,26 | 0,0255 | 0,5005 | 0,00525 | 0,001525 | 0,0055 | 0,006 | 0,0006 |
| SK2002100P | 55 | 0,8 | 53,2 | 150,15 | 0,105 | 0,03 | 0,26 | 0,0255 | 0,5005 | 0,00525 | 0,001525 | 0,006 | 0,006 | 0,00055 |
| SK200430FK | 52,85 | 0,8 | 52,9 | 147,05 | 0,12 | 0,0265 | 0,265 | 0,02565 | 0,5009 | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK200440KF | 50,45 | 0,8 | 50,7 | 138,45 | 0,105 | 0,0265 | 0,265 | 0,0255 | 0,5002 | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK2004500P | 55,15 | 0,9 | 55 | 151,25 | 0,105 | 0,0645 | 0,265 | 0,0254 | 0,5005 | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,006 | 0,00055 |
| SK200460KF | 51,25 | 0,8 | 52,5 | 152,1 | 0,105 | 0,0265 | 0,265 | 0,0252 | 0,50065 | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK2004700P | 53,75 | 0,8 | 52,9 | 155,8 | 0,11 | 0,0265 | 0,265 | 0,0252 | 0,50065 | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,006 | 0,00055 |
| SK200480KF | 52,3 | 0,8 | 56,75 | 167,55 | 0,105 | 0,0265 | 0,265 | 0,0252 | 0,5005 | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK2004900F | 53,25 | 0,85 | 51,65 | 167 | 0,105 | 0,0265 | 0,265 | 0,0252 | 0,5005 | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK200500FK | 52,6 | 0,8 | 52,4 | 144,65 | 0,11 | 0,0265 | 0,265 | 0,0252 | 0,5005 | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK200510KF | 53,85 | 0,85 | 54 | 167,1 | 0,105 | 0,0265 | 0,265 | 0,0252 | 0,5002 | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,006 | 0,00055 |
| SK2005200P | 60,3 | 0,9 | 76,4 | 159,7 | 0,125 | 0,0375 | 0,265 | 0,0255 | 0,501 | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK2005300P | 61,05 | 0,8 | 62,75 | 165,05 | 0,125 | 0,0375 | 0,265 | 0,0252 | 0,5015 | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK200540FP | 55,5 | 0,8 | 53 | 156,85 | 0,115 | 0,0265 | 0,265 | 0,0252 | 0,5015 | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK200550FP | 57 | 0,8 | 53,65 | 153,95 | 0,12 | 0,0265 | 0,265 | 0,0252 | 0,502 | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK200560FK | 56,95 | 0,8 | 63,4 | 154,95 | 0,105 | 0,027 | 0,265 | 0,0252 | 0,50025 | 0,0055 | 0,00165 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK2005700F | 57,3 | 0,8 | 55,85 | 148,6 | 0,105 | 0,03 | 0,265 | 0,0252 | 0,501 | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK2005800P | 63,75 | 0,85 | 76,35 | 167,8 | 0,105 | 0,035 | 0,265 | 0,02515 | 0,5005 | 0,0055 | 0,00165 | 0,0055 | 0,0055 | 0,00055 |
| SK200590FP | 52,15 | 0,8 | 51,6 | 136,95 | 0,12 | 0,0265 | 0,265 | 0,0254 | 0,5007 | 0,0054 | 0,0022 | 0,0055 | 0,006 | 0,00055 |

# Footnotes

## ) Nariadenie vlády č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na     
     ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.