Príloha č. 1

k nariadeniu vlády č...../2010 Z. z.

požiadavky na kvalitu povrchoVej  vody

Časť A.

UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

| Ukazovateľ | Symbol | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozpustený kyslík | O2 | mg/l | viac ako 5 |
| 2. | Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie1) | BSK5 (ATM) | mg/l | 7 |
| 3. | Chemická spotreba kyslíka dichrómanom | CHSKCr | mg/l | 35 |
| 4. | Celkový organický uhlík | TOC | mg/l | 11 |
| 5. | Sulfán a sulfidy | S2- | mg/l | 0,02 |
| 6. | Reakcia vody | pH |  | 6-8,5 |
| 7. | Teplota | t | º C | <26 |
| 8. | Rozpustené látky, sušené pri 105oC | RL105 | mg/l | 900 |
| 9. | Rozpustené látky, žíhané pri 550 oC | RL550 | mg/l | 640 |
| 10. | Železo celkové | Fe | mg/l | 2 |
| 11. | Vodivosť | EK | mS/m | 110 |
| 12. | Mangán celkový | Mn | mg/l | 0,3 |
| 13. | Vápnik | Ca | mg/l | 100 |
| 14. | Horčík | Mg | mg/l | 200 |
| 15. | Chloridy | Cl- | mg/l | 200 |
| 16. | Sírany | SO42- | mg/l | 250 |
| 17 | Sodík | Na | mg/l | 100 |
| 18. | Fluoridy | F- | mg/l | 1,5 |
| 19. | Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 1,0 |
| 20. | Dusitanový dusík | N-NO2 | mg/l | 0,02 |
| 21. | Dusičnanový dusík | N-NO3 | mg/l | 5,0 |
| 22. | Voľný amoniak | NH3 | mg/l | 0,3 |
| 23. | Organický dusík | Norg. | mg/l | 2,5 |
| 24. | Celkový dusík | Ncelk | mg/l | 9 |
| 25. | Fosfor celkový | Pcelk. | mg/l | 0,4 |
| 26. | Fenolový index | FN | mg/l | 0,02 |
| 27. | Povrchovo aktívne látky aniónové | PAL-A | mg/l | 1,0 |
| 28. | Adsorbovateľné organicky viazané halogény | AOX | (g/l | 20 |
| 29. | Nepolárne extrahovateľné látky (ÚV, IČ) | NEL | mg/l | 0,1 |
| 30. | Chróm (VI) | Cr6+ | (g/l | 9 |
| 31. | Hliník | Al | (g/l | 200 |
| 32 | Kobalt | Co | (g/l | 50 |
| 33. | Selén | Se | (g/l | 20 |
| 34. | Striebro | Ag | (g/l | 5 |
| 35. | Vanád | V | (g/l | 20 |
| 36. | Chlórbenzén | CB | (g/l | 10 |
| 37. | Dichlórbenzény | DCB | (g/l | 1,0 |
| 38. | Nitrobenzén | NB | (g/l | 10 |
| 39. | 1,2 - cis-dichlóretén | 1,2-DCE | (g/l | 0,4 |
| 40. | 2-monochlórfenol | CP | (g/l | 0,1 |
| 41. | 2,4 – dichlórfenol | DCP | (g/l | 0,1 |
| 42. | 2,4,6 – trichlórfenol | TCP | (g/l | 0,1 |
| 43. | Toxlim2) | TOXind | % účinku | 30 |

Poznámka:

Na hodnotenie kvality povrchovej vody pre ukazovatele v časti A sa používa hodnota 90-teho percentilu (P90), pre rozpustený kyslík hodnota 10-teho percentilu (P10) vypočítaná z nameraných hodnôt.

1)  Pre povrchové vody, v ktorých sa pri stanovení BSK5 nepredpokladá priebeh procesu nitrifikácie, je možné analyzovať ukazovateľ BSK5 bez použitia ATM.

2) Ukazovateľ sa stanovuje v priamej náväznosti na priemysel, špecifikovaný v prílohe č.6 časť C. Skúška ekotoxicity sa vykonáva pravidelne min. 6 x ročne v súlade so schváleným Programom monitorovania.

Časť B.

UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

| Ukazovatele | Symbol | Jednotka | Ročný priemer | Najvyššia prípustná koncentrácia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arzén | As | µg/l | 7,51) | - |
| 2. | Chróm celkový | Crcelk. | (g/l | 91) | - |
| 3. | Kadmium | Cd | (g/l | 1. a 2.trieda | 0,08 1), 2) | 1. a 2. trieda | 0,451), 2) |
|  |  |  |  | 3. trieda | 0,09 1), 2) | 3. trieda | 0,601), 2) |
|  |  |  |  | 4. trieda | 0,15 1), 2) | 4. trieda | 0,901), 2) |
|  |  |  |  | 5. trieda | 0,25 1), 2) | 5. trieda | 1,501), 2) |
| 4. | Meď | Cu | (g/l | 1. a 2. trieda | 1,11), 2) | 1. a 2. trieda | - |
|  |  |  |  | 3. trieda | 4,8 1), 2) | 3. trieda | - |
|  |  |  |  | 4. a 5. trieda | 8,8 1), 2) | 4. a 5. trieda | - |
| 5. | Nikel | Ni | (g/l | 201) | - |
| 6. | Olovo | Pb | (g/l | 7,21) | - |
| 7. | Ortuť | Hg | (g/l | 0,051) | 0,071) |
| 8. | Zinok | Zn | (g/l | 1. a 2. trieda | 7,8 1), 2) | 1. a 2. trieda | - |
|  |  |  |  | 3. trieda | 35,1 1), 2) | 3. trieda | - |
|  |  |  |  | 4. a 5. trieda | 52,0 1), 2) | 4. a 5. trieda | - |

Poznámky:

Na hodnotenie kvality povrchovej vody pre ukazovatele v časti B sa používa hodnota ročného aritmetického priemeru a najvyššej prípustnej koncentrácie vyjadrená ako P90, ktoré sa  vypočítajú z nameraných hodnôt.

1)K uvedeným hodnotám je potrebné pripočítať hodnoty pozaďových koncentrácií ťažkých kovov. Ročné priemery a najvyššie prípustné koncentrácie so zohľadnením pozaďových koncentrácií pre jednotlivé vodné útvary povrchových vôd Slovenska sú uvedené v osobitnom predpise. 6) Hodnoty sa vzťahujú na filtrované vzorky.

2)Triedy tvrdosti: trieda 1 - koncentrácia  CaCO3 <40 mg/l, trieda 2 - koncentrácia  CaCO3 = 40 až <50 mg/l, trieda 3 - koncentrácia  CaCO3 = 50 až <100 mg/l,  trieda 4 - koncentrácia  CaCO3 = 100 až <200 mg /1, trieda 5 - koncentrácia  CaCO3 ≥200 mg/l

Časť C.

UKAZOVATELE KVALITY VODY - syntetické látky

| Ukazovatele | Symbol | Jednotka | Ročný priemer | Najvyššia prípustná koncentrácia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alachlór | - | µg/l | 0,3 | 0,7 |
| 2. | Antracén | - | µg/l | 0,1 | 0,4 |
| 3. | Atrazín | - | µg/l | 0,6 | 2,0 |
| 4. | Benzén | - | µg/l | 10 | 50 |
| 5. | Brómovaný difenyléter | - | µg/l | 0,0005 | - |
| 6. | Chloroalkány C10-C13 | - | µg/l | 0,4 | 1,4 |
| 7. | Chlórfenvinfos | - | µg/l | 0,1 | 0,3 |
| 8. | Chlórpyrifos | - | µg/l | 0,03 | 0,1 |
| 9. | Cyklodiénové pesticídy: Aldrín Dieldrín Endrín Izodrín | - | µg/l | Σ=0,01 | - |
| 10. | DDT spolu 4) 1,1,1-trichloro-2,2bis (p-chlórfenyl) etán 1,1,1-trichloro-2 (o chlórfenyl)-2-(p chlórfenyl) etán 1,1-dichloro-2,2 bis (p chlórfenyl) etynél 1,1-dichloro-2,2bis (p chlórfenyl) etán | DDT | (g/l | Σ =0,025 | - |
| 11. | para-para-DDT | p,p DDT | (g/l | 0,01 | - |
| 12. | 1,2-dichlóretán | EDC | (g/l | 10 | - |
| 13. | Dichlórmetán | DCM | (g/l | 20 | - |
| 14. | Bis(2-etylhexyl)-ftalát | DEHP | (g/l | 1,3 | - |
| 15. | Diurón | - | (g/l | 0,2 | 1,8 |
| 16. | Endosulfán | - | (g/l | 0,005 | 0,01 |
| 17. | Fluorantén | FLU | (g/l | 0,1 | 1,0 |
| 18. | Hexachlórbenzén | HCB | (g/l | 0,01 | 0,05 |
| 19. | Hexachlórbutadién | HCBD | (g/l | 0,1 | 0,6 |
| 20. | Hexachlórcyklohexán | HCH | (g/l | 0,02 | 0,04 |
| 21. | Izoproturón | - | (g/l | 0,3 | 1,0 |
| 22. | Naftalén | - | (g/l | 2,4 | - |
| 23. | Nonylfenol (4-nonylfenol) | nonylfenol | (g/l | 0,3 | 2,0 |
| 24. | Oktylfenol ((4-(1,1′,3,3′-tetrametylbutyl)fenol)) | oktylfenol | (g/l | 0,1 | - |
| 25. | Pentachlórbenzén | - | (g/l | 0,007 | - |
| 26. | Pentachlórfenol | PCP | (g/l | 0,4 | 1,0 |
| 27. | Polycyklické aromatické uhľovodíky | PAU |  | - | - |
|  | Benzo(a)pyrén | B(a)P | (g/l | 0,05 | 0,1 |
|  | Benzo(b)fluorantén | B(b)F | (g/l | Σ = 0,03 | - |
|  | Benzo(k)fluorantén | B(k)F |  |  |  |
|  | Benzo(g,h,i)perylén | perylén | (g/l | Σ = 0,002 | - |
|  | Indeno(1,2,3-cd)pyrén | indenopyrén |  |  |  |
| 28. | Simazín | SIM | (g/l | 1,0 | 4,0 |
| 29. | Tetrachlóretylén | PCE | (g/l | 10 | - |
| 30 | Tetrachlórmetán | TCM | (g/l | 12 | - |
| 32. | Trichlóretylén | TCE | (g/l | 10 | - |
| 33. | Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu | TBT | (g/l | 0,0002 | 0,0015 |
| 34. | Trichlórbenzény | TCB | (g/l | 0,4 | - |
| 35. | Trichlórmetán | CHCl3 | (g/l | 2,5 | - |
| 36. | Trifluralín | - | (g/l | 0,03 | - |
| 37. | Anilín | - | (g/l | 1,5 | 16,0 |
| 38. | Benzénsulfonamid | - | (g/l | 100 | - |
| 39. | Benztiazol | - | (g/l | 2,0 | - |
| 40. | Bifenyl (fenylbenzén) | - | (g/l | 1,0 | 3,6 |
| 41. | Bisfenol A (2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propán) | BPA | (g/l | 10 | 460 |
| 42. | Clopyralid | - | (g/l | 70 | 300 |
| 43. | Desmedipham | - | (g/l | 1,0 | 15 |
| 44. | Dibutylftalát | DBP | (g/l | 10 | 48 |
| 45. | Difenylamín | - | (g/l | 1,6 | 31 |
| 46. | Ethofumesate | - | (g/l | 6,4 | 50 |
| 47. | Fenantrén | - | (g/l | 0,38 | 2 |
| 48. | Formaldehyd | - | (g/l | 5,0 | 50 |
| 49. | Glyfosát | - | (g/l | 15 | - |
| 50. | Kyanidy celkové | CNcelk. | (g/l | 5 | - |
| 51. | MCPA (2-metyl-4-chlórfenoxyoctová kyselina) | MCPA | (g/l | 1,6 | 15 |
| 52. | 4-metyl-2,6-di-terc butylfenol | - | (g/l | 1,4 | 17 |
| 53. | PCB a jeho kongenéry (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) | PCB | (g/l | 0,01 | - |
| 54. | Pendimethalin | - | (g/l | 0,3 | 2 |
| 55. | 1,1,2-trichlóretán | - | (g/l | 300 | - |
| 56. | Toluén | - | (g/l | 100 | - |
| 57. | Vinylbenzén (styrén) | styrén | (g/l | 0,63 | 60 |
| 58. | Xylény (izoméry o-xylén, m-xylén, p-xylén) | xylény | (g/l | 10 | - |

Poznámka:

Na hodnotenie kvality povrchovej vody pre ukazovatele v časti C sa používa hodnota ročného aritmetického priemeru a najvyššej prípustnej koncentrácie vyjadrená ako P90, ktoré sa  vypočítajú z nameraných hodnôt.

Časť D.

UKAZOVATELE KVALITY VODY - ukazovatele rádioaktivity

| Ukazovatele | Symbol | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Celková objemová aktivita alfa | a V,c( | Bq/l | 0,5 |
| 2. | Celková objemová aktivita beta | a V,c( | Bq/l | 1 |
| 3. | Rádium 226 | 226Ra | Bq/l | 0,2 |
| 4. | Urán prírodný | Unat. | (g/l | 50 |
| 5. | Trícium | 3H | Bq/l | 100 |
| 6. | Stroncium | 90Sr | Bq/l | 1,0 |
| 7. | Cézium | 137Cs | Bq/l | 0,5 |

Poznámka:

Na hodnotenie kvality povrchovej vody pre ukazovatele v časti  D sa používa hodnota ročného aritmetického priemeru vypočítaná z nameraných hodnôt.

Časť E.

UKAZOVATELE KVALITY VODY - hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele

| Ukazovatele | Symbol | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sapróbny index biosestónu | SIbios | - | 2,48) |
| 2. | SAS index (bentincké bezstavovce) | SAS | - | 1,39) |
| 3. | EPT index (bentické bezstavovce) | EPT | - | 69) |
| 4. | Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a) | CHLa | (g/l | 509) |
| 5. | Abundancia fytoplanktónu | ABUfy | bunky/ml | 10 0009) |
| 6. | Koliformné baktérie | KB | KTJ/ml | 1008) |
| 7. | Termotolerantné koliformné baktérie | TKB | KTJ/ml | 208) |
| 8. | Črevné enterokoky | EK | KTJ/ml | 108) |
| 9. | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC | KM22 | KTJ/1ml | 5 0008) |

Poznámka:

Na hodnotenie kvality povrchovej vody pre ukazovatele v časti E sa používa pre  ukazovatele č. 2 a 3 hodnota ročného aritmetického priemeru, pre ostatné ukazovatele hodnota P90 vypočítané z nameraných hodnôt.

Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č..../2010 Z. z.

Kvalitatívne ciele povrchovej vody

Časť  A.

Povrchové vody určené na odber pre pitnú vodu

| Ukazovateľ | Symbol | Jednotka | Kategória A1 | Kategória A2 | Kategória A3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OH | MH | OH | MH | OH | MH |
|  | Percento nasýtenia kyslíkom3) |  | % | > 80 |  | > 70 |  | > 60 |  |
|  | Biochemická spotreba kyslíka3) s potlač. nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | <3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
|  | Chemická spotreba kyslíka manganistanom | ChSKMn | mg/l | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 10 |
|  | Chemická spotreba kyslíka dichrómanom3) | ChSKCr | mg/l | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 |
|  | Celkový organický uhlík | TOC | mg/l | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 10 |
|  | Vodivosť 4) | χ | (S/cm | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |
|  | Reakcia vody | pH | - | 6,5-8,5 |  | 5,5-8,5 |  | 5,5-9,0 |  |
|  | Teplota | t | º C | 8-12 | 251) | 22 | 251) | 22 | 251) |
|  | Farba – po jednoduchej filtrácii |  | mg/l Pt stupnice | 10 | 201) | 50 | 1001) |  |  |
|  | Pach |  | RF 2) | 3 |  | 10 |  | 20 |  |
|  | Nerozpustené látky, sušené pri 105oC | NL | mg/l | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Rozpustené látky, sušené pri 105oC | RL105 | mg/l | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 800 | 1000 |
|  | Železo celkové3) | Fe | mg/l | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |  |
|  | Mangán celkový3) | Mn | mg/l | < 0,05 | 0,05 | 0,1 | 2,0 | 0,3 | 3,0 |
|  | Chloridy | Cl- | mg/l | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 |
|  | Sírany | SO42- | mg/l | 150 | 250 | 150 | 2501) | 150 | 2501) |
|  | Fluoridy | F- | mg/l | 0,7-1 | 1,5 | 0,7-1,5 | 1,5 | 0,7-1,5 | 1,5 |
|  | Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 0,04 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 2,31) |
|  | Dusičnanový dusík | N-NO3 | mg/l | 1,0 | 111) | 7,0 | 111) | 7,0 | 111) |
|  | Organický dusík | Norg | mg/l | 1,0 |  | 2,0 |  | 3,0 |  |
|  | Fosforečnany3) | PO43- | mg/l | 0,4 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |
|  | Arzén | As | (g/l | < 10 | 10 | 20 | 50 | 50 | 100 |
|  | Antimón | Sb | mg.l | < 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | Kyanidy celkové | CN-celk | mg/l | < 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 |
|  | Chróm celkový | Crcelk | (g/l |  | 50 |  | 50 |  | 50 |
|  | Hliník | Al | (g/l |  | 200 |  | 200 |  | 1000 |
|  | Bárium | Ba | mg/l |  | 0,1 |  | 1 |  | 1 |
|  | Bór | B | mg/l | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Kadmium | Cd | (g/l | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
|  | Kobalt | Co | (g/l | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 |
|  | Meď | Cu | (g/l | 20 | 501) | 50 |  | 1000 |  |
|  | Nikel | Ni | (g/l | < 15 | 20 | 20 | 50 | 50 | 100 |
|  | Olovo | Pb | (g/l | < 10 | 20 | 20 | 50 | 20 | 50 |
|  | Ortuť | Hg | (g/l | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
|  | Selén | Se | (g/l | < 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |
|  | Vanád | V | (g/l | 10 |  | 20 |  | 20 |  |
|  | Zinok | Zn | mg/l | 0,5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
|  | Fenolový index | FN | mg/l | 0,005 | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,1 |
|  | Povrchovo aktívne látky - aniónaktívne | PAL-A | mg/l |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,5 |
|  | Celkové pesticídy (paration, HCH, dieldrin) | PEScelk | (g/l |  | 1,0 |  | 2,5 |  | 5,0 |
|  | Benzén | - | (g/l |  | 1,0 |  | 10 |  | 50 |
|  | Chlórbenzén | CB | (g/l | 0,2 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 10 |
|  | Dichlórbenzény | DCB | (g/l |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
|  | Hexachlórbenzén | HCB | (g/l |  | 0,001 |  | 0,001 | 0,01 | 0,03 |
|  | Nitrobenzén | NB | (g/l | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Polychlórované bifenyly | PCB | (g/l | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |  |
|  | Polycyklické aromatické uhľovodíky | PAU | (g/l |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 1,0 |
|  | Adsorbovateľné organicky viazané halogény | AOX | (g/l |  | 5 |  | 5 |  | 10 |
|  | Benzo(a)pyrén | B(a)P | (g/l | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |  | 0,05 |
|  | Fluorantén | - | (g/l | 0,04 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
|  | Trichlórmetán | CHCl3 | (g/l |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 1,0 |
|  | Tetrachlórmetán | CCl4 | (g/l |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 1,0 |
|  | 1,2-dichlóretán | EDC | (g/l |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 10 |
|  | 1,1,2 - trichlóretén | TCE | (g/l |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 1,0 |
|  | 1,1,2,2 - tetrachlóretén | PCE | (g/l |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 10 |
|  | (-HCH lindan | HCH | (g/l | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | 1,2 - cis-dichlóretén | - | (g/l |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |
|  | 1,2,4 - trichlórbenzén | TCB | (g/l | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,5 |  |
|  | 2-monochlórfenol | CP | (g/l |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
|  | 2,4 - dichlórfenol | DCP | (g/l |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
|  | 2,4,6 - trichlórfenol | TCP | (g/l |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
|  | Xylény | - | (g/l |  | 10 |  | 10 |  | 50 |
|  | Toluén | - | (g/l |  | 10 |  | 10 |  | 50 |
|  | Naftalén | - | (g/l |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 10 |
|  | Pentachlórfenol | PCP | (g/l |  | 0,1 |  | 0,1 | 1,0 | 2,0 |
|  | Celková objemová aktivita alfa | a V,c( | Bq/l | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,2 |  |
|  | Celková objemová aktivita beta | a V,c( | Bq/l | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | Rádium 226 | 226Ra | Bq/l | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,1 |  |
|  | Urán prírodný | Unat. | (g/l | 20 |  | 20 |  | 40 |  |
|  | Trícium | 3H | Bq/l | 100 | 500 | 500 |  | 1000 |  |
|  | Sapróbny index biosestónu | SIbios | - | 1,5 |  | 2,2 |  | 2,5 |  |
|  | Producenty | - | bunky/ ml |  | 50 | 3000 |  | 10000 |  |
|  | Konzumenty | - | jedince/ml |  | 5 | 50 |  | 200 |  |
|  | Chlorofyl-a | CHLa | (g/l |  | 8 | 25 |  | 50 |  |
|  | Koliformné baktérie | KB | KTJ/ 100ml | 10 | 50 | 100 | 5000 | 1000 | 50000 |
|  | Termotolerantné koliformné baktérie | TKB | KTJ/ 100ml | 0 | 0 | 10 |  | 100 |  |
|  | Črevné enterokoky | EK | KTJ/ 100ml | 20 | 300 | 1000 |  | 1000 |  |
|  | Salmonella | - | v 5000 ml | neprítomné |  | neprítomné |  |  |  |
|  | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36° C | KM36 | KTJ/ 1 ml | 20 |  | 200 |  | 1000 |  |

Poznámky:

1)  Koncentračné hodnoty pri týchto ukazovateľoch nemusia byť dodržané, ak je to opodstatnené  geografickými alebo klimatickými podmienkami.

2)  Riediaci faktor pri 25oC.

3) Koncentračné hodnoty u týchto ukazovateľoch nemusia byť dodržané v prípade povrchovej vody v plytkých jazerách a stojatých vodách, a to pri jazerách s hĺbkou nepresahujúcou 20 m, s výmenou vody dlhšou ako jeden rok a ak sa do nich nevypúšťajú odpadové vody.

4)  Podľa STN EN 27888 sa vodivosť meria pri 25oC.

Vysvetlivky:

OH – odporúčaná  limitná hodnota ukazovateľa.

MH – medzná limitná hodnota ukazovateľa.

Kategória A1 - voda vyžadujúca jednoduchú fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, alebo rýchlu filtráciu

a dezinfekciu.

Kategória A2 - voda vyžadujúca fyzikálno - chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia, filtrácia, dezinfekcia chlórom, predchloráciou a dekantáciou.

Kategória A3 - voda vyžadujúca intenzívnu fyzikálno - chemickú úpravu a dezinfekciu napríklad koagulácia, flokulácia, filtrácia, adsorpcia aktívnym uhlím, dezinfekcia 	chlórom alebo ozónom, chlórovanie na kritický bod a dekantácia.

Vzorka sa odoberá z vodného útvaru v mieste odberu povrchovej vody pred jej úpravou.

Časť B.

Povrchové vody určené  na závlahy

| Ukazovateľ | Symbol | Jednotka | Vhodná voda na závlahy MH2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reakcia vody | pH |  | 5,0-8,5 |
|  | Teplota | t | º C | ≤ 35 |
|  | Farba | - | mg/l Pt | 20 |
|  | Rozpustené látky, sušené pri 105oC | RL105 | mg/l | 800 |
|  | Železo celkové | Fe | mg/l | 10 |
|  | Mangán celkový | Mn | mg/l | 3 |
|  | Sodík | Na | mg/l | 100 |
|  | Vápnik | Ca | mg/l | 100 |
|  | Horčík | Mg | mg/l | 200 |
|  | Chloridy | Cl- | mg/l | 300 |
|  | Sírany | SO42- | mg/l | 250 |
|  | Fluoridy | F- | mg/l | 2 |
|  | Dusičnanový dusík | N-NO3 | mg/l | 23 |
|  | Arzén | As | (g/l | 50 |
|  | Bór | B | (g/l | 500 |
|  | Kyanidy celkové | CN-celk. | mg/l | 0,2 |
|  | Chróm celkový | Crcelk. | (g/l | 200 |
|  | Hliník | Al | (g/l | 1000 |
|  | Kadmium | Cd | (g/l | 5 |
|  | Kobalt | Co | (g/l | 200 |
|  | Meď | Cu | (g/l | 500 |
|  | Nikel | Ni | (g/l | 100 |
|  | Olovo | Pb | (g/l | 50 |
|  | Ortuť | Hg | (g/l | 5 |
|  | Selén | Se | (g/l | 20 |
|  | Vanád | V | (g/l | 100 |
|  | Zinok | Zn | (g/l | 1000 |
|  | Fenolový index | FN | mg/l | 0,2 |
|  | Povrchovo aktívne látky - aniónové | PAL-A | mg/l | 2,00 |
|  | Polychlórované bifenyly | PCB | (g/l | 0,05 |
|  | Celková objemová aktivita alfa | a V,c( | Bq/l | 1,0 |
|  | Celková objemová aktivita beta | a V,c( | Bq/l | 1,5 |
|  | Rádium 226 | 226Ra | Bq/l | 0,2 |
|  | Urán prírodný | Unat. | (g/l | 50 |
|  | Infekčné vývojové štádiá parazitov ľudí a zvierat (vajíčka helmintov) | - | v 1000 ml | neprítomné |
|  | Kolifágy |  | PFU/1l | 100 |
|  | Koliformné baktérie | KB | KTJ/ml | 100 |
|  | Termotolerantné koliformné baktérie | TKB | KTJ/ml | 10 |
|  | Črevné enterokoky | EK | KTJ/ml | 10 |
|  | Patogénne organizmy - Salmonella |  | KTJ/500ml | 0 |
|  | Akútna ekotoxicita1) | TOX-a | % účinku | 20 |
|  | Pomer rastu hypokotylu a koreňa Sinapis alba | h/k | - | <1 |

Poznámky:

1) Skúška ekotoxicity sa vykoná na organizmoch troch trofických úrovní (ako producentný organizmus sa odporúča kultúrna rastlina Sinapis alba), pričom vhodnosť vody na závlahu určuje najcitlivejší organizmus.

2) MH je medzná limitná hodnota (najvyššia prípustná hodnota) ukazovateľa kvality závlahovej vody.

- Vody na závlahy a podmienky na ich využitie podľa druhu zavlažovaných plodín určuje Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

- Pri hodnotení kvality závlahovej vody sa použijú údaje namerané počas uceleného obdobia. Za ucelené obdobie sa považuje:

- vegetačné obdobie jedného roka s minimálne šiestimi odbermi vzoriek vody 
(výnimočne s piatimi odbermi) na vypracovanie zadania stavby,

- jeden rok s minimálne siedmimi odbermi vzoriek vody (výnimočne so šiestimi 
odbermi) na vypracovanie projektu stavby,

- minimálne jeden rok so siedmimi odbermi vzoriek vody za rok pri závlahe počas vegetačného obdobia.

- Odber  vzoriek  musí byť  časovo  vhodne rozdelený.  Jednotlivé  vzorky  sa odoberajú podľa platných noriem uvedených v prílohe 8 časť C.

- Pri  používaní pitnej  vody  vyhovujúcej požiadavkám nariadenia vlády Slovenskej republiky  č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, na závlahy sa  kvalita  vody  nemusí  hodnotiť.

- Pre hodnotenie kvality závlahových vôd sa používajú postupy podľa požiadaviek slovenskej technickej normy.7)

- Vhodnosť povrchovej vody určenej na závlahy, ktorá nevyhovuje MH uvedeným v prílohe č. 2 časť B sa posudzuje podľa podľa požiadaviek slovenskej technickej normy. 7)

Časť C.

Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb

| Ukazovateľ | Symbol | Jednotka | Pásmo vôd lososovitých rýb | Pásmo vôd kaprovitých rýb | Minimálna frekvencia odberov vzoriek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OH10) | MH11) | OH | MH |  |
| 1. | Rozpustený kyslík | O2 | mg/l | 9 | 7 | 8 | 5 | Mesačne, minimálne jedna vzorka reprezentujúca nízku koncentráciu kyslíka v deň vzorkovania. V miestach, kde sa predpokladá väčšie denné kolísanie, treba odobrať minimálne dve vzorky počas dňa. |
| 2. | Biochemická spotreba kyslíka bez potlačenia nitrifikácie | BSK5 | mg/l | 3 |  | 6 |  |  |
| 3. | Reakcia vody | pH |  |  | 6-9 a) |  | 6-9 a) | Mesačne |
| 4. | Teplota | t | º C |  | 21,51) 10b)e) |  | 282) 10b)e) | Týždenne, na oboch miestach, t.j. nad a pod miestom vypúšťania spôsobujúcim tepelné zmeny |
| 5 | Rozdiel teplôt c) | Δt | º C | 1,5 |  | 3 |  | Týždenne, na oboch miestach, t.j. nad a pod miestom vypúšťania spôsobujúcim tepelné zmeny |
| 6. | Nerozpustené látky, sušené pri 105oC | NL | mg/l | 25e) |  | 25 e) |  |  |
| 7. | Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 0,033) | 0,83) | 0,153) | 0,83) |  |
| 8. | Dusitanový dusík | N-NO2 | mg/l | 0,003 |  | 0,01 |  |  |
| 9. | Voľný amoniakd) | NH3 | mg/l | 0,005 | 0,025 | 0,005 | 0,025 | Mesačne |
| 10 | Fosforečnany4) | PO43- | mg/l | 0,2 |  | 0,4 |  |  |
| 11. | Rozpustená meď | Cu | (g/l | 405) |  | 405) |  |  |
| 12. | Celkový zinok | Zn | (g/l |  | 3006) |  | 10006) | Mesačne |
| 13. | Fenolový index | FN | mg/l |  | 7) |  | 7) |  |
| 14. | Aktívny chlór | HOCl | mg/l |  | 0,0058) |  | 0,0058) | Mesačne |
| 15. | Ropné uhľovodíky | - |  |  | 9) |  | 9) | Mesačne |

Poznámky:

1) Vypúšťanie oteplených vôd nesmie spôsobiť prekročenie teploty meranej po prúde od bodu termického vypúšťania (na okraji zmiešavacej zóny) pri pásme vôd lososovitých  rýb 21,5 oC.

2) Vypúšťanie oteplených vôd nesmie spôsobiť prekročenie teploty meranej po prúde od bodu termického vypúšťania (na okraji zmiešavacej zóny) pri pásme vôd kaprovitých   rýb 28 oC.

a)  Umelé kolísanie pH s ohľadom na neovplyvnené hodnoty neprekročí ±0,5 jednotky pH v rozmedzí 6,0 až 9,0, aby sa nezvyšovala škodlivosť iných látok prítomných vo vode.

b) Limit teploty 10oC platí iba na čas rozmnožovania druhov vyžadujúcich si na reprodukciu studenú vodu a iba pre vody, kde sa tieto druhy môžu vyskytovať.

c) Teplota meraná nad miestom vypúšťania spôsobujúcim tepelné zmeny (na okraji zmiešavacej zóny) nesmie spôsobiť zvýšenie teploty o viac ako je stanovená hodnota. Odchýlka od stanovenej hodnoty môže byť povolená len pre konkrétnu geografickú lokalitu, ak kompetentný orgán preukáže, že tieto odchýlky nebudú mať žiadne škodlivé dôsledky na vyvážený vývoj rybej populácie.

d)  Stanovené hodnoty voľného amoniaku môžu byť prekročené miernymi výkyvmi počas dňa.

e) Stanovené hodnoty ukazovateľov môžu byť prekročené z dôvodu výnimočných poveternostných alebo osobitných geografických podmienok

3) Vo zvláštnych geografických a fyzikálnych podmienkach a hlavne v prípadoch nízkej teploty, zníženej nitrifikácie alebo tam, kde kompetentný orgán môže dokázať, že neexistujú nepriaznivé dôsledky pre život a reprodukciu rýb, môžu sa stanoviť hodnoty  vyššie ako 0,8 mg/l.

4) Môže byť požadované v prípade potreby redukcie, resp. prevencie eutrofizácie vôd. V prípade jazier s priemernou hĺbkou medzi 18 a 300 m sa môže pre výpočet limitu uplatniť vzorec: L ≤ 10 (Z/Tw)(1+√Tw ), kde: L = zaťaženie vyjadrené ako mg P na štvorcový meter povrchu jazera za rok, Z = priemerná hĺbka jazera v metroch, Tw = teoretický čas výmeny vody v jazere v rokoch.

5) Platí pre tvrdosť vody 100 mg/l vyjadrenú ako CaCO3, pre hodnoty tvrdosti v rozsahu 10 až 300 mg/l treba vykonať prepočet podľa nižšie uvedenej tabuľky 1.

6) Platí pre tvrdosť vody 100 mg/l vyjadrenú ako CaCO3, pre hodnoty tvrdosti v rozsahu 10 až 500 mg/l treba vykonať prepočet podľa nižšie uvedenej tabuľky 2.

7) Fenolové zlúčeniny nesmú byť prítomné vo vode v koncentráciách, ktoré nepriaznivo ovplyvnia chuť a vôňu rybieho mäsa.

8) Uvedená koncentrácia odpovedá vode s hodnotou pH=6, u vôd pH>6 je prípustná hodnota vyššia.

9) Ropné uhľovodíky nesmú byť vo vode v takých množstvách, aby

- vytvárali viditeľnú vrstvu na povrchu vody alebo povlaky na dnách riek a jazier,

- dodávali zistiteľnú ”uhľovodíkovú” chuť rybiemu mäsu,

- mali nepriaznivý vplyv na ryby.

10) OH – odporúčaná  limitná hodnota ukazovateľa.

11)MH – medzná limitná hodnota ukazovateľa.

Hodnotenie súladu pre ukazovatele:

- pH, BSK5, voľný amoniak, amoniakálny dusík, dusitanový dusík, aktívny chlór, zinok, meď  ak 95% hodnôt je v súlade s limitnými hodnotami (P95). Ak frekvencia vzorkovania je nižšia ako raz za mesiac, všetky hodnoty týchto ukazovateľov musia spĺňať limitné hodnoty

- teplota  - ak  98% hodnôt je v súlade s limitnými hodnotami (P98)

- kyslík - ak 50% hodnôt vyhovuje limitu OH a 100% hodnôt vyhovuje limitu MH.  Ak koncentrácia klesne pod 6 mg/l pre lososovité ryby a pod 4 mg/l pre kaprovité ryby je potrebné hľadať príčinu  a prijať príslušné opatrenia.

- nerozpustené látky – priemerná hodnota za dobu 12 mesiacov musí vyhovovať limitu.

Ak ministerstvom poverená právnická osoba8) zistí, že kvalita určenej vody je značne vyššia, ako je kvalita stanovená hodnotami ustanovenými v súlade s tabuľkou Časti C, môže znížiť počet odberov vzoriek a analýz. Ak ministerstvom poverená právnická osoba zistí, že voda nie je znečistená alebo nehrozí zhoršenie jej kvality, môže rozhodnúť o tom, že odbery vzoriek a analýzy nie sú potrebné.

Odber  vzoriek  musí byť  časovo a priestorovo vhodne zvolený.  Vzorky sa odoberajú podľa  platných noriem uvedených v prílohe 3 časť C.

Miesto odberu vzoriek, jeho vzdialenosť od najbližšieho bodu, kde sa vypúšťajú znečisťujúce látky, a hĺbka, v ktorej sa vzorky odoberajú sú ustanovené osobitným  predpisom.9)

Pásmo vôd lososovitých rýb – sú vody, v ktorých sú zastúpené ryby ako losos (Salmo salar), pstruh (Salmo trutta), lipeň (Thymallus thymallus), sih (Coregonus).

Pásmo vôd kaprovitých rýb – sú vody, v ktorých sú zastúpené ryby zo skupiny kaprovitých (Cyprinidae)  a ostatné druhy ako šťuka (Esox lucius), ostriež (Perca fluvialitis) a úhor (Anguilla anguilla).

Tabuľka 1. Koncentrácie rozpustenej medi pre rôzne hodnoty tvrdosti vody.

| Tvrdosť vody (mg/l CaCO3) | 10 | 50 | 100 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pre pásmo vôd lososovitých rýb |
| Koncentrácia medi ((g/l ) | 51) | 20 | 40 | 100 |

1) Prítomnosť rýb vo vodách obsahujúcich vyššie koncentrácie medi môžu indikovať nadbytok 
    rozpustených organomeďnatých komplexov.

Tabuľka 2.  Koncentrácie celkového zinku pre rôzne hodnoty tvrdosti vody

| Tvrdosť vody (mg/l CaCO3) | 10 | 50 | 100 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pre pásmo vôd lososovitých rýb |
| Koncentrácia zinku ((g/l ) | 30 | 200 | 300 | 500 |
|  | Pre pásmo vôd kaprovitých rýb |
| Koncentrácia zinku ((g/l ) | 300 | 700 | 1000 | 2000 |

Príloha č. 3

k nariadeniu vlády č..../2010 Z. z.

OdporúČané metódy PRE STANOVENIE JEDNOTLIVÝCH UKAZOVATEĽOV vo vodách

Ak sú pre príslušný ukazovateľ odporúčané viaceré metódy, nemusia byť vždy rovnocenné. Preto je nevyhnutné zvážiť charakter vzorky a podľa pokynov uvedených v príslušných normách vybrať najvhodnejšiu metódu pre stanovenie daného ukazovateľa.

Všetky metódy analýz  vrátane laboratórnych, terénnych a on-line testov používaných na účely programov sledovania chemických látok musia byť overené a dokumentované. Miera neistoty všetkých používaných analytických metód nepresiahne 50 % (k = 2) príslušných environmentálnych noriem kvality, resp. cieľových hodnôt povrchových vôd alebo limitných hodnôt znečistenia vypúšťaných odpadových a osbitných vôd. Limit kvantifikácie bude rovný alebo nižší ako 30 % príslušných environmentálnych noriem kvality. Ak v prípade daného parametra nie je stanovená hodnota environmentálnej normy kvality alebo ak neexistuje analytická metóda spĺňajúca minimálne uvedené požiadavky, sledovanie sa bude uskutočňovať s použitím najlepších dostupných techník, ktoré nespôsobujú prílišné zvyšovanie nákladov.

Časť A

Povrchové vody

| Ukazovateľ | Symbol | Princíp a odkaz na metódu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozpustený kyslík | O2 | Stanovenie rozpusteného kyslíka elektrochemicky – podľa technickej normy 1) |
| 2 | Biochemická spotreba kyslíka bez potlačenia nitrifikácie | BSK5 | Stanovenie kyslíka pred a po 5-dňovej inkubácii v tme pri 20oC bez potlačenia nitrifikácie – podľa technickej normy 2) (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
| 3 | Chemická spotreba kyslíka manganistanom | CHSKMn | Stanovenie CHSK manganistanom – podľa technickej normy3) (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
| 4 | Chemická spotreba kyslíka dichrómanom | CHSKCr | Stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy 4) (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
| 5 | Celkový organický uhlík | TOC | Oxidácia organického uhlíka na oxid uhličitý – podľa technickej normy 5) |
| 6 | Reakcia vody | pH | Potenciometrické stanovenie – podľa technickej normy 6) |
| 7 | Teplota | t | Meranie teploty teplomerom s delením po 0,1 až 0,05 oC – podľa technickej normy 7) |
| 8 | Farba po jednoduchej filtrácii | - | Vizuálne stanovenie farby v jednotkách mg/l Pt po filtrácii cez filter s veľkosťou pórov 0,45 μm – podľa technickej normy 8) |
| 9 | Pach | TON | Stanovenie prahovej hodnoty pachu – podľa technickej normy 9) |
|  |  |  | Stanovenie druhu pachu senzoricky (Martoň a kol., 1990) |
| 10 | Tvrdosť vody | - | Stanovenie sumy Ca+Mg v mmol/l podľa odporúčaných metód a prepočet tvrdosti v mmol/l na mg/l CaCO3 – podľa technickej normy 10) |
| 11 | Nerozpustené látky, sušené pri 105oC | NL | Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklených vlákien s veľkosťou pórov 0,45 μm, sušenie pri 105oC – podľa technickej normy 89) |
|  |  |  | Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,45 μm, sušenie pri 105oC – podľa technickej normy 89) |
| 12 | Rozpustené látky, sušené pri 105oC | RL105 | Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke (veľkosť pórov filtra 0,45 μm) po sušení pri 105oC – podľa technickej normy 11) |
| 13 | Železo celkové | Fe | Spektrofotometrické stanovenie s 1,10-fenantrolínom – podľa technickej normy 12) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 13) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 14) |
| 14 | Mangán celkový | Mn | Spektrofotometrické stanovenie s formaldoxímom – podľa technickej normy 15) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 16) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika |
| 15 | Sodík | Na | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 17) |
|  |  |  | Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy 18) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria – plameňová technika – podľa technickej normy 19) |
| 16 | Vápnik | Ca | Odmerné stanovenie s EDTA – podľa technickej normy 20) |
|  |  |  | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 17) |
|  |  |  | Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy 18) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrofotometria – plameňová technika – podľa technickej normy 21) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 14) |
| 17 | Horčík | Mg | Odmerné stanovenie s EDTA a výpočet – podľa technickej normy 22) |
|  |  |  | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 17) |
|  |  |  | Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy 18) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrofotometria – plameňová technika – podľa technickej normy 21) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 16) |
| 18 | Chloridy | Cl- | Odmerné argentometrické stanovenie – podľa technickej normy 23) |
|  |  |  | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 24) |
|  |  |  | Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy 25) |
| 20 | Fluoridy | F- | Spektrofotometrické stanovenie so zirkonalizarinom – podľa technickej normy 26) |
|  |  |  | Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy 25) |
|  |  |  | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 24) |
|  |  |  | Elektrochemická metóda s fluoridovou iónovo selektívnou elektródou – podľa technickej normy 27) |
| 21 | Amoniakálny dusík | N-NH4 | Spektrofotometrické stanovenie – indofenolová metóda – podľa technickej normy 28) |
| 22 | Dusitanový dusík | N-NO2 | Spektrofotometrické stanovenie s amidom kyseliny sulfanilovej a NED-dihydrochloridom – podľa technickej normy 29) |
| 23 | Dusičnanový dusík | N-NO3 | Spektrofotometrické stanovenie s kyselinou salicylovou – podľa technickej normy 30) |
|  |  |  | Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy 25) |
|  |  |  | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 24) |
| 24 | Voľný amoniak | NH3 | Výpočtom z amoniakálneho dusíka v závislosti na teplote a pH vody (Pitter P.: Hydrochemie. Vydavateľstvo VŠCHT, Praha 1999) |
| 25 | Organický dusík | Norg. | Stanovenie výpočtom: Norg = Ncelk - (N-NH4 + N-NO2 + N-NO3) |
|  |  |  | Stanovenie výpočtom: Norg = NKjeld - (N-NH4) |
| 26 | Celkový dusík | Ncelk | Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla a výpočet sumy: N-Kjeldahl + N-NO3 + N-NO2 (Poznámka: NKjeldahl sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) – podľa technickej normy 31) |
|  |  |  | Stanovenie dusíka po oxidácii na oxidy dusíka s chemiluminiscenčnou detekciou – podľa technickej normy 32) (Poznámka: Ncelk sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
|  |  |  | Stanovenie dusíka po oxidačnej mineralizácii s peroxodisíranom – podľa technickej normy 33) (Poznámka: Ncelk sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
| 27 | Fosforečnany | PO43- | Spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amónnym – podľa technickej normy 34) |
| 28 | Celkový fosfor | Pcelk | Spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amónnym – podľa technickej normy 34) |
| 30 | Kyanidy celkové | CN-celk. | Spektrofotometrické stanovenie celkových kyanidov s pyridínom a kyselinou barbiturovou po destilácii – podľa technickej normy 35) |
| 29 | Arzén | As | Atómová absorpčná spektrometria – technika generovania hydridov – podľa technickej normy 36) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – grafitovou pieckou – podľa technickej normy 13) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 16) |
| 31 | Chróm celkový | Crcelk. | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 13) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 16) |
| 32 | Hliník | Al | Spektrofotometrické stanovenie s pyrokatecholovou fialovou – podľa technickej normy 37) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 13) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 16) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 38) |
| 33 | Bárium | Ba | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 16) |
| 34 | Bór | B | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 16) |
| 35 | Kadmium | Cd | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 13) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 16) |
| 36 | Kobalt | Co | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 13) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 16) |
| 37 | Meď | Cu | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 13) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 16) |
| 38 | Nikel | Ni | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 13) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 16) |
| 39 | Olovo | Pb | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 13) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 16) |
| 40 | Ortuť | Hg | Atómová absorpčná spektrometria - technika studených pár – podľa technickej normy 39), 40) |
|  |  |  | Atómová fluorescenčná spektrometria - technika studených pár – podľa technickej normy 41) |
| 41 | Selén | Se | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 13) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – technika generovania hydridov – podľa technickej normy 42) |
| 42 | Vanád | V | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 13) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 16) |
| 43 | Zinok | Zn | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 14) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 16) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria - plameňová technika – podľa technickej normy 43) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 13) |
| 44 | Fenolový index | FN | Spektrofotometrické stanovenie s 4-aminoantipyrínom po destilácii – podľa technickej normy 44) |
| 45 | Povrchovo aktívne látky - aniónové | PAL-A | Spektrofotometrické stanovenie aniónových tenzidov meraním indexu látok aktívnych na metylénovú modrú – podľa technickej normy 45) |
| 46 | Aktívny chlór | HOCl | Odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom – podľa technickej normy 46) |
|  |  |  | Spektrofotometrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenylándiamínom – podľa technickej normy 47) |
| 47 | Celkové pesticídy (paration, HCH, dieldrin) | PEScelk. | Extrakcia L/L do dichlórmetánu, GC/NPD – podľa technickej normy 48) - (paration) |
|  |  |  | Extrakcia L/L,GC/ECD – podľa technickej normy 49) - (HCH, dieldrin) |
| 48 | Chlórbenzén | CB | Headspace, GC/FID,ECD – podľa technickej normy 50) |
| 49 | Dichlórbenzény | DCB | Statická headspace, GC/ECD – podľa technickej normy 50) |
| 50 | Nitrobenzén | NB | SPE/GC-MS |
| 51 | Adsorbovateľné organicky viazané halogény | AOX | Stanovenie organických halogénových zlúčenín ako chloridy mikrocoulometricky po adsorpcii na aktívnom uhlí a spálení v prúde kyslíka – podľa technickej normy 51) |
| 52 | Tetrachlórmetán | CCl4 | Statická headspace,GC/ECD – podľa technickej normy 50) |
| 53 | 1,1,2,2 - tetrachlóretén | PCE | Statická headspace,GC/ECD – podľa technickej normy 50) |
| 54 | 1,2 - cis-dichlóretén | DCE | Statická headspace,GC/ECD – podľa technickej normy 50) |
| 55 | 1,2,4 - trichlórbenzén | TCB | Statická headspace,GC/ECD – podľa technickej normy 50) |
| 56 | 2-monochlórfenol | CP | Acetylácia, extrakciaL/L do hexánu,GC/ECD,MS – podľa technickej normy 52) |
|  |  |  | Extrakcia SPE/HPLC/DAD-UV |
| 57 | 2,4 - dichlórfenol | DCP | Acetylácia, extrakcia L/L do hexánu,GC/ECD,MS – podľa technickej normy 509) |
|  |  |  | Extrakcia SPE/HPLC/DAD-UV |
| 58 | 2,4,6 - trichlórfenol | TCP | Acetylácia, extrakcia L/L do hexánu,GC/ECD,MS – podľa technickej normy 52) |
|  |  |  | Extrakcia SPE/HPLC/DAD-UV |
| 59 | Alachlór | - | Extrakcia SPE-HPLC/DAD-UV podľa technickej normy53) |
|  |  |  | GC podľa technickej normy 49) |
| 60 | Antracén | - | LLE/HPLC/FLD podľa technickej normy54) |
|  |  |  | GC/MS podľa technickej normy 55) |
| 61 | Atrazín | - | SPE-HPLC/DAD-UV podľa technickej normy53) |
|  |  |  | GC-MS podľa technickej normy49) |
| 62 | Benzén | - | Headspace,GC/MS podľa technickej normy 56) |
| 63 | Brómovaný difenyléter | - | SBSE-GC/MS |
| 64 | Chloroalkány C10-C13 | - | GC-MS (NCI/SIM) |
| 65 | Chlórfenvinfos | - | GC-ECD podľa technickej normy49) |
| 66 | Chlórpyrifos | - | GC-ECD podľa technickej normy49) |
| 67 | Cyklodiénové pesticídy: Aldrín Dieldrín Endrín Izodrín | - | GC-ECD podľa technickej normy49) |
| 68 | DDT spolu 1,1,1-trichloro-2,2bis(p-chlórfenyl) etán 1,1,1-trichloro-2 (o chlórfenyl)-2-(p chlórfenyl) etán 1,1-dichloro-2,2 bis (p chlórfenyl) etynél 1,1-dichloro-2,2bis (p chlórfenyl) etán | DDT | GC-ECD podľa technickej normy49) |
| 69 | para-para-DDT | p,p DDT | GC-ECD podľa technickej normy49) |
| 70 | 1,2-dichlóretán | EDC | GC-MS podľa technickej normy50) |
| 71 | Dichlórmetán | DCM | GC-MS podľa technickej normy50) |
| 72 | Bis(2-etylhexyl)-ftalát | DEHP | µLLE-HPLC/UV |
| 73 | Diurón | - | SPE-HPLC/DAD-UV |
| 74 | Endosulfán | - | SPE-HPLC/DAD-UV podľa technickej normy53) |
| 75 | Fluorantén | FLU | LLE/HPLC/FLD podľa technickej normy54) |
|  |  |  | GC MS podľa technickej normy55) |
| 76 | Hexachlórbenzén | HCB | GC-ECD podľa technickej normy49) |
| 77 | Hexachlórbutadién | HCBD | GC-ECD podľa technickej normy49) |
|  |  |  | GC-MS podľa technickej normy50) |
| 78 | Hexachlórcyklohexán | HCH | GC-ECD podľa technickej normy49) |
| 79 | Izoproturón | - | SPE-HPLC/DAD-UV podľa technickej normy53) |
| 80 | Naftalén | - | HPLC/FLD |
|  |  |  | GC MS podľa technickej normy55) |
| 81 | Nonylfenol (4-nonylfenol) | nonylfenol | µLLE-HPLC/FLD |
| 82 | Oktylfenol ((4-(1,1′,3,3′-tetrametylbutyl)fenol)) | oktylfenol | µLLE-HPLC/FLD |
| 83 | Pentachlórbenzén | - | GC-ECD podľa technickej normy49) |
| 84 | Pentachlórfenol | PCP | Acetylácia, extrakcia L/L do hexánu,GC/ECD, MS, – podľa technickej normy 52) |
|  |  |  | Derivatizácia – SBSE - GC/MS podľa technickej normy52) |
| 85 | Polycyklické aromatické uhľovodíky Benzo(a)pyrén Benzo(b)fluorantén Benzo(k)fluorantén Benzo(g,h,i)perylén Indeno(1,2,3-cd)pyrén | PAU | LLE/HPLC/FLD podľa technickej normy54) |
|  |  | B(a)P B(b)F B(k)F Perylén Indenopyrén |  |
|  |  |  | GC/MS podľa technickej normy55) |
| 86 | Simazín | SIM | SPE-HPLC/DAD-UV podľa technickej normy53) |
|  |  |  | GC-MS podľa technickej normy49) |
| 87 | Tetrachlóretylén | PCE | GC-MS podľa technickej normy50) |
|  |  |  | GC-ECD podľa technickej normy50) |
| 88 | Trichlóretylén | TCE | GC-MS podľa technickej normy50) |
|  |  |  | GC-ECD podľa technickej normy50) |
| 89 | Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu | TBT | Alkylácia-headspace sorpčná extrakcia-termodesorpcia -GC/MS |
| 90 | Trichlórbenzény | TCB | GC-MS podľa technickej normy50) |
|  |  |  | GC-ECD podľa technickej normy49) |
| 91 | Trichlórmetán | CHCl3 | GC-MS podľa technickej normy50) |
|  |  |  | GC-ECD podľa technickej normy50) |
| 92 | Trifluralín | - | GC-ECD podľa technickej normy49) |
| 93 | Anilín | - | HPLC/DAD-UV |
| 94 | Benzénsulfonamid | - | SPE-HPLC/DAD-UV |
| 95 | Benztiazol | - | SPE-HPLC/DAD-UV |
| 96 | Bifenyl (fenylbenzén) | - | SBSE-GC/MS |
| 97 | Bisfenol A (2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propán) | BPA | Derivatizácia-SBSE-GC/MS podľa technickej normy52) |
| 98 | Clopyralid | - | SPE-HPLC/DAD-UV |
| 99 | Desmedipham | - | SPE-HPLC/DAD-UV podľa technickej normy53) |
| 100 | Dibutylftalát | DBP | µLLE-HPLC/UV |
| 101 | Difenylamín | - | HPLC/DAD-UV |
| 102 | Ethofumesate | - | SPE-HPLC/DAD-UV |
| 103 | Fenantrén | - | LLE/HPLC/FLD podľa technickej normy54) |
|  |  |  | GC/MS podľa technickej normy55) |
| 104 | Formaldehyd | - | Deriv-SPE-HPLC/VIS |
| 105 | Glyfosát | - | Imunotest ELISA |
| 106 | MCPA (2-metyl-4-chlórfenoxyoctová kyselina) | MCPA | SPE-HPLC/DAD-UV |
| 107 | 4-metyl-2,6-di-terc butylfenol | - | µLLE-HPLC/UV |
| 108 | PCB a jeho kongenéry (8, 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, 203) | PCB | GC-ECD podľa technickej normy49) |
| 109 | Pendimethalin | - | GC-ECD podľa technickej normy49) |
| 110 | 1,1,2-trichlóretán | - | GCMS podľa technickej normy50) |
|  |  |  | GC-ECD podľa technickej normy50) |
| 111 | Toluén | - | Headspace,GC/MS podľa technickej normy 56) |
| 112 | Vinylbenzén (styrene) | styrén | GC-MS podľa technickej normy 56) |
| 113 | Xylény (izoméry o-xylén, m-xylén, p-xylén) | xylény | Headspace,GC/MS podľa technickej normy 56) |
| 114 | Celková objemová aktivita alfa | a V,c( | Meranie celkového alfa žiarenia proporcionálnym detektorom – podľa technickej normy 57) |
| 115 | Celková objemová aktivita beta | a V,c( | Meranie celkového beta žiarenia proporcionálnym detektorom – podľa technickej normy 58) |
| 116 | Rádium 226 | 226Ra | Meranie objemovej aktivity rádia scintilačným detektorom – podľa technickej normy 59) |
| 117 | Urán prírodný | Unat. | Meranie hmotnostnej koncentrácie na spektrofotometri s delením na silikagéli – podľa technickej normy 60) |
| 118 | Trícium | 3H | Meranie objemovej aktivity trícia kvapalinovým scintilačným detektorom – podľa technickej normy 61) |
| 119 | Sapróbny index biosestónu | SIbios | Výpočet po analýze – podľa technickej normy 62) |
| 120 | SAS index (bentické bezstavovce) | SAS | Výpočet indexu po analýze bentických bezstavovcov – podľa technickej normy 62) |
| 121 | EPT taxa index (bentické bezstavovce) | EPT | Výpočet indexu po analýze bentických bezstavovcov – podľa technickej normy 62) |
| 122 | Sapróbny index (bentické bezstavovce) | - | Výpočet indexu po analýze bentických bezstavovcov – podľa technickej normy 62) |
| 123 | Oligo taxa (bentické bezstavovce) | - | Výpočet po analýze bentických bezstavovcov – podľa technickej normy 62) |
| 124 | Biotický index (bentické bezstavovce) | - | Výpočet indexu po analýze bentických bezstavovcov – podľa technickej normy 62) |
| 125 | BMWP skóre (bentické bezstavovce) | - | Výpočet po analýze bentických bezstavovcov – podľa technickej normy 62) |
| 126 | Rhithron Type index (bentické bezstavovce) | - | Výpočet indexu po analýze bentických bezstavovcov – podľa technickej normy 62) |
| 127 | Biocoenotic Region index (bentické bezstavovce) | - | Výpočet indexu po analýze bentických bezstavovcov – podľa technickej normy 62) |
| 128 | Rheoindex (bentické bezstavovce) | - | Výpočet indexu po analýze bentických bezstavovcov – podľa technickej normy 62) |
| 129 | Akal+Lital+Psamal (bentické bezstavovce) | - | Výpočet indexu po analýze bentických bezstavovcov – podľa technickej normy 62) |
| 130 | Metaritral (bentické bezstavovce) | - | Výpočet indexu po analýze bentických bezstavovcov – podľa technickej normy 62) |
| 131 | Margalefov index diverzity (bentické bezstavovce) | - | Výpočet indexu po analýze bentických bezstavovcov – podľa technickej normy 62) |
| 132 | Zberače/zhŕňače (bentické bezstavovce) | - | Výpočet indexu po analýze bentických bezstavovcov – podľa technickej normy 62) |
| 133 | Počet čeľadí (bentické bezstavovce) | - | Výpočet po analýze bentických bezstavovcov – podľa technickej normy 62) |
| 134 | Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a) | CHLa | Extrakcia do etanolu, spektrofotometria – podľa technickej normy 63) |
| 135 | Abundancia fytoplanktónu | ABUfy | Centrifugácia, počítanie na komôrke – podľa technickej normy 62) STN 757715 |
| 136 | Producenty – abundancia fytoplanktónu | ABUprod | Centrifugácia, počítanie na komôrke – podľa technickej normy 64) STN 757711 |
| 137 | Konzumenty - abundancia | ABUkonz | Centrifugácia, počítanie na komôrke – podľa technickej normy 64) STN 757711 |
| 138 | Zastúpenie siníc/cyanobaktérií -Cyanophyta (fytoplanktón) | - | Výpočet po kvalitatívnej analýze fytoplanktónu podľa technickej normy 62) |
| 139 | Zastúpenie rias - Chromothyta (fytoplanktón) | - | Výpočet po kvalitatívnej analýze fytoplanktónu podľa technickej normy 62) |
| 140 | Zastúpenie rias – Chlorophyta (fytoplanktón) | - | Výpočet po kvalitatívnej analýze fytoplanktónu podľa technickej normy 62) |
| 141 | Zastúpenie rias – Euglenophyta (fytoplanktón) | - | Výpočet po kvalitatívnej analýze fytoplanktónu podľa technickej normy 62) |
| 142 | Referenčný index (makrofyty) | - | Výpočet po analýze makrofytov podľa technickej normy 65) 66) |
| 143 | Shanonov – Weawerov index diversity (makrofyty) | - | Výpočet po analýze makrofytov podľa technickej normy 65) 66) |
| 144 | IBMR index (makrofyty) | - | Výpočet po analýze makrofytov podľa technickej normy 65) 66) |
| 145 | Skóre taxónov (makrofyty) | - | Výpočet po analýze makrofytov podľa technickej normy 65) 66) |
| 146 | CEE index (fytobentos) | - | Výpočet po analýze fytobentosu (bentických rozsievok) podľa technickej normy 62) 67) 68) |
| 147 | EPI-D index (fytobentos) | - | Výpočet po analýze fytobentosu (bentických rozsievok) podľa technickej normy 62) 67) 68) |
| 148 | IPS index (fytobentos) | - | Výpočet po analýze fytobentosu (bentických rozsievok) podľa technickej normy 62) 67) 68) |
| 149 | Prítomnosť vláknitých baktérií | - | Mikroskopicky podľa technickej normy 62) |
| 150 | Koliformné baktérie | KB | Kultivačné stanovenie – podľa technickej normy 69), 70), 71) |
| 151 | Termotolerantné koliformné baktérie | TKB | Kultivačné stanovenie – podľa technickej normy 70) |
| 152 | Črevné enterokoky | EK | Kultivačné stanovenie – podľa technickej normy 72), 73) |
| 153 | Patogénne baktérie - Salmonella | SAL | Kultivačné stanovenie – podľa technickej normy 74) Stanovenie Salmonella sp., iné patogény pomocou selektívnych médií a diagnostických testov, odporúčame špecifikovať jednotlivé patogény |
| 154 | Kolifágy | KF | Inkubácia vzoriek s hostiteľským kmeňom – podľa technickej normy 75) |
| 155 | Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC | KM22 | Kultivačné stanovenie – podľa technickej normy 76) |
| 156 | Akútna ekotoxicita | TOX-a | Stanovenie účinku – podľa technickej normy 77), 78), 79),80), 81), 82) 83), 84), 85) 86) |
| 157 | Infekčné vývojové štádiá parazitov ľudí a zvierat (vajíčka helmintov) | HEL | Mikroskopicky |
| 158 | Pomer rastu hypokotylu a koreňa Sinapis alba | h/k | Meranie dĺžky |
| 159 | Hydromorfologické prvky kvality | HMPK | Terénny prieskum podľa technickej normy 87) |
| 160. | Nepolárne extrahovateľné látky | NEL | Spektrofotometrická metóda v ÚV a IČ oblasti spektra podľa technickej normy90) Poznámka: Nahradiť 1,1,2-trichlórtrifluóretán (C2Cl3F3) s polychlorotrifluoroetylenom (-CF2-CFCl-)n, komerčný názov S-316 |

Poznámky:

1) STN EN 25814 Kvalita vody. Stanovenie rozpusteného kyslíka.  Elektrochemická metóda (75 7463)

2) STN EN 1899-2 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť Metóda pre neriedené vzorky (75 7369)

3)STN EN ISO 8467 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby  kyslíka manganistanom (75 7367)

4)STN ISO 6060 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 7368)

5) STN EN 1484 Analýza vody. Pokyny na stanovenie celkového organického uhlíka (TOC) a rozpusteného organického uhlíka (DOC) (75 7510)

6)STN ISO 10523 Kvalita vody. Stanovenie pH (75 7371)

7)STN 75 7375 Kvalita vody. Stanovenie teploty

8)STN EN ISO 7887 Kvalita vody. Skúšanie a stanovenie farby (75 7363)

9)STN EN 1622 Analýza vody. Stanovenie prahovej hodnoty pachu (TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN) (75 7366)

10)STN ISO 6059 Kvalita vody. Stanovenie sumy vápnika a horčíka. Titračná metóda s EDTA (75 7440)

11) STN 75 7373 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených látok

12) STN ISO 6332 Kvalita vody. Stanovenie železa. Spektrometrická metóda s použitím 1,10-fenantrolínu (75 7433)

13)STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421)

14)STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466)

15)STN ISO 6333 Kvalita vody. Stanovenie mangánu. Spektrometrická metóda s formaldoxímom (75 7470)

16)STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478)

17) STN EN ISO 14911 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ a Ba2+ iónovou chromatografiou. Metóda pre vody a odpadové vody (75 7468)

18) STN 75 7431 Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie amoniaku, sodíka, draslíka, vápnika a horčíka vo vodách

19) STN ISO 9964-3 Kvalita vody. Stanovenie sodíka a draslíka. Časť 3: Stanovenie sodíka a draslíka plameňovou emisnou spektrometriou (75 7461)

20) STN ISO 6058 Kvalita vody. Stanovenie vápnika. Titračná metóda s EDTA (75 7439)

21)STN EN ISO 7980 Kvalita vody. Stanovenie vápnika a horčíka. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7469) norma bola prevzatá v jazyku člena CEN/CENELEC (v českom jazyku) s titulnou stranou

22) STN ISO 6059 Kvalita vody. Stanovenie sumy vápnika a horčíka. Titračná metóda s EDTA (75 7440)

23) STN ISO 9297 Kvalita vody. Stanovenie chloridov. Argentometrické stanovenie s chrómanovým indikátorom (Mohrova metóda) (75 7464)

24) STN EN ISO 10304-1 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených fluoridov, chloridov, dusitanov, ortofosforečnanov, bromidov, dusičnanov a síranov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 1: Metóda pre málo znečistené vody (75 7447)

25) STN 75 7430 Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusičnanov, síranov, dusitanov, fluoridov a fosforečnanov vo vodách

26) STN 75 7484 Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Spektrofotometrické stanovenie fluoridov so zirkóniumalizarínom

27) STN ISO 10359-1 Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Časť 1: Metóda elektrochemickej sondy pre pitnú vodu a málo znečistené vody (75 7448)

28)STN ISO 7150-1 Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. 1. časť: Manuálna spektrometrická metóda  (75 7451)

29) STN EN 26777 Kvalita vody. Stanovenie dusitanov. Molekulárna absorpčná spektrofotometrická metóda (75 7438)

30) STN ISO 7890-3 2000 Kvalita vody. Stanovenie dusičnanov. Časť 3: Spektrometrická metóda s kyselinou sulfosalycilovou (75 7455)

31)STN EN 25663 Kvalita vody. Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla. Metóda po mineralizácii so selénom

32) STN EN 12260 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Stanovenie viazaného dusíka (TNb) po oxidácii na oxidy dusíka (75 7458)

33)STN EN ISO 11905-1 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Časť 1: Metóda oxidačnej mineralizácie s peroxodisíranom (75 7456)

34) STN EN ISO 6878 Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Spektrometrická metóda s molybdénanom amónnym (75 7465)

35) STN ISO 6703-1 Kvalita vody. Stanovenie kyanidov. Časť 1: Stanovenie celkových kyanidov (75 7441)

36) STN EN ISO 11969 Kvalita vody. Stanovenie arzénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (75 7454)

37) STN ISO 10566 Kvalita vody. Stanovenie hliníka. Spektrometrická metóda s pyrokatecholovou fialovou (75 7446)

38) STN EN ISO 12020 Kvalita vody. Stanovenie hliníka. Metódy atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7467)

39) STN EN 1483 Kvalita vody. Stanovenie ortuti (75 7453)

40) STN EN 12338 Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metódy obohatenia amalgamáciou (75 7420)

41) STN EN ISO 17852 Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metóda atómovej fluorescenčnej spektrometrie (75 7474)

42) STN ISO 9965 Kvalita vody. Stanovenie selénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (75 7434)

43)STN ISO 8288 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7443)

44)STN ISO 6439 Kvalita vody. Stanovenie fenolového indexu. 4-aminoantipyrínové spektrometrické metódy po destilácii (75 7528)

45) STN EN 903 Kvalita vody. Stanovenie aniónových tenzidov meraním indexu látok aktívnych na metylénovú modrú (MBAS) (75 7560)

46) STN EN ISO 7393-1 Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 1: Odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom (75 7460)

47) STN EN ISO 7393-2 Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 2: Kolorimetrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom na účely bežnej kontroly  (75 7460)

48) STN EN 12918 Kvalita vody. Stanovenie parationu, paration-metylu a niektorých iných organofosforečných zlúčenín vo vode extrakciou dichlórmetánom a plynovochromatografickou analýzou (75 7527)

49) STN EN ISO 6468 Kvalita vody. Stanovenie vybratých organochlórových insekticídov, polychlórovaných bifenylov a chlórbenzénov. Plynovochromatografická metóda po extrakcii kvapalina-kvapalina (75 7501)

50) STN EN ISO 10301 Kvalita vody. Stanovenie vysoko prchavých halogénovaných uhľovodíkov. Plynovochromatografické metódy (75 7533)

51) STN EN ISO 9562 Kvalita vody. Stanovenie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov (AOX) (75 7531)

52) STN EN 12673: Kvalita vody. Stanovenie niektorých vybraných chlórfenolov vo vode metódou plynovej chromatografie (75 7534)

53)  STN EN ISO 11369 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prostriedkov na ochranu rastlín. Metóda vysoko účinnej kvapalinovej chromatografie s UV detekciou po extrakcii tuhá latka – kvapalina (75 7502)

54) STN EN ISO 17993 Kvalita vody. Stanovenie 15 polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) vo vode metódou HPLC s fluorescenčnou detekciou  po extrakcii kvapalina – kvapalina  (75 7512)

55) STN 75 7554 Kvalita vody. Stanovenie fluoranténu

56) STN 75 7550 Kvalita vody. Stanovenie trihalogénmetánu

57) STN 75 7611 Kvalita vody. Rádiologické ukazovatele. Celková objemová aktivita alfa

58) STN 75 7612 Kvalita vody. Rádiologické ukazovatele. Celková objemová aktivita beta

59) STN 75 7622 Kvalita vody. Stanovenie rádia 226

60) STN 75 7614 Kvalita vody. Stanovenie uránu

61) STN ISO 9698 Kvalita vody. Stanovenie objemovej aktivity trícia. Kvapalinová scintilačná meracia metóda (75 7616)

62) STN 75 7715 Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody

63) STN ISO 10260 Kvalita vody. Meranie biochemických parametrov. Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie chlorofylu a (75 7380)

64) STN 75 7711 Kvalita vody. Biologický rozbor. Stanovenie biosestónu

65) STN EN 14184  Kvalita vody. Pokyny na skúmanie vodných makrofytov v tečúcich vodách (75 7713)

66) STN EN 15460 Kvalita vody. Pokyny na skúmanie makrofytov v jazerách  (75 7714)

67 STN EN 13946 Kvalita vody. Pokyny na rutinný odber a predúpravu vzoriek bentických rozsievok z riek (75 7754)

68)  STN EN 14407 Kvalita vody. Pokyny na identifikáciu, stanovenie a interpretáciu vzoriek bentických rozsievok z tečúcich vôd (75 7839)

69) STN EN ISO 9308-1 Kvalita vody. Stanovenie Escherischia coli a koliformných baktérií. Časť 1: Metóda membránovej filtrácie (75 7834)

70) STN ISO 9308-2 Kvalita vody. Stanovenie koliformných baktérií, termotolerantných koliformných baktérií a prezumptívnej Escherichia coli. 2. časť: Metóda kvasnej skúšky (metóda najpravdepodobnejšieho počtu) (75 7834)

71) STN EN ISO 9308-3 + AC Kvalita vody. Stanovenie Escherischia coli a koliformných baktérií. Časť 3: Miniaturizovaná metóda (MPN) na stanovenie E. coli v povrchových a odpadových vodách (75 7834)

72) STN EN ISO 7899-1 + AC Kvalita vody. Stanovenie črevných enterokokov. Časť 1: Miniaturizovaná metóda (MPN) pre povrchové a odpadové vody (75 7831)

73) STN EN ISO 7899-2 Kvalita vody. Stanovenie črevných enterokokov. Časť 2: Metóda membránovej filtrácie (75 7831)

74) STN ISO 6340 Kvalita vody. Stanovenie Salmonella sp. (75 7835)

75) STN EN ISO 10705-2 Kvalita vody. Stanovenie bakteriofágov. Časť 2: Stanovenie somatických kolifágov (75 7836)

76)  STN EN ISO 6222 Kvalita vody. Stanovenie kultivovateľných mikroorganizmov. Počítanie kolónií po očkovaní  do kultivačného živného agarového média(75 7837)

77) STN 83 8303 Skúšanie nebezpečných vlastností odpadov. Ekotoxicita. Skúšky akútnej toxicity na vodných organizmoch a skúšky  inhibície rastu rias a vyšších kultúrnych rastlín

78) STN EN ISO 8692 Kvalita vody. Skúška inhibície rastu sladkovodných rias s jednobunkovými zelenými riasami (75 7740)

79) STN EN ISO 6341 Kvalita vody. Stanovenie inhibície pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). Skúška akútnej toxicity (75 7742)

80) STN EN ISO 7346-1 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)(. Časť 1: Statická metóda (75 7720)

81) STN EN ISO 7346-2 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)(. Časť 2: Semistatická metóda (75 7720)

82) STN EN ISO 7346-3 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)(. Časť 3: Prietoková metóda (75 7720)

83) STN EN ISO 11348-1 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody a svetelnú emisiu Vibrio fischeri (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 1: Metóda používajúca čerstvo pripravené baktérie (75 7745)

84) STN EN ISO 11348-2  Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody a svetelnú emisiu Vibrio fischeri (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 2: Metóda používajúca dehydratované baktérie (75 7745)

85) STN EN ISO 11348-3  Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody a svetelnú emisiu Vibrio fischeri (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 3: Metóda používajúca baktérie sušené vymrazovaním (75 7745

86)  STN EN ISO 20079 Kvalita vody. Stanovenie toxického účinku zložiek vody a odpadovej vody na Lemna minor  (žaburinku). Skúška inhibície rastu

87) STN EN 14614 Kvalita vody - Návod na hodnotenie hydromorfologických vlastností tokov

88) STN EN ISO/IEC 17 025 Všeobecné požiadavky  na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií

89) STN ISO 872  Kvalita vody. Stanovenie nerozpustených látok. Metóda filtrácie cez filtre zo         sklených vláken. Oprava O1/2008  (757365)

90) STN 83 0530-36:1981 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie ropy a ropných látok.

Časť B

Odpadové a osobitné vody

|  | Ukazovateľ | Symbol | Princíp a odkaz na metódu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reakcia vody | PH | Potenciometrické stanovenie – podľa technickej normy1) |
| 2. | Chemická spotreba kyslíka, | CHSKCr | Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy 2) (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
|  |  |  | Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy 3) (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
| 3. | Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | Stanovenie kyslíka pred a po 5-dňovej inkubácii v tme pri 20oC s prídavkom alyltiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie – podľa technickej normy 4) (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
| 4. | Nerozpustené látky | NL | Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 μm, sušenie pri 105oC – podľa technickej normy 5) |
|  |  |  | Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 – 1,0 μm, sušenie pri 105oC – podľa technickej normy 5) |
| 5. | Amoniakálny dusík | N-NH4 | Spektrofotometrické stanovenie – indofenolová metóda – podľa technickej normy 7) |
|  |  |  | Odmerná metóda po destilácii – podľa technickej normy 8) |
| 6. | Dusitanový dusík | N- NO2 | Spektrofotometrické stanovenie s amidom kyseliny sulfanilovej a NED-dihydrochloridom – podľa technickej normy 9) |
|  |  |  | Spektrofotometrické stanovenie s kyselinou salicylovou – podľa technickej normy 11) |
|  |  |  | Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy 12) |
|  |  |  | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 13) |
| 8. | Anorganický dusík | Nanorg | Stanovenie výpočtom ako súčet N-NH4 + N-NO2 + N-NO3 |
|  |  |  | Stanovenie dusíka po oxidácii na oxidy dusíka s chemiluminiscenčnou detekciou – podľa technickej normy 14) (Poznámka: Ncelk sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
|  |  |  | Stanovenie dusíka po oxidačnej mineralizácii s peroxodisíranom – podľa technickej normy 15) (Poznámka: Ncelk sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
|  |  |  | Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla a výpočet sumy: N-Kjeldahl + N-NO3 + N-NO2 – podľa technickej normy 16) (Poznámka: NKjeldahl sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
| 9. | Celkový fosfor | Pcelk | Spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amónnym po kyslej mineralizácii – podľa technickej normy 17) (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
| 10. | Chloridy | Cl- | Odmerné argentometrické stanovenie – podľa technickej normy 18) |
|  |  |  | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 13) |
|  |  |  | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 13) |
|  |  |  | Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy 12) |
|  |  |  | Stanovenie celkových sulfidov po vytesnení do absorpčného roztoku 19) |
| 13. | Fluoridy | F- | Spektrofotometrické stanovenie so zirkonalizarínom – podľa technickej normy 20) |
|  |  |  | Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy 13) |
|  |  |  | Elektrochemická metóda s fluoridovou iónovo selektívnou elektródou – podľa technickej normy 21) |
|  |  |  | Elektrochemická metóda s fluoridovou iónovo selektívnou elektródou po rozklade a destilácii – podľa technickej normy 22) |
| 14. | Rozpustené látky po žíhaní pri 550oC | RL550 | Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke (veľkosť pórov filtra 0,85 – 1,0 μm) po žíhaní pri 550oC – podľa technickej normy 6) |
| 15. | Mangán | Mn | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 23) a plameňová technika (metóda podľa manuálu výrobcu analyzátora) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 24) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 25) |
| 16. | Železo | Fe | Spektrofotometrické stanovenie s 1,10-fenantrolínom – podľa technickej normy 26) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 23) a plameňová technika (metóda podľa manuálu výrobcu analyzátora) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 24) |
| 17. | Hliník | Al | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 23) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 24) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 25) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 27) |
| 18. | Arzén | As | Atómová absorpčná spektrometria – technika generovania hydridov – podľa technickej normy 28) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 23) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 25) |
| 19. | Kadmium | Cd | Atómová absorpčná spektrometria - plameňová technika – podľa technickej normy 29) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 23) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 24) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 25) |
| 20. | Ortuť | Hg | Atómová absorpčná spektrometria - technika studených pár – podľa technickej normy 30), 31) |
|  |  |  | Atómová fluorescenčná spektrometria - technika studených pár – podľa technickej normy 32) |
| 21. | Meď | Cu | Atómová absorpčná spektrometria - plameňová technika – podľa technickej normy 29) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 23) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 24) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 25) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria - plameňová technika – podľa technickej normy 29) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 24) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 25) |
| 23. | Olovo | Pb | Atómová absorpčná spektrometria - plameňová technika – podľa technickej normy 29) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 23) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 24) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 25) |
| 24. | Kobalt | Co | Atómová absorpčná spektrometria - plameňová technika – podľa technickej normy 29) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou– podľa technickej normy 23) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 24) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 25) |
| 25. | Nikel | Ni | Atómová absorpčná spektrometria - plameňová technika – podľa technickej normy 29) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 23) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 24) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 25) |
| 26. | Striebro | Ag | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 23) a plameňová technika (metóda podľa manuálu výrobcu analyzátora) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 24) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 25) |
| 27. | Vanád | V | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 23) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 24) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 25) |
| 28. | Selén | Se | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 23) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – technika generovania hydridov – podľa technickej normy 33) |
| 29. | Cín | Sn | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 24) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 25) |
| 30. | Molybdén | Mo | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou– podľa technickej normy 23) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 24) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 25) |
| 31. | Bárium | Ba | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 24) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 25) |
| 32. | Celkový chróm | Crcelk | Atómová absorpčná spektrometria - plameňová technika – podľa technickej normy 29) |
|  |  |  | Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy 23) |
|  |  |  | Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 24) |
|  |  |  | Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy 25) |
| 33. | Šesťmocný chróm | Cr6+ | Spektrofotometrické stanovenie s 1,5- difenylkarbazidom – podľa technickej normy 34) |
| 34. | Kyanidy | CNcelk, | Spektrofotometrické stanovenie celkových kyanidov s pyridínom a kyselinou barbiturovou po destilácii – podľa technickej normy 35) |
|  |  | CNtox | Spektrofotometrické stanovenie ľahko uvoľniteľných kyanidov s pyridínom a kyselinou barbiturovou po destilácii – podľa technickej normy 36) |
| 35. | Povrchovo aktívne látky aniónové | PAL-A | Spektrofotometrické stanovenie aniónových tenzidov meraním indexu látok aktívnych na metylénovú modrú – podľa technickej normy 37) |
| 36. | Extrahovateľné látky | EL | Gravimetrické stanovenie – podľa technickej normy 38) |
|  |  |  | Spektrofotometrické stanovenie v IČ oblasti spektra (Horáková a kol., 2000 str.253; – podľa technickej normy 39) - bez použitia sorbčného činidla na odstránenie polárnych látok) |
| 37. | Nepolárne extrahovateľné látky | NEL | Spektrofotometrická metóda v ÚV a IČ oblasti spektra podľa technickej normy39) Poznámka: Nahradiť 1,1,2-trichlórtrifluóretán (C2Cl3F3) s polychlorotrifluoroetylenom (-CF2-CFCl-)n, komerčný názov S-316 |
| 38. | Polychlórované dibenzodioxíny (dioxíny) | PCDD | Extrakcia L/L do metylenchloridu, GC-MS |
|  |  |  | Extrakcia L/L do metylenchloridu alebo SPE, HRGC/HRMS |
| 39. | Polychlórované dibenzofurány (furány) | PCDF | Extrakcia L/L do metylenchloridu alebo SPE, HRGC/HRMS |
| 40. | Aktívny chlór | HOCl | Odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom – podľa technickej normy 40) |
|  |  |  | Spektrofotometrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom – podľa technickej normy 41) |
| 41. | Adsorbovateľné organicky viazané halogény | AOX | Stanovenie organických halogénových zlúčenín ako chloridy mikrocoulometricky po adsorpcii na aktívnom uhlí a spálení v prúde kyslíka – podľa technickej normy 42) |
| 42. | Fenoly prchajúce s vodnou parou | FN | Spektrofotometrické stanovenie s 4-aminoantipyrínom po destilácii – podľa technickej normy 43) |
| 43. | Ekotoxicita na vodných organizmoch | TOXind | Stanovenie účinku – podľa technickej normy 44), 45), 46), 47), 48), 49), 50), 51), 52), 53) |
| 44 | Biochemická spotreba kyslíka bez potlačenia nitrifikácie | BSK5 | Stanovenie kyslíka pred a po 5-dňovej inkubácii v tme pri 20oC bez potlačenia nitrifikácie – podľa technickej normy 10) (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
| 45 | Alachlór | - | Extrakcia SPE-HPLC/DAD-UV podľa technickej normy58) |
|  |  |  | GC podľa technickej normy 55) |
| 46 | Antracén | - | LLE/HPLC/FLD podľa technickej normy59) |
|  |  |  | GC/MS podľa technickej normy 60) |
| 47 | Atrazín | - | SPE-HPLC/DAD-UV podľa technickej normy58) |
|  |  |  | GC-MS podľa technickej normy55) |
| 48 | Benzén | - | Headspace GC-MS podľa technickej normy 61) |
| 49 | Brómovaný difenyléter | - | SBSE-GC/MS |
| 50 | Chloroalkány C10-C13 | - | GC-MS (NCI/SIM) |
| 51 | Chlórfenvinfos | - | GC-ECD podľa technickej normy55) |
| 52 | Chlórpyrifos | - | GC-ECD podľa technickej normy55) |
| 53 | Cyklodiénové pesticídy: Aldrín Dieldrín Endrín Izodrín | - | GC-ECD podľa technickej normy55) |
| 54 | DDT spolu 1,1,1-trichloro-2,2bis(p-chlórfenyl) etán 1,1,1-trichloro-2 (o chlórfenyl)-2-(p chlórfenyl) etán 1,1-dichloro-2,2 bis (p chlórfenyl) etynél 1,1-dichloro-2,2bis (p chlórfenyl) etán | DDT | GC-ECD podľa technickej normy55) |
| 55 | para-para-DDT | p,p DDT | GC-ECD podľa technickej normy55) |
| 56 | 1,2-dichlóretán | EDC | GC-MS podľa technickej normy56) |
| 57 | Dichlórmetán | DCM | GC-MS podľa technickej normy56) |
| 58 | Bis(2-etylhexyl)-ftalát | DEHP | µLLE-HPLC/UV |
| 59 | Diurón | - | SPE-HPLC/DAD-UV |
| 60 | Endosulfán | - | SPE-HPLC/DAD-UV podľa technickej normy58) |
| 61 | Fluorantén | FLU | LLE/HPLC/FLD podľa technickej normy59) |
|  |  |  | GC MS podľa technickej normy60) |
| 62 | Hexachlórbenzén | HCB | GC-ECD podľa technickej normy55) |
| 63 | Hexachlórbutadién | HCBD | GC-ECD podľa technickej normy55) |
|  |  |  | GC-MS podľa technickej normy56) |
| 64 | Hexachlórcyklohexán | HCH | GC-ECD podľa technickej normy55) |
| 65 | Izoproturón | - | SPE-HPLC/DAD-UV podľa technickej normy58) |
| 66 | Naftalén | - | HPLC/FLD |
|  |  |  | GC MS podľa technickej normy60) |
| 67 | Nonylfenol (4-nonylfenol) | nonylfenol | µLLE-HPLC/FLD |
| 68 | Oktylfenol ((4-(1,1′,3,3′-tetrametylbutyl)fenol)) | oktylfenol | µLLE-HPLC/FLD |
| 69 | Pentachlórbenzén | - | GC-ECD podľa technickej normy55) |
| 70 | Pentachlórfenol | PCP | Acetylácia, extrakcia L/L do hexánu,GC/ECD, MS, – podľa technickej normy 57) |
|  |  |  | Derivatizácia – SBSE - GC/MS podľa technickej normy57) |
| 71 | Polycyklické aromatické uhľovodíky Benzo(a)pyrén Benzo(b)fluorantén Benzo(k)fluorantén Benzo(g,h,i)perylén Indeno(1,2,3-cd)pyrén | PAU | LLE/HPLC/FLD podľa technickej normy59) |
|  |  | B(a)P B(b)F B(k)F Perylén indenopyrén |  |
|  |  |  | GC/MS podľa technickej normy60) |
| 72 | Simazín | SIM | SPE-HPLC/DAD-UV podľa technickej normy58) |
|  |  |  | GC-MS podľa technickej normy55) |
| 73 | Tetrachlóretylén | PCE | GC-MS podľa technickej normy56) |
|  |  |  | GC-ECD podľa technickej normy56) |
| 74 | Trichlóretylén | TCE | GC-MS podľa technickej normy56) |
|  |  |  | GC-ECD podľa technickej normy56) |
| 75 | Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu) | TBT | Alkylácia-headspace sorpčná extrakcia-termodesorpcia -GC/MS |
| 76 | Trichlórbenzény | TCB | GC-MS podľa technickej normy56) |
|  |  |  | GC-ECD podľa technickej normy55) |
| 77 | Trichlórmetán | CHCl3 | GC-MS podľa technickej normy56) |
|  |  |  | GC-ECD podľa technickej normy56) |
| 78 | Trifluralín | - | GC-ECD podľa technickej normy55) |
| 79 | Anilín | - | HPLC/DAD-UV |
| 80 | Benzénsulfonamid | - | SPE-HPLC/DAD-UV |
| 81 | Benztiazol | - | SPE-HPLC/DAD-UV |
| 82 | Bifenyl (fenylbenzén) | - | SBSE-GC/MS |
| 83 | Bisfenol A (2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propán) | BPA | Derivatizácia-SBSE-GC/MS podľa technickej normy57) |
| 84 | Clopyralid | - | SPE-HPLC/DAD-UV |
| 85 | Desmedipham | - | SPE-HPLC/DAD-UV podľa technickej normy58) |
| 86 | Dibutylftalát | DBP | µLLE-HPLC/UV |
| 87 | Difenylamín | - | HPLC/DAD-UV |
| 88 | Ethofumesate | - | SPE-HPLC/DAD-UV |
| 89 | Fenantrén | - | LLE/HPLC/FLD podľa technickej normy59) |
|  |  |  | GC/MS podľa technickej normy60) |
| 90 | Formaldehyd | - | Deriv-SPE-HPLC/VIS |
| 91 | Glyfosát | - | Imunotest ELISA |
| 92 | MCPA (2-metyl-4-chlórfenoxyoctová kyselina) | MCPA | SPE-HPLC/DAD-UV |
| 93 | 4-metyl-2,6-di-terc butylfenol | - | µLLE-HPLC/UV |
| 94 | PCB a jeho kongenéry (8, 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, 203) | PCB | GC-ECD podľa technickej normy55) |
| 95 | Pendimethalin | - | GC-ECD podľa technickej normy55) |
| 96 | 1,1,2-trichlóretán | - | GCMS podľa technickej normy56) |
|  |  |  | GC-ECD podľa technickej normy56) |
| 97 | Toluén | - | Headspace GC-MS podľa technickej normy 61) |
| 98 | Vinylbenzén (styrene) | styrén | Headspace GC-MS podľa technickej normy 61) |
| 99 | Xylény (izoméry o-xylén, m-xylén, p-xylén) | xylény | Headspace GC-MS podľa technickej normy 61) |

Poznámky:

1) STN ISO 10523 Kvalita vody. Stanovenie pH (75 7371)

2) STN ISO 6060 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 7368)

3) STN ISO 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK).  Skúmavková metóda pre malé objemy vzoriek (75 7370)

4) STN EN 1899-1 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny (75 7369)

5) STN EN 872 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustených látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklených vlákien (75 7365)

6) STN 75 7373 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených látok.

7) STN ISO 7150-1 Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. 1. časť: Manuálna spektrometrická metóda (75 7451)

8) STN ISO 5664 Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. Odmerná metóda po destilácii (75 7449)

9) STN EN 26777 Kvalita vody. Stanovenie dusitanov. Molekulárna absorpčná spektrofotometrická metóda (75 7438)

10)  STN EN 1899-2 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 2: Metóda pre neriedené vzorky (75 7369)

11) STN ISO 7890-3 Kvalita vody. Stanovenie dusičnanov. Časť 3: Spektrometrická metóda s kyselinou sulfosalycilovou (75 7455)

12) STN 75 7430 Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusičnanov, síranov, dusitanov, fluoridov a fosforečnanov vo vodách

13) STN EN ISO 10304-1 (75 7447) Kvalita vody. Stanovenie rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 1: Stanovenie bromidov, chloridov, fluoridov, dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov a síranov.

14) STN EN 12260 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Stanovenie viazaného dusíka (TNb) po oxidácii na oxidy dusíka (75 7458)

15) STN EN ISO 11905-1 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Časť 1: Metóda oxidačnej mineralizácie s peroxodisíranom (75 7456)

16) STN EN 25663 Kvalita vody. Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla. Metóda po mineralizácii so selénom (75 7436)

17) STN EN ISO 6878 Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Spektrometrická metóda s molybdénanom amónnym (75 7465)

18) STN ISO 9297 Kvalita vody. Stanovenie chloridov. Argentometrické stanovenie s chrómanovým indikátorom (Mohrova metóda) (75 7464)

19) STN 75 7483 Kvalita vody. Stanovenie celkových sulfidov po vytesnení do absorpčného roztoku

20)  STN 75 7484 Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Spektrofotometrické stanovenie fluoridov so zirkóniumalizarínom

21) STN ISO 10359-1 Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Časť 1: Metóda elektrochemickej sondy pre pitnú vodu a málo znečistené vody (75 7448)

22) STN ISO 10359-2 Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Časť 2: Stanovenie anorganicky viazaných celkových fluoridov po rozklade a destilácii (75 7448)

23) STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421)

24) STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466)

25) STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478)

26)  STN ISO 6332 Kvalita vody. Stanovenie železa. Spektrometrická metóda s použitím 1,10-fenantrolínu (75 7433)

27) STN EN ISO 12020 Kvalita vody. Stanovenie hliníka. Metódy atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7467)

28) STN EN ISO 11969 Kvalita vody. Stanovenie arzénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (75 7454)

29) STN ISO 8288 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7443)

30) STN EN 1483 Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metóda s použitím atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7453)

31) STN EN 12338 Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metódy obohatenia amalgamáciou (75 7420)

32)  STN EN ISO 17852 Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metóda atómovej fluorescenčnej spektrometrie (75 7474).

33) STN ISO 9965 Kvalita vody. Stanovenie selénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (75 7434)

34) STN ISO 11083 Kvalita vody. Stanovenie chrómu (VI). Spektrometrická metóda s 1,5-difenylkarbazidom (75 7445)

35) STN ISO 6703-1 Kvalita vody. Stanovenie kyanidov. Časť 1: Stanovenie celkových kyanidov (75 7441)

36) STN ISO 6703-2 Kvalita vody. Stanovenie kyanidov. Časť 2: Stanovenie ľahko uvoľniteľných kyanidov (75 7441)

37) STN EN 903 Kvalita vody. Stanovenie aniónových tenzidov meraním indexu látok aktívnych na metylénovú modrú (MBAS) (75 7560)

38) STN 83 0540-5 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie extrahovateľných látok

39) STN 83 0540-4 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok

40) STN EN ISO 7393-1 Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 1: Odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom (75 7460)

41) STN EN ISO 7393-2 Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 2: Kolorimetrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom na účely bežnej kontroly (75 7460)

42) STN EN ISO 9562 Kvalita vody. Stanovenie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov (AOX) (75 7531)

43) STN ISO 6439 Kvalita vody. Stanovenie fenolového indexu. 4-aminoantipyrínové spektrometrické metódy po destilácii (75 7528)

44) STN 83 8303 Skúšanie nebezpečných vlastností odpadov. Ekotoxicita. Skúšky akútnej toxicity na vodných organizmoch a skúšky inhibície rastu rias a vyšších kultúrnych rastlín

45) STN EN ISO 8692 Kvalita vody. Skúška inhibície rastu sladkovodných rias s jednobunkovými zelenými riasami (75 7740)

46) STN EN ISO 6341 Kvalita vody. Stanovenie inhibície pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). Skúška akútnej toxicity (75 7742)

47) STN EN ISO 7346-1 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)(. Časť 1: Statická metóda (75 7720)

48) STN EN ISO 7346-2 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)(. Časť 2: Semistatická metóda (75 7720)

49) STN EN ISO 7346-3 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)(. Časť 3: Prietoková metóda (75 7720)

50) STN EN ISO 11348-1  Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody na svetelnú emisiu Vibrio fischeri (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 1: Metóda používajúca čerstvo pripravené baktérie (75 7745)

51) STN EN ISO 11348-2  Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody na svetelnú emisiu Vibrio fischeri (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 2: Metóda používajúca dehydratované baktérie (75 7745)

52) STN EN ISO 11348-3  Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody na svetelnú emisiu Vibrio fischeri (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 3: Metóda používajúca baktérie sušené vymrazovaním(75 7745)

53)  STN EN ISO 20079 Kvalita vody. Stanovenie toxického účinku zložiek vody a odpadovej vody na Lemna minor  (žaburinku). Skúška inhibície rastu (75 7747)

54) STN EN ISO 12918 Kvalita vody. Stanovenie parationu, paration-metylu a niektorých iných organofosforečných zlúčenín vo vode extrakciou dichlórmetánom a plynovochromatografickou analýzou (75 7527)

55) STN EN ISO 6468 Kvalita vody. Stanovenie vybratých organochlórových insekticídov, polychlórovaných bifenylov a chlórbenzénov. Plynovochromatografická metóda po extrakcii kvapalina-kvapalina (75 7501)

56) STN EN ISO 10301 Kvalita vody. Stanovenie vysoko prchavých halogénovaných uhľovodíkov. Plynovochromatografické metódy (75 7533)

57) STN EN 12673 Kvalita vody. Stanovenie niektorých vybraných chlórfenolov vo vode metódou plynovej chromatografie (75 7534)

58) STN EN ISO 11369 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prostriedkov na ochranu rastlín. Metóda vysoko účinnej kvapalinovej chromatografie s UV detekciou po extrakcii tuhá latka – kvapalina (75 7502)

59) STN EN ISO 17993 Kvalita vody. Stanovenie 15 polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) vo vode   metódou HPLC s fluorescenčnou detekciou  po extrakcii kvapalina – kvapalina  (75 7512)

60) STN 75 7554  Kvalita vody. Stanovenie fluoranténu

61) STN 75 7550  Kvalita vody. Stanovenie trihalogénmetánu.

ČASŤ C

Metódy odberu vzoriek

STN EN ISO 5667-1 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 1: Pokyny na návrhy programov odberu vzoriek         a techniky odberu vzoriek (75 7051)

STN EN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek vody a manipuláciu

s nimi (75 7051)

STN ISO 5667-4 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 4: Pokyny na odber vzoriek z vodných nádrží (75 7051)

STN ISO 5667-6 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 6: Pokyny na odber vzoriek z riek a potokov (75 7051)

STN ISO 5667-10 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 10: Pokyny na odber vzoriek odpadových vôd (75 7051)

STN ISO 5667-14 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 14: Pokyny na zabezpečenie kvality pri odbere environmentálnych vzoriek vody a manipulácii s nimi (75 7051)

Príloha č. 4

k nariadeniu vlády č..../2010 Z. z.

Zásady zjednodušeného monitorovania nesyntetických špecifických látok a syntetických špecifických látok relevantných pre Slovensko  vo vypúšťaných odpadových vodách

- Ak je syntetická špecifická látka alebo nesyntetická špecifická látka relevantná pre Slovensko, uvedená v prílohe č. 5 časť B a časť C,  identifikovaná vo vypúšťanej odpadovej vode v koncentrácii nižšej ako 50% z hodnoty prípustnej koncentrácie stanovenej v povolení na osobitné užívanie vôd, bude monitoring obsahu tejto látky zabezpečený minimálne štyrmi analýzami za rok.

- Ak je vypočítaná priemerná hodnota koncentrácie syntetickej špecifickej látky alebo nesyntetickej špecifickej látky relevantnej pre Slovensko, uvedenej v prílohe č. 5 časť B a časť C,  z nameraných hodnôt počas 12 mesiacov vo vypúšťanej odpadovej vode nižšia ako príslušná environmentálna  norma kvality (RP - ENK) podľa prílohy 12, bude monitoring obsahu tejto látky zabezpečený minimálne dvomi analýzami za rok.

- Zjednodušené monitorovanie uvedené v odseku 1 alebo 2 je možné aplikovať pre syntetické špecifické látky alebo nesyntetické špecifické látky relevantné pre Slovensko, uvedené v prílohe č. 5 časť B a časť C, ak ich koncentrácia v recipiente po zmiešaní s vypúšťanými odpadovými vodami dlhodobo počas 3 rokov nepresahuje hodnoty environmentálnej normy kvality (RP -ENK).

Príloha č. 5

k nariadeniu vlády č....../2010 Z.z.

IMISNÉ LIMITY

Časť A.  Všeobecné ukazovatele

| Ukazovateľ | Symbol | Jednotka | Hodnota imisného limitu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozpustený kyslík | O2 | mg/l | viac ako 5 |
| 2. | Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie1) | BSK5 (ATM) | mg/l | 7 |
| 3. | Chemická spotreba kyslíka dichrómanom | CHSKCr | mg/l | 35 |
| 4. | Celkový organický uhlík | TOC | mg/l | 11 |
| 5. | Sulfán a sulfidy | S2- | mg/l | 0,02 |
| 6. | Reakcia vody | pH |  | 6-8,5 |
| 7. | Teplota | t | º C | <26 |
| 8. | Rozpustené látky, sušené pri 105oC | RL105 | mg/l | 900 |
| 9. | Rozpustené látky, žíhané pri 550 oC | RL550 | mg/l | 640 |
| 10. | Železo celkové | Fe | mg/l | 2 |
| 11. | Vodivosť | EK | mS/m | 110 |
| 12. | Mangán celkový | Mn | mg/l | 0,3 |
| 13. | Vápnik | Ca | mg/l | 100 |
| 14. | Horčík | Mg | mg/l | 200 |
| 15. | Chloridy | Cl- | mg/l | 200 |
| 16. | Sírany | SO42- | mg/l | 250 |
| 17 | Sodík | Na | mg/l | 100 |
| 18. | Fluoridy | F- | mg/l | 1,5 |
| 19. | Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 1,0 |
| 20. | Dusitanový dusík | N-NO2 | mg/l | 0,02 |
| 21. | Dusičnanový dusík | N-NO3 | mg/l | 5,0 |
| 22. | Voľný amoniak | NH3 | mg/l | 0,3 |
| 23. | Organický dusík | Norg. | mg/l | 2,5 |
| 24. | Celkový dusík | Ncelk | mg/l | 9 |
| 25. | Fosfor celkový | Pcelk. | mg/l | 0,4 |
| 26. | Fenolový index | FN | mg/l | 0,02 |
| 27. | Povrchovo aktívne látky aniónové | PAL-A | mg/l | 1,0 |
| 28. | Adsorbovateľné organicky viazané halogény | AOX | (g/l | 20 |
| 29. | Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, ÚV) | NEL | mg/l | 0,1 |
| 30. | Chróm (VI) | Cr6+ | (g/l | 9 |
| 31. | Hliník | Al | (g/l | 200 |
| 32. | Kobalt | Co | (g/l | 50 |
| 33. | Selén | Se | (g/l | 20 |
| 34. | Striebro | Ag | (g/l | 5 |
| 35. | Vanád | V | (g/l | 20 |
| 36. | Chlórbenzén | CB | (g/l | 10 |
| 37. | Dichlórbenzény | DCB | (g/l | 1,0 |
| 38. | Nitrobenzén | NB | (g/l | 10 |
| 39. | 1,2 - cis-dichlóretén | 1,2 DCE | (g/l | 0,4 |
| 40. | 2-monochlórfenol | CP | (g/l | 0,1 |
| 41. | 2,4 – dichlórfenol | DCP | (g/l | 0,1 |
| 42. | 2,4,6 – trichlórfenol | TCP | (g/l | 0,1 |

Poznámka:

1)  Pre povrchové vody, v ktorých sa pri stanovení BSK5 nepredpokladá priebeh procesu nitrifikácie, je možné analyzovať ukazovateľ BSK5 bez použitia ATM.

Časť B.

Nesyntetické špecifické látky relevantné pre Slovensko

| Ukazovatele | Symbol | Jednotka | Hodnota imisného limitu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arzén | As | µg/l | 201) |
| 2. | Chróm celkový | Crcelk. | (g/l | 501) |
| 3. | Kadmium | Cd | (g/l | 1,51) |
| 4. | Meď | Cu | (g/l | 201) |
| 5. | Nikel | Ni | (g/l | 201) |
| 6. | Olovo | Pb | (g/l | 201) |
| 7. | Ortuť | Hg | (g/l | 0,11) |
| 8. | Zinok | Zn | (g/l | 1001) |

Poznámka:

1)Hodnoty sa vzťahujú na filtrované vzorky

Časť C.

Syntetické špecifické látky relevantné pre Slovensko

| Ukazovatele | Symbol | Jednotka | Hodnota imisného limitu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alachlór | - | µg/l | 0,7 |
| 2. | Antracén | - | µg/l | 0,4 |
| 3. | Atrazín | - | µg/l | 2,0 |
| 4. | Benzén | - | µg/l | 50 |
| 5. | Brómovaný difenyléter | - | µg/l | 0,0005 |
| 6. | Chloroalkány C10-C13 | - | µg/l | 1,4 |
| 7. | Chlórfenvinfos | - | µg/l | 0,3 |
| 8. | Chlórpyrifos | - | µg/l | 0,1 |
| 9. | Cyklodiénové pesticídy: Aldrín Dieldrín Endrín Izodrín | - | µg/l | Σ=0,01 |
| 10. | DDT spolu 4) 1,1,1-trichloro-2,2bis (p-chlórfenyl) etán 1,1,1-trichloro-2 (o chlórfenyl)-2-(p chlórfenyl) etán 1,1-dichloro-2,2 bis (p chlórfenyl) etynél 1,1-dichloro-2,2bis (p chlórfenyl) etán | DDT | (g/l | Σ =2,5 |
| 11. | para-para-DDT | p,p DDT | (g/l | 1,0 |
| 12. | 1,2-dichlóretán | EDC | (g/l | 10 |
| 13. | Dichlórmetán | DCM | (g/l | 20 |
| 14. | Bis(2-etylhexyl)-ftalát | DEHP | (g/l | 5 |
| 15. | Diurón | - | (g/l | 1,8 |
| 16. | Endosulfán | - | (g/l | 0,01 |
| 17. | Fluorantén | FLU | (g/l | 1,0 |
| 18. | Hexachlórbenzén | HCB | (g/l | 0,05 |
| 19. | Hexachlórbutadién | HCBD | (g/l | 0,6 |
| 20. | Hexachlórcyklohexán | HCH | (g/l | 0,04 |
| 21. | Izoproturón | - | (g/l | 1,0 |
| 22. | Naftalén | - | (g/l | 12 |
| 23. | Nonylfenol (4-nonylfenol) | nonylfenol | (g/l | 2,0 |
| 24. | Oktylfenol ((4-(1,1′,3,3′-tetrametylbutyl)fenol)) | oktylfenol | (g/l | 1,0 |
| 25. | Pentachlórbenzén | - | (g/l | 0,07 |
| 26. | Pentachlórfenol | PCP | (g/l | 1,0 |
| 27. | Polycyklické aromatické uhľovodíky | PAU |  | - |
|  | Benzo(a)pyrén | B(a)P | (g/l | 0,1 |
|  | Benzo(b)fluorantén | B(b)F | (g/l | Σ = 0,1 |
|  | Benzo(k)fluorantén | B(k)F |  |  |
|  | Benzo(g,h,i)perylén | perylén | (g/l | Σ = 0,006 |
|  | Indeno(1,2,3-cd)pyrén | indenopyrén |  |  |
| 28. | Simazín | SIM | (g/l | 4,0 |
| 29. | Tetrachlóretylén | PCE | (g/l | 10 |
| 30 | Tetrachlórmetán | TCM | (g/l | 12 |
| 31. | Trichlóretylén | TCE | (g/l | 10 |
| 32. | Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu | TBT | (g/l | 0,0015 |
| 33. | Trichlórbenzény | TCB | (g/l | 0,5 |
| 34. | Trichlórmetán | CHCl3 | (g/l | 10 |
| 35. | Trifluralín | - | (g/l | 0,1 |
| 36. | Anilín | - | (g/l | 16 |
| 37. | Benzénsulfonamid | - | (g/l | 150,0 |
| 38. | Benztiazol | - | (g/l | 5,0 |
| 39. | Bifenyl (fenylbenzén) | - | (g/l | 3,6 |
| 40. | Bisfenol A (2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propán) | BPA | (g/l | 460 |
| 41. | Clopyralid | - | (g/l | 300 |
| 42. | Desmedipham | - | (g/l | 15 |
| 43. | Dibutylftalát | DBP | (g/l | 48 |
| 44. | Difenylamín | - | (g/l | 31 |
| 45. | Ethofumesate | - | (g/l | 50 |
| 46. | Fenantrén | - | (g/l | 2 |
| 47. | Formaldehyd | - | (g/l | 50 |
| 48. | Glyfosát | - | (g/l | 30 |
| 49. | Kyanidy celkové | CNcelk. | (g/l | 30 |
| 50. | MCPA (2-metyl-4-chlórfenoxyoctová kyselina) | MCPA | (g/l | 15 |
| 51. | 4-metyl-2,6-di-terc butylfenol | - | (g/l | 17 |
| 52. | PCB a jeho kongenéry (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) | PCB | (g/l | 0,01 |
| 53. | Pendimethalin | - | (g/l | 2,0 |
| 54. | 1,1,2-trichlóretán | - | (g/l | 300,0 |
| 55. | Toluén | - | (g/l | 100,0 |
| 56. | Vinylbenzén (styrene) | styrén | (g/l | 60,0 |
| 57. | Xylény (izoméry o-xylén, m-xylén, p-xylén) | xylény | (g/l | 50,0 |

Príloha č.  6

k nariadeniu vlády č..../2010 Z. z.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových VôD a osobitných vôD

Časť A.1

Splaškové odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd

| Veľkosť zdroja1) (EO) | CHSKCr (mg/l) | BSK5 (ATM) (mg/l) | NL (mg/l) | N – NH4 (mg/l) | Ncelk (mg/l) | Pcelk (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p | m | p | m | p | m | p | m | p | m | p | m |
| do 50 | - | - | 40 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 – 2 000 | 135 | 170 | 30 | 60 | 30 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 2 001 – 10 000 | 120 | 170 | 25 | 45 | 25 | 50 | 20 30(Z1) - (Z2) | 40 40(Z1) - (Z2) | - | - | - | - |
| 10 001 – 25 000 | 100 | 140 | 20 | 35 | 25 20(C) | 50 40(C) | 15 25(Z1) - (Z2) | 30 40(Z1) - (Z2) | 25 15(C) 30(Z1) - (Z2) | 40 40(C) 45(Z1) - (Z2) | - 2(C) | - 5(C) |
| 25 001 – 100 000 | 90 | 125 | 20 | 30 | 20 | 40 | 10 15(Z1) - (Z2) | 20 30(Z1) - (Z2) | 20 15(C) 25(Z1) - (Z2) | 30 30(C) 40(Z1) - (Z2) | 3 2(C) | 5 4(C) |
| nad 100 000 | 90 | 125 | 15 | 25 | 20 | 40 | 5 15(Z1) - (Z2) | 10 30(Z1) - (Z2) | 15 10(C) 25(Z1) - (Z2) | 25 25(C) 40(Z1) - (Z2) | 2 1(C) | 4 3(C) |

Poznámka:

- Pod zdrojom znečistenia nad 50 EO sa rozumie aglomerácia.

Časť A.2

Splaškové  odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané do podzemných vôd

| Veľkosť zdroja (EO) | BSK5 (ATM) (mg/l) | NL (mg/l) |
| --- | --- | --- |
|  | p | m | p | m |
| do 20 | 25 | 50 | 25 | 50 |
| 20 - 50 | 20 | 40 | 20 | 40 |

Poznámka: Ak ide o väčší zdroj, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa ustanovia individuálne.

Vysvetlivky:

- BSK5 (ATM) - biochemická spotreba kyslíka za 5 dní s potlačením nitrifikácie.

- CHSKCr - chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou.

- NL - nerozpustené látky sušené pri 105oC.

- N-NH4 – amoniakálny dusík.

- Ncelk - celkový dusík definovaný ako súčet koncentrácií organického, amoniakálneho, dusitanového a dusičnanového dusíka

- Pcelk - celkový fosfor.

- EO - (ekvivalentný obyvateľ) je množstvo biologicky odstrániteľného organického znečistenia vyjadreného hodnotou ukazovateľa biochemická spotreba kyslíka za päť dní (BSK5  - ATM), ktorá je ekvivalentná znečisteniu produkovanému jedným obyvateľom, t.j. 60 g BSK5 (ATM) za deň.

- p - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobie.

- m - maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke.

- Z1 - hodnoty platia pre obdobie, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12oC. Teplota vody  na tento účel sa považuje za nižšiu než 12oC, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v 2 meraniach teploty nižšie než 12oC. Hodnoty platia aj pre citlivé oblasti.

- Z2 - ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9oC. Teplota odpadovej vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 9oC, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 9oC. Ustanovenie platí aj pre citlivé oblasti.

- C - hodnoty platia pre vody vypúšťané v citlivých oblastiach.

- Stanovenie ukazovateľov znečistenia v odtokoch z biologických dočisťovacích nádrží sa realizuje vo filtrovaných vzorkách, koncentrácia NL v nefiltrovanej homogenizovanej vzorke však nesmie presiahnuť hodnotu koncentrácie 150 mg/l.

- Zaťaženie vyjadrené v EO sa vypočíta na základe maximálneho priemerného týždenného zaťaženia na prítoku do čistiarne odpadových vôd v poslednom kalendárnom roku, pričom sa vylúčia neobvyklé situácie napríklad situácie vyvolané prívalovým dažďom a nárazovým topením snehu.

Časť B.

Priemyselné odpadové vody a osobitné vody vypúšťané do povrchových vôd

1. Energetický priemysel - teplárne a elektrárne

1.1 Úprava vody

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 40 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Rozpustené látky | RL550 | mg/l | 1000 |
| Hydrazín | - | mg/l | 4,01) |
| Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, ÚV) | NEL | mg/l | 1,01) 3) |

1.2 Chladiace vody

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktívny chlór | Cl2 | mg/l | 0,31) |
| Adsorbovatel'né organicky viazané halogény | AOX | mg/l | 0,51) |

1.3 Odkaliská popola

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Rozpustené látky | RL550 | mg/l | 2000 |

2. Ťažba, úprava a spracovanie uhlia

2.1 Ťažba uhlia a briketárne

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Železo | Fe | mg/l | 3,0 |
| Mangán | Mn | mg/l | 1,0 |
| Polycyklické aromatické uhľovodíky | PAU | mg/l | 0,01 |

2.2 Tepelné spracovanie uhlia

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 500 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 30 / 50(Z1) / - (Z2) |
| Celkové kyanidy | CN-celk | mg/l | 0,8 |
| Fenoly |  | mg/l | 1,0 |
| Polycyklické aromatické uhľovodíky | PAU | mg/l | 0,01 |

3. Ťažba a spracovanie rúd a kameniva

3.1 Ťažba a spracovanie kameniva

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Nerozpustené látky4) | NL | mg/l | 200 |
| Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, ÚV) | NEL | mg/l | 3,01) 3) |

Poznámka:

4)pre vypúšťanie odpadových vôd podľa §20 ods. 3 zákona

3.2 Ťažba a spracovanie rúd

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Arzén | As | mg/l | 0,5 |
| Kadmium | Cd | mg/l | 0,2 |
| Meď | Cu | mg/l | 1,0 |
| Železo | Fe | mg/l | 4,0 |
| Olovo | Pb | mg/l | 0,5 |
| Zinok | Zn | mg/l | 2,0 |
| Celkové kyanidy | CN-celk | mg/l | 0,1 |
| Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, ÚV) | NEL | mg/l | 3,01) 3) |

4. Hutnícky priemysel

4.1 Metalurgia železných kovov

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Železo | Fe | mg/l | 3,0 |
| Mangán | Mn | mg/l | 1,0 |
| Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, ÚV) | NEL | mg/l | 3,01) 3) |

4.2 Metalurgia neželezných kovov

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Hliník | Al | mg/l | 3,0 |
| Arzén | As | mg/l | 0,1 |
| Kadmium | Cd | mg/l | 0,2 |
| Chróm celkový | Crcelk | mg/l | 0,8 |
| Chróm šesťmocný | Cr6+ | mg/l | 0,1 |
| Meď | Cu | mg/l | 0,8 |
| Ortuť | Hg | mg/l | 0,05 |
| Nikel | Ni | mg/l | 0,8 |
| Olovo | Pb | mg/l | 0,4 |
| Cín | Sn | mg/l | 1,6 |
| Vanád | V | mg/l | 1,6 |
| Zinok | Zn | mg/l | 2,0 |
| Toxické kyanidy (ľahko uvoľniteľné kyanidy) | CN-tox | mg/l | 0,1 |
| Adsorbovatel'né organicky viazané halogény | AOX | mg/l | 2,01) |
| Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, ÚV) | NEL | mg/l | 3,01) 3) |

5. Strojársky a elektrotechnický priemysel

5.1 Strojové obrábanie

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Železo | Fe | mg/l | 3,0 |
| Dusitanový dusík | N-NO2 | mg/l | 5,0 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 30 |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 3,0 |
| Adsorbovatel'né organicky viazané halogény | AOX | mg/l | 2,01) |
| Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, ÚV) | NEL | mg/l | 3,01) 3) |

5.2 Povrchová úprava kovov a plastov

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 300 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 30 |
| Striebro | Ag | mg/l | 0,3 |
| Hliník | Al | mg/l | 2,0 |
| Arzén | As | mg/l | 0,3 |
| Bárium | Ba | mg/l | 2,0 |
| Kadmium | Cd | mg/l | 0,2 |
| Kobalt | Cd | mg/l | 1,0 |
| Chróm celkový | Crcelk | mg/l | 0,5 |
| Chróm šesťmocný | Cr6+ | mg/l | 0,1 |
| Meď | Cu | mg/l | 0,5 |
| Železo | Fe | mg/l | 3,0 |
| Ortuť | Hg | mg/l | 0,1 |
| Molybdén | Mo | mg/l | 1,0 |
| Nikel | Ni | mg/l | 0,5 |
| Olovo | Pb | mg/l | 0,5 |
| Selén | Se | mg/l | 0,1 |
| Cín | Sn | mg/l | 2,0 |
| Zinok | Zn | mg/l | 2,0 |
| Toxické kyanidy (ľahko uvoľniteľné kyanidy) | CN-tox | mg/l | 0,1 |
| Kyanidy celkové | CN-Celk | mg/l | 1,0 |
| Fluoridy | F | mg/l | 10 |
| Sulfidy | S2- | mg/l | 1,0 |
| Dusitanový dusík | N-NO2 | mg/l | 5,0 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 25 |
| Cekový fosfor | Pcelk | mg/l | 2,5 |
| Aktívny chlór | Cl2 | mg/l | 0,51) |
| Adsorbovatel'né organicky viazané halogény | AOX | mg/l | 2,01) |
| Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, ÚV) | NEL | mg/l | 3,01) 3) |

5.3 Tepelné úpravy

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 30 |
| Bárium | Ba | mg/l | 2,0 |
| Chróm celkový | Crcelk | mg/l | 0,5 |
| Chróm šesťmocný | Cr6+ | mg/l | 0,1 |
| Železo | Fe | mg/l | 3,0 |
| Toxické kyanidy (ľahko uvoľniteľné kyanidy) | CN-tox | mg/l | 0,1 |
| Kyanidy celkové | CN-celk | mg/l | 1,0 |
| Dusitanový dusík | N-NO2 | mg/l | 5,0 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 50 |
| Cekový fosfor | Pcelk | mg/l | 3,0 |
| Aktívny chlór | Cl2 | mg/l | 0,51) |
| Adsorbovatel'né organicky viazané halogény | AOX | mg/l | 1,01) |
| Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, ÚV) | NEL | mg/l | 3,01) 3) |

5.4 Smaltovanie

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 30 |
| Hliník | Al | mg/l | 2,0 |
| Bárium | Ba | mg/l | 2,0 |
| Kadmium | Cd | mg/l | 0,2 |
| Kobalt | Co | mg/l | 1,0 |
| Chróm celkový | Crcelk | mg/l | 0,5 |
| Chróm šesťmocný | Cr6+ | mg/l | 0,1 |
| Meď | Cu | mg/l | 0,5 |
| Železo | Fe | mg/l | 3,0 |
| Molybdén | Mo | mg/l | 1,0 |
| Olovo | Pb | mg/l | 0,5 |
| Zinok | Zn | mg/l | 2,0 |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 3,0 |
| Adsorbovatel'né organicky viazané halogény | AOX | mg/l | 2,01) |
| Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, ÚV) | NEL | mg/l | 3,01) 3) |

5.5 Lakovne

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 300 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 50 |
| Hliník | Al | mg/l | 3,0 |
| Bárium | Ba | mg/l | 2,0 |
| Kadmium | Cd | mg/l | 0,2 |
| Chróm celkový | Crcelk | mg/l | 0,5 |
| Chróm šesťmocný | Cr6+ | mg/l | 0,1 |
| Meď | Cu | mg/l | 0,5 |
| Železo | Fe | mg/l | 3,0 |
| Nikel | Ni | mg/l | 0,5 |
| Olovo | Pb | mg/l | 0,5 |
| Zinok | Zn | mg/l | 2,0 |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 3,0 |
| Adsorbovatel'né organicky viazané halogény | AOX | mg/l | 2,01) |
| Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, ÚV) | NEL | mg/l | 3,01) 3) |

5.6 Elektronická výroba, výroba galvanických článkov

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 20 |
| Striebro | Ag | mg/l | 0,1 |
| Arzén | As | mg/l | 1,0 |
| Kadmium | Cd | mg/l | 0,2 (1,5 g/t)5) |
| Chróm celkový | Crcelk | mg/l | 0,5 |
| Chróm šesťmocný | Cr6+ | mg/l | 0,1 |
| Meď | Cu | mg/l | 0,5 |
| Železo | Fe | mg/l | 3,0 |
| Ortuť | Hg | mg/l | 0,05 (0,03 g/t)6) |
| Nikel | Ni | mg/l | 0,5 |
| Molybdén | Mo | mg/l | 1,0 |
| Olovo | Pb | mg/l | 0,5 |
| Selén | Se | mg/l | 0,1 |
| Cín | Sn | mg/l | 2,0 |
| Zinok | Zn | mg/l | 2,0 |
| Toxické kyanidy (ľahko uvoľniteľné kyanidy) | CN-tox | mg/l | 0,1 |
| Kyanidy celkové | CN-celk | mg/l | 1,0 |
| Fluoridy | F | mg/l | 15 |
| Sulfidy | S2- | mg/l | 1,0 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 40 |
| Cekový fosfor | Pcelk | mg/l | 3,0 |
| Aktívny chlór | Cl2 | mg/l | 0,51) |
| Adsorbovatel'né organicky viazané halogény | AOX | mg/l | 2,01) |
| Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, ÚV) | NEL | mg/l | 3,01) 3) |

Poznámky:

5)špecifická produkcia znečistenia na tonu spracovaného kadmia

6)špecifická produkcia znečistenia na tonu spracovanej ortute

5.7 Iné druhy výrob strojárenského a elektrotechnického priemyslu

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Adsorbovatel'né organicky viazané halogény | AOX | mg/l | 2,01) |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 300 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 50 |

6. Chemický priemysel

6.1 Spracovanie ropy a ropných produktov

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 200 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 40 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Sulfidy | S2- | mg/l | 0,6 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 20 / 40(Z1) / - (Z2) |
| Celkový dusík | Ncelk | mg/l | 40 / 60(Z1) / - (Z2) |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 3,0 |
| Fenoly |  | mg/l | 0,4 |
| Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, ÚV) | NEL | mg/l | 5,01) 3) |
| Polycyklické aromatické uhľovodíky | PAU | mg/l | 0,01 |

6.2 Skladovanie ropných látok

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 200 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 50 |
| Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, ÚV) | NEL | mg/l | 5,01) 3) |
| Polycyklické aromatické uhľovodíky | PAU | mg/l | 0,01 |

6.3 Výroba chemických vlákien

6.3.1 Výroba viskózových vlákien

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 300 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 60 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |

6.3.2 Výroba polyamidových a polyesterových vlákien

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 200 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 40 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |

6.4 Výroba celulózy

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 400 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | kg/t | 70 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 50 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | kg/t | 20 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 50 |
| Adsorbovatel'né organicky viazané halogény | AOX | mg/l | 2,01) |
| Adsorbovatel'né organicky viazané halogény | AOX | kg/t | 1 |

6.5 Výroba papiera

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 250 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 40 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 50 |
| Adsorbovatel'né organicky viazané halogény | AOX | mg/l | 1,01) |
| Adsorbovatel'né organicky viazané halogény | AOX | kg/t | 0,5 |
| Celkový dusík | Ncelk | mg/l | 10 |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 2 |

6.6 Výroba liečiv

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 500 |
| Rozpustené látky | RL 550 | kg/t | 350 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 80 |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 10 |
| Adsorbovatel'né organicky viazané halogény | AOX | mg/l | 0,5 |
| Polycyklické aromatické uhľovodíky | PAU | mg/l | 0,01 |

6.7 Výroba hnojív

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpustené látky | RL550 | mg/l | 1500 |
| Rozpustené látky | RL550 | kg/t | 85 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 30 /50 (Z1) / - (Z2) |
| Dusičnanový dusík | N-NO3 | mg/l | 50 |
| Celkový dusík | Ncelk | mg/l | 100/120 (Z1) / - (Z2) |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 10 |
| Fluoridy | F- | mg/l | 20 |

6.8 Iné druhy anorganických výrob chemického priemyslu

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 400 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 40 |

6.9 Iné druhy organických výrob chemického priemyslu

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 500 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 90 |
| Adsorbovatel'né organicky viazané halogény | AOX | mg/l | 2,01) |
| Fenoly | FN | mg/l | 0,4 |
| Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, ÚV) | NEL | mg/l | 5,01) 3) |
| Adsorbovateľné organicky viazané halogény | AOX | mg/l | 2,01) |
| Polycyklické aromatické uhľovodíky | PAU | mg/l | 0,01 |

7. Spotrebný priemysel

7.1 Textilný priemysel

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 300 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 50 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Meď | Cu | mg/l | 1,0 |
| Celkový chróm | Crcelk | mg/l | 2,0 |
| Zinok | Zn | mg/l | 3,0 |
| Železo celkové | Fe | mg/l | 3,0 |
| Rozpustené látky | RL550 | mg/l | 2000 |
| Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, ÚV) | NEL | mg/l | 8,01) 3) |

7.2 Sklárne a výroba minerálnych vlákien

| Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 150 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Arzén | As | mg/l | 1,0 |
| Bárium | Ba | mg/l | 5,0 |
| Olovo | Pb | mg/l | 1,5 |
| Fluoridy | F | mg/l | 15 |

7.3 Kožiarsky priemysel

| Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0 - 9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 500 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | % | 80 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 50 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Rozpustené látky | RL550 | mg/l | 5000 |
| Celkový chróm | Crcelk | mg/l | 1,0 |
| Chróm šesťmocný | Cr6+ | mg/l | 0,1 |
| Sulfidy | S2- | mg/l | 2,0 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 100 / 160(Z1) / - (Z2) |
| Celkový dusík | Ncelk | mg/l | 120 / 190(Z1) / - (Z2) |

7.4 Keramický priemysel, tehelne a panelárne

| Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 150 |

7.5 Výroba azbestocementu, azbestovej krytiny a azbestového papiera

| Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 100 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 30 |
| Adsorbovatel'né organicky viazané halogény | AOX | mg/l | 0,17) |

Poznámky:

Všetky odpadové vody z výroby azbestocementu majú byť recyklované. Ak to nie je z ekonomického hľadiska možné,  pre ich vypúšťanie do povrchových vôd platia uvedené limitné hodnoty.

# 7) Z výroby azbestovej krytiny a azbestového papiera možno povoliť len vypúšťanie odpadových vôd vznikajúcich bežnou údržbou a čistením  zariadenia. Pre ich vypúšťanie platia uvedené limitné hodnoty. Odpadové vody z výroby musia byť recyklované.

7.6 Výroba náterových hmôt

| Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 200 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 30 |
| Adsorbovatel'né organicky viazané halogény | AOX | mg/l | 1,01) |

7.7 Výroba TiO2

| Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Sírany | SO42- | kg/ta) | 800 |
| Chloridy | Cl- | kg/tb) | 130 |
| Chloridy | Cl- | kg/tc) | 228 |
| Chloridy | Cl- | kg/td) | 450 |

Vysvetlivky:

Vypúšťať odpadové vody možno, len ak:

- nie je možný iný spôsob zneškodnenia odpadových vôd,

- odborné hodnotenie preukáže, že vypúšťanie odpadových vôd nebude mať škodlivý vplyv s okamžitým, a  ani s oneskoreným účinkom na povrchové vody,

- nebude mať škodlivý vplyv na  rybolov, rekreačné aktivity, získavanie surovín,  odsoľovanie, chov rýb a lastúrnikov alebo na iné zákonné využívanie vôd.

Splnenie týchto podmienok vyžaduje kontrolu a posúdenie množstva, zloženia  a toxicity vypúšťaných vôd.

Stav ovplyvnenia oblasti vypúšťania je potrebné sledovať vo vode, sedimentoch a živých organizmoch. Sleduje sa v rozsahu ukazovateľov: pH, rozpustený kyslík, zákal, suspendované hydratované oxidy a hydroxidy železa, toxické kovy vo vode, v suspendovaných látkach, v sedimentoch a ich akumulácia vo vybraných bentických a pelagických organizmoch, ďalej diverzita  a relatívna a absolútna abundancia flóry a fauny.

a) Špecifická produkcia z vypúšťania slabo kyslých a zneutralizovaných vôd pri sulfátovom procese výroby na tonu vyrobeného produktu. Vypúšťanie matečných lúhov a vôd z ich úpravy je zakázané.

b) Špecifická produkcia z vypúšťania slabo kyslých a zneutralizovaných vôd pri  chlórovom procese výroby na báze neutrálneho rutenilu na tonu vyrobeného produktu . Vypúšťanie silne kyslých vôd (obsah voľnej HCl viac ako 0,5%) je zakázané.

c) Špecifická produkcia z vypúšťania slabo kyslých a zneutralizovaných vôd pri chlórovom procese výroby na báze syntetického rutenilu na tonu vyrobeného produktu . Vypúšťanie silne kyslých vôd (obsah voľnej HCl viac ako 0,5%) je zakázané.

d) Špecifická produkcia z vypúšťania slabo kyslých a zneutralizovaných vôd pri  chlórovom procese výroby na báze  trosky na tonu vyrobeného produktu. Vypúšťanie silne kyslých vôd (obsah voľnej HCl viac ako 0,5%) je zakázané.

7.8 Drevospracujúci priemysel

| Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, ÚV) | NEL | mg/l | 3,01) |
| Polycyklické aromatické uhľovodíky | PAU | mg/l | 0,01 |

7.9 Iné druhy výrob spotrebného priemyslu

| Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 500 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 50 |

8. Agropotravinársky priemysel

8.1 Mliekárne

| Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 200 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 40 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 10 / 20(Z1) / - (Z2) |
| Celkový dusík | Ncelk | mg/l | 20 / 35(Z1) / - (Z2) |
| Extrahovateľné látky | EL | mg/l | 10 |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 3,0 |

8.2 Pivovary

| Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 160 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 40 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Rozpustené látky | RL550 | mg/l | 1500 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 10 / 20(Z1) / - (Z2) |
| Celkový dusík | Ncelk | mg/l | 20 / 35(Z1) / - (Z2) |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 3,0 |

8.3 Cukrovary

| Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 200 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 60 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 60 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 10 / 20(Z1) / - (Z2) |
| Celkový dusík | Ncelk | mg/l | 20 / 35(Z1) / - (Z2) |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 3,0 |

8.4 Výroba a spracovanie jedlých tukov a olejov

| Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 250 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 50 |
| Extrahovateľné látky | EL | mg/l | 10 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Povrchovo aktívne látky - aniónaktívne | PAL-A | mg/l | 10 |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 3,0 |

8.5 Bitúnky a spracovanie mäsa

| Ukazovateľ Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 300 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 40 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Extrahovateľné látky | EL | mg/l | 10 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 20 / 35(Z1) / - (Z2) |
| Celkový dusík | Ncelk | mg/l | 40 / 60(Z1) / - (Z2) |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 5,0 |

8.6 Kvasný priemysel (liehovary, droždiarne,  octárne, výroba vína a pod.)

| Ukazovateľ Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 200/5008) |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 40 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 20 / 35(Z1) / - (Z2) |
| Celkový dusík | Ncelk | mg/l | 30 / 50(Z1) / - (Z2) |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 5,0 |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0 -9,0 |

Poznámky:

8) výrobne na báze melasy

8.7 Škrobárne

| Ukazovateľ Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 200 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 40 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 20 / 35(Z1) / - (Z2) |
| Celkový dusík | Ncelk | mg/l | 30 / 50(Z1) / - (Z2) |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0 -9,0 |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 5,0 |

8.8 Kafilérie

| Ukazovateľ Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 200 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 30 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 30 |
| Extrahovateľné látky | EL | mg/l | 10 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 40 / 75(Z1) / - (Z2) |
| Celkový dusík | Ncelk | mg/l | 60 / 105(Z1) / - (Z2) |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 5,0 |
| Aktívny chlór | Cl2 | mg/l | 0,41) |
| Adsorbovatel'né organicky viazané halogény | AOX | mg/l | 0,11) |

8.9 Konzervárne ovocia a zeleniny

| Ukazovateľ Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 200 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 50 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Rozpustené látky | RL550 | mg/l | 1500 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 20 / 35(Z1) / - (Z2) |
| Celkový dusík | Ncelk | mg/l | 30 / 50(Z1) / - (Z2) |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 5,0 |
| Extrahovateľné látky | EL | mg/l | 10 |

8.10 Veľkochovy hospodárskych zvierat

| Ukazovateľ Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 500 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 50 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 30 / 200(Z1) / - (Z2) |
| Celkový dusík | Ncelk | mg/l | 200 / 400(Z1) / - (Z2) |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 10 |

8.11 Hydinárne a spracovanie vajec

| Ukazovateľ Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 250 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 50 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 80 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 20 / 35(Z1) / - (Z2) |
| Celkový dusík | Ncelk | mg/l | 30 / 50(Z1) / - (Z2) |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 10 |
| Extrahovateľné látky | EL | mg/l | 10 |

8.12 Spracovanie zemiakov

| Ukazovateľ Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 250 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 40 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 15 / 25(Z1) / - (Z2) |
| Celkový dusík | Ncelk | mg/l | 30 / 50(Z1) / - (Z2) |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 5,0 |
| Extrahovateľné látky | EL | mg/l | 10 |

8.13 Spracovanie rýb

| Ukazovateľ Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 250 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 40 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 10 / 25(Z1) / - (Z2) |
| Rozpustené látky | RL550 | mg/l | 1500 |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 3,0 |
| Extrahovateľné látky | EL | mg/l | 10 |

8.14 Výroba a plnenie nealkoholických nápojov

| Ukazovateľ Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 150 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 25 |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 3,0 |

8.15 Výroba kožného a kostného gleja a želatíny

| Ukazovateľ Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 250 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 25 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 10 / 25(Z1) / - (Z2) |
| Celkový dusík | Ncelk | mg/l | 30 / 50(Z1) / - (Z2) |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 3,0 |
| Extrahovateľné látky | EL | mg/l | 10 |

8.16 Iné druhy výrob potravinárskeho priemyslu

| Ukazovateľ Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 250 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 40 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 40 |
| Extrahovateľné látky | EL | mg/l | 10 |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 3,0 |

9. Ostatné

9.1 Autoopravovne, umyvárne áut, čerpacie stanice pohonných hmôt a zakryté parkovacie plochy

| Ukazovateľ Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 25 |
| Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, ÚV) | NEL | mg/l | 5,01) 3) |
| Povrchovo aktívne látky - aniónaktívne | PAL-A | mg/l | 10 |

9.2 Čistenie železničných vagónov

| Ukazovateľ Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 25 |
| Aktívny chlór2) | Cl2 | mg/l | 2,01) |
| Nepolárne extrahovateľné látky (IČ, ÚV) | NEL | mg/l | 5,01) 3) |
| Povrchovo aktívne látky - aniónaktívne | PAL-A | mg/l | 10 |

9.3 Spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie 9)

| Ukazovateľ Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Nerozpustené látky | NL | %/mg/l | 95% / 30 mg/l 100% / 45 mg/l |
| Ortuť a jej zlúčeniny | Hg a zl. | mg/l | 0,03 |
| Kadmium a jeho zlúčeniny | Cd a zl. | mg/l | 0,05 |
| Tálium a jeho zlúčeniny | Ta a zl. | mg/l | 0,05 |
| Arzén a jeho zlúčeniny | As a zl. | mg/l | 0, 15 |
| Olovo a jeho zlúčeniny | Pb a zl. | mg/l | 0, 2 |
| Chróm a jeho zlúčeniny | Cr a zl. | mg/l | 0, 5 |
| Meď a jej zlúčeniny | Cu a zl. | mg/l | 0, 5 |
| Nikel a jeho zlúčeniny | Ni a zl. | mg/l | 0, 5 |
| Zinok a jeho zlúčeniny | Zn a zl. | mg/l | 1, 5 |
| Dioxíny a furány definované ako súčet jednotlivých dioxínov a furánov | DIOX a FUR | ng/l | 0,3 |

Poznámky:

9)limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia platia pre vypúšťanie odpadových vôd z  čistenia spalín a sú vyjadrené hmotnostnou koncentráciou nefiltrovaných vzoriek.

- V povolení na vypúšťanie odpadových vôd z  čistenia spalín sa určia prípustné hodnoty ukazovateľov znečistenia, spôsob a frekvencia sledovania ukazovateľov znečistenia nielen podľa tabuľky 9.3  ale aj pre pH, teplotu a prietok, ktoré sa kontrolujú v odpadových vodách počas prevádzky.

V povolení na vypúšťanie odpadových vôd z  čistenia spalín je potrebné stanoviť bilančné množstvo  znečisťujúcich látok aj v čistených odpadových vodách.

- V mieste vypúšťania odpadových vôd z  čistenia spalín sa kontinuálne sleduje prietok, teplota, pH; denne NL – bodové vzorky, raz mesačne analýza 24 - hodinovej reprezentatívnej vzorky v rozsahu   ukazovateľov znečistenia 2- 10 z tabuľky 9.3 a minimálne dvakrát ročne dioxíny a furány (analýza 24-hodinovej reprezentatívnej vzorky); dioxíny a furány sa sledujú počas prvých 12 mesiacov prevádzky  každé tri mesiace.

- Ak sa odpadové vody z  čistenia spalín čistia v areáli spaľovne spoločne s inými odpadovými vodami, musí sa tento rozsah  ukazovateľov znečistenia sledovať v:

  - odpadových vodách z čistenia spalín zo spaľovne odpadov alebo zariadenia na   
      spoluspaľovanie pred vstupom do čistiarne,

  - ostatných odpadových vodách pred ich vstupom do čistiarne,

  - odpadových vodách v konečnom mieste vyústenia po čistení.

- Ak sa odpadové vody z čistenia spalín, obsahujúce uvedené znečisťujúce látky,  čistia mimo spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie v čistiarni odpadových vôd určenej iba na čistenie tohto druhu odpadových vôd, hodnoty emisných limitov sa musia uplatňovať v mieste, v ktorom sa odpadové vody vypúšťajú z čistiarne odpadových vôd. Ak táto čistiareň nie je určená iba na čistenie odpadových vôd z  čistenia spalín, musí prevádzkovateľ vykonávať výpočty bilančného množstva  znečisťujúcich látok v jednotlivých prúdoch odpadových vôd, v súlade s  predchádzajúcim odsekom a v oboch prípadoch určovať hodnoty  emisií v konečnom mieste vyústenia odpadových vôd a kontrolovať tak dodržiavanie stanovených prípustných hodnôt znečistenia.

- Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre odpadovú vodu z čistenia spalín sa považujú za splnené ak:

  - pre nerozpustené látky 95% a 100% meraných hodnôt neprekročí príslušnú limitnú hodnotu v tabuľke 9.3.

  - pri sledovaní ukazovateľov znečistenia 2- 10 z tabuľky 9.3 prekročí príslušnú limitnú hodnotu v tabuľke 9.3. najviac jedna meraná hodnota za rok.

  - merania pre dioxíny a furány,je vykonávané dva krát za rok, neprekročia príslušnú limitnú hodnotu v tabuľke 9.3.

- Areály spaľovní alebo zariadení na spoluspaľovanie vrátane priestorov pre skladovanie odpadov musia byť navrhnuté tak, aby sa zabránilo úniku znečisťujúcich látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd. Okrem toho musí byť zabezpečená skladovacia kapacita pre kontaminovanú dažďovú vodu odtekajúcu z areálu spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie alebo pre kontaminovanú vodu vznikajúcu pri rozliatí alebo pri hasení požiarov. Táto skladovacia kapacita musí byť primerane veľká na to, aby bolo zabezpečené, že tieto vody bude možné v prípade potreby pred vypustením testovať a čistiť.

- Pri prevádzkovaní spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov sa musia vykonať všetky preventívne opatrenia, aby sa pri dodávke, príjme a medziskladovaní odpadov zabránilo zaťaženiu životného prostredia a ak to nie je možné, treba v najväčšej miere obmedziť najmä znečisťovanie podzemných a povrchových vôd.

  - Skládky odpadov (priesakové vody)

| Ukazovateľ Ukazovateľ Ukazovateľ | Označenie | Jednotka | Limitná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcia vody | pH | - | 6,0-9,0 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSKCr | mg/l | 400 |
| Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie | BSK5 (ATM) | mg/l | 25 |
| Nerozpustené látky | NL | mg/l | 25 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 15 / 50(Z1) / - (Z2) |
| Ortuť | Hg | mg/l | 0,1 |
| Kadmium | Cd | mg/l | 0,15 |
| Arzén | As | mg/l | 0,2 |
| Olovo | Pb | mg/l | 0,5 |
| Celkový chróm | Crcelk | mg/l | 0,5 |
| Meď | Cu | mg/l | 0,5 |
| Zinok | Zn | mg/l | 2,0 |
| Nikel | Ni | mg/l | 0,5 |
| Adsorbovatel'né organicky viazané halogény | AOX | mg/l | 1,01) |

Poznámky k časti B.1:

1)   v bodovej vzorke

2)  uvádza sa v povolení len vtedy, ak sa očakáva prítomnosť látky v odpadových vodách

3)  výsledky oboch metód stanovení NEL (UV a IČ) nesmú prekročiť uvedenú limitnú hodnotu

Vysvetlivky:

- Ncelk - celkový dusík definovaný ako súčet koncentrácií organického, amoniakálneho, dusitanového a dusičnanového dusíka

- NEL -  nepolárne extrahovateľné látky stanovované v UV a IČ oblasti spektra

- PAU - polycyklické aromatické uhľovodíky (súčet koncentrácií fluórantrénu, benzo(b)fluórantrénu, benzo(k)fluórantrénu, benzo(a)pyrénu, benzo(ghi)perylénu a indeno(1,2,3-cd)pyrénu)

- RL550 - rozpustené látky, po žíhaní pri 550 oC

- Z1 - hodnoty platia v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12 oC. Teplota vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 12 oC, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa minimálne v 4-hodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 12 oC

- Z2 - ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9 oC. Teplota odpadovej vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 9 oC, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa minimálne v 4-hodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 9 oC

- kg/t – maximálne povolené množstvo vypúšťaného znečistenia na tonu produkcie

Časť C

Indikatívne hodnoty ekotoxicity priemyselných odpadových VôD a osobitných vôD vypúšťaných do povrchových vôd

1. Ekotoxicita na vodných organizmoch má indikatívny význam. Pre stanovenie ekotoxicity 
     sa využíva parameter indikatívna skúška toxicity  TOXind.

- Pred samotnou skúškou ekotoxicity sa vypočíta percentuálny podiel prídavku riediacej 
     vody do hodnotenej odpadovej alebo osobitnej vody podľa vzorca:

PPR = 100-(Q0 /Qr nad*100)

kde:

PPR 	percentuálny podiel riediacej vody pre skúšku stanovenia TOXind

Q0 	množstvo odpadových vôd zo zdroja znečistenia vypúšťaných výustným objektom. Do rovnice sa dosadzuje priemerný bezdažďový prietok Q24 vypúšťaných odpadových alebo osobitných vôd podľa podkladov žiadateľa (producenta) (l/s, m3/s).

Qr nad 	prietok vody v recipiente nad vyústením. Dosadzuje sa podľa okolností hydrologických pomerov v povrchovom toku v stanovenom profile charakteristická hodnota prietoku - Q355,nad  alebo Qzar alebo  Qmin

- Skúška ekotoxicity sa vykonáva v období jedného roku od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na osobitné užívanie vôd, alebo po zmene povolenia, alebo po zmene charakteru výroby minimálne 2x za rok. Ak sa uvedenými skúškami nepreukáže hodnota ekotoxicity vyššia ako indikatívna hodnota, môže sa upustiť od skúšky ekotoxicity až dovtedy, ak nenastanú zmeny, ktoré by mohli spôsobiť nárast hodnôt ekotoxicity vypúšťaných odpadových vôd na indikatívnu hodnotu alebo vyššiu hodnotu.

- Na skúšanie sa použijú minimálne organizmy troch trofických úrovní podľa druhu 
    znečistenia.

- Ak sa preukáže, že odpadová alebo osobitná voda je po nariedení v zmysle rovnice toxická, je potrebné vykonať ďalšie podrobné analýzy na zistenie toxických látok a zároveň uskutočniť potrebné opatrenia.

- Po uskutočnení opatrení sa rovnakými skúškami toxicity overí účinnosť vykonaných  
    opatrení.

- Indikatívna skúška toxicity  TOXind  sa vykonáva pre vypúšťané odpadové a osobitné vody 
    z nasledujúcich priemyselných výrob s danou indikatívnou hodnotou.

|  | Priemyselná výroba | Označenie | Jednotka | Indikatívna hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Energetický priemysel – teplárne a elektrárne - Chladiace vody | TOXind | % účinku | 30 |
| 2. | Ťažba, úprava a spracovanie uhlia a ropy | TOXind | % účinku | 30 |
| 3. | Ťažba a spracovanie rúd a kameniva | TOXind | % účinku | 30 |
| 4. | Hutnícky priemysel | TOXind | % účinku | 30 |
| 5. | Strojársky a elektrotechnický priemysel | TOXind | % účinku | 30 |
| 6. | Chemický priemysel | TOXind | % účinku | 30 |
| 7. | Spotrebný priemysel | TOXind | % účinku | 30 |
| 9. | Ostatné | TOXind | % účinku | 30 |

Poznámka:

Stanovenie ekotoxicity nemusí byť, ak odpadové vody z výroby azbestocementu, azbestovej krytiny a azbestového papiera  sú recyklované.

Príloha č. 7

k nariadeniu vlády č...../2010 Z. z.

Spôsob a minimálny počet odberu vzoriek vo vypúšťaných  splaškových odpadových vodách a komunálnych ODPADOVÝCH VODÁCH

- Spôsob odberu vzoriek pre zdroje do 50 EO:

Hodnoty "m" aj "p" sa sledujú v bodových vzorkách (v tabuľkách č.1 a č. 2 označené ako "vzorka a"). Čas a miesto odberu vzoriek má  čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného zariadenia.

- Spôsob odberu vzoriek pre zdroje od 51 do 2 000 EO:

Hodnoty "m" aj "p" sa sledujú v maximálne dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch (v tabuľke č.1. označené ako "vzorka b"). Čas a miesto odberu vzoriek majú  čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného zariadenia.

- Spôsob odberu vzoriek pre zdroje nad 2 000 EO:

Hodnoty "m" sa sledujú v dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním  
 minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových 
 intervaloch. Čas a miesto odberu vzoriek majú čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného 
 zariadenia.

Hodnoty "p" sa sledujú v nasledovných vzorkách:

- v 24-hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých dielčích vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín (v tabuľke č. 1 označené ako "vzorka c"),

- v 24-hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 13 čiastkových vzoriek úmerných prietoku odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín (v tabuľke č.1 označené ako "vzorka d").

- Minimálna frekvencia odberov vzoriek, v ktorých sa sledujú koncentračné hodnoty zlievanej vzorky "p", pre komunálne a splaškové odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd je uvedená v tabuľke č. 1.

Tabuľka  č. 1

| Veľkosť zdroja (EO) | Počet odberov |
| --- | --- |
| do 50 | 1 vzorka ročne vzorka a) |
| 51 – 500 | 4 vzorky ročne vzorka b) |
| 501 – 2000 | 6 vzoriek ročne vzorka b) |
| 2 001 – 10 000 | v prvom roku 12 vzoriek, v ďalších rokoch 6 vzoriek ročne vzorka c) 1) |
| 10 001 – 50 000 | 12 vzoriek ročne vzorka c) |
| 50 001 - 100 000 | 24 vzoriek ročne vzorka c) |
| nad 100 000 | 24 vzoriek ročne vzorka d) |

Poznámka:

1)Šesť vzoriek počas nasledujúcich rokov sa môžu odoberať len vtedy, ak sa preukáže, že počas prvého roka všetkých 12 rozborov vyhovovalo platnému povoleniu. Ak v priebehu ďalších rokov jedna zo vzoriek nevyhovie, musí sa v nasledujúcom roku odoberať 12 vzoriek. V prípade, že týchto 12 vzoriek vyhovuje platnému povoleniu, v nasledujúcom roku sa znovu môže odoberať len šesť vzoriek.

- Minimálna frekvencia odberov vzoriek, v ktorých sa sledujú hodnoty "p", pre komunálne a splaškové odpadové vody vypúšťané do podzemných vôd je uvedená v tabuľke č. 2. Pri väčšom zdroji spôsob a minimálnu frekvenciu odberov vzoriek individuálne sa stanoví v povolení orgánu štátnej vodnej správy.

Tabuľka  č. 2

| Veľkosť zdroja (EO) | Počet odberov |
| --- | --- |
| do 50 | 2 vzorky ročne vzorka a) |

Poznámky:

- Čistiarne odpadových vôd budú navrhnuté alebo upravené tak, aby sa dali odoberať reprezentatívne vzorky z prítoku odpadovej vody na čistiareň odpadových vôd a vyčistenej odpadovej vody z odtoku z čistiarne odpadových vôd do recipientu.

- Vzorky sa neodoberajú počas neobvyklých situácií, napríklad pri prívalových dažďoch, nárazovom topení snehu, havárii v čistiarni odpadových vôd alebo na stokovej sieti a pod.

- Odber vzoriek vôd nad rámec požiadaviek v tejto prílohe musí byť rovnomerne rozložený počas celého roka.

- Pri diskontinuálnom prevádzkovaní čistiarne odpadových vôd napríklad SBR aktivácia sa individuálne určí čas, miesto a spôsob odberu vzoriek, pričom sa prihliada na to, aby čo najlepšie charakterizovali činnosť sledovaného zariadenia.

- Pri sezónnom prevádzkovaní čistiarne odpadových vôd sa individuálne určí čas, miesto a spôsob odberu vzoriek, pričom sa prihliada na to, aby čo najlepšie charakterizovali činnosť sledovaného zariadenia.

Príloha č. 8

k nariadeniu vlády č...../2010 Z. z.

Prípustný počet vzoriek s koncentráciami prekračujúcimi prípustné hodnoty ukazovateľov znečistenia "p" pre vypúšťanie splaškových ODPADOVÝCH VôD a komunálnych odpadových vôd POČAS posledných 12 mesiacov

| Celkový počet vzoriek | Prípustný počet nevyhovujúcich vzoriek |
| --- | --- |
| 4 – 71) | 1 |
| 8 - 16 | 2 |
| 17 - 28 | 3 |
| 29 - 40 | 4 |
| 41 - 53 | 5 |
| 54 - 67 | 6 |
| 68 - 81 | 7 |
| 82 - 95 | 8 |
| 96 - 110 | 9 |
| 111 - 125 | 10 |
| 126 - 140 | 11 |
| 141 - 155 | 12 |
| 156 - 171 | 13 |
| 172 - 187 | 14 |
| 188 - 203 | 15 |
| 204 - 219 | 16 |
| 220 - 235 | 17 |
| 236 - 251 | 18 |
| 252 - 268 | 19 |
| 269 - 284 | 20 |
| 285 - 300 | 21 |
| 301 - 317 | 22 |
| 318 - 334 | 23 |
| 335 - 350 | 24 |
| 351 - 365 | 25 |

Poznámka:

1) Ak počet vzoriek za 12 mesiacov je nižší než štyri, platí uvedený prípustný počet vzoriek s 
    koncentráciami prekračujúcimi limitné hodnoty "p", ale za obdobie posledných 24 mesiacov.

Príloha č. 9

k nariadeniu vlády č...../2010 Z. z.

Prípustný počet vzoriek s koncentráciami prekračujúcimi prípustné hodnoty ukazovateľov znečistenia na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd

| Celkový počet vzoriek | Prípustný počet nevyhovujúcich vzoriek |
| --- | --- |
| 24 - 35 | 1 |
| 36 - 82 | 2 |
| 83 - 137 | 3 |
| 138 - 198 | 4 |
| 199 - 262 | 5 |
| 263 - 329 | 6 |
| 330 - 365 | 7 |

# Footnotes

6) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 221/2005 Z.z.., ktorou sa ustanovujú 
    podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, 
    vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii.

7 ) STN 75 7143  1999 Kvalita vody. Závlahová voda.

8)  § 4 ods. 2 písm. c) a ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

9 ) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 221/2005 Z. z.