**Návrh**

**Zákon**

**z ..................... 2013,**

**ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony**

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

**čl. I**

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

 „(1) Voda ako životne dôležitá zložka životného prostredia1) je nenahraditeľná surovina
 a prírodné bohatstvo, ktorá má strategický význam pre bezpečnosť štátu,1a) a ktorej
 nedostatok môže spôsobiť ohrozenie života a zdravia obyvateľstva1b) alebo ohroziť plnenie
 základných funkcií štátu.“.

 Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 1b znejú:

 „1) § 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 284/1994 Z.z.

 1a) Čl. 1 Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
 stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

 1b) § 3 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č.
 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
 stavu v znení neskorších predpisov.“.

 Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.

1. V § 1 ods. 2 písm. a) sa doterajší odkaz 1 vrátane poznámky pod čiarou označuje ako odkaz 1c.
2. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

 „h) využívanie vody s ohľadom na jej strategický a bezpečnostný význam pre štát, na
 verejný záujem,  potravinovú bezpečnosť štátu a na jej prednostné určenie podľa § 3
 ods. 4.“.

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

 „(4) Tento zákon upravuje aj využívanie podzemnej vody alebo vody podľa § 3 ods. 5
 odobranej zo zdrojov podzemnej vody na  prepravu vody dopravnými prostriedkami
 alebo prevod vody potrubím cez štátnu hranicu z územia Slovenskej republiky (ďalej len
 preprava alebo prevod vody“) pri zachovaní ich prednostného určenia podľa § 3 ods. 4.
 Podzemnými vodami vo výlučnom vlastníctve štátu zostávajú všetky vody odobrané na
 tento účel. Za prepravu alebo prevod vody sa nepovažuje zásobovanie obyvateľstva
 Slovenskej republiky pitnou vodou podľa § 3 ods. 4.“.

1. V § 2 písm. k) sa vypúšťajú slová „ktorá nie je hromadená v žumpách,“.
2. V § 2 písm. v) a w), § 31 ods. 4 písm. a) druhom bode, § 38 ods. 2 až 6, § 39 ods. 9 a § 74 ods. 1 písm. e) sa slová „obzvlášť škodlivé látky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „prioritné nebezpečné látky“ v príslušnom tvare.
3. V § 2 písmeno x) znie:

 „x) využiteľným zdrojom podzemnej vody je celkový dlhodobý priemerný ročný
 prítok do útvaru podzemnej vody zmenšený o dlhodobý ročný odtok potrebný na
 dosiahnutie cieľov ekologickej kvality v povrchových vodách, ktoré sú s ním spojené a
 ktoré sú ustanovené v § 5 tak, aby sa zabránilo výraznému zhoršeniu ekologického
 stavu takýchto vôd a akémukoľvek výraznému poškodeniu s nimi spojených
 suchozemských ekosystémov,“.

1. V § 2 písm. y) sa slová „ZOZNAME III“ nahrádzajú slovami „ZOZNAME II“.
2. V § 2 písmená aa), ab), ao), ap), as) a at) znejú:

 „aa) znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka, ktorá je schopná spôsobiť znečistenie;
 znečisťujúce látky sú najmä látky uvedené v ZOZNAME I prílohy č. 1,

 ab) hodnotou emisného limitu je množstvo vyjadrené  určitými špecifickými
 parametrami, napríklad množstvom, koncentráciou alebo úrovňou emisie, ktoré sa
 nesmú prekročiť počas jedného alebo viacerých časových období (ďalej len „limitná
 hodnota znečistenia“); limitnú hodnotu znečistenia možno určiť aj pre určité skupiny,
 druhy alebo kategórie látok najmä pre látky identifikované ako prioritné látky
 a prioritné nebezpečné látky,

 ao) prahovou hodnotou je norma kvality podzemných vôd stanovená podľa § 4c,

 ap) významným a trvalo vzostupným trendom je každý štatisticky a environmentálne
 významný nárast koncentrácie znečisťujúcej látky, skupiny znečisťujúcich látok
 alebo indikátora znečistenia v podzemných vodách, pre ktorý sa podľa § 4c určí
 potreba zvrátenia jeho trendu,

 as) základnou úrovňou je priemerná hodnota meraná aspoň počas referenčných rokov
 2007 a 2008 na základe schválených programov monitorovania vôd podľa § 4b ods.
 2 a § 13 ods. 3 písm. f) a ustanovených podľa vykonávacieho predpisu vydaného
 podľa § 81 ods.2 písm. a), alebo ak ide o látky identifikované po uplynutí týchto
 referenčných rokov, počas prvého obdobia, pre ktoré je dostupné reprezentatívne
 referenčné obdobie monitorovaných údajov,

 at) kombinovaným prístupom je regulácia vypúšťaní a emisií do povrchových vôd na
 základe najlepších dostupných techník (BAT) alebo príslušných hodnôt emisného
 limitu alebo pri difúznych vplyvoch regulácií, ak je to účelné, uplatňovanie najlepších
 environmentálnych postupov podľa osobitných predpisov,3a)

 Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

 „3a) Napríklad zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, zákon
 č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 39/2013 Z. z.
 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene
 a doplnení niektorých zákonov.“.

1. V § 4 ods. 2 písm. b) prvom bode sa na konci umiestňuje odkaz 10).
2. V § 4c odsek 11 znie:

 „(11) Prahové hodnoty podzemných vôd sa musia určiť v súlade s podmienkami podľa odseku 13 pre znečisťujúce látky, skupiny znečisťujúcich látok a ukazovatele znečistenia, ktoré boli identifikované ako faktor, ktorý prispieva k charakterizácii útvaru podzemných vôd alebo skupiny útvarov podzemných vôd ako útvarov, ktorým hrozí nedosiahnutie dobrého chemického stavu podzemnej vody, minimálne na základe zoznamu uvedeného v prílohe č. 1b. Ak výsledky monitorovania v reprezentatívnych monitorovacích miestach prekročia prahové hodnoty, naznačí to riziko nesplnenia jednej z podmienok alebo viacero podmienok pre dosiahnutie dobrého chemického stavu podzemných vôd ustanovenom vo vykonávacom predpise vydaným podľa § 81 ods. 1 písm. i).“.

1. V § 4c ods. 12 sa za slová „odseku 13“ vkladá čiarka a slová „pri zohľadnení ich vplyvu“ sa nahrádzajú slovami „pričom sa musí vziať do úvahy najmä ich vplyv“.
2. V § 4c ods. 13 uvádzacia veta znie: „Pri určení prahových hodnôt sa musia vziať do úvahy tieto podmienky:“ a v písmene c) sa slová „minimálny zoznam“ nahrádzajú slovami „minimálne zoznam“.
3. V § 4c odsek 21 znie:

 „(21) Počiatočný bod zvrátenia trendu sa definuje ako percentuálny podiel úrovne noriem kvality podzemných vôd uvedených v prílohe č. 1a a prahových hodnôt  podľa odsekov 11 až 16  na základe identifikovaného trendu a s ním spojeného rizika pre životné prostredie v súlade s vykonávacím predpisom vydaným podľa § 81 ods. 2 písm. m).“.

1. V § 6 odseky 5 a 6 znejú:

 „(5) Ten, kto odoberá povrchovú vodu alebo podzemnú vodu z jedného odberného miesta v množstve nad 1 800 m3 ročne alebo nad 150 m3 mesačne na uspokojovanie osobných potrieb domácnosti a ten, kto na podnikateľskú činnosť odoberá povrchovú vodu alebo podzemnú vodu alebo využíva osobitné vody, je povinný oznamovať údaje o týchto odberoch a údaje určené v povolení podľa § 21 ods. 2 písm. b) a c) raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov*.*

 (6) Ten, kto vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd v množstve nad 1 800 m3 ročne alebo nad 150 m3 mesačne z domácnosti a  ten, kto pri podnikateľskej činnosti produkuje a vypúšťa odpadové vody, osobitné vody alebo geotermálne vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd, je povinný oznamovať údaje o týchto vypúšťaných vodách a údaje určené v povolení podľa § 21 ods. 2 písm. d) raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.“.

1. V § 9 ods. 2 sa slová „Ministerstvo pôdohospodárstva“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“.
2. V § 9 sa vypúšťa odsek 3.
3. V § 11 ods. 8 písmeno b) znie:

 „b) sledovanie výskytu, množstva a kvality odkrytých podzemných vôd na základe
 výsledkov ich monitorovania; ten, kto vykonáva činnosť, ktorou sa odkrýva hladina
 podzemných vôd, zabezpečuje prostredníctvom akreditovaného laboratória
 monitorovanie odkrytých podzemných vôd na vlastné náklady a to aj po ukončení
 činnosti v rozsahu a lehote, ktorú určí orgán štátnej vodnej správy v povolení a
 výsledky tohto monitorovania poskytuje orgánom štátnej vodnej správy,“.

1. § 11 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

 „(10) Správca vodohospodársky významných vodných tokov je pri výkone
 vodohospodárskeho manažmentu povodí oprávnený vstupovať na pozemky v súvislosti
 so starostlivosťou o odkryté podzemné vody.“.

1. V § 12 odseky 2 a 3 znejú:

 „(2) V rámci vodného plánovania sa vyhotovuje Vodný plán Slovenska, ktorý
 pozostáva z  plánov manažmentu povodí, ktorými sú
 a) Plán manažmentu povodia Dunaja, ktorý obsahuje plány manažmentu čiastkových
 povodí podľa § 11 ods. 4,
 b) Plán manažmentu povodia Visly, ktorý obsahuje plán manažmentu čiastkového
 povodia Dunajca a Popradu podľa § 11 ods. 5.

 (3) Súčasťou Vodného plánu Slovenska sú programy opatrení na dosiahnutie
 environmentálnych cieľov (ďalej len "program opatrení").“.

1. V § 13 ods. 2 sa za slovo „spoločností“ vkladá čiarka a slová „a iných inštitúcií“ sa
 nahrádzajú slovami „ochrany rybárstva a iných organizácií, ktorých predmetom činnosti
 je ochrana vôd a vodných ekosystémov.“.
2. V § 14 ods. 3 prvá veta znie: „Vodný plán Slovenska schvaľuje vláda Slovenskej
 republiky (ďalej len "vláda").“.
3. V § 15 ods. 7 písmeno k) znie:

 „k) sú výsledkom zásahov do povrchových vôd, ktorých cieľom je aj zmierniť účinky
 povodní a sucha a na účely vodného hospodárstva a správy vodných ciest aj na
 medzinárodnej úrovni; takéto zásahy sa vykonávajú podľa § 5 ods. 3, § 23, 48 a 49,“.

1. V § 16 odsek 6 znie:

 „(6) Za nesplnenie environmentálnych cieľov sa nepovažuje

 a) dočasné zhoršenie stavu vodných útvarov v dôsledku výnimočných okolností
 prírodného pôvodu alebo iných nepredvídateľných prírodných okolností najmä
 povodní, dlhodobého sucha alebo mimoriadneho zhoršenia kvality vôd (ďalej len
 „výnimočná okolnosť“), ak sú súčasne splnené všetky tieto podmienky:

 1. uskutočnia sa primerané opatrenia, ktorými sa zabráni ďalšiemu zhoršovaniu stavu
 útvaru povrchovej vody alebo stavu útvaru podzemnej vody, a ktorými sa
 neohrozí dosiahnutie environmentálnych cieľov v iných útvaroch povrchovej vody
 alebo v útvaroch podzemnej vody, ktoré nie sú ovplyvnené týmito výnimočnými
 okolnosťami,

 2. plán manažmentu povodia obsahuje podmienky a popis ukazovateľov, za ktorých
 možno okolnosti označiť za výnimočné okolnosti,

 3. program opatrení obsahuje opatrenia, ktoré je potrebné uskutočniť pri výnimočných
 okolnostiach; tieto opatrenia nesmú ohroziť obnovu pôvodného stavu útvaru
 povrchovej vody alebo útvaru podzemnej vody po skončení výnimočných okolností,

 4. každoročne sa preskúmajú účinky výnimočných okolností a s prihliadnutím na
 environmentálne ciele sa vykonajú opatrenia s cieľom čo najskôr obnoviť taký stav
 útvaru povrchovej vody alebo stav útvaru podzemnej vody, aký bol pred
 výnimočnými okolnosťami,

 5. súhrn účinkov výnimočných okolností a opatrení podľa  prvého až štvrtého bodu
 sa uvedú v nasledujúcom aktualizovanom pláne manažmentu povodia,

 b) ak neúspech pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, dobrého ekologického
 stavu alebo dobrého ekologického potenciálu, alebo pri predchádzaní zhoršenia
 stavu útvaru povrchovej vody alebo podzemnej vody je dôsledkom nových zmien
 fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmien úrovne hladiny útvarov
 podzemnej vody, alebo ak sa nepodarí zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej
 vody z veľmi dobrého stavu na dobrý stav v dôsledku nových trvalo udržateľných
 rozvojových činností človeka a sú splnené súčasne všetky tieto podmienky:

 1. uskutočnia sa všetky realizovateľné kroky na obmedzenie nepriaznivého dopadu na
 stav útvaru povrchovej vody alebo stav útvaru podzemnej vody,

 2. dôvody úprav alebo zmien útvarov povrchovej vody alebo útvarov podzemnej vody
 sú menovito uvedené a vysvetlené v pláne manažmentu povodia (§ 13)
 a environmentálne ciele sa vyhodnotia každých šesť rokov,

 3. dôvody pre tieto úpravy alebo zmeny sú uskutočnené vo verejnom záujme alebo
 prínos z dosiahnutia cieľov podľa § 5 pre životné prostredie a spoločnosť prevažuje
 nad prínosom nových úprav alebo zmenami pre ľudské zdravie, udržaním ľudskej
 bezpečnosti alobo trvalo udržateľným rozvojom a

 4. očakávané prínosy týchto úprav alebo zmien vodného útvaru, nie je možné z
 dôvodov technickej realizovateľnosti alebo neprimeraných nákladov dosiahnuť
 inými prostriedkami, ktoré sú podstatne lepšou environmentálnou voľbou.“.

1. V § 17 ods. 1 sa za písmeno i) vkladajú nové písmená j) a k), ktoré znejú:

 „j) používanie povrchových vôd alebo podzemných vôd pri ťažbe alebo úprave piesku,
 štrku alebo iných nevyhradených nerastov,

 k) využívanie vody na prepravu alebo prevod vody,“.

 Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno l).

1. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 17a

 Preprava alebo prevod vody

 (1) Prepravu alebo prevod vody možno uskutočniť iba na základe povolenia orgánu štátnej vodnej správy na využívanie zdrojov podzemnej vody alebo osobitnej vody na prepravu alebo prevod vody (ďalej len „povolenie na využívanie vody na prepravu alebo prevod vody“). Na konanie o vydaní povolenia na každé využívanie vody na prepravu alebo prevod vody sa vyžaduje samostatne predchádzajúci súhlas vlády.

(2) Ak je zdrojom vody útvar podzemnej vody zasahujúci na územie dvoch alebo viacerých štátov, na povolenie na využívanie vody na prepravu alebo prevod vody odobranej z takéhoto útvaru podzemnej vody okrem postupu podľa odseku 1 sa vyžaduje uzavretie medzinárodnej zmluvy o podmienkach využívania vodného útvaru, ktorej návrh vypracuje ministerstvo.

 (3) Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba podáva žiadosť o vydanie povolenia na využívanie vody na prepravu alebo prevod vody orgánu štátnej vodnej správy, ktorý posúdi úplnosť tejto žiadosti a splnenie podmienok na prepravu alebo prevod vody podľa odseku 4 pri zachovaní prednostného určenia vody podľa § 3 ods. 4.

(4) Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba je povinná v žiadosti o vydanie povolenia na využívanie vody na prepravu alebo prevod vody splniť tieto podmienky:

a) doložiť

1. označenie fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá žiada povolenie na využívanie vody na prepravu alebo prevod vody, výpisom z obchodného registra alebo alebo iným dokladom oprávňujúcim na podnikanie a na vykonávanie predmetu činnosti,

 2. oprávnenie na predmet podnikania podľa odseku 1,

 3. podnikateľský zámer, údaje o množstve odoberanej podzemnej vody alebo osobitnej vody na účel podľa odseku 1, miesto a spôsob prepravy alebo prevodu tejto vody,

 4. lokalizáciu a identifikáciu odberného miesta vodného útvaru, z ktorého sa predpokladá preprava alebo prevod vody, zoznam fyzických osôb, právnických osôb a obcí, ktoré majú povolenie na odber vody z dotknutého vodného útvaru a zoznam obcí, ktoré podľa plánov rozvoja kraja24a) predpokladajú odber z dotknutého vodného útvaru,

 5. vlastníctvo alebo iné majetkové právo k  pozemku, na ktorom je situované miesto odberu vody, z ktorého sa predpokladá preprava alebo prevod vody,

 6. náležitosti podľa § 21 alebo právo nadobúdateľa podľa § 22 alebo podľa osobitného predpisu;24b) uvedená podmienka sa nevzťahuje na osobitné vody,

 7. doklad o zaplatení správneho poplatku,24c)

b) preukázať

 1. zabezpečenie súčasnej a výhľadovej potreby vody na území Slovenskej republiky využiteľnými zdrojmi podzemnej vody na základe vodnej bilancie,

 2. zabezpečenie potreby regiónu vo vzťahu k dotknutému vodnému útvaru v dlhodobom časovom horizonte pri zohľadnení prognóz a požiadaviek demografického a ekonomického rozvoja daného regiónu a  dotknutých obcí na základe vodnej bilancie,

 3. voľnú kapacitu alebo prebytok vody v rámci celého vodného útvaru v dlhodobom časovom horizonte vhodnú na prepravu alebo prevod vody vo vzťahu k existujúcim povoleným odberom vody z daného útvaru a k požiadavkám uvedeným v prvom a druhom bode,

 4. návrh zmluvy o úhrade za odber vody na prepravu alebo prevod vody uzavretej s ministerstvom podľa odseku 14 a § 59 ods. 3 písm. c),

 5. výsledky hydrogeologického prieskumu s výpočtom množstva podzemných vôd v kategórii A alebo B pre zdroje podzemných vôd celého vodného útvaru, z ktorého sa predpokladá preprava alebo prevod vody, schválené ministerstvom podľa osobitného predpisu,24c)

 6. kvantitatívny stav útvaru podzemnej vody podľa § 4c ods. 7,

 7. zabezpečenie ochrany vodárenských zdrojov a vodných zdrojov ochrannými pásmami I.
 stupňa a II. stupňa,

 8. rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o uznaní prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody zo zdroja minerálnej vody, 24d) ak ide o prírodné liečivé vody alebo prírodné minerálne vody.

 (5) Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba preukazuje podmienky podľa odseku 4 na svoje náklady;  podmienky podľa  odseku 4 písm. b) prvom až treťom a šiestom bode preukazuje dokumentáciou vypracovanou prostredníctvom poverenej osoby, ktorej súčasťou je aj návrh rozsahu, spôsobu, frekvencie a miesta monitorovania podzemných vôd.

(6) Orgán štátnej vodnej správy úplnú žiadosť o vydanie povolenia na využívanie vody na prepravu alebo prevod vody vrátane písomného stanoviska a návrhu podmienok podľa odsekov 3 a 11 postúpi ministerstvu a preruší konanie v predmetnej veci do udelenia predchádzajúceho súhlasu vlády na konanie o vydaní povolenia na využívanie vody na prepravu alebo prevod vody; ak ide o útvar podzemnej vody podľa odseku 2, orgán štátnej vodnej správy preruší správne konanie až do uzavretia medzinárodnej zmluvy.

(7) Ministerstvo predkladá návrh na prepravu alebo prevod vody vláde na udelenie predchádzajúceho súhlasu vlády na konanie o vydaní povolenia na využívanie vody na prepravu alebo prevod vody.

(8) Orgán štátnej vodnej správy pokračuje v správnom konaní vo veci rozhodnutia o vydaní povolenia na využívanie vody na prepravu alebo prevod vody podľa § 73 na základe predchádzajúceho súhlasu vlády na konanie v predmetnej veci; ak ide o útvar podzemnej vody podľa odseku 2, pokračuje v správnom konaní až po uzatvorení medzinárodnej zmluvy.

(9) Orgán štátnej vodnej správy žiadosť o vydanie povolenia na využívanie vody na prepravu alebo prevod vody zamietne, ak

a) fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba nedoloží doklady podľa odseku 4,

b) verejný záujem nedovoľuje odber vody vodného útvaru na prepravu alebo prevod vody podľa odseku 4 písm. b) prvého až tretieho bodu alebo § 3 ods. 4,

c) povolenie na účely podľa odseku 1 bolo vydané inej fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe,

d) vláda neudelí predchádzajúci súhlas na konanie o vydaní povolenia na využívanie vody na prepravu alebo prevod vody alebo nedôjde k uzavretiu medzinárodnej zmluvy o podmienkach využívania vodného útvaru.

(10) Orgán štátnej vodnej správy vydá povolenie na využívanie vody na prepravu alebo prevod vody najviac na päť rokov.

(11) Orgán štátnej vodnej správy v povolení na využívanie vody na prepravu alebo prevod vody určí najmä

a) množstvo odoberanej vody a povinnosť kontinuálne merať množstvo odobranej vody určeným meradlom, 24e)

b) spôsob a podmienky využívania odobranej vody,

c) podmienky pre hodnotenie krátkodobých a dlhodobých zmien režimu podzemnej vody a zmien v kvalite vody spôsobených prepravou alebo prevodom vody,

d) dobu platnosti povolenia,

e) povinnosť platiť úhradu za odber vody podľa odseku 14 a odseku 4 písm. b) štvrtý bod na
 účel podľa odseku 1,

f) povinnosť bezodkladne oznamovať zmeny údajov a podmienok orgánu štátnej vodnej
 správy,

g) povinnosť pravidelne vykonávať monitorovanie množstva a kvality odoberanej vody
 certifikovaným zariadením a výsledky odovzdávať orgánu štátnej vodnej správy podľa
 povolenia,

h) povinnosť pravidelne vykonávať monitorovanie a zabezpečiť hodnotenie vplyvu odberov
 podzemnej vody na bilančný stav hydrogeologického rajónu a na stav útvaru podzemnej
 vody,

i) povinnosť zabezpečovať ochranu vodného zdroja,

j) podmienky, ktoré umožnia výkon kontroly a dozoru nad využívaním a ochranou zdrojov
 podzemnej vody.

(12) Orgán štátnej vodnej správy povolenie na využívanie vody na prepravu alebo prevod vody zruší, ak

a) fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba požiada o zrušenie povolenia,

b) fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba nevyužíva vydané povolenie na účel
 podľa odseku 1 dlhšie ako tri roky,

c) sa preukáže zhoršenie stavu vodného útvaru,

d) fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba neplní podmienky uložené v povolení na
 využívanie vody na prepravu alebo prevod vody alebo neplní povinností ustanovené
 týmto zákonom alebo osobitnými predpismi. 24f)

(13) Práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na využívanie vody na prepravu alebo prevod vody nemožno previesť na inú fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu.

(14) Úhrada za odber vody určenej na prepravu alebo prevod vody je finančná náhrada za tento odber stanovená súčinom množstva odobranej podzemnej vody alebo osobitnej vody a poplatku za odber podzemnej vody alebo osobitnej vody ustanoveného vo vykonávacom predpise vydanom podľa § 81 ods. 1 písm. e).

 (15) Výnosy z úhrad za vodu určenú na prepravu alebo prevod vody sú príjmom Environmentálneho fondu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a až 24f znejú:

„24a) § 37 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 24b) § 5 až 9 zákona č. 538/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 24c) Položka 171r sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej
 republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. ....../2013 Z.z.

 24d) Zákon č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 24e) § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

 24f) § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

 § 5 až 9 zákona č. 538/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 Zákon č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

1. V § 18 odsek 4 znie:

 „(4) Jednoduchým vodným zariadením na odbery povrchových vôd je prenosná
 nádoba. Jednoduchým vodným zariadením na zachytávanie zrážkových vôd sú záchytné
 priekopy a nádrže na zachytenie týchto vôd zo spevnených plôch.“.

1. V § 18 ods. 6 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak to vyžaduje zabezpečenie funkcie vodného toku a zachovanie vodných ekosystémov v ňom.“.
2. V § 19 ods. 2 a § 77 ods. 1 písm. a) sa slová „určených na hospodársky chov rýb“ nahrádzajú slovami „osobitne vhodných na chov rýb“.
3. § 19 ods. 6, § 27 ods. 1 písm. b) a c), § 31 ods. 4 písm. a) prvom a treťom bode, nadpise § 39  ods. 1, 2, 6 a 8, § 41 ods. 7 písm. a) a b), § 62 ods. 2 písm. c) a f), § 65, § 66 ods. 6, § 70 ods.1 a ods. 7 písm. a), d) a e), § 73 ods.11, § 74 ods.1 písm. i) a § 81 ods. 2 písm. g) sa slová „škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „znečisťujúce látky“ v príslušnom tvare.
4. V § 21 ods. 1 písm. c) sa slová „odpadových vôd a osobitných vôd“ nahrádzajú slovami „odpadových vôd, osobitných vôd a geotermálnych vôd“.
5. V § 21 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

 „i) na používanie povrchových vôd alebo podzemných vôd pri ťažbe alebo úprave
 piesku, štrku alebo iných nevyhradených nerastov.“.

 Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

1. V § 21 ods. 2 uvádzacie vety znejú: „Povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré možno vykonávať len s užívaním vodnej stavby, možno vydať len súčasne so stavebným povolením v spoločnom konaní, ak nejde o existujúcu alebo povolenú vodnú stavbu. Pri podaní odvolania proti povoleniu na osobitné užívanie vôd, konanie o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu sa prerušuje do dňa, kedy nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o odvolaní proti povoleniu na osobitné užívanie vôd. Povolenie na osobitné užívanie vôd vydáva orgán štátnej vodnej správy fyzickým osobám a právnickým osobám na určitý čas. Orgán štátnej vodnej správy určí účel, rozsah, čas povolenia na osobitné užívanie vôd, povinnosti a podmienky, za ktorých sa vydáva, pričom v povolení“.
2. V § 21 ods. 2 písmeno b) znie:

 „b) na odber povrchových vôd a podzemných vôd v množstve uvedenom v § 6 ods. 5
 určí povinnosť merať množstvo vôd, nevyužité množstvo podzemných vôd v
 prameni a hladinu podzemnej vody vodárenského zdroja; ak meracie zariadenie
 nemožno z technických alebo prevádzkových dôvodov inštalovať, alebo dôjde k
 poruche meradla, odoberané množstvo sa odvodí podľa spotreby elektrickej energie
 na pohon čerpadiel, a ak nemožno určiť množstvo ani týmto spôsobom, vychádza sa
 z množstva odberu podľa vydaného povolenia,“.

1. V § 21 ods. 2 písm. d) sa slová „odpadových vôd a osobitných vôd určí miesto a spôsob ich vypúšťania, množstvo vypúšťaných odpadových vôd a osobitných vôd“ nahrádzajú slovami „odpadových vôd, osobitných vôd a geotermálnych vôd určí miesto a spôsob ich vypúšťania, množstvo vypúšťaných odpadových vôd, osobitných vôd a geotermálnych vôd“.
2. V § 21 ods. 3 písm. c) sa slová „pri záchranných prácach, mimoriadnych udalostiach, požiaroch a iných živelných pohromách“ nahrádzajú slovami „počas vykonávania záchranných prác pri požiari alebo inej mimoriadnej udalosti“.
3. V § 21 odsek 4 znie:

 „(4) Povolenie na odber povrchových vôd alebo podzemných vôd možno vydať
 na desať rokov. Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd alebo
 geotermálnych vôd do povrchových vôd sa vydáva najviac na desať rokov, a ak
 odpadové vody obsahujú prioritné nebezpečné látky, najviac na šesť rokov. Povolenie na
 vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd a geotermálnych vôd do podzemných vôd sa
 vydáva najviac na šesť rokov.“.

1. V § 21 ods. 7 písm. a) sa slová „vo vodnom“ nahrádza slovami „v celom vodnom“ a v písmene b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a rozhodnutím ministerstva o schválení záverečnej správy31a) s výpočtom množstiev podzemnej vody.“.

 Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

 „31a) § 18 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

1. V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

 „d) odkrytie hladiny podzemných vôd v dôsledku ťažby piesku, štrku alebo iných
 nevyhradených nerastov.“.

1. V § 23 odsek 2 znie:

 „(2) Povolenie podľa odseku 1 písm. a) a b) nie je potrebné, ak tieto činnosti zabezpečuje správca vodného toku v súvislosti so správou vodného toku; pričom prihliada na povinnosti podľa § 48 ods. 6.“.

1. § 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

 „(3) Na konanie o zmene alebo zrušení povolenia na osobitné užívanie vôd sa vzťahujú
 ustanovenia § 21 a 22 primerane.“.

1. V § 26 odsek 1 znie:

 „(1) Povolenie orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje na uskutočnenie vodnej stavby , jej zmenu, zmenu v užívaní, zrušenie alebo odstránenie vodnej stavby. Povolenie na vodnú stavbu možno vydať len, ak je vydané povolenie na osobitné užívanie vôd, ak sa podľa tohto zákona vyžaduje, alebo sa povolenie na osobitné užívanie vôd povoľuje najneskôr so stavebným povolením. Na uskutočnenie stavebných úprav na vodnej stavbe postačuje ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy. Orgán štátnej vodnej správy môže určiť, že ohlásenú stavebnú úpravu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Na konanie vo veci ohlásenia sa vzťahuje osobitný predpis.31b) Na uskutočnenie jednoduchého vodného zariadenia sa nevyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy ani ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy.“.

 Poznámka pod čiarou k odkazu 31b znie:

 „31b) § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
 zákon) v znení neskorších predpisov.“.

1. V § 26 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: “Nová vodná stavba musí zabezpečiť prirodzený pohyb rýb a vodných živočíchov; to neplatí, ak ide o rybníky, rybochovné zariadenia umiestnené mimo koryta vodného toku alebo malé vodné nádrže osobitne vhodné na chov rýb a vodné stavby, ak to nemožno zabezpečiť z dôvodov podľa § 16 ods. 6.“.
2. V § 30 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „vlastník“)“ a v odseku 3 sa za slovo
 „vlastníkom“ vkladá čiarka a slová „správcom alebo nájomcom“.
3. V § 31 ods. 4 písm. a) prvom bode sa vypúšťajú slová „a nových priemyselných zdrojov,
 ak sa uplatnia najlepšie dostupné techniky zabezpečujúce vysoký stupeň ochrany vôd“
 a šiestom bode sa na konci pripájajú tieto slová: “alebo stavby sústredených menších
 fariem“.

1. V § 31 ods. 4 písm. f) sa slová „sa odkryje súvislá hladina podzemných vôd“ nahrádzajú
 slovami „môže dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody“.
2. V § 31 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

 „i) stavať alebo rozširovať stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky
 špeciálne ošetrovanie porastov znečisťujúcimi látkami uvedenými v ZOZNAME
 I prílohy č.1.“.

1. V § 31 odsek 6 znie:

 „(6) Existujúce stavby a zariadenia uvedené v odseku 4 písm. a) treťom až šiestom bode možno rekonštruovať a modernizovať, ak sa tým dosiahne účinnejšia ochrana vôd a vodných pomerov oproti súčasnému stavu, odstráni sa pôvodný zdroj znečistenia a uplatnia sa pritom najlepšie dostupné techniky, ktoré zabezpečia vysoký stupeň ochrany vôd.“.

1. V § 32 ods. 4 sa slová “je odborný hydrogeologický posudok“ nahrádzajú slovami „sú
 záverečná správa z podrobného hydrogeologického prieskumu a geometrický plán, ak sa
 pozemky tvoriace ochranné pásmo vodárenského zdroja I. stupňa rozdeľujú alebo
 zlučujú“.
2. V § 32 ods. 6 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: “Pri určovaní výšky
 majetkovej ujmy dohodou alebo znaleckým posudkom sa musí táto náhrada vlastníkovi poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov znížiť o podiel nákladov,ktoré
 súvisia s obhospodarovaním týchto pozemkov podľa § 30 ods. 2 a 3.“.
3. V § 32 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Pri zmene hraníc ochranných pásiem I.
 stupňa subjekty uvedené v odseku 4 prikladajú k žiadosti geometrický plán za
 podmienok podľa odseku 4.“.
4. V § 36 odsek 1 znie:

 „(1) Komunálne odpadové vody pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo podzemných vôd musia prejsť čistením, ktorým sa zabezpečia spôsobom podľa odsekov 2 a 3 požadované limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia týchto vypúšťaných vôd v závislosti od veľkosti zdroja znečistenia.

1. V § 36 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

 „(2) Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd. Orgán štátnej vodnej správy v povolení odôvodní použitie individuálneho systému alebo iného primeraného systému.

 (3) Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami, ktoré vznikajú v aglomeráciách menších ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu bez primeraného čistenia alebo v riedko osídlených oblastiach mimo aglomerácií možno okrem verejnej kanalizácie riešiť aj individuálnymi systémami alebo inými primeranými systémami, ktorými sú najmä vodotesné žumpy a pre riedko osídlené oblasti aj malé čistiarne odpadových vôd s primeraným čistením tak, aby sa dosiahli environmentálne ciele pre povrchové vody a podzemné vody v súlade s § 5. Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách podľa odsekov 2 a 3 sa postupuje podľa osobitného predpisu46b) pričom tieto musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd.

 (4) Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa odseku 2 a 3 možno vydať len na určitý čas do uvedenia verejnej kanalizácie do prevádzky, ak sa v územnoplánovacej dokumentácii rozhodne o nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami systémom verejnej kanalizácie.“.

 Poznámka pod čiarou k odkazu 46b znie:

 „46b) § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
 neskorších predpisov.“.

Doterajšie odseky 2 až 14 sa označujú ako odseky 5 až 17.

1. V § 36 odsek 5 znie:

 „ (5) Aglomeráciou je územie, v ktorom je osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko
 rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z neho komunálne odpadové vody do čistiarne
 odpadových vôd alebo na iné miesto ich konečného vypúšťania.“.

1. V § 36 odsek 10 znie:

 „(10) Limitné hodnoty znečistenia pri priamom vypúšťaní do vôd bez predchádzajúceho čistenia v čistiarni odpadových vôd platia obvykle v mieste, kde emisie opúšťajú zariadenie, pričom pri ich určovaní sa neberie do úvahy riedenie; pri nepriamom vypúšťaní do vôd možno pri určovaní limitnej hodnoty znečistenia pre dotknuté zariadenia zohľadniť účinok čistiarne odpadových vôd za predpokladu, že je zaručená ekvivalentná úroveň ochrany životného prostredia ako celku a  že nedôjde k zvýšeniu úrovne znečistenia v životnom prostredí. V záujme ochrany vôd a vodných pomerov môže orgán štátnej vodnej správy pre vypúšťané odpadové vody a osobitné vody určiť prípustné hodnoty znečistenia prísnejšie, ako sú limitné hodnoty znečistenia, alebo určiť ďalšie prípustné hodnoty znečistenia.

1. V § 36 ods. 12 písmeno b) znie:

 „b) opráv a stavebných úprav čistiarne odpadových vôd, stokovej siete alebo jej objektov
 najviac na šesť mesiacov,“.

1. V § 36 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: “Prívalový dážď je dážď krátkodobého trvania s veľkou intenzitou, ktorý má malý plošný rozsah.“.
2. V § 36 ods. 16 a § 66 ods. 6 sa slová „škodlivé látky alebo obzvlášť škodlivé látky“ nahrádzajú slovami „znečisťujúce látky“.

1. V § 37 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu“.
2. V § 37 odseky 3 a 4 znejú:

 „(3) Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom akýchkoľvek nebezpečných látok do podzemných vôd je zakázané. Pri identifikácii takýchto látok sa musia brať do úvahy najmä nebezpečné látky, ktoré patria medzi druhy alebo skupiny znečisťujúcich látok uvedených v prvom až šiestom bode ZOZNAMU I prílohy č. 1, a látky, ktoré patria medzi druhy alebo skupiny znečisťujúcich látok uvedených v siedmom až deviatom bode ZOZNAMU I prílohy č. 1, ak sa považujú za nebezpečné.

 (4) Odpadové vody alebo osobitné vody s obsahom znečisťujúcich látok, ktoré nie sú nebezpečné podľa prílohy č. 1 s obsahom iných znečisťujúcich látok, ktoré nie sú nebezpečné a nie sú uvedené v prílohe č. 1, ale predstavujú existujúce alebo možné, riziko znečistenia podzemnej vody, možno nepriamo vypúšťať do útvaru podzemnej vody, len ak sa vykonajú účinné opatrenia na obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do podzemných vôd na základe predchádzajúceho zisťovania. Ten, kto nepriamo vypúšťa takéto vody do útvaru podzemnej vody, je povinný vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí, že takéto vstupy nespôsobia zhoršenie alebo významný a trvalo vzostupný trend obsahu znečisťujúcich látok v podzemných vodách. Takéto opatrenia musia zohľadniť minimálne najlepšie osvedčené postupy, vrátane najlepších environmentálnych postupov a najlepších dostupných techník. Tento postup sa nevzťahuje na vstupy znečisťujúcich látok do podzemných vôd podľa § 15 ods 7.“.

1. V § 37 ods. 6 sa slová “§ 36 ods. 11“ nahrádzajú slovami “§ 36 ods. 14“, v odseku 8 sa slová „§ 36 ods. 4 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 7 až 10“ a v odseku 9 sa slová „ods. 10 druhej vety“ nahrádzajú slovami „ods. 13“.
2. V § 38 odsek 1 znie:

 „(1) Na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd alebo osobitných vôd s obsahom prioritných látok, prioritných nebezpečných látok uvedených v ZOZNAME II prílohy č. 1 a ďalších znečisťujúcich látok uvedených v ZOZNAME III prílohy č. 1 do verejnej kanalizácie je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy.“.

1. V § 38 ods. 3 sa slová “§ 36 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 8“.
2. V § 39 odseky 3 až 5 znejú:

„ (3) Ak zistené úniky spôsobujú ohrozenie vôd, ten, kto zaobchádza s nebezpečnými látkami, ktoré patria medzi druhy alebo skupiny znečisťujúcich látok uvedených v prvom až šiestom bode ZOZNAMU I prílohy č. 1, alebo ktoré patria medzi druhy alebo skupiny znečisťujúcich látok uvedených v siedmom až deviatom bode ZOZNAMU I prílohy č. 1, ak sa považujú za nebezpečné, je povinný vykonať tieto opatrenia:
a) vyhodnotiť rozsah znečistenia,
b) pravidelne sledovať koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorá spôsobila ohrozenie,

 v podzemných vodách a výsledky nahlasovať každoročne orgánu štátnej vodnej správy
 a na požiadanie aj poverenej osobe,
c) vypracovať rizikovú analýzu, ak sa zistí riziko ohrozenia stavu vôd a stúpajúce trendy znečisťujúcich látok v podzemných vodách,
d) vykonať opatrenia na zvrátenie stúpajúcich trendov koncentrácie znečisťujúcich látok podzemných vôd a opatrenia na nápravu, ak sa rizikovou analýzou preukáže riziko ohrozenia ľudského zdravia alebo životného.

 (4) Ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3 alebo zaobchádza s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0, 3 m3, je povinný vykonať okrem opatrení uvedených v odseku 2 aj tieto opatrenia:
a) zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej
 len "havarijný plán"), predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a
 oboznámiť sním zamestnancov,
b) vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na
 zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.

 (5) Orgán štátnej vodnej správy môže uložiť tomu, kto zaobchádza so znečisťujúcimi látkami alebo zaobchádza s prioritnými nebezpečnými látkami v množstve uvedenom v odseku 4, povinnosť monitorovať ich vplyv na podzemné vody a  spôsob oznamovania jeho výsledkov.“.

1. V § 39 ods. 10 a § 61 písm. e) sa slová „škodlivých látok“ nahrádzajú slovami „znečisťujúcich látok“.
2. § 40 vrátane nadpisu znie:

„§ 40

Znižovanie znečisťovania vôd

1. Ten, kto vypúšťa odpadové vody s obsahom znečisťujúcich látok alebo osobitné vody s obsahom znečisťujúcich látok, alebo kto zaobchádza so znečisťujúcimi látkami alebo skupinami znečisťujúcich látok predstavujúcich významné riziko pre vodné prostredie, je povinný vykonať potrebné opatrenia zamerané na významnú redukciu týchto znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových vodách.
2. Pri vypúšťaní odpadových vôd sa musia v nich obsiahnuté prioritné látky postupne znižovať a prioritné nebezpečné látky postupne obmedzovať s cieľom zastaviť ich vypúšťanie alebo postupne ukončiť ich emisie, vypúšťanie a úniky.“.
3. V § 41 odsek 1 znie:

 „(1) Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd (ďalej len "mimoriadne zhoršenie vôd") je náhle, nepredvídané a závažné zhoršenie alebo závažné ohrozenie kvality vôd spôsobené vypúšťaním odpadových vôd alebo osobitných vôd bez povolenia alebo spôsobené neovládateľným únikom znečisťujúcich látok, ktoré sa prejavujú najmä zafarbením alebo zápachom vody, tukovým povlakom, vytváraním peny na hladine, výskytom uhynutých rýb49a) alebo výskytom znečisťujúcich látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou.“.

 Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

 „49a) § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 139/2002 Z. z.“.

1. V § 41 ods. 2 sa slovo „linku“ nahrádza slovami „jednotné európske číslo“ a v  odsekoch
 3 a 10 sa slová „záchranného integrovaného“ nahrádzajú slovami „integrovaného
 záchranného“.
2. V § 41 odsek 11 znie:

 „(11) Ten, kto sa zúčastní zisťovania alebo zneškodňovania mimoriadneho zhoršenia vôd, je povinný poskytnúť inšpekcii potrebné údaje, informácie, technickú pomoc a odbornú pomoc; správca vodného toku vykonáva za úhradu overovanie príznakov mimoriadneho zhoršenia vôd vo vodnom toku a opatrenia na zachytávanie a odstraňovanie znečisťujúcich látok, uhynutých rýb, zabezpečuje odber vzoriek vôd a ich rozbory a vykonáva mimoriadnu manipuláciu na vodných stavbách.“.

1. V § 48 ods. 4 písmeno h) znie:

 „h) poskytnúť odber povrchových vôd z vodných tokov na závlahy a na ich iné
 užívanie,“.

1. V § 48 odsek 6 znie:

„ (6) Pri správe vodného toku treba prihliadať na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd v príbrežnej zóne, zachovanie infiltračných podmienok a prvkov prirodzeného ekosystému, ochranu rybárstva a samočistiacu schopnosť vodného toku, ochranu osobitne chránených častí prírody a krajinya na zachovanie rekreačnej hodnoty a estetického vzhľadu krajiny; činnosti podľa odseku 4 písm. b) až f), ktoré sa majú vykonávať v chránených územiach58a) mimo lesných pozemkov, správca vodného toku vopred oznámi orgánu ochrany prírody.58b)“.

 Poznámky pod čiarou k odkazom 58a a 58b znejú:

 „58a) § 15 až 16 a 27 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 58b) § 68 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

1. § 49 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

 „(6) Činnosti podľa odseku 1 písm. a) až c), odsekov 2 až 5 pri správe vodného toku primerane môžu vykonávať osoby, s ktorými má správca vodného toku upravený právny vzťah; správca vodného toku výkon týchto činností riadi, kontroluje a za vykonané činnosti zodpovedá.“.

1. V § 52 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „stavby, prípadne ich časti“ nahrádzajú slovami „stavby, ich súčasti alebo ich časti“ a vkladá sa nová druhá veta, ktorá znie: „Súčasťou vodnej stavby sa rozumie ďalší objekt, ktorý súvisí s prevádzkovým, výrobným alebo technologickým zariadením pri  prevádzke vodnej stavby vrátane obslužných komunikácií a inžinierskych sietí, ktoré slúžia k jej činnosti.“.
2. V § 52 ods. 1 písm. c) sa za slovo „hrádze“ vkladá čiarka a  slová „vodné elektrárne, stavby na využívanie hydroenergetického potenciálu vodného toku“.
3. V § 53 uvádzacia veta znie: „Vlastník vodnej stavby podľa § 52 ods.1 písm. a) až c) a g)
 až i) je povinný“.
4. V § 53 písmená f) a g) znejú:

 „f) dodržiavať pokyny správcu vodného toku na dotknutom vodnom toku, napríklad pri
 nepriaznivých účinkoch sucha a povodní, poruchách technických zariadení a iných
 prevádzkových porúch,

 g) zabezpečovať prirodzenú migráciu rýb a iných vodných živočíchov,“.

1. V § 55 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zákaz jazdenia motorovými vozidlami po vodných stavbách sa nevzťahuje na vozidlá správcu vodných tokov a orgánu štátnej vodnej správy.“.
2. V § 56 odseky 3 až 5 znejú:

 „(3) Z hľadiska odborného technicko-bezpečnostného dohľadu sa vodné stavby rozdeľujú do I. až IV. kategórie podľa bodového systému, ktorý zohľadňuje význam vodnej stavby, riziko možného ohrozenia ľudských životov a škôd na majetku v priľahlom území a nebezpečenstvo vzniku porúch na vodnej stavbe. Evidenciu vodných stavieb zaradených do kategórií vedie ministerstvo prostredníctvom štátnej organizácie, ktorá je na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu poverená.

 (4) Kategorizácii podliehajú vodné stavby, ktoré vzdúvajú a zadržiavajú vodu, ak je objem takto vzdutej alebo zadržiavanej vody alebo zadržiavaného kalu pri odkaliskách väčší ako 1 000 m3, alebo rozdiel medzi maximálnou možnou hladinou a terénom na vzdušnej päte vodnej stavby je väčší ako 1,0 m, alebo ak ide o ochranné hrádze prietok Q100 je väčší ako 10 m3.s-1. Takýmito vodnými stavbami sú najmä priehrady, vodné nádrže, hate, odkaliská vytvorené hrádzovým systémom, na ktoré sa odpad ukladá hydraulickým spôsobom, čerpacie stanice vnútorných vôd a hrádze, ako aj súčasti stavieb, ktoré sú určené na úpravu vodných tokov, na odbery vôd, na vypúšťanie odpadových vôd a na iné používanie vôd.

 (5) Ministerstvo na základe žiadosti stavebníka vodnej stavby alebo vlastníka vodnej stavby zaradí alebo preradí vodnú stavbu do niektorej zo štyroch kategórií na základe posudku štátnej organizácie, ktorá je na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu ním poverená, najneskôr pred vydaním stavebného povolenia. Orgán štátnej vodnej správy môže rozhodnúť o potrebe vypracovať odborný posudok pre stanovenie príslušnej kategórie aj keď nebudú splnené podmienky podľa odseku 4.“.

1. V § 56 ods. 7 posledná veta znie: „Pri vodných stavbách zaradených do III. a IV. kategórie je ich vlastník alebo stavebník povinný zabezpečiť odborný technicko-bezpečnostný dohľad prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.“.
2. V § 56 odsek 9 znie:
„ (9) Pri vykonávaní odborného technicko-bezpečnostného dohľadu je vlastník vodnej stavby alebo stavebník vodnej stavby neodkladne povinný

 a) určiť a ohlásiť orgánu štátnej vodnej správy odborne spôsobilú osobu,
 prostredníctvom ktorej sa odborný technicko-bezpečnostný dohľad vykonáva,

 b) informovať o  zmene vlastníckych práv k vodnej stavbe orgán štátnej vodnej správy,

 c) informovať o zmene vlastníckych práv k vodnej stavbe aj ministerstvom poverenú
 štátnu organizáciu, ktorá vedie evidenciu podľa odseku 3, ak ide o vodné stavby
 zaradené do kategórií vodných stavieb pre výkon odborného technicko-
 bezpečnostného dohľadu,

 d) prizvať orgán štátnej vodnej správy na prehliadku vodnej stavby, ktorá sa pri vodných
 stavbách zaradených do I. kategórie vykonáva najmenej raz ročne, pri vodných
 stavbách zaradených do II. kategórie raz za dva roky a pri vodných stavbách
 zaradených do III. a IV. kategórie raz za štyri roky,

 e) zaslať dokumenty o výsledkoch odborného technicko-bezpečnostného dohľadu
 podľa § 81 ods. 2 písm. h) orgánu štátnej vodnej správy, ktorý vykoná technicko-
 bezpečnostný dozor.“.

1. § 56a vrátane nadpisu znie:

 „§ 56a

Odborná spôsobilosť

 (1) Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností, ktoré musí spĺňať hlavný zamestnanec odborného technicko-bezpečnostného dohľadu štátnej organizácie, poverenej na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu (§ 56 ods. 5), alebo hlavný zamestnanec odborného technicko-bezpečnostného dohľadu vlastníka vodnej stavby uvedenej v § 56 ods.4 a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu (ďalej len „osvedčenie o odbornej spôsobilosti“). Vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti vzniká odborne spôsobilej osobe právo používať okrúhlu pečiatku so štátnym znakom.

 (2) Ministerstvo overuje odbornú spôsobilosť na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu odbornou skúškou pred skúšobnou komisiou zloženou z odborníkov z teórie a praxe a udeľuje osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Termín odbornej skúšky určí ministerstvo. Členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky. Ministerstvo môže odbornú skúšku organizovať aj prostredníctvom štátnej organizácie, ktorá je poverená na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu.

 (3) Podmienky na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sú

a) vzdelanie,

b) odborná prax v príslušnom vodohospodárskom odvetví, ktorou je súhrn takých znalostí a

 skúseností získaných pri výkone predchádzajúcich pracovných činností, ktoré môže
 odborne spôsobilá osoba využiť pri výkone odborného bezpečnostno-technického dohľadu
 (ďalej len "odborná prax"),

c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

d) bezúhonnosť,

e) úspešné vykonanie odbornej skúšky.

 (4) Splnenie požiadaviek podľa odseku 3 písm. a) a b) na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami I. a II. kategórie sa preukazuje
a) dokladom o nadobudnutí vysokoškolského vzdelania získaného štúdiom v bakalárskom
 študijnom programe zameranom najmä na projektovú prípravu, výstavbu a prevádzku
 vodných stavieb, vodné hospodárstvo alebo na vzťah vodnej stavby k relevantným
 zložkám životného prostredia akreditovanom podľa osobitného predpisu61a) a dokladom
 o získaní minimálne sedemročnej odbornej praxe alebo
b) dokladom o nadobudnutí vysokoškolského vzdelania získaného štúdiom v magisterskom
 alebo inžinierskom študijnom programe zameranom najmä na projektovú prípravu,
 výstavbu a prevádzku vodných stavieb, vodného hospodárstvo alebo na vzťah vodnej
 stavby k relevantným zložkám životného prostredia akreditovanom podľa osobitného
 predpisu 61a) a dokladom o získaní minimálne päťročnej odbornej praxe.

 (5) Splnenie požiadaviek podľa odseku 3 písm. a) a b) na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami III. a IV. kategórie sa preukazuje
a) dokladom o nadobudnutí úplného stredného odborného vzdelania získaného absolvovaním
 vzdelávacích programov zameraných najmä na projektovú prípravu, výstavbu a prevádzku
 vodných stavieb, vodné hospodárstvo alebo na vzťah vodnej stavby k relevantným zložkám
 životného prostredia a dokladom o získaní minimálne desaťročnej odbornej praxe,
b) dokladom o nadobudnutí vyššieho odborného vzdelania získaného absolvovaním
 vzdelávacieho programu akreditovaného podľa osobitného predpisu61b) v študijných
 odboroch zameraných najmä na projektovú prípravu, výstavbu a prevádzku vodných
 stavieb, vodné hospodárstvo alebo na vzťah vodnej stavby k relevantným zložkám
 životného prostredia a dokladom o získaní minimálne sedemročnej odbornej praxe,
c) dokladom o nadobudnutí vysokoškolského vzdelania získaného štúdiom v bakalárskom
 študijnom programe zameranom najmä na projektovú prípravu, výstavbu a prevádzku
 vodných stavieb, vodné hospodárstvo alebo na vzťah vodnej stavby k relevantným zložkám
 životného prostredia akreditovanom podľa osobitného predpisu61a) a dokladom o získaní
 minimálne sedemročnej odbornej praxe alebo
d) dokladom o nadobudnutí vysokoškolského vzdelania získaného štúdiom v magisterskom
 alebo inžinierskom študijnom programe zameranom najmä na projektovú prípravu,
 výstavbu a prevádzku vodných stavieb alebo na vzťah vodnej stavby k relevantným
 zložkám životného prostredia akreditovanom podľa osobitného predpisu61a) a dokladom o
 získaní minimálne päťročnej odbornej praxe.

 (6) Za doklad preukazujúci splnenie požiadavky vzdelania podľa odseku 3 písm. a) sa považuje aj doklad o odbornej kvalifikácii vydaný školou alebo inými oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu, uznaný za podmienok uvedených v osobitnom predpise.61c)

 (7) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, na ktorú žiada udeliť osvedčenie o odbornej spôsobilosti, za trestný čin všeobecného ohrozenia alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý v deň podania žiadosti nie je starší ako tri mesiace.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 61a až 61c znejú:
„61a) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
 znení neskorších predpisov.
 61b) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
 zákonov v znení neskorších predpisov.

 61c) Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
 doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 293/2007 Z. z. o
 uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.“.

1. V § 56b odsek 2 znie:

 „(2) Ministerstvo môže osvedčenie o odbornej spôsobilosti zrušiť, ak

 a) sa dodatočne zistí, že žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti obsahuje
 nepravdivé alebo neúplné údaje,

 b) sa držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane
 porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom,

 c) sa držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti počas piatich rokov nezúčastnil aspoň
 jedenkrát školenia organizovaného ministerstvom alebo prostredníctvom štátnej
 organizácie, ktorá je poverená na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu,

 d) držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti päť rokov nevykonával odborný technicko-
 bezpečnostný dohľad,

 e) držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane
 porušuje povinnosti ustanovené v § 56d.“.

1. V § 56c ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „prostredníctvom štátnej organizácie, ktorá je poverená na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu.“.
2. § 56d vrátane nadpisu znie:

„§ 56d

Povinnosti odborne spôsobilej osoby

 Odborne spôsobilá osoba pri výkone technicko-bezpečnostného dohľadu je povinná

 a) overiť minimálne raz ročne správnosť realizovaných meraní a pozorovaní priamo na
 vodnej stavbe a na jej hlavných objektoch,

 b) požiadať orgán štátnej vodnej správy o výkon štátneho vodoochranného dozoru
 a technicko-bezpečnostného dozoru pri zistení bezprostredného ohrozenia bezpečnosti
 vodnej stavby ak vlastník vodnej stavby nezabezpečí realizáciu potrebných opatrení na
 nápravu,

 c) raz ročne poskytovať štátnej organizácii, ktorá je poverená na výkon odborného
 technicko-bezpečnostného dohľadu, informácie o vodných stavbách, nad ktorými
 zabezpečuje výkon dohľadu vrátane elektronickej kópie ním vypracovaných
 dokumentov dohľadu, ktoré štátna organizácia poverená výkonom dohľadu sprístupní
 v elektronickej forme orgánom štátnej vodnej správy,

 d) poskytnúť odbornú súčinnosť pri výkone vodoochranného dozoru a technicko-
 bezpečnostného dozoru na požiadanie orgánov štátnej vodnej správy,

 e) poskytnúť odbornú súčinnosť počas povodňovej aktivity,

 f) informovať štátnu organizáciu poverenú výkonom dohľadu, ktorá na základe poverenia
 ministerstva vedie zoznam odborne spôsobilých osôb o zmene údajov podľa § 56 ods.
 2,

 g) zúčastniť sa aspoň jedenkrát ročne školenia podľa § 56b ods. 2 písm. c).“.

1. Za § 56d sa vkladá § 56e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 56e

Povinnosti štátnej organizácie, ktorá je poverená na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu

 Štátna organizácia, ktorá je poverená na výkon odborného technicko-bezpečnostného
 dohľadu nad stavbami I. a II kategórie je povinná

 a) poskytnúť odbornú súčinnosť pri výkone vodoochranného dozoru a technicko-
 bezpečnostného dozoru na vodných stavbách I. a II. kategórie na požiadanie orgánov
 štátnej vodnej správy,

 b) poskytnúť odbornú súčinnosť počas povodňovej aktivity na vodných stavbách I. a II.
 kategórie,

 c) požiadať orgán štátnej vodnej správy o výkon štátneho vodoochranného dozoru
 a technicko-bezpečnostného dozoru, ak sa zistí bezprostredné ohrozenie bezpečnosti
 vodnej stavby a ak vlastník vodnej stavby nezabezpečí realizáciu potrebných opatrení
 na nápravu.“.

1. V § 57 odsek 1 znie:

 „(1) Manipulačný poriadok vodnej stavby upravuje postup vlastníka vodnej stavby pri osobitnom užívaní vôd a pri prevádzke vodnej stavby. Orgán štátnej vodnej správy na návrh vlastníka vodnej stavby schvaľuje manipulačný poriadok a jeho zmeny.“.

1. V § 59 ods. 1 písmeno k) znie:

 „k) poveruje právnickú osobu na určovanie zmiešavacej zóny,61d)“.

 Poznámka pod čiarou k odkazu 61d znie:

 „61d) § 3 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z. z.
 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky.“.

1. V § 59 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ďalšími úlohami podľa § 56 až 56e“.
2. V § 59 ods. 1 písmeno o) znie:

 „o) overuje odbornú spôsobilosť na výkon odborného technicko-bezpečnostného
 dohľadu odbornou skúškou, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie
 evidenciu odborne spôsobilých osôb (§ 56a až 56c), “.

1. V § 59 ods. 1 písm. t) sa doterajší odkaz 61a vrátane poznámky pod čiarou označuje ako odkaz 61e.
2. V § 59 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

 „g) spolupráce a koordinácie pri stanovení prahových hodnôt podzemných vôd

 s členskými štátmi Európskej únie a s nečlenskými štátmi Európskej únie.“.

1. § 59 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

 „ (3) Ministerstvo pri preprave alebo prevode vody podľa § 17a

 a) predkladá návrh na prepravu alebo  prevod vody vláde na predchádzajúci súhlas podľa
 § 17a ods. 7,

 b) vypracúva návrh medzinárodnej zmluvy podľa § 17a ods. 2,

 c) koná vo veci úhrady za odber podzemnej vody a osobitnej vody určenej na prepravu
 alebo prevod vody podľa § 17a ods. 14 a uzatvára zmluvu o tejto úhrade s fyzickou
 osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou podľa § 17a ods. 4 písm. b) štvrtého
 bodu.“.

1. V § 60 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

 „5. prepravu alebo prevod vody na základe predchádzajúceho súhlasu vlády pri každej
 žiadosti o prepravu alebo prevod vody samostatne a ak ide o zdroj podzemnej vody
 podľa § 17a ods. 2, až uzavretím medzinárodnej zmluvy.“.

1. V § 60 ods. 1 písmeno c) znie:

 „c) dáva súhlasy (§ 27) a vyjadrenia (§ 28)  vo veciach, v ktorých v správnom konaní
 rozhoduje v prvom stupni, a vo veciach týkajúcich sa hraničných vôd,“.

1. V § 61 písm. a) sa pred slová„§ 21“ vkladajú slová „§ 15 ods. 6,“ .
2. V § 61  písm. e) sa slová „škodlivých látok“ nahrádzajú slovami „znečisťujúcich látok“.
3. V § 62 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri pochybnostiach, či ide o mimoriadne zhoršenie vôd, rozhodne inšpekcia.“.
4. V § 62 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

 „d) rozhoduje o uložení opatrení pri výkone hlavného štátneho vodoochranného dozoru
 (§ 67 ods. 3).“.

1. V § 73 odseky 3 až 5 znejú:

 „(3) Účastníkom vodoprávneho konania je vo veci povolenia týkajúceho sa vodného toku alebo pobrežných pozemkov správca vodného toku. Účastníkom vodoprávneho konania vo veci súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. e) a f) je len žiadateľ; ak sa súhlas týka vodného toku alebo pobrežných pozemkov, aj správca vodného toku. Účastníkom vodoprávneho konania podľa tohto zákona je aj fyzická osoba, občianska iniciatíva alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.64a)

 (4) V prípadoch, v ktorých rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy môže vo veľkom rozsahu ovplyvniť vodné pomery v obci alebo na území viacerých obcí alebo sa týka veľkého počtu účastníkov konania, orgán štátnej vodnej správy oznámi termín a predmet ústneho pojednávania verejnou vyhláškou, prostredníctvom ktorej pozve všetkých jemu známych účastníkov konania, a ktorá sa uverejní vo všetkých dotknutých obciach a zároveň ho zverejní aj na svojom webovom sídle. V takýchto prípadoch je účastníkom konania aj obec. Súčasťou oznámenia je aj zastavovací plán z projektovej dokumentácie.

 (5) Orgán štátnej vodnej správy doručí pozvanie na ústne pojednávanie účastníkom konania do vlastných rúk najneskôr osem dní, v zložitejších prípadoch 30 dní pred dňom ústneho pojednávania. V konaní, ktoré sa týka líniovej stavby, zvlášť rozsiahlej stavby alebo stavby s počtom účastníkov nad 50, orgán štátnej vodnej správy upovedomí účastníkov konania o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie oznámi verejnou vyhláškou najmenej 30 dní pred ústnym pojednávaním; v tomto čase musia byť vyvesené aj vyhlášky o oznámení ústneho pojednávania podľa odseku 4 na úradnej tabuli. Orgán štátnej vodnej správy upozorní, že na námietky, ktoré nebudú oznámené najneskôr na ústnom pojednávaní, nemožno brať zreteľ sa neprihliadne.".

 Poznámka pod čiarou k odkazu 64a znie:

 "64a) § 24 až § 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

1. V § 73 odseky 15 a 16 znejú:

 „(15) Na úkony vykonávané podľa § 4 ods. 6, § 4b ods. 7, § 19 ods. 2, § 22 ods. 2, § 27 ods. 1 písm. a) až d), § 28, § 36 ods. 12 písm. b) a c), § 38, § 39 ods. 10, § 41 ods. 8 a 10, § 51 ods. 1, § 56 ods. 4 a § 62 ods. 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti.

 (16) Orgán štátnej vodnej správy príslušný na vydanie povolenia podľa § 21 ods. 1
 písm. a) až d), f) a i), § 26 a § 36 ods. 13, na vydanie rozhodnutia podľa § 32 ods. 9,

 § 38, § 39 ods 10, § 55 ods. 2 a § 57 ods. 1, na vydanie súhlasu podľa § 27 a vyjadrenia
 podľa § 28 je v integrovanom povoľovaní 66) dotknutým orgánom.“.

1. V § 73 sa vypúšťa odsek 17.

 Doterajšie odseky 18 a 19 sa označujú ako odseky 17 a 18.

1. V § 74 ods. 1 písm. j) sa slová „s nebezpečnými“ nahrádzajú slovami „so znečisťujúcimi“.
2. § 75 vrátane nadpisu znie:

„§ 75

Pokuty

(1) Pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. a) možno uložiť v sume vypočítanej ako násobok sadzby 1 eur za 1 m3 a množstva nepovolene odobraných povrchových vôd, najdlhšie za obdobie jedného roka od jeho zistenia. Najnižšiu pokutu možno uložiť 1 000 eur.

 (2) Pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. b) možno uložiť v sume vypočítanej ako násobok sadzby 2 eur za 1m3 a množstva nepovolene odobratých podzemných vôd najdlhšie za obdobie jedného roka od jeho zistenia. Najnižšiu pokutu možno uložiť 2 000 eur.

 (3) Pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. e) možno uložiť do výšky trojnásobku odplát za ročné vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd. Ak nemožno takto určiť výšku pokuty, vypočíta sa násobkom sadzby 1 eur za 1 m3 a množstva vypúšťaných odpadových vôd alebo osobitných vôd, najdlhšie však za obdobie predchádzajúceho roka. V obidvoch prípadoch možno uložiť najnižšiu pokutu 1000 eur.

 (4) Pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. c) a j) možno uložiť od 500 eur do 16 500 eur.

 (5) Pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. f) až i) možno uložiť od 700 eur do 6 600 eur.

 (6) Pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. d), k) a l) možno uložiť od 700 eur do 66 300 eur.

 (7) Pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. n) možno uložiť od 500 eur do 3 300 eur.

 (8) Pokutu podľa § 74 ods. 1 písm. m) možno uložiť 660 eura.

 (9) Ak nepovoleným vypúšťaním odpadových vôd alebo nedovoleným zaobchádzaním so znečisťujúcimi látkami dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu vôd, pokutu možno uložiť do  165 000 eur. Najnižšiu pokutu možno uložiť vo výške najnižšej pokuty pre správny delikt, v dôsledku ktorého došlo k mimoriadnemu zhoršeniu vôd.“.

1. V § 77 ods. 1 písm. d) sa za slovo „mení“ vkladá čiarka a slovo „užíva“.
2. V § 77 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) až n), ktoré znejú:

 „k) mimoriadne zhorší vody (§ 41 ods. 1) a  spôsobí malú škodu,67a)

 l) poruší povinnosť uloženú všeobecne záväznou vyhláškou okresného úradu (§ 60 ods.
 6 a § 61 písm. i),

 m) poruší povinnosť uloženú všeobecne záväzným nariadením obce (§ 63 ods.4),

 n) nevykoná uložené opatrenia na nápravu (§ 42 ods. 2), hoci ich mohol vykonať
 vlastnými silami.“.

 Poznámka pod čiarou k odkazu 67a znie:

 „67a) § 125 ods. 1 Trestného zákona v znení zákona č. 498/2008 Z. z.“.

1. V § 77 odseky 2 až 5 znejú:

 „(2) Za priestupok podľa

 a) odseku 1 písm. f) možno uložiť pokutu do 66 eur,

 b) odseku 1 písm. b), c), g), j) až n) možno uložiť pokutu do 100 eur,

 c) odseku 1 písm. a), d), e), h) a i) možno uložiť pokutu do 165 eur.

 (3) Priestupky podľa

 a) odseku 1 písm. c), f), g), h) a i) až m) prejednáva obec,

 b) odseku 1 písm. a), b), d), e), j), k), l) a n) prejednáva okresný úrad.

 (4) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch. 68)

 (5) Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa

 a) odseku 1 písm. c), f), g), h), i) a m) sú príjmom rozpočtu obce,

 b) odseku 1 písm. a), b), d), e), j), k) a l) sú príjmom Environmentálneho fondu,

 c) odseku 1 písm. n) sú príjmom štátneho rozpočtu.“.

1. V § 78 odsek 2 znie:

 „(2) Platby a poplatky za užívanie povrchových vôd podľa odseku 3 písm. a) a platby za
 užívanie povrchových vôd podľa odseku podľa odseku 3 písm. b) až d) je povinný
 platiť ten, kto užíva povrchové vody. Platby za používanie vôd podľa odseku 3 písm. e)
 a f) uhrádza štát.“.

1. V § 78 ods. 3 písmeno a) znie:

 „a) odbery povrchových vôd z vodných tokov v množstve nad 1 800 m3 ročne alebo nad
 150 m3 mesačne pre domácnosti a za odbery povrchových vôd z vodných tokov na
 podnikateľskú činnosť; na odbery povrchových vôd na zavlažovanie
 poľnohospodárskej pôdy sa vzťahuje postup platenia poplatkov podľa § 79 ods. 7 až
 9,“.

1. V § 78 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

 „f) poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred povodňami, správy povodí a zvereného
 majetku štátu.“.

1. V § 78 odseky 5 a 6 znejú:

 „(5) Povinnosť platiť platby podľa odseku 2 sa nevzťahuje na odbery vody na
 a) napúšťanie odstavených ramien vodných tokov tvoriacich chránený biotop rastlín a živočíchov,
 b) protipožiarne opatrenia,
 c) prevádzku rybníkov a rybochovných zariadení a na napúšťanie vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb, ktoré užívajú právnické osoby s prideleným rybárskym právom,70a) alebo na ktoré bolo vydané osvedčenie podľa osobitného predpisu.70b)

 (6) Platby podľa odseku 3 písm. a) až c), e) a f) a poplatok za odbery povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy podľa odseku 3 písm. a) sa platia správcovi vodného toku a sú jeho príjmom. Platby podľa odseku 3 písm. d) sa platia správcovi vodných stavieb a sú jeho príjmom.“.

 Poznámky pod čiarou k odkazom 70a a 70b znejú:

 „70a) § 4 ods. 3 až 6 zákona č. 139/2002 Z. z.“.

 70b) § 9 zákona č. 194/1998 Z.z. o šlachtení a plemenitbe.

 § 31 ods. 5 zákona č. 139/2002 Z.z.“.

1. V nadpise § 79 a odseku 9 sa slová „odbery podzemných vôd a za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd“ nahrádzajú slovami „užívanie vôd“.
2. V § 79 odseky 1 a 2 znejú:

 „(1) Poplatkom za užívanie vôd na účely tohto zákona je finančná náhrada za

 a) odber podzemných vôd,

 b) vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových vôd,

 c) vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do podzemných vôd,

 d) vypúšťanie geotermálnych vôd do povrchových vôd.

 (2) Poplatky za odbery podzemných vôd je povinný platiť ten, kto odoberá podzemné
 vody v množstve nad 1 800 m3 za kalendárny rok alebo nad 150 m3 za mesiac pre
 domácnosti a ten, kto na podnikateľskú činnosť odoberá podzemné vody.“.

1. V § 79 ods. 3 písmeno f) znie:

 „f) prevádzke rybníkov, rybochovných zariadení a na napúšťanie vodných nádrží
 osobitne vhodných na chov rýb, ktoré užívajú právnické osoby s prideleným
 rybárskym právom,70a) alebo na ktoré bolo vydané osvedčenie podľa osobitného
 predpisu.70b)“.

1. V § 79 ods. 3 sa vypúšťajú písmená h) a i).

1. V § 79 odsek 4 znie:

 „(4) Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd platí ten, kto vypúšťa odpadové vody

 v množstve nad 1 800 m3 za kalendárny rok alebo nad 150 m3 za mesiac
 z domácností, a ten kto  pri podnikateľskej činnosti vypúšťa odpadové vody alebo
 osobitné vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo vypúšťa
 geotermálne vody do povrchových vôd a prekročí ustanovené limitné hodnoty
 znečistenia v príslušnom ukazovateli znečistenia ustanovené vo vykonávacom predpise
 vydanom podľa § 81 ods. 1 písm. e).“.

1. V § 79 odseky 7 a 8 znejú:

 „(7) Poplatky za užívanie vôd vyberá správca vodohospodársky významných vodných tokov a sú príjmom Environmentálneho fondu,71) ak nie sú príjmom správcu vodného toku podľa § 78 ods. 6. Vo veciach určovania skutočnej výšky poplatkov za užívanie vôd a vo veciach vyberania a vymáhania týchto poplatkov koná správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa osobitného predpisu.72) Na konanie v prvom stupni je príslušný odštepný závod správcu vodohospodársky významných vodných tokov a na konanie v druhom stupni je príslušné jeho podnikové riaditeľstvo.“.

 (8) Návrh na výšku poplatkov podáva na základe vlastného výpočtu ten, kto tieto vody užíva v lehote určenenej v osobitnom predpise;72a) ak nepredložia návrh na určenie výšky poplatkov v určenej lehote, správca vodohospodársky významných vodných tokov vypočíta výšku poplatkov na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. b) prvého bodu alebo § 21 ods. 1 písm. c). Správca vodohospodársky významných vodných tokov určuje skutočnú výšku poplatkov za kalendárny rok a výšku preddavkov, sleduje platenie preddavkov a vydáva výkaz o výške nedoplatkov alebo o výške preplatkov podľa osobitného predpisu.73) Správca vodohospodársky významných vodných tokov je oprávnený vykonávať kontrolu skutočného odoberania podzemných vôd alebo vypúšťania odpadových vôd alebo osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do povrchových vôd alebo vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd v priebehu kalendárneho roka.“.

1. Za § 80d sa vkladá § 80e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

1. Odborná spôsobilosť osôb pre výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu získaná do 31. decembra 2013 zostáva v platnosti.
2. Začaté a neskončené konania do 31. decembra 2013 sa dokončia podľa doterajších predpisov. Na neukončené konania o vydaní povolenia na vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do podzemných vôd do 22. decembra 2013 sa vzťahujú ustanovenia § 37 ods. 3, 4 a 10 a  § 4c.
3. Práva a povinnosti vyplývajúce z doterajších povolení a rozhodnutí, ktoré nie sú
 v zhode s týmto zákonom, treba do 31. decembra 2016 uviesť s ním do súladu,
 inak povolenia a rozhodnutia strácajú platnosť.
4. Správca vodohospodársky významných vodných tokov prevezme správu vodných
 tokov podľa § 80 ods. 5 druhej vety do 31. decembra 2018, ak ministerstvo neprevedie
 správu na inú osobu podľa § 51 ods. 1.“.
5. V § 81 ods. 1 písmená d) a e) znejú:

 „d) limitné hodnoty znečistenia priemyselných odpadových vôd s obsahom znečisťujúcich
 látok, prioritných látok a prioritných nebezpečných látok vypúšťaných do
 povrchových vôd,

 e) výšku neregulovaných platieb, výšku poplatkov a podrobnosti súvisiace so
 poplatnením užívania vôd (§ 17a, § 78 a 79),“.

1. V § 82 sa slová „smernice Európskeho parlamentu a Rady“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty Európskej únie“.
2. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

 „Príloha č. 1

 k zákonu č. 364/2004 Z. z.

**ZOZNAM ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK**

**ZOZNAM I**

### INDIKATÍVNY ZOZNAM HLAVNÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

1. Organohalogénové zlúčeniny a látky, ktoré môžu vytvárať takéto zlúčeniny vo vodnom prostredí.

2. Organofosforové zlúčeniny.

3. Organocínové zlúčeniny.

4. Látky a prípravky alebo produkty ich rozkladu,  ktoré majú dokázateľné karcinogénne alebo mutagénne vlastnosti, alebo vlastnosti, ktoré môžu vo vodnom prostredí, alebo prostredníctvom vodného prostredia ovplyvniť tvorbu steroidov štítnej žľazy, alebo iné endokrinné funkcie.

5. Ťažko odbúrateľné uhľovodíky a ťažko odbúrateľné a biologicky akumulovateľné organické toxické látky.

6. Kyanidy.

7. Kovy a ich zlúčeniny.

8. Arzén a jeho zlúčeniny.

9. Biocídy a prostriedky na ochranu rastlín.

10. Nerozpustné látky.

11. Látky, ktoré prispievajú k eutrofizácii najmä dusičnany a fosforečnany.

12. Látky, ktoré majú nepriaznivý účinok na kyslíkovú rovnováhu(merateľné pomocou
 ukazovateľov BSK a CHSK).

**ZOZNAM II**

**Prioritné látky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **CAS číslo1)** | **EU číslo2)** | **Názov prioritnej látky3)** | **Prioritná látka identifikovaná ako nebezpečná**  |
| (1)  | 15972-60-8  | 240-110-8 | Alachlór |  |
| (2) | 120-12-7 | 204-371-1 | Antracén |  **X** |
| (3) | 1912-24-9 | 217-617-8 | Atrazín |  |
| (4) | 71-43-2 | 200-753-7 | Benzén |  |
| (5) | neuplatňuje sa | neuplatňuje sa | Brómované difenylétery4)  |  **X5)** |
|  | 32534-81-9 | neuplatňuje sa |  Difenyléter,pentabrómdifenyléter ( čísla kongenérov 28, 47, 99, 100, 153, 154) |  |
| (6) | 7440-43-9  | 231-152-8 |   Kadmium a jeho zlúčeniny |  **X** |
| (7) | 85535-84-8 | 287-476-5 |   C10-13-chlóralkány4) |  **X** |
| (8) | 470-90-6 | 207-432-0 |   Chlórfenvinfos |  |
| (9) | 2921-88-2 | 220-864-4 |   Chlórpyrifos |  |
| (10) | 107-06-2 | 203-458-1 |   1, 2-dichlóretán |  |
| (11) | 75-09-2 | 200-838-9 |   Dichlórmetán |  |
| (12) | 117-81-7 | 204-211-0 |   Di(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)  |  |
| (13) | 330-54-1  | 206-354-4 |   Diurón |  |
| (14) | 115-29-7 | 204-079-4 |   Endosulfán |  **X** |
| (15) | 206-44-0 | 205-912-4 |   Fluorantén6) |  |
| (16) | 118-74-1 | 204-273-9 |   Hexachlórbenzén |  **X** |
| (17) | 87-68-3 | 201-765-5 |   Hexachlór-1, 3-butadién  |  **X** |
| (18) | 608-73-1 | 210-158-9 |   Hexachlórcyklohexán  |  **X** |
| (19) | 34123-59-6 | 251-835-4 |   Izoproturón |  |
| (20) | 7439-92-1 | 231-100-4 |   Olovo a jeho zlúčeniny |  |
| (21) | 7439-97-6  | 231-106-7 |   Ortuť a jej zlúčeniny |  **X** |
| (22) | 91-20-3 | 202-049-5 |   Naftalén  |  |
| (23) | 7440-02-0 | 231-111-4 |   Nikel a jeho zlúčeniny |  |
| (24) | 25154-52-3 | 246-672-0 |   Nonylfenoly |  **X** |
|   | 104-40-5  | 203-199-4 |   (4-nonylfenol) |  **X** |
| (25) | 1806-26-4 | 217-302-5 |   Oktylfenoly |  |
|   | 140-66-9 | neuplatňuje sa |   (4-(1, 1, 3, 3-tetrametylbutyl)fenol) |  |
| (26) | 608-93-5 | 210-172-5 |   Pentachlórbenzén  |  **X** |
| (27) | 87-86-5 | 231-152-8 |   Pentachlórfenol  |  |
| (28) | neuplatňuje sa | neuplatňuje sa |   Polyaromatické uhľovodíky |  **X** |
|   | 50-32-8 | 200-028-5 |   (Benzo(a)pyrén) |  **X** |
|   | 205-99-2 | 205-911-9 |   (Benzo(b)fluorantén) |  **X** |
|   | 191-24-2 | 205-883-8 |   (Benzo(g, h, i)perylén) |  **X** |
|   | 207-08-9 | 205-916-6 |   (Benzo(k)fluorantén) |  **X** |
|   | 193-39-5 | 205-893-2 |   (Indeno(1, 2, 3-cd)pyrén) |  **X** |
| (29) | 122-34-9 | 204-535-2 |   Simazín |  |
| (30) | neuplatňuje sa | neuplatňuje sa |   Zlúčeniny tributylcínu |  **X** |
|   | 36643-28-4 | neuplatňuje sa |   (Katión tributylcínu) |  **X** |
| (31) | 12002-48-1 | 234-413-4 |   Trichlórbenzény |  |
| (32) | 67-66-3 | 200-663-8 |   Trichlórmetán(Chloroform) |  |
| (33) | 1582-09-8Vysvetlivky: | 216-428-8 |   Trifluralín |  |

1. CAS-číslo: Chemical Abstract Services.
2. EU-číslo: Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok [European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)] alebo Európsky zoznam notifikovaných chemických látok [European List of Notified Chemical Substances (ELINCS)].
3. V prípadoch, keď sa vybrali skupiny látok, sa uvádzajú jednotliví typickí zástupcovia ako indikatívne ukazovatele (v zátvorkách a bez čísla). Pre tieto skupiny látok sa indikatívny ukazovateľ musí určiť prostredníctvom analytickej metódy.
4. Do týchto skupín látok obvykle patrí značný počet jednotlivých zlúčenín. V súčasnosti nemožno uviesť vhodné indikatívne parametre.

5) Len difenyléter, pentabrómdifenyléter (číslo CAS: 32534-81-9).

6) Fluorantén je na zozname ako indikátor iných, nebezpečnejších polyaromatických uhľovodíkov.

**ZOZNAM III**

**Ďalšie znečisťujúce látky\*)**

 Číslo CAS Názov látky

1. 56-23-5 Tetrachlórmetán
2. 79-01-6 Trichlóretylén
3. 127-18-4 Tetrachlóretylén
4. neuplatňuje sa DDT spolu

 50-29-3 para-para-DDT

Cyklodiénové pesticídy

1. 309-00-2 Aldrín
2. 60-57-1 Dieldrín
3. 72-20-8 Endrín
4. 465-73-6 Izodrín

\*) Látky, pre ktoré boli stanovené environmentálne normy kvality,75) ale nepatria do zoznamu
 prioritných látok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 75 znie:

„75) Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych
 normách kvality v oblasti vodnej politiky.“.

1. V prílohe č. 1a prvý bod znie:

 „1. Na účely hodnotenia chemického stavu podzemných vôd (§ 4c ) sú tieto normy
 kvality podzemných vôd normami, ktoré sú uvedené vo vykonávacom predpise vydanom
 podľa § 81 ods. 2 písm. a):

|  |  |
| --- | --- |
| **Znečisťujúca látka** | **Normy kvality** |
| Dusičnany | 50 mg/l |
| Aktívne látky v pesticídoch vrátane ich príslušných metabolitov a produktov vznikajúcich pri rozklade a reakcii2) | 0, 1 g/l0, 5 g/l (spolu)1) |

 Poznámka:
 1) Spolu sa rozumie súčet všetkých jednotlivých pesticídov zistených a vyčíslených v
 priebehu monitorovania vrátane príslušných metabolitov, produktov biologických
 rozkladov a chemických reakcií.

 2) Pesticídy sú prípravky na ochranu rastlín76) a biocídne výrobky.77)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 76 a 77 znejú:

„76) Zákon č.  **405/2011** Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej
 rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
 predpisov.

 77)  Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

1. V prílohe č. 1a treťom bode sa za slovo „cieľov“ vkladajú slová „(§ 5)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „podľa § 4c a § 81 ods. 1 písm. k). Programy a opatrenia, ktoré sa vyžadujú vo vzťahu k takejto prahovej hodnote, sa uplatnia aj na činnosti podľa § 34 a podľa osobitného predpisu.78) “.

 Poznámka pod čiarou k odkazu 77 znie:

 „78) Zákon č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

1. V prílohe č. 6 sa slová „právnych aktov EURÓPSKYCH SPOLOČENSTVIEV A“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“ a vypúšťa sa prvý až jedenásty bod a v osemnástom bode sa slová „1008/105/ES“ nahrádzajú slovami “2008/105/ES“.
2. Poznámky pod čiarou k odkazom 6, 7, 10, 13, 16, 17, 18, 22, 25, 32, 38, 39, 43, 44, 45, 57, 65 a 70 znejú:

„ 6) § 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene
 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 7) Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných
 kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení
 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú
 požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov.

13) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
 zákonov.

16) Zákon č. 569/2009 Z. z. v znení neskorších predpsiov.

17) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú
 požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na
 ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010Z.z.

18) § 19 ods. 1a 2 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

22) Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.

25) § 3 zákona č. 355/2007 Z. z.

32) § 66 zákona č 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

38) § 2 zákona č. 569/2009 Z.z.

39) Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

44) Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

45) Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

57) Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

65) Zákon č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov.

70) § 2 písm. a) štvrtý bod zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.“.

**Čl. II**

 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z. zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z.., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010, zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z .z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z.,  zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z.z., zákona č. 94/2013 Z.z., zákona č. 96/2013 Z.z., zákona č. 122/2013 Z.z., zákona č. 144/2013 Z.z. a zákona č. 154/2013 Z.z. sa dopĺňa takto:

V sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie sa za položku 171q vkladá položka 171r, ktorá znie:

"Položka 171r

a) Podanie žiadosti o vydanie povolenia orgánu štátnej vodnej správy na využívanie zdrojov
 podzemnej vody alebo osobitnej vody na prepravu alebo prevod vody
 39od) ................................................................................................................. 2000 eur. “.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39od znie:

"39od) § 17a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
 zákona č. ...../2013 Z. z.“.

**Čl. III**

Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 478/2002 Z.z., zákona č.525/2003 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 571/2005 Z.z., zákona č. 203/2007 Z.z.,  zákona č. 529/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z. a zákona č. 286/2009 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa za slovo “rozhoduje“ vkladajú slová „v prenesenom výkone štátnej správy“.

2. V § 5 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: “Proti rozhodnutiu o zastavení konania sa nemožno odvolať.“.

3. V § 8 ods. 3 sa za slovo “obec“ vkladajú slová „v prenesenom výkone štátnej správy“.

**Čl. IV**

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.