(Návrh)
Vyhláška
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z ....................... 2016,
ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 9, § 7 ods. 8, § 8 ods. 5, § 9 ods. 9, § 10 ods. 9, § 15 ods. 8 a 9, §16 ods. 6, § 18 ods. 4, § 19 ods. 6, § 23 ods. 5, § 26 ods. 4 a § 33 ods. 9 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky č. 310/2000 Z. z., vyhlášky č. 403/2000 Z. z., vyhlášky č. 9/2001 Z. z., vyhlášky č. 48/2001 Z. z., vyhlášky č. 75/2001 Z. z., vyhlášky č. 133/2001 Z. z., vyhlášky č. 27/2002 Z. z., vyhlášky č. 69/2002 Z. z., vyhlášky č. 427/2003 Z. z., vyhlášky č. 361/2004 Z. z., vyhlášky č. 669/2004 Z. z., vyhlášky č. 187/2005 Z. z., vyhlášky č. 570/2006 Z. z., vyhlášky č. 171/2008 Z. z., vyhlášky č. 13/2009 Z. z. ,vyhlášky č. 162/2011 Z. z., vyhlášky č. 287/2015 Z. z., vyhlášky č. 315/2015 Z. z. a vyhlášky č. 316/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.	§ 1 znie: 
„§ 1
Vyhlásenie, rozvoj, uchovávanie a používanie národného etalónu

(1) Etalón možno vyhlásiť za národný etalón podľa § 6 zákona, ak
a) jeho technická realizácia a technická realizácia etalónového zariadenia určeného na definovanie, uchovávanie a odovzdávanie hodnoty jednotky alebo stupnice hodnôt z národného etalónu na príslušné etalóny bola ukončená na zodpovedajúcej a medzinárodne akceptovateľnej úrovni a výsledky výskumu a vývoja spojeného s jeho realizáciou, funkčnosťou, metrologickými charakteristikami a používaním boli odborne posúdené a potvrdené,
b) je úplne a jednoznačne určený, najmä jeho prístrojová zostava, určené sú podmienky používania a uchovávania a ak sú dokumentované jeho metrologické charakteristiky a technické charakteristiky, pričom tieto požiadavky musí spĺňať aj etalónové príslušenstvo, ktoré k nemu patrí a ktoré zabezpečuje prenos jednotky alebo stupnice na iné etalóny a meradlá,
c) sa vykonali medzinárodné porovnávania etalónu alebo jeho priame nadviazanie na medzinárodný etalón alebo na uznávaný národný etalón iného štátu, ktoré dostatočne preukazujú jeho metrologické charakteristiky a medzinárodnú ekvivalenciu,
d) je určená a na medzinárodnej úrovni potvrdená schopnosť merania a odovzdávania hodnoty príslušnej jednotky alebo stupnice na ostatné meradlá,
e) právnická osoba, ktorá ho realizuje a uchováva, má vytvorený, dokumentovaný a v súlade s medzinárodnými odporúčaniami preukázaný systém kvality, ktorý zabezpečuje trvalé zachovávanie metrologických charakteristík a technických charakteristík etalónu a schopnosť prenosu hodnôt na medzinárodne akceptovateľnej úrovni.
(2) Návrh na schválenie národného etalónu, ktorý predkladá iná právnická osoba, ktorá realizuje a uchováva etalón, po ukončení výskumu a vývoja etalónu Slovenskému metrologickému ústavu (ďalej len „ústav“), obsahuje v súlade s medzinárodnými dohodami a odporúčaniami najmä
a) dokumentáciu o technickej realizácii etalónu,
b) špecifikáciu metrologických charakteristík a technických charakteristík etalónu vrátane schopnosti odovzdávania hodnoty príslušnej jednotky alebo stupnice na ostatné meradlá,
c) špecifikáciu prístrojovej zostavy etalónu a etalónových zariadení patriacich k etalónu,
d) pravidlá používania a uchovávania etalónu,
e) doklady o medzinárodnom porovnaní etalónu alebo medzinárodnej ekvivalencii,
f) doklady preukazujúce technické charakteristiky a metrologické charakteristiky etalónu, publikácie o základných metrologických charakteristikách etalónu a výsledkoch medzinárodných porovnaní.
(3) Ak etalón realizuje a uchováva iná právnická osoba ako ústav, k návrhu sa pripojí kópia zriaďovacej listiny, kópia výpisu z obchodného registra a vyhlásenie štatutárneho zástupcu právnickej osoby, ktorá realizuje a uchováva etalón, o splnení podmienok podľa odseku 1.
(4) Na základe výsledkov posúdenia návrhu, ústav potvrdí alebo nepotvrdí splnenie požiadaviek na národný etalón. Ak je splnenie požiadaviek potvrdené, ústav ho schváli a predloží úradu návrh na vyhlásenie etalónu za národný etalón.
(5) V návrhu na vyhlásenie etalónu za národný etalón sa uvedie najmä
a) číslo návrhu,
b) názov etalónu,
c) názov a sídlo právnickej osoby, ktorá etalón realizuje a uchováva,
d) meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu ústavu,
e) meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu právnickej osoby, ktorá etalón realizuje a uchováva,
f) meno, priezvisko a podpis osoby zodpovednej za etalón, ktorú určí ten, kto etalón realizuje a vlastní,
g) základné metrologické charakteristiky etalónu,
h) prístrojová zostava etalónu a s ním spojeného etalónového zariadenia vrátane jednoznačnej identifikácie jednotlivých zariadení,
i) miesto uchovávania a používania etalónu,
j) dátum predloženia návrhu.
(6) Iná právnická osoba, ktorá národný etalón realizuje a uchováva oznámi ústavu všetky úpravy, doplnenia a zmeny národného etalónu, ktoré môžu mať vplyv na jeho technické charakteristiky a metrologické charakteristiky, alebo môžu ovplyvniť ustanovené podmienky uchovávania a používania národného etalónu.
(7) Dohľad nad národným etalónom vykonáva ústav. Ústav v rámci dohľadu nad národným etalónom posúdi 
a) nezmenenie technickej realizácie národného etalónu s dokumentáciou o technickej realizácii národného etalónu za ktorých bol národný etalón úradom vyhlásený alebo zmenený,
b) nezhoršenie metrologických charakteristík a technických charakteristík národného etalónu vrátane schopnosti odovzdávania hodnoty príslušnej jednotky alebo stupnice na ostatné meradlá za ktorých bol národný etalón úradom vyhlásený alebo zmenený,
c) nezmenenie prístrojovej zostavy národného etalónu a etalónových zariadení patriacich k národného etalónu oproti špecifikácií prístrojovej zostavy národného etalónu a etalónových zariadení patriacich k národnému etalónu za ktorých bol národný etalón úradom vyhlásený alebo zmenený,
d) nezmenenie pravidla používania a uchovávania národného etalónu za ktorých bol národný etalón úradom vyhlásený alebo zmenený,
e) aktuálne doklady o medzinárodnom porovnaní národného etalónu alebo medzinárodnej ekvivalencii,
f) doklady preukazujúce nezhoršenie technických charakteristík a metrologických charakteristík národného etalónu za ktorých bol národný etalón úradom vyhlásený alebo zmenený.“.
2.	Nadpis § 2 znie: „Certifikácia referenčných materiálov a uznávanie referenčných materiálov“.

3.	V § 2 ods. 2 písm. l) sa slová „inštrukcie o správnom používaní“ nahrádzajú slovami „návod na používanie“.

4.	V § 2 ods. 3 písm. a) sa slová „certifikačný orgán“ nahrádzajú slovami „garanta certifikácie referenčných materiálov“.

5.	V § 2 ods. 3 písm. d) sa slovo „várky“ nahrádza slovami „výrobnej dávky“.

6.	V § 2 odsek 4 znie: “(4) Počas platnosti certifikátu jeden exemplár súhrnnej správy spolu so vzorom štítku archivuje ústav.“. 

7.	V § 2 ods. 6 sa slovo „spracúva“ nahrádza slovom „spracuje“.

8.	V § 2 ods. 8 písmená a), d) a k) znejú:
„a) názov a adresu ústavu,
d) názov a kódové číslo certifikovaného referenčného materiálu a číslo výrobnej dávky,
k) mená, priezviská a podpisy osôb konajúcich v mene ústavu,“.

9.	V § 4 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)	preverí, či na meradlo boli vydané doklady o posúdení zhody podľa osobitného predpisu,1) aby meradlo nemohlo ohroziť život alebo zdravie jeho používateľa alebo životné prostredie,“.

10.	V § 4 ods. 5 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i) príslušnú neistotu merania,“.

Doterajšie písmená i) až m) sa označujú ako písmená j) až n).

11.	V § 6 sa odsek 4 vypúšťa. 

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

12.	V § 7 ods. 8 tretej vete sa za slovo „overenia“ vkladá čiarka a slová „ktorá je súčasťou objednávky na overenie,“.

13.	V § 7 sa vypúšťajú odseky 9 a 10.

14.	V § 9 ods. 5 sa slová „Značku čiastočného overenia“ nahrádzajú slovami „Národnú značku čiastočného prvotného overenia“.

15.	V § 9 ods. 6 sa slová „Overovacie značky“ nahrádzajú slovami „Národné overovacie značky“.

16.	V § 9 ods. 7 písm. a) bode 2 sa slovo „orgánu“ nahrádzajú slovami „zamestnanca alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa“.

17.	V § 9 ods. 7 sa posledná veta nahrádza týmito vetami:
„Identifikačné číslo ústavu a určenej organizácie je zhodné s evidenčným číslom podľa odseku 2. Identifikačné číslo autorizovanej osobe prideľuje úrad v rozhodnutí o autorizácii.“.

18.	V § 9 odsek 9 znie:
„(9) Grafické znázornenie overovacích značiek podľa odsekov 2 až 5 a 7 je uvedené v prílohe č. 3.“. 

19.	V § 9 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 až 12, ktoré znejú:
„(10) Národné overovacie značky doplnené dátumom overenia môžu byť vyhotovené ako samolepky. Národné overovacie značky, ktoré plnia funkciu zabezpečovacích značiek, sa vyhotovujú ako odtlačky vložiek do plombovacích klieští, odtlačky razidiel alebo ako samolepky. Overovacie značky môžu byť nanesené na meradle, ak sa na meradlo umiestňujú počas výroby. Rozmery národných overovacích značiek sú funkciou priemeru kružnice opísanej okolo značky. Priemery kružníc sú 3,2 mm, 6,3 mm, 8,0 mm a 12,5 mm pre samolepky a razidlá, 8,0 mm pre vložky do plombovacích klieští a 12,0 mm a 40,0 mm pre vypaľovadlá. Pri samolepke je kružnica súčasťou overovacej značky. Rozmery číslic označujúcich posledné dvojčíslo roka, v ktorom sa overenie vykonalo, umiestnených vo štvorci alebo v kruhu sú funkciou priemeru kružnice opísanej okolo overovacej značky. Pri samolepke môže byť kružnica súčasťou označenia tohto dvojčísla. Celkové rozmery a tvar samolepiek nie sú určené. Odporúčané vyhotovenie samolepiek je uvedené v prílohe č. 3 na obrázkoch č. 8 až 11.
(11) Rozmery značiek prvotného overenia Európskych spoločenstiev sú relatívnymi hodnotami a sú funkciou priemeru kružnice opísanej okolo značky. Skutočné priemery kružníc sú 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm a 12,5 mm. 
(12) Národná overovacia značka vrátane dátumu overenia alebo posledného dvojčísla roka, v ktorom bolo meradlo overené a značka prvotného overenia Európskych spoločenstiev vrátane posledného dvojčísla roka, v ktorom bolo meradlo overené, musí byť nezmazateľne vyznačená alebo pripevnená tak, aby sa nedala bez porušenia odstrániť. Národná overovacia značka vrátane dátumu overenia alebo posledného dvojčísla roka, v ktorom bolo meradlo overené a značka prvotného overenia Európskych spoločenstiev vrátane posledného dvojčísla roka, v ktorom bolo meradlo overené, musí byť čitateľná, dobre viditeľná a ľahko prístupná.“.

Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 13 až 18.

20.	V § 9 ods. 13 a 14 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo neskôr“.

21.	V § 9 odseky 15 a 16 znejú:
„(15) Čas platnosti overenia určených meradiel podľa tejto vyhlášky, ktoré boli uvedené na trh podľa postupov B + F, F1 a G podľa osobitného predpisu,2c) alebo podľa bodov 1 a 3 alebo podľa bodu 4 prílohy č. 2 k osobitnému predpisu2d) začína plynúť odo dňa overenia určeného meradla podľa tohto osobitného predpisu.2c),2d)
(16) Pri meradlách uvedených na trh podľa osobitného predpisu,1) ak postup posudzovania zhody neumožňuje zistiť deň uvedenia na trh podľa osobitného predpisu,2c),2d) čas platnosti overenia sa počíta odo dňa uvedenia meradla do používania, ak bolo uvedené do používania v roku uvedenia na trh, a od začiatku nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku uvedenia na trh alebo neskôr.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2c a 2d znejú:
„2c) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu.
 2d) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu.“.

22.	V § 9 sa za odsek 16 vkladá nový odsek 17, ktorý znie:
„(17) Pri meradlách uvedených na trh podľa osobitného predpisu,2e) sa čas platnosti overenia počíta odo dňa uvedenia meradla do používania, ak bolo uvedené do používania v roku výroby, a od začiatku nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku výroby alebo neskôr.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2e znie:
„2e) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 215/2013 Z. z.“.

Doterajšie odseky 17 a 18 sa označujú ako odseky 18 a 19.

23.	 V § 9 ods. 19 znie:
„ (19) Grafické znázornenie dočasnej zabezpečovacej značky opravára je uvedené v prílohe č. 4.“.

24.	V § 10 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a) obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
b) identifikačné číslo organizácie alebo identifikačné číslo fyzickej osoby - podnikateľa,“.

25.	V § 10 ods. 4 písmeno a) znie:
„a) kópiu zriaďovacej listiny,3) kópiu výpisu z obchodného registra,4) kópiu živnostenského oprávnenia5) alebo kópiu iného obdobného registra štátu Európskej únie,“.

26.	V § 10 ods. 4 písmená c) až f) znejú:
„c) čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení podmienok podľa § 23 ods. 2 písm. g) až j) zákona a o tom, že odmeny zodpovedného zástupcu a ďalších fyzických osôb vykonávajúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, nezávisia od výsledkov merania,
d) kópiu platnej poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou autorizovanej osoby podľa § 23 zákona,
e) čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení podmienok podľa § 23 ods. 2 písm. k) zákona o tom, že nie je v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní, ani nebol podaný návrh na ich začatie a nie je v likvidácii,
f) potvrdenie o zaplatení poplatku podľa osobitného predpisu.2)“.

27.	V § 10 odsek 5 znie:
	„(5) K žiadosti o autorizáciu pre zodpovedného zástupcu žiadateľ pripojí doklad o príslušnej spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom .“.

28.	V § 10 ods. 7 druhej vete sa slová „Zamestnanci autorizovanej osoby“ nahrádzajú slovami „Autorizovaná osoba a jej zamestnanci“.

29.	V § 10 ods. 8 prvá veta znie:
„Systém práce autorizovanej osoby podľa § 23 ods. 2 písm. f) zákona a dokumentácia podľa § 23 ods. 2 písm. l) zákona zodpovedajú požiadavkám na riadenie kvality podľa slovenskej technickej normy.6)“.

30.	V § 10 ods. 8 písm. d) sa slová „§ 23 ods. 2 písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 2 písm. l)“.

31.	V § 10 ods. 9 sa slová „§ 23 ods. 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 2 písm. d)“.

32.	V § 10 ods. 11 sa slová „§ 2 písm. l)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. m)“.

33.	V § 11 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a) obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
b) identifikačné číslo organizácie alebo identifikačné číslo fyzickej osoby - podnikateľa,“.

34.	V § 11 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a) kópia zriaďovacej listiny,3) kópia výpisu z obchodného registra,4) kópia živnostenského oprávnenia5) alebo kópia iného obdobného registra štátu Európskej únie,
b) doklad o zaplatení poplatku podľa osobitného predpisu.2)“.

35.	V § 11 odsek 3 znie:
„(3) K prihláške na registráciu pre zástupcu sa pripojí doklad o príslušnej spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom.“.

36.	V § 11 ods. 4 sa slová „§ 26 ods. 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 2 písm. d)“.

37.	V § 12 ods. 4 sa slová „§ 33 ods. 3 písm. d), e) a g)“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 3 písm. d), e), g) a h)“.

38.	V § 12b odsek 1 znie:
„(1) Na určené meradlá uvedené na trh podľa osobitného predpisu8) sa tretí stĺpec tabuľky v prílohe č. 1 nevzťahuje od 20. apríla 2016. Pred uvedením meradla na trh alebo do používania podliehajú posúdeniu zhody podľa osobitného predpisu1) a počas používania následnému overeniu. Po vykonanej oprave podliehajú následnému overeniu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu.“.

Čl. II
	Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.