# TABUĽKA ZHODY

Návrhu zákona s právom Európskej únie

| SMERNICA RADY 83/513/EHS z 26. septembra 1983 o hodnotách limitov a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie kadmia | NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z .... 2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd Zákon č. 364/2004 Z. z. z 13. mája 2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (VZ) |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Čl. | Text | Spôsob transpozície | Číslo | Článok | Text | Zhoda | Administratívna infraštruktúra | Poznámky | Štádium leg. procesu |
| 1-7 | Tabuľka zhody bola vypracovaná k zákonu č. 364/2004 Z .z. z 13. mája 2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Yb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (VZ) | N | VZ |  |  | Ú |  |  |  |
| Príloha I | Hodnoty limitov, časové limity na dosiahnutie súladu s týmito hodnotami a postup monitorovania vypúšťania 1. Hodnoty limitov a časové limity. (tabuľka) | N | NV | Príloha 7 2A | 2. Špecifické opatrenia pre kadmium časť A: Limitné hodnoty a postup monitorovania vypúšťania (tabuľka) | Ú |  |  |  |
|  | 2. Vo vyššie uvedenej tabuľke sú uvedené hodnoty limitov vyjadrené ako koncentrácie, ktoré nesmú byť zásadne prekročené pre priemyselné odvetvia v riadkoch 2, 3, 4, 5 a 6 . V žiadnom prípade však nesmú byť hodnoty limitov vyjadrené ako maximálne koncentrácie väčšie ako hodnoty limitov vyjadrené ako hmotnosť kadmia na tonu vyrobeného alebo spracovaného kadmia. Avšak pretože koncentrácia kadmia v odpadových vodách závisí od objemu tejto vody, ktorý je rôzny pre rôzne výrobné postupy a podniky, musia byť hodnoty limitov vyjadrené ako množstvo vypusteného kadmia vo vzťahu k množstvu spracovaného kadmia, uvedené v predchádzajúcej tabuľke, splnené v každom prípade. | N | NV | Príloha 7 A 1,2,5 | 1) Limitné hodnoty znečistenia sú vyjadrené ako najvyššie priemerné denné a mesačné koncentrácie látok a ako najväčšie množstvo vypúšťaných látok pripadajúce na jednotku charakteristického parametra znečisťujúcej činnosti za obdobie jedného dňa a jedného mesiaca, ktoré nemôžu byť prekročené. 2) Množstvo vypúšťaných látok pripadajúce na jednotku charakteristického parametra znečisťujúcej činnosti je vyjadrené množstvom látok pripadajúcich na jednotku vyprodukovaného, spracovaného alebo použitého množstva látok výrobnou prevádzkou počas rovnakého obdobia, alebo s inými charakteristickými parametrami tejto činnosti. Tieto hodnoty musia byť vždy dodržané. 5) Limitné hodnoty vyjadrené ako maximálne koncentrácie nemôžu byť v žiadnom prípade väčšie ako maximálne množstvá vztiahnuté na jednotku množstva vody potrebnej na jednotku množstva inštalovanej výrobnej kapacity. | Ú |  |  |  |
|  | 3. Priemerné denné hodnoty limitov sú dvojnásobné oproti mesačným hodnotám limitov uvedených v predchádzajúcej tabuľke. | N | NV | Príloha 7 2A | Priemerné denné limitné hodnoty sú dvojnásobkom priemerných mesačných hodnôt uvedených v tabuľke. | Ú |  |  |  |
|  | 4. Za účelom kontroly, či je vypúšťanie odpadových vôd v súlade s emisnými úrovňami stanovenými podľa tejto smernice, musí byť stanovený monitorovací postup. Tento postup musí umožniť odber a analýzu vzoriek, meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd a množstvo vyrobeného alebo spracovaného kadmia. Ak nie je možné stanoviť množstvo spracovaného kadmia, postup monitorovania môže vychádzať z množstva kadmia, ktoré môže byť použité z hľadiska výrobnej kapacity, pre ktorú bolo vydané povolenie. | N | NV | Príloha 7A 6, 7 | 6) Spôsob monitorovania musí byť stanovený tak, aby bola zabezpečená kontrola súladu vypúšťania látok podľa zoznamu s emisnými štandardami určenými v povolení. Pre odber a analýzu vzoriek a pre meranie množstva vypúšťaných vôd a množstva použitých látok musí postup monitorovania zabezpečiť meranie charakteristických vlastností činnosti, ktorá spôsobuje znečistenie. 7) V prípadoch, keď nie je možné stanoviť množstvo použitých látok, môže byť spôsob monitorovania založený na množstve, odvodenom z výrobnej kapacity, pre ktorú bolo udelené povolenie. | Ú |  |  |  |
|  | 5. Odoberá sa reprezentatívna vzorka vypúšťaných odpadových vôd za dobu 24 hodín. Množstvo kadmia vypusteného za mesiac sa vypočíta na základe denných množstiev vypusteného kadmia. Avšak v prípade, že priemyselný podnik nevypúšťa viac, ako 10 kg kadmia za rok, môže byť stanovený zjednodušený postup monitorovania. V prípade priemyselných podnikov na povrchovú úpravu elektrolýzou môže byť použitý zjednodušený monitorovací postup, iba ak je celkový objem elektrolytických nádrží menší ako 1,5m . | N | NV | Príloha 7 A8 2A | 8)Pri vypúšťaní odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok sa odoberá reprezentatívna 24-hodinová zlievaná vzorka. Množstvo vypustených látok počas jedného mesiaca sa vypočíta z denného množstva vypustených látok. V prípade, že priemyselná prevádzka nevypúšťa viac, ako 10 kg kadmia za rok, môže byť stanovený jednoduchší postup monitorovania. V prípade priemyselných prevádzok na povrchovú úpravu elektrolýzou môže byť použitý zjednodušený monitorovací postup, iba ak je celkový objem elektrolytických nádrží menší ako 1,5 m3. | Ú |  |  |  |
| Príloha II | Kvalitatívne ciele Pre tie členské štáty, ktoré uplatnia výnimku umožnenú článkom 6(3) Smernice 76/464/EHS, musia byť emisné úrovne , ktoré členské štáty musia stanoviť a zabezpečiť ich aplikáciu, stanovené podľa článku 5 tej smernice tak, aby boli dosiahnutý (é) v oblasti ovplyvnenej vypúšťaním kadmia príslušný (é) kvalitatívny (e) cieľ (e) uvedený (é) nižšie. Kompetentný orgán určí osobitne a v každom prípade zvlášť ovplyvnenú oblasť a vyberie z kvalitatívnych cieľov uvedených v odseku 1 cieľ alebo ciele, ktoré považuje za vhodné, berúc ohľad na zamýšľané využitie ovplyvnenej oblasti a berúc do úvahy skutočnosť, že účelom tejto smernice je eliminovať každé znečistenie. | N | NV | Príloha 7.2 | Špecifické opatrenia pre kadmium Časť B Kvalitatívne ciele | Ú |  |  |  |
| Príloha II 1. | 1. Týmto sa stanovujú podľa článku 2 Smernice 76/464/EHS nasledujúce kvalitatívne ciele, ktoré sa budú merať dostatočne blízko k bodu vypúšťania, s cieľom eliminácie znečistenia v zmysle uvedenej smernice. 1. 1 Celková koncentrácia kadmia vo vnútrozemskej povrchovej vode ovplyvnenej vypúšťaním nesmie presiahnuť 5 (g/liter. 1.2 Koncentrácia rozpusteného kadmia v teritoriálnych vodách a vnútorných pobrežných vodách iných ako sú vody ústí, ovplyvnených vypúšťaním, nesmie prekročiť 2,5 (g/liter. 1.3 V prípade, že je voda používaná na odber pitnej vody, musí byť obsah kadmia v súlade s požiadavkami Smernice 75/440/EHS. | N | NV | Príloha č. 7 2 B Príloha 2 časť A | Celková koncentrácia kadmia v povrchovej vode ovplyvnenej vypúšťaním odpadových vôd nesmie presiahnuť 5 (g/liter. Tabuľka | Ú |  |  |  |
| Príloha II 2 | 2. Koncentrácie kadmia vo vnútrozemských povrchových vodách musia byť naviac zistené pomocou národnej siete uvedenej v článku 5 tejto smernice a výsledky musia byť porovnané s nasledujúcimi koncentráciami: 2.1. V prípade vnútrozemskej povrchovej vody, celková koncentrácia kadmia 1 (g/liter. 2. 2 V prípade vôd ústí, koncentrácia rozpusteného kadmia 1 (g/liter. 2. 3 V prípade teritoriálnych vôd a vnútorných pobrežných vôd iných ako sú vody ústí, koncentrácia rozpusteného kadmia je 0,5 (g/liter. Ak tieto koncentrácie nie sú dodržané ani v jednom bode národnej siete, Komisia musí byť o príčinách tohto stavu informovaná. | N | NV | § 7 | Ak koncentrácia kadmia 1 (g/l v povrchovej vode nie je dodržaná v žiadnom odberovom mieste monitorovacej siete podáva sa informácia Európskej komisii o príčinách tohto stavu. |  |  | Mechanizmus podávania správ EÚ bude určený pri transpozícii smernice 2000/60/ES |  |
| príloha II 3 | 3. Koncentrácia kadmia v sedimentoch a morských mäkkýšoch, ak to je možné jedincov druhu Mytilus edulis, nesmie v čase výrazne vzrastať. | N | NV | Príloha 7 2 B | Koncentrácia kadmia v sedimentoch a mäkkýšoch nesmie v čase výrazne vzrastať. | Ú |  |  |  |
| Príloha II | 4.Ak sa aplikuje na oblasť viacero kvalitatívnych cieľov, kvalita vody musí byť postačujúca na splnenie každého z nich. | N | NV | Príloha 7 B 1 | 1). Ak sa aplikuje viac ako jeden kvalitatívny cieľ v jednej oblasti, tak kvalita vody musí vyhovovať všetkým týmto cieľom. | Ú |  |  |  |
| Príloha III 1 | Referenčné metódy merania 1. Referenčná metóda analýzy použitá pre určenie obsahu kadmia vo vode, sedimentoch a morských mäkkýšoch je atómová absorpčná spektrofotometria po príslušnej úprave vzorky. Hranice detekcie musia byť také, aby mohla byť koncentrácia kadmia meraná s presnosťou ( 30% a odchýlkou ( 30% pri nasledujúcich koncentráciách: - v prípade vypúšťania odpadových vôd je to jedna desatina maximálnej dovolenej koncentrácie kadmia uvedenej v povolení, - v prípade povrchovej vody je to 0,1 (g/liter alebo jedna desatina koncentrácie kadmia uvedenej v kvalitatívnom cieli, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia, - v prípade mäkkýšov je to 0,1 mg/kg čerstvej hmotnosti, - v prípade sedimentov je to jedna desatina koncentrácie kadmia vo vzorke alebo 0,1 mg/kg sušiny po sušení pri teplote 105 až 110 (C do dosiahnutia konštantnej hmotnosti, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia. | N | NV | Príloha č. 7 2 C | 2. Špecifické opatrenia pre kadmium časť C: Referenčné metódy merania a limity detekcie Odporúčaná metóda stanovenia kadmia vo vode, sedimentoch a mäkkýšoch je atómová absorpčná spektrofotometria po príslušnej úprave vzorky. Limit detekcie musí umožňovať, aby presnosť a správnosť metódy bola ( 30% pri nasledujúcich koncentráciách: pre odpadové vody - jedna desatina koncentrácie kadmia uvedenej v povolení, pre povrchové vody - 0,1 (g/l alebo jedna desatina koncentrácie kadmia uvedenej v kvalitatívnom cieli, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia, v prípade mäkkýšov je to 0,1 mg/kg čerstvej hmotnosti, v prípade sedimentov - jedna desatina koncentrácie kadmia vo vzorke alebo 0,1 mg/kg sušiny, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia, pričom sušina vo vzorke sa dosiahne sušením pri teplote 105 až 110o C do konštantnej hmotnosti. | Ú |  |  |  |
| Príloha III 2 | 2. Meranie prietoku odpadových vôd musí byť vykonané s presnosťou ( 20%. | N | NV | Príloha 7 C 2 | 2) Množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa musí merať s presnosťou ( 5%. | Ú |  |  |  |
| Príloha IV 1 | Postup monitorovania kvalitatívnych cieľov 1. Kompetentný orgán špecifikuje pre každé povolenie, vydané podľa tejto smernice, obmedzenia, monitorovací postup a časové limity za účelom zabezpečenia súladu s príslušnými kvalitatívnymi cieľmi. | N | NV | Príloha.7 B 2 | 2) Pre každé udelené povolenie podľa tohoto nariadenia príslušný orgán definuje podrobné pravidlá a monitorovacie postupy | Ú |  |  |  |
| Príloha IV 2 | 2. V súlade s článkom 6(3) Smernice 76/464/EHS zašlú členské štáty Komisii správu týkajúcu sa každého vybraného a aplikovaného kvalitatívneho cieľa obsahujúcu - miesto vypúšťania a spôsob rozptýlenia, - oblasť, pre ktorú je kvalitatívny cieľ platný, - umiestnenie odberných miest, - počet odberov analýz, - metódy odberov a merania, - získané výsledky. | N | NV | § 7 | Ministerstvo plní oznamovaciu povinnosť zaslaním informácií Európskej komisii podľa prílohy č. 7. Správa, týkajúca sa vybraných kvalitatívnych cieľov bude pre všetky látky podľa zoznamu obsahovať: 1.miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd, 2.oblasť pre ktorú je kvalitatívny cieľ platný, 3.situovanie miest odberu vzoriek povrchových vôd, 4.frekvenciu odberov vzoriek povrchových vôd, 5.metódy odberov vzoriek povrchových vôd a ich analýz, 6.získané výsledky. | Ú |  |  |
| Príloha IV 3 | 3. Vzorky musia dostatočne reprezentovať kvalitu vodného prostredia oblasti ovplyvnenej vypúšťaním odpadových vôd a počet odberov musí byť dostatočný na to, aby zachytil zmeny vo vodnom prostredí berúc ohľad na prirodzené zmeny vo vodnom režime. | N | NV | Príloha 7 B 3 | 3) Vzorky sa odoberajú v mieste, ktoré reprezentuje kvalitu vody ovplyvnenú vypúšťaním. Frekvencia vzorkovania musí byť dostatočná na to, aby preukázala zmeny vo vodnom prostredí vo väzbe na prirodzenú zmenu hydrologických podmienok - minimálne 4 krát za rok. | Ú |  |  |  |