| TABUĽKA ZHODY návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu s právom Európskej únie. |
| --- |
| Názov smernice: |  |
| Smernica ES Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu ( Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 15/zv. 4.) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 01/zv. 4.). | Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Článok (Č, O, V, P) | Text | Spôsob transp. (N, O, D, n.a.) | Číslo predpisu | Článok (Č, §, O, V, P) | Text | Zhoda | Poznámky |
| Č:1 O: 1 | Cieľ Táto smernica sa vzťahuje na kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu. | N | ..../2010 | Č: 1, § 1, P: c) | V § 1 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie: „c) povinnosti fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré dodávajú pitnú vodu v rámci podnikateľskej alebo verejnej činnosti,“. Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g). Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 3 znejú: „1) § 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 480/2006 Z. z. o požiadavkách na kvalitu, získavanie, prepravu od zdroja na miesto úpravy a plnenia, úpravu, kontrolu kvality, balenie, označovanie a uvádzanie na trh prírodných liečivých vôd.“. | Ú |  |
| Č: 4 O: 2 | Členské štáty zabezpečia, aby opatrenia prijaté za účelom implementácie tejto smernice, za žiadnych okolností neviedli, priamo alebo nepriamo, k zhoršeniu súčasnej kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, pokiaľ to je dôležité pre ochranu ľudského zdravia, alebo k zvýšeniu znečistenia vôd používaných na výrobu pitnej vody. | N | ...../2010 | Č: 1, § 3 P: b) až d) a g), | 3. § 3 vrátane nadpisu znie: „§ 3 Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb (1) Osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) a b) sú povinné a) zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti a limity ukazovateľov kvality pitnej vody, b) predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na využívanie vodných alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou,3a ) c) predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na určenie ochranných pásiem, 4), d) predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na úpravu pitnej vody,5) e) zabezpečiť zaznamenávanie výsledkov kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody a výsledky uchovávať desať rokov, f) bezodkladne oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva prekročenie limitov ustanovených medznou hodnotou a najvyššou medznou hodnotou, g) zistiť príčiny nesplnenia limitných hodnôt a prijať nevyhnutné nápravné opatrenia na obnovenie kvality vody h) používať pri vodárenskej úprave vody na pitnú vodu a pri distribúcii pitnej vody len také technologické a pracovné postupy, materiály a chemické látky alebo chemické prípravky prichádzajúce do styku s pitnou vodou, ktorých použitie schválil príslušný orgán verejného zdravotníctva, 5) i) overovať účinnosť dezinfekcie pitnej vody, ak sa pitná voda dezinfikuje. Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 4, 5 znejú: „ 3a) § 13 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. 4) § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. 5) § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. „ | Ú |  |
| Č:5 O:3 | Normy kvality 3. Členský štát určí hodnoty ďalších parametrov, nezahrnutých prílohe I, ak si to vyžiada ochrana ľudského zdravia na ich území alebo jeho časti. Určené hodnoty by mali spĺňať aspoň požiadavky | N | .../2010 | Príloha č. 1 | 14. V prílohe č. 1 sa za ukazovateľ s poradovým číslom 48 vkladá nový ukazovateľ s poradovým číslom 49, ktorý znie: 49. Mikrocystín LR 1 µg/l MH Kontrolu vykonáva výrobca pitnej vody v pitných vodách upravovaných z povrchových zdrojov, v období výskytu cyanobaktérií v počtoch > 20 000 buniek/ml v mieste najväčšieho výskytu na povrchovom zdroji.“. Odber povrchových vôd sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy.8)11)12)13).“. Poznámky pod čarov k odkazom 12, 13, 14 a 15 znejú: „ 11) STN 75 7715 Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody. 12) STN EN ISO 5667-1 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 1: Pokyny na návrhy programov odberu vzoriek a techniky odberu vzoriek (ISO 5567-1: 2006). 13) STN ISO 5667-4 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 4: Pokyny na odber vzoriek z vodných nádrží.“. Doterajšie ukazovatele s poradovým číslom 49 až 82 sa označujú ako ukazovatele s poradovým číslom 50 až 83 . |  |  |
| Č: 5 O: 3 | Normy kvality 3. Členský štát určí hodnoty ďalších parametrov, nezahrnutých prílohe I, ak si to vyžiada ochrana ľudského zdravia na ich území alebo jeho časti. Určené hodnoty by mali spĺňať aspoň požiadavky | N | .../2010 | Príloha č. 2, tabuľka č. 2, | 21.V prílohe č. 2 sa do tabuľky č. 2 za poradové číslo 13 vkladá nové poradové číslo 14, ktoré znie: „14 Absorbancia (254 nm, 1 cm) Doterajšie ukazovatele s poradovými číslami 14 až 28 sa označujú ako ukazovatele s poradovým číslom 15 až 29. | Ú |  |
| Č: 5 O: 3 | Normy kvality 3. Členský štát určí hodnoty ďalších parametrov, nezahrnutých prílohe I, ak si to vyžiada ochrana ľudského zdravia na ich území alebo jeho časti. Určené hodnoty by mali spĺňať aspoň požiadavky | N | .../2010 | Príloha č. 3, | 24. V prílohe č. 3 sa za ukazovateľ s poradovým číslom 48 vkladá nový ukazovateľ s poradovým číslom 49, ktorý znie: „49. Mikrocystín LR 25 25 25“. | Ú |  |
| Č: 5 O: 3 | Normy kvality 3. Členský štát určí hodnoty ďalších parametrov, nezahrnutých prílohe I, ak si to vyžiada ochrana ľudského zdravia na ich území alebo jeho časti. Určené hodnoty by mali spĺňať aspoň požiadavky | N | .../2010 | Príloha č. 3, | 25. V prílohe č. 3 sa za ukazovateľ s poradovým číslom 49 sa vkladá nový ukazovateľ s poradovým číslom 50, ktorý znie: 50. Voľný chlór 25 25 25. Doterajšie ukazovatele s poradovým číslom 50 až 56 sa označujú ako ukazovatele s poradovým číslom 51 až 57. 26. V prílohe č. 3 sa za ukazovateľ s poradovým číslom 57 sa vkladá nový ukazovateľ s poradovým číslom 58, ktorý znie: „58. Absorbancia (254 nm, 1 cm) 10 10 10“. 27. V prílohe č. 3 sa ukazovateľ s poradovým číslom 60 sa vkladá nový ukazovateľ s poradovým číslom 61, ktorý znie: „61. Farba 25 25 25“. 28. V prílohe č. 3 sa ukazovateľ s poradovým číslom 67 sa vkladá nový ukazovateľ s poradovým číslom 72, ktorý znie: „72. Zákal 25 25 25“. | Ú |  |
| Č: 6 O: 3 | Ak platí odsek 2 a existuje riziko, že voda zahrnutá v odseku 1(a) nesplní parametrické hodnoty určené v súlade s článkom 5, členské štáty napriek tomu zabezpečia, aby: a) boli prijaté vhodné opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika nesplnenia týchto parametrických hodnôt, napr. upozornením majiteľov nehnuteľností na možné nápravné opatrenia, ktoré by mohli prijať, a/alebo boli prijaté iné opatrenia, napr. vhodné spracovateľské techniky, ktoré zabezpečia zmenu typu alebo vlastností vody pred jej dodávkou, aby sa znížilo alebo odstránilo riziko, že voda po dodávke nebude spĺňať parametrické hodnoty; a b) príslušní spotrebitelia boli riadne informovaní a upozornení na všetky možné ďalšie nápravné opatrenia, ktoré by mali prijať. | N | ...../2010 | Č:1 , § 5,O: 2, P: d) | 6. V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie: „d) z vodovodných rozvodov pri uvedení nových a zrekonštruovaných stavieb do užívania.“. | Ú |  |
| Č: 7 O: 1 | Monitorovanie Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili pravidelné monitorovanie kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorých cieľom je zistiť, či voda dostupná spotrebiteľom spĺňa požiadavky tejto smernice a najmä parametrické hodnoty určené v súlade s článkom 5. Vzorky treba odoberať tak, aby reprezentovali kvalitu vody spotrebovanej počas celého roka. Okrem toho, členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili kontrolu účinnosti použitého dezinfekčného spracovania v prípade, že dezinfekcia je súčasťou prípravy alebo distribúcie vody určenej na ľudskú spotrebu, a zachovanie čo najnižšej úrovne kontaminácie spôsobenej vedľajšími produktmi dezinfekcie bez zhoršenia kvality dezinfekcie. | N | ...../2010 | Č:1, § 6, O:1 | 8.V § 6 odsek 1 znie: ,,(1) Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, aby rovnomerne reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode v čase a v priestore. Pri odbere vzoriek pitnej vody sa postupuje podľa slovenskej technickej normy. 8)“. | Ú |  |
| Č 8 O: 2 | Ak napriek opatreniam prijatým za účelom splnenia povinností uložených v článku 4 ods. 1 voda určená na ľudskú spotrebu nespĺňa parametrické hodnoty určené v súlade s článkom 5 a podliehajúce článku 6 ods. 2, príslušný členský štát zabezpečí, aby sa čo najskôr prijalo nápravné opatrenie nevyhnutné pre obnovenie jej kvality a uprednostní ich presadzovanie, okrem iného, s ohľadom na mieru prekročenia príslušnej parametrickej hodnoty ako i na možnú hrozbu pre ľudské zdravie. | N | ..../2010 | Č:1, § 5, O: 7 | 7. V § 5 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a o týchto opatreniach písomne informuje regionálny úrad verejného zdravotníctva“. | Ú |  |
| Príloha I ČASŤ A | PARAMETRE A PARAMETRICKÉ HODNOTY ČASŤ A Mikrobiologické parametre Počet kolónií 37 °C 20/ml | N | ..../2010 | Č:1, Príloha č. 1 | 12. V prílohe č. 1 časť A. ukazovateľ s poradovým číslom 6 znie: 11. Kultivovateľné KM22 KTJ mikroorganizmy 50 v 1 ml MH HZ pri 37 stupňoch C 100 v 1 ml MH IZ 20 v 1 ml MH BPV. | Ú |  |
| Príloha I ČASŤ B | PARAMETRE A PARAMETRICKÉ HODNOTY ČASŤ B Chemické parametre Parameter Parametrická hodnota Jednotka Poznámky Bór 1,0 mg/l Kadmium 5,0 μg/l Kyanid 50 μg/l Meď 2,0 mg/l poznámka 3 Nikel 20 μg/l poznámka 3 Olovo 10 μg/l poznámky 3 a 4 Pesticídy – spolu 0,50 μg/l poznámky 6 a 8 Polycyklické aromatické uhľovodíky 0,10 μg/l súčet koncentrácií špecifikovaných zlúčenín poznámka 9 Poznámky Poznámka 3: Hodnota platí pre vzorku vody určenú na ľudskú spotrebu, odobratú pomocou vhodnej metódy odberu vzoriek (1) na mieste odberu vody tak,, aby poskytoval reprezentatívnu vzorku priemerného týždenného odberu vody spotrebiteľom. Odber vzoriek a monitorovacie metódy sa musia použiť harmonizovane, ako je uvedené v článku 7 ods. 4 Členské štáty musia vziať do úvahy výskyt najvyšších hodnôt, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie. Poznámka 4: V prípade vody podľa článku 6 ods. 1 písm. a), b) a d) musí byť táto hodnota splnená najneskôr do 15 kalendárnych rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Hodnota parametra pre olovo v období 5 až 15 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice predstavuje 25 μg/l. Členské štáty musia zabezpečiť prijatie všetkých vhodných opatrení pre zníženie koncentrácie olova vo vode určenej na ľudskú spotrebu, pokiaľ to bude možné počas obdobia potrebného na dosiahnutie zhody s parametrickou hodnotou. Pri vykonávaní opatrení na dosiahnutie zhody s touto hodnotou členské štáty musia postupne uprednostňovať oblasti, kde je koncentrácia olova vo vode určenej na ľudskú spotrebu najvyššia. Poznámka 6: „Pesticídy“ znamenajú: — organické insekticídy — organické herbicídy — organické fungicídy — organické nematocídy — organické acaricídy — organické algicídy — organické rodenticídy — organické slimicídy — súvisiace produkty (okrem iného regulátory rastu) a ich relevantné metabolity, degradačné a reakčné produkty. Sledovať treba iba pesticídy, ktorých prítomnosť je pravdepodobná v určitej vodárni. Poznámka 8: „Pesticídy – celkom“ znamená súčet všetkých jednotlivých pesticídov zistených a kvantifikovaných monitorovaním. Poznámka 9: Špecifikované zlúčeniny sú: — benzob)fluórantén — benzok)fluórantén — benzo(ghi)perylén — indeno(1,2,3-cd)pyrén. | N | ..../2010 | Príloha č. 1, časť B, | 12.V prílohe č. 1 časť B. ukazovatele s poradovým číslom 17, 23, 24, 25, 26, 27, 36, 38 a 39 znejú: „17. Bór B 1,0 mg/l NMH 23. Kadmium Cd 0,005 mg/l NMH 24. Kyanidy CN- 0,05 mg/l NMH 25. Meď Cu 2,0 mg/l MH Limitná hodnota platí pre vzorku pitnej vody odobratej príslušnou metódou vzorkovania z kohútika tak, aby vzorka predstavovala priemernú týždennú hodnotu požitú spotrebiteľom. Do úvahy sa musí vziať výskyt najvyšších hodnôt, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie. 26. Nikel Ni 0,02 mg/l NMH Limitná hodnota platí pre vzorku pitnej vody odobratej príslušnou metódou vzorkovania z kohútika tak, aby vzorka predstavovala priemernú týždennú hodnotu požitú spotrebiteľom. Do úvahy sa musí vziať výskyt najvyšších hodnôt, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie. 27. Olovo Pb 0,01 mg/l NMH Limitná hodnota platí pre vzorku pitnej vody odobratej príslušnou metódou vzorkovania z kohútika tak, aby vzorka predstavovala priemernú týždennú hodnotu požitú spotrebiteľom. Do úvahy sa musí vziať výskyt najvyšších hodnôt, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie. 36. Celkový TOC bez mg/l IH organický uhlík významných zmien Nemusí sa stanovovať pri zdrojoch produkujúcich menej ako 10 000 m3 denne. 38. Pesticídy spolu PLs 0,5 µg/l NMH Súčet koncentrácií všetkých pesticídov stanovených vo vzorke. 39. Polycyklické PAU 0,1 µg/l NMH aromatické uhľovodíky Vzťahuje sa na sumu PAU: benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén.“. | Ú |  |
| Príloha I Poznámka 4 V3 | Pri vykonávaní opatrení na dosiahnutie zhody s touto hodnotou členské štáty musia postupne uprednostňovať oblasti, kde je koncentrácia olova vo vode určenej na ľudskú spotrebu najvyššia. | N | ..../2010 | Príloha č. 1, časť B, | 13. V prílohe č. 1 sa za ukazovateľ č. 30 na konci dopĺňa tretia veta, ktorá znie: „Pri vykonávaní opatrení na zníženie koncentrácie olova vo vode určenej na ľudskú spotrebu musia byť uprednostnené oblasti, kde je koncentrácia olova najvyššia.“. | Ú |  |
| Príloha 1 ČASŤ A | PARAMETRE A PARAMETRICKÉ HODNOTY ČASŤ A Mikrobiologické parametre Parameter Parametrická hodnota (množstvo/100 ml) Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml | N | ..../2010 | Príloha č. 2, časť B, | 20. V prílohe č. 2 časti 2.1. Minimálny rozbor sa za druhú vetu dopĺňa veta, ktorá znie: „V prípade vody ponúkanej na predaj vo fľašiach alebo v nádobách sa do rozsahu minimálneho rozboru pitnej vody zahŕňa aj ukazovateľ Pseudomonas aeruginosa.“. | Ú |  |
| Príloha I ČASŤ B | PARAMETRE A PARAMETRICKÉ HODNOTY ČASŤ B Chemické parametre Parameter Parametrická hodnota Jednotka Poznámky Trihalometány spolu 100 μg/l súčet koncentrácií špecifikovaných zlúčenín poznámka 10 Poznámka 10: Členské štáty by sa mali snažiť o nižšiu hodnotu, podľa možnosti bez zhoršenia kvality dezinfekcie. Špecifikované zlúčeniny sú: chloroform, bromoform, dibromochlórmetán, bromodichlórometán. V prípade vody podľa článku 6 ods. 1 písm. a), b) a d) táto hodnota musí byť splnená najneskôr do 10 kalendárnych rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Parametrická hodnota pre všetky THMs za obdobie od 5 až 10 rokov po nadobudnutí účinnosti smernice predstavuje 150 μg/l. (1) Pripojiť nadväzne na výsledky štúdie, ktoré sa v súčasnej dobe uskutočňujú. | N N | ..../2010 .../2010 | Príloha č. 1, časť B, Príloha č. 1, časť B, | 15. V prílohe č. 1 v poradovom čísle 58 sa číslovka „0,15“ nahrádza číslovkou „0,10“. 16. V prílohe č. 1 sa za ukazovateľ č. 58 dopĺňa druhá veta, ktorá znie: „Pri vykonávaní opatrení na zníženie koncentrácie trihalometánov vo vode určenej na ľudskú spotrebu sa musia uprednostnené tie oblasti, kde je koncentrácia trihalometánov najvyššia.“ | Ú Ú |  |
| Príloha I ČASŤ C | PARAMETRE A PARAMETRICKÉ HODNOTY ČASŤ C Indikačné parametre Parameter Parametrická hodnota Jednotka Poznámky Chloridy 250 mg/l poznámka 1 Poznámka 1: Voda nesmie byť agresívna. Koncentrácia iónov vodíka ≥ 6,5 a ≤ 9,5 jednotky pH poznámky 1 a 3 Poznámka 1: Voda nesmie byť agresívna. Poznámka 3: Pre destilovanú vodu plnenú do fliaš alebo nádob minimálna hodnota sa môže znížiť na 4,5 pH jednotiek. Pre vodu plnenú do fliaš alebo nádob, ktorá obsahuje prírodný oxid uhličitý alebo ku ktorej bol oxid uhličitý pridaný, môže byť minimálna hodnota nižšia. | N | ..../2010 | Príloha č. 1, časť B, | 17. V prílohe č. 1 poradové čísla 65 a 68 znejú: 65. Chloridy Cl– 250 mg/l MH Voda nesmie byť agresívna. 68 Reakcia vody pH 6,5 – 9,5 MH Voda nesmie byť agresívna Ak ide o balenú pitnú vodu, ktorá je prirodzene bohatá na oxid uhličitý, minimálna hodnota môže byť nižšia.. | Ú |  |
| Príloha I ČASŤ C | PARAMETRE A PARAMETRICKÉ HODNOTY ČASŤ C Indikačné parametre Parameter Parametrická hodnota Jednotka Poznámky Vodivosť 2 500 μs cm-1 poznámka 1 pri teplote 20 °C | N | ..../2010 | Príloha č. 1, časť B, | 18. V prílohe č. 1 v poradovom čísle 77 sa za slová „mS/m“ dopĺňajú slová „ pri 20 oC“. | Ú |  |
| Príloha II Tabuľka B1 | MONITOROVANIE TABUĽKA B1 Minimálna frekvencia odberov vzoriek a analýz vody určenej na ľudskú spotrebu dodávanej z distribučnej siete alebo z cisterny, prípadne používanej v potravinárskom podniku Členské štáty musia odoberať vzorky v miestach zhody definovaných v článku 6 ods. 1, aby sa presvedčili, že voda určená na ľudskú spotrebu spĺňa požiadavky smernice. V prípade distribučnej siete však členský štát môže odoberať vzorky v oblasti dodávky alebo v úpravovni pre konkrétne parametre, ak je možné dokázať, že nedôjde k negatívnej zmene meranej hodnoty príslušných parametrov. Množstvo vody distribuované alebo vyrobené každý deň v rámci oblasti dodávky (poznámky 1 a 2) m3 Kontrolné monitorovanie – počet vzoriek za rok (poznámky 3, 4 a 5) Preverovacie monitorovanie – počet vzoriek za rok (poznámky 3 a 5) ≤ 100 (poznámka 6) (poznámka 6) > 100 ≤ 1 000 4 1 > 1 000 ≤ 10 000 4 + 3 za každých 1 000 m3/d a ich podiel na celkovom množstve 1 + 1 na každých 3 300 m3/d a ich podiel na celkovom množstve > 10 000 ≤ 100 000 3 + 1 na každých 10 000 m3/d a ich podiel na celkovom množstve > 100 000 10 + 1 na každých 25 000 m3/D a ich podiel na celkovom množstve Poznámka 1: Oblasť dodávky je geograficky vymedzená oblasť, v ktorej voda určená na ľudskú spotrebu pochádza z jedného alebo niekoľkých zdrojov a kde kvalitu vody možno považovať za približne rovnakú. Poznámka 2: Množstvá sú vypočítané ako priemery za kalendárny rok. Pri určovaní minimálnej frekvencie môže členský štát namiesto množstva vody použiť počet obyvateľov v oblasti dodávky, vychádzajúc zo spotreby vody 200 l/deň/hlavu. Poznámka 3: V prípade prerušovanej krátkodobej dodávky o frekvencii monitorovania vody distribuovanej v cisternách rozhodne príslušný členský štát. Poznámka 4: Členský štát môže znížiť počet vzoriek špecifikovaný v tabuľke pre jednotlivé parametre v prílohe I, ak: a) hodnoty výsledkov získaných zo vzoriek odobratých počas aspoň dvoch rokov nasledujúcich po sebe sú stále a podstatne lepšie než limity určené v prílohe I, a b) nie je pravdepodobné, že by niektorý faktor spôsobil zhoršenie kvality vody. Najnižšia použitá frekvencia nesmie byť menšia ako 50 % z počtu vzoriek špecifikovaného v tabuľke, s výnimkou zvláštneho prípadu poznámky 6. Poznámka 5: Pokiaľ to je možné, počet vzoriek treba rovnomerne rozložiť v čase a v priestore. Poznámka 6: Frekvenciu určí príslušný členský štát | N | ..../2010 | Príloha č. 2, časť B, | 19. V prílohe č. 2 sa v bode 1 vypúšťa posledná veta a tabuľka č. 1 znie: „ Počet osôb Objem vyrábanej alebo Ročný počet vzoriek Ročný počet vzoriek v zásobovanej dodávanej pitnej vody minimálnych úplných rozborov oblasti (pri dennej v zásobovanej oblasti rozborov spotrebe 200 l na (m3/deň) osobu) -------------------------------------------------------------------------------------- <=50 <=10 2 1 za 10 rokov > 50 <= 100 > 10 <= 20 2 1 za 5 rokov > 100 <= 500 > 20 <= 100 3 1 za 2 roky > 500 <= 5 000 > 100 <= 1 000 4 1 > 5 000 <= 50 000 > 1 000 <= 10 000 1 + 1 na každých 4 3 300 m3/deň + 3 na každých z celkového objemu 1 000 m3/deň z celkového objemu vrátane začatých > 50 000 <= 500 000 > 10 000 <= 100 000 3 + 1 na každých 10 000 m3/deň (vrátane začatých) z celkového objemu > 500 000 > 100 000 10 + 1 na každých 25 000 m3/deň (vrátane začatých) z celkového objemu ,,Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže znížiť počet vzoriek pre jednotlivé ukazovatele, ak: a) hodnoty výsledkov získaných zo vzoriek odobratých počas aspoň dvoch rokov nasledujúcich po sebe sú stále a podstatne lepšie než limity určené v prílohe č. 1 a b) nie je pravdepodobné, že by niektorý faktor spôsobil zhoršenie kvality vody, pričom najnižšia použitá frekvencia nesmie byť menšia ako 50 % z počtu vzoriek špecifikovaného v tabuľke č. 1 prílohy č. 2 časti 1 Minimálny ročný počet odberov vzoriek pitnej vody okrem prípadu, keď frekvenciu určí regionálny úrad verejného zdravotníctva. V prípade prerušovanej krátkodobej dodávky o frekvencii monitorovania vody distribuovanej v cisternách rozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva.“. |  |  |
| Príloha II | TABUĽKA B1 Minimálna frekvencia odberov vzoriek a analýz vody určenej na ľudskú spotrebu dodávanej z distribučnej siete alebo z cisterny, prípadne používanej v potravinárskom podniku Poznámka 1: Oblasť dodávky je geograficky vymedzená oblasť, v ktorej voda určená na ľudskú spotrebu pochádza z jedného alebo niekoľkých zdrojov a kde kvalitu vody možno považovať za približne rovnakú. | N | ..../2010 | Č:1, § 2 P: h), | § 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie: „h) zásobovanou oblasťou geograficky vymedzená oblasť, v ktorej pitná voda pochádza z jedného zdroja alebo z niekoľkých zdrojov, a v ktorej kvalitu pitnej vody možno považovať za približne rovnakú.“ . | Ú |  |
| Príloha III | ŠPECIFIKÁCIE PRE ANALÝZU PARAMETROV Každý členský štát musí zabezpečiť, aby každé laboratórium, kde sa analyzujú vzorky, malo systém analytickej kontroly kvality, ktorý je z času na čas podrobovaný kontrole osobou, ktorá nespadá pod kontrolu laboratória a ktorá je schválená príslušným orgánom na tento účel. | N | .../2010 | Č:1, § 3,O: 2 a 3 , | „(2) Na osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. c) sa nevzťahuje povinnosť uvedená v § 3 písm. c). (3) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú analýzu pitnej vody, musia byť akreditované.5a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie: 5a) Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. | Ú |  |
| Príloha III | ŠPECIFIKÁCIE PRE ANALÝZU PARAMETROV 2.2 Pre koncentráciu iónov vodíka je špecifikovaná výkonnostná charakteristika v tom zmysle, že použitá metóda analýzy musí byť schopná zmerať koncentrácie zodpovedajúce parametrickej hodnote so správnosťou 0,2 jednotky Ph a presnosťou 0,2 jednotky pH. Poznámka 1 (*): Správnosť je systematická chyba a ide o rozdiel medzi strednou hodnotou veľkého počtu opakovaných meraní a skutočnou hodnotou. Poznámka 2 (*): Presnosť je náhodná chyba a zvyčajne je vyjadrená ako smerodajná odchýlka (v rámci dávky a medzi dávkami) rozptylu výsledkov okolo strednej hodnoty (priemeru). Prijateľná presnosť zodpovedá dvojnásobku relatívnej smerodajnej odchýlky. (*) Tieto pojmy sú ďalej definované v ISO 5725. Poznámka 3: Limit zistenia je buď — trojnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky prírodnej vzorky, obsahujúcej nízku koncentráciu parametra, alebo — päťnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky kontrolnej vzorky. | N | ..../2010 | Príloha č. 3, | 22. V prílohe č. 3 body 1 až 3 znejú: „1. Správnosť - je tesnosť zhody medzi priemernou hodnotou získanou z veľkého radu výsledkov skúšok a prijatou referenčnou hodnotou,14 ) Presnosť - je tesnosť zhody medzi výsledkom skúšky a prijatou referenčnou hodnotou,14 ) 3. Medza detekcie - je trojnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky vzorky obsahujúcej nízku koncentráciu parametra alebo päťnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky kontrolnej vzorky.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie: „14) STN ISO 5725-1 Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania. Časť 1: Všeobecné zásady a definície.“. |  |  |
| Príloha III | ŠPECIFIKÁCIE PRE ANALÝZU PARAMETROV | N | .../2010 | Príloha č. 3, é | 29. V prílohe č. 3 sa za ukazovateľom s poradovým číslom č. 80 vkladá text, ktorý znie: „Mikrobiologické a biologické ukazovatele, pre ktoré sú špecifikované referenčné analytické metódy: Escherichia coli a koliformné baktérie podľa slovenskej technickej normy, 15) entrerokoky podľa slovenskej technickej normy,16) Pseudomonas aeruginosa podľa slovenskej technickej normy,17) kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 0C a kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 0C podľa slovenskej technickej normy,18) abiosestón, železité a mangánové baktérie podľa slovenskej technickej normy,19) biosestón podľa slovenskej technickej normy,20) Clostridium perfringens (vrátane spór) podľa nasledovného postupu: Membránová filtrácia s následnou anaeróbnou inkubáciou membránového filtra na agare m-CP pri teplote 44 ± 1 OC počas 21 ±3 hod. Spočítať nepriehľadné žlté kolónie, ktoré sa sfarbia do ružova alebo do červena, keď sa vystavia na 20-30 sekúnd účinku pár hydroxidu amónneho. Zloženie agaru mCP je nasledovné: Základný roztok: Tryptóza 30 g Kvasnicový extrakt 20 g Sacharóza 5 g Hydrochlorid L-cysteínu 1 g MgSO4.7H2O 0,1 g Purpurový bromkrezol 40 mg Agar 15 g Voda 1000 ml Rozpustiť prísady základného roztoku, upraviť pH na 7,6 a sterilizovať v autokláve pri teplote 121 OC počas 15 min. Nechať roztok vychladnúť a pridať: D-cykloserín 400 mg Polymyxín B-sulfát 25 mg Indoxyl-ß-D-glukosid 60 mg (pred pridaním rozpustiť v 8 ml destilovanej vody) Sterilne sfiltrovaný 0,5 %-ný roztok dvojfosforečnan fenolftaleinu 20 ml Sterilne sfiltrovaný 4,5 %-ný roztok FeCl3.6 H2O 2 ml. Pri použití alternatívnej metódy musia byť dosiahnuté výsledky aspoň tak spoľahlivo ako pri referenčnej metóde. Pre ukazovatele Escherichia coli, koliformné baktérie sa môže použiť alternatívna metóda podľa slovenskej technickej normy.21) Pre ukazovateľ enterokoky sa môže použiť alternatívna metóda.22) Pre ukazovateľ Clostridium perfringens sa môžu použiť alternatívne metódy podľa slovenskej technickej normy.23)“. Poznámky pod čiarou k odkazom 15 16,17,18,19,20,21,22 a 23 znejú: „15) STN EN ISO 9308-1 Kvalita vody. Stanovenie Escherichia coli a koliformných baktérií. Časť 1: Metóda membránovej filtrácie (ISO 9308-1: 2000). 16) STN EN ISO 7899-2 Kvalita vody. Stanovenie črevných enterokokov. Časť 2: Metóda membránovej filtrácie (ISO 7899-2: 2000). 17) STN EN ISO 16266 Kvalita vody. Stanovenie Pseudomonas aeruginos. Metóda membránovej filtrácie (ISO 16266: 2006). 18) STN EN ISO 6222 Kvalita vody. Stanovenie kultivovateľných mikroorganizmov. Počítanie kolónií po očkovaní do kultivačného živného agarového média (ISO 6222:1999). 19) STN 75 7712 Kvalita vody. Biologický rozbor. Stanovenie abiosestónu. 20)STN 75 7711 Kvalita vody. Biologický rozbor. Stanovenie biosestónu. 21) napríklad STN 75 7841 Kvalita vody. Stanovenie koliformných baktérií a Escherichia coli metódou definovaného substrátu. 22) napríklad Enterolert-E - Defined Substrate Technology®, (DST®). 23) napríklad STN EN 26461-2 Kvalita vody. Stanovenie spór anaeróbov redukujúcich siričitany (klostrídií) Časť 2: Metóda membránovej filtrácie, STN EN ISO 7937 Mikrobiológia potravín a krmív. Horizontálna metóda stanovenia počtu baktérií Clostridium perfringens. Metóda počítania kolónií (ISO 7934:2004).“ | Ú |  |

# LEGENDA:

| V stĺpci (1): Č – článok O – odsek V – veta P – číslo (písmeno) | V stĺpci (3): N – bežná transpozícia O – transpozícia s možnosťou voľby D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná) n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje | V stĺpci (5): Č – článok § – paragraf O – odsek V – veta P – písmeno (číslo) | V stĺpci (7): Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti) Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená) Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti) n. a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať) |
| --- | --- | --- | --- |

| Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu |
| --- |
| Por. č. | Názov predpisu |
|  | Nariadenie vlády Slovenskej republiky č..../2010, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z. , ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu |