| TABUĽKA ZHODY návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie |
| --- |
| Názov smernice: Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/10/ES z 11. februára 2004, o zosúlaďovaní zákonov, predpisov a správnych opatrení uplatňovaných na zásady správnej laboratórnej praxe a overovanie ich uplatňovania pri testoch chemických látok (kodifikované znenie) |
| Smernica ES/EÚ | Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Článok | Text | Spôsob transpo-zície | Číslo | Článok | Text | Zhoda | Poznámky |
| Č: 1 | 1. Členské štáty vykonajú všetky potrebné opatrenia, aby sa zaistilo, že laboratóriá vykonávajúce testy na chemických výrobkoch podľa smernice č. 67/548/EHS, sú v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe (SLP), ustanovenými v prílohe I tejto smernice. 2. Odsek 1 sa bude uplatňovať aj tam, kde ostatné ustanovenia spoločenstva ustanovujú uplatnenie zásad SLP so zreteľom na testy chemických výrobkov za účelom zhodnotenia ich bezpečnosti na človeka a/alebo životné prostredie. | N n.a. | Návrh nariadenia vlády | §: 1 | (1) Toto nariadenie vlády upravuje činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audit a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe. (2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na výklad a hodnotenie výsledkov testov. | Ú |  |
| Č: 2 | Pri predkladaní výsledkov, laboratóriá uvedené v článku 1 potvrdia, že testy sa vykonali v súlade so zásadami SLP, uvedenými v tomto článku. | N | Zákon č. 67/2010 Z. z. Návrh nariadenia vlády | §: 9 O: 6 §:13 O:6 | (6) Za hodnoverné výsledky neklinických štúdií sa považujú len výsledky takých neklinických štúdií, ktoré vykonáva držiteľ osvedčenia o dodržiavaní zásad správnej laboratórnej praxe (ďalej len "osvedčenie"). (6) Výsledky inšpekcií testovacích pracovísk a auditov neklinických štúdií týkajúcich sa dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe, ktoré boli vykonané v inom členskom štáte Európskej únie, sa považujú za rovnocenné. | Ú Ú |  |
| Č: 3 | 1.Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na overovanie dodržiavania zásad SLP. Tieto opatrenia predovšetkým zahŕňajú inšpekcie a revízie štúdií v súlade s odporúčaniami OECD v tejto oblasti. 2. Členské štáty oznámia Komisii názov alebo názvy orgánu alebo orgánov, ktoré zodpovedajú za overovanie dodržiavania zásad SLP, tak ako je uvedené v odseku 1. Komisia o tom bude informovať ostatné členské štáty. | N N | Zákon č. 67/2010 Z. z. Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov | §: 14 O: 1 §: 9 | Ak akreditujúca osoba zistí pri opakovanej inšpekcii dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe nezhodu s už vydaným osvedčením, ktorú nemožno odstrániť na mieste, vyzve držiteľa osvedčenia, aby ju odstránil v primeranej lehote, ktorá nesmie byť v prípade laboratórií dlhšia ako tri mesiace a v prípade skleníkov a na poliach nesmie byť dlhšia ako najbližšie vegetačné obdobie, a súčasne nariadi držiteľovi osvedčenia, aby ju informoval o odstránení nezhody. Akreditujúca osoba odstránenie nezhody overí následnou inšpekciou testovacieho pracoviska alebo následným auditom neklinickej štúdie. Súčasne o svojom postupe informuje ministerstvo hospodárstva a komisiu. § 9 Postavenie a pôsobnosť Slovenskej národnej akreditačnej služby (1) Zriaďuje sa Slovenská národná akreditačná služba ako verejnoprávna inštitúcia. (2) Slovenská národná akreditačná služba je právnická osoba so sídlom v Bratislave. (3) Slovenská národná akreditačná služba je akreditačným orgánom podľa osobitného predpisu. (4) Slovenská národná akreditačná služba je oprávnená používať skrátené označenie „SNAS“. (5) Slovenská národná akreditačná služba používa pri výkone svojej činnosti pečiatku, ktorej vzor je vyobrazený v prílohe, ktorá obsahuje a) označenie „Slovenská národná akreditačná služba“, b) skrátené označenie „SNAS“, c) štátny znak Slovenskej republiky. (6) Slovenská národná akreditačná služba používa pri výkone svojej činnosti logo, ktorého vyobrazenie je v prílohe. (7) Slovenská národná akreditačná služba a) poskytuje akreditačné služby, b) rozhoduje o udelení akreditácie, zrušení akreditácie, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie, zrušení pozastavenia akreditácie, rozšírení alebo zúžení oblasti akreditácie, rozšírení alebo zúžení rozsahu akreditácie a o reakreditácii, c) vykonáva dohľad nad plnením požiadaviek ustanovených týmto zákonom a akreditačných požiadaviek akreditovanou osobou, d) určuje kritériá na výber, vymenovanie, školenie a monitoring členov posudzovacej skupiny a hodnotiacej komisie a odborníkov, e) určuje výšku platieb za poskytnuté akreditačné služby a spôsob ich výpočtu a tieto informácie zverejňuje na svojej internetovej stránke, f) poskytuje informácie a odborné stanoviská v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody na základe žiadosti, g) organizuje kurzy, školenia a vzdelávanie pre členov posudzovacej skupiny a hodnotiacej komisie v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody a pre inšpektorov v oblasti dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe podľa osobitných predpisov, h) zabezpečuje organizačne rokovania Slovenskej akreditačnej rady, i) zabezpečuje výmenu skúseností medzi akreditovanými osobami, j) vykonáva u akreditovaných osôb prieskum súvisiaci s činnosťou akreditačného orgánu, k) vykonáva inšpekciu a overovanie testovacích pracovísk v oblasti dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe podľa osobitných predpisov, l) zverejňuje na svojej internetovej stránke vzory žiadostí a informácie o vydaných rozhodnutiach o udelení akreditácie, rozhodnutiach o pozastavení akreditácie a rozhodnutiach o zrušení akreditácie, m) zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách združujúcich akreditačné orgány v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody, n) plní požiadavky podľa osobitného predpisu. | Ú Ú |  |
| Č:4 | Každá úprava zásad SLP, uvedených v článku 1, sa prijme v súlade s postupmi uvedenými v článku 29 smernice 67/548/EHS. | n. a. |  |  |  |  |  |
| Č: 5 | 1. Ak ustanovenia spoločenstva požadujú uplatnenie zásad SLP na chemické výrobky v dôsledku nadobudnutia účinnosti tejto smernice, členské štáty nemôžu z dôvodov vzťahujúcich sa na zásady SLP, zakázať, obmedziť alebo zdržiavať uvádzanie chemických výrobkov na trh, ak príslušné laboratóriá uplatňujú zásady, ktoré sú v súlade so zásadami, uvedenými v článku 1. 2. Ak členský štát na základe podrobných dôkazov zistí, že uplatňovanie zásad SLP a overovanie ich uplatňovania na testy chemických látok ukazujú, že chemická látka napriek tomu, že sa podrobila kontrole v súlade s požiadavkami tejto smernice, predstavuje nebezpečenstvo pre človeka a životné prostredie, členský štát môže na svojom území dočasne zakázať alebo uložiť osobitné podmienky na obchodovanie s touto látkou. Bezodkladne to oznámi Komisii a ostatným členským štátom a poskytne dôvody svojho rozhodnutia. Komisia po porade s príslušnými členskými štátmi vydá do šiestich týždňov svoje stanovisko a bezodkladne vykoná vhodné opatrenia. Ak Komisia zváži, že sú potrebné technické úpravy tejto smernice, prijme ich buď Komisia, alebo Rada v súlade s postupmi uvedenými v článku 4. V takomto prípade si členský štát môže ponechať svoje prijaté bezpečnostné opatrenia, až kým tieto úpravy nenadobudnú účinnosť. | n. a N n. a. n. a. | Zákon č. 67/2010 Z. z. | §:18 O:1 P:a) až e) | § 18 Ministerstvo hospodárstva (1) Ministerstvo hospodárstva a) je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu zodpovedným za plnenie úloh a za spoluprácu s komisiou a Európskou chemickou agentúrou (ďalej len "agentúrou"), b) riadi výkon štátnej správy v rozsahu pôsobnosti tohto zákona a osobitných predpisov, c) zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom životného prostredia, ministerstvom pôdohospodárstva a centrom úlohy medzinárodnej spolupráce v rozsahu pôsobnosti tohto zákona a osobitných predpisov, d) vydáva po vyjadrení ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "Úrad verejného zdravotníctva") predbežný súhlas na dovoz vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných zmesí a látok, ktoré sú predmetom PIC postupu, e) vydáva podľa osobitného predpisu rozhodnutia k vývozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných zmesí, ktoré sú obmedzené pre ich účinky na život a zdravie a látok, ktoré sú predmetom PIC postupu | Ú |  |
| Č: 6 | Smernica 87/18/EHS sa týmto zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov vzťahujúce sa na časové limity na transpozíciu uvedenej smernice, ako je ustanovené v prílohe II časť B. Odkazy na zrušenú smernicu sa vykladajú ako odkazy na túto smernicu a čítajú sa podľa korelačnej tabuľky v prílohe III. | n. a. |  |  |  |  |  |
| Č: 7 | Táto smernica nadobúda účinnosť v 20. deň odo dňa jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. | n. a |  |  |  |  |  |
| Č: 8 | Táto smernica je adresovaná členským štátom. | n. a. |  |  |  |  |  |
| Príloha I Oddiel I Úvod | PRÍLOHA I ODDIEL I ÚVOD Predslov Vláda a priemysel sa zaujímajú o kvalitu neklinickej štúdie o bezpečnosti zdravia a životného prostredia, na ktorých je založené posúdenie nebezpečenstva. Následkom tohto členské štáty stanovili kritériá na vykonanie týchto štúdií. Aby sa zabránilo rozdielnym systémom zavádzania, ktorý môže brzdiť medzinárodný obchod s chemikáliami, členské štáty OECD dbajú na medzinárodné zosúlaďovanie testovacích metód a správnej laboratórnej praxe. V rokoch 1979 a 1980 vypracovala medzinárodná skupina odborníkov, založená v rámci špeciálneho programu kontroly chemikálií, "Zásady správnej laboratórnej praxe OECD" (SLP), ktoré využívajú zaužívané manažérske a vedecké postupy a skúsenosti z rôznych vnútroštátnych a medzinárodných zdrojov. Tieto zásady SLP prijala Rada OECD v roku 1981 ako prílohu rozhodnutia Rady o vzájomnej akceptácii údajov pri posúdení chemikálií (C(81) 30(konečná verzia)). V rokoch 1995 a 1996 sa vytvorila nová skupina odborníkov, ktorá skontrolovala a aktualizovala spomínané zásady. Súčasný dokument je výsledkom konsenzu, ku ktorému táto skupina dospela. Tento dokument zrušuje a nahrádza zásady prijaté v roku 1981. Účelom týchto zásad správnej laboratórnej praxe je podporiť zdokonalenie kvalitných údajov z testov. Porovnateľná kvalita testovaných údajov tvorí základ vzájomnej akceptácie údajov medzi krajinami. Ak sa môžu jednotlivé krajiny spoľahnúť na testované údaje vypracované v ostatných krajinách, dá sa vyhnúť sa dvojitému testovaniu, čím sa ušetrí čas a zdroje. Uplatňovaním týchto zásad sa má napomôcť tomu, aby sa zabránilo vytváraniu technických prekážok a aby sa naďalej zlepšovala ochrana zdravia ľudí a životného prostredia. 1. Rozsah pôsobnosti Tieto zásady správnej laboratórnej praxe sa majú uplatňovať na neklinické testovanie bezpečnosti testovaných látok nachádzajúcich sa vo farmaceutických výrobkoch, v prípravkoch na ochranu rastlín, v kozmetických výrobkoch, vo veterinárnych liečivách a taktiež v potravinových a krmovinových doplnkoch a priemyselných chemických látkach a prípravkoch. Týmito testovanými položkami sú často syntetické chemické látky a prípravky, buď prírodného, alebo biologického pôvodu, za určitých okolností to môžu byť živé organizmy. Účelom testovania týchto položiek je získať údaje o ich vlastnostiach a/alebo ich bezpečnosti so zreteľom na zdravie ľudí a/alebo životné prostredie. Neklinické štúdie o bezpečnosti zdravia a životného prostredia obsiahnuté v zásadách správnej laboratórnej praxe zahŕňajú prácu vykonávanú v laboratóriu, v skleníkoch a na poli. Ak nie je inak vymedzené vnútroštátnymi právnymi predpismi, uvedené zásady správnej laboratórnej praxe sa uplatňujú na všetky neklinické štúdie bezpečnosti zdravia a životného prostredia požadovaných nariadením na účel registrovania a poskytnutia licencie farmaceutickým výrobkom, prípravkom na ochranu rastlín, potravinových a krmovinových doplnkoch, v kozmetických výrobkoch, vo veterinárnych liečivách a podobných výrobkoch a na reguláciu priemyselných chemických látok a prípravkov. | N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N | Návrh nariadenia vlády SR Zákon č. 67/2010 Z. z. Zákon č. 67/2010 Z. z. Zákon č. 67/2010 Z. z. Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Zákon č. 67/2010 Z. z. Návrh nariadenia vlády Zákon č. 67/2010 Z.z. Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády | §:1 O:1 §:1 §:2 P: e) a f) §:9 O: 1 až 3 §:4 O:1 §:2 P:a §: 3 O:1 §:3 O:2 §:3 O:5 §:3 O:3 §:3 O:4 §:10 O:2 §:2 P:b §:9 O: 3 a 6 §:2 P:l §:2 P:d §:2 P:m §:2 P:e §:2 P:f §:2 P:k §:2 P:n §:7 O: 1 §:2 P:g §:2 P:h §:2 P:i §:2 P:j | Toto nariadenie vlády upravuje činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audit a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe. (1) Tento zákon ustanovuje klasifikáciu, označovanie, balenie chemických látok (ďalej len "látok") a chemických zmesí (ďalej len "zmesí"), testovanie látok, kartu bezpečnostných údajov, zásady správnej laboratórnej praxe, podmienky uvedenia látok a zmesí na trh, podmienky uvedenia detergentov na trh, podmienky vývozu a dovozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných zmesí, práva a povinnosti výrobcov, dovozcov, následných užívateľov a dodávateľov látok a zmesí, pôsobnosť orgánov štátnej správy vrátane kontroly, dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov a ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie tohto zákona a osobitných predpisov. (2) Tento zákon sa nevzťahuje na látky a zmesi uvedené v osobitných predpisoch. e) testovacím pracoviskom prevádzková jednotka, ktorú vlastní alebo drží fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, v ktorej sa vykonávajú neklinické štúdie zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti látok (ďalej len "neklinické štúdie"), ak ide o neklinické štúdie vykonávané na viacerých miestach, testovacím pracoviskom sa rozumie miesto, na ktorom pracuje vedúci neklinickej štúdie. Všetky jednotlivé testovacie miesta, v ktorých sa vykonávajú neklinické štúdie, sa jednotlivo alebo ako celok považujú za testovacie pracovisko, f) neklinickou štúdiou skúška alebo súbor skúšok, ktorými sa za určených laboratórnych podmienok alebo v určenom prostredí testuje látka s cieľom získať údaje o jej vlastnostiach alebo jej bezpečnosti, Zásady správnej laboratórnej praxe (1) Zásady správnej laboratórnej praxe tvorí systém kvality vzťahujúci sa na proces organizácie a podmienky, za ktorých sa neklinické štúdie plánujú, vykonávajú, overujú, zaznamenávajú, ukladajú a oznamujú. (2) Neklinické štúdie sa vykonávajú na testovacích pracoviskách, ktorými sú laboratóriá, skleníky a polia. (3) Účelom zásad správnej laboratórnej praxe je získať reprodukovateľné a hodnoverné výsledky neklinických štúdií prostredníctvom fyzikálno-chemických a biologických testovacích systémov a údaje o ich zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti. Testovacie pracovisko pred začatím prác na neklinickej štúdii musí mať vhodné personálne, materiálne, prístrojové a priestorové vybavenie, vybavenie testovanými a referenčnými látkami na vykonávanie jednotlivých neklinických štúdií a musí byť držiteľom osvedčenia o dodržiavaní zásad správnej laboratórnej praxe. a) testovacím miestom miesto, kde sa vykonáva niektorá časť neklinickej štúdie, (1) Vedúci testovacieho pracoviska je fyzická osoba, ktorá je riadi organizáciu a činnosť testovacieho pracoviska podľa zásad správnej laboratórnej praxe. (2) Vedúci testovacieho miesta je fyzická osoba, ktorá zabezpečuje vykonávanie jednotlivých častí neklinickej štúdie. (5) Objednávateľ neklinickej štúdie je osoba, ktorá si objednáva, finančne zabezpečuje a predkladá neklinickú štúdiu na posúdenie. (3) Vedúci neklinickej štúdie je fyzická osoba, ktorá je zabezpečuje za celkové vykonanie neklinickej štúdie, vrátane plánu neklinickej štúdie a záverečnej správy neklinickej štúdie. (4) Vedúci čiastkovej neklinickej štúdie je fyzická osoba, ktorá v prípade neklinickej štúdie vykonávanej na viacerých miestach, koná v mene vedúceho neklinickej štúdie a zabezpečuje jemu pridelené časti neklinickej štúdie. (2) Testovacie pracovisko musí mať písomne vypracovaný program zabezpečenia kvality vrátane pracovných náplní zamestnancov, ktorí zabezpečujú vykonávanie programu kvality. Títo zamestnanci sú priamo podriadení vedeniu testovacieho pracoviska, sú oboznámení s testovacími postupmi, nepodieľajú sa na vykonávaní neklinickej štúdie a a) overujú plán neklinickej štúdie, ktorý obsahuje informácie o cieľoch a neklinických testoch a skúškach na vykonanie neklinickej štúdie, b) overujú, či sú všetky neklinické štúdie v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe; overovanie pozostáva z vnútornej inšpekcie: 1. neklinických štúdií, 2. testovacieho pracoviska a 3. pracovných procesov, c) uchovávajú zápisy z vnútorných inšpekcií podľa písmena b), d) ukladajú kópie všetkých odsúhlasených plánov neklinických štúdií a štandardné pracovné postupy, ktoré sa v testovacom pracovisku používajú. b) štandardným pracovným postupom dokumentovaný postup, ktorý popisuje ako vykonávať testy alebo činnosti, ktoré nie sú špecifikované v pláne neklinickej štúdie alebo v smerniciach na testovanie, 3) Účelom zásad správnej laboratórnej praxe je získať reprodukovateľné a hodnoverné výsledky neklinických štúdií prostredníctvom fyzikálno-chemických a biologických testovacích systémov a údaje o ich zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti. 6) Za hodnoverné výsledky neklinických štúdií sa považujú len výsledky takých neklinických štúdií, ktoré vykonáva držiteľ osvedčenia o dodržiavaní zásad správnej laboratórnej praxe (ďalej len "osvedčenie"). l) krátkodobou neklinickou štúdiou neklinická štúdia trvajúca nie dlhšie ako päť pracovných dní pri ktorých sa používajú štandardné pracovné postupy, d) plánom neklinickej štúdie dokument, ktorý vymedzuje ciele a experimentálne plánovanie skúšok na vykonávanie neklinickej štúdie vrátane jeho zmien a doplnkov, m) doplnkom neklinickej štúdie plánovaná zmena neklinickej štúdie po začatí neklinickej štúdie, e) odchýlkou od plánu neklinickej štúdie neočakávaná odchýlka od plánu neklinickej štúdie po začatí neklinickej štúdie, f) testovacím systémom biologický. chemický alebo fyzikálny systém alebo ich kombinácia použitá v neklinickej štúdii, k) primárnym údajom pôvodný záznam a dokument testovacieho pracoviska alebo jeho overená kópia, ktorá je výsledkom pozorovaní a činností v priebehu neklinickej štúdie; primárnym údajom môže byť aj fotografia, mikrofilm, výstup z automatizovaného systému, diktované pozorovanie, ako aj údaj na rôznych typoch počítačových médií určených na uchovávanie údajov počas určenej doby, n) vzorkou materiál získaný z testovacieho systému určený na testovanie, analýzu alebo uchovanie. Práce na neklinickej štúdii začínajú dňom podpisu plánu neklinickej štúdie. Dňom experimentálneho začiatku neklinickej štúdie je deň, kedy sa získajú prvé špecifické údaje z neklinickej štúdie. Neklinická štúdia je ukončená dňom podpisu záverečnej správy neklinickej štúdie. Dňom experimentálneho ukončenia neklinickej štúdie je posledný deň, kedy sa z neklinickej štúdie získavajú údaje. Údaje z neklinickej štúdie sa nesmú získavať predo dňom podpisu plánu neklinickej štúdie a po podpise záverečnej správy neklinickej štúdie. g) testovanou látkou predmet, ktorý je objektom neklinickej štúdie, h) referenčnou látkou látka použitá ako základ na porovnanie s testovanou látkou, i) šaržou špecifické množstvo alebo časť testovanej alebo referenčnej látky, pripravenej v definovanom výrobnom cykle spôsobom, pri ktorom možno predpokladať jej rovnaké vlastnosti, j) nosičom látka, ktorá slúži ako nosič na zmiešanie, dispergovanie alebo zvyšovanie rozpustnosti testovanej alebo referenčnej látky za účelom uľahčenia jej aplikácie do testovacieho systému, | Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú |  |
|  | 2. Vymedzenie pojmov 2.1. Správna laboratórna prax Správna laboratórna prax (SLP) je systém kvality vzťahujúci sa na proces organizácie a podmienky, za ktorých sa neklinické štúdie bezpečnosti zdravia a životného prostredia plánujú, vykonávajú, kontrolujú, zaznamenávajú, archivujú a predkladajú. 2.2. Pojmy týkajúce sa organizácie štúdie 1. Testovacím zariadením sa myslia osoby, priestory a prevádzková(é) jednotkay) potrebná(é) na vykonávanie neklinických štúdií bezpečnosti zdravia a životného prostredia. V prípade štúdií vykonávaných na viacerých miestach sa testovacím zariadením rozumie miesto, na ktorom pracuje riadiaci pracovník štúdie a všetky jednotlivé testovacie miesta, ktoré sa jednotlivo alebo ako celok môžu považovať za testovacie zariadenia. 2. Testovacím miestom sa rozumie miestoa), kde sa vykonáva(jú) jednotlivá(é) časť(ti) štúdie. 3. Vedením testovacieho zariadenia sa rozumie osobay) majúcae) oprávnenie a formálnu zodpovednosť za organizáciu a chod testovacieho zariadenia v zmysle spomínaných zásad správnej laboratórnej praxe. 4. Vedením testovacieho miesta (ak bolo vymenované) sa rozumie(ejú) osobay), ktorá(é) majú na starosti zabezpečiť, aby sa jednotlivé časti štúdie, za ktoré zodpovedá, vykonávali v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe. 5. Objednávateľom štúdie sa rozumie subjekt, ktorý si objednáva, finančne zabezpečuje a/alebo predkladá neklinickú štúdiu bezpečnosti zdravia a životného prostredia na posúdenie. 6. Riadiaci pracovník štúdie je osoba zodpovedajúca za celkové vykonanie neklinickej štúdie bezpečnosti zdravia a životného prostredia. 7. Hlavný vedúci pracovník čiastkovej štúdie je osoba, ktorá v prípade štúdie vykonávanej na viacerých miestach, koná v mene riadiaceho pracovníka štúdie a zodpovedá za jemu pridelené časti štúdie. Zodpovednosť riadiaceho pracovníka štúdie za celkové vykonávané štúdie sa nemôže preniesť na hlavného výskumného pracovníka(ov); toto sa vzťahuje aj na plán štúdie a jeho zmeny a doplnenia, odsúhlasenie záverečnej správy a zabezpečenie, aby sa dodržiavali všetky uplatniteľné zásady správnej laboratórnej praxe. 8. Programom zabezpečovania kvality sa rozumie určený systém, zahŕňajúci zamestnancov, ktorý je nezávislý od vykonávania štúdie a slúži na zabezpečenie súladu postupu prác v testovacom zariadení so zásadami správnej laboratórnej praxe. 9. Bežné pracovné postupy (BPP) znamenajú dokumentované postupy, ktoré popisujú, ako vykonávať testy alebo činnosti, ktoré nebývajú detailne špecifikované v študijných plánoch alebo testovacích usmerneniach. 10. Zoznamom štúdií sa rozumie súbor informácií, ktoré napomáhajú pri posúdení pracovného zaťaženia a pri sledovaní štúdií v testovacom zariadení. 2.3. Pojmy týkajúce sa neklinických štúdií bezpečnosti zdravia a životného prostredia 1. Neklinické štúdie bezpečnosti zdravia a životného prostredia, ďalej len "štúdia" znamená skúšku alebo súbor skúšok, ktorými za stanovených laboratórnych podmienok alebo v stanovenom prostredí testuje testovaná látka s cieľom získať údaje o jej vlastnostiach a/alebo jej bezpečnosti, ktorá sa plánuje predložiť ju príslušným regulačným orgánom. 2. Krátkodobou štúdiou sa myslí štúdia krátkeho trvania so všeobecne používanými a bežnými technikami. 3. Plánom štúdie sa rozumie dokument, ktorý určuje ciele a experimentálny rozpis skúšok na vykonávanie štúdie a zahŕňa akékoľvek zmeny a doplnenia. 4. Zmenami a doplneniami štúdie sa rozumie plánovaná zmena plánu štúdie po dátume začatia štúdie. 5. Odchýlkami od plánu štúdie sa rozumejú neúmyselný odklon od plánu štúdie po dátume začatia štúdie. 6. Testovací systém je akýkoľvek biologický, chemický alebo fyzikálny systém, alebo ich kombinácia použitá v danej štúdii. 7. Prvotnými údajmi sa myslia všetky pôvodné záznamy a dokumenty alebo ich overené kópie, ktoré boli v testovacom zariadená získané ako výsledok pozorovaní a činností v priebehu štúdie. Prvotné údaje môžu zahŕňať, napríklad, fotografie, mikrofilmy alebo mikrofišové kópie, počítačové médiá, hlasovo zaznamenané pozorovania, záznamy zaznamenané automatickými prístrojmi alebo akékoľvek iné médium na uchovanie údajov, ktoré bolo uznané za schopné bezpečne uchovať informácie na časové obdobie uvedené nižšie v časti 10. 8. Vzorkou sa rozumie akýkoľvek materiál získaný z testovacieho systému na testovanie, analýzu alebo uchovanie. 9. Dátum experimentálneho začiatku je deň, keď sa získajú prvé špecifické údaje zo štúdie. 10. Dátum experimentálneho ukončenia je posledný deň, keď sú zo štúdie získané údaje. 11. Dátum začatia štúdie je deň, kedy riadiaci pracovník štúdie podpíše plán štúdie. 12. Dátum ukončenia štúdie je deň, kedy riadiaci pracovník štúdie podpíše záverečnú správu. 2.4. Výrazy týkajúce sa testovanej položky 1. Testovaná položka je položka, ktorá je predmetom štúdie. 2. Referenčná položka (kontrolovaná položka) je akákoľvek položka, použitá ako základ na porovnanie s testovanou položkou. 3. Šaržou sa rozumie špecifické množstvo alebo časť testovanej alebo referenčnej položky, pripravenej v definovanom výrobnom cykle spôsobom, pri ktorom možno predpokladať rovnaké vlastnosti a teda má byť takto označená. 4. Nosičom sa rozumie akákoľvek látka, ktorá slúži ako nosič na zmiešavanie, dispergovanie, alebo zvyšovanie rozpustnosti testovanej položky a/alebo referenčnej položky s cieľom umožnenia a zjednodušenia jej podávania/aplikácie v testovacom systéme. |  |  |  |  |  |  |
| Príloha I Oddiel II | ODDIEL II ZÁSADY SPRÁVNEJ LABORATÓRNEJ PRAXE 1. Organizácia testovacieho zariadenia a zamestnanci 1.1. Pôsobnosť vedenia testovacieho zariadenia 1. Každé vedenie testovacieho zariadenia má vo svojom zariadení zabezpečovať dodržiavanie zásad správnej laboratórnej praxe. 2. Vedenie má prinajmenej zabezpečiť: a) prehľad, v ktorom sa uvádzajú osoby, ktoré v rámci testovacieho zariadenia spĺňajú povinnosti vedenia ako stanovujú zásady správnej laboratórnej praxe; b) dostatočný počet kvalifikovaných zamestnancov, vhodné priestory, vybavenie a materiály umožňujúce včasné a riadne vykonanie štúdie; c) vedenie záznamov o kvalifikácii, výcviku, praxi a pracovnej náplni všetkých odborných a technických zamestnancov; d) aby zamestnanci jasne rozumeli činnostiam, ktoré vykonávajú a ak je nutné, vyškoliť ich na tieto činnosti; e) vypracovanie a dodržiavanie príslušných a technicky platných pracovných postupov a schvaľovanie týchto postupov, či už pôvodné alebo revidované; f) uplatňovanie programu zabezpečenia kvality s určeným personálom a zaistiť ich zodpovednosť za vykonávanie programu zabezpečenia kvality v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe; g) aby sa pre každú štúdiu určila osoba s príslušnou kvalifikáciou, výcvikom a praxou, ktorú vedenie vymenuje za riadiaceho pracovníka pred začatím štúdie. Náhrada riadiaceho pracovníka štúdie sa uskutočňuje podľa stanovených postupov a dokumentuje sa; h) v prípade štúdie na viacerých miestach, ak je nutné, hlavného vedúceho pracovníka čiastkovej štúdie s príslušným výcvikom, kvalifikáciou a praxou na dohliadanie jemu pridelenej časti štúdie. Náhrada hlavného vedúceho pracovníka čiastkovej štúdie sa uskutočňuje podľa stanovených podmienok a dokumentuje sa; i) schválenie a zdokumentovanie plánu štúdie vedúcim štúdie; j) aby vedúci štúdie sprístupnil schválený plán štúdie zamestnancom útvaru zabezpečovania kvality; k) uchovávanie platných aj neplatných verzií štandartných pracovných postupov; l) vymenovanie pracovníka zodpovedného za vedenie archívu(ov); m) uchovávanie zoznamu štúdií; n) aby dodávky do testovacieho zariadenia spĺňali požiadavky na ich použiteľnosť v štúdii; o) jednoznačnú výmenu informácii medzi riadiacim pracovníkom štúdie, hlavným vedúcim pracovníkom čiastkovej štúdie, programami) zabezpečenia kvality a personálom štúdie vykonávanej na viacerých miestach; p) náležitú identifikáciu testovaných a referenčných položiek; q) postupy na zaistenie použiteľnosti počítačových systémov na určený účel, a zabezpečiť, aby boli platné, obsluhované a udržiavané v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe. 3. Ak sa časť(ti) štúdie vykonáva(jú) na testovacom mieste, vedúci testovacieho miesta (ak bol menovaný) nesie zodpovednosť tak, ako sa uvádza, s výnimkou uvedených bodov: 1.1.2 g), i) a o). 1.2. Pôsobnosť riadiaceho pracovníka štúdie 1. Riadiaci pracovník štúdie je jedinou riadiacou osobou štúdie a zodpovedá za celkové vykonanie štúdie a za záverečnú správu. 2. Tieto povinnosti zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, nasledujúce úlohy. Riadiaci pracovník štúdie v rámci svojej pôsobnosti: a) schvaľuje plán štúdie a zmeny a doplnenia plánu štúdie spolu s uvedeným dátumom a podpisom; b) zabezpečuje, aby zamestnanci útvaru zabezpečovania kvality mali včas k dispozícii kópiu plánu štúdie a všetkých jeho zmien a doplnení a podľa potreby spolupracuje s personálom útvaru zabezpečovania kvality počas štúdie; c) zabezpečuje, aby zamestnanci štúdie mali k dispozícii plány štúdie a ich zmeny a doplnenia a bežné pracovné postupy; d) zabezpečuje, aby boli v plán štúdie a záverečnej správe v prípade štúdie uskutočňovanej na viacerých miestach a určené a definované úlohy všetkých vedúcich čiastkových štúdií, všetkých testovacích zariadení a testovacích miest, kde sa štúdia uskutočňuje; e) zabezpečuje, aby sa dodržiavali postupy uvedené v pláne štúdie, posudzuje a dokumentuje vplyv všetkých odchýlok od plánu štúdie na kvalitu a integritu štúdie, a ak je potrebné, vykonáva nápravné opatrenia; potvrdzuje odchýlky od bežných pracovných postupov počas uskutočňovania štúdie; f) zabezpečuje, aby všetky získané prvotné údaje boli úplne zdokumentované a zaznamenané; g) zabezpečuje, aby použité počítačové systémy boli platné; h) potvrdzuje svojim podpisom s uvedením dátumu záverečnú správu, čím preberá zodpovednosť za platnosť údajov a za súlad štúdie so zásadami správnej laboratórnej praxe; i) zabezpečuje, aby bol po dokončení štúdie (vrátane jej ukončenia) archivovaný plán štúdie, záverečná správa, prvotné údaje a podporný materiál. 1.3. Pôsobnosť vedúceho pracovníka čiastkovej štúdie Vedúci pracovník čiastkovej štúdie zabezpečuje, aby sa jemu zverené časti štúdie vykonávali v súlade s platnými zásadami správnej laboratórnej praxe. 1.4. Pôsobnosť personálu štúdie 1. Všetci zamestnanci zainteresovaní na vykonávaní štúdie musia byť oboznámení s tými časťami zásad správne laboratórnej praxe, ktoré sa týkajú ich úloh v štúdii. 2. Zamestnanci štúdie majú mať prístup k plánu štúdie a príslušným pracovným postupom, ktoré používajú pri vykonávaní svojich úloh v štúdii. Sú zodpovední za to, aby svoje úlohy vykonávali v súlade s pokynmi v týchto dokumentoch. Akúkoľvek odchýlku od týchto pokynov treba zaznamenať a oznámiť priamo riadiacemu pracovníkovi štúdie a/alebo hlavnému vedúcemu pracovníkovi(om) čiastkovej štúdie. 3. Všetci zamestnanci štúdie zodpovedajú nielen za bezodkladné a presné zaznamenávanie údajov, ktoré sú v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe, ale taktiež za ich kvalitu. 4. Zamestnanci štúdie majú uplatňovať zdravotné bezpečnostné opatrenia s cieľom zminimalizovania rizika pri vykonávaní svojich úloh a zaistiť integritu štúdie. Ak zamestnanci zistia závažné zdravotné alebo medicínske ťažkosti, musia ich oznámiť príslušnej osobe, aby ich bolo možne vylúčiť z procesov, ktoré môžu ovplyvniť štúdiu. 2. Program zabezpečenia kvality 2.1. Všeobecne 1. Testovacie zariadenie má dokumentovaný program zabezpečenia kvality, ktorý zaručí, že štúdie v ňom vykonávané sú v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe. 2. Program zabezpečenia kvality vykonáva zamestnanec alebo pracovníci, ktorí sú na to určení a sú priamo zodpovední vedúcemu zariadenia a sú oboznámení s testovacími postupmi. 3. Títo pracovníci sa nemôžu priamo podieľať na vykonávaní štúdie. 2.2. Pôsobnosť personálu programu zabezpečenia kvality Pôsobnosť personálu programu zabezpečenia kvality zahŕňa, ale nie je priamo obmedzená na, nasledujúce úlohy: Personál: a) uchováva kópie všetkých odsúhlasených plánov štúdie a bežné pracovné postupy, ktoré sa testovacom zariadení používajú a majú prístup k aktuálnej kópii zoznamu štúdií; b) overuje, či plán štúdie obsahuje informácie požadované na dosiahnutie súladu so zásadami správnej laboratórnej praxe. Toto overenie sa zaznamenáva; c) vykonáva inšpekciu s cieľom zistiť, či sú všetky štúdie v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe. Inšpekcie majú taktiež zistiť, či boli plány štúdie a bežné pracovné postupy dané k dispozícii personálu štúdie a či sa nimi riadili. Inšpekcie sa zadeľujú do troch kategórií, ktoré sa uvedú v bežných pracovných postupoch programu zabezpečenia kvality: - inšpekcie štúdií, - inšpekcie priestorov a zariadení, - inšpekcie základných procesov. Záznamy o týchto inšpekciách sa uchovajú. d) kontroluje záverečné správy, aby sa potvrdilo, či sú metódy, postupy a pozorovania opísané presne a úplne a či zaznamenané výsledky presne a úplne odrážajú prvotné údaje štúdií; e) bezodkladne oznámi v písomnej forme všetky výsledky inšpekcie vedúcemu testovacieho zariadenia a riadiacemu pracovníkovi štúdie a vedúcemu pracovníkovi(om) čiastkovej štúdie a a ostatným vedúcim pracovníkom, ak je vhodné; f) vystavuje a podpisuje vyhlásenie priložené k záverečnej správe, v ktorom sa uvádzajú kategórie inšpekcií a dátumy ich uskutočnenia, vrátane časti(í) preverovanej štúdie a dátumy oznámenia výsledkov inšpekcií vedúcemu testovacieho zariadenia, riadiacemu pracovníkovi štúdie a vedúcemu pracovníkovi(om) čiastkovej štúdie, ak je vhodné. Vyhlásenie taktiež slúži ako potvrdenie, že záverečná správa odráža prvotné údaje. 3. Priestory 3.1. Všeobecne 1. Testovacie zariadenie má mať priestory primeranej veľkosti, zhotovenia a umiestnenia, aby vyhovovali požiadavkám štúdie a minimalizovali rušivé faktory, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť platnosť štúdie. 2. Priestory majú byť navrhnuté tak, aby poskytovali primeraný stupeň oddelenia rôznych činností na zabezpečenie riadneho vykonania každej štúdie. 3.2. Priestory pre testované systémy 1. Priestory pre testované systémy musia mať dostatočný počet miestností alebo ich častí, aby sa zabezpečilo oddelenie testovaných systémov a jednotlivých projektov, vrátane látok alebo organizmov, ktoré sú alebo sa považujú za biologicky nebezpečné. 2. Musia byť k dispozícii vhodné priestory na diagnostiku, liečenie a kontrolu ochorení, aby sa zabezpečilo, že nenastane neprípustné zhoršenie testovaných systémov. 3. Je potrebné vyhradiť skladovacie priestory alebo plochy potrebné na zásoby a vybavenie. Skladovacie priestory alebo plochy musia byť oddelené od priestorov alebo ich častí, v ktorých sa nachádzajú testované systémy a musia poskytovať primeranú ochranu pred napadnutím škodcami, kontamináciou a/alebo znehodnotením. 3.3. Priestory pre prácu s testovanými alebo referenčnými položkami 1. Aby sa zabránilo kontaminácii alebo zámenám, je potrebné zriadiť oddelené priestory alebo ich časti určené na príjem a ukladanie testovaných a referenčných položiek a na zmiešavanie testovaných položiek s nosičom. 2. Skladovacie priestory alebo plochy pre testované alebo referenčné položky musia byť oddelené od priestorov alebo ich častí, v ktorých sa nachádzajú testované systémy. Musia zachovávať totožnosť, koncentráciu, čistotu a stálosť testovaných položiek a zabezpečiť bezpečné skladovanie nebezpečných látok. 3.4. Priestory pre archívy Priestory pre archívy musia zabezpečovať bezpečné uskladnenie a vyhľadávanie plánov štúdií, prvotných údajov, záverečných správ, vzoriek testovaných položiek a vzoriek testovaných systémov. Technické riešenie archívu a archivačné podmienky musia byť navrhnuté tak, aby chránili archivovaný materiál pred predčasným poškodením. 3.5. Likvidácia odpadov Manipulácia s odpadmi a ich likvidácia sa musí vykonávať tak, aby nebola ohrozená integrita štúdií. To zahŕňa zabezpečenie priestoru na zber, ukladanie a odstraňovanie odpadov a postupy na dekontamináciu a odvoz. 4. Prístroje, vybavenie a činidlá 1. Prístroje, vrátane platných počítačových systémov používané na vytváranie, ukladanie vyhľadávanie údajov a na sledovanie faktorov prostredia súvisiacimi so štúdiou, musia mať vhodne umiestnenú konštrukciu s primeranou kapacitou. 2. Prístroje použité v štúdii sa musia pravidelne kontrolovať, čistiť, udržiavať a kalibrovať v súlade so štandartnými pracovnými postupmi. Záznamy o týchto činnostiach sa musia uchovávať. Kalibrácia sa musí vykonať, ak je to vhodné, v nadväznosti na vnútroštátne alebo medzinárodné normy merania. 3. Prístroje a materiály používané v štúdii nesmú nežiadúcim spôsobom ovplyvňovať testovacie systémy. 4. Chemikálie, činidlá a roztoky musia byť označené etiketou, ktorá uvádza ich totožnosť (prípadne koncentráciu), údajom o dobe použiteľnosti a inštrukciami o špecifických skladovacích podmienkach. Taktiež tam je potrebné uviesť údaje týkajúce sa pôvodu, doby prípravy a stability. Dobu použiteľnosti je možné predĺžiť na základe dokumentovaného hodnotenia alebo analýzy. 5. Testované systémy 5.1. Fyzikálne/chemické 1. Prístroje používané na získavanie fyzikálnych/chemických údajov musia byť vhodne umiestnené a skonštruované s primeranou kapacitou. 2. Je potrebné zabezpečiť integritu fyzikálnych a chemických systémov. 5.2. Biologické 1. Na umiestnenie, uloženie, manipuláciu a ošetrovanie biologických testovaných systémov je potrebné vytvoriť a udržiavať náležité podmienky zaručujúce kvalitu získaných údajov. 2. Novozískané prírodné a rastlinné testované systémy sa musia oddeliť, ak nie je vyhodnotený ich zdravotný stav. Ak sa objaví neobvyklé uhynutie alebo chorobnosť, tento materiál sa v štúdiách nepoužije a ak je vhodné, tak sa zničí humánnym spôsobom. Na experimentálnom začiatku štúdie musia byť všetky testované systémy bez akýchkoľvek ochorení alebo ťažkostí, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť účel alebo uskutočnenie štúdie. Testované systémy, ktoré počas štúdie ochorejú alebo sa zrania, je potrebné izolovať a liečiť, ak je to potrebné na zachovanie integrity štúdie. Všetky diagnózy a liečba akýchkoľvek ochorení pred alebo počas štúdie sa zaznamenajú. 3. Záznamy o zdroji, dátume príchodu a podmienky dodávky testovaných systémov sa musia uchovať. 4. Biologické testované systémy je potrebné aklimatizovať na testovacie prostredie, a to na primeranú dobu pred prvým podaním/použitím testovanej alebo referenčnej položky. 5. Všetky informácie potrebné na riadnu identifikáciu testovaných systémov sa uvedú na ich klietkach alebo nádobách. Jednotlivé testované systémy, ktoré sa počas vykonávania štúdie vyberú z klietok alebo nádob, je potrebné, ak je to možné, náležite označiť. 6. Počas používania sa klietky alebo nádoby na testované systémy musia v pravidelných intervaloch čistiť a dezinfikovať. Všetky materiály, ktoré prídu do kontaktu s testovaným systémom nesmú obsahovať znečisťujúce látky v hodnotách, ktoré môžu ovplyvniť štúdiu. Podstielka pre zvieratá sa má meniť podľa toho, ako vyžaduje bežná hospodárna prax. Použitie prípravkov proti škodcom sa musí zaznamenať. 7. Testované systémy používané v poľných štúdiách sa umiestňujú tak, aby sa zabránilo narušeniu štúdie rozprášeným postrekom a predchádzajúcim použitím prípravkov na ochranu rastlín. 6. Testované a referenčné látky 6.1. Príjem, manipulácia, odoberanie vzoriek a uskladnenie 1. Záznamy obsahujúce údaje charakterizujúce testované a referenčné položky, dátumy ich prijatia, doby použiteľnosti, množstvá prijaté a použité pri štúdiách sa musia uchovávať. 2. Manipulácia, odoberanie vzoriek a uskladnenie sa vykonávajú tak, aby sa zabezpečil prijateľný stupeň homogenity a stability a zabránilo sa kontaminácii alebo prípadnej zámene. 3. Na skladovacej nádobe(ách) sú uvedené identifikačné informácie, doba použiteľnosti a osobitné inštrukcie o skladovaní. 6.2. Charakterizácia 1. Každá testovaná a referenčná položka musí byť príslušne identifikovateľná (napr. kódom, registračným číslom CAS, názvom, biologickými parametrami). 2. Pri každej štúdii musí byť známa totožnosť, vrátane čísla šarže, čistoty, zloženia, koncentrácie alebo ostatných parametrov, aby bolo možné náležite definovať každú šaržu testovanej alebo referenčnej položky. 3. V prípadoch, keď testovanú položku dodáva objednávateľ, musí byť stanovený postup vypracovaný spoločne s objednávateľom a testovacím zariadením, aby sa overila totožnosť testovanej položky, ktorá je predmetom štúdie. 4. Pri všetkých štúdiách musí byť známa stálosť testovaných a referenčných položiek za podmienok skladovania a skúšania. 5. Ak sa testovaná látka podáva alebo aplikuje v nosiči, určí sa homogenita, koncentrácia a stabilita testovanej položky v nosiči. Pre testované položky používané v poľných štúdiách (napr. zmesi v nádržiach) sa parametre môžu stanoviť pomocou samostatných laboratórnych skúšok. 6. Pri všetkých štúdiách, s výnimkou krátkodobých, sa uchovávajú vzorky z každej šarže testovanej položky na analytické účely. 7. Bežné pracovné postupy 1. Testovacie zariadenie musí mať vypracované písomné bežné postupy schválené vedúcim testovacieho zariadenia, ktoré sú určené na zabezpečenie kvality a integrity údajov vytvorených testovaným zariadením. Revízie bežných pracovných postupov schvaľuje vedúci testovacieho zariadenia. 2. Každá oddelená časť testovacieho zariadenia musí mať bezprostredne dostupné platné verzie bežných pracovných postupov, ktoré sa vzťahujú na činnosti vykonávané v testovacom zariadení. Prílohami bežných pracovných postupov môžu byť vydané učebnice, analytické metódy, uverejnené články a príručky. 3. Odchýlky od bežných pracovných postupov, ktoré sa vzťahujú na štúdiu, sa musia zaznamenať a potvrdiť riadiacim pracovníkom štúdie, prípadne vedúcim pracovníkom čiastkovej štúdie, ak je vhodné. 4. Bežné pracovné postupy musia byť k dispozícii pre, nie však obmedzené na, nasledujúce kategórie činností v testovacom zariadení. Podrobnosti uvádzané v každom riadku sa považujú za ilustračné príklady. 1. Testované a referenčné položky Príjem, identifikácia, označovanie, manipulácia, odoberanie vzoriek a uskladnenie 2. Prístroje, materiály a činidlá a) Prístroje: obsluha, údržba, čistenie a kalibrácia b) Počítačové systémy: platnosť, prevádzkovanie, údržba, spoľahlivosť, zmenové konanie a zálohovanie c) Materiály, činidlá a roztoky: prípravky a označenie. 3. Vedenie záznamov, ohlasovanie správ, uchovávanie a vyhľadávanie Kódovanie štúdií, zber údajov, príprava správ, systémy indexov, zaobchádzanie s údajmi, vrátane použitia počítačových systémov. 4. Testované systémy (ak je to vhodné) a) príprava miestností a podmienok prostredia pre testované systémy b) postupy pri príjme, prenose, riadnom umiestnení, charakterizácii, identifikácii a starostlivosti o testovaný systém c) príprava testovaného systému, pozorovania a vyšetrenie na začiatku, počas a pri ukončení štúdie d) zaobchádzanie s jednotlivcami testovaného systému, ktoré uhynuli počas štúdie e) zozbieranie, identifikácia a zaobchádzanie so vzorkami, vrátane pitvy a histopatológie f) uloženie a umiestnenie testovaných systémov v pláne priestoru testovacieho zariadenia. 5. Postupy zabezpečenie kvality Účasť personálu zabezpečenia kvality v plánovaní, rozvrhovaní, vykonávaní, dokumentovaní a zaznamenávaní inšpekcií. 8. Vykonanie štúdie 8.1. Plán štúdie 1. Pred začatím každej štúdie musí byť písomne vypracovaný jej plán. Plán štúdie musí schváliť a podpísať riadiaci pracovník štúdie s uvedením dátumu podpisu a jeho súlad s SLP musí potvrdiť pracovník zabezpečovania kvality tak, ako sa uvádza v odseku II 2 (20) b). Plán štúdie musí taktiež schváliť vedenie testovacieho zariadenia a objednávateľ, ak to vyžadujú vnútroštátne predpisy alebo právne predpisy v krajine, kde sa štúdia vykonáva. 2. a) Zmeny a doplnenia k plánu štúdie musí zdôvodniť, schváliť a podpísať s uvedením dátumu podpisu riadiaci pracovník štúdie a uložia sa spolu s plánom štúdie. b) Odchýlky od plánu štúdie musí popísať, vysvetliť, potvrdiť spolu s uvedením dátumu podpisu riadiaci pracovník štúdie a/alebo vedúci pracovník čiastkovej štúdie a uložia sa spolu s prvotnými údajmi štúdie. 3. V prípade krátkodobých štúdií je možné použiť všeobecný plán štúdie, ktorý sa kombinuje s osobitným doplnkom ku štúdii. 8.2. Obsah plánu štúdie Študijný plán obsahuje, ale nie je obmedzený na, nasledujúce informácie: 1. Identifikácia štúdie, testovanej a referenčnej položky a) opisný názov b) vyhlásenie, ktoré definuje povahu a účel štúdie c) identifikácia testovanej položky znakom alebo názvom (IUPAC; číslo CAS; biologické parametre, atď.) d) použitá referenčná položka. 2. Informácie o objednávateľovi a testovacom zariadení a) názov a adresa objednávateľa b) názov a adresa všetkých testovací zariadení a testovacích miest, v ktorých sa uskutočňujú štúdie c) meno a adresa riadiaceho pracovníka štúdie d) meno a adresa vedúceho pracovníka(ov) čiastkovej štúdie a časti(í) štúdie vymedzené riadiacim pracovníkom štúdie a za ktoré zodpovedá vedúci pracovník čiastkovej štúdie. 3. Dátumy: a) Schválenie plánu štúdie, dátum a podpis riadiaceho pracovníka štúdie. Schválenie plánu štúdie dátumom a podpisom vedenia testovacieho zariadenia a objednávateľom, ak to vyžadujú vnútroštátne predpisy alebo právne predpisy krajiny, kde sa štúdia vykonáva. b) Návrhy dátumov experimentálneho začiatku a ukončenia štúdie. 4. Testovacie metódy Odkaz na použité testovacie usmernenia OECD alebo ostatné použité testovacie usmernenia alebo metódy. 5. Ďalšie údaje (ak sú potrebné) a) zdôvodnenie výberu testovaného systému b) charakterizácia testovaného systému, ako napr. druh, kmeň, podkmeň, zdroj dodávky, počet, rozsah telesných hmotností, pohlavie, vek a ostatné náležité informácie c) spôsob podania a dôvod tohto výberu d) veľkosť dávky a/alebo koncentrácie(í), frekvencia a doba podania a/alebo použitia; e) podrobná informácia o pokusnej schéme vrátane opisu chronologických priebehu štúdie, všetky použité metódy, materiály a podmienky, typy a frekvencia analýz, meraní, pozorovaní a vyšetrení, ktoré sa majú vykonať a štatistické metódy, ak sa použijú. 6. Záznamy Zoznam záznamov, ktoré sa uchovávajú. 8.3. Uskutočňovanie štúdie 1. Každá štúdia sa musí jednoznačne označiť. Všetky položky týkajúce sa tejto štúdie majú mať to isté označenie. Vzorky zo štúdie sa musia označiť tak, aby bolo možné potvrdiť ich pôvod. Označenie musí umožniť odlíšiteľnosť príslušnej vzorky a štúdie. 2. Štúdia sa vykonáva v súlade s plánom štúdie. 3. Všetky údaje získané počas vykonávania štúdie sa zaznamená priamo, bezodkladne, presne a čitateľne pracovníka, ktorý vykonáva zápis údajov. Tieto zápisy sa podpisujú alebo parafujú a uvádza sa na nich dátum. 4. Akákoľvek zmena prvotných údajov sa vykonáva tak, aby nebol prekrytý predchádzajúci zápis, uvedie sa dôvod zmeny, dátum a podpis alebo parafy pracovníka, ktorý zmenu vykonal. 5. Údaje získané ako priamy počítačový výstup musí v čase výstupu údajov identifikovať pracovník(ci), ktorý zodpovedá za priame vkladanie údajov. Počítačové systémy musia byť navrhnuté tak, aby vždy umožnili zapamätanie kontrolných ciest na sledovanie všetkých zmien bez toho, aby sa prekryli pôvodné údaje. Všetky zmeny sa musia evidovať tak, aby bolo možné zistiť, ktorí pracovníci zmeny vykonali, napr. pomocou elektronických podpisov, ktoré uvádzajú dátum a čas podpisu. Musí sa uviesť dôvod zmien. 9. Zaznamenanie výsledkov štúdie 9.1. Všeobecne 1. Po skončení každej štúdie sa vypracuje záverečná správa. V prípade krátkodobých štúdií sa môže použiť štandartná záverečná správa doplnená osobitným rozšírením štúdie. 2. Správy vedúcich pracovníkov čiastkových štúdií alebo vedeckých pracovníkov, ktorí sú zainteresovaní na štúdii, sa podpisujú a uvedie sa na nich dátum. 3. Záverečnú správu podpíše a označí dátumom riadiaci pracovník štúdie, čím potvrdí, že preberá zodpovednosť za platnosť údajov. Uvedie sa rozsah súladu so zásadami správnej laboratórnej praxe. 4. Opravy a doplnenia k záverečnej správe musia byť vo forme doplnkov. V doplnkoch sa musia jasne uviesť dôvody opráv alebo doplnení a musí ich podpísať a datovať riadiaci pracovník štúdie. 5. Úprava záverečnej správy do formy požadovanej pri predložení vnútroštátnymi registračnými alebo regulačnými orgánmi nepredstavuje opravu, doplnenie alebo zmeny záverečnej správy. 9.2. Obsah záverečnej správy Záverečná správa obsahuje, ale nie je obmedzená na, nasledujúce informácie: 1. Identifikácia štúdie, testovanej a referenčnej položky a) opisný názov b) identifikácia testovanej položky znakom alebo názvom (IUPAC; číslo CAS; biologické parametre, atď.) c) identifikácia referenčnej položky názvom d) charakterizácia testovanej látky vrátane čistoty, stability a homogenity. 2. Informácie o objednávateľovi a testovacom zariadení a) názov a adresa objednávateľa b) názov a adresa všetkých testovacích zariadení a testovacích miest, v ktorých sa uskutočňujú štúdie c) meno a adresa riadiaceho pracovníka štúdie d) meno a adresa vedúceho pracovníka(ov) čiastkovej štúdie a pridelenej časti(í) štúdie ak je potrebné e) mená a adresy vedeckých pracovníkov, ktorí svojimi správami prospeli k záverečnej správe. 3. Dátumy Dátumy experimentálneho začatia a dokončenia štúdie 4. Vyhlásenie Vyhlásenie programu zabezpečenia kvality, ktoré uvádza kategórie uskutočnených inšpekcií a dátumy ich vykonania, vrátane časti(í) kontrolovanej štúdie, dátumy oznámenia všetkých výsledkov inšpekcií boli nahlásené riadiacemu pracovníkov štúdie a vedúceho pracovníka(ov) čiastkovej štúdie, ak je vhodné. Toto vyhlásenie taktiež potvrdzuje, že záverečná správa odráža prvotné údaje. 5. Opis materiálov a testovacích metód a) opis použitých metód a materiálov b) odkaz na testovacie usmernenia OECD a ostatné testovacie usmernenia alebo metódy. 6. Výsledky a) súhrn výsledkov b) všetky informácie a údaje požadované plánom štúdie c) predloženie výsledkov, vrátane výpočtov a určenie štatistických hodnôt d) hodnotenie a diskusia o výsledkoch, a ak je potrebné, závery 7. Uskladnenie Plán štúdie, vzorky testovaných a referenčných položiek, vzorky testovaných materiálov, prvotné údaje a záverečná správa sa musia uskladniť. 10. Uskladnenie a uchovanie záznamov a materiálov 10.1. Nasledujúce záznamy a materiály sa uchovajú v archívoch na dobu stanovenú príslušnými orgánmi: a) plán štúdie, prvotné údaje, vzorky testovaných a referenčných položiek, vzorky testovaných materiálov a záverečná správa každej štúdie; b) záznamy o všetkých inšpekciách vykonaných programom zabezpečenia kvality a rozvrhy inšpekcií; c) záznamy o kvalifikácii, výcviku, praxi a pracovnom zaradení personálu; d) záznamy a správy o údržbe a kalibrácii prístrojov; e) platná dokumentácia pre počítačové systémy; f) všetky predchádzajúce platné i neplatné bežné pracovné postupy; g) záznamy o monitorovaní prostredia. Ak nie je stanovená požadovaná doba uloženia, konečné odstránenie akýchkoľvek materiálov štúdií sa musí zdokumentovať. Ak sa vzorky testovaných a referenčných položiek zneškodnia pred uplynutím požadovanej doby uloženia, tento postup sa musí zdokumentovať a zdôvodniť. Vzorky testovaných a referenčných položiek a vzorky testovaných materiálov sa uchovajú len tak dlho, kým ich kvalita umožňuje hodnotenie. 10.2. Materiály uložené v archívoch sa označia tak, aby sa umožnilo ich riadne uskladnenie a ľahké vyhľadanie. 10.3. Do archívov majú prístup iba pracovníci určení vedúcim zariadenia. Presun materiálu do a z archívu sa musí riadne zaznamenať. 10.4. Ak sa skončí činnosť testovacieho zariadenia alebo zariadenia zmluvne zabezpečujúceho archiváciu a neexistuje jeho právny nástupca, archivovaný materiál sa premiestni do archívov objednávateľa(ov) štúdie(í). | N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N | Zákon č. 67/2010 Z. z. Návrh nariadenia vlády SR Návrh nariadenia vlády SR Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Zákon č. 67/2010 Z. z. Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády Návrh nariadenia vlády | §:10 O: 1 P: a) a b) §:3 O:1 až 4 §:5 O:2 P:b §:5 O:2 P:c §:5 O:2 P:d §:5 O:2 P:e §:5 O:2 P:f §:5 O:2 P:g §:5 O:2 P:h §:5 O:2 P:i §:5 O:2 P:j §:5 O:2 P:k §:5 O:2 P:l §:5 O:2 P:m §:5 O:2 P:n §:5 O:2 P:o §:5 O:2 P:p §:5 O:2 P:q §:7 O:3 §:7 O:3 §:7 O:3 P:a §:7 O:3 P:b §:7 O:3 P:c §:7 O:3 P:d §:7 O:3 P:e §:7 O.3 P.f §:7 O:3 P:g §:7 O:5 §:5 O:1 §:6 O:1 P: a až d §:6 O:1 P:e §:6 O:3 P: f a g §:6 O:2 P:a §:6 O:2 P:b §:6 O:2 P:c §:10 O.2 P.b §:6 O:2 P:d §:6 O:2 P:e §:6 O:2 P:f Príloha č. 3 B: 1.1 Príloha č. 3 B: 1.2. Príloha č. 3 B: 1.3. Príloha č. 3 B: 1.4. Príloha č. 3 B: 1.5. Príloha č. 3 B: 2 Príloha č. 3 B: 3.1. Príloha č. 3 B: 3.2. Príloha č. 3 B: 4.1. Príloha č. 3 Č: II B: 4.2. Príloha č. 3 B: 5 Príloha č. 3 B: 5.4.1. Príloha č. 3 B: 5.4.2. Príloha č. 3 B: 5.4.3. Príloha č. 3 B: 5.4.4. Príloha č. 3 B: 5.4.5. Príloha č. 3 B: 6.1. Príloha č. 3 Č: II B: 6.2. Príloha č. 3 B: 6.3. Príloha č. 3 B: 7.1. Príloha č. 3 B: 7.2. Príloha č. 3 B: 8.1. Príloha č. 3 B: 8.2. Príloha č. 3 B: 8.3. Príloha č. 3 B: 8.4. | Testovacie pracovisko (1) Testovacie pracovisko, ktoré chce požiadať o vydanie osvedčenia, musí mať organizačnú štruktúru, v rámci ktorej zabezpečuje dodržiavanie zásad správnej laboratórnej praxe, vrátane a) prehľadu osôb, ktoré zabezpečujú povinnosti vedenia testovacieho pracoviska a chod testovacieho pracoviska, vrátane prehľadu o vedúcich neklinických štúdií a vedúcich čiastkových štúdií a opis ich pracovnej náplne, b) kvalifikovaných zamestnancov potrebných na vykonanie neklinickej štúdie, s výcvikom, praxou a s určenou pracovnou náplňou potrebných na vykonanie neklinickej štúdie, (1) Vedúci testovacieho pracoviska je fyzická osoba, ktorá je riadi organizáciu a činnosť testovacieho pracoviska podľa zásad správnej laboratórnej praxe. (2) Vedúci testovacieho miesta je fyzická osoba, ktorá zabezpečuje vykonávanie jednotlivých častí neklinickej štúdie. (3) Vedúci neklinickej štúdie je fyzická osoba, ktorá je zabezpečuje za celkové vykonanie neklinickej štúdie, vrátane plánu neklinickej štúdie a záverečnej správy neklinickej štúdie. (4) Vedúci čiastkovej neklinickej štúdie je fyzická osoba, ktorá v prípade neklinickej štúdie vykonávanej na viacerých miestach, koná v mene vedúceho neklinickej štúdie a zabezpečuje jemu pridelené časti neklinickej štúdie. Vedúci testovacieho pracoviska zabezpečí b) dostatočný počet kvalifikovaných zamestnancov, vhodné priestory, vybavenie a materiály umožňujúce včasné a riadne vykonanie neklinickej štúdie, c) vedenie záznamov o kvalifikácii, výcviku, praxi a pracovnej náplni zamestnancov, d) poučenie zamestnancov o činnostiach, ktoré vykonávajú a ak je to potrebné, vyškolí ich na tieto činnosti, e) vypracovanie, schválenie a dodržiavanie štandardných pracovných postupov, či už pôvodných alebo revidovaných, f) uplatňovanie programu zabezpečenia kvality určenými zamestnancami, g) vymenovanie vedúceho neklinickej štúdie s príslušným výcvikom, kvalifikáciou a praxou pred začatím neklinickej štúdie; výmena vedúceho neklinickej štúdie sa môže uskutočniť na základe vypracovaného postupu a musí byť zdokumentovaná, h) vymenovanie vedúceho čiastkovej neklinickej štúdie s príslušným výcvikom, kvalifikáciou a praxou na vedenie jemu pridelenej časti neklinickej štúdie pred začatím čiastkovej neklinickej štúdie; výmena vedúceho čiastkovej neklinickej štúdie sa môže uskutočniť na základe vypracovaného postupu a musí byť zdokumentovaná, i) schválenie a zdokumentovanie plánu neklinickej štúdie vedúcim neklinickej štúdie, j) aby vedúci neklinickej štúdie sprístupnil schválený plán neklinickej štúdie zamestnancom útvaru zabezpečovania kvality, k) uchovávanie všetkých štandardných pracovných postupov, l) vymenovanie zamestnanca zodpovedného za vedenie archívu, m) uchovávanie základného plánu neklinických štúdií, n) aby dodávky do testovacieho pracoviska boli vhodné na použitie v neklinickej štúdii, o) komunikáciu medzi vedúcim neklinickej štúdie, vedúcim čiastkovej neklinickej štúdie, zamestnancami programu zabezpečenia kvality a zamestnancami vykonávajúcimi neklinickú štúdiu, ak ide o neklinickú štúdiu vykonávanú na viacerých miestach, p) náležitú identifikáciu testovaných a referenčných látok, q) postupy na zabezpečenie vhodnosti počítačových systémov na určený účel, ich validáciu, činnosť a údržbu podľa zásad správnej laboratórnej praxe. Celkové vykonanie neklinickej štúdie a vypracovanie záverečnej správy neklinickej štúdie zabezpečuje vedúci neklinickej štúdie. Celkové vykonanie neklinickej štúdie a vypracovanie záverečnej správy neklinickej štúdie zabezpečuje vedúci neklinickej štúdie. Vedúci neklinickej štúdie ďalej zabezpečuje a) aby zamestnanci útvaru zabezpečovania kvality mali včas k dispozícii kópiu plánu neklinickej štúdie a jeho zmien a doplnení a počas neklinickej štúdie, ak je to potrebné, spolupracuje so zamestnancami útvaru zabezpečovania kvality, b) aby zamestnanci vykonávajúci neklinickú štúdiu mali k dispozícii plán neklinickej štúdie, jeho zmeny a doplnky a štandardné pracovné postupy, c) aby v pláne neklinickej štúdie a v záverečnej správe neklinickej štúdie v prípade neklinickej štúdie uskutočňovanej na viacerých miestach boli určené úlohy vedúcich čiastkových neklinických štúdií, testovacích pracovísk a testovacích miest, kde sa neklinická štúdia vykonáva, d) dodržiavanie postupov uvedených v pláne neklinickej štúdie, pričom posudzuje a dokumentuje vplyv všetkých odchýlok od plánu neklinickej štúdie na kvalitu a integritu neklinickej štúdie, a ak je potrebné, vykonáva nápravné opatrenia, potvrdzuje odchýlky od štandardných pracovných postupov počas vykonávania neklinickej štúdie, e) aby získané primárne údaje boli úplne zdokumentované a zaznamenané, f) validovanie počítačového systému, g) uchovávanie plánu neklinickej štúdie, záverečnej správy neklinickej štúdie, primárnych údajov a podporného materiálu. (5) Vedúci čiastkovej neklinickej štúdie zabezpečuje, aby sa jemu zverené časti neklinickej štúdie vykonávali podľa zásad správnej laboratórnej praxe. (1) Vedúci testovacieho pracoviska vykonáva právne úkony vo všetkých veciach testovacieho pracoviska na základe zmluvy o zriadení testovacieho pracoviska, zakladajúcej listiny alebo zákona; za testovacie pracovisko môžu robiť úkony uvedené v prvej časti vety aj iní zamestnanci testovacieho pracoviska alebo testovacieho miesta, ak je to určené v ich pracovných náplniach alebo je to vzhľadom na ich pracovné zaradenie obvyklé podľa zásad správnej laboratórnej praxe. Zamestnanci testovacieho pracoviska sú povinní a) vykonať neklinickú štúdiu, b) dodržiavať zásady správnej laboratórnej praxe, ktoré sa týkajú vykonávanej neklinickej štúdie, c) dodržiavať plán neklinickej štúdie a štandardné pracovné postupy, ktoré sa používajú pri vykonávaní neklinickej štúdie, d) bezodkladne informovať vedúceho neklinickej štúdie alebo vedúceho čiastkovej neklinickej štúdie o odchýlkach od plánu neklinickej štúdie a tieto odchýlky zaznamenať, e) bezodkladne a presne zaznamenať údaje o neklinickej štúdii, f) dodržiavať zdravotno-bezpečnostné opatrenia na minimalizáciu rizika poškodenia zdravia a zaistiť integritu neklinickej štúdie, g) nahlásiť ochorenie alebo iné zdravotné problémy zamestnancov, ktoré by mohli ovplyvniť neklinickú štúdiu. Zamestnanci testovacieho pracoviska zodpovední za dodržiavanie programu zabezpečenia kvality sú povinní a) uchovávať kópie odsúhlasených plánov neklinickej štúdie, základných plánov a kópií štandardných pracovných postupov, ktoré sa v testovacom pracovisku používajú, b) overovať, či plán neklinickej štúdie obsahuje informácie požadované na dosiahnutie súladu so zásadami správnej laboratórnej praxe a toto overenie zdokumentovať, c) vykonávať inšpekcie formou inšpekcie neklinickej štúdie, inšpekcie testovacieho pracoviska alebo inšpekcie prác na neklinickej štúdii a uchovávať záznamy o ich vykonaní, overujú, či sú všetky neklinické štúdie v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe; overovanie pozostáva z vnútornej inšpekcie: 1. neklinických štúdií, 2. testovacieho pracoviska a 3. pracovných procesov, d) kontrolovať záverečnú správu neklinickej štúdie s cieľom zistiť, či metódy, postupy a pozorovania sú opísané presne a úplne a zaznamenané výsledky presne a úplne obsahujú primárne údaje o neklinickej štúdii, e) písomne oznamovať výsledky inšpekcie vedúcemu neklinickej štúdie, vedúcemu čiastkovej neklinickej štúdie a vedúcemu testovacieho pracoviska, f) vypracovať, podpísať a datovať vyhlásenie priložené k záverečnej správe neklinickej štúdie, v ktorom sa uvádzajú vykonané inšpekcie a dátumy ich uskutočnenia, vrátane častí preverovaných neklinických štúdií; vyhlásenie slúži ako potvrdenie, že záverečná správa neklinickej štúdie obsahuje primárne údaje. 1. Priestory testovacieho pracoviska 1.1. Všeobecne 1.1.1. Testovacie pracovisko musí mať priestory primeranej veľkosti, konštrukcie a umiestnenia a musia vyhovovať požiadavkám neklinickej štúdie a musia minimalizovať rušivé faktory, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť platnosť neklinickej štúdie. 1.1.2. Priestory musia byť navrhnuté tak, aby poskytovali primeraný stupeň oddelenia rôznych činností na zabezpečenie riadneho vykonania každej neklinickej štúdie. 1.2. Priestory pre testovacie systémy 1.2.1. Priestory pre testovacie systémy musia mať dostatočný počet miestností alebo ich častí, aby sa zabezpečilo oddelenie testovacích systémov a jednotlivých neklinických štúdií, vrátane látok alebo organizmov, ktoré sú alebo sa považujú za biologicky nebezpečné. 1.2.2. Musia mať k dispozícii vhodné priestory na diagnostiku, liečenie a kontrolu ochorení, aby sa zabezpečilo,že nenastane neprípustné zhoršenie kvality testovancích systémov. 1.2.3. Musia mať skladovacie priestory alebo plochy potrebné na zásoby a vybavenie. Skladovacie priestory alebo plochy musia byť oddelené od priestorov alebo ich častí, v ktorých sa nachádzajú testovacie systémy a musia poskytovať primeranú ochranu pred napadnutím škodcami, kontamináciou alebo znehodnotením. 1.3. Priestory pre prácu s testovanými alebo referenčnými látkami sa zriaďujú tak, aby 1.3.1. sa zabránilo kontaminácii alebo zámenám, musia byť vyhradené oddelené miestnosti alebo priestory pre príjem a uchovávanie testovaných a referenčných látok a oddelená miestnosť pre zmiešavanie testovaných látok s nosičom, a 1.3.2. skladovacie priestory alebo plochy pre testované alebo referenčné látky boli oddelené od priestorov alebo ich častí, v ktorých sa nachádzajú testovacie systémy; oddelené priestory chránia totožnosť, koncentráciu, čistotu a stabilitu testovaných látok a zabezpečujú bezpečné skladovanie nebezpečných látok. 1.4. Priestory pre archívy Priestory pre archívy musia umožniť bezpečné uskladnenie a vyhľadávanie plánov neklinických štúdií, primárnych údajov, záverečných správ, vzoriek testovaných látok a vzoriek testovacích systémov. 1.5. Likvidácia odpadov Manipulácia s odpadmi a ich likvidácia sa musí vykonávať tak, aby nebola ohrozená integrita neklinických štúdií v priestoroch slúžiacich na zber, ukladanie a odstraňovanie odpadov vrátane dekontaminácie a odvozu. 2. Prístroje, materiály a činidlá 2.1. Prístroje, vrátane validovaných počítačových systémov musia byť vhodne navrhnuté s primeranou kapacitou, používané na získavanie, ukladanie, vyhľadávanie údajov a na regulovanie faktorov prostredia súvisiacich s neklinickou štúdiou a sú vhodne umiestnené, 2.2. pravidelne kontrolované, čistené, udržiavané a kalibrované podľa štandardných pracovných postupov; záznamy o týchto činnostiach sa uchovávajú. Kalibrácia, pokiaľ je to účelné, musí byť nadviazaná na národné alebo medzinárodné etalóny, 2.3. prístroje a materiály použité v neklinickej štúdii nesmú nepriaznivo ovplyvňovať testovací systém, 2.4. Chemické látky, činidlá a roztoky musia byť označené etiketou, ktorá uvádza ich totožnosť alebo údaj o dobe použiteľnosti a inštrukcie o špecifických skladovacích podmienkach. Údaje týkajúce sa pôvodu, času prípravy a stability musia byť dostupné. 3. Testovacie systémy 3.1. Fyzikálne alebo chemické systémy Prístroje používané na získavanie fyzikálnych alebo chemických údajov sú vhodne umiestnené a vhodne navrhnuté s primeranou kapacitou tak, aby bola zabezpečená integrita fyzikálnych alebo chemických testovacích systémov. 3.2. Biologické systémy 3.2.1. Biologický testovací systém musí byť umiestnený, uložený a udržiavaný a ošetrovaný tak, aby manipulácia s ním spĺňala podmienky zaručujúce kvalitu získaných údajov. 3.2.2. Novozískané živočíšne a rastlinné testovacie systémy musia byť izolované, až do vyhodnotenia ich zdravotného stavu. Choré živočíšne a rastlinné testovacie systémy sa v neklinických štúdiách nepoužijú a uhynuté testovacie systémy sa zlikvidujú humánnym spôsobom. Na experimentálny začiatok neklinickej štúdie musia byť použité testovacie systémy, ktoré sú bez ochorení alebo ťažkostí, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť účel alebo uskutočnenie neklinickej štúdie; testovacie systémy, ktoré počas neklinickej štúdie ochorejú alebo sa zrania, je potrebné izolovať a liečiť, ak je to potrebné na zachovanie integrity neklinickej štúdie. Diagnózy ochorení a ich následná liečba pred alebo počas neklinickej štúdie sa musia zaznamenávať. 3.2.3. Záznamy o zdroji, dátume prijatia a podmienky pri prijatí testovacích systémov musia byť uchovávané. 3.2.4. Biologické testovacie systémy musia byť aklimatizované na testovacie prostredie, a to počas primeranej doby pred prvým podaním alebo aplikáciou testovanej alebo referenčnej látky. 3.2.5. Informácie potrebné na identifikáciu testovacích systémov musia byť vedené na ich klietkach alebo nádobách. Jednotlivé testovacie systémy, ktoré sa počas vykonávania neklinickej štúdie vyberú z klietok alebo nádob, je potrebné náležite označiť, ak je to možné. 3.2.6. Počas používania sa klietky alebo nádoby na testovacie systémy pravidelne čistia a dezinfikujú. Materiály, ktoré prídu do kontaktu s testovacím systémom, nemôžu obsahovať znečisťujúce látky v hodnotách, ktoré môžu ovplyvniť neklinickú štúdiu. Podstielka pre zvieratá sa má meniť podľa toho, ako to vyžaduje správna chovateľská prax. Použitie prípravkov proti škodcom sa zaznamenáva. 3.2.7. Testovacie systémy používané v poľných neklinických štúdiách sa umiestňujú tak, aby sa zabránilo narušeniu neklinickej štúdie úletmi z postrekov v okolí a účinkom v minulosti použitých prípravkov na ochranu rastlín v danej lokalite. 4. Testované a referenčné látky 4.1. Príjem, manipulácia, odoberanie vzoriek a uskladnenie 4.1.1. Testovacie pracovisko vedie záznamy o príjme, identifikácii, označení, manipulácii a odbere vzoriek z testovaných a referenčných látok. 4.1.2. Záznamy obsahujúce údaje o testovaných a referenčných látkach, dátumy ich prijatia, doby použiteľnosti, množstvá prijaté a použité pri neklinických štúdiách sa uchovávajú. 4.1.3. Manipulácia, odoberanie vzoriek z testovaných a referenčných látok, a ich uskladnenie sa vykonáva tak, aby sa zabezpečil prijateľný stupeň homogenity a stability a aby bolo zabránené ich kontaminácii alebo zámene. 4.1.4. Na nádobe, v ktorej sa uchovávajú testované a referenčné látky, sú uvedené identifikačné informácie, doba použiteľnosti a osobitné inštrukcie o skladovaní. 4.2. Identifikácia 4.2.1. Každá testovaná a referenčná látka sa príslušne identifikuje kódom, registračným číslom CAS, názvom, biologickými parametrami. 4. 2. 2. Pri každej neklinickej štúdii sa použije látka, u ktorej je známa totožnosť, vrátane čísla šarže, čistoty, zloženia, koncentrácie alebo ostatných parametrov, aby bolo možné náležite definovať každú šaržu testovanej alebo referenčnej látky. 4. 2. 3. Ak testovanú látku dodáva objednávateľ neklinickej štúdie, určí sa postup vypracovaný spoločne s objednávateľom neklinickej štúdie a testovacím pracoviskom, aby sa overila totožnosť testovanej látky, ktorá je predmetom neklinickej štúdie. 4. 2. 4. Pri neklinickej štúdii sa použijú testované a referenčné látky, u ktorých je známa ich stálosť počas skladovania a skúšania. 4. 2. 5. Ak sa testovaná látka podáva alebo aplikuje v nosiči, určí sa homogenita, koncentrácia a stabilita testovanej látky v nosiči. Pre testované látky používané v poľných neklinických štúdiách sa parametre môžu určiť pomocou samostatných laboratórnych experimentov. 4. 2. 6. Pri neklinickej štúdii, okrem krátkodobej, sa uchovávajú vzorky z každej šarže testovanej látky na analytické účely. 5. Štandardné pracovné postupy 5. 1. Štandardné pracovné postupy schválené vedúcim testovacieho pracoviska, ktoré sú určené na zabezpečenie kvality a integrity údajov získaných testovacím pracoviskom musia byť vypracované v písomnej podobe a ich revízie schvaľuje vedúci testovacieho pracoviska. 5. 2. Každá oddelená časť testovacieho pracoviska alebo priestor musí mať dostupné štandardné pracovné postupy, ktoré sa vzťahujú na činnosti vykonávané v tejto časti alebo priestore. 5. 3. Odchýlky od štandardných pracovných postupov, ktoré sa vzťahujú na neklinickú štúdiu, musia byť zaznamenané a schvaľuje ich vedúci neklinickej štúdie alebo vedúci čiastkovej neklinickej štúdie. 5.4. Štandardné pracovné postupy musia byť vypracované najmä pre nasledovné kategórie činností v testovacom pracovisku. 5.4.1. Testované a referenčné látky Príjem, identifikácia, značenie, manipulácia, vzorkovanie a skladovanie 5.4.2. Prístroje, materiály a činidlá 5.4.2.1. Obsluha, údržba, čistenie a kalibrácia 5.4.2.2. Štandardné pracovné postupy pre počítačové systémy, ich validáciu, využívanie, údržbu, zabezpečenie, kontrolu a zaznamenávanie vykonaných zmien a zálohovanie. 5.4.2.3. Štandardné pracovné postupy pre materiály, činidlá a roztoky, ich prípravu a označovanie. 5.4.3. Vedenie záznamov, podávanie správ, ich uchovávanie a vyhľadávanie Štandardné pracovné postupy pre kódovanie neklinických štúdií, zber údajov, prípravu správ, členenie, zaobchádzanie s údajmi, vrátane použitia počítačových systémov. 5.4.4. Testovacie systémy 5.4.4.1. Príprava miestností a podmienky pre testovacie systémy. 5.4.4.2. Postupy pri príjme, transporte, vhodnom umiestnení, identifikácii a starostlivosti o testovací systém. 5.4.4.3. Príprava testovacieho systému, pozorovania a vyšetrenie na začiatku, počas a pri ukončení neklinickej štúdie. 5.4.4.4. Zaobchádzanie s jedincami testovacieho systému, ktoré uhynuli počas neklinickej štúdie. 5.4.4.5. Zber, identifikácia a zaobchádzanie so vzorkami, vrátane pitvy a histopatológie. 5.4.4.6. Uloženie a umiestnenie testovacích systémov v priestorovom nákrese testovacieho pracoviska. 5.4.5. Postupy pre zabezpečenie kvality Postupy zamestnancov útvaru zabezpečenia kvality pri plánovaní, rozvrhnutí, vykonaní, zdokumentovaní kontroly a oznamovaní jej výsledkov vedúcemu testovacieho pracoviska. 6. Neklinická štúdia 6.1. Plán neklinickej štúdie 6.1.1. Pred začatím každej neklinickej štúdie musí byť písomne vypracovaný jej plán, schválený a datovaný vedúcim neklinickej štúdie. 6.1.2. Plán neklinickej štúdie musí schváliť vedúci testovacieho pracoviska, objednávateľ neklinickej štúdie a súlad plánu neklinickej štúdie so zásadami správnej laboratórnej praxe overuje zamestnanec zabezpečujúci vykonávanie programu kvality. 6.1.3. Doplnky k plánu neklinickej štúdie a odchýlky od plánu neklinickej štúdie musí zdôvodniť, schváliť a podpísať s uvedením dátumu podpisu vedúci čiastkovej neklinickej štúdie a vedúci neklinickej štúdie, a tieto sa uchovávajú spolu s plánom neklinickej štúdie. 6.1.4. Odchýlky od plánu neklinickej štúdie musia byť opísané, vysvetlené, schválené a datované vedúcim neklinickej štúdie a vedúcim čiastkovej neklinickej štúdie a uchovávané spolu s primárnymi údajmi. 6.1.5. Pri krátkodobej neklinickej štúdii sa použije všeobecný plán neklinickej štúdie s osobitným doplnkom ku neklinickej štúdii. 6.2. Plán neklinickej štúdie obsahuje najmä: 6.2.1. Identifikáciu neklinickej štúdie, identifikáciu testovanej a referenčnej látky, 6.2.1.1. opisný názov neklinickej štúdie, 6.2.1.2. vyhlásenie, ktoré definuje povahu a účel neklinickej štúdie, 6.2.1.3. identifikáciu testovanej látky kódom alebo názvom IUPAC, číslom CAS alebo biologickými parametrami, 6.2.1.4. použitú referenčnú látku 6.2.2. Informácie o objednávateľovi neklinickej štúdie a o testovacom pracovisku 6.2.2.1. názov a adresu objednávateľa neklinickej štúdie, 6.2.2.2. názov a adresy testovacích pracovísk a testovacích miest, v ktorých sa uskutočňuje neklinická štúdia, 6.2.2.3. meno a priezvisko a adresu vedúceho neklinickej štúdie, 6.2.2.4. meno a priezvisko a adresu vedúceho čiastkovej neklinickej štúdie s uvedením časti neklinickej štúdie, ktorá mu bola pridelená a za ktorú zodpovedá. 6.2.3. Dátumy 6.2.3.1. Dátum schválenia plánu neklinickej štúdie vedúcim neklinickej štúdie a vedúcim testovacieho pracoviska a ich podpisy a dátum a podpis objednávateľa neklinickej štúdie, 6.2.3.2. návrhy dátumov experimentálneho začiatku a ukončenia neklinickej štúdie. 6.2.4. Odkazy na testovacie metódy, uvedené v osobitnom predpise, alebo testovacie metódy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu. 6.2.5. Testovacie systémy 6.2.5.2. zdôvodnenie výberu testovacieho systému, 6.2.5.3. identifikáciu testovacieho systému, prostredníctvom druhu, kmeňa, podkmeňa, dodávateľa, počtu, rozsahu telesných hmotností, pohlavia, veku a iných identifikačných informácií, 6.2.5.4. spôsob podávania testovanej a referenčnej látky a jeho zdôvodnenie, 6. 2. 5. 1. veľkosť dávky alebo koncentrácie, frekvenciu a dobu podávania alebo aplikácie, 6.2.5.5. podrobnú informáciu o experimentálnej schéme vrátane opisu chronologického priebehu neklinickej štúdie, použitých metódach, materiáloch a podmienok, typy a frekvenciu analýz, meraní, pozorovaní a vyšetrení, ktoré sa majú vykonať a štatistické metódy, ak sa použijú. 6.2.6. Zoznam záznamov, ktoré majú byť uchované. 6.3. Vykonávanie neklinickej štúdie 6.3.1. Každá neklinická štúdia sa musí označiť. Všetky látky týkajúce sa rovnakej neklinickej štúdie musia mať to isté označenie. Vzorky z neklinickej štúdie sa označia tak, aby bolo možné zistiť a potvrdiť ich pôvod. 6.3.2. Štúdia sa vykonáva podľa plánu neklinickej štúdie. 6.3.3. Údaje získané počas vykonávania neklinickej štúdie sa zaznamenávajú bezodkladne, presne a čitateľne zamestnancom, ktorý vykonáva zápis údajov. Zápisy sa podpisujú alebo parafujú s uvedením dátumu. 6.3.4. Zmena primárnych údajov musí byť vykonaná tak, aby nebol prekrytý predchádzajúci zápis, uvedie sa dôvod zmeny, dátum a podpis alebo parafa zamestnanca, ktorý zmenu vykonal. 6.3.5. Údaje zadávané do počítača musia byť v čase ich zadávania identifikované zamestnancom, ktorý zodpovedá za ich vkladanie. Počítačový systém sa navrhuje tak, aby umožnil zachovanie kompletnej kontroly ciest na sledovanie zmien bez toho, aby sa prekryli pôvodné údaje. Všetky zmeny sú evidované tak, aby bolo možné zistiť, ktorý zamestnanec zmeny vykonal, pričom sa uvedie dôvod vykonanej zmeny. 7. Záverečná správa neklinickej štúdie 7.1. Po skončení neklinickej štúdie musí byť vypracovaná záverečná správa, ktorá musí byť v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe. Pri krátkodobej neklinickej štúdii sa môže použiť štandardizovaná záverečná správa doplnená osobitnou prílohou neklinickej štúdie. 7.1.1. Správy vedúcich čiastkových neklinických štúdií alebo zamestnancov, ktorí musia byť zainteresovaní na neklinickej štúdii, sú nimi podpísané a datované. 7.1.2. Záverečnú správu, za správnosť ktorej zodpovedá vedúci neklinickej štúdie, musí podpísať a datovať vedúci neklinickej štúdie. 7.1.3. Opravy a doplnenia k záverečnej správe sa vykonajú formou doplnkov. V doplnkoch sa uvedú dôvody opráv alebo doplnení a sú podpísané a datované vedúcim neklinickej štúdie. 7.2. Záverečná správa neklinickej štúdie obsahuje najmä: 7.2.1. Identifikáciu neklinickej štúdie, identifikáciu testovanej a referenčnej látky, 7.2.1.1. opisný názov neklinickej štúdie, 7.2.1.2. identifikáciu testovanej látky kódom alebo názvom IUPAC, číslom CAS alebo biologickými parametrami, 7.2.1.3. názov referenčnej látky, 7.2.1.4. identifikáciu testovanej látky vrátane jej čistoty, stability a homogenity, 7.2.2. Informáciu o objednávateľovi neklinickej štúdie a testovacom pracovisku, 7.2.2.1. názov a adresa objednávateľa, 7.2.2.2. názov a adresa testovacieho pracoviska vrátane testovacích miest, v ktorých sa uskutočňovala neklinická štúdia, 7.2.2.3. meno a priezvisko a adresa vedúceho neklinickej štúdie, 7.2.2.4. meno a priezvisko a adresa vedúceho čiastkovej neklinickej štúdie a časti neklinickej štúdie, ktoré mu boli zverené, ak je to potrebné, 7.2.2.5. mená a priezviská a adresy zamestnancov, ktorí svojimi správami prispeli k záverečnej správe. 7.2.3. Dátumy experimentálneho začatia a dokončenia neklinickej štúdie. 7.2.4. Vyhlásenie zamestnanca zodpovedného za program zabezpečenia kvality, v ktorom musia byť uvedené kategórie uskutočnených kontrol a dátumy ich vykonania, vrátane časti kontrolovanej neklinickej štúdie, dátumy oznámenia výsledkov inšpekcií vedúcemu testovacieho pracoviska, vedúcemu neklinickej štúdie a ak je to potrebné, aj vedúcemu čiastkovej neklinickej štúdie. Vyhlásenie súčasne potvrdzuje, že záverečná správa obsahuje primárne údaje. 7.2.5. Opis testovacích metód a použitých materiálov 7.2.5.1.opis metód použitých materiálov vrátane prístrojov, a 7.2.5.2.odkaz na použité testovacie metódy podľa osobitného predpisu, alebo testovacie metódy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu. 7.2.6. Súhrn výsledkov a všetky informácie a údaje požadované plánom neklinickej štúdie, spolu s predložením výsledkov, vrátane výpočtov a určenie štatistických významností, ako aj hodnotenie a diskusia o výsledkoch, a závery neklinickej štúdie. 7.2.7. Identifikácia miest, kde sú uchovávané plán neklinickej štúdie, vzorky testovaných a referenčných látok, iné vzorky, primárne údaje a záverečná správa. 8. Ukladanie a uchovanie záznamov a materiálov 8.1. Záznamy a materiály sa uchovávajú 10 rokov, vrátane 8.1.1. plánu neklinickej štúdie, primárnych údajov, vzoriek testovaných a referenčných látok, vzoriek testovaných materiálov a záverečnej správy každej neklinickej štúdie; vzorky testovaných a referenčných látok a vzorky testovaných materiálov sa uchovajú dovtedy, kým ich kvalita umožňuje ich hodnotenie, 8.1.2. záznamov o inšpekciách vykonaných zamestnancami programu zabezpečenia kvality a základného plánu, 8.1.3. záznamov o kvalifikácii, výcviku, praxi a pracovných náplniach zamestnancov, 8.1.4. záznamov a správ o údržbe a kalibrácii prístrojov, 8.1.5. validačnej dokumentácie pre počítačové systémy, 8.1.6. platných i neplatných štandardných pracovných postupov, 8.1.7. záznamov o monitorovaní prostredia. 8.2. Materiály uložené v archívoch sa označia tak, aby sa umožnilo ich riadne uskladnenie a jednoduché vyhľadanie. 8.3. Do archívov majú prístup iba zamestnanci určení vedúcim testovacieho pracoviska. Presun materiálu do a z archívu sa zaznamenáva. 8.4. Ak sa skončí činnosť testovacieho pracoviska alebo pracoviska zmluvne zabezpečujúceho uchovávanie a neexistuje jeho právny nástupca, uchovávaný materiál sa premiestni do archívov objednávateľa neklinickej štúdie. | Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú |  |
| Príloha II Časť: A | PRÍLOHA II ČASŤ A Zrušená smernica a jej zmeny a doplnenia (Článok 6) smernica Rady 87/18/EHS ¦ (Ú. v. ES L 15, 17.1.1987, s. 29) ¦ smernica Komisie 1999/11/ES ¦ (Ú. v. ES L 77, 23.3.1999, s. 8) ¦ |  |  |  |  |  |  |
| Príloha II Časť: B | ČASŤ B Posledné termíny transpozície do vnútroštátnych právnych predpisov (Článok 6) Smernica ¦ Posledný termín transpozície ¦ 87/18/EHS ¦ 30. júna 1988 ¦ 1999/11/ES ¦ 30. septembra 1999 ¦ |  |  |  |  |  |  |
| Príloha III | PRÍLOHA III Korelačná tabuľka Smernica 87/18/EHS ¦ Táto smernica ¦ články 1 až 5 ¦ články 1 až 5 ¦ článok 6 ¦ – ¦ – ¦ článok 6 ¦ – ¦ článok 7 ¦ článok 7 ¦ článok 8 ¦ príloha ¦ príloha I ¦ – ¦ príloha II ¦ – ¦ príloha III ¦ |  |  |  |  |  |  |

*    členenie smernice je vecou gestora

** dátum účinnosti zapíšte vo formáte dd/mm/rrrr, napr. 17/07/2005

LEGENDA:

| V stĺpci (1): Č – článok O – odsek V – veta P – písmeno (číslo) | V stĺpci (3): N – bežná transpozícia O – transpozícia s možnosťou voľby D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná) n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje | V stĺpci (5): Č – článok § – paragraf O – odsek V – veta P – písmeno (číslo) | V stĺpci (7): Ú – úplná zhoda Č – čiastočná zhoda R – rozpor (v príp., že zatiaľ nedošlo k transp., ale príde k nej v budúcnosti N – neaplikovateľné |
| --- | --- | --- | --- |

| Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu: Smernica č. 2004/10/ES z 11. februára 2004 |
| --- |
| Por. č. | Názov predpisu |
|  | Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o činnostiach testovacích pracovísk, pracovných náplniach zamestnancov v nich zamestnaných a podrobnosti o činnostiach a pracovných náplniach inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe |