Tabuľka zhody

právneho predpisu

s  právom Európskej únie

| SMERNICA RADY z 22. marca 1982 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi používajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu (82/176/EHS) | Právne predpisy Slovenskej republiky: 1. Návrh nariadenia VLÁDY Slovenskej republiky č .... 2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 2. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Článok (Č, O, V, P) | Text | Spôsob transpozície | Číslo | Článok (Č, §, O, V, P) | Text | Zhoda | Poznámky |
| 1-7 | Tabuľka zhody bola vypracovaná k zákonu č. 364/2004 Z .z. z 13. mája 2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov |  | Zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov |  |  | Ú |  |
| Príloha I 1 | Limitné hodnoty, termíny na dosiahnutie súladu s týmito hodnotami a postup monitorovania vypúšťania 1. Limitné hodnoty vyjadrené koncentráciami, ktoré by zásadne nemali byť prekročené, sú dané v nasledujúcej tabuľke. (tabuľka) V žiadnom prípade však nesmú byť hodnoty limitov vyjadrené ako maximálne koncentrácie väčšie ako maximálne množstvá vyjadrené na jednotku vody potrebnej na tonu inštalovanej výrobnej kapacity chlóru. | N | Návrh nariadenia vlády SR č. .../2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd | § 8, 3 Príloha č.10, 1. § 8, 5 | (3) Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sú vyjadrené ako najvyššie priemerné denné a mesačné koncentrácie látok a ako najväčšie množstvo vypúšťaných látok pripadajúce na jednotku charakteristického parametra znečisťujúcej činnosti za jeden deň a jeden mesiac, ktoré sa nemôžu prekročiť. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do povrchových vôd 1. Špecifické opatrenia pre ortuť1) (tabuľka) (5) Prípustné hodnoty ukazovateľov znečistenia, vyjadrené ako maximálne koncentrácie, nemôžu byť väčšie ako maximálne koncentrácie vzťahujúce sa na jednotku množstva vody potrebnej na jednotku množstva inštalovanej výrobnej kapacity. Toto platí, ak výrobné prevádzky vykonávajú iné činnosti ako tie, pre ktoré sa ustanovili limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedené v prílohe č. 10 a ktoré by mohli obsahovať obzvlášť škodlivé látky. | Ú |  |
| Príloha I 2 | 2. Avšak pretože koncentrácia ortuti v odpadových vodách závisí od objemu tejto vody, ktorý je rôzny pre rôzne výrobné postupy a podniky, limitné hodnoty vyjadrené ako množstvo vypustenej ortuti vo vzťahu k inštalovanej výrobnej kapacite chlóru, uvedené v predchádzajúcej tabuľke, musia byť splnené v každom prípade. | N | Návrh nariadenia vlády SR č. .../2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd | § 8, 3 § 8, 5 | (3) Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sú vyjadrené ako najvyššie priemerné denné a mesačné koncentrácie látok a ako najväčšie množstvo vypúšťaných látok pripadajúce na jednotku charakteristického parametra znečisťujúcej činnosti za jeden deň a jeden mesiac, ktoré sa nemôžu prekročiť. (5) Prípustné hodnoty ukazovateľov znečistenia, vyjadrené ako maximálne koncentrácie, nemôžu byť väčšie ako maximálne koncentrácie vzťahujúce sa na jednotku množstva vody potrebnej na jednotku množstva inštalovanej výrobnej kapacity. Toto platí, ak výrobné prevádzky vykonávajú iné činnosti ako tie, pre ktoré sa stanovili limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedené v prílohe č. 10 a ktoré by mohli obsahovať obzvlášť škodlivé látky. | Ú |  |
| Príloha I 3 | 3. Priemerné denné hodnoty limitov sú štvornásobné oproti mesačným hodnotám limitov uvedených v odsekoch 1 a 2. | N | Návrh nariadenia vlády SR č. .../2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd | Príloha č. 10, 1. | Limitné hodnoty znečistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesačným hodnotám uvedeným v tabuľke okrem chlóralkalickej elektrolýzy, kde tvoria štvornásobok mesačných hodnôt uvedených v predchádzajúcej tabuľke. | Ú |  |
| Príloha I 4 | 4. Za účelom kontroly, či je vypúšťanie odpadových vôd v súlade s emisnými úrovňami stanovenými podľa hodnôt limitov uvedených v tejto prílohe, musí byť stanovený monitorovací postup. Tento postup musí umožniť: - každodenný odber reprezentatívnej vzorky vypúšťaných odpadových vôd za časový úsek 24 hodín a meranie koncentrácie ortuti v tejto vzorke a - meranie celkového prietoku vypúšťaných odpadových vôd za tento časový úsek. Množstvo ortuti vypustenej za mesiac sa vypočíta súčtom množstiev ortuti vypustenej každý deň v mesiaci. Tento súčet sa podelí inštalovanou výrobnou kapacitou chlóru. | N | Návrh nariadenia vlády SR č. .../2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd | § 8, 7 §8, 8 §8, 9 | (7) Spôsob monitorovania sa určí tak, aby bola zabezpečená kontrola súladu vypúšťania obzvlášť škodlivých látok s prípustnými hodnotami ukazovateľov znečistenia určenými v povolení na osobitné užívanie vôd. Pre odber a analýzu vzoriek a meranie množstva vypúšťaných vôd a množstva použitých látok musí postup monitorovania zabezpečiť meranie charakteristických vlastností činnosti, ktorá spôsobuje znečistenie. (8) Ak nemožno určiť množstvo použitých látok, spôsob monitorovania sa odvodí od množstva použitých látok z výrobnej kapacity, pre ktorú bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd. (9) Pri vypúšťaní priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok sa odoberá reprezentatívna 24-hodinová zlievaná vzorka. Množstvo vypustených látok počas jedného mesiaca sa vypočíta z denného množstva vypustených látok, tento súčet sa podelí inštalovanou výrobnou kapacitou. Odber vzoriek a meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd sa spravidla vykonávajú v mieste vypúšťania odpadových vôd, na ktoré sa vzťahujú limitné hodnoty. Tam, kde je to nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia požiadaviek odporúčaných metód, možno povoliť odber vzoriek a meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd aj na iných miestach pred miestom ich vypúšťania, ak pravidelné kontroly ukázali, že merania v tomto bode zodpovedajú vypúšťanému množstvu a kvalite odpadových vôd v mieste ich vypúšťania, alebo sú vždy vyššie. | Ú |  |
| Príloha II | Kvalitatívne ciele Pre tie členské štáty, ktoré uplatnia výnimku umožnenú článkom 6(3) Smernice 76/464/EHS, musia byť emisné úrovne , ktoré členské štáty musia stanoviť a zabezpečiť ich aplikáciu, stanovené podľa článku 5 tej smernice tak, aby boli dosiahnutý (é) v oblasti ovplyvnenej vypúšťaním ortuti priemyselnými podnikmi používajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu príslušný (é) kvalitatívny (e) cieľ (e) uvedený (é) nižšie. Kompetentný orgán určí osobitne a v každom prípade zvlášť ovplyvnenú oblasť a vyberie z kvalitatívnych cieľov uvedených v odseku 1 cieľ alebo ciele, ktoré považuje za vhodné, berúc ohľad na zamýšľané využitie ovplyvnenej oblasti a berúc do úvahy skutočnosť, že účelom tejto smernice je eliminovať každé znečistenie | N |  |  |  |  | Príloha II smernice 86/280/EHS vypustená, čl. 11 smernice 2008/105/ES |
| Príloha II 1 | 1. Za účelom eliminácie znečistenia ako je definované v Smernici 76/464/EHS a podľa článku 2 tej smernice sú stanovené nasledujúce kvalitatívne ciele: 1.1 Koncentrácia ortuti v reprezentatívnej vzorke rybieho mäsa, vybraného ako indikátor, nesmie prekročiť 0,3 mg/kg čerstvej hmotnosti. 1.2 Celková koncentrácia ortuti vo vnútrozemských povrchových vodách ovplyvnených vypúšťaním odpadových vôd nesmie prekročiť 1 (g/l ako aritmetický priemer výsledkov získaných počas roka. 1.3 Koncentrácia ortuti vo vodách ústí ovplyvnených vypúšťaním odpadových vôd nesmie prekročiť 0,5 (g/l ako aritmetický priemer výsledkov získaných počas roka. 1.4 Koncentrácia ortuti v teritoriálnych morských vodách a vnútorných pobrežných vodách ovplyvnených vypúšťaním odpadových vôd nesmie prekročiť 0,3 (g/l ako aritmetický priemer výsledkov získaných počas roka. 1.5 Kvalita vôd, vzhľadom na obsah ortuti, musí byť postačujúca na to, aby spĺňala požiadavky akejkoľvek inej smernice vzťahujúcej sa na takéto vody. | N |  |  |  |  | Príloha II smernice 86/280/EHS vypustená, čl. 11 smernice 2008/105/ES |
| Príloha II 2 | 2. Koncentrácia ortuti v sedimentoch a morských mäkkýšoch nesmie v čase výrazne vzrastať. | N |  |  |  |  | Príloha II smernice 86/280/EHS vypustená, čl. 11 smernice 2008/105/ES |
| Príloha II 3 | 3. Ak sa aplikuje na oblasť viacero kvalitatívnych cieľov, kvalita vody musí byť postačujúca na splnenie každého z nich. | N |  |  |  |  | Príloha II smernice 86/280/EHS vypustená, čl. 11 smernice 2008/105/ES |
| Príloha II 4 | 4. Číselné hodnoty kvalitatívnych cieľov uvedených v odsekoch 1.2, 1.3 a 1.4 môžu byť do 30. júna 1986 výnimočne a z technických dôvodov vynásobené koeficientom 1,5, upovedomiac pred tým o tom Komisiu. | D |  |  |  |  | Príloha II smernice 86/280/EHS vypustená, čl. 11 smernice 2008/105/ES |
| Príloha II I 1 | Referenčné metódy merania 1. Referenčná metóda analýzy použitá pre určenie obsahu ortuti vo vode, rybom mäse, sedimentoch a morských mäkkýšoch je bezplameňová atómová absorpčná spektrofotometria po príslušnej príprave vzorky, hlavne pred-oxidácii ortuti a následnej redukcii ortuťových iónov Hg (II). Hranice detekcie musia byť také, aby mohla byť koncentrácia ortuti meraná s presnosťou6 ( 30% a odchýlkou ( 30% pri nasledujúcich koncentráciách: - v prípade vypúšťania odpadových vôd je to jedna desatina maximálnej dovolenej koncentrácie ortuti uvedenej v povolení, - v prípade povrchovej vody je to jedna desatina koncentrácie ortuti uvedenej v kvalitatívnom cieli, - v prípade rybieho mäsa alebo mäkkýšov je to, jedna desatina koncentrácie ortuti uvedenej v kvalitatívnom cieli, - v prípade sedimentov je to jedna desatina koncentrácie ortuti vo vzorke alebo 0,05 mg/kg sušiny, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia. | N | Návrh nariadenia vlády SR č. .../2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd | Príloha č. 10, 1. | Odporúčaná metóda stanovenia ortuti vo vode, rybom mäse, sedimentoch a mäkkýšoch je bezplameňová atómová absorpčná spektrofotometria po príslušnej úprave vzorky, hlavne pred oxidáciou ortuti a následnou redukciou ortuťových iónov Hg (II). Limit detekcie musí byť taký, aby presnosť a správnosť metódy bola ( 30% pri nasledujúcich koncentráciách: pre odpadové vody - jedna desatina koncentrácie ortuti uvedenej v povolení, pre povrchové vody - jedna desatina koncentrácie ortuti uvedenej v kvalitatívnom cieli, v prípade rybieho mäsa alebo mäkkýšov - jedna desatina koncentrácie ortuti uvedenej v kvalitatívnom cieli, v prípade sedimentov - jedna desatina koncentrácie ortuti vo vzorke alebo 0,05 mg/kg sušiny, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia. | Ú |  |
| Príloha III 2 | 2. Meranie prietoku odpadových vôd musí byť vykonané s presnosťou ( 20%. | N | Návrh nariadenia vlády SR č. .../2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd | § 8, 10 | (10) Množstvo vypúšťaných priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok sa musí merať s presnosťou ± 10 %. | Ú |  |
| Príloha IV 1 | PRÍLOHA IV Postup monitorovania kvalitatívnych cieľov 1. Príslušný orgán špecifikuje pre každé povolenie vydané podľa tejto smernice, obmedzenia, monitorovací postup a termíny s cieľom zabezpečenia súladu s príslušným (i) kvalitatívnym (i) cieľom (mi). | N | Návrh nariadenia vlády SR č. .../2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd | § 8, 7 | (7) Spôsob monitorovania sa určí tak, aby bola zabezpečená kontrola súladu vypúšťania obzvlášť škodlivých látok s prípustnými hodnotami ukazovateľov znečistenia určenými v povolení na osobitné užívanie vôd. Pre odber a analýzu vzoriek a meranie množstva vypúšťaných vôd a množstva použitých látok musí postup monitorovania zabezpečiť meranie charakteristických vlastností činnosti, ktorá spôsobuje znečistenie. | Ú |  |
| Príloha IV 2 | 2. V súlade s článkom 6 ods. 3 Smernice 76/464/EHS zašlú členské štáty Komisii správu týkajúcu sa každého vybraného a uplatňovaného kvalitatívneho cieľa obsahujúcu: - miesto vypúšťania a spôsob rozptýlenia, - oblasť, pre ktorú je kvalitatívny cieľ platný, - umiestnenie miest odberu, - frekvenciu odberov vzoriek, - metódy odberu vzoriek a merania, - získané výsledky. | N | Zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov | § 59, 2 | (2) Ministerstvo plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii vo vodnom plánovaní, zabezpečuje koordináciu týchto úloh s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a podáva správy o plnení úloh vyplývajúcich z právnych aktov Európskeho spoločenstva a Európskej únie. | Ú |  |
| Príloha IV 3 | 3. Vzorky musia dostatočne reprezentovať kvalitu vodného prostredia v oblasti ovplyvnenej vypúšťaním odpadových vôd a frekvencia odberov vzoriek musí byť dostatočná na to, aby zachytila zmeny vo vodnom prostredí berúc ohľad na prirodzené zmeny vo vodnom režime. Analýza morských rýb musí byť vykonaná na dostatočne reprezentatívnom počte vzoriek a druhov. | N | Návrh nariadenia vlády SR č. .../2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd | § 8, 9 Príloha č. 4, 1. | (9) Pri vypúšťaní priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok sa odoberá reprezentatívna 24-hodinová zlievaná vzorka. Množstvo vypustených látok počas jedného mesiaca sa vypočíta z denného množstva vypustených látok, tento súčet sa podelí inštalovanou výrobnou kapacitou. Odber vzoriek a meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd sa spravidla vykonávajú v mieste vypúšťania odpadových vôd, na ktoré sa vzťahujú limitné hodnoty. Tam, kde je to nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia požiadaviek odporúčaných metód, možno povoliť odber vzoriek a meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd aj na iných miestach pred miestom ich vypúšťania, ak pravidelné kontroly ukázali, že merania v tomto bode zodpovedajú vypúšťanému množstvu a kvalite odpadových vôd v mieste ich vypúšťania, alebo sú vždy vyššie. 1. Ak je syntetická špecifická látka alebo nesyntetická špecifická látka relevantná pre Slovensko, uvedená v prílohe č. 5 časť B a časť C, identifikovaná vo vypúšťanej odpadovej vode v koncentrácii nižšej ako 50% z hodnoty prípustnej koncentrácie stanovenej v povolení na osobitné užívanie vôd, bude monitoring obsahu tejto látky zabezpečený minimálne štyrmi analýzami za rok. | Ú |  |
| Príloha IV 4 | 4. S ohľadom na kvalitatívny cieľ uvedený v odseku 1.1 v prílohy II vyberie kompetentný orgán na analýzu určité druhy rýb ako indikátory. Čo sa týka morských druhov rýb, môžu byť vybrané tie, ktoré sa prirodzene vyskytujú v pobrežných vodách a sú miestne lovené, ako sú Callarias macrocephalus, Merlangus merlangus, Pleuronectes platessa, Scomber scombrus, Melanogrammus aeglefinnus a Platichtys flesus. | N | Návrh nariadenia vlády SR č. .../2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd | Príloha č. 10, 1. | Koncentrácia ortuti v reprezentatívnej vzorke rybieho mäsa, vybraného kompetentným orgánom ako indikátor, nesmie prekročiť 0,3 mg/kg čerstvej hmotnosti. | Ú | Odvoláva sa na vypustenú prílohu č. II smernice, čl. 11 smernice 2008/105/ES |

LEGENDA:

| V stĺpci (1): Č – článok O – odsek V – veta P – písmeno (číslo) | V stĺpci (3): N – bežná transpozícia O – transpozícia s možnosťou voľby D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná) n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje | V stĺpci (5): Č – článok § – paragraf O – odsek V – veta P – písmeno (číslo) | V stĺpci (7): Ú – úplná zhoda Č – čiastočná zhoda Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiast. ani úplná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti) n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať) |
| --- | --- | --- | --- |