Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z. 

Spôsob pripomienkového konania	Dodržanie zákonom ustanoveného postupu. 	
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných	194  / 110 	
Počet vyhodnotených pripomienok	190 	
		
Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných	82  / 39 	
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných	18  / 15 	
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných	90  / 56 	
		
Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom)		
Počet odstránených pripomienok		
Počet neodstránených pripomienok		

Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov
Č.	Subjekt	Pripomienky do termínu	Pripomienky po termíne	Nemali pripomienky	Vôbec nezaslali	
1 .	Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 	 	 	x 	 	
2 .	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 	 	 	x 	 	
3 .	Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 	 	 	x 	 	
4 .	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 	 	 	x 	 	
5 .	Úrad pre verejné obstarávanie 	 	 	x 	 	
6 .	Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 	 	 	x 	 	
7 .	Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 	 	 	x 	 	
8 .	Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 	 	 	x 	 	
9 .	Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 	1 (0o,1z) 	 	 	 	
10 .	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 	 	 	x 	 	
11 .	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 	 	 	 	x 	
12 .	Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže 	 	 	 	x 	
13 .	Národný bezpečnostný úrad 	 	 	x 	 	
14 .	Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny 	 	 	 	x 	
15 .	Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 	2 (2o,0z) 	 	 	 	
16 .	Slovenský zväz bytových družstiev 	 	 	 	x 	
17 .	Slovenská obchodná a priemyselná komora 	 	 	x 	 	
18 .	združenie bytového hospodárstva na Slovensku 	 	 	 	x 	
19 .	Slovenský zväz výrobcov tepla 	 	 	 	x 	
20 .	Teplárenské združenie 	 	 	 	x 	
21 .	Slovenský vodohospodársky podnik 	 	 	 	x 	
22 .	Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska 	 	 	 	x 	
23 .	Združenie priemyselných odberateľov energie 	 	 	 	x 	
24 .	Pozagas a.s 	 	 	 	x 	
25 .	Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky 	1 (1o,0z) 	 	 	 	
26 .	Najvyšší súd Slovenskej republiky 	 	 	x 	 	
27 .	Národná banka Slovenska 	1 (1o,0z) 	 	 	 	
28 .	Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky 	 	 	 	x 	
29 .	Európske spotrebiteľské centrum 	 	 	 	x 	
30 .	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 	 	1 (1o,0z) 	 	 	
31 .	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 	 	 	x 	 	
32 .	Asociácia vodárenských spoločností 	 	 	 	x 	
33 .	Ministerstvo financií Slovenskej republiky 	5 (5o,0z) 	 	 	 	
34 .	Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 	 	 	x 	 	
35 .	Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 	 	 	x 	 	
36 .	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 	 	 	x 	 	
37 .	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 	 	 	 	x 	
38 .	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 	 	 	x 	 	
39 .	Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 	 	 	x 	 	
40 .	Štátny dopravný úrad 	 	 	 	x 	
41 .	Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR 	7 (7o,0z) 	 	 	 	
42 .	Úrad vlády Slovenskej republiky 	2 (2o,0z) 	 	 	 	
43 .	Štatistický úrad Slovenskej republiky 	5 (5o,0z) 	 	 	 	
44 .	Odbor Centrálneho verejného obstarávania 	 	 	 	x 	
45 .	Nafta a.s 	 	 	 	x 	
46 .	Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 	 	 	x 	 	
47 .	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 	 	 	x 	 	
48 .	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 	1 (1o,0z) 	 	 	 	
49 .	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 	1 (1o,0z) 	 	 	 	
50 .	eustream a.s. 	 	 	 	x 	
51 .	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 	1 (1o,0z) 	 	 	 	
52 .	Republiková únia zamestnávateľov 	1 (0o,1z) 	 	 	 	
53 .	Slovenská elektrizačná prenosová sústava a. s. 	74 (33o,41z) 	2 (1o,1z) 	 	 	
54 .	Východoslovenská energetika a.s 	24 (0o,24z) 	 	 	 	
55 .	Slovnaft a.s. 	1 (0o,1z) 	 	 	 	
56 .	Verejnosť 	2 (2o,0z) 	 	 	 	
57 .	Západoslovenská energetika a.s 	32 (0o,32z) 	 	 	 	
58 .	Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu 	 	 	x 	 	
59 .	Magistrát hlavného mesta SR 	 	 	x 	 	
60 .	Slovenské elektrárne a.s 	30 (21o,9z) 	 	 	 	
	SPOLU	191 (82o,109z) 	3 (2o,1z) 	23 	19 	

Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.

Vysvetlivky  k použitým skratkám v tabuľke:	
O – obyčajná	A – akceptovaná	
Z – zásadná	N – neakceptovaná	
	ČA – čiastočne akceptovaná	

Subjekt	Pripomienka	Typ	Vyh.	Spôsob vyhodnotenia	
PMÚ SR 	materiálu pre fungovanie trhu s elektrinou 
K § 12 ods. 9 platného znenia nariadenia 

Predmetné ustanovenie spoplatňuje každú MWh rozdielu medzi exportovanou a importovanou elektrinou z a do SR. Tento regulačný zásah znižuje stupeň likvidity na trhu s elektrinou v SR a zároveň bráni rozvoju jednotného európskeho trhu s elektrinou. 

I keď poplatok bol rozhodnutím ÚRSO od 01.04.2009 znížený na 0 €/MWh, zákonná možnosť vyberať tento poplatok, vytvára pre ÚRSO predpoklad opätovne ho kedykoľvek svojim rozhodnutím zaviesť. Naviac, keďže jeho výška je v súčasnosti 0 €/MWh a preto je otázna nutnosť jeho existencie. Na základe uvedeného s týmto ustanovením nesúhlasím a žiadam ho vypustiť. 

a nasledujúcu odporúčaciu konkrétnu vecnú pripomienku 

K § 13 ods. 3 nariadenia 

V predmetnom ustanovení sa dopĺňa vlastná zodpovednosť za odchýlku na prípady, ak účastník trhu s elektrinou poskytuje podporné služby alebo obchoduje na dennom trhu s elektrinou. 

Zo znenia návrhu nie je zrejmé, prečo došlo k rozšíreniu zodpovednosti za vlastnú odchýlku aj na vyššie uvedené prípady, preto odporúčam tieto skutočnosti bližšie vysvetliť aspoň v dôvodovej správe. 

 	Z 	N 	K § 12 ods. 9: nie je predmetom návrhu. 
K § 13 ods. 3: navrhované ustanovenia zohľadňujú § 21 ods. 2 písm. f) a § 30a ods. 8 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 142/2010 Z. z. 
 	
AZZZ SR 	 
Čl. I, bod 9(8) 

(8) Výrobca elektriny, ktorý vyrába elektrinu zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 0,1 MW 
a výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 1 MW odovzdá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, denne do 12:00 hodiny údaje za predchádzajúci deň za každé zariadenie na výrobu elektriny osobitne o 
a) vyrobenej elektrine meranej na svorkách generátorov, 
b) množstve vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, 
c) ostatnej vlastnej spotrebe elektriny, 
d) množstve vyrobenej elektriny dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny. 

Navrhujeme tento bod celý vypustiť pretože : 
• Nevidíme praktický dôvod na každodenné zasielanie uvedených hodnôt, pokladáme to len za zvýšenie administratívnej práce. Uvedené údaje v súčasnosti zasielame mesačne, čo je podľa nás postačujúce. 
• Znamenalo by to dodatočné investície do on-line merania, odpočtov a prenosov, pretože niektoré veličiny sa odpisujú mesačne a ručne. 
• Minimálne požadujeme, aby boli z tejto povinnosti vylúčení výrobcovia elektriny, ktorí poskytujú podporné služby, pretože o týchto výrobcoch má prenosová aj distribučná sústava dostatočné informácie. 

 	O 	N 	Prevádzkovateľ prenosovej sústavy má už podľa doterajšieho nariadenia vlády č. 317/2007 Z. z.- §4 ods. 5- denne uverejňovať na svojej internetovej stránke údaje o celkovej výrobe elektriny. Tento údaj môže dostať len o výrobcov elektriny. Výrobcovia elektriny do inštalovaného výkonu 1 MW (u výrobcov elektriny zo slnečnej energie do 100 kW) si môžu zvoliť nahlasovanie údajov raz mesačne a to vopred na každý deň nasledujúceho mesiaca.  	
NBS 	 
1. K Čl. I bod 27 
Slovo „odseky“ je potrebné nahradiť slovami „v odsekoch“. 

2. K Čl. I bod 56 
V úvodnej vete je potrebné slovo „vkladajú“ nahradiť slovom „pripájajú“. 

 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
MH SR 	K návrhu nariadenia vlády všeobecne 
Z pohľadu práv a povinností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou pripomienky neuplatňujem. 
V súvislosti s povinnosťami ostatných účastníkov trhu je potrebné zosúladiť lehotu pre zapracovanie ustanovení do prevádzkových poriadkov dotknutých účastníkov trhu a ich predloženie úradu, ktorá je v zmysle § 12a ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najneskôr dva mesiace od nadobudnutia účinnosti návrhu nariadenia vlády. 

Odporúčam zvážiť odklad povinností zbierať a zverejňovať dáta, podmienky zmeny dodávateľa, ako aj odklad povinnosti účastníka trhu, ktorý poskytuje podporné služby, mať vlastnú zodpovednosť za odchýlku. Rovnako navrhujeme zvážiť odklad vykonania nových informačných povinností uložených jednotlivým účastníkom trhu, nakoľko je s týmto spojená nutnosť úpravy informačných systémov s dopadom na regulované subjekty, a to od 01.01.2011, resp. termín nadviazať na nadobudnutie účinnosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy. 

Vzhľadom k očakávanej transpozícii 3. legislatívneho balíka pre vnútorný trh s energiou niektoré navrhované zmeny (predovšetkým v oblasti zmeny dodávateľa) vyvolávajú nutnosť prechodného obdobia a následné legislatívne úpravy, ktoré dostanú navrhované zmeny do súladu s európskou legislatívou. 
 	O 	A 	Lehoty pre zapracovanie pravidiel trhu s elektrinou – nariadenia vlády č. 317/207 Z. z. nie je možné určovať v sekundárnej legislatíve. 
Povinnosť zbierať a zverejňovať dáta organizátorom trhu s elektrinou (ďalej len „OKT“) a zmeny v oblasti procesu zmeny dodávateľa elektriny budú riešené v nových pravidlách trhu s elektrinou.  	
MF SR 	Všeobecne 
Návrh je potrebné zosúladiť s 
a) čl. 4 Legislatívnych pravidiel vlády SR (LPV) [napr. čl. I bod 9 (§ 4 ods. 7 a 8 - slovo „12:00“ nahradiť slovom „dvanástej“, ods. 9 - slovo „10:00“ nahradiť slovom „desiatej“)], 
b) prílohou č. 2 LPV [napr. čl. I - bod 2 - úvodnú vetu zosúladiť s bodom 34 prílohy č. 2 LPV, bod 6, bod 11, bod 13 (§ 7 ods. 6) - zosúladiť s bodom 6 prílohy č. 2 LPV; čl. II - zosúladiť s bodom 56 a 61 prílohy č. 2 LPV]. 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
MF SR 	Všeobecne 
Návrh odporúčam dôsledne prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR, pretože by mohol byť nesúladný s jej čl. 13 ods. 1 [čl. I - bod 8 (§ 4 ods. 5), bod 9 (§ 4 ods. 6 až 9), bod 10 (§ 5 ods. 3 a 4), bod 12 (§ 7 ods. 1), bod 13 (§ 7 ods. 5 až 8), bod 16 (§ 8 ods. 12 a 16), bod 17 (§ 12 ods. 4 a 5), bod 19 (§ 12 ods. 7 prvá veta), bod 23 (§ 13 ods. 11), bod 24 (§ 14 ods. 4), bod 26 (§ 14 ods. 10), bod 32 (§ 16 ods. 3 a 4), bod 35 (§ 16 ods. 14), bod 36 (§ 16 ods. 20), bod 38 (§ 17 ods. 3), bod 39 (§ 17a ods. 1, § 17b ods. 2 a 3, § 17c ods. 2, 3, 5 až 7), bod 42 a 43 (Príloha č. 2 časť B ods. 5, 6, 8 a 9), bod 45 (Príloha č. 2 časť D ods. 2 a 3), bod 52 (Príloha č. 4 časť E ods. 1), bod 54 a 56 (Príloha č. 4 časť F ods. 1, 5 a 6), bod 57 (Príloha č. 4 časť G ods. 3), bod 58 (Príloha č. 5 ods. 1 až 5, 7 až 9, 11 až 20)], pretože ukladá povinnosti a s jej čl. 120 ods. 1 [napr. čl. I – bod 16 (§ 8 ods. 17), bod 34 (§ 16 ods. 12)], pretože by mohol byť posúdený ako nesúladný so splnomocňovacím ustanovením vykonávaného zákona. 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
MF SR 	K čl. I 
K bodu 26 
V bode 26 (§ 14 ods. 10) odporúčam v poslednej vete slová „Skutočnosť o tom, že“ nahradiť slovom „Ak“ a za slovo „oznámi“ vložiť slovo „to“. 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
MF SR 	Všeobecne 
Beriem na vedomie, že návrh nebude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet, na rozpočty obcí ani na rozpočty vyšších územných celkov. 	O 	A 	 	
MF SR 	K čl. I 
K bodu 16 
V bode 16 (§ 8 ods. 16) poslednej vete odporúčam precizovať, že ide o siedmy deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
OAP SVL ÚV SR 	K bodu 17 
Upozorňujeme predkladateľa na použitie pojmu „združená zmluva o dodávke elektriny“ v § 12 ods. 4 návrhu nariadenia. Nie je zrejmé či sa tým rozumie „zmluva o združenej dodávke elektriny“ podľa § 2 písm. k) nariadenia vlády SR č. 317/2007 Z. z. 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
OAP SVL ÚV SR 	K bodu 16 
1. V § 8 ods. 13 žiadame úvodnú vetu preformulovať tak, aby bolo zrejmé, že ide o elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie a elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Odporúčame preto za slová „energie a“ vložiť slovo „elektriny vyrobenej“. 
2. Odporúčame zvážiť potrebu definície množstva technologickej vlastnej spotreby elektriny v § 8 ods. 17 vzhľadom na skutočnosť, že tento pojem nie je použitý ani v doterajšom znení nariadenia vlády SR č. 317/2007 Z. z. ani v celom návrhu nariadenia. 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
OAP SVL ÚV SR 	K doložke zlučiteľnosti 
Z dôvodu nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy žiadame presunúť právne akty uvedené v bode 3 písm. a) doložky zlučiteľnosti do písm. b). 
Súčasne žiadame namiesto Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a čl. 100 uviesť príslušný článok Zmluvy o fungovaní Európske únie. 
Uvádzanie publikačných zdrojov právnych aktov EÚ uvedených v bode 3 doložky zlučiteľnosti žiadame upraviť podľa bodu 10 prílohy č. 1b k legislatívnym pravidlám vlády SR. 
Keďže návrh nariadenia vlády SR netransponuje žiadne ustanovenie smernice 2003/54/ES žiadame z bodu 4 doložky zlučiteľnosti vypustiť uvedenú informáciu o transpozičnej lehote a z rovnakého dôvodu vypustiť v písm. c) uvedené právne predpisy bez náhrady. 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
OAP SVL ÚV SR 	K bodu 12 
Upozorňujeme predkladateľa na nejednotné používanie označenia pojmu zmluva o distribúcii elektriny v § 7 ods. 1 návrhu nariadenia vlády SR v porovnaní so súčasným znením ďalších odsekov § 7. Žiadame zjednotiť označovanie tejto zmluvy v nariadení aj v súvislosti s poznámkou pod čiarou k odkazu č. 9, ktorá odkazuje na zákonnú definíciu tejto zmluvy. 	O 	N 	Pojem zmluva o distribúcii zahŕňa aj prístup do sústavy, v praxi sa používa pojem zmluva o distribúcii a prístupe do sústavy.  	
OAP SVL ÚV SR 	K bodom 27 a 28 
Navrhujeme novelizačné body 27 a 28 spojiť a súčasne upozorňujeme na § 14 ods. 14 nariadenia vlády SR č. 317/2007 Z. z., v ktorom sa tiež nachádza pojem „koncový dodávateľ elektriny pre domácnosť“. 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
OAP SVL ÚV SR 	K bodu 58 
Odporúčame ods. 21 prílohy č. 5 návrhu nariadenia upraviť priamo v paragrafovej časti nariadenia vlády SR č. 317/2007 Z. z. 	O 	A 	Upravené v § 16 ods. 21.  	
OAP SVL ÚV SR 	K bodu 39 
Žiadame zosúladiť text ustanovenia § 17c návrhu nariadenia s názvom tohto ustanovenia. V názve ustanovenia je použité slovné spojenie „vysporiadanie obchodov denného trhu“ zatiaľ čo v texte ustanovenia sa používa „vysporiadanie denného trhu“. 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
ÚV SR 	ku Komuniké (Návrh) 
Slovo "návrhu" odporúčame opraviť na "návrh". 
Odôvodnenie 
Ide o gramatickú úpravu textu 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
ÚV SR 	k názvu materiálu 
V názve odporúčame za slovom ..."z ...2010..." vypustiť čiarku z dôvodu jej duplicity. 
Odôvodnenie 
Ide o gramatickú úpravu textu. 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
ŠÚ SR 	K prílohám 
Odporúčame slovo „odsek“ (ods.) vo všetkých tvaroch nahradiť slovom „bod“ v príslušnom tvare. 
 	O 	N 	Ide o označenie odsekov. 	
ŠÚ SR 	K bodu 11 
Odporúčame text upraviť nasledovne: „V § 6 ods. 6 sa vypúšťa text za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.“ 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
ŠÚ SR 	K bodu 28 
Odporúčame spojiť body 27 a 28. 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
ŠÚ SR 	K bodu 27 
Odporúčame slovo „odseky“ nahradiť slovom „ods.“ a za slová „pre domácnosť“ odporúčame vložiť slová „vo všetkých tvaroch“. 

 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
ŠÚ SR 	K bodu 2 
Odporúčame uviesť úvodnú vetu, ktorá znie: „V § 2 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkou a pripája sa táto veta:“. 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
MPSVR SR 	 
Všeobecná pripomienka: 
Z hľadiska tvorby práva sme toho názoru, že predložený návrh v jeho názve, v úvodnej vete a predvetí čl.I nezodpovedá legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky a preto je žiaduce návrh primerane upraviť. 
Odôvodnenie : Vláda Slovenskej republiky vydáva nariadenie podľa § 12a ods. 5 zákona č. 276/2001 Z.z..... ; ustanovenie § 12a ods. 5 nebolo novelizované zákonom č. 309/2009 Z.z. .... . 
 	O 	N 	Návrh nariadenia bol predložený v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR. 	
MV SR 	čl. I v bode 2 
V čl. I bode 2 je potrebné slovo „dopĺňa“ nahradiť slovami „pripája táto“ a za slovom „veta“ uviesť dvojbodku. 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
MS SR 	bod 39, bod 51, bod 56 
v bode 39: úvodzovky a bodka na konci § 17c majú byť použité až na konci §17d; 
v bode 51: nahradiť úvodzovky dole pred slovom "nahrádzajú" úvodzovkami hore za slovom "elektriny"; 
v bode 56: v odseku 5 nahradiť slovo "dna" slovom "dňa". 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
RUZ 	§ 12 ods. 9. 
RÚZ žiada vypustiť § 12 ods. 9. 

Zdôvodnenie 
Aktuálne znenie § 12 ods.9 zavádza platbu za systémové služby v prípade vývozu elektriny, ktorú hradí vývozca elektriny, ak nepreukáže, že vyvážaná elektrina bola na vymedzené územie dovezená. 

Predmetné ustanovenie zaviedlo do praxe platbu za systémové služby, tzv exportný poplatok, ktorý v podstate spoplatňuje každú MWh rozdielu medzi exportovanou a importovanou elektrinou z a do SR. Tento poplatok bol síce rozhodnutím URSO č. 0304/2009/E od 1.4.2009 znížený na 0 €/MWh, ale URSO ho môže opätovne kedykoľvek svojim rozhodnutím zaviesť. Nakoľko je jeho výška v súčasnosti 0 €/MWh je preto otázna nutnosť jeho existencie v predmetnom nariadení vlády. S týmto ustanovením nesúhlasíme a žiadame ho vypustiť. 

Zavedenie tohto poplatku spôsobilo v roku 2008 problémy na trhu s elektrinou. Predmetný poplatok ovplyvnil všetkých účastníkov na trhu s elektrinou v SR, pretože zhoršil ich možnosti vybilancovať svoje portfólio a zároveň negatívne ovplyvnil likviditu na trhu s elektrinou v SR. Tento regulačný zásah sa taktiež prejavil neochotou obchodníkov otvárať svoje pozície na trhu v SR, čím sa znižujú obchodné možnosti subjektov na trhu (likvidita). 
Tento poplatok bráni rozvoju jednotného európskeho trhu s elektrinou, ku ktorému smeruje Európska únia. 
Zavedenie tohto poplatku je zároveň v rozpore s článkom 36 písmeno c) Smernice č. 2009/72/ES, ktorá zaväzuje URSO odstraňovať obmedzenia pri cezhraničnej výmene elektriny. 

Vyššie uvedené ustanovenie do istej miery zároveň „znevýhodňuje“ elektrinu vyrobenú na Slovensku oproti elektrine dovezenej na Slovensko tým, že prípadné vyvezenie elektriny vyrobenej na Slovensku podlieha tomuto poplatku. 

Máme za to, že uvedený poplatok taktiež bráni aj voľnému pohybu tovarov a služieb medzi členskými krajinami EU. 
Na základe vyššie uvedených odôvodnení sme toho názoru, že tento poplatok negatívne ovplyvňuje hospodársku súťaž a žiadame jeho vypustenie z Pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou. 
 	Z 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	§ 17c ods. 3 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejňuje denne na svojom webovom sídle 
a) hodnotu prenosovej kapacity integrovaných trhov aktuálneho obchodného dňa,... 

Odôvodnenie: spresnenie formulácie. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	Článok II 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2010 okrem bodov 8. až 10., bodu 13. (§ 7 ods. 7 ), bodu 39., bodu 53. (príloha č. 4 časti E ods. 4), bodu 54. (príloha č. 4 časti F ods. 1), bodu 58. (príloha č. 5 ods. 15), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011. 

Odôvodnenie: úprava odkladnej účinnosti pôvodných ustanovení. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 4 ods. 6 a 7 
Navrhujeme za slová "vlastnej spotreby elektriny" vložiť slová "veľkosti strát" a pred slová "s presnosťou na tri desatinné miesta" vložiť slovo "v MWh". 

Odôvodnenie: potreba doplniť údaje o veľkosti strát a tiež doplniť jednotky. 
 	O 	N 	Straty elektriny v sústave nie sú súčasťou koncovej spotreby elektriny.  	
SEPS, a. s.  	§ 5 ods. 4 
Navrhujeme vypustiť odsek 4. 

Odôvodnenie: obsahovo patrí do § 16, resp. do Prílohy č. 5. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. Ustanovenie bolo presunuté do § 16. 	
SEPS, a. s.  	§ 17c ods. 6 
Navrhujeme vypustiť slová „a prevádzkovateľ distribučnej sústavy“. 

Odôvodnenie: prevádzkovateľ distribučnej sústavy neposkytuje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje na vyhodnotenie organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	Článok II 
Navrhujeme doplniť článok II: 
Ustanovenie § 4 ods. 10 sa uplatňuje od 1. januára 2011. 
Ustanovenie § 13 ods. 3 sa do 31. decembra 2010 nevzťahuje na tých poskytovateľov podporných služieb, ktorí majú s prevádzkovateľom prenosovej sústavy uzatvorenú Rámcovú zmluvu o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny, ale nemajú vlastnú zodpovednosť za odchýlku. 
§ 16 ods. 20 sa uplatňuje od 1. januára 2011. 
Prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou je do 31. decembra 2010 súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy. 

Odôvodnenie: doplnenie odkladnej účinnosti niektorých ďalších ustanovení. 
 	Z 	ČA 	Doplnené okrem poslednej vety návrhu. 
Nie je možné, aby bol prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Prevádzkový poriadok regulovaného subjektu je záväzný pre účastníkov trhu s elektrinou po jeho schválení úradom. 
 	
SEPS, a. s.  	§ 3 ods. 4 - nový odsek 5 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Pri uzatváraní zmlúv o pripojení do sústavy s odberateľmi, ktorí sú už do sústavy pripojení, ale nemajú takúto zmluvu s prevádzkovateľom sústavy uzavretú, sa za maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia pre odberné miesto považuje najvyššia nameraná hodnota príkonu za obdobie posledných dvoch rokov. Maximálna rezervovaná kapacita sa určuje osobitne pre každé odberné miesto. Za maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia existujúcich výrobcov elektriny sa považuje menovitý inštalovaný činný výkon existujúceho elektroenergetického zariadenia slúžiaceho na výrobu elektriny uvedený v povolení na výrobu elektriny. Stanovenie maximálnej rezervovanej kapacity pre odberateľa typu prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorý je pripojený do prenosovej sústavy, sa riadi platnými technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy4). Za takto určenú maximálnu rezervovanú kapacitu existujúcich užívateľov sústavy sa náklady za pripojenie neúčtujú. 

Odôvodnenie: precizovanie postupu pre jednotlivé typy užívateľov. 
 	Z 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	§ 2 
Navrhujeme doplniť nové písmeno u), ktoré znie: 
vlastnou spotrebou výrobcu elektriny vlastná spotreba na výrobu elektriny vrátane elektriny spotrebovanej v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny v rámci výrobného areálu výrobcu elektriny, ktorej rozsah a spôsob merania schváli úrad, 

Odôvodnenie: nová definícia, možnosť vypustenia z § 4 ods. 2 (pozri tiež § 8 ods. 17 - Technologická vlastná spotreba). 
 	Z 	ČA 	Pojem je upravený v § 2. 	
SEPS, a. s.  	§ 16 ods. 12 
Navrhujeme slová "prevádzkovateľa prenosovej sústavy" nahradiť slovami "organizátora krátkodobého trhu s elektrinou". 

Odôvodnenie: formálna úprava - súlad s novými podmienkami. 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 15 
Navrhujeme doplniť nový odsek 11: 
Zúčtovateľ odchýlok na základe registrácie denných diagramov zistí bilanciu dodávok elektriny a odberov elektriny súhrnne za sústavu na vymedzenom území pre každú obchodnú hodinu nasledujúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení a uverejní ju na svojom webovom sídle najneskôr do 17:00 h po ukončení registrácie denných diagramov. Tieto údaje denne aktualizuje po ukončení vnútrodenného obchodovania do 10:00 h za predchádzajúci deň. 

Odôvodnenie: ide o pôvodný odsek 2 z § 16, ktorý sa po obsahovej stránke vhodný do § 15 (Registrácia denných diagramov). 
 	O 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	Príloha č. 1 písm. A 
Navrhujeme v odsekoch 2, 4, 6, 8 a 9 slová „podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy“ nahradiť slovami „podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou“. 

Odôvodnenie: formálna úprava - súlad s novými pravidlami. 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	Všeobecná pripomienka 
V celom texte je potrebné zjednotiť používanie skratky pre hodinu – použiť „h“ nie „hod“. 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 16 
Navrhujeme doplniť nový odsek 4: 
Prevádzkovateľ sústavy poskytne denne do 9:00 h údaje podľa odseku 2 aj príslušnému subjektu zúčtovania na požiadanie. 

Odôvodnenie: definovanie povinnosti prevádzkovateľa sústavy v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike. 
 	Z 	N 	Úrad považuje doterajšiu úpravu za dostatočnú. 	
SEPS, a. s.  	§ 15 ods. 10 
Navrhujeme slová „prevádzkovateľa prenosovej sústavy“ nahradiť slovami „organizátora krátkodobého trhu s elektrinou“. 

Odôvodnenie: formálna úprava - súlad s novými podmienkami. 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 4 ods. 1 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Prístup do sústavy sa uskutočňuje na základe zmluvy o prenose a prístupe do prenosovej sústavy alebo zmluvy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy3) pri dodržaní kvalitatívnych parametrov dodávanej alebo odoberanej elektriny v zmysle platných technických a obchodných podmienok prevádzkovateľa sústavy definovaných v zmluve. 

Odôvodnenie: potreba zmluvne zadefinovať kvalitatívne parametre elektriny, nakoľko tieto ovplyvňujú výšku strát v sústavách. 
 	Z 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	§ 2 písm. j) 
Navrhujeme úpravu znenia: 
lokálnym vydavateľom identifikačných čísiel prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorý je na vymedzenom území poverený Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav - ENTSO-E (ďalej len "združenie prevádzkovateľov") prideľovať a evidovať identifikačné čísla subjektov zúčtovania a bilančných skupín v súlade so štandardom združenia prevádzkovateľov; lokálny vydavateľ identifikačných čísiel určuje postup pri stanovovaní identifikačných čísiel odberných miest v súlade so štandardom združenia prevádzkovateľov, ktoré prideľujú a evidujú prevádzkovatelia sústav, 

Odôvodnenie: formálna úprava - súlad so skutočnosťou. 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 16 ods. 2 
Navrhujeme vypustiť odsek 2 (u nasledujúcich upraviť číslovanie). 

Odôvodnenie: v prípade presunu tohto odseku do § 15 je potrebné v § 16 ods. 2 vypustiť. 
 	O 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	§ 11 ods. 3 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejní na svojom webovom sídle každoročne do 30. septembra objemy jednotlivých druhov podporných služieb potrebných na zabezpečenie systémových služieb na nasledujúci rok podľa technických podmienok, a to v členení na jednotlivé týždne, pracovné dni a dni pracovného pokoja. 

Odôvodnenie: použitie správnej terminológie. 
 	O 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	§ 13 ods. 9 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Postup a podmienky poskytovania údajov vo veci odchýlky účastníka trhu s elektrinou v prípade zmeny dodávateľa elektriny v odbernom mieste pripojenom do miestnej distribučnej sústavy sú súčasťou prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a zmluvy medzi prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny. 

Odôdnenie: súlad s novými podmienkami. 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky.  	
SEPS, a. s.  	§ 7 ods. 7 
Navrhujeme za slovo "Meranie" vložiť slová "elektriny a jej výkonových a kvalitatívnych parametrov". 

Odôvodnenie: podobne ako pri prenose elektriny (§ 5) - potreba merať nielen množstvo, ale aj výkonové a kvalitatívne parametre elektriny, nakoľko tieto ovplyvňujú výšku strát v sústave. 
 	Z 	N 	Ustanovenie je v súlade so zákonom č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 142/2010 Z. z. 	
SEPS, a. s.  	Príloha č. 5 ods. 12 
Navrhujeme slovo „opravené“ nahradiť slovom „opravné“. 

Odôvodnenie: formálna úprava. 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 4 ods. 8 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 1 MW a výrobca elektriny, ktorý vyrába elektrinu zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 0,1 MW odovzdá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, denne do 12:00 h údaje za predchádzajúci deň za každé zariadenie na výrobu elektriny osobitne o 
a) vyrobenej elektrine meranej na svorkách zariadení na výrobu elektriny; pri zariadeniach vyrábajúcich elektrinu zo slnečnej energie súhrne za celú výrobňu, 
b) množstve vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, 
c) ostatnej vlastnej spotrebe elektriny, 
d) množstve vyrobenej elektriny dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny. 

Odôvodnenie: preformulovať znenie ustanovenia a do písm. a) doplniť znenie vhodné pre zariadenia vyrábajúce elektrinu zo slnečnej energie. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 3 
Navrhujeme doplniť nový odsek 7: 
Prevádzkovateľ sústavy je oprávnený v prípade nedostatočnej výšky maximálnej rezervovanej kapacity pre nových užívateľov jednostranne primerane znížiť maximálnu rezervovanú kapacitu u existujúcich užívateľov, ak títo užívatelia pridelenú maximálnu rezervovanú kapacitu nevyužívajú v období posledných 60 za sebou idúcich mesiacov v rozsahu podľa nimi uzatvorenej zmluvy o pripojení do sústavy; takéto zníženie podlieha schváleniu úradu. V prípade, že existujúci užívatelia sústavy využívajú maximálnu rezervovanú kapacitu v rozsahu podľa nimi uzatvorenej zmluvy o pripojení, táto im nesmie byť znížená z dôvodu pripojenia nových užívateľov sústavy. 

Odôvodnenie: možnosť prevádzkovateľa použiť nevyužitú MRK pre nových užívateľov. 
 	Z 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	§ 2 písm. p) 
Navrhujeme úpravu znenia: 
prenosovou kapacitou integrovaných trhov denná prenosová kapacita určená pre implicitnú aukciu realizovanú na dvoch alebo viacerých integrovaných obchodných oblastiach, 

Odôvodnenie: správnejšia formulácia. 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 2 písm. n) 
Navrhujeme úpravu znenia: 
stratami elektriny v sústave rozdiel medzi množstvom elektriny, ktoré vstupuje do sústavy, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ sústavy a množstvom elektriny, ktoré vystupuje zo sústavy, 

Odôvodnenie: správnejšia formulácia. 
 	O 	N 	Vlastná spotreba nie je súčasťou strát.  	
SEPS, a. s.  	§ 3 ods. 3 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Elektroenergetické zariadenie užívateľa sústavy možno pripojiť do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy po splnení technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky sústavy pri dodržaní definovaných kvalitatívnych parametrov dodávanej alebo odoberanej elektriny a po úhrade nákladov vyvolaných u prevádzkovateľa za pripojenie do sústavy6). 

Odôvodnenie: súlad s terminológiou použitou vo výnose úradu a potreba klásť dôraz na kvalitu elektriny, nakoľko hodnoty výkonových a kvalitatívnych parametrov elektriny ovplyvňujú výšku strát v sústavách. 
 	Z 	ČA 	Text bude primerane preformulovaný. 	
SEPS, a. s.  	§ 2 písm. r) 
Navrhujeme úpravu znenia: 
implicitnou aukciou spôsob pridelenia cezhraničnej prenosovej kapacity na základe cenových ponúk obchodovanej elektriny účastníkov aukcie; pridelením implicitnej aukcie vzniká účastníkovi aukcie záväzok dodávky elektriny alebo odberu elektriny, 

Odôvodnenie: správnejšia formulácia. 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 2 písm. l) 
Navrhujeme úpravu znenia: 
viacnákladmi dodatočné náklady na obstaranie regulačnej elektriny vyvolané vlastnosťami zariadení na výrobu elektriny zabezpečujúcich automatickú reguláciu v sústave a správaním sa sústavy, 

Odôdnenie: správnejšia formulácia. 
 	O 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	§ 2 písm. e) 
Navrhujeme úpravu znenia: 
obchodným dňom 24 obchodných hodín okrem prechodu obchodného dňa zo stredoeurópskeho času na stredoeurópsky letný čas a späť; obchodný deň sa začína prvou obchodnou hodinou o 00:00:00 h a končí sa o 24:00:00 h, pri prechode na stredoeurópsky letný čas je obchodným dňom 23 obchodných hodín a pri prechode na stredoeurópsky čas je obchodným dňom 25 obchodných hodín, 

Odôvodnenie: formálna úprava. 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 17d 
Navrhujeme doplniť odsek o nové písm. "e) postup pri reklamáciách". 

Odôvodnenie: pre účastníkov je to dôležitá súčasť organizovania krátkodobého trhu s elektrinou. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 13 ods. 3 
Navrhujeme slová „na dennom“ nahradiť slovami „na krátkodobom“. 

Odôvodnenie: súlad s novelizovaným zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike. 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 4 ods. 5 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy denne uverejňuje na svojom webovom sídle údaje za predchádzajúci deň o 
a) celkovej výrobe elektriny na vymedzenom území; celkovou výrobou elektriny na vymedzenom území sa rozumie výroba elektriny meraná na svorkách zariadení na výrobu elektriny, ktorá zahŕňa aj vlastnú spotrebu výrobcov elektriny, 
b) spotrebe elektriny na vymedzenom území; spotrebou elektriny na vymedzenom území sa rozumie množstvo elektriny určené ako súčet celkovej výroby elektriny na vymedzenom území a dovozu elektriny, od ktorého sa odpočíta vývoz elektriny, 
c) koncovej spotrebe elektriny na vymedzenom území; koncovou spotrebou elektriny na vymedzenom území sa rozumie vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľov sústav vrátane strát v sústavách, elektrina dodaná koncovým odberateľom elektriny vrátane elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny a dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny alebo spotrebovanej vo vlastnom zariadení výrobcu elektriny bez použitia prenosovej sústavy alebo regionálnej distribučnej sústavy, 
d) cezhraničných tokoch výkonov vrátane cezhraničných tokov distribučnou sústavou, 
e) plánovaných výmenách výkonov a skutočných výmenách výkonov. 

Odôvodnenie: úprava a sprehľadnenie zverejňovaných údajov. 
 	Z 	ČA 	Pripomienka k písmenu a): akceptované. Upravené v zmysle pripomienky. 
Pripomienka k písmenu b): akceptované. Upravené v zmysle pripomienky. 
Pripomienka k písmenu c): neakceptovaná. 
Straty v sústavách nie sú súčasťou vlastnej spotreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ale sú osobitnou kategóriou spotreby elektriny. 
 	
SEPS, a. s.  	§ 16 ods. 9 
Navrhujeme slová "prevádzkovateľa prenosovej sústavy" nahradiť slovami "organizátora krátkodobého trhu s elektrinou". 

Odôvodnenie: formálna úprava - súlad s novými podmienkami. 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 4 
Navrhujeme doplniť nový odsek 10: 
Záväzný postup pre účastníkov trhu, ktorí zasielajú prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje podľa odsekov 6 až 9 je uvedený v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Všetky poskytované údaje sú údaje získané z obchodných meraní prevádzkovateľov sústav a prevádzkovateľov zariadení na výrobu elektriny. Údaje podľa odsekov 6 až 9 budú poskytované za jednotlivé obchodné hodiny. 

Odôvodnenie: je potrebné jednoznačne zadefinovať údaje poskytované účastníkmi trhu a zverejňované prevádzkovateľom prenosovej sústavy. 
 	Z 	ČA 	Odsek 10 bol doplnený, okrem druhej a tretej vety návrhu. 	
SEPS, a. s.  	§ 7 ods. 8 
Navrhujeme odsek 8 vypustiť. 

Odôvodnenie: podobne ako pri prenose elektriny (§ 5 ods. 4) - obsahovo patrí do § 16, resp. do Prílohy č. 5. 
 	Z 	A 	Ustanovenie odseku 8 bolo presunuté do § 16 	
SEPS, a. s.  	§ 15 ods. 4 
Navrhujeme za slová „do 14:30 h“ vložiť slová „predchádzajúceho kalendárneho dňa“. 

Odôvodnenie: formálna úprava - spresnenie. 
 	O 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	Všeobecná pripomienka 
Odporúčame v celom texte použiť namiesto výrazu „na svojej internetovej stránke“ výraz „na svojom webovom sídle“. 

Odôvodnenie: v zmysle novely zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike 	O 	N 	Návrh je vypracovaný podľa zákona č. 276/2001 Z. z., ktorý používa pojem internetová stránka.  	
SEPS, a. s.  	§ 8 ods. 17 
Navrhujeme zvážiť opodstatnenosť odseku. 

Odôvodnenie: pravdepodobne ide o duplicitnú definíciu s pojmom „vlastná spotreba výrobcu elektriny". 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. Odsek bol vypustený. 	
SEPS, a. s.  	§ 18 ods. 1 písm. a) 
Navrhujeme slovo „nakúpené“ nahradiť slovom „obstarané“. 

Odôvodnenie: súlad s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa PS.  	O 	N 	Úrad považuje doterajšie znenie za dostatočné. 	
SEPS, a. s.  	§ 16 ods. 3 - nový ods. 2 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Prevádzkovateľ sústavy odovzdá za subjekty zúčtovania pripojené do jeho sústavy zúčtovateľovi odchýlok denne do 9:00 h skutočné množstvo odobratej elektriny a odovzdanej elektriny za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení na základe meraných hodnôt v MW s presnosťou na tri desatinné miesta. 

Odôvodnenie: jednoznačné definovanie povinnosti prevádzkovateľa a doplnené jednotky. 
 	Z 	ČA 	Upravené okrem vypustenia slov „ a príslušnému subjektu zúčtovania". 	
SEPS, a. s.  	§ 12 ods. 1 
Navrhujeme slovo „nakúpených“ nahradiť slovom „obstaraných“. 

Odôvodnenie: súlad s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa PS. 
 	O 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. Doterajšia úprava je dostatočná. 	
SEPS, a. s.  	§ 2 písm. h) 
Navrhujeme úpravu znenia: 
maximálnou rezervovanou kapacitou maximálna hodnota okamžitého výkonu, ktorý je možné preniesť zariadením sústavy, pričom na napäťovej úrovni zvn, vvn a vn sa hodnota maximálnej rezervovanej kapacity rovná činnému výkonu v megawattoch, ktorý je sústava schopná bezpečne preniesť do/z miesta pripojenia užívateľa sústavy; na napäťovej úrovni nn sa hodnota maximálnej rezervovanej kapacity rovná hodnote rezervovanej kapacity, určenej menovitou hodnotou hlavného ističa v ampéroch. Pre odberné miesta na napäťovej úrovni nízkeho napätia vybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu môže byť rezervovaná kapacita zmluvne dojednaná a môže byť nižšia ako je hodnota kapacity zodpovedajúca amperickej hodnote hlavného ističa, 

Odôvodnenie: definícia v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa PS. 
 	Z 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	§ 13 ods. 11 
Navrhujeme vypustiť odsek 11. 

Odôvodnenie: výrobca takými údajmi nedisponuje. 	O 	N 	Ustanovenie je súlade s § 21 ods. 2 písm. l) zákona č. 656/2004 Z. z. v znení 142/2010 Z. z. 	
SEPS, a. s.  	§ 17b ods. 2 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Účastník krátkodobého trhu s elektrinou zadáva objednávky najneskôr do času stanoveného prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou kalendárneho dňa predchádzajúceho obchodnému dňu, pre ktorý sú objednávky registrované. 

Odôvodnenie: súčasne platný čas pre zadanie objednávok sa môže v budúcnosti zmeniť - potreba zadať ho všeobecne. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 3 
Navrhujeme vložiť nový odsek 4 (u nasledujúcich upraviť číslovanie): 
Existujúci užívateľ sústavy je povinný s prevádzkovateľom sústavy uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy aj v tom prípade, že už bol pripojený do sústavy pred účinnosťou tohto nariadenia, ale nemá takúto zmluvu s prevádzkovateľom sústavy uzavretú. Návrh zmluvy o pripojení spracováva prevádzkovateľ sústavy a zmluva sa uzatvorí najneskôr do troch mesiacov od výzvy prevádzkovateľa sústavy. 

Odôvodnenie: potreba doriešenia zmluvných vzťahov s už pripojenými užívateľmi. 
 	Z 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	§ 2 
Navrhujeme doplniť nové písmeno t), ktoré znie: 
vlastnou spotrebou prevádzkovateľa sústavy spotreba elektriny potrebnej na prevádzkovanie technologických zariadení prevádzkovateľa sústavy, 

Odôvodnenie: nová definícia. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 2 písm. j) - dodatočná úprava k pôvodne vznesenej pripomienke 
Navrhujeme úpravu znenia: 
lokálnym vydavateľom identifikačných čísiel subjekt poverený Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav - ENTSO-E (ďalej len "združenie prevádzkovateľov") prideľovať a evidovať identifikačné čísla subjektov zúčtovania a bilančných skupín v súlade so štandardom združenia prevádzkovateľov; lokálny vydavateľ identifikačných čísiel určuje postup pri stanovovaní identifikačných čísiel odberných miest v súlade so štandardom združenia prevádzkovateľov, 

Odôvodnenie: lokálnym vydavateľom nemusí byť iba prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Pridelené identifikačné čísla si členovia združenia vzájomne uznávajú. 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 16 ods. 20 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Zúčtovateľ odchýlok na svojom webovom sídle uverejňuje do dvadsiateho dňa po skončení každého kalendárneho mesiaca informáciu o nepresnosti v údajoch medzi údajmi z mesačných vyhodnotení a údajmi z denných vyhodnotení odchýlky v rozdelení podľa jednotlivých prevádzkovateľov sústav v percentách za jednotlivé kalendárne dni. Percento nepresnosti sa stanoví v zmysle prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. 

Odôvodnenie: úprava podľa skutočne zverejňovaných údajov. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 6 ods. 8 - nový ods. 9 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Náklady na úhradu rezervovanej kapacity na cezhraničnom profile na účely dovozu podporných služieb sú súčasťou celkových nákladov na obstaranie podporných služieb6). 

Odôvodnenie: použitie správnej terminológie. 
 	Z 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	§ 11 ods. 7 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojom webovom sídle 
a) priebežne predbežné vyhodnotenie veľkosti obstaranej regulačnej elektriny za posledných 12 hodín s hodinovým posunom, 
b) predbežné hodnoty objemu a váženého priemeru cien skutočne poskytnutých podporných služieb podľa jednotlivých druhov za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa, 
c) konečné hodnoty objemu a váženého priemeru cien skutočne poskytnutých podporných služieb podľa jednotlivých druhov za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho mesiaca po ukončení mesačného vyhodnotenia. 
d) pravidlá a podmienky obstarania podporných služieb. 

Odôvodnenie: použitie správnej terminológie a súlad s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa PS. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 5 ods. 2 
Navrhujeme v odseku 2 nahradiť slovo „sedem“ slovom „štrnásť“. 

Odôvodnenie: požiadať o prenos sedem dní pred jeho začatím je príliš neskoro (aj pri DS je 14-dňová lehota). 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	Príloha č. 5 ods. 11 
Navrhujeme za slovo „stanovisko“ doplniť slová „a hodnoty pre opravné mesačné vyhodnotenie“. 

Odôvodnenie: úprava v zmysle ustanovení zákona o energetike - zúčtovateľ odchýlok potrebuje uvedené údaje pre opravné zúčtovanie odchýlok. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 15 ods. 3 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Denný diagram vo formáte podľa štandardu združenia prevádzkovateľov, ktorý je zverejnený v technických podmienkach organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, subjekt zúčtovania odovzdá v platnom stredoeurópskom čase alebo stredoeurópskom letnom čase do 13:30 h predchádzajúceho kalendárneho dňa. 

Odôvodnenie: formálna a terminologická úprava. 
 	O 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	§ 17 
Navrhujeme doplniť nový odsek 9: 
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytne organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou druhy typových diagramov s príslušnými parametrami. 

Odôvodnenie: táto povinnosť vyplýva prevádzkovateľovi distribučnej sústavy priamo zo zákona o energetike, rovnako ako povinnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou tieto diagramy zverejňovať. 

 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 12 ods. 7 
Navrhujeme slová „spotrebúva pre vlastnú spotrebu“ nahradiť slovami „spotrebúva vo vlastnom zariadení“. 

Odôvodnenie: terminologická úprava (na účely vlastnej spotreby sa platby za prístup, za SyS ani za prevádzkovanie systému neúčtujú). 
 	O 	N 	V § 2 bol zadefinovaný pojem vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny.  	
SEPS, a. s.  	§ 6 
Navrhujeme doplniť nový odsek 5 (u nasledujúcich upraviť číslovanie): 
Kapacita cezhraničného profilu, na ktorom nie je zavedené prideľovanie kapacít formou explicitnej aukcie môže byť využitá na účely cezhraničného prenosu elektriny na základe voľných nominácií v zmysle platných pravidiel zverejnených na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy. 

Odôvodnenie: ide o možnosti voľných nominácií. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 5 ods. 3 
Navrhujeme za slovo "Meranie" vložiť slová "elektriny a jej výkonových a kvalitatívnych parametrov". 

Odôvodnenie: potreba merať nielen množstvo, ale aj výkonové a kvalitatívne parametre elektriny, nakoľko tieto ovplyvňujú výšku strát v sústave. 
 	Z 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	§ 18 ods. 5 
Navrhujeme slová „výrobných zariadení“ nahradiť slovami „zariadení na výrobu elektriny“ a slová „pre regulačnú elektrinu“ nahradiť slovami „za regulačnú elektrinu. 

Odôvodnenie: formálna úprava – spresnenie znenia. 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 11 ods. 2 
Navrhujeme slovo „nakúpené“ nahradiť slovom „obstarané“. 

Odôvodnenie: súlad s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa PS. 
 	O 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	§ 11 ods. 6 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy priebežne vyhodnocuje veľkosť obstaranej regulačnej elektriny, objem a kvalitu obstaraných podporných služieb podľa technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy. 

Odôvodnenie: použitie správnej terminológie. 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 17 
Navrhujeme doplniť nové odseky 1 a 2 (u nasledujúcich upraviť číslovanie a v pôvodnom odseku 3 upraviť odvolávku na správny odsek): 
(1) Prevádzkovateľ sústavy vybaví každé nové odberné miesto zariadením na meranie elektriny s priebehovým meraním s možnosťou diaľkového odpočtu. 
(2) V prípade existujúcich odberných miest, v ktorých zariadenie s priebehovým meraním nie je nainštalované, je možné použiť typový diagram odberu elektriny. 

Odôvodnenie: je potrebné postupne nahradiť hodnoty z typových diagramov, ktoré vnášajú nepresnosti do vyhodnotenia odchýlok (a sú len dočasným riešením pre odberné miesta osadené meraním typu C) skutočne nameranými hodnotami, čím sa zabezpečí zníženie rozdielu medzi denným a mesačným vyhodnotením odchýlok; predstavuje to vyšší štandard merania v zmysle európskych trendov (smart mettering) zodpovedajúcich technologickému vývoju v oblasti merania. 
 	Z 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	§ 4 ods. 2 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Platba za prístup do prenosovej sústavy zahŕňa platbu za prenos elektriny a platbu za rezervovaný výkon na príslušné časové obdobie. Platba za prístup do distribučnej sústavy zahŕňa platbu za distribúciu elektriny a platbu za rezervovanú kapacitu na príslušné časové obdobie. Výrobcovi elektriny pripojenému do sústavy, ktorý vyrába elektrinu na základe povolenia7) alebo potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti7), a prevádzkovateľovi sústavy sa v prípade odberu elektriny zo sústavy výlučne na účely vlastnej spotreby platba za prístup do sústavy neúčtuje. 

Odôvodnenie: súlad so skutočnosťou, časť textu kvôli prehľadnosti presunutá do pojmov (§ 2). 
 	Z 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	§ 2 
Navrhujeme doplniť nové písmeno s), ktoré znie: 
rezervovaným výkonom na príslušné časové obdobie maximálna hodnota štvrťhodinového činného výkonu v megawattoch užívateľa prenosovej sústavy, ktorú oznámil prevádzkovateľovi prenosovej sústavy v súlade s podmienkami uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy, 

Odôvodnenie: nová definícia. 
 	Z 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	§ 16 ods. 13 
Navrhujeme v úvodnej vete odseku 13 za slovo "odchýlky" doplniť slová "v štvrťhodinovom rozlíšení" a rovnaké slová vypustiť z písmena b). 

Odôvodnenie: všetky oznamované údaje sa uvádzajú v štvrťhodinovom rozlíšení. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 8 ods. 3 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Obstaranie regulačnej elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny12) uzatvorenej s poskytovateľom podporných služieb alebo dodávateľom regulačnej elektriny alebo Zmluvy na dodávku negarantovanej regulačnej elektriny uzatvorenej s dodávateľom regulačnej elektriny alebo prostredníctvom havarijnej výpomoci od susedných prevádzkovateľov prenosových sústav. 

Odôvodnenie: súlad s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa PS. 
 	Z 	ČA 	Text bude primerane preformulovaný. 	
SEPS, a. s.  	Príloha č. 4 písm. E 
Navrhujeme v odseku 1 slová „odovzdá zúčtovateľovi odchýlok a“ nahradiť slovami „poskytne na požiadanie“. 

Odôvodnenie: úprava v zmysle ustanovení zákona o energetike. 
 	Z 	N 	Pojem „odovzdá“ je používaný v aj v doterajšom nariadení vlády SR č. 317/2007 Z. z. a má rovnaký význam ako pojem „poskytne“.  	
SEPS, a. s.  	§ 15 ods. 5 
Navrhujeme na koniec odseku doplniť vety „Po tomto termíne budú nespárované hodnoty v denných diagramoch vynulované. Toto neplatí pre diagramy podľa odseku 8.“ 

Odôvodnenie: doplnenie - spresnenie. 
 	O 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	§ 6 
Navrhujeme doplniť nový odsek 12: 
Plánované hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny na cezhraničných profiloch na nasledujúci deň poskytuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy zúčtovateľovi odchýlok denne do 15:00 h v členení po obchodných hodinách a jednotlivých subjektoch zúčtovania. 

Odôvodnenie: poskytovanie údajov pre potreby zúčtovateľa odchýlok. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 6 ods. 5 - nový ods. 6 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Aukcie môžu byť organizované 
a) prevádzkovateľom prenosovej sústavy na vymedzenom území v súčinnosti s prevádzkovateľmi prenosovej sústavy susediacich členských štátov Európskej únie a tretích štátov, 
b) prevádzkovateľom prenosovej sústavy na vymedzenom území jednostranne, 
c) Aukčnou kanceláriou na základe dohody uzavretej s prevádzkovateľom prenosovej sústavy na vymedzenom území, 
d) organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou na integrovaných obchodných oblastiach. 
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojom webovom sídle pravidlá aukcie alebo odkaz na pravidlá aukcie. 

Odôvodnenie: upravené podľa skutočnosti. 
 	Z 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	§ 4 ods. 9 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny najviac 1 MW a výrobca elektriny, ktorý vyrába elektrinu zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny najviac 0,1 MW odovzdá prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, denne do 10:00 h súhrnné údaje za predchádzajúci deň alebo do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca predpokladané údaje za každý deň nasledujúceho mesiaca, a to za každé zariadenie na výrobu elektriny osobitne o 
a) vyrobenej elektrine meranej na svorkách zariadení na výrobu elektriny; pri zariadeniach vyrábajúcich elektrinu zo slnečnej energie súhrnne za celú výrobňu, 
b) množstve vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, 
c) ostatnej vlastnej spotrebe elektriny, 
d) množstve vyrobenej elektriny dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny. 

Odôvodnenie: preformulovať znenie ustanovenia a do písm. a) doplniť znenie vhodné pre zariadenia vyrábajúce elektrinu zo slnečnej energie. 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	Príloha č. 1 písm. B 
Navrhujeme v odseku 1 slová „v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy“ nahradiť slovami „v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou“ (pri Zp). 

Odôvodnenie: formálna úprava. 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 18 ods. 4 
Navrhujeme slová „výrobných zariadení výrobcu elektriny“ nahradiť slovami „zariadení na výrobu elektriny“. 

Odôvodnenie: formálna úprava – spresnenie znenia. 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 12 ods. 9 
Navrhujeme vypustiť odsek 9 (a prečíslovať nasledujúci odsek). 

Odôvodnenie: uvedená platba sa neuplatňuje. 
 	O 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SEPS, a. s.  	Príloha č. 5 ods. 18 
Navrhujeme za slovo „vyjadrenie“ doplniť slová „a hodnoty pre upravené konečné vyhodnotenie“. 

Odôvodnenie: podobne ako v prípade ods. 11 ide o úpravu v zmysle ustanovení zákona o energetike (oprava mesačného i konečného zúčtovania odchýlok). 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 6 ods. 4 
Navrhujeme úpravu znenia: 
Voľná obchodovateľná prenosová kapacita cezhraničného profilu 
a) na ktorom je zavedené prideľovanie kapacít formou explicitnej aukcie sa prideľuje účastníkom trhu s elektrinou transparentným a nediskriminačným spôsobom na základe ich požiadaviek a cenových ponúk v termínoch a podľa pravidiel platných na uskutočňovanie aukcií na príslušnom cezhraničnom profile, 
b) môže byť pridelená organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na účely implicitných aukcií realizovaných na integrovaných obchodných oblastiach v súlade s prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. 

Odôvodnenie: súlad so skutočnosťou – možnosti prideľovania VOPK. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SEPS, a. s.  	§ 11 ods. 1 
Navrhujeme slovo „nakupuje“ nahradiť slovom „obstaráva“ a na konci odseku použiť správny názov zmluvy „na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny18)“. 

Odôvodnenie: súlad s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa PS. 
 	O 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
 	5. Článok I bod 6 návrhu 
Navrhujeme tento bod doplniť nasledovne: 

"V § 4 odsek 2 sa slovné spojenie „vlastná spotreba“ nahradí slovným spojením „technologická vlastná spotreba“ vo všetkých tvaroch." 

Odôvodnenie: 

Zosúladenie so zákonom číslo 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 
 	Z 	N 	Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z. je právny predpis platný pre všetkých výrobcov, ale definícia technologickej vlastnej spotreby elektriny podľa zákona č. 309/2009 Z. z. platí iba pre výrobcov z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a kombinovanou výrobou (KVET). 	
 	15. Článok I bod 18 návrhu  
Navrhujeme doplniť nasledovne: 

"Na konci odseku 6 sa zároveň dopĺňa veta: Podrobnosti upraví prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy vo svojom prevádzkovom poriadku." 

Odôvodnenie: 

Za účelom lepšej vykonateľnosti ustanovenia je nevyhnutné, aby bola komunikácia medzi prevádzkovateľmi sústav zjednotená na platforme prevádzkového poriadku prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy. 
 	Z 	N 	Do prevádzkového poriadku možno zapracovať ktorékoľvek ustanovenie z nariadenia vlády č. 317/2007 Z. z. 	
 	12. Článok I bod 16 návrhu 
Navrhovaný odsek 13, písmená b) a c) v § 8 navrhujeme upraviť nasledovne: 

"b) pripojenie výrobcu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy a vlastná alebo prenesená zodpovednosť výrobcu elektriny za odchýlku;, za dodanú elektrinu sa považuje elektrina podľa denných diagramov dodávky elektriny výrobcu zaslaných výrobcom s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku alebo subjektom zúčtovania, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku výrobcu zúčtovateľovi odchýlok a prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, a potvrdených zúčtovateľom odchýlok a prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy. V tomto prípade odchýlka, ktorá vznikne ako rozdiel medzi nahláseným a skutočne dodaným diagramom sa priradí výrobcovi elektriny alebo subjektu zúčtovania, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku za výrobcu a nie je odchýlkou prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy; výrobca elektriny je povinný prednostne využívať vyrobenú elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou pre vlastnú potrebu 

c) pripojenie výrobcu elektriny do miestnej distribučnej sústavy pripojenej do regionálnej distribučnej sústavy a príslušnosť výrobcu elektriny k tej istej bilančnej skupine ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy; fakturačným meradlom odberu elektriny je určené meradlo odberného miesta, v ktorom je prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy pripojený do regionálnej distribučnej sústavy a zodpovednosť za odchýlku sa vzťahuje na množstvo elektriny dodanej do regionálnej distribučnej sústavy." 

Odôvodnenie: 

V písmene b) navrhujeme upraviť že sa jedná o množstvá nie namerané, ale dohodnuté, nakoľko pri výrobcoch s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku (alebo s prenesenou na iný subjekt ako PDS) sa za dodané množstvo považuje množstvo podľa nahlásených diagramov a zvyšok môže byť podporná služba poskytnutá pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Zároveň navrhujeme zapracovať ustanovenie brániace špekulatívnemu konaniu výrobcov elektriny, ktorý „obchodne“ dodávajú elektrinu na účely pokrytia strát, hoci ju fyzicky sami spotrebúvajú, a tým zvyšujú náklady na prevádzkovanie systému. 
V písmene c) navrhujeme na konci doplniť riešenie vzťahu dodaného množstva a odchýlky. 
 	Z 	N 	Odsek 13 bol vypustený. 	
 	14. Článok I bod 17 návrhu 
V odseku 5 v § 12 navrhujeme nahradiť slovné spojenie „vlastná spotreba“ slovným spojením „technologická vlastná spotreba“ vo všetkých tvaroch. 

Odôvodnenie: 

Zosúladenie so zákonom číslo 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 
 	Z 	N 	Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z. je právny predpis záväzný pre všetkých výrobcov elektriny, ale definícia technologickej vlastnej spotreby elektriny podľa zákona č. 309/2009 Z. z. platí iba pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a kombinovanou výrobou (KVET). 	
 	19. Článok I bod 32 návrhu 
Navrhovaný odsek 4 v § 16 navrhujeme vypustiť a použiť doterajšie ustanovenie. 

Odôvodnenie: 

V súčasnosti sa zasielajú agregované dáta a táto prax je plne vyhovujúca. Z praktického hľadiska nemá žiadny význam delenie podľa typov merania, spôsobilo by to len zbytočné navýšenie administratívnych nákladov prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 
 	Z 	N 	Subjekty zúčtovania nevyhnutne potrebujú údaje členené podľa typu merania z dôvodu upresnenia svojich plánovaných odberových diagramov na nasledujúce dni. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy potrebné údaje bude mať k dispozícii, pretože sú to údaje z ktorých zostavuje údaje odosielané pre zúčtovateľa odchýlok. 	
 	11. Článok I bod 16 návrhu 
Navrhovaný odsek 12 v § 8 žiadame vypustiť. 

Odôvodnenie: 

Navrhuje sa povinnosť nad rámec zákona o energetike, pričom zákonné ustanovenie neobsahuje splnomocňovacie ustanovenie aby bola dodatočná povinnosť uložená ešte aj predpisom nižšej právnej sily. Toto navrhované ustanovenie navyše nemá žiadny praktický význam pre dodávateľa elektriny a iba by zvyšovalo náklady u prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
 	22. Článok I bod 52 
Navrhovaný odsek 1 navrhujeme vypustiť a ponechať doterajšie ustanovenie. 

Odôvodnenie: 

V súčasnosti sa zasielajú agregované dáta a táto prax je plne vyhovujúca. Z praktického hľadiska nemá žiadny význam delenie podľa typov merania, spôsobilo by to len zbytočné navýšenie administratívnych nákladov prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 
 	Z 	N 	Subjekty zúčtovania nevyhnutne potrebujú údaje členené podľa typu merania z dôvodu upresnenia svojich plánovaných odberových diagramov na nasledujúce dni. Prevádzkovateľ DS potrebné údaje bude mať k dispozícii, pretože sú to údaje, z ktorých zostavuje údaje odosielané pre zúčtovateľa odchýlok. 	
 	24. Článok I bod 57 návrhu 
Navrhovaný odsek 3 navrhujeme upraviť nasledovne: 

"(3) Zmenu priradenia odberného miesta koncového odberateľa elektriny s typom merania C, so spôsobom odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B ods. 1 písm. c) k inému druhu typového diagramu odberu elektriny vykonáva prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je koncový odberateľ elektriny pripojený. Zmena platí od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po vykonaní tejto zmeny; prevádzkovateľ distribučnej sústavy uskutoční odpočet alebo inak určí spotrebu elektriny k dátumu zmeny." 

Odôvodnenie: 

Prideľovanie TDO je výsadnou kompetenciou prevádzkovateľa distribučnej sústavy, on jediný má k dispozícii všetky potrebné dáta na takéto priradenie a teda interakcia s dodávateľom elektriny je vylúčená. Zároveň navrhujeme z dôvodu optimalizácie prevádzkových nákladov PDS umožniť určenie spotreby na odbernom mieste aj inak ako odpočtom. 
 	Z 	ČA 	Ustanovenie bolo čiastočne upravené v zmysle pripomienky. 	
 	2. Článok I bod 3 návrhu 
Navrhujeme vypustiť navrhované písmeno n) v § 2 

Odôvodnenie: 

Definícia strát má byť upravená v inom právnom predpise - vyhláške MH SR o energetickej efektívnosti. 
 	Z 	N 	Definícia strát slúži pre účely nariadenia vlády č. 317/2007 Z. z. 	
 	4. Článok I bod 5 návrhu 
Navrhované ustanovenie navrhujeme upraviť nasledovne: 

"Pre odberné miesto pripojené do prenosovej sústavy a pri uzatváraní zmlúv o pripojení do sústavy s užívateľmi sústavy, ktorí nemajú takúto zmluvu s prevádzkovateľom sústavy uzavretú, sa pre odberné miesto za maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia považuje najvyššia nameraná hodnota príkonu za obdobie posledných dvoch rokov. Maximálna rezervovaná kapacita sa určuje osobitne pre každé odberné miesto. Za maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia existujúcich výrobcov elektriny sa považuje inštalovaný činný elektrický výkon existujúceho elektroenergetického zariadenia slúžiaceho na výrobu elektriny. Za takto určenú maximálnu rezervovanú kapacitu existujúcich užívateľov sústavy sa cena za pripojenie neúčtuje." 

Odôvodnenie: 

Je potrebné brať do úvahy len elektrický výkon, a nie aj tepelný výkon, ktorý uvádzajú niektorí výrobcovia kombinovanou výrobou elektriny a tepla. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
 	7. Článok I bod 13 návrhu 
Navrhované odseky 5 a 6 v § 7 žiadame vypustiť. 

Odôvodnenie: 

Odsek 5-navrhuje sa povinnosť nad rámec zákona o energetike, pričom zákonné ustanovenie neobsahuje splnomocňovacie ustanovenie aby bola dodatočná povinnosť uložená ešte aj predpisom nižšej právnej sily. Zároveň je táto navrhovaná povinnosť na napäťovej úrovni nn nerealizovateľná, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nemá systémovo na napäťovej úrovni nn priradené odberné miesta ku technickým zariadeniam. Zároveň uvádzame, že dodávatelia aktívni na distribučnom území VSD majú možnosť tieto informácie získať prostredníctvom webovej stránky VSD. Týmto je účel navrhovaného ustanovenia podľa nášho názoru splnený. 
Navrhovaný odsek 6 v § 7 žiadame vypustiť, vzhľadom na to že je to opäť povinnosť ukladaná nad rámec zákona a platí argumentácia uvedená vyššie. Zároveň je takáto povinnosť neodôvodnená, nakoľko odberatelia s meraním typu A a B dostávajú údaje na mesačnej báze spolu s faktúrou, a teda spätné údaje za kalendárny rok nemá žiadnu pridanú hodnotu a došlo by navyše k nežiaducemu zvýšeniu administratívnych nákladov. 
 	Z 	N 	Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z. podľa § 12a ods. 2 ustanovuje podmienky distribúcie elektriny. Dodávateľ elektriny potrebuje pre efektívne fungovanie na trhu s elektrinou údaje o plánovanom obmedzení alebo prerušení distribúcie do odberných miest, do ktorých dodáva elektrinu. 	
 	8. Článok I bod 13 návrhu 
Navrhovaný odsek 8 v § 7 navrhujeme upraviť nasledovne: 

"Údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok a opravné zúčtovanie odchýlok na požiadanie poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy zúčtovateľovi odchýlok a dotknutým subjektom zúčtovania." 

Odôvodnenie: 

Je nevyhnutné upraviť aby sa dáta zasielali len subjektom zúčtovania, a nie aj odberným miestam za ktorých subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku- to by spôsobilo neúmerné náklady na strane prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 
 	Z 	N 	Ustanovenie je vypracované na základe § 24 ods. 2 písm. zi) zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákon č. 142/2010 Z. z.  	
 	13. Článok I bod 16 návrhu 
Do § 8 navrhujeme doplniť aj nasledovné odseky 18 a 19: 

"18) Právo na podporu prevzatím zodpovednosti za odchýlku výrobcu elektriny podľa osobitného predpisu má len výrobca elektriny, ktorý dodáva vyrobenú elektrinu do regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy na základe zmluvy o dodávke vyrobenej elektriny na účely pokrytia strát v distribučnej sústave. 

19) Ak sú viacerí výrobcovia elektriny pripojení do miestnej distribučnej sústavy, pričom ich spoločná dodávka elektriny do regionálnej distribučnej sústavy je meraná fakturačným meradlom podľa odseku 13 písm. c), za celkový inštalovaný výkon pre podporu prevzatím zodpovednosti za odchýlku podľa osobitného predpisu sa považuje súčet celkových inštalovaných výkonov všetkých výrobcov pripojených do miestnej distribučnej sústavy." 

Odôvodnenie: 

Navrhované ustanovenia vyplývajú z doterajšej praxe prevádzkovateľa distribučnej sústavy so systémom podpory OZE a KVET, a pomôžu zabezpečiť obsah a účel zákona číslo 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie 
 	Z 	ČA 	Navrhovaný odsek 18 prenesený do § 13 ods. 10 
Navrhovaný odsek 19 neakceptovaný. 
Celkový inštalovaný výkon je definovaný v § 2 ods. 3 zákona č. 309/2010, a preto nie je možné zavádzať ďalšie definície tohto pojmu. 
 	
 	18. Článok I bod 32 návrhu 
Navrhovaný odsek 3 v § 16 navrhujeme upraviť nasledovne: 

"(3) Prevádzkovateľ sústavy odovzdá za subjekt zúčtovania zúčtovateľovi odchýlok denne do 9:00 hodiny skutočné množstvo odobratej elektriny a odovzdanej elektriny za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení na základe meraných hodnôt s presnosťou na tri desatinné miesta a následne po ich potvrdení zúčtovateľom odchýlok ich poskytne príslušnému subjektu zúčtovania denne do 11.00." 

Odôvodnenie: 

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže poskytnúť dáta subjektu zúčtovania až po ich potvrdení zo strany zúčtovateľa odchýlok- v tomto zmysle navrhujeme preformulovať aj dané ustanovenie. 
 	Z 	ČA 	Čas bol upravený pre zasielanie údajov subjektom zúčtovania na 9:30 h. 	
 	6. Článok I body 8 a 9 návrhu 
Navrhujeme tieto body vypustiť alebo prepracovať a umiestniť na inom mieste Pravidiel trhu. 

Odôvodnenie: 

Navrhované body nesúvisia s § 4- prístupom do sústavy a sú teda zmätočné. Okrem toho, nie je jasné na aký účel dáta slúžia a či sa posielajú za účelom zúčtovania odchýlok (to je upravené na inom mieste) alebo na iný účel a v akej funkcionalite tu vystupuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Zároveň je nevyhnutné zosúladiť časy odovzdávania dát v rámci celých Pravidiel trhu. 
Po obsahovej stránke je ďalej nerealizovateľné ustanovenie podľa ktorého má prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy „očistiť“ dáta od tokov medzi regionálnou distribučnou sústavou a miestnou distribučnou sústavou- prevádzkovateľ reg.distribučnej sústavy „nevidí“ či sa za odberným miestom nachádza ešte miestna distribučná sústava alebo nie- z pohľadu prevádzkovateľa reg.distribučnej sústavy sa jedná o jedno odberné miesto ktoré nemá a nemôže mať v systéme nijako odlíšené od iných. 
 	Z 	N 	Už podľa ustanovenia § 4 odsek 5 doterajšieho nariadenia vlády č. 317/2007 Z. z. prevádzkovateľ prenosovej sústavy (PPS) denne uverejňuje na svojej internetovej stránke predmetné údaje. Ustanovenia bodov 8 a 9 len precízujú túto činnosť PPS a zavádzajú mechanizmus poskytovania predmetných údajov účastníkmi trhu s elektrinou pre PPS. Údaje v MWh slúžia pre umožnenie vykonania činnosti PPS uvedených v § 4 ods. 5. Body nadobúdajú účinnosť od 1.1.2011. 	
 	16. Článok I bod 24 návrhu 
Poslednú vetu v navrhovanom odseku 4 v § 14 navrhujeme upraviť nasledovne: 

"Pre účely priradenia identifikačného čísla je existujúcim odberným miestom odberné miesto, ktoré bolo aspoň raz zaradené do bilančnej skupiny." 

Odôvodnenie: 

Je nevyhnuté upraviť účel definície, nakoľko po ukončení distribúcie elektriny do odberného miesta takého odberné miesto zaniká a nie je viac považované za existujúce; preto táto definícia môže slúžiť len na účely priradenia EIC kódu. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
 	17. Článok I bod 25 návrhu: 
Navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 

EIC kód (identifikačné číslo) je oznamovaný jednak zákazníkovi v procese uzatvárania zmluvy o pripojení, a zároveň EIC kód je podmienkou pre procesnú požiadavku dodávateľa na PDS, čiže dodávateľ pozná EIC kód už pred začiatkom procesu. Navyše zúčtovateľ odchýlky v procese vyhodnocovania odchýlky nevyužíva EIC kódy odberných miest. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
 	21. Článok I Body 41 až 44: 
Žiadame vypustiť. 

Odôvodnenie: 

Navrhované ustanovenia sú nevyhovujúce pre správne a rýchle administrovanie procesu zmeny dodávateľa. Zavádzanie akýchkoľvek papierových dokumentov (napríklad doručenie kópie vypovedanej zmluvy a podobne) bráni plnému automatizovaniu 
procesu, čím je dodržanie už dnešných procesných lehôt ohrozené, nehovoriac o treťom liberalizačnom balíčku EÚ, ktorý začiatkom budúceho roka skráti túto lehotu na 21 dní. 
Zároveň návrh vystavuje prevádzkovateľov distribučných sústav do úlohy sudcov a posudzovateľov námietok, čo je z kapacitných a aj právnych dôvodov nežiaduce a neprípustné. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nemôže suplovať úlohy súdnictva, a zároveň takúto úlohu ani nedokáže objektívne zabezpečiť, nakoľko by musel mať k nahliadnutiu všetky zmluvy uzatvárané medzi starým dodávateľom, novým dodávateľom a zákazníkom, vrátane všetkých príloh a obchodných podmienok, a musel by ich z vecnej a právnej stránky posúdiť, čo je absolútne nereálne. 
Je zároveň podľa nášho názoru absolútne nežiaduce v polovici roka 2010 meniť dnešné procesy podľa nových navrhovaných lehôt, a súčasne pracovať na procesoch v zmysle tretieho balíčka. Netreba zabúdať ani na skutočnosť, že technické riešenie zmien by bolo pre účastníkov trhu náročné z pohľadu nákladov a správnej implementácie. 

Alternatívou k návrhu by mohlo byť zapracovanie procesnej námietky zo strany doterajšieho dodávateľa, ktorá ale musí byť z procesného hľadiska plne automatizovaná, a teda po jej doručení by došlo zo strany PDS k automatickému zastaveniu procesu zmeny dodávateľa, pričom plnú zodpovednosť za tento krok by niesol doterajší dodávateľ. Táto alternatíva je navyše pomerne jednoducho zapracovateľná do dnešnej podoby procesu zmeny 
dodávateľa, a takisto nie je v rozpore s ideou skrátenia lehôt procesu v duchu tretieho liberalizačného balíčka. Dovoľujeme si poznamenať, že takéto procesné riešenie je aplikované napríklad vo Veľkej Británii. 

Vyššie spomenutá alternatíva je z nášho pohľadu jediný možný odklon od dnešného status quo. Navrhujeme ju teda buď zapracovať, alebo v opačnom prípade jednoznačne žiadame ponechať súčasný stav. 
 	Z 	ČA 	K bodu 41: pripomienka akceptovaná, bod bol vypustený. 

K bodu 42: pripomienka akceptovaná, bod bol vypustený. 

K bodu 43 : pripomienka čiastočne akceptovaná. 
Odseky 6, 7, 9 bodu boli vypustené. 
Odsek 8 bol upravený tak, že doterajší dodávateľ elektriny môže formou námietky zastaviť proces zmeny dodávateľa elektriny, a to výhradne z dôvodu neukončenia doterajšej zmluvy o dodávke elektriny najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa elektriny. 

K bodu 44: pripomienka neakceptovaná. 
Bod 44 upresňuje doterajšie znenie prílohy č. 2 časti C ods. 1 v tom, že podmienkou na zmenu dodávateľa elektriny je ukončenie doterajšej zmluvy o dodávke elektriny. 
 	
 	3. Článok I bod 4 návrhu 
Navrhujeme doplniť nasledovne: 

"V § 3 ods. 3 sa dopĺňa poslednou vetou: Cena za pripojenie sa stanovuje pri uzatváraní zmluvy o pripojení do sústavy." 

Odôvodnenie: 

Je nevyhnuté jednotne a záväzne upraviť, aby sa cena za pripojenie stanovovala až pri uzatváraní zmluvy o pripojení, a nie pri podávaní žiadosti o pripojenie, nakoľko až zmluva zakladá práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami, medzi inými aj povinnosť žiadateľa zaplatiť cenu za pripojenie. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
 	20. Článok I  
Navrhujeme doplniť o nový bod 41: 

"41. V prílohe číslo 1 sa časť A. dopĺňa o nový odsek 10 ktorý znie: V prípade vlastnej zodpovednosti za odchýlku prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy sa od prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy finančná zábezpeka nevyžaduje." 

Odôvodnenie: 

V prípade prevádzkovateľa distribučnej sústavy by sa jednalo o veľké finančné objemy (vzhľadom na objem strát v sústave a vlastnej spotreby), ktoré sú vzhľadom na mieru rizika neprimerané a zbytočné. 
 	Z 	N 	Nie je predmetom návrhu. 
Ak je prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy subjektom zúčtovania, nemôže byť posudzovaný vo veci zábezpeky inak ako ostatné subjekty zúčtovania. 
 	
 	1. Článok I bod 2 návrhu 
Navrhujeme doplniť navrhované ustanovenie nasledovne: 

"Pre odberné miesta na napäťovej úrovni nízkeho napätia vybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu s mesačným odpočtom môže byť rezervovaná kapacita zmluvne dojednaná a môže byť nižšia ako je hodnota kapacity zodpovedajúca amperickej hodnote hlavného ističa." 

Odôvodnenie: 

Limitujúcim faktorom prekračovania hodnoty rezervovanej kapacity je funkcia hlavného ističa. V prípade, že na odbernom mieste je osadené meranie umožňujúce merať štvrťhodinový činný výkon, môže byť rezervovaná kapacita nižšia ako amperická hodnota hlavného ističa, ale znova je potrebné zakomponovať limitujúci faktor prekračovania rezervovanej kapacity, ktorým je v tomto prípade tarifa za prekročenie rezervovanej kapacity. Takúto tarifu môže PDS účtovať len pri určených meradlách s mesačným odpočtom. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
 	9. Článok I bod 14 návrhu 
Navrhujeme odsek 2 § 8 zosúladiť so zákonom o energetike, kde sa už zložky ceny nelíšia medzi domácnosťami a inými odberateľmi. Rovnako tak odsek 8 toho istého paragrafu 8. 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
 	10. Článok I bod 16 návrhu 
Navrhovaný odsek 11 v § 8 navrhujeme preformulovať nasledovne: 

"Ak je zmluva o dodávke elektriny uzatvorená na neurčitý čas, výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak sa dodávateľ elektriny a odberateľ elektriny nedohodnú inak." 

Odôvodnenie: 

Navrhované ustanovenie je z nášho pohľadu príliš reštriktívne, nakoľko obmedzuje základný právny princíp- zmluvnú voľnosť účastníkov trhu. Zmluvná voľnosť je jedným z pilierov liberalizovaného trhu, nakoľko umožňuje rozmanitosť ponúk a snáh dodávateľov v boji o zákazníka. 
 	Z 	N 	Výpovedná doba 2 mesiace pri zmluvách uzavretých na neurčitú dobu je potrebná z dôvodu urýchlenia procesu zmeny dodávateľa elektriny a zosúladenia v súčasnosti nejednoznačných výpovedných lehôt, čo je sťažuje orientáciu odberateľov elektriny na trhu.  	
 	23. Článok I bod 53 a súvisiaco bod 56 
Navrhujeme dané body vypustiť a ponechať doterajšie ustanovenia. 

Odôvodnenie: 

Navrhované ustanovenie by so sebou prinieslo povinnosť odčítať odberné miesta s meraním bez diaľkového odpočtu 2x za rok, čo by znamenalo významné zvýšenie prevádzkových nákladov prevádzkovateľa distribučnej sústavy a tým aj ceny za distribúciu elektriny. 
 	Z 	N 	Vykonanie konečného zúčtovania odchýlky za každý mesiac a to najneskôr do 8 mesiacov (a nie do doterajších 14 mesiacov) je potrebné z dôvodu zníženia rizika a obchodnej neistoty subjektov zúčtovania. 	
 	Bod. 20 
Navrhujeme iné znenie bodu 20 

20. V § 13 odsek 3 znie: 

(3) Vlastná zodpovednosť za odchýlku sa uplatňuje, ak účastník trhu s elektrinou, okrem výrobcu elektriny podľa odseku 4, uskutočňuje prenos elektriny cez spojovacie vedenia, poskytuje podporné služby alebo obchoduje na dennom trhu s elektrinou. 

(4) Výrobca elektriny, poskytujúci podporné služby, ktorý je napojený do regionálnej distribučnej sústavy cez odberné miesto odberateľa s prenesenou zodpovednosťou za odchýlku a cez miestnu distribučnú sústavu tohto odberateľa, môže mať prenesenú zodpovednosť za odchýlku na subjekt, na ktorého má prenesenú zodpovednosť za odchýlku tento odberateľ. 

Pôvodné odseky od ods. 4 sa posúvajú. 

Odôvodnenie: 

Dôvodom nášho návrhu je skutočnosť, že v uvedenom prípade existuje len jedno odberné miesto v spojení s regionálnou distribučnou sústavou, na ktorom môže vzniknúť odchýlka. 
 	Z 	N 	Podľa § 21 ods. 2 písm. f) zákona o energetike č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 142/2010 Z.z. ak výrobca poskytuje podporné služby, musí mať uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlky. 
 	
ZSE 	k čl. I, bodu 3, § 2, písm. n) 
Žiadame ponechať súčasný systém pre určenie strát a ich výkup 

Odôvodnenie:V súčasnom regulačnom rámci je nastavený systém strát pre oblasť distribúcie, pričom podmienky výkupu sú definované primárnou legislatívou a stanovenie ceny strát výnosom, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike zo strany úradu. Tento stav bol nastavený pre rok 2010 a z hľadiska kontinuity a cenovej stability mal byť dlhodobejšie zachovaný. 
 	Z 	N 	Definícia strát slúži iba na účely nariadenia vlády č. 317/2007 Z. z. 	
ZSE 	k čl. I, bodu 13, §7, odsek 5 
Navrhujeme vypustiť, nakoľko je táto problematika riešená v Zákone 656/2004 

Odôvodnenie: 
V návrhu je povinnosť nad rámec zákona o energetike č.656/2004 v §24 páva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy odsek 2 bod t) oznámiť odberateľom začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia, a to najmenej 15 dní pred plánovaným začatím. Toto zákonné ustanovenie neobsahuje splnomocňovacie ustanovenie aby bola dodatočná povinnosť uložená aj v nižšej legislatíve. 
 	Z 	N 	Odsek 5 bol preformulovaný. 	
ZSE 	Bod 41 , v prílohe č.2 časti B ods 4  
Navrhujeme doplniť v prípade bodu d) možnosť evidovania dátumu narodenia a štátnej príslušnosti 

Odôvodnenie: 
Zosúladenie s dikciou novely zákona o energetike – platnou od 1.5.2010 pre účely identifikácie rôznych osôb s rovnakými menami. 
Návrh nie je v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES. Z článku 3 ods. 5 písm. a): „Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že si odberateľ pri zachovaní zmluvných podmienok želá zmeniť dodávateľa, príslušný prevádzkovateľ (prevádzkovatelia) vykonali) zmenu do troch týždňov.“ Z článku 49 ods. 1: „Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 3. marca 2011. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení. 
Následne by potom vznikla potreba opätovne v podstate okamžite robiť úpravy v procese zmeny dodávateľa, čo považujeme z hľadiska rozvoja trhu za kontraproduktívne. 
 	Z 	A 	Ustanovenie bolo vypustené. 	
ZSE 	k čl. I, bodu 16, §8 odsek 13c, 14,15,16 
Žiadame vypustiť 13c,14,15,16 
Zdôvodnenie: 
Údaje zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy nevieme overiť resp. namerané hodnoty verifikovať. Ustanovenia sú nad rámec súčasnej praxe. 
 	Z 	A 	Odseky 13, 14, 15, 16 boli vypustené. 	
ZSE 	Bod 45 , v prílohe č.2 časti D ods. 2 
Navrhujeme nahradiť „najneskôr päť dní“ na „najneskôr päť pracovných dní“. 

Odôvodnenie: Spresnenie navrhovaného ustanovenia. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
ZSE 	Bod 43 , v prílohe č.2 časti B ods. 9 
Navrhujeme aby bolo presne špecifikované aké technické údaje o odberných miestach má prevádzkovateľ sústavy zaslať. 

Odôvodnenie: nepresné znenie resp. rozsah technických údajov 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. Odsek bol vypustený.  	
ZSE 	k čl. I, bodu 16, §8 odsek 11 

Navrhujeme doplniť znenie „o dodávke“ na „o združenej dodávke“ a doplniť „lehota“ na „lehota koncovému odberateľovi“ a na konci „ak sa dodávateľ elektriny a odberateľ elektriny nedohodnú inak.“ 
Zároveň je potrebné zvážiť zosúladenie s režimom zmeny dodávateľa u registrovaných meraní k štrvrťroku, respektíve komplexné riešenie legislatívy v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES. 

Odôvodnenie: 
V prípade zákazníka, ktorý podá výpoveď môže nastať situácia kedy nebude mať pokryté zabezpečenie dodávky v tzv. medziobdobí, keď podá dvojmesačnú výpoveď a má možnosť až kvartálnej zmeny dodávateľa t.j. za tri mesiace. 
Návrh nie je v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES. Z článku 3 ods. 5 písm. a): „Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že si odberateľ pri zachovaní zmluvných podmienok želá zmeniť dodávateľa, príslušný prevádzkovateľ (prevádzkovatelia) vykonali) zmenu do troch týždňov.“ Z článku 49 ods. 1: „Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 3. marca 2011. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.“ 
Následne by potom vznikla potreba opätovne v podstate okamžite robiť úpravy v procese zmeny dodávateľa, čo považujeme z hľadiska rozvoja trhu za kontraproduktívne. 

 	Z 	N 	Výpovedná doba 2 mesiace pri zmluvách uzavretých na neurčitú dobu je potrebná z dôvodu urýchlenia procesu zmeny dodávateľa elektriny.  	
ZSE 	Bod 36 , §16 odsek 20 
Návrh: vypustiť navrhované znenie. 

Odôvodnenie: 
Nie je zrejmý zmysel ustanovenia a dá sa objektívne predpokladať, že nie je prakticky možné zaistiť súlad denne zasielaných údajov s fakturovanými údajmi. 
Nie je nám jasné, na aký účel a pre aké spresnenie sa bude využívať stanovené percento nepresnosti. 
 	Z 	N 	Uverejňované údaje budú slúžiť ako informácia pre účely skvalitňovania presnosti nahlasovaných údajov. 	
ZSE 	čl. I, bodu 13, §7, odsek 8 
 
Navrhujeme doplniť znenie. 
Údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok a opravné zúčtovanie odchýlok na požiadanie poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy zúčtovateľovi odchýlok a dotknutým subjektom zúčtovania. 

Odôvodnenie: 
Je nevyhnutné upraviť aby sa dáta zasielali len subjektom zúčtovania, a nie aj odberným miestam za ktorých subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku. Toto riešenie by spôsobilo neúmerné náklady na strane prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 
 	Z 	N 	Ustanovenie je navrhované na základe § 24 ods. 2 písm. zi) zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákon č. 142/2010 Z. z 	
ZSE 	k čl. II. všeobecne 
Žiadame zosúladenie prechodných ustanovení a termínov v celom návrhu pravidiel trhu, kedy sú požadované údaje súvisiace s informačnými systémami. 

Návrh: Zmeniť účinnosť od 01.01.2011. 

Zdôvodnenie: Príliš krátka doba na analyzovanie realizovateľnosti nových povinnosti a posúdenia pripravenosti súčasných informačných systémov, de facto okamžité vstúpenie do účinnosti navrhovanej novely. Pre prípravu, systémov aby bolo možné dáta poskytovať prípadne zverejňovať s dennou frekvenciou nie je možné z technického a organizačného hľadiska zabezpečiť realizáciu v priebehu roka. Zároveň úpravy systémov vyvolávajú viacnáklady, ktoré v súčasnom regulačnom rámci nie sú reflektované v cenách. 
 	Z 	ČA 	Primerane upravené. 	
ZSE 	Bod 42 , v prílohe č.2 časti B ods. 5 
Pripomienka: Je potrebné spresniť, či sa jedná o pracovné alebo kalendárne dni. (Malo byť iba ustanovené iba v PDS, v nariadeniach vlády je zbytočné definovať časovú os procesu zmeny. Ak by proces zmeny bol definovaný na 21 dní, tento odstavec by bolo možné vypustiť. Ak sa predložia nekorektné alebo neúplné podklady, zmena dodávateľa by bola zamietnutá. 

Návrh: Vpustiť lehoty (týka sa aj nasledujúcich odstavcov 6 až 9) a ponechať zadefinovanie časovej osy na PP PDS. Alternatívne je potrebné spresniť, či sa jedná o pracovné alebo kalendárne dni. 
 	Z 	N 	Ustanovenie bolo vypustené. 	
ZSE 	v prílohe č.4 časti B bod Zh 
Príloha 4 časť B: Zh - straty v distribučnej sústave v hodine h vypočítané ako percentuálny podiel z celkovej dodávky do distribučnej sústavy s tým, že percento strát je odsúhlasené pri určení ceny za distribúciu elektriny 

Návrh: Nahradiť „percento strát je odsúhlasené pri určení ceny za distribúciu elektriny“ ustanovením „percento strát je odvodené z percentuálnych strát po napäťových úrovniach povolených úradom a plánovaného distribuovaného množstva elektriny“. 

Zdôvodnenie: ÚRSO neodsúhlasuje jedno percento strát za celú distribúciu, ale určuje povolené percentá strát po napäťových úrovniach. 
Zosúladenie s praxou sekundárnej legislatívy (cenové výnosy). 
 	Z 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
ZSE 	Bod 53 , v prílohe č.4 časti E ods. 4 
Ponechať pôvodnú ročnú súhrnnú spotrebu. Alternatívne požadujeme náklady na polročný odpočet zahrnúť do výpočtu cien za distribúciu od 01.01.2011 a účinnosť navrhovaného ustanovenia od 01.01.2011. 

Zdôvodnenie: Polročná aktualizácia koeficientu spotreby typový diagram odberu (TDO) znamená potrebu polročných odpočtov od 01.01.2011. Pri aktualizácii koeficientu spotreby TDO reálnym fyzickým odpočtom je podľa prílohy 4, písmeno F ods. 6 povinnosť namiesto doterajších M+14 vykonať konečné vyhodnotenie odchýlok v termíne M+8. 
 	Z 	N 	Vykonanie konečného zúčtovania odchýlky za každý mesiac, a to najneskôr do 8 mesiacov (a nie do doterajších 14 mesiacov) je potrebné z dôvodu zníženia rizika a obchodnej neistoty subjektov zúčtovania. 	
ZSE 	Bod 52 , v prílohe č.4 časti E ods. 1 
Doplniť navrhované ustanovenie o ustanovenie „Len v prípade celkového výpadku agregovaných dát a pri poslaní náhradných dát prevádzkovateľom uviesť poznámku „Náhradné dáta““. 

Zdôvodnenie: V súčasnosti sa zasielajú agregované dáta a táto prax je plne vyhovujúca. Z praktického hľadiska nemá žiadny význam delenie podľa typov merania, spôsobilo by to len zbytočné navýšenie administratívnych nákladov prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 
Nejasná formulácia „skutočné namerané hodnoty“, „uvedie to k uvádzaným údajom“. V prípade agregovaných odberných niest s meraním typu A môže byť u jedného alebo viacerých OM chýbajúca štvrťhodinová hodnota doplnená tvorbou náhradnej hodnoty. Bolo by mätúce uvádzať za celý agregát pre konkrétnu štvrťhodinu poznámku „Náhradné hodnoty“. Navrhujeme len v prípade celkového výpadku agregátu a pri poslaní náhradných dát prevádzkovateľom uviesť poznámku „Náhradné dáta“. Zabezpečenie vykonateľnosti navrhovaného ustanovenia. 

 	Z 	N 	Subjekty zúčtovania na základe týchto dát upresňujú svoje plánované odberové diagramy, a preto potrebujú predmetnú informáciu o údajoch. 	
ZSE 	K čl. I. Bod 32, §16 odsek 3 
Navrhujeme nahradiť ustanovením „Prevádzkovateľ sústavy odovzdá za subjekt zúčtovania zúčtovateľovi odchýlok denne do 9:00 hodiny skutočné množstvo odobratej elektriny a odovzdanej elektriny za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení na základe meraných hodnôt meranie typu A s presnosťou na tri desatinné miesta a následne príslušnému subjektu zúčtovania. Pre meranie typu B a C sa postupuje v zmysle prílohy č.3.“. 

Zdôvodnenie: Odosielanie dát do 9:00 je hraničný čas pre zber, uskutočnenie importu a prepočtu priebehových meraní a prepočet bilancovania priebehovo a registrovo meraných odberateľov. Následne po 9:00 aj v súčasnosti sú zasielané dáta na subjekty zúčtovania. 
Zabezpečenie realizovateľnosti navrhovaného ustanovenia. 

 	Z 	A 	Čas bol upravený pre zasielanie údajov subjektom zúčtovania na 9:30 h. 	
ZSE 	k čl. I, bodu 13, §7, odsek 6 
Navrhujeme doplniť znenie“ v tabuľkovom editore, a to najneskôr do desiatich dní“ na „v tabuľkovom editore v rozsahu skutočný odber za odberné miesto za mesiac, a to najneskôr do desiatich pracovných dní“ 

Odôvodnenie: 

Spresnenie rozsahu a termínu poskytovania údajov 
 	Z 	A 	Upravené na desať pracovných dní. 	
ZSE 	k čl. I, bodu 5, § 3, ods. 4 
Žiadame prehodnotiť a zvážiť relevantnosť dvojročného obdobia. 

Odôvodnenie: 
Z hľadiska možnosti vzniku diskriminácie zákazníkov, ktorí mali pozastavenú výrobu alebo zníženú výrobu v dôsledku hospodárskej krízy by dochádzala k prekročeniu maximálnej rezervovanej kapacity, čo je spoplatnené prirážkami. Jednalo by sa o neželané viacnáklady pre uvedený typ odberných miest, ktoré by prekonanie útlmu v odbere elektriny skôr sťažovali. 
 	Z 	N 	Dĺžka predmetného obdobia nie je predmetom novelizácie. Doterajšie obdobie je dostatočné. 	
ZSE 	Bod 39 ,nový §17c, odseky 6 a 7 
Návrh: vypustiť navrhované znenie odsekov 6a 7. 

Odôvodnenie: 
Nie je zrejmé aké údaje je potreba poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu. Vzhľadom na charakter krátkodobého trhu sa domnievame, že k jeho organizácií, nie sú potrebné „merané a vyhodnotené „ údaje od PS. 
 	Z 	ČA 	Ustanovenia odsekov zapracované podľa zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 142/2010 Z. z. 
Odsek 7 bol upravený podľa pripomienky. 
V prípade potreby môže organizátor krátkodobého trhu s elektrinou podrobnosti rozpracovať vo svojom prevádzkovom poriadku. 
 	
ZSE 	k čl. I., bodu 32, §16 odsek 4 
Návrh: Odklad účinnosti na 01.01.2011, zároveň požadovať povinnosť len pre výrobcov s meraním typu A a B. 

Zdôvodnenie: V súčasnosti sa zasielajú agregované dáta a táto prax je plne vyhovujúca. Z praktického hľadiska nemá žiadny význam delenie podľa typov merania, spôsobilo by to len zbytočné navýšenie administratívnych nákladov prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 
Nie je možné k 01.06.2010 realizovať systémové nastavenie rozdelenia na A, B, C. Pri výrobe by malo byť meranie typu A, B, nie C, nakoľko typový diagram odberateľa pre odberné miesta sa nepriraďuje v zmysle prílohy č. 4. časť C, ods. 2 tejto vyhlášky. 
Zabezpečenie realizovateľnosti navrhovaného ustanovenia. 
 	Z 	ČA 	Účinnosť odložená od 1.1.2011, pri určení údajov odberných miest s priradenými typovými diagramami sa bude postupovať tak, ako doteraz. 	
ZSE 	k čl. I, bodu 8 odseky 5,6 a k bodu 9 odsek 6 
Žiadame vypustiť 
Odôvodnenie: 
Navrhované body nesúvisia s § 4- prístupom do sústavy a sú teda zmätočné. Okrem toho, nie je jasné na aký účel dáta slúžia a či sa posielajú za účelom zúčtovania odchýlok (to je upravené na inom mieste) alebo na iný účel a v akej funkcionalite tu vystupuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Zároveň je nevyhnutné zosúladiť časy odovzdávania dát v rámci celých Pravidiel trhu. 
Po obsahovej stránke je ďalej nerealizovateľné ustanovenie podľa ktorého má prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy „očistiť“ dáta od tokov medzi regionálnou distribučnou sústavou a miestnou distribučnou sústavou- prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy „nevidí“ či sa za odberným miestom nachádza ešte miestna distribučná sústava alebo nie- z pohľadu prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy sa jedná o jedno odberné miesto ktoré nemá a nemôže mať v systéme nijako odlíšené od iných. 
Zo strany PDS je takáto navrhovaná povinnosť realizovateľná len po potrebných úpravách v rámci informačných systémov. Návrh riešenia informačnej podpory, otestovanie riešenia je možné realizovať so zaistením spoľahlivosti a presnosti poskytovaných dát až od 1.1.2011. Po schválení novely bude krátky čas na zapracovanie zmien do systému a nebude možné plniť navrhované ustanovenie k termínu 01.06.2010. Zabezpečenie realizovateľnosti navrhovaného ustanovenia. 
 	Z 	N 	Už podľa ustanovenia v § 4 odsek 5 doterajšieho znenia nariadenia vlády č. 317/2007 Z.z. prevádzkovateľ prenosovej sústavy (PPS) denne uverejňuje na svojej internetovej stránke predmetné údaje. Ustanovenia bodov 8 a 9 len precizujú túto činnosť PPS a zavádzajú mechanizmus poskytovania predmetných údajov účastníkmi trhu s elektrinou pre PPS. Údaje v MWh slúžia pre umožnenie vykonania činnosti PPS uvedených v § 4 ods. 5. Body nadobúdajú účinnosť od 1.1.2011. 	
ZSE 	Bod 45 , v prílohe č.2 časti D ods. 3 
Návrh: „Prevádzkovateľ sústavy bezodplatne určí spotrebu elektriny pre odberné miesto, ktoré nie je vybavené priebehovým meraním odpočtom, pričom je oprávnený dopočítať spotrebu ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny podľa priemernej dennej spotreby elektriny na danom odbernom mieste. Náklady spojené s realizáciou týchto odpočtov sú oprávneným nákladom prevádzkovateľa distribučnej sústavy a sú transparentne zahrnuté do výpočtu ceny za distribúciu.“. 
Zároveň navrhujeme účinnosť tohto ustanovenia od 01.01.2011 tak, aby sa spôsob výpočtu ceny za distribúciu mohol adekvátne upraviť. 

Odôvodnenie: 
Zabezpečenie vykonateľnosti navrhovaného ustanovenia, zníženie sťažností odberateľov / dodávateľov a pokrytie oprávnených nákladov prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 
 	Z 	N 	Znenie ustanovenia je dostatočné, náklady na distribúciu zohľadnené v cenovej regulácii nie sú predmetom novelizácie. 	
ZSE 	Bod 43 , v prílohe č.2 časti B ods. 7 a 8  
Navrhujeme upresniť pracovné dni a vypustiť preskúmanie zo strany PDS. 

Odôvodnenie: Pre skúmanie námietky PDS nemá právomoc rozhodovať v uvedených prípadoch. Návrh na úpravu procesu zmeny dodávateľa vo všeobecnosti nie je v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES. Z článku 3 ods. 5 písm. a): „Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že si odberateľ pri zachovaní zmluvných podmienok želá zmeniť dodávateľa, príslušný prevádzkovateľ (prevádzkovatelia) vykonali) zmenu do troch týždňov.“ Z článku 49 ods. 1: „Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 3. marca 2011. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.“ Preto navrhujeme prepracovať proces zmeny dodávateľa so všetkými zúčastnenými na zabezpečenie súladu s európskou legislatívou. 
 	Z 	A 	Odsek 7 bol vypustený. 
Odsek 8 bol upravený, takže doterajší dodávateľ elektriny môže formou námietky zastaviť proces zmeny dodávateľa elektriny, a to výhradne z dôvodu neukončenia doterajšej zmluvy o dodávke elektriny najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa elektriny. 
 	
ZSE 	k čl. I. bodu 16, § 8 odsek 12 
Navrhujeme vypustiť 

Odôvodnenie: 
Navrhuje sa povinnosť nad rámec zákona o energetike, pričom zákonné ustanovenie neobsahuje splnomocňovacie ustanovenie aby bola dodatočná povinnosť uložená ešte aj predpisom nižšej právnej sily. 
Nie je zrejmý zmysel navrhované ustanovenia a jeho praktické využitie na strane dodávateľa. V prípade veľkých dodávateľov nemá toto ustanovenie opodstatnenie nakoľko niekoľko stotisícov takýchto údajov o odpočtoch odberných miest neprináša žiadny konkrétny úžitok. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
ZSE 	K čl. I. Bod 24, §14 odsek 4 
Navrhujeme nahradiť „najneskôr 40 dní“ ustanovením „najneskôr 40 kalendárnych dní“. 

Odôvodnenie: Spresnenie navrhovaného ustanovenia. 
 	Z 	N 	Súčasné znenie je dostatočné. Význam slov 40 dní a 40 kalendárnych dní je rovnaký.  	
ZSE 	k čl. I, bodu 23 §13, odsek 11 
Navrhujeme vypustiť 
(11) Výrobca elektriny poskytuje zúčtovateľovi odchýlok technické údaje o dodávke elektriny potrebné pre vyhodnotenie odchýlok podľa prevádzkového poriadku zúčtovateľa odchýlky. 

Odôvodnenie: 
Za meranie je zodpovedný príslušný prevádzkovateľ sústavy. Údaje pre vyhodnotenie vo všeobecnosti poskytuje subjekt zúčtovania, prevádzkovateľ prenosovej sústavy/prevádzkovateľ distribučnej sústavy. 
 	Z 	N 	Ustanovenie odseku 11 doplnené na základe § 21 ods. 2 písm. l) zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 142/2010 Z. z.  	
ZSE 	k čl. I. bodu 16, § 8 odseky 14 , 15 a 16 
Návrh: Zmeniť v odstavcoch ustanovenie „rozpočíta sa nameraná hodnota“ na „prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy rozpočíta nameranú hodnotu“. 

Zdôvodnenie: Nie je zrejmé, kto rozpočíta namerané hodnoty („rozpočíta sa nameraná hodnota“). Zabezpečenie realizovateľnosti navrhovaného ustanovenia 

 	Z 	A 	Odseky boli vypustené na základe pripomienok iných subjektov. 	
ZSE 	k čl. I, bodu 9, § 4, ods. 8,9 
Navrhujeme zosúladiť so znením Zákona 656/2004, § 35a, odsek 5. a zvážiť technické možnosti zabezpečenia merania v prípade menších výrobcov, ktoré sa v zmysle znenia nedá zabezpečiť v požadovanom rozsahu. 

Odôvodnenie: 
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny nie je povinný zabezpečiť výrobca elektriny, ktorého zariadenie na výrobu elektriny je pripojené do sústavy toho prevádzkovateľa, do ktorého sústavy je celé množstvo vyrobenej elektriny dodávané, okrem spotreby elektriny súvisiacej s výrobou elektriny. V tomto prípade je vyrobená elektrina meraná okrem spotreby elektriny súvisiacej s výrobou elektriny, určeným meradlom, ktorým je vybavené odberné miesto výrobcu elektriny. 
Z technického hľadiska v prípade menších generátorov tzv. kompaktov je dodávka generátora riešená ako celok v jednom konštrukčnom celku ktorý obsahuje aj generátor, meracie transformátory (voľne neprístupné - niekde v útrobách), budiace vinutie a k nemu riadiacu elektroniku, riadiacu a meraciu elektroniku prístupnú na plášti generátora, svorkovnicu vyvedenia výkonu taktiež na plášti. V týchto prípadoch nie je možné jednoduchými prostriedkami oddeliť výrobu na svorkách generátora od technologickej spotreby ako je napr. aj budenie generátora. 
Taktiež v prípade fotovoltaiky sú svorkami zrejme meniče, ktoré v prípade decentralizovaného riešenia môžu dosiahnuť desiatky ba až stovky kusov v závislosti od výkonu, čo sa v praxi samostatne nerealizuje. 
 	Z 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
ZSE 	k čl. I, bodu 6, § 4, ods. 2 a 4 
Žiadame upraviť znenie odseku 2 a odseku 4 

(2) Platba za prístup do sústavy zahŕňa platbu za rezervovanú kapacitu a je súčasťou platby za prenos elektriny alebo distribúciu elektriny. 
4) Účastník trhu s elektrinou má právo na prístup do sústavy pre každé odberné miesto v režime vlastnej zodpovednosti za odchýlku podľa § 13 ods. 2 alebo prenesenej zodpovednosti za odchýlku podľa § 13 ods. 5. Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy je oprávnený účtovať od užívateľa sústavy poplatok za prístup do distribučnej sústavy za dodávku elektriny do regionálnej distribučnej sústavy alebo poplatok za prístup pre odber z regionálnej distribučnej sústavy v rozsahu vyššej hodnoty požadovanej rezervovanej kapacity. 

Odôvodnenie: Z hľadiska transparentnosti a rovnakých podmienok pre všetkých účastníkov trhu je riziko vzniku krížových dotácií. 

 	Z 	N 	K odseku 2: 
Ustanovením sa odstraňuje doterajší diskriminačný stav výrobcov elektriny podnikajucich v elektroenergetike na základe potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti. 
K odseku 4: 
Nie je predmetom novelizácie. 
 	
ZSE 	k čl. I, bodu 2 v § 2 písm. h) sa dopĺňa veta 
Navrhujeme dopĺňanú vetu vypustiť 

Odôvodnenie: 
Vypustenie navrhujeme z dôvodu rozporu so schváleným cenníkom distribúcie na rok 2010, nakoľko pri sadzbe C3- X3 sa vychádza výhradne z hodnoty hlavného ističa. 

 	Z 	N 	Úrad považuje navrhované znenie za správne, pričom sa navrhuje účinnosť je od 1. 1. 2011.  	
ZSE 	Bod 56 , v prílohe č.4 časti F ods. 6 
Zmeniť ustanovenie „ôsmeho mesiaca“ na „štrnásteho mesiaca“. Alternatívne požadujeme náklady na polročný odpočet zahrnúť do výpočtu cien za distribúciu od 01.01.2011 a účinnosť navrhovaného ustanovenia od 01.01.2011. 

Zdôvodnenie: Polročná aktualizácia koeficientu spotreby TDO znamená potrebu polročných odpočtov od 01.01.2011. Pri aktualizácii koeficientu spotreby typový diagram odberu (TDO) reálnym fyzickým odpočtom je podľa prílohy 4, písmeno F ods. 6 povinnosť namiesto doterajších M+14 vykonať konečné vyhodnotenie odchýlok v termíne M+8. 
Zabezpečenie vykonateľnosti navrhovaného ustanovenia a pokrytie oprávnených nákladov prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 
 	Z 	N 	Vykonanie konečného zúčtovania odchýlky za každý mesiac, a to najneskôr do 8 mesiacov (a nie do doterajších 14 mesiacov) je potrebné z dôvodu zníženia rizika a obchodnej neistoty subjektov zúčtovania. 	
ZSE 	k čl. I. body 41 až 43 príloha č. 2  
Príloha č. 2: Postup pri zmene dodávateľa a zmene bilančnej skupiny 

Návrh: Nerobiť čiastkové úpravy, ale prepracovať proces zmeny dodávateľa so všetkými účastníkmi trhu s elektrinou na zabezpečenie súladu s európskou legislatívou. Následne by potom vznikla potreba opätovne v podstate okamžite robiť úpravy v procese zmeny dodávateľa, čo považujeme z hľadiska rozvoja trhu za kontraproduktívne. 

Zdôvodnenie: Návrh nie je v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES. Z článku 3 ods. 5 písm. a): „Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že si odberateľ pri zachovaní zmluvných podmienok želá zmeniť dodávateľa, príslušný prevádzkovateľ (prevádzkovatelia) vykonali) zmenu do troch týždňov.“ Z článku 49 ods. 1: „Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 3. marca 2011. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.“ 
Zabezpečenie súladu s európskou legislatívou. 
 	Z 	A 	K bodu 41: pripomienka akceptovaná, bod bol vypustený. 

K bodu 42: pripomienka akceptovaná, bod bol vypustený. 

K bodu 43 : pripomienka čiastočne akceptovaná. 

Odseky 6, 7, 9 bodu boli vypustené. 
Odsek 8 bol upravený tak, že doterajší dodávateľ elektriny môže formou námietky zastaviť proces zmeny dodávateľa elektriny, a to výhradne z dôvodu neukončenia doterajšej zmluvy o dodávke elektriny najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa elektriny. 
 	
ZSE 	k čl. I. bodu 20, § 13 odsek 3 
Navrhujeme vypustiť v odseku (3) „poskytuje podporné služby“. 

Odôvodnenie: 
Zachovať súčasný stav, kedy majú poskytovatelia podporných služieb možnosť preniesť svoju zodpovednosť za odchýlku na dodávateľa, nezavádzať obmedzenia pre účastníkov trhu. 
Samotná aktiváciu podporných služieb realizuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy a nie výrobca/subjekt zúčtovania. 
 	Z 	N 	Návrh ustanovením zohľadňuje § 21 ods. 2 písm. f) zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 142/2010 Z. z.  	
SE, a.s. 	k bodu č. 9 § 4  
V odsekoch 6. až 9. doplniť: 
konkrétne technické jednotky MWh, ktoré sa majú uvádzať s presnosťou na tri desatinné miesta. 

V odsekoch 6. až 9. upraviť: 
termíny pre predkladanie súhrnných údajov na desiaty kalendárny deň v mesiaci za predchádzajúci mesiac. 

Odsek 8. upraviť: 
Výrobca elektriny, ktorý vyrába elektrinu zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 0,1 MW a výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 1 MW odovzdá prevádzkovateľovi preno-sovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, do desiateho kalendárneho dňa v mesiaci údaje za predchádzajúci mesiac za každé zariadenie na výrobu elektriny osobitne o 
a) vyrobenej elektrine meranej na svorkách generátorov, 
b) ostatnej vlastnej spotrebe elektriny, 
c) množstve vyrobenej elektriny dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny. 

 	O 	ČA 	Doplnená jednotka množstva elektriny v MWh.  	
SE, a.s. 	k bodu č. 16 § 8 ods. 17 
Navrhujeme nasledovné znenie: 

Množstvo technologickej vlastnej spotreby elektriny16) je spotreba elektriny pri výrobe elektriny v zariadení výrobcu elektriny17) vrátane príslušnej spotreby elektriny v stavebnej časti zariadenia výrobcu elektriny a elektriny spotrebovanej v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny v rámci výrobného areálu výrobcu elektriny. Technologickú časť zariadenia výrobcu elektriny tvoria technologické časti nevyhnutné pre výrobu elektriny tvoriace jeden technologický celok vrátane v pomocných prevádzok výrobcu elektriny v rámci výrobného areálu výrobcu elektriny.“ 

Odôvodnenie: 
Návrh zosúlaďuje špecifikovanie technologickej vlastnej spotreby elektriny so spotrebou súvisiacou s výrobou elektriny. 	Z 	N 	Odsek bol vypustený. 	
SE, a.s. 	1. Všeobecná pripomienka 
Uskutočňuje sa pripomienkovanie novely nariadenia vlády, ktorá vykonáva novelizovaný zákon č. 276/2001 Z.z. a novelizovaný zákon č. 656/2004 Z.z., pričom platné znenie novely predmetných zákonov nebolo publikované v zbierke. Pri formulácii pripomienok vychádzame zo znenia schváleného NR SR v treťom čítaní.  	O 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SE, a.s. 	k bodu č. 56 Príloha č. 4 časť F ods. 6 
Upraviť znenie nasledovne: 
Na účely konečného vyhodnotenia odchýlok odovzdá prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ prenosovej sústavy zúčtovateľovi odchýlok a subjektu zúčtovania skutočné hodnoty odberu elektriny a dodávok elektriny sumárne ako aj po jednotlivých odovzdávacích miestach najneskôr do dvadsiateho kalendárneho dňa šiesteho mesiaca po skončení príslušného obdobia. 

Odôvodnenie: 
Cieľom navrhovanej úpravy je skrátenie termínu pre účely konečného yyhodnote-nia a verifikácia finálnych dát. 	O 	ČA 	Doplnené slová „a príslušnému subjektu zúčtovania".  	
SE, a.s. 	k bodu č. 39 § 17c ods. 4 
Upraviť znenie odseku nasledovne: 
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou má právo pozastaviť alebo zrušiť obchodovanie na dennom trhu z dôvodu technických problémov najviac na jednu hodinu, následne musí použiť náhradné riešenie. 

Odôvodnenie: 
Účelom tejto úpravy je rýchlejšia identifi-kácia rozdielov pri reklamáciách hodnôt odchýlok 	Z 	N 	Organizátor krátkodobého trhu bude podrobnosti riešiť vo svojom prevádzkovom poriadku. 	
SE, a.s. 	3. Všeobecná pripomienka 
Za problematickú považujeme skutočnosť, že prevádzkovateľ prenosovej sústavy (teda aj OKT) bude svoje normy (napr. prevádzkový poriadok, kde sú uvedené konkrétne obchodné podmienky pre účastníkov krátkodobého trhu) zverejňovať – vydávať v budúcnosti bez účasti (rokovania, pripomienkovania) s účastníkmi krátkodobého trhu. V závislosti od nastavenia týchto noriem môže pre účastníkov trhu v budúcnosti nastať problémy v oblasti prispôsobenia sa nastaveniu technických podmienok, zvládnutie finančnej alebo časovej náročnosti a pod. Preto je nevyhnutné, aby uvedené normy boli vydávané v dostatočnom predstihu a za spolupráce účastníkov trhu.  	Z 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SE, a.s. 	k bodu č. 8 § 4 odsek 5  
upraviť a doplniť znenie nasledovne: 
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy denne uverejňuje na svojej internetovej stránke údaje o 
a) celkovej výrobe elektriny na vymedzenom území; celkovou výrobou elektriny na vymedzenom území sa rozumie výroba elektriny meraná na svorkách generátorov, 
b) výrobe elektriny na vymedzenom území (čistej výrobe elektriny); výrobou elektriny na vymedzenom území sa rozumie výroba elektriny meraná na prahu doplnená o elektrinu dodávanú priamym vedením a vlastnú spotrebu nesúvisiacu s výrobou elektriny, 
c) celkovej spotrebe elektriny na vymedzenom území; celkovou spotrebou elektriny na vymedzenom území sa rozumie koncová spotreba elektriny na vymedzenom území navýšená o straty prevádzkovateľov sústav 
d) koncovej spotrebe elektriny na vymedzenom území; koncovou spotrebou elektriny na vymedzenom území sa rozumie vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľov sústav, elektrina dodaná koncovým odberateľom elektriny vrá-tane elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny a dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny alebo spotrebovanej pre vlastnú spotrebu výrobcu elektriny, s výnimkou elektriny súvisiacej s výrobou elektriny, bez použitia prenosovej sústavy alebo regionálnej distribučnej sústavy, 
e) cezhraničných tokoch výkonov vrátane cezhraničných tokov distribučnou sústavou, 
f) plánovaných výmenách výkonov a skutočných výmenách výkonov. 

Odôvodnenie: 
Úpravy a doplnenia sú navrhované z dôvodu naviazania a zosúladenia meto-diky sledovaných údajov vykazovaných v rámci európskych štatistických sledovaní. Umožňujú monitorovanie údajov vychádzajúcich zio svorkových (brutto) údajov a prahových (netto“) údajov. Súčasne pri spotrebe elektriny vychádza z meraných údajov s vylúčením naviazania na dopočty cez výrobu. 

 	Z 	N 	Pojem čistá výroba elektriny a celková spotreba elektriny nie je možné uplatňovať podľa tohto právneho predpisu z dôvodu chýbajúceho mechanizmu pre zber údajov o stratách v sústavách a meraniach na prahu výrobcov elektriny. 	
SE, a.s. 	k bodu č. 16 § 8 ods. 16 
na konci odseku doplniť: 
"Odber elektriny z obnoviteľných zdrojov ener-gie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy podľa odseku 13 písm. c) pozostáva z odberu stanoveného podľa odseku 14 alebo 15 a rozdielu stanoveného podľa odseku 16." 

Odôvodnenie: 
Návrh upresňuje odber elektriny regionál-nej distribučnej sústavy od výrobcu elektriny z OZE a VUKV pri meraní fakturačným meraním podľa odseku 13 písm. c). 	O 	N 	Odsek 16 bol vypustený na základe iných pripomienok.  	
SE, a.s. 	k bodu č. 3 § 2 písm. s) 
Doplniť znenie: 
s) krátkodobým trhom denný trh s elektrinou zahrňujúci všetky súvisiace činnosti a vzťahy medze zúčastnenými subjektmi. 

Odôvodnenie: 
Doplnenie požadujeme z dôvodu, že ponechanie pôvodného znenia by mal za následok zvýšenie nákladov o platby za aukcie na obchodovanie na integrovanom trhu. 	O 	N 	Definícia organizovaného krátkodobého trhu je uvedená v zákone č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 142/2010 Z. z.  	
SE, a.s. 	k bodu č. 58 Príloha č. 5 ods. 15 
upraviť nasledovne: 
Zúčtovateľ odchýlok vykoná za každý mesiac, a to najneskôr do šiestich mesiacov po jeho skončení, .... 

Odôvodnenie: 
Cieľom navrhovanej úpravy je skrátenie termínu pre účely konečného vyhodnotenia odchýlok subjektu zúčtovania. 	O 	N 	Cieľom návrhu nariadenia je skrátiť konečné vyúčtovanie odchýlok za predmetný mesiac z 14 mesiacov na 8 mesiacov.  	
SE, a.s. 	k bodu č. 32 §16 ods. 3 
doplniť na konci odseku: 
... v štvrťhodinovom rozlíšení na základe mera-ných hodnôt v MWh s presnosťou na tri desa-tinné miesta 

Odôvodnenie: 
Doplnenie a špecifikovanie technických jednotiek 	O 	N 	Bolo vyhovené pripomienke spol. SEPS, a.s., ktorá žiadala vo svojich pripomienkach doplniť v „MW“.  	
SE, a.s. 	k bodu č. 3 § 2 písm. p) 
Doplniť znenie: 
Pre zaistenie prenosu elektriny medzi integrovanými trhmi nie je nutné získať práva na využitie prenosovej kapacity účastníkmi trhu. Prenos elektriny je realizovaný na základe požiadavky účastníkov trhu. 

Odôvodnenie: 
Doplnenie požadujeme z dôvodu, že ponechanie pôvodného znenia by mal za následok zvýšenie nákladov o platby za aukcie na obchodovanie na integrovanom trhu. 
 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SE, a.s. 	k bodu č. 39 § 17a ods.1  
Upraviť znenie: 
Krátkodobý trh s elektrinou sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom trhu s elektrinou uzavretej medzi organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou, po zložení finančnej .... 

Odôvodnenie: 
Textová úprava súvisiaca so zjednotením terminológie. 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SE, a.s. 	k bodu č. 45 Príloha č. 2 časť C ods. 2 
Príloha č. 2 časť C odsek 2 doplniť koniec vety: 
.. sa vzťahujú lehoty uvedené v časti B odsekoch 1,2,4 a 5. 

Odôvodnenie: 
Aj zmena dodávateľa je obdobný proces ako zmena bilančnej skupiny príp. sú súčasné a Práve návrh na úpravu lehôt v časti B je platný pre odsek 5. 

 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SE, a.s. 	k bodu č. 16 §8 ods. 13 písm. b) 
Upraviť a doplniť znenie b) za bodkočiarkou nasledovne: 
„ ...; meradlom odberu elektriny je určené meradlo odberného miesta, v ktorom je výrobca elektriny pripojený do regionálnej distribučnej sústavy, fakturovaným odberom zmluvný diagram dodávky elektriny na ob-chodný deň, 

Odôvodnenie: 
Návrh zosúľaďuje odber elektriny od výrobcu s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku a povinnosť prevádzkovateľa odobrať elektrinu z OZE a VUKV 

 	Z 	N 	Odsek 13 bol vypustený na základe iných pripomienok. 	
SE, a.s. 	k bodu č. 13 ods. 6 
Upraviť znenie odseku 6: 
(6) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytuje raz ročne bezodplatne odberateľovi elektriny na základe žiadosti odberateľa elektriny hodinové dáta odberu elektriny za každú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení v odbernom mieste s meraním typu A alebo B za predchádzajúich 12 kalendárnych mesiacov elektronickou formou v bežne dostupnom a spracovateľnom formáte a to najneskôr do siedmych dní odo d 
a doručenia žiadosti odberateľa elektriny. 

Odôvodnenie: 
Návrh zohľadňuje, aby to bola štandardná forma napr. xls, čo je ľahko elektronicky spracovateľné ako dáta ako pre odberateľa. Skrátenie doby je vhodné pre ďalšiu prácu s dátami napr. poskytnutie poten-ciálnemu dodávateľovi pre analýzu a ocenenie. Vychádzame z toho, že dáta sú v systéme u PDS už k dispozícii. 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SE, a.s. 	4. Vypustiť znenie § 12 odsek 9: 
Odôvodnenie: Nesystémové opatrenie zneisťujúce trh s elektrinou a vytvárajúce priestor pre súdne spory. Ide o „skrytú“ formu zaťaženia tovaru exportným poplatkom, čo je nezlučiteľné s fungujúcim vnútorným trhom s elektrinou. Diskriminuje dodávateľov elektriny, ktorí umiestňujú elektrinu mimo vymedzeného územia. V praxi nie je implementovaný. 	Z 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SE, a.s. 	2. Všeobecná pripomienka 
Organizátor krátkodobého trhu (ďalej len „OKT“) podľa novelizovaného zákona č. 656/2004 Z.z. je akciová spoločnosť založená prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Vlastníkom 100% akcií je prevádzkovateľ prenoso-vej sústavy. OKT v texte zákona nie je označená ako právnická osoba. V zákone 276/2001 a v návrhu táto skutočnosť tiež nie je rozoznateľná ani označením a.s., ani inak gramaticky. V tomto prípade, by sme chceli poukázať na možnú mylnú interpretáciu označenia „organizátor krátkodobého trhu“. 	O 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SE, a.s. 	k bodu č. 52 Príloha č. 4 časť E ods. 1 
Upravaiť znenie nasledovne: 
Prevádzkovateľ sústavy odovzdá zúčtovateľovi odchýlok a príslušnému subjektu zúčtovania za každú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení skutočné v namerané (odberné miesta s meraním typu A) alebo určené (odberné miesta typu B alebo C) hodnoty spotreby elektriny za odberné miesta subjektu zúčtovania vrátane odberných miest účastníkov trhu s elektrinou, ... 

Odôvodnenie: 
Ide o spresnenie definície, aby tieto dáta boli ako priebehy u všetkých typov. PDS ich majú v systémoch takto najväčšou pravdepodobnosťou aj vedené. 	O 	A 	Upravené v zmysle pripomienky. 	
SE, a.s. 	k bodu č. 39 § 17d 
Doplniť znenie obsahu prevádzkového poriad-ku organizátora krátkodobého trhu o: 
- všeobecné informácie o organizovaní trhu, 
- spôsob registrácie účastníkov, 
- bližšiu špecifikáciu poskytovania dát, 
- reklamácie 

Odôvodnenie: 
Rozšírenie informácii pre účastníkov krátkodobého trhu. 	O 	ČA 	Doplnil sa spôsob registrácie účastníkov.  	
SE, a.s. 	k bodu č. 5 § 3 odsek 4 
upraviť a doplniť znenie: 
V prvej vete vypustiť slovo "prenosovej" a doplniť znenie o: 
"Za maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia pre vlastnú spotrebu existujúcich výrobcov sa považuje inštalovaný činný výkon existujúceho elektroenergetického zariadenia slúžiaceho pre vlastnú spotrebu výrobcu. 
Za takto určené maximálne rezervované kapa-city existujúcich užívateľov sústavy sa cena za pripojenie neúčtuje." 

Odôvodnenie: 
Vypustenie slova „prenosovej“ požadujeme z dôvodu, že užívatelia sú pripojení aj do distribučnej sústavy. 
Doplnenie textu akceptuje súčasný stav a je navrhované z dôvodu komplexného riešenia problematiky. Dodávka elektriny pre vlastnú spotrebu môže byť zabezpe-čovaná dodávkou elektriny pri využití prenosovej resp. distribučnej sústavy, a to pri odstávke výrobného zariadenia z dôvodu napr. bežnej alebo generálnej opravy, výmeny paliva, ... 
 	Z 	ČA 	Slovo prenosovej bolo vypustené. Odsek 4 rieši veľkosť maximálnej rezervovanej kapacity výrobcu elektriny v pozícii výrobcu elektriny a nie v pozícii odberateľa elektriny. 	
SE, a.s. 	k bodu č. 11 § 6 
Doplniť nový odsek 4 a 5. Doterajšie odseky 4 až 10 prečíslovať na 6 až 12 

(4) Pre dohodnutie denného prenosu medzi integrovanými trhmi musia predložiť účastníci trhu požiadavku na prenos v zmysle pravidiel zverejnených Prevádzkovateľom prenosovej sústavy v súčinnosti s prevádzkovateľmi preno-sových sústav dotknutých integrovaných trhov. 

(5) Prevádzkovatelia prenosových sústav preveria technickú realizovateľnosť požiadaviek na prenos s ohľadom na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy. V prípade ohrozenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky z dôvodu prekročenia technických limitov PS môžu byť požiadavky na prenos proporcionálne krátené. Finálne hodnoty prenosov budú účast-níkom trhu oznámené v zmysle pravidiel zverejnených Prevádzkovateľom prenosovej sústavy. 

Odôvodnenie: 
Navrhované odseky podrobnejšie upravujú navrhované znenie v § 2 bod p) pri obchodovaní na integrovanom trhu, upresňujú získavanie cezhraničných prenosov na integrovanom trhu.  	O 	N 	Nie je predmetom pripomienkovaného návrhu nariadenia. 	
SE, a.s. 	k bodu č. 43 Príloha č. 2 časť B ods. 6 
upraviť znenie odseku nasledovne: 
Prevádzkovateľ sústavy najneskôr do desiatich dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny zašle novému subjektu zúčtovania údaje za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov o skutočnej spotrebe odberných miest, ktoré budú odo dňa zmeny patriť do jeho bilančnej skupiny a zmluvné technické údaje o týchto odberných miestach. 

Odôvodnenie: 
Cieľom je získať všetky informácie, ktoré sú kľúčové pre vyhodnotenie a fakturáciu OM, prípadne výpočet preddavkových platieb, ku ktorým sú potrebné napr. aj aplikované cenníky, platné objednané všetky typy RK a MRK či presného určenia typu meraní (A,B alebo C). Prípadne toto presnejšie definovať v separátnom predpise, lebo rozsah pôvodnej definície je možne vysvetľovať rôzne. A prax hovorí, že mnohé potrebné informácie sú poskytované až po začiatku obdobia na ktoré sa zmena vzťahovala. 	O 	N 	Bod 41 ods. 6 bol vypustený.  	
SE, a.s. 	k bodu č. 41 Príloha č.4 časť B ods. 4 
upraviť znenie nasledovne: 
vypustiť z písm. c) slovo "názov a" 

Odvôvodnenie: 
Pri identifikácii v mnohých prípadoch dochádza k rôznosti v evidencii u PDS a dodávateľa resp. odberateľa. Nie sú nikde stanovené pravidlá a definícia čo je „názov“ OM a adresa a EIC kód by malo byť dostatočné pre identifikáciu a dokonca aj adresy sú otázne nakoľko sme zaznamenali veľa rozdielov. EIC je alebo malo by byť jedinečné a dostatočne jednoznačné pre identifikáciu pri komunikácii napr. zmenového procesu, požiada-viek dodávateľa alebo odberateľa smerom na PDS (adresa je predsa evidovaná u PDS v súvislosti s pripojením OM), nakoľko aj adresy sa občas môžu meniť a takéto zmeny sú nie vždy zaznamenané a komplikuje to okrem iného práve proce-sy zmien (relatívne krátka doba na nápra-vu chýb).  	O 	N 	Bod 41 bol vypustený.  	
SE, a.s. 	k bodu č. 24 § 14 ods. 4 
v znení vypustiť za číslicou 14 slovo "pracovných" 

Odôvodnenie: 
Zabezpečí urýchlenie procesu. 	O 	N 	V doterajšom nariadení vlády č. 317/2007 Z. z. je uvedená lehota 40 dní, skrátenie lehoty na 14 pracovných dní je postačujúce.  	
SE, a.s. 	k bodu č. 23 § 13 ods. 9 
upraviť znenie nasledovne: 
"Postup a podmienky poskytovania údajov vo veci odchýlky účastníka trhu s elektrinou v prípade zmeny dodávateľa elektriny v odbernom mieste pripojenom do miestnej distribučnej sústavy sú súčasťou prevádzkových poriadkov." 

Odôvodnenie: 
Stanovenie podmienok v prevádzkových poriadkoch zabezpečí nediskriminačný a transparentný prístup ku všetkým účastníkom trhu na vymedzenom území. 
 	O 	N 	Povinnosti prevádzkovateľa sústavy voči zúčtovateľovi odchýlky sústavy rieši zákon č. 656/2004 Z. z. Ustanovenie odseku 9 zabezpečuje tok informácií v prípade zmeny dodávateľa elektriny v rámci miestnej distribučnej sústavy.  	
SE, a.s. 	k bodu č. 13 § 7 ods. 5 
Upraviť znenie poslednej vety: 
Dodávateľovi elektriny sa obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny oznamuje elektronicky najneskôr tridsať päť dní pred začiatkom plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny. 

Odôvodnenie: 
Novelizovaná úprava je nad rámec zákona 656/2004 Z.z. v platnom znení. Zákonom je upravená oznamovacia povinnosť pre odberateľov „najmenej 15 dní pred pláno-vaným začatím“ obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny. Dodávateľ by mal byť informovaný v dostatočnom predstihu, aby mohol upraviť svoje zmluvné vzťahy a informovať zmluvných partnerov. 	O 	N 	Požadovaná lehota je neprimerane dlhá.  	
SE, a.s. 	k bodu č. 32 § 16 ods. 4 
doplniť znenie prvej vety: 
Prevádzkovateľ sústavy odovzdá údaje podľa odseku 3 súhrnne podľa jednotlivých bilančných skupín, ako aj detail jednotlivých bilančných skupín podľa jednotlivých meracích miest, v členení podľa typu merania A, B a C. 

Odôvodnenie: 
Účelom tejto úpravy je rýchlejšia identifikácia rozdielov pri reklamáciách hodnôt odchýlok. 	Z 	N 	V požadovanom ustanovení sú použité pojmy nedefinované v právnych predpisoch. 	
SE, a.s. 	k bodu č. 23 § 13 ods. 11 
Upraviť znenie nasledovne: 
"Prevádzkovateľ sústavy poskytuje zúčtovateľovi odchýlok technické údaje o dodávke elektriny potrebné pre vyhodnotenie odchýlok podľa prevádzkového poriadku zúčtovateľa odchýlky" 

Odôvodnenie: 
Meranie dodávky elektriny v prenosovej sústave je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ prenosovej sústavy a meranie elektriny v distribučnej sústave prevádzkovateľ distribučnej sústavy. S ohľadom na uvedené, údaje pre zúčtovateľa odchýlky majú zabezpečovať tieto subjekty, ktorých zodpovednosť je stanovená zákonom 656/2004 Z.z. v platnom znení. 	O 	N 	Ustanovenie odseku 11 je vypracované na základe § 21 ods. 2 písm. l) zákona č. 656/2004 Z. z. v znení 142/2010 Z. z.  	
SE, a.s. 	k bodu č. 6 § 4 ods. 2 
doplniť znenie o: 
"alebo potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti, a prevádzkovateľovi sústavy sa v prípade odberu elektriny zo sústavy výlučne na účely vlastnej spotreby vrátane jej rezervného napájania platba za prístup ....." 

Odôvodnenie: 
Doplnenie textu zohľadňuje stav zabezpečenia náhradného zásobovania zdrojov, ktorých prevádzkovanie je podmienené súhlasom ÚJD a stanovením Podmienok a limitov pre prevádzkovanie zdroja. Tento spôsob zabezpečenia je základnou podmienkou prevádzkovania zdroja a u výrobcu nemá byť zaťažený poplatkom súvisiacim s prístupom.  	Z 	N 	Rezervné napájanie nie je štandardným pripojením.