Tézy

k návrhu vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby,  všeobecných technických požiadavkách na navrhovanie stavieb, všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb,  a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo orientácie

Predmetná vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bude vydaná  na základe splnomocnenia § 175 ods. 1 písm. o)  zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a o zmene a doplnení  zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov  (stavebný zákon).

- Predmet úpravy, účel vyhlášky, rozsah platnosti

- Vymedzenie pojmov

  - z oblasti týkajúcej sa životného prostredia (životné prostredie, vplyv na kvalitu životného prostredia – bezpečné životné prostredie, vnútorná klíma budov a  vplyv vonkajšieho prostredia, vrátane  špecifických funkčných požiadaviek na výstavbu)

  - z oblasti technických podmienok stavieb (užívateľ, užívateľská požiadavka, funkcia, funkčná požiadavka, prvok – výrobok, nosný systém - nosná konštrukcia – druh nosnej konštrukcie, stavebný subsystém).

- Vymedzenie základných požiadaviek na stavby  z hľadiska

●  mechanickej odolnosti a stability stavby

●  protipožiarnej bezpečnosti stavby

●  ochrany zdravia a životného prostredia

●  bezpečnosti stavby pri jej užívaní

●  ochrany pred hlukom a vibráciami

●  energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby

4)	Vymedzenie stavebnotechnických požiadaviek na stavby a požiadaviek na  úžitkové vlastnosti stavieb

●   Požiadavky     	►  funkčné, užívateľské 	►  stavebnotechnické riešenie

►  základné, všeobecné, špecifické

5)  Vymedzenie požiadaviek na technické zariadenia stavieb, najmä na

●  výťahy, výťahové, inštalačné a vetracie šachty a šachty na zhadzovanie  domového odpadu

●  vodovodná prípojka a vnútorný vodovod

●  kanalizačná prípojka a vnútorná kanalizácia

●  elektrická prípojka a rozvod

●  plynárenské zariadenie (pripojovací plynovod) a odberné plynové zariadenie

●  vzduchotechnické zariadenie

●  vykurovanie

●  ochrana pred bleskom

6) Všeobecné technické požiadavky na stavby

- všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb

- všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb

7)  Všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Vymedzenie druhov stavieb, na ktoré sa vzťahuje táto časť vyhlášky, podmienok pre zabezpečenie užívania týchto stavieb (prístupy k stavbám, miestne komunikácie, riešenia jednotlivých druhov stavieb).

8)  Špecifické (osobitné) požiadavky na niektoré druhy stavieb

Vymedzenie všeobecných technických požiadaviek  pre niektoré vybrané druhy stavieb a  pre stavebné výrobky plniace funkciu stavby.

9)  Požiadavky na vybrané stavebné konštrukcie pozemných stavieb

Vymedzenie všeobecných technických požiadaviek  pre časti stavieb, ako sú výkopy a základové konštrukcie, zvislé konštrukcie (steny, stĺpy, priečky), vodorovné konštrukcie (stropy, podlahové konštrukcie), strechy, schodištia a rampy, zábradlia, balkóny lodžie, arkiere a lávky, komíny a zariadenia na odvádzanie znečisťujúcich látok do ovzdušia, výplne otvorov, povrchové úpravy (stien, stropov).

10)  Požiadavky na údržbu a odstraňovanie stavieb

Príloha  k vyhláške č.

Stavebnotechnické požiadavky na stavby užívané osobami s  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

# I. Komunikácie

- Úprava povrchov

- Výškové rozdiely

- Schodiská a rampy

- Chodníky

- Priechody a nástupištia

- Vstup do stavby (budovy)

- Výťahy

II. Vnútorné priestory budov

- Okná

- Dvere

- Zdravotechnické zariadenia

- Manipulačné priestory a plochy

- Informačné zariadenia

III. Verejné plochy

- Parkoviská a odstavné plochy

- Verejné telefónne automaty

- Poštové schránky a automaty

# IV. Medzinárodný symbol prístupnosti

V.  Medzinárodný symbol hluchoty