Príloha č. 3

k nariadeniu vlády č. …/2003 Z. z.

# Metódy overenia zhody so špecifikovanými limitami)

## Metóda č. 1: Metóda použitia tepelných cyklov

1.	Rozsah a oblasť  použitia

Táto metóda definuje postupy pri používaní tepelných cyklov pred vykonaním testu retencie oleja a testu výbušnosti pri jednozložkových hnojivách typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka.

2.	Tepelné cykly vzťahujúce sa k stanoveniu retencie oleja

2.1.	Oblasť použitia

Tento postup je určený pre tepelné cykly predchádzajúce určeniu retencie oleja hnojív.

2.2.	Princíp a definícia

Skúšaná vzorka sa zahreje z teploty okolia na 50 °C a udržiava sa na tejto teplote 2 hodiny (fáza pri 50 °C). Následne sa teplota zníži, pokiaľ nedosiahne 25 °C a udržiava sa pri tejto teplote 2 hodiny (fáza pri 25 C).

Kombinácia za sebou idúcich fáz pri 50 °C a 25 °C tvorí tepelný cyklus.

Po uskutočnení dvoch tepelných cyklov sa skúšaná vzorka udržiava pri teplote 20 (±3) °C na určenie hodnoty retencie oleja.

2.3.	Zariadenie

Laboratórne zariadenie, najmä

- vodný kúpeľ, udržiavaný pri stálej teplote 25 (±1) °C alebo 50 (±1) °C,

- Erlenmayerové banky s objemom 150 ml.

2.4.	Postup

Skúšaná vzorka o hmotnosti 70 (±5) g sa vloží do Erlenmayerovej banky a uzavrie sa zátkou.

Banka sa každé 2 hodiny premiestni z kúpeľa 50 °C do kúpeľa 25 °C a naopak.

Voda v oboch kúpeľoch sa udržiava na konštantnej teplote a v pohybe rýchlym miešaním tak, aby hladina vody vystúpila nad úroveň hladiny vzorky. Zátka sa chráni pred kondenzáciou použitím penového gumeného uzáveru.

3.	Tepelné cykly vzťahujúce sa k skúške výbušnosti

3.1.	Oblasť použitia

Tento postup je pre tepelné cykly predchádzajúce vykonaniu testu výbušnosti.

3.2.	Princíp a definícia

Vo vodotesnej skrinke sa vzorka zahreje z teploty okolia na 50 °C a udržuje pri tejto teplote 1 hodinu (fáza pri 50 °C). Následne sa vzorka schladí, pokiaľ nedosiahne 25 °C a udržiava sa pri tejto teplote 1 hodinu (fáza pri 25 °C). Kombinácia za sebou idúcich fáz pri 50 °C a 25 °C tvorí jeden tepelný cyklus. Po tom, ako je vzorka podrobená požadovanému počtu tepelných cyklov sa pred vykonaním testu výbušnosti vzorka udržiava pri teplote 20 (±3) °C počas vykonania detonačnej skúšky.

3.3.	Zariadenie

- vodný kúpeľ, udržiavaný v teplotnom rozsahu od 20 °C do 51 °C s  minimálnou zahrievacou a chladiacou rýchlosťou 10 °C za hodinu, alebo dva vodné kúpele, jeden udržiavaný pri teplote 20 °C a druhý pri teplote 51 °C. Voda v kúpeli alebo kúpeľoch je nepretržite miešaná; objem kúpeľa musí byť dostatočne veľký, aby sa zaručila dostatočná cirkulácia vody,

- skrinka z nehrdzavejúcej ocele, kompletne vodotesná, vybavená v strede termočlánkom. Vonkajšia šírka skrinky je 45 (±2) mm a hrúbka steny je 1, 5 mm (obrázok č. 1). Výška a dĺžka skrinky môže byť zvolená tak, aby vyhovovali rozmerom vodného kúpeľa, napríklad dĺžka 600 mm a výška 400 mm.

3.4.	Postup

Do skrinky sa umiestni také množstvo hnojiva, ktoré postačuje na jednu skúšku výbušnosti a kryt sa uzavrie. Skrinka sa umiestni do vodného kúpeľa. Voda sa zahreje na 51 °C a zmeria sa teplota v strede hnojiva. Jednu hodinu potom, ako teplota v strede dosiahne 50 °C sa voda ochladí. Jednu hodinu potom, čo teplota v strede dosiahne 25 °C sa voda zohreje, a tým sa začne druhý cyklus. Pri dvoch vodných kúpeľoch sa prenesie skrinka do druhého vodného kúpeľa po každom cykle ohrievania/ochladzovania.

## Obrázok č. 1

## Metóda č. 2: Určenie retencie oleja

1.	Rozsah a oblasť použitia

Táto metóda ustanovuje postup určenia retencie oleja v jednozložkových hnojivách typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka.

Táto metóda je použiteľná na hnojivá prilované aj granulované, ktoré neobsahujú materiály rozpustné v oleji.

2.	Definícia

Retencia oleja hnojív množstvo zadržaného oleja v hnojive, ktoré je vystavené špecifikovaným pracovným podmienkam, vyjadrené ako percento hmotnosti.

3.	Princíp

Úplné ponorenie skúšanej vzorky vo výhrevnom oleji na presne určenú dobu, nasledované odčerpaním nadbytočného oleja za presne určených podmienok. Meranie nárastu hmotnosti skúšanej časti.

4.	Činidlá

vykurovací olej,

viskozita maximálne: 5 mPa·s pri 40 °C,

hustota: 0,8 do 0,85 g/ml pri 20 °C,

obsah síry: 1,0 % (m/m),

popol: 0,1 % (m/m).

5.	Zariadenie

Laboratórne zariadenie a

5.1	váhy s presnosťou 0,01 g,

5.2	kadičky, objem 500 ml,

5.3	lievik z plastického materiálu, s valcovitou  časťou na hornom konci, priemer približne 200 mm,

5.4	skúšobné sito s veľkosťou ok 0,5 mm, vhodné do lievika (5.3); veľkosť lievika a sita je taká, aby len niekoľko granúl ležalo jedno na druhom a olej mohol ľahko pretiecť.

5.5	filtračný papier, rýchlo filtrujúci, krepový, jemný, váha 150 g /m2,

5.6	absorbčná laboratórna vata.

6.	Postup

6.0	Dve  paralelné stanovenia sa vykonajú v rýchlom slede za sebou na rôznych dávkach tej istej skúšanej vzorky.

6.1	Odstránia sa častice menšie ako 0,5 mm použitím skúšobného sita (5.4). Do kadičky (5.2) sa odváži 50 g vzorky s presnosťou 0,01 g. Pridá sa dostatočné množstvo výhrevného oleja (bod 4), aby sa úplne pokryli častice (prily) vzorky a opatrne sa zamieša tak, aby povrchy všetkých častíc boli úplne ovlhčené. Kadička sa zakryje hodinovým sklíčkom a nechá sa stáť jednu hodinu pri 25 (±2) °C.

6.2	Celý obsah kadičky sa prefiltruje cez lievik (5.3), v ktorom je vložené skúšobné sito (5.4). Porcia zachytená sitom sa nechá odstáť približne jednu hodinu, aby mohla väčšina prebytočného oleja odtiecť.

6.3	Dva hárky filtračného papiera (5.5) (asi 500 × 500 mm) sa položia na seba na hladký povrch; prehnú sa ich štyri  okraje nahor do šírky asi 40 mm, aby sa prily neodkotúľali. Umiestnia sa dve vrstvy absorbčnej vaty (5.6) do stredu filtračných papierov. Vysype sa celý obsah sita (5.4) na absorbčné vaty a rovnomerne sa prily rozprestrú jemným plochým štetcom. Po dvoch minútach sa zdvihne jedna strana vaty, aby sa prily presypali na filtračné papiere a rozprestrú sa rovnomerne štetcom. Na vzorku sa položí ďalší hárok filtračného papiera, s podobne ohnutými okrajmi a jemne pritláčajúc sa vaľká krúživými pohybmi prily medzi filtračnými papiermi. Po každom ôsmom krúživom pohybe sa prestane a zdvihnú sa protiľahlé rohy filtračných papierov, čím sa prily, ktoré sa odkotúľali k okraju, vrátia sa do stredu. Dodržuje sa nasledujúci postup: urobia sa 4 celé krúživé pohyby, najskôr v smere hodinových ručičiek a potom v protismere. Potom sa vrátia prily späť do stredu tak, ako je opísané hore. Tento postup sa vykoná trikrát (24 krúživých pohybov, rohy sa zdvihnú dvakrát). Opatrne sa vloží nový hárok filtračného papiera medzi horný a spodný hárok a prily sa skotúľajú na nový hárok tak, že sa zdvihnú rohy vrchného hárku. Prily sa zakryjú novým hárkom filtračného papiera a zopakuje sa ten istý postup, tak ako je opísané hore. Ihneď po vaľkaní sa prily vysypú do vopred odváženej misky a znova sa odváži vzorka s presnosťou na 0,01 g, a tak sa určí hmotnosť množstva  vykurovacieho oleja, ktorý sa vo vzorke zadržal.

6.4.	Opakovanie vaľkania a opätovné odváženie.

Ak je množstvo výhrevného oleja, ktorý sa zadržal v skúmanej časti vzorky, väčšie ako 2,00 g, skúmaná časť vzorky sa umiestni na novú sadu filtračných papierov a zopakuje sa vaľkanie, zdvíhajúc rohy podľa bodu 6.3 (dvakrát osem krúživých pohybov, zdvihnutie raz). Potom sa opätovne odváži skúmaná časť vzorky.

7.	Vyjadrenie výsledkov

7.1.	Metóda výpočtu  a vzorec

Retencia oleja z každého  stanovenia (6.0) je vyjadrená ako percento hmotnosti skúmanej testovacej vzorky presypanej cez sito a je určená rovnicou

kde

m1 je hmotnosť v gramoch testovacej vzorky presypanej cez sito,

m2 je hmotnosť v gramoch testovanej vzorky uvedenej v bode 6.3 alebo 6.4 meraná pri ostatnom vážení.

Ako výsledok sa berie aritmetický priemer z dvoch jednotlivých určovaní.

## Metóda č. 3: Určenie horľavých zložiek

1.	Rozsah a oblasť použitia

Táto metóda ustanovuje postup na určenie prítomnosti horľavých zložiek v jednozložkových hnojivách typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka.

2.	Princíp

Oxid uhličitý vyprodukovaný anorganickými plnidlami sa vopred odstráni kyselinou. Organické zlúčeniny sa oxidujú pomocou zmesi kyseliny chrómovej a sírovej. Vzniknutý oxid uhličitý sa absorbuje v roztoku hydroxidu bárnatého. Zrazenina sa rozpustí v roztoku kyseliny chlorovodíkovej a odmeria sa spätnou titráciou roztokom hydroxidu sodného.

3.	Činidlá

3.1	oxid chromitý Cr2O3 (VI) (na analýzu),

3.2	kyselina sírová zriedená na 60 % objemových - 360 ml vody sa vleje do jednolitrovej kadičky a opatrne sa pridá 640 ml kyseliny sírovej (hustota pri 20 °C = 1,83 g/ml),

3.3	dusičnan strieborný: 0,1 M roztok,

3.4	hydroxid bárnatý - odváži sa 15 g hydroxidu bárnatého (Ba(OH)2.8H2O) a úplne sa rozpustí v horúcej vode. Roztok sa schladí a preleje do jednolitrovej banky. Naplní sa po značku a zamieša; prefiltruje sa cez skladaný filtračný papier,

3.5	kyselina chlorovodíková: 0,1 M štandardný roztok,

3.6	hydroxid sodný: 0,1 M štandardný roztok,

3.7	brómofenolová modrá: roztok 0,4 g na liter vody,

3.8	fenolftaleín: roztok 2 g na liter v 60 % roztoku etanolu,

3.9	vápnová sóda: rozmery častíc asi 1,0 až 1,5 mm,

3.10	demineralizovaná voda, čerstvo prevarená, aby sa odstránil oxid uhličitý.

4.	Zariadenie

4.1	Bežné laboratórne zariadenie

- filtračný téglik s objemom 15 ml s vložkou zo sintrovaného skla; priemer vložky: 20 mm; celková výška: 50 mm; pórovitosť 4 (póry o priemere od 5 do 15 μm);

- 600 ml kadička.

4.2	Zásoba stlačeného dusíka.

4.3	Aparatúra zostavená z týchto častí je pospájaná, pokiaľ možno, pomocou zábrusových spojov (obrázok č. 2)

4.3.1	absorpčná trubica A asi 200 mm dlhá a 30 mm v priemere, naplnená vápnovou sódou (3.9) uzavretá zátkami  zo  sklených vlákien,

4.3.2	500 ml reakčná banka B s bočným ramenom a okrúhlym dnom,

4.3.3	Vigreuxov frakčný stĺpec asi 150 mm dlhý (C´),

4.3.4	 dvojplášťový chladič C, 200 mm dlhý,

4.3.5	Drechselova fľaša D fungujúca ako lapač akejkoľvek prebytočnej kyseliny, ktorá sa ešte vydestiluje,

4.3.6	ľadový kúpeľ E na schladenie Drechselovej fľaše,

4.3.7	dve absorpčné nádoby F1 a F2, s priemerom 32 až 35 mm, ktorých plynový rozdeľovač obsahuje 10 mm disk z málo pórovitého sintrovaného skla,

4.3.8	 výveva  a zariadenie regulujúce satie G, skladajúce sa zo sklenenej časti v tvare T zapojenej do obvodu, voľné rameno, ktoré je spojené s kapilárovou trubicou krátkou gumenou hadicou so svorkou.

Upozornenie: Používanie vriaceho roztoku kyseliny chrómovej v prístroji pri zníženom tlaku je nebezpečnou operáciou a vyžaduje si príslušné bezpečnostné opatrenia.

5.	Postup

5.1	Vzorka na analýzu

Odváži sa približne 10 g dusičnanu amónneho s presnosťou na 0,001 g.

5.2	Odstránenie uhličitanov

Analyzovaná vzorka sa vloží do reakčnej banky B. Pridá sa 100 ml H2SO4 (3.2). Prily sa rozpustia asi za 10 minút pri izbovej teplote. Zostaví sa prístroj tak, ako je naznačené   na obrázku: spojí sa jeden koniec absorpčnej trubice (A) so zdrojom dusíka (4.2) cez nevratné prietokové zariadenie obsahujúce 5 až 6 mm ortuti a druhý koniec do plniacej trubice reakčnej banky. Pripraví sa Vigreuxov frakčný stĺpec (C´) a  chladič (C)  pirpojený na prívod chladiacej vody. Nastaví sa prietok dusíka tak, aby cez zmes prechádzal mierny tok, privedie sa roztok do varu a zohrieva sa dve minúty. Na konci tejto doby by malo prestať šumenie. Ak sú bubliny stále vidieť, pokračuje sa v zohrievaní 30 minút. Roztok sa nechá chladiť najmenej 20 minút dusíkom prúdiacim cez neho.

Prístroj sa zostaví tak, ako je naznačené  na obrázku spojením kondenzačnej trubice s Drechselovou fľašou (D) a fľaše s absorpčnými nádobami F1 a F2. Dusík musí prechádzať roztokom počas zostavovania. Urýchlene sa vleje 50 ml roztoku hydroxidu bárnatého (3.4) do oboch absorpčných nádob (F1 a F2).

Dusík preteká cez prístroj asi 10 minút. Roztok musí zostať v absorpčných nádobách čistý. Ak sa to nestane, postup na odstránenie uhličitanov sa musí opakovať.

5.3.	Oxidácia a absorpcia

Po prerušení prílevu dusíka, sa urýchlene vsype cez bočné rameno reakčnej banky (B) 20 g oxidu chromitého (3.1) a 6 ml roztoku dusičnanu strieborného (3.3). Spojí sa prístroj so sacou pumpou a upraví sa prietok dusíka tak, aby stály tok plynových bubliniek prechádzal cez sklenené absorpčné nádoby F1 a F2 zo sintrovaného skla.

Zohreje sa reakčná banka (B) kým kvapalina nezovrie a var sa udržiava jeden a pol hodiny. Reakčný čas jeden a pol hodiny je dostatočný pri väčšine organických látok za prítomnosti dusičnanu strieborného ako katalyzátora. Je možné, že bude potrebné upraviť regulačný ventil satia (G), aby sa upravil tok dusíka, keďže je možné, že uhličitan bária, ktorý sa zrážal počas skúšky, zablokoval sklenené disky zo sintrovaného skla. Priebeh stanovenia je správny, ak roztok hydroxidu bárnatého v absorpčnej nádobe F2 zostane čistý. Ak nie, tak sa zopakuje test. Prestane sa zohrievať a rozloží sa prístroj. Umyjú sa oba rozdeľovače z vnútra aj z vonku a tým sa odstráni hydroxid bárnatý a zozbierajú sa umyté zbytky v príslušných absorpčných nádobách. Rozdeľovače sa umiestnia jeden po druhom do 600 ml kadičky, ktorej obsah je následne použitý na stanovenie.

Urýchlene sa filtruje pod vákuom najskôr obsah absorpčnej nádoby F2 a potom absorpčnej nádoby F1 použitím tégliku zo sintrovaného skla. Zozbiera sa usadenina vypláchnutím absorpčných nádob vodou (3.10) a premyje sa téglik 50 ml tej istej vody.

Téglik sa umiestni do 600 ml kadičky a pridá sa asi 100 ml vriacej vody (3.10). Vleje sa 50 ml vriacej vody do oboch absorpčných nádob a pustí sa prietok dusíka cez rozdeľovače počas piatich minút. Zmieša sa voda s vodou z kadičky. Zopakuje sa postup ešte raz, aby sme sa presvedčili, že rozdeľovače boli dôkladne prepláchnuté.

5.4.	 Stanovenie uhličitanov pochádzajúcich z organického materiálu.

Pridá sa päť kvapiek fenolftaleínu (3.8) do obsahu kadičky. Roztok sčervená. Titruje sa kyselinou chlorovodíkovou (3.5) kým ružová farba nezmizne. Roztok sa dobre zamieša v tégliku, aby sa skontrolovalo, či sa ružová farba znova neobjaví. Pridá sa päť kvapiek brómfenolovej modrej a titruje sa s kyselinou chlorovodíkovou, kým sa roztok nesfarbí na žlto. Pridá sa ďalších 10 ml kyseliny chlorovodíkovej.

Zohreje sa roztok na bod varu a udržiava sa vo vare najviac jednu minútu. Dôsledne sa kontroluje, či nezostala zrazenina v kvapaline.

Roztok sa ochladí a opäť sa titruje roztokom hydroxidu sodného (3.6).

6.	Slepý pokus

Vykoná sa slepý pokus tým istým postupom a použijú sa tie isté množstvá všetkých činidiel.

7.	Vyjadrenie výsledkov

Obsah horľavých zložiek (C), vyjadrených ako uhlík je stanovený percentom z hmotnosti vzorky, ktoré sa vypočíta vzorcom

kde

E  =	hmotnosť testovanej vzorky v g,

V1 =	celkový objem v ml 0,1 M kyseliny chlorovodíkovej pridanej po zmene farby fenolftaleínu

V2 =	objem v ml 0,1 M roztoku hydroxidu sodného použitého na spätnú titráciu

Obrázok č. 2

## Metóda č. 4: Stanovenie hodnoty pH

1.	Rozsah a oblasť použitia

Táto metóda stanovuje postup na meranie hodnoty pH jednozložkových hnojív typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka.

2.	Princíp

Meranie pH roztoku dusičnanu amónneho pomocou pH-metra.

3.	Činidlá

Destilovaná alebo demineralizovaná voda bez oxidu uhličitého.

3.1	Pufrovací roztok pH 6,88 pri 20 °C

Rozpustí sa 3,40 (±0,01) g ortofosforečňanu dihydrogén-draselného (KH2PO4) v približne 400 ml vody. Potom sa rozpustí 3,55 (±0,01) g hydrogénortofosforečňanu sodného (Na2HPO4) v približne 400 ml vody. Prelejú sa oba roztoky bez zvyšku do 1000 ml štandardnej banky, doplní sa po značku a zamieša sa. Tento roztok sa uzavrie do vzduchotesnej nádoby.

3.2	Pufrovací roztok pH 4,00 pri 20 °C

Rozpustí sa 10,21 (±0,01) g hydrogénftalátu draselného(KHC8O4H4) vo vode, preleje sa bez zvyšku do 1000 ml štandardnej banky, doplní sa po značku a zamieša sa. Roztok sa uzavrie do vzduchotesnej nádoby.

3.3	Použité môžu byť na trhu dostupné štandardné roztoky pH.

4.	Zariadenie

pH-meter, vybavený sklenenou kalomelovou elektródou alebo jej ekvivalentom, citlivosť 0,05 pH jednotky.

5.	Postup

5.1.	Kalibrácia pH-metra

pH-meter (4) sa kalibruje pri teplote 20 (±1) °C použitím pufrovacieho roztoku (3.1, 3.2) alebo štandartných roztokov. Pomalý prúd dusíka sa pustí na hladinu roztoku a udržiava po celý test.

5.2.	Určenie

100,0 ml vody sa naleje na 10 (±0,01) g vzorky v 250 ml kadičke. Odstránia sa nerozpustné časti filtráciou, dekantáciou alebo odstredením kvapaliny. Zmeria sa pH hodnota čistého roztoku pri teplote 20 (±1) °C takým istým spôsobom ako pri kalibrácii pH-metra.

6.	Vyjadrenie výsledkov

Výsledok sa vyjadrí v jednotkách pH; s presnosťou na 0,1 jednotky, a zaznamená sa použitá teplota.

## Metóda č. 5: Určenie veľkosti častíc

1.	Rozsah a oblasť použitia

Táto metóda ustanovuje postup na preosievaciu skúšku jednozložkových hnojív typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka.

2.	Princíp

Skúšaná vzorka je preosievaná cez sústavu troch sít ručne alebo pomocou stroja. Množstvo zachytené v každom site je zapísané a vypočíta sa percentuálny podiel množstva, ktoré prešlo príslušnými sitami.

3.	Zariadenie

3.1	Štandardné drôtené testovacie sitá s priemerom 200 mm s veľkosťou ok 2,0 mm, 1,0 mm alebo 0,5 mm, vrchnák a zberná nádoba.

3.2	Váhy s presnosťou 0,1 g.

3.3	Mechanická sitová trepačka, ak je dostupná, schopná uviesť do vertikálneho aj horizontálneho pohybu skúšanú vzorku.

4.	Postup

4.1	Vzorka sa rozdelí na reprezentatívne časti približne po 100 g.

4.2	Jedna táto časť sa odváži s presnosťou na 0,1 g.

4.3	Zostaví sa sústava sít v stúpajúcom poradí; zberná nádoba, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm a odvážená časť sa položí na vrchné sito. Vrchnákom sa uzavrie vrch sústavy sít.

4.4	Trasie sa ručne alebo strojom, uvedením do vertikálneho a horizontálneho pohybu a ak sa trasie ručne, tak sa príležitostne poklepe. Pokračuje sa týmto spôsobom 10 minút alebo dovtedy, kým množstvo prechádzajúce cez každé sito za minútu je menšie ako 0,1 g.

4.5	Postupne sa sitá zo zariadenia odkladajú a zbiera sa materiál, ktorý sa zadržal, ak by to bolo potrebné, miska sa z opačnej strany vyčistí jemným štetcom.

4.6	Odváži sa zadržaný materiál na každom site a aj to, čo sa nahromadilo v zbernej nádobe, s presnosťou na 0,1 g.

5.	Vyhodnotenie výsledkov

5.1	Prepočíta sa podiel hmotnosti získanej z každého sita na percentá z celkovej hmotnosti získanej vo všetkých hmotách (nie pôvodnej náplne).

Vypočíta sa percentuálny podiel v zbernej nádobe (t.j. 0,5 mm): A %

Vypočíta sa percentuálny podiel zadržaný na 0,5 mm site: B %

Vypočíta sa percentuálny podiel častíc prechádzajúcich 1 mm sitom, t.j.A + B %

Suma frakcií by mala byť v medziach 2 % počiatočného množstva.

5.2	Vykonajú sa najmenej dve oddelené určenia a jednotlivé výsledky pre A by nemali byť rozdielne celkovo o viac ako 1,0 % a pre B celkovo o viac ako 1,5 %. V opačnom prípade sa skúška opakuje.

6.	Vyjadrenie výsledkov

Zaznamená sa priemer dvoch hodnôt získaných pre A na jednej strane a pre A + B na druhej strane.

## Metóda č. 6: Určenie obsahu chlóru (ako chloridového iónu)

1.	Rozsah a oblasť použitia

Táto metóda ustanovuje postup na určenie obsahu chlóru v jednozložkových hnojivách typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka.

2.	Princíp

Chloridové ióny rozpustné vo vode sa zistia potenciometrickou titráciou dusičnanu strieborného v kyslom prostredí.

3.	Činidlá

Destilovaná alebo demineralizovaná voda, bez chloridových iónov.

3.1	Acetón AR.

3.2	Koncentrovaná kyselina dusičná (hustota pri 20 °C = 1,40 g/ml).

3.3	Štandardný roztok dusičnanu strieborného 0,1 M. Tento roztok sa skladuje v hnedej sklenenej fľaši.

3.4	Štandardný roztok dusičnanu strieborného 0,004 M – pripraví sa v čase použitia.

3.5	Chlorid draselný. 0,1 M štandardný referenčný roztok. S presnosťou na 0,1 mg sa odváži 3,7276 g chloridu draselného p. a., ktorý sa predtým sušil jednu hodinu v peci pri 130 °C a schladil v desikátore na izbovú teplotu. Rozpustí sa v malom množstve vody, roztok sa preleje bez zvyšku do 500 ml štandardnej banky, ktorá sa naplní po značku a zamieša sa.

3.6	Chlorid draselný, 0,004 M štandardný referenčný roztok – pripraví sa v čase použitia.

4.	Zariadenie

4.1	Prístroj pre potenciometrickú titráciu so striebornou indikačnou elektródou a kalomelovou referenčnou elektródou, citlivosť 2 mV s rozsahom od -500  do +500 mV.

4.2	Mostík obsahujúci nasýtený roztok dusičnanu draselného, napojený na kalomelovú elektródu  4.1, utesnený na koncoch poréznymi zátkami.

Poznámka: Toto premostenie nie je potrebné, ak sa použijú elektródy zo síranu strieborného a síranu ortutnatého (1).

4.3	Magnetické miešadlo s tyčou pokrytou teflónom.

4.4	Mikrobireta s presným špicom so stupnicou delenou na 0,01 ml dieliky.

5.	Postup

5.1	Štandardizácia roztoku dusičnanu strieborného

5,00 ml a 10,00 ml štandardného referenčného roztoku chloridu draselného (3.6) sa vleje do dvoch nízkych kadičiek vhodného objemu (napríklad 250 ml). Vykoná sa nasledovná titrácia obsahu oboch kadičiek.

Pridá sa 5 ml roztoku kyseliny dusičnej (3.2), 120 ml acetónu (3.1) a dostatočné množstvo vody, aby bol celkový objem asi 150 ml. Do kadičky sa vloží tyč magnetického miešadla (4.3) a zapne sa. Do roztoku sa ponorí strieborná elektróda (4.1) a voľný koniec mostíka (4.2). Elektródy sa zapoja do prístroja pre potenciometrickú titráciu (4.1) a po vynulovaní prístroja sa zapíše hodnota počiatočného potenciálu.

Nasleduje titrácia, použitím mikrobiretu (4.4) pridaním na začiatku 4 alebo 9 ml roztoku dusičnanu strieborného zodpovedajúceho použitému štandardnému referenčnému roztoku chloridu draselného. Pokračuje sa v pridávaní po 0,1 ml pri 0,004 M roztoku a po 0,05 ml 0,1 M roztokov. Po každom pridaní sa počká, kým sa potenciál stabilizuje.

Zapíšu sa pridané objemy a zodpovedajúce hodnoty potenciálu do prvých dvoch stĺpcov tabuľky.

Do tretieho stĺpca tabuľky sa zapíšu postupné prírastky (Δ1E) potenciálu E. Do štvrtého stĺpca tabuľky sa zapíšu kladné alebo záporné rozdiely (Δ2E) medzi potenciálnymi prírastkami (Δ1E). Koniec titrácie nastane vtedy, keď pridaním dávky 0,1 alebo 0,05 ml (V1) do roztoku dusičnanu strieborného, sa dosiahne najvyššia hodnota Δ1E.

Presný objem (Veq) roztoku dusičnanu strieborného na konci reakcie sa vypočíta použitím vzorca

kde

V0 je celkový objem, v ml, roztoku dusičnanu strieborného o jednu dávku nižší ako objem, ktorým vznikne najvyšší prírastok Δ1E,

V1 je objem, v ml, poslednej pridanej dávky roztoku dusičnanu strieborného (0,1 alebo 0,05 ml),

b   je posledná kladná hodnota Δ2E,

B  je súčet absolútnych hodnôt posledných kladných hodnôt Δ2E a prvej zápornej hodnoty Δ2E  (príklad pozri v tabuľke 1).

5.2	Slepý pokus

Vykoná sa slepý pokus a počíta sa s ním pri vypočítavaní konečného výsledku.

Výsledok V4 slepého pokusu na činidlách sa vypočíta, v ml, vzorcom

kde

V2 je hodnota, v ml, presného objemu (Veq) roztoku dusičnanu strieborného pri titrácii 10 ml štandardného referenčného roztoku chloridu draselného,

V3 je hodnota, v ml, presného objemu (Veq) roztoku dusičnanu strieborného pri titrácii 5 ml  štandardného referenčného roztoku chloridu draselného.

5.3	Kontrolná skúška

Slepý pokus môže taktiež poslúžiť ako kontrola, či prístroj funguje tak ako má a či je skúšobný postup vykonávaný správne.

5.4	Určenie

Časť vzorky o hmotnosti v rozpätí od 10 do 20 g sa odváži s presnosťou na 0,01 g. Prenesie sa kvantitatívne do 250 ml kadičky. Pridá sa 20 ml vody, 5 ml roztoku kyseliny dusičnej (3.2), 120 ml acetónu (3.1) a dostatočné množstvo vody, aby sa celkový objem doplnil na asi 150 ml.

Tyč magnetického miešadla sa vloží (4.3) do kadičky, kadička sa položí na miešadlo a to sa zapne. Strieborná elektróda (4.1) a voľný koniec mostíka (4.2) sa ponoria do roztoku, napoja sa elektródy na prístroj pre potenciometrickú titráciu (4.1) a potom, čo sa uistíme, že prístroj je vynulovaný, sa zapíše hodnota počiatočného potenciálu.

Titruje sa roztokom dusičnanu strieborného, pridávaním prírastkov po 0,1 ml z mikrobirety (4.4). Po každom pridaní sa počká, kým sa potenciál stabilizuje.

Pokračuje sa v titrácii tak, ako to je popísané v bode 5.1 počínajúc od štvrtej odrážky. Zapíšu sa pridané objemy a zodpovedajúce hodnoty potenciálu do prvých dvoch stĺpcov tabuľky.

6.	Vyjadrenie výsledkov

Výsledok analýzy sa vyjadrí ako percentuálny pomer chlóru vo vzorke prijatej na analýzu.

Percentuálny podiel obsahu chlóru (Cl) sa vypočíta vzorcom

kde

T je molarita použitého roztoku dusičnanu strieborného,

V4 je výsledok, v ml, slepého pokusu (6.2),

V5 je hodnota, v ml, Veq zodpovedajúca stanoveniu (5.4),

m je hmotnosť, v g, skúšanej vzorky.

## Tabuľka

| Objem roztoku dusičnanu strieborného V (ml) | Potenciál E mV | Δ1E | Δ2E |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,80 | 176 |  |  |
|  |  | 35 |  |
| 4,90 | 211 |  | + 37 |
|  |  | 72 |  |
| 5,00 | 283 |  | - 49 |
|  |  | 23 |  |
| 5,10 | 306 |  | - 10 |
|  |  | 13 |  |
| 5,20 | 319 |  |  |

## Metóda č. 7: Určenie medi

1.	Rozsah a oblasť použitia

Táto metóda ustanovuje postup na určenie obsahu medi v jednozložkových hnojivách typu dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka.

2.	Princíp

Vzorka je rozpustená v zriedenej kyseline chlorovodíkovej a obsah medi sa určí atómovou absorpčnou spektrofotometriou.

3.	Činidlá

3.1	Kyselina chlorovodíková (hustota pri 20 °C = 1,18 g/ml).

3.2	Kyselina chlorovodíková, 6 M roztok.

3.3	Kyselina chlorovodíková 0,5 M roztok.

3.4	Dusičnan amónny.

3.5	Peroxid vodíka, 30 %.

3.6	Roztok medi (zásobný roztok): s presnosťou na 0,001 g sa odváži 1 g čistej medi, ktorý sa rozpustí v 25 ml 6 M roztoku kyseliny chlorovodíkovej (3.2), po častiach sa pridá 5 ml peroxidu vodíka (3.5) a zriedi sa na 1 l vody. 1 ml tohto roztoku obsahuje 1000 µg medi (Cu). Poznámka: Môže byť použitý roztok medi dostupný v obchodnej sieti.

3.6.1	Roztok medi (zriedený): vodou sa zriedi 10 ml zásobného roztoku (3.6) na 100 ml a následne sa vodou zriedi 10 ml výsledného roztoku na 100 ml, 1 ml konečného zriedeného roztoku obsahuje 10 µg medi (Cu).

Tento roztok sa pripravuje v čase použitia.

4.	Zariadenie

Atómový absorpčný spektofotometer s medenou lampou (324,8 nm).

5.	Postup

5.1	Príprava roztoku na analýzu

S presnosťou na 0,001 g sa odváži 25 g vzorky, vloží sa do 400 ml kadičky, opatrne sa pridá 20 ml kyseliny chlorovodíkovej (3.1) (môže vzniknúť prudká reakcia, keďže sa tvorí oxid uhličitý). V prípade nutnosti sa pridá viac kyseliny chlorovodíkovej. Keď sa šumenie zastaví, roztok sa odparí na parnom kúpeli na sušinu, pričom tá sa príležitostne zamieša sklenenou tyčou. Pridá sa 15 ml 6 M roztoku kyseliny chlorovodíkovej (3.2) a 120 ml vody. Zamieša sa sklenenou tyčou, ktorá by mala byť v kadičke, a kadička sa zakryje hodinovým sklíčkom. Roztok sa pomaly privedie do varu, kým sa rozpúšťanie úplne neukončí a následne sa ochladí.

Roztok sa preleje kvantitatívne do 250 ml odmernej banky umytím kadičky 5 ml 6 M kyselinou chlorovodíkovou (3.2) a dva razy 5 ml vriacou vodou. Doplní sa po značku 0,5 M kyselinou chlorovodíkovou (3.3) a opatrne sa zamieša.

Filtruje sa cez filtračný papier neobsahujúci meď (Whatman 541 alebo jeho ekvivalent) odstráni sa prvých 50 ml.

5.2	Slepý roztok pre slepý pokus

Pripraví sa čistý roztok, z ktorého bola vypustená len testovacia vzorka a zahrnie sa pri výpočte konečných výsledkov.

5.3	Určenie

5.3.1	Príprava roztoku vzorky a roztoku na slepý pokus

Roztok vzorky (5.1) a roztok na slepý pokus (5.2) sa zriedia 0,5 M roztokom kyseliny chlorovodíkovej (3.3), až kým sa dosiahne koncentrácia medi v optimálnom meracom rozsahu spektrofotometra. Normálne nie je zriedenie potrebné.

5.3.2	Príprava kalibrovaných roztokov

Zriedením štandardného roztoku (3.6.1) s 0,5 M roztokom kyseliny chlorovodíkovej (3.3), sa pripraví najmenej päť štandardných roztokov, ktoré zodpovedajú optimálnemu meraciemu rozsahu spektrofotometra (0 do 5,0 μg/ml Cu). Pred doplnením po značku sa pridá do každého roztoku dusičnan amónny (3.4), aby bola jeho koncentrácia 10 mg/ml.

5.4	Meranie

Spektrofotometer sa nastaví (4) na vlnovú dĺžku 324,8 nm použitím oxidačného vzducho-acetylénového plameňa. Nastrekuje sa za sebou trikrát kalibračný roztok (5.3.2), roztok vzorky a slepý roztok (5.3.1), medzi každým striekaním sa premyje prístroj destilovanou vodou. Zakreslí sa kalibračná krivka priemerných absorpcií každého použitého štandardu ako súradnice y a príslušné koncentrácie medi v µg/ml ako súradnice x.

Z kalibračnej krivky sa určí koncentrácia medi v konečnej vzorke a v čistých roztokoch.

6.	Vyjadrenie výsledkov

Vypočíta sa obsah medi vzorky berúc do úvahy hmotnosť skúšanej vzorky, vykonané zriedenia v priebehu analýzy a hodnoty slepého pokusu. Výsledky sa vyjadria v mg Cu/kg.

# Footnotes

) Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, podmienky odberu, skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 595/2002 Z. z.