## Návrh

## VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

## z .................... 2014,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z. a vyhlášky č. 398/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

- V prílohe č. 1 III. časti skupine A písmeno g) znie:

„g) elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z  iných zdrojov ako z dažďa AD3 až AD8 alebo s dotykom s vodivými časťami, ktoré majú potenciál zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,“.

- V prílohe č. 8 časti A písm. c) sa nad slovo „elektriny“ umiestňuje odkaz 4a.

Vysvetlivka k odkazu 4a znie:

„4a) Súbor STN EN 62305 Ochrana pred bleskom (34 1390). Pre existujúce zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny realizované do 31. januára 2009 v objektoch zhotovených z horľavých materiálov a v objektoch s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru je lehota dva roky a v ostatných objektoch je lehota štyri roky.“.

- V prílohe č. 8 časti A vysvetlivka k odkazu 4 znie:

„4) STN 33 2030 Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny.“.

- V prílohe č. 8 časti B riadku AD sa za slovo „Voda“ vkladajú slová „z iného zdroja ako z dažďa“.

- V prílohe č. 8 časti B sa za riadok AD vkladá nový riadok, ktorý znie:

„

| Dážď | 4 |
| --- | --- |

“.

- V prílohe č. 8 časti B v riadku BC Dotyk so zemou v 3. triede sa číslica „3“ nahrádza číslicou „4“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.