TABUĽKA ZHODY 
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
 č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu 
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z. s právom Európskej únie

Právny akt ES/EÚ
	Právne predpisy Slovenskej republiky	
Smernica Rady 2013/51/EURATOM, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 296/12, 7.11.2013)	Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Článok
(Č, O,
V, P)	Text	Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)	Číslo	Článok	Text	Zhoda	Admin. infraštr.	
O:1	Ingescia vody je jeden zo spôsobov, ako sa rádioaktívne látky dostávajú do ľudského tela. V súlade so smernicou Rady 96/29/Euratom sa príspevok na ožiarení obyvateľstva ako celku v dôsledku činností, ktoré zahŕňajú riziko vyplývajúce z ionizujúceho žiarenia, musí udržať na najnižšej rozumne dosiahnuteľnej úrovni.	n.a.						
O:2	Vzhľadom na to, že kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu je dôležitá pre ľudské zdravie, je potrebné stanoviť na úrovni Spoločenstva normy kvality, ktoré budú mať funkciu ukazovateľa, a zabezpečiť monitorovanie súladu s týmito normami.	n.a.						
O:3	V smernici Rady 98/83/ES sa v časti C prílohy I uvádzajú indikačné parametre, ktoré sa týkajú rádioaktívnych látok, a v prílohe II súvisiace ustanovenia o monitorovaní. Tieto parametre však patria medzi základné normy vymedzené v článku 30 Zmluvy o Euratome.	n.a.						
O:4	Požiadavky na monitorovanie úrovní rádioaktívnych látok vo vode určenej na ľudskú spotrebu by sa preto mali prijať v špecifickom právnom predpise, ktorým sa zabezpečí jednotnosť, súdržnosť a úplnosť právnych predpisov týkajúcich sa ochrany pred žiarením podľa Zmluvy o Euratome.	n.a.						
O:5	Keďže Spoločenstvo má právomoc prijímať základné bezpečnostné normy na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, ustanoveniami tejto smernice sa nahrádzajú ustanovenia smernice 98/83/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu.	n.a.						
O:6	Podľa judikatúry Súdneho dvora z úloh uložených Spoločenstvu v článku 2 písm. b) Zmluvy o Euratome, t. j. zaviesť jednotné bezpečnostné normy na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľstva, nevyplýva, že členské štáty nemôžu stanoviť prísnejšie opatrenia na ochranu, pokiaľ sa to v týchto normách vyslovene neuvádza. Keďže touto smernicou sa stanovujú minimálne pravidlá, členské štáty by mali mať možnosť prijať alebo zachovať prísnejšie opatrenia, pokiaľ ide o oblasť, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, bez toho, aby sa tým ovplyvnil voľný pohyb tovaru na vnútornom trhu, ako sa to vymedzuje v judikatúre Súdneho dvora.	n.a.						
O:7	Parametrické hodnoty by sa nemali považovať za hraničné hodnoty. V prípade, že z monitorovania vody určenej na ľudskú spotrebu vyplýva nedodržanie parametrickej hodnoty, dotknutý členský štát by mal posúdiť, či to predstavuje pre ľudské zdravie riziko, ktoré si vyžaduje opatrenia, a v prípade potreby prijať nápravné opatrenia na zlepšenie kvality vody na úroveň, ktorá je v súlade s požiadavkami na ochranu ľudského zdravia z hľadiska ochrany pred žiarením.	N	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.
	§ 2
P: f)

§ 8a
O: 1	f)	indikačnou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody nešpecifického alebo skupinového charakteru používaná na posúdenie potreby podrobnejších skúšok kvality pitnej vody, a hodnota rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie si vyžaduje optimalizáciu radiačnej ochrany,
Rádiologické ukazovatele sú ukazovatele kvality pitnej vody, ktoré určujú požiadavky na stanovenie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov a umelých rádionuklidov v dodávanej pitnej vode tak, aby bola zabezpečená optimalizácia radiačnej ochrany.	Ú	MZ SR	
O:8	Monitorovanie vody určenej na ľudskú spotrebu, plnenej do fliaš alebo nádob určených na predaj, ktorá nie je prírodnou minerálnou vodou, by sa na účely kontroly, či úrovne rádioaktívnych látok spĺňajú parametrické hodnoty stanovené podľa tejto smernice, malo vykonávať v súlade so zásadami analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (hazard analysis and critical control points, ďalej len „HACCP“), ako sa to vyžaduje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, a bez toho, aby boli dotknuté zásady úradných kontrol stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.	N	Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 1
O: 1
P: f)
	Toto nariadenie vlády ustanovuje
f)	ukazovatele kvality pitnej vody vrátane pitnej vody balenej do spotrebiteľského balenia a ich limity,
	Ú	MZ SR	
O:9	Obyvateľstvo by malo byť o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu primerane a vhodne informované.	N
	Zákon č. 355/2007 Z. z.	§ 5
O: 5
P: p)

§ 6
O: 5
P: h)	Úrad verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany 
p)	poskytuje informácie verejnosti o radiačnej situácii, ohrození verejného zdravia a možnom ožiarení, o rizikách spôsobených ožiarením a o opatreniach a zásahoch na zníženie ožiarenia pri radiačných haváriách, 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušný podľa odseku 5 v oblasti radiačnej ochrany
h)	poskytuje verejnosti informácie o zabezpečení radiačnej ochrany a o rizikách spôsobených ožiarením a odborné poradenstvo o radiačnej ochrane osobám, ktoré prišli do kontaktu s rádioaktívnym žiaričom alebo boli ožiarené.	Ú	MZ SR	
O:10	Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice je potrebné vylúčiť prírodné minerálne vody a vody, ktoré sú liekmi, pretože osobitné pravidlá pre tieto druhy vody sa stanovili v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ESa v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES.	N

	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 1
O:2
	Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na pramenitú vodu, pramenitú vodu a prírodnú minerálnu vodu vhodnú na prípravu stravy pre dojčatá, prírodnú minerálnu vodu2) a prírodnú liečivú vodu.3)
	Ú	MZ SR	
O:11	Každý členský štát by mal vytvoriť monitorovacie programy s cieľom kontrolovať, či voda určená na ľudskú spotrebu spĺňa požiadavky tejto smernice.	N	Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 5
O: 1
	Rozsah rozborov a počet riadnych odberov vzoriek pitnej vody je uvedený v prílohe č. 2.
	Ú	MZ SR	
O:12
	Metódy použité na analýzu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu by mali byť také, aby zabezpečili spoľahlivosť a porovnateľnosť výsledkov.	N	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 3
O: 3	Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú analýzu pitnej vody, musia byť akreditované.5a)	Ú	MZ SR	
O:13
	Vzhľadom na veľké geografické rozdiely výskytu radónu v prírode Komisia prijala odporúčanie 2001/928/Euratom, ktoré sa týka kvality vody určenej na ľudskú spotrebu so zreteľom na radón a dlhožijúce produkty rozpadu radónu. Je vhodné zahrnúť tieto rádionuklidy do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.	N	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 4
O: 1	Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity
(1) Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity sú uvedené v prílohe č. 1.
Príloha č. 1 časť B písmeno f) Rádiologické ukazovatele	Ú	MZ SR	
O:14
	Vzhľadom na význam, ktorý má voda určená na ľudskú spotrebu pre ľudské zdravie, je v záujme zachovania jej vysokej kvality potrebné pravidelne aktualizovať prílohy II a III na základe vedeckého a technického pokroku.	n.a.						
O:15
	Hoci je na členských štátoch, aby určili frekvenciu odberu vzoriek a analýzy vody určenej na ľudskú spotrebu, plnenej do fliaš alebo nádob určených na predaj, v prípade tých členských štátov, od ktorých sa vyžaduje, aby monitorovali vodu určenú na ľudskú spotrebu na prítomnosť radónu a trícia alebo aby stanovili indikačnú dávku (ID), sa odporúča vykonávať odber vzorky a analýzu aspoň raz ročne,	N	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 1
O: 1
P: f)
	Toto nariadenie vlády ustanovuje
f)	ukazovatele kvality pitnej vody vrátane pitnej vody balenej do spotrebiteľského balenia a ich limity,
	Ú	MZ SR	
Č: 1
	Predmet úpravy
Touto smernicou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu. Stanovujú sa v nej parametrické hodnoty a frekvencie a metódy monitorovania rádioaktívnych látok.	N	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 1
O: 1
P: a)
	(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)	povinnosti fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vyrábajú a dodávajú vodu určenú na ľudskú spotrebu1) (ďalej len „pitná voda“) a využívajú vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou,
	Ú	MZ SR	
Č: 2
O: 1
P: a)
P: b)
	Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
1.	
„voda určená na ľudskú spotrebu“ je:
a)	a)	
a)	voda v jej pôvodnom stave alebo po spracovaní, určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách;
b)	voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu, pokiaľ sa príslušné vnútroštátne orgány nepresvedčia, že kvalita vody nemôže ovplyvniť nezávadnosť potravín v ich konečnej podobe;	

	N	Zákon
č. 355/2007 Z. z.	§ 17
	Pitná voda je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu. 	Ú	MZ SR	
Č: 2
O: 2	.	
„rádioaktívna látka“ je ľubovoľná látka, ktorá obsahuje jeden alebo viac rádionuklidov, ktorých aktivita alebo koncentrácia sa z hľadiska radiačnej ochrany nemôže zanedbať;	

	N	Zákon
č. 355/2007 Z. z.	§ 2
O: 2
P: q)	q)	rádioaktívna látka je každá látka, ktorá obsahuje jeden alebo viac rádionuklidov, ktorých aktivita, alebo hmotnostná aktivita alebo objemová aktivita nie je z hľadiska radiačnej ochrany zanedbateľná,	Ú	MZ SR	
Č: 2
O: 3		
„indikačná dávka“ alebo „ID“ je úväzok efektívnej dávky za jeden rok ingescie zo všetkých rádionuklidov prirodzeného i umelého pôvodu, ktorých prítomnosť bola zistená v dodávke vody určenej na ľudskú spotrebu, ale s výnimkou trícia, draslíka 40, radónu a produkty rozpadu radónu s krátkym polčasom rozpadu;	

	N	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 2
P: g)	g)	indikačnou dávkou je hodnota ročného úväzku efektívnej dávky z príjmu prírodných rádionuklidov a umelých rádionuklidov pitnou vodou okrem 3H, 222Rn a produktov premeny 222Rn s krátkou dobou polpremeny,	Ú	MZ SR	
Č: 2
O: 4		
„parametrická hodnota“ je hodnota rádioaktívnych látok vo vode určenej na ľudskú spotrebu, po ktorej prekročení členské štáty posúdia, či prítomnosť rádioaktívnych látok vo vode určenej na ľudskú spotrebu predstavuje pre ľudské zdravie riziko, ktoré si vyžaduje opatrenia, a v prípade potreby prijmú nápravné opatrenia na zlepšenie kvality vody na úroveň, ktorá je v súlade s požiadavkami na ochranu ľudského zdravia z hľadiska ochrany pred žiarením.	

	N	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 2
P: f)
	f)	indikačnou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody nešpecifického alebo skupinového charakteru používaná na posúdenie potreby podrobnejších skúšok kvality pitnej vody, a hodnota rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie si vyžaduje  optimalizáciu radiačnej ochrany,
	Ú	MZ SR	
Č: 3
O: 1	Rozsah pôsobnosti a výnimky
Táto smernica sa vzťahuje na vodu určenú na ľudskú spotrebu.	N	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 1
O: 1
P: a)
	(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)	povinnosti fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vyrábajú a dodávajú vodu určenú na ľudskú spotrebu1) (ďalej len „pitná voda“) a využívajú vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou,	Ú	MZ SR	
Č: 3
O: 2
P: a)
P: b)	Táto smernica sa nevzťahuje na:
a)	prírodné minerálne vody, ktoré za také uznajú príslušné vnútroštátne orgány v súlade so smernicou 2009/54/ES;
b)	vody, ktoré sú liekmi v zmysle smernice 2001/83/ES;	N	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 1
O:2

	Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na pramenitú vodu, pramenitú vodu a prírodnú minerálnu vodu vhodnú na prípravu stravy pre dojčatá, prírodnú minerálnu vodu2) a prírodnú liečivú vodu.3)
	Ú	MZ SR	
Č: 3
O: 3
P: a)	Členské štáty môžu z uplatňovania tejto smernice vyňať:
a)	vodu určenú výlučne na tie účely, pri ktorých sa príslušné orgány presvedčia o tom, že kvalita vody nemá žiadny priamy ani nepriamy účinok na zdravie dotknutého obyvateľstva;	n.a.						
Č: 3
O: 3
P: b)		
b)	vodu určenú na ľudskú spotrebu z individuálnej dodávky, ktorá poskytuje v priemere menej ako 10 m3 za deň alebo ktorú využíva menej ako 50 osôb, pokiaľ voda nie je dodávaná v rámci obchodnej alebo verejnej činnosti.	

	O	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 1
O:1
P: b)
	Toto nariadenie vlády ustanovuje
b)	povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vlastnia vodárenský zdroj na zásobovanie pitnou vodou, ktorý poskytuje viac ako 10 m3 pitnej vody za deň alebo slúži viac ako 50 osobám, ak nejde o vodárenský zdroj podľa písmena a),	Ú	MZ SR	
Č: 3
O: 4
P: a)	Členské štáty, ktoré uplatnia výnimky uvedené v odseku 3 písm. b), zabezpečia, aby:
a)	dotknuté obyvateľstvo bolo oboznámené s uvedenými výnimkami, ako aj so všetkými opatreniami, ktoré možno prijať na ochranu ľudského zdravia pred škodlivými vplyvmi vyplývajúcimi zo znečistenia vody určenej na ľudskú spotrebu;	N
	Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon
č. 355/2007 Z. z.	§ 5
O: 5
P: s)

	Úrad verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany 
s) na svojom webovom sídle bezodkladne informuje obyvateľstvo, ktoré je zásobované z individuálnej dodávky s produkciou vody menej ako 10 m3 za deň alebo ktorú využíva menej ako 50 osôb, ak voda nie je dodávaná v rámci obchodnej činnosti alebo vo verejnom záujme
1.	o monitorovaní rádioaktívnych látok v pitnej vode a o opatreniach, ktoré je možné prijať na ochranu zdravia,
2.	o primeraných poučeniach, ak existuje zjavné riziko potenciálnej hrozby pre ľudské zdravie vyplývajúce z kvality takejto vody.	Ú	MZ SR	
Č: 3
O: 4
P: b)		
b)	dotknutému obyvateľstvu bolo ihneď poskytnuté náležité poučenie, pokiaľ existuje zjavné riziko potenciálnej hrozby pre ľudské zdravie vyplývajúce z kvality takejto vody.	

	N
	Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon
č. 355/2007 Z. z.	§ 5
O: 5
P: s)

	Úrad verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany 
s) na svojom webovom sídle bezodkladne informuje obyvateľstvo, ktoré je zásobované z individuálnej dodávky s produkciou vody menej ako 10 m3 za deň alebo ktorú využíva menej ako 50 osôb, ak voda nie je dodávaná v rámci obchodnej činnosti alebo vo verejnom záujme
1.	o monitorovaní rádioaktívnych látok v pitnej vode a o opatreniach, ktoré je možné prijať na ochranu zdravia,
2.	o primeraných poučeniach, ak existuje zjavné riziko potenciálnej hrozby pre ľudské zdravie vyplývajúce z kvality takejto vody.	Ú	MZ SR	
Č:4 
P: a)	Všeobecné záväzky
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 6 ods. 3 písm. a) smernice 96/29/Euratom, členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na vytvorenie vhodného programu na monitorovanie vody určenej na ľudskú spotrebu s cieľom zabezpečiť, aby sa v prípade nedodržania parametrických hodnôt stanovených na základe tejto smernice:
a)	posúdilo, či to predstavuje preľudské zdravie riziko, ktoré si vyžaduje opatrenia, a

	N	Návrh
Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 3
O: 1
P: a)
P: g)
	Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
(1) Osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) až d) sú povinné
a)	zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti a limity ukazovateľov kvality pitnej vody,
g)	bezodkladne oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva prekročenie limitov ustanovených medznou hodnotou a najvyššou medznou hodnotou, v prípade rádiologických ukazovateľov bezodkladne oznámiť príslušnému úradu verejného zdravotníctva 4a) prekročenie medznej hodnoty a indikačnej hodnoty,	Ú	MZ SR	
Č:4 
P: b)		
b)	v prípade potreby prijali nápravné opatrenia na zlepšenie kvality vody na úroveň, ktorá je v súlade s požiadavkami na ochranu ľudského zdravia z hľadiska ochrany pred žiarením.	

	N	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 3
O: 1
P: h)

§ 8a
O: 3

O: 4

Obrázok 1	h)	zistiť príčiny nesplnenia limitných hodnôt a prijať nevyhnutné nápravné opatrenia na obnovenie kvality vody; do obnovenia kvality vody vykonávať opatrenia nariadené regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
Rádiologické ukazovatele
(3) Ak voda obsahuje viac rádionuklidov, a súčet podielov objemových aktivít jednotlivých rádionuklidov a ich medzných hodnôt je väčší ako jeden alebo sú prekročené indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) až e) zabezpečia optimalizáciu radiačnej ochrany a bezodkladne informujú príslušný orgán verejného zdravotníctva4a) ako aj dotknuté obyvateľstvo o výsledkoch optimalizácie.
(4) Postup pri prekročení indikačnej hodnoty a medznej hodnoty je uvedený v prílohe č. 2, obrázok č. 1.
Obrázok č. 1
Posúdenie výsledkov stanovení radiologických ukazovatelov	Ú	MZ SR	
Č:5 
O: 1	Parametrické hodnoty a monitorovacie miesta
Členské štáty stanovia parametrické hodnoty uplatniteľné na monitorovanie rádioaktívnych látok vo vode určenej na ľudskú spotrebu v súlade s prílohou I.	N	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 4
O: 1

Príloha 1	Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity
Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity sú uvedené v prílohe č. 1.

Príloha č. 1 časť B písmeno f)
Rádiologické ukazovatele
	Ú
	MZ SR
	
Č: 5
O: 2
P: a)
P: b)
P: c)
P: d)	Ak sa voda určená na ľudskú spotrebu monitoruje v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe II k tejto smernici, monitorovacím miestom je:
a)	v prípade vody dodávanej z distribučnej siete miesto, kde vyteká z kohútikov, z ktorých sa voda bežne čerpá;
b)	v prípade vody dodávanej z cisterny miesto, kde vyteká z cisterny;
c)	v prípade vody plnenej do fliaš alebo nádob určených na predaj miesto, kde je voda plnená do fliaš alebo nádob;
d)	v prípade vody používanej v potravinárskych podnikoch miesto, kde sa voda používa v podniku.	N	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 7
O: 1
P: a)
P: b)
P: c)
P: d)
P: e)	Kritériá kvality pitnej vody
(1) Pri kontrole pitnej vody sa musia dodržať limity ukazovateľov kvality pitnej vody
a)	dodávanej z rozvodnej siete vnútri objektu na vodovodnom výtoku určenom na odber,
b)	dodávanej z verejnej studne v mieste jej výtoku zo studne,
c)	 dodávanej pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou cisternami na mieste, kde vyteká z cisterny,
d)	 plnenej do spotrebiteľského balenia v mieste, kde sa voda plní do obalov,
e)	používanej v potravinárskych podnikoch na výrobu potravín na mieste, kde sa voda na tento účel používa.
	Ú	MZ SR	
Č: 5
O: 3	Vymedzením monitorovacích miest v odseku 2 písm. a) nie je dotknutý výber miesta odberu vzorky, ktorý sa môže nachádzať kdekoľvek v rámci oblasti dodávky alebo v úpravovni, pokiaľ nedochádza k nepriaznivej zmene hodnoty koncentrácie medzi miestom odberu vzorky a monitorovacím miestom.	N	Návrh
Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 6
O: 1

O: 4

§ 8a	Požiadavky na odber vzoriek pitnej vody
(1) Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, aby rovnomerne reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode v čase a priestore. Pri odbere vzoriek pitnej vody sa postupuje podľa slovenskej technickej normy.8)
(4) Požiadavky na počet odberov a počet miest odberov vzoriek pitnej vody podľa prílohy č. 2 na stanovenie rádiologických ukazovateľov sú uvedené v § 8a.

Rádiologické ukazovatele
(1) Rádiologické ukazovatele sú ukazovatele kvality pitnej vody, ktoré určujú požiadavky na stanovenie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov a umelých rádionuklidov v dodávanej pitnej vode tak, aby sa zabezpečila optimalizácia radiačnej ochrany.
(2)Výsledky stanovení rádiologických ukazovateľov sa hodnotia vo vzťahu k limitom uvedeným v prílohe č. 1. Hodnotenie výsledkov stanovení sa vkladá do protokolu podľa prílohy č. 3a. Pri hodnotení výsledkov stanovení sa berie do úvahy rozšírená kombinovaná štandardná neistota, ktorej kritériá sú uvedené v prílohe č. 3.
(3) Ak voda obsahuje viac rádionuklidov a súčet podielov objemových aktivít jednotlivých rádionuklidov a ich medzných hodnôt je väčší ako jeden alebo sú prekročené indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov, osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) až e) zabezpečia optimalizáciu radiačnej ochrany a bezodkladne informujú príslušný orgán verejného zdravotníctva 5aa) ako aj dotknuté obyvateľstvo o výsledkoch optimalizácie.
(4) Postup pri prekročení indikačnej hodnoty a medznej hodnoty je uvedený v prílohe č. 2, obrázok č. 1.
(5) Spôsob evidencie výsledkov stanovenia a hodnotenia obsahu rádionuklidov v dodávanej pitnej vode je uvedený v prílohe č. 3a. 
(6) Osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) až e) môžu požiadať príslušný orgán verejného zdravotníctva 5aa) o zúženie počtu odberov a počtu miest odberov vzoriek na kontrolu rádiologických ukazovateľov pitnej vody podľa prílohy č. 2. Počty odberov a počty miest odberov nesmú klesnúť pod jedenkrát za päť rokov podľa prílohy č. 2, obrázok č. 1.
(7) Žiadosť o zúženie počtu odberov a počtu miest odberov kontroly rádiologických ukazovateľov pitnej vody obsahuje
a)	údaje podľa § 8 ods. 1 písm. a),
b)	návrh úpravy rozsahu a početnosti kontroly kvality pitnej vody a jeho odôvodnenie, 
c)	výsledky najmenej štyroch stanovení celkovej objemovej aktivity alfa, celkovej objemovej aktivity beta, objemovej aktivity 222Rn alebo ďalších rádionuklidov v priebehu jedného roka pred podaním žiadosti tak, aby odbery vzoriek zahŕňali štyri rôzne štvrťroky.	Ú	MZ SR	
Č: 6
O: 1	Monitorovanie a analýza
Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa monitorovanie rádioaktívnych látok vo vode určenej na ľudskú spotrebu uskutočňovalo v súlade s monitorovacími stratégiami a frekvenciami stanovenými v prílohe II s cieľom skontrolovať, či hodnoty rádioaktívnych látok sú v súlade s parametrickými hodnotami stanovenými podľa článku 5 ods. 1.
Členské štáty zabezpečia, že monitorovanie sa uskutoční s cieľom zabezpečiť, aby získané namerané hodnoty reprezentovali kvalitu vody spotrebovanej počas celého roka. V prípade vody určenej na ľudskú spotrebu, plnenej do fliaš alebo nádob určených na predaj, tým nie sú nedotknuté zásady HACCP, ako sa to vyžaduje podľa nariadenia (ES) č. 852/2004, ani zásady úradných kontrol stanovených v nariadení (ES) č. 882/2004.	N	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 6
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
O: 5

Príloha 2

Tabuľka. 1	Požiadavky na odber vzoriek pitnej vody
(1) Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, aby rovnomerne reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode v čase a priestore. Pri odbere vzoriek pitnej vody sa postupuje podľa slovenskej technickej normy.8)
(2) Počet odberov vzoriek pitnej vody podľa prílohy č. 2 sa môže znížiť najviac na 50 % počtu týchto odberov len na základe žiadosti podľa § 8 ods. 2.
(3) Počet miest odberu nesmie byť menší ako počet minimálnych rozborov podľa prílohy č. 2, a ak ide o verejné vodovody, ktoré zásobujú viac ako 5 000 osôb, nesmie byť menší ako 50 % z počtu minimálnych rozborov podľa prílohy č. 2.
4) Požiadavky na počet odberov a počet miest odberov vzoriek pitnej vody podľa prílohy č. 2 na stanovenie rádiologických ukazovateľov sú uvedené v § 8a.
(5) Miesta odberu sa musia meniť každý rok tak, aby viac ako 50 % miest nebolo trvalými miestami odberu. Miesta odberu sa vyberajú metódou náhodného výberu alebo inou vhodnou metódou, ktorá zaručí, že žiaden zo zásobovaných objektov nebude vylúčený z možnosti kontroly.
Príloha č. 2
ROZSAH ROZBOROV A POČET ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY
2.2. Úplný rozbor
Cieľom úplného rozboru je získavať informácie o dodržaní limitov ukazovateľov kvality pitnej vody ustanovených v prílohe č. 1 alebo určených orgánom verejného zdravotníctva.
Úplný rozbor pozostáva z ukazovateľov kvality pitnej vody podľa prílohy č. 1 vrátane rádiologických ukazovateľov č. 83 až 85. Stanovenie rádiologických ukazovateľov č. 86 až 101 sa vyžaduje pri prekročení IH ukazovateľov č. 83 až 85 podľa obrázka č. 1.

Tabuľka č. 1	Ú	MZ SR	
Č: 6
O: 2	Monitorovanie indikačnej dávky sa uskutočňuje v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe III, s ktorými sú v súlade aj analytické charakteristiky.	N	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 8a
O: 3
O: 4

§ 7
O: 3

Príloha 3
	Rádiologické ukazovatele
(3) Ak voda obsahuje viac rádionuklidov, a súčet podielov objemových aktivít jednotlivých rádionuklidov a ich medzných hodnôt je väčší ako jeden alebo sú prekročené indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) až e) zabezpečia optimalizáciu radiačnej ochrany a bezodkladne informujú príslušný orgán verejného zdravotníctva 4a)ako aj dotknuté obyvateľstvo o výsledkoch optimalizácie.
(4) Postup pri prekročení indikačnej hodnoty a medznej hodnoty je uvedený v prílohe č. 2, obrázok č. 1.
(3) Ukazovatele kvality pitnej vody sa stanovujú podľa metód, ktorých kritériá správnosti a presnosti, kritériá najmenšej detegovateľnej aktivity a rozšírenej kombinovanej štandardnej neistoty pre rádiologické ukazovatele sú uvedené v prílohe č. 3.
KRITÉRIÁ SPRÁVNOSTI A PRESNOSTI METÓD, kritériá najmenšej detegovateľnej aktivity a RELATÍVNEJ rozšírenej neistoty pre rádiologické ukazovatele
f)	Rádiologické ukazovatele	Ú	MZ SR	
Č: 6
O: 3	Členské štáty zabezpečia, aby každé laboratórium, kde sa analyzujú vzorky, malo systém analytickej kontroly kvality kontrolovaný externou organizáciou, ktorú na tento účel schvaľuje príslušný orgán.	N	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 3
O: 3	Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú analýzu pitnej vody, musia byť akreditované.5a)	Ú	MZ SR
	
Č: 7
O: 1
O: 2
	Nápravné opatrenie a oznámenie obyvateľstvu
(1) Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky prípady nedodržania parametrických hodnôt stanovených podľa článku 5 ods. 1 ihneď prešetrili s cieľom zistiť príčinu.
(2) V prípade, že sa parametrické hodnoty nedodržali, členský štát posúdi, či dané nedodržanie predstavuje pre ľudské zdravie riziko, ktoré si vyžaduje opatrenia.
	N	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	§ 8a
O: 3
O: 4
	Rádiologické ukazovatele
(3) Ak voda obsahuje viac rádionuklidov, a súčet podielov objemových aktivít jednotlivých rádionuklidov a ich medzných hodnôt je väčší ako jeden alebo sú prekročené indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) až e) zabezpečia optimalizáciu radiačnej ochrany a bezodkladne informujú príslušný orgán verejného zdravotníctva 5aa)ako aj dotknuté obyvateľstvo o výsledkoch optimalizácie.
(4) Postup pri prekročení indikačnej hodnoty a medznej hodnoty je uvedený v prílohe č. 2, obrázok č. 1.	Ú	MZ SR	
Č: 7
O: 3
P: a)
P: b)	Ak takéto riziko v zmysle odseku 2 existuje, členský štát:
	
a)	prijme nápravné opatrenia v záujme splnenia požiadaviek na ochranu ľudského zdravia z hľadiska ochrany pred žiarením a	

b)	zabezpečí, aby sa dotknutému obyvateľstvu:
	
i)	oznámilo riziko a prijaté nápravné opatrenia a	

j)	ii)	
ii)	poskytovali sa mu ďalšie informácie o akýchkoľvek dodatočných ochranných opatreniach, ktoré môžu byť potrebné v záujme ochrany ľudského zdravia vzhľadom na rádioaktívne látky.	

	N	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.

Zákon č. 355/2007 Z. z.

	§ 8a
O: 3
O: 4

§ 5
O: 5
P: p)

§ 6
O: 5
P: h)
	Rádiologické ukazovatele
(3) Ak voda obsahuje viac rádionuklidov, a súčet podielov objemových aktivít jednotlivých rádionuklidov a ich medzných hodnôt je väčší ako jeden alebo sú prekročené indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) až e) zabezpečia optimalizáciu radiačnej ochrany a bezodkladne informujú príslušný orgán verejného zdravotníctva 5aa)ako aj dotknuté obyvateľstvo o výsledkoch optimalizácie.
(4) Postup pri prekročení indikačnej hodnoty a medznej hodnoty je uvedený v prílohe č. 2, obrázok č. 1.

Úrad verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany 
p)	poskytuje informácie verejnosti o radiačnej situácii, ohrození verejného zdravia a možnom ožiarení, o rizikách spôsobených ožiarením a o opatreniach a zásahoch na zníženie ožiarenia pri radiačných haváriách, 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušný podľa odseku 5 v oblasti radiačnej ochrany
h)	poskytuje verejnosti informácie o zabezpečení radiačnej ochrany a o rizikách spôsobených ožiarením a odborné poradenstvo o radiačnej ochrane osobám, ktoré prišli do kontaktu s rádioaktívnym žiaričom alebo boli ožiarené.	Ú	MZ SR	
Č: 8
O: 1
O: 2	Transpozícia do vnútroštátneho práva
(1)Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 28. novembra 2015. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
(2)Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
	n.a.						
Č: 9	Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.	n.a.						
Č: 10
	Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.	n.a.
						
	PRÍLOHA I.	N	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	Príloha 1	Príloha č.1
časť B písmeno f) Rádiologické ukazovatele	Ú	MZ SR	
	PRÍLOHA II.	N	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	Príloha 2

Obrázok 1	Príloha č. 2
Tabuľka č. 1
2.2.Úplný rozbor
Cieľom úplného rozboru je získavať informácie o dodržaní limitov ukazovateľov kvality pitnej vody ustanovených v prílohe č. 1 alebo určených orgánom verejného zdravotníctva.
Úplný rozbor pozostáva z ukazovateľov kvality pitnej vody podľa prílohy č. 1 vrátane rádiologických ukazovateľov č. 83 až 85. Stanovenie rádiologických ukazovateľov č. 86 až 101 sa vyžaduje pri prekročení IH ukazovateľov č. 83 až 85 podľa obrázka č. 1.

Obrázok č. 1	Ú	MZ SR	
	PRÍLOHA III.	N	Návrh
nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.	Príloha 2
Príloha 3	Príloha č. 2
Príloha č. 3	Ú	MZ SR