Príloha č. 5 
k zákonu č. …/2017 Z. z.

Uvádzanie rádionuklidov do životného prostredia

oslobodzovaciE úrovNE, uvoľňovaciE úrovNE, úrovne aktivity vymedzujúce vysokoaktívny žiarič a úrovne aktivity a hmotnostnej aktivity pre vynášanie predmetov z kontrolovaného pásma

Všeobecné kritéria na uplatňovanie oslobodzovacích úrovní a uvoľňovacích úrovní

(1) Ak to povrch rádioaktívneho materiálu dovoľuje, musí sa vykonať meranie, ktoré potvrdí, že stanovené uvoľňovacie úrovne pre povrchovú rádioaktívnu kontamináciu rádioaktívnych materiálov a hmotnostnú aktivitu rádioaktívnych materiálov sú dodržané. Ak povrch rádioaktívneho materiálu uvedené meranie neumožňuje, úrad môže povoliť iný postup pre posúdenie splnenia stanovených kritérií pre uvádzanie rádioaktívnych materiálov do životného prostredia.

(2) Hmotnostná aktivita rádioaktívne kontaminovaných materiálov uvádzaných do životného prostredia sa stanovuje, ak úrad neurčí iný postup, ako priemerná hodnota reprezentatívnym meraním alebo odberom vzoriek rádioaktívneho materiálu uvoľňovaného do životného prostredia v objeme, ktorého hmotnosť nie je väčšia ako

a)	1000 kg, ak ide o rovnomerne rádioaktívne kontaminované materiály,
b)	300 kg, ak ide o nerovnomerne rádioaktívne kontaminované materiály.

(3) Plošná aktivita povrchovej rádioaktívnej kontaminácie rádioaktívnych materiálov uvádzaných do životného prostredia sa stanovuje, ak úrad neurčí iný postup, ako priemerná hodnota reprezentatívnym meraním, ktorého plocha nie je väčšia ako

a)	10 000 cm2, ak ide o rovnomerne rádioaktívne kontaminované materiály,
b)	1000 cm2, ak ide o nerovnomerne rádioaktívne kontaminované materiály.

(4) Plošná aktivita povrchovej rádioaktívnej kontaminácie pôdnych povrchov uvádzaných do životného prostredia sa stanovuje, ak úrad neurčí iný postup, ako priemerná hodnota reprezentatívnym meraním, ktorého plocha nie je väčšia ako 100 m2. Uvažuje sa len kontaminácia spôsobená pracoviskom alebo zariadením, ktoré sa na tomto pôdnom povrchu nachádzalo.

(5) Ak ide o ťažko merateľný rádionuklid, hmotnostná aktivita podľa odseku 2 a plošná aktivita podľa odseku 3 sa stanovuje výpočtom.

(6) Ak rádioaktívne kontaminované materiály obsahujú viac ako jeden druh rádioizotopu, pri posudzovaní dodržania uvoľňovacích hodnôt sa používa súčtové pravidlo. Súčet podielov zistenej aktivity a uvoľňovacej hodnoty všetkých zistených rádionuklidov a ťažko merateľných rádionuklidov, ktoré sa predpokladajú v uvoľňovanom rádioaktívne kontaminovanom materiáli, musí byť nižší ako jeden. Do úvahy sa berú všetky rádionuklidy, ktorých podiel aktivity a uvoľňovacej hodnoty je vyšší ako 0,01.

(7) Dcérske produkty v rádioaktívnej rovnováhe s materskými nuklidmi sa pri výpočtoch zanedbávajú a neposudzujú sa samostatne.

(8) Pre tie rádionuklidy, ktoré nie sú uvedené v tabuľke č. 1, úrad stanoví príslušné úrovne. Pre rádionuklidy s dobou polpremeny kratšou ako 7 dní alebo pri malom množstve rádioaktívneho materiálu, je možné pre uvoľňovanie pevných a kvapalných materiálov uvedených v tabuľke č. 1 stĺpci 5, 9a alebo 9b použiť stanovené oslobodzovacie úrovne uvedené v stĺpci 3.

(9) Ak uvoľňované množstvo rádioaktívneho materiálu bude menšie ako 100 ton za rok, namiesto uvoľňovacích úrovní pre neobmedzené uvoľňovanie, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1 stĺpec 5, je možné použiť stanovené oslobodzovacie úrovne, ktoré sú uvedené v stĺpci 3 pre rádionuklidy označené indexom 1.

(10) Uvoľňovacie úrovne pre neobmedzené uvoľňovanie uvedené v tabuľke č. 1 stĺpec 5 je možné použiť aj pre pevné materiály, odpady z demolácií a výkopové zeminy, ak uvoľnené množstvo nebude väčšie ako 1000 ton za rok, pre oleje, kvapaliny obsahujúce olej, organické rozpúšťadlá a chladiace kvapaliny.
	
(11) Uvoľňovacie úrovne pre obmedzené uvoľňovanie uvedené v tabuľke č. 1 stĺpec 9a až 9d sa uplatňujú na odpady z demolácií a na výkopové zeminy, ak uvoľnené množstvo bude menšie ako 1000 ton za rok.

(12) Ak nie je možné vylúčiť ďalšie používanie objektov a priestorov, úroveň povrchovej kontaminácie objektov a priestorov nesmie prekročiť uvoľňovacie úrovne pre neobmedzené uvoľňovanie, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1 stĺpec 8.

(13) Objekty a priestory môžu byť zdemolované, ak úroveň povrchovej kontaminácie objektov a priestorov neprekročí uvoľňovacie úrovne pre obmedzené uvoľňovanie, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1 stĺpec 10.

(14) Po uvoľnení objektov a priestorov spod administratívnej kontroly, odpad vzniknutý z ich demolácie  si na uvoľnenie spod administratívnej kontroly nevyžaduje samostatné meranie.

(15) Uvoľňovacie úrovne pre neobmedzené uvoľňovanie uvedené v tabuľke č. 1 stĺpec 6 sa uplatňujú pre uvoľňovanie odpadov z demolácií a výkopových zemín, ak na uvoľnenie objektov a priestorov neboli použité uvoľňovacie úrovne pre neobmedzené uvoľňovanie, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1 stĺpec 8.

(16) Uvoľňovacie úrovne pre obmedzené uvoľňovanie uvedené v tabuľke č. 1 stĺpec 10a je možné použiť na uvoľňovanie kovových fragmentov za účelom ich recyklácie tavením.

(17) Uvoľňovacie úrovne pre obmedzené uvoľňovanie, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1 stĺpec 10a, sa neuplatňujú pre zliatiny kovových a nekovových komponentov.

(18) Úroveň povrchovej rádioaktívnej kontaminácie predmetov vynášaných z kontrolovaného pásma sa určuje ako priemer z plochy nie väčšej ako 150 cm2. Pre materiály rádioaktívne kontaminované v objeme sa hmotnostná aktivita určuje ako priemer v kilograme hmoty, ak nemožno vynášaný materiál rozdeliť na časti s hmotnosťou jeden kg, hmotnostná aktivita sa potom určuje ako priemer v najmenších častiach, na ktoré možno materiál rozumne rozdeliť, nie väčších ako 10 kg hmotnosti.

Tabuľka č. 1 Oslobodzovacie úrovne, uvoľňovacie úrovne a úrovne aktivity vymedzujúce vysokoaktívny žiarič

Rádionuklid (forma)	OSLOBODZOVACIE ÚROVNE
umožňujúce
VYŇATIE spod administratívnej kontroly	Vysokoaktívny žiarič 	UVOĽŇOVACIE ÚROVNE	
			Neobmedzené uvoľňovanie	Obmedzené uvoľňovanie	
			všetky druhy uvoľňovaných materiálov	pevné a kvapalné materiály	odpady z demolácií a výkopové zeminy >1000 t/rok	pôdne povrchy	objekty a priestory pre neobmedzené ďalšie používanie	pevné materiály <100 t/rok určené na uloženie na skládku	pevné a kvapalné materiály <100 t/rok určené na spaľovanie	pevné materiály <1000 t/rok určené na uloženie na skládku	pevné a kvapalné materiály <1000 t/rok určené na spaľovanie	objekty a priestory určené na demoláciu	kovové fragmenty určené na recykláciu
tavením	
	aktivita	hmotnostná aktivita	aktivita	povrchová kontaminácia	hmotnostná aktivita	hmotnostná aktivita	hmotnostná aktivita	povrchová kontaminácia	hmotnostná aktivita	hmotnostná aktivita	hmotnostná aktivita	hmotnostná aktivita	povrchová kontaminácia	hmotnostná aktivita	
	(Bq)	(Bq.g-1)	(Bq)	(Bq.cm-2)	(Bq.g-1)	(Bq.g-1)	(Bq.g-1)	(Bq.cm-2)	(Bq.g-1)	(Bq.g-1)	(Bq.g-1)	(Bq.g-1)	(Bq.cm-2)	(Bq.g-1)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	9d	10	10a	
H-3	1,00E+09	1,00E+06	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+02	6,00E+00	3,00E+00	1,00E+03	6,00E+04	1,00E+06	6,00E+03	1,00E+06	4,00E+03	1,00E+02	
Be-7	1,00E+07	1,00E+03	2,00E+11	1,00E+02	1,00E+01	1,00E+01	2,00E+00	8,00E+01	3,00E+02	4,00E+02	9,00E+01	4,00E+01	6,00E+02	1,00E+01	
Be-10	1,00E+06	1,00E+04	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
C-11	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
C-11 monoxid	1,00E+09	1,00E+01													
C-11 dioxín	1,00E+09	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
C-14	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+00	1,00E-01	4,00E-02	1,00E+03	4,00E+03	1,00E+04	4,00E+02	1,00E+04	6,00E+03	1,00E+00	
C-14 monoxid	1,00E+11	1,00E+08	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
C-14 dioxid	1,00E+11	1,00E+07	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
N-13	1,00E+09	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
O-15	1,00E+09	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
F-18	1,00E+06	1,00E+01	 	1,00E+00	1,00E+01	 	 	1,00E+00	 	 	 	 	2,00E+04	1,00E+01	
Ne-19	1,00E+09	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Na-22	1,00E+06	1,00E+01	5,00E+09	1,00E+00	1,00E-01	1,00E-01	4,00E-03	4,00E-01	7,00E+00	9,00E+00	2,00E+00	2,00E+00	4,00E+00	1,00E-01	
Na-24	1,00E+05	1,00E+01	2,00E+09	1,00E+00	1,00E+00	 	 	1,00E+00	 	 	 	 	7,00E+02	1,00E+00	
Mg-28+	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Al-26	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Si-31	1,00E+06	1,00E+03	6,00E+09	1,00E+02	1,00E+03	 	 	1,00E+02	 	 	 	 	2,00E+07	1,00E+03	
Si-32	1,00E+06	1,00E+03	4,00E+11	 	4,00E+02	 	 	 	1,00E+03	1,00E+03	4,00E+02	9,00E+02	 	4,00E+02	
P-32	1,00E+05	1,00E+03	5,00E+09	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	2,00E-02	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	1,00E+03	1,00E+03	4,00E+05	1,00E+03	
P-33	1,00E+08	1,00E+05	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	8,00E-02	1,00E+03	1,00E+05	1,00E+05	2,00E+04	1,00E+05	6,00E+05	1,00E+03	
S-35	1,00E+08	1,00E+05	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+02	1,00E+02	1,00E-02	1,00E+03	5,00E+03	2,00E+04	5,00E+02	2,00E+03	2,00E+05	1,00E+02	
S-35 organická	1,00E+08	1,00E+05	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
S-35 plyn	1,00E+09	1,00E+06	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cl-36	1,00E+06	1,00E+04	1,00E+11	1,00E+02	1,00E+001)	1,00E+00	 	3,00E+01	3,00E+00	3,00E+00	3,00E-01	3,00E-01	3,00E+01	1,00E+00	
Cl-38	1,00E+05	1,00E+01	2,00E+09	1,00E+00	1,00E+01	2,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	4,00E+04	1,00E+01	
Cl-39	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ar-37	1,00E+08	1,00E+06	4,00E+11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ar-39	1,00E+04	1,00E+07	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ar-41	1,00E+09	1,00E+02	3,00E+09	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	9d	10	10a	
K-40*)	1,00E+06	1,00E+02	9,00E+09	1,00E+01	 	8,00E-01	 	6,00E+00	 	 	 	 	2,00E+01	 	
K-42	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+09	1,00E+01	1,00E+02	8,00E-01	 	1,00E+01	 	 	 	 	1,00E+04	1,00E+02	
K-43	1,00E+06	1,00E+01	7,00E+09	1,00E+00	1,00E+01	2,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	2,00E+03	1,00E+01	
K-44	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
K-45	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ca-41	1,00E+07	1,00E+05	 	 	2,00E+01	 	 	 	2,00E+02	1,00E+03	2,00E+01	1,00E+02	 	2,00E+01	
Ca-45	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+02	6,00E+02	4,00E-02	1,00E+03	5,00E+03	1,00E+04	5,00E+02	4,00E+03	6,00E+04	1,00E+02	
Ca-47	1,00E+06	1,00E+01	 	 	1,00E+01	2,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	4,00E+02	1,00E+01	
Ca-47+	1,00E+06	1,00E+01	3,00E+10	1,00E+00	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	1,00E+01	
Sc-43	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sc-44	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sc-44m	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sc-46	1,00E+06	1,00E+01	5,00E+09	1,00E+00	1,00E-01	3,00E-02	4,00E-02	1,00E+00	8,00E+00	9,00E+00	2,00E+00	2,00E+00	1,00E+01	1,00E-01	
Sc-47	1,00E+06	1,00E+02	1,00E+11	1,00E+01	1,00E+02	3,00E+00	 	1,00E+01	 	 	 	 	6,00E+03	1,00E+02	
Sc-48	1,00E+05	1,00E+01	3,00E+09	1,00E+00	1,00E+00	7,00E-03	 	1,00E+00	 	 	 	 	3,00E+02	1,00E+00	
Sc-49	1,00E+05	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ti-44+	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ti-45	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V-47	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
V-48	1,00E+05	1,00E+01	4,00E+09	1,00E+00	1,00E+00	8,00E-02	3,00E-02	1,00E+00	6,00E+00	7,00E+00	2,00E+00	2,00E+00	4,00E+01	1,00E+00	
V-49	1,00E+07	1,00E+04	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cr-48	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cr-49	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cr-51	1,00E+07	1,00E+03	3,00E+11	1,00E+02	1,00E+02	8,00E+00	3,00E+00	1,00E+02	5,00E+02	9,00E+02	1,00E+02	1,00E+02	2,00E+03	1,00E+02	
Mn-51	1,00E+05	1,00E+01	 	1,00E+00	1,00E+01	2,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	5,00E+04	1,00E+01	
Mn-52	1,00E+05	1,00E+01	3,00E+09	1,00E+00	1,00E+00	6,00E-03	 	1,00E+00	 	 	 	 	9,00E+01	1,00E+00	
Mn-52m	1,00E+05	1,00E+01	 	1,00E+00	1,00E+01	9,00E-02	 	1,00E+00	 	 	 	 	5,00E+04	1,00E+01	
Mn-53	1,00E+09	1,00E+04	 	1,00E+02	1,00E+021)	1,00E+02	3,00E+00	1,00E+03	6,00E+02	4,00E+03	6,00E+01	4,00E+02	2,00E+04	1,00E+02	
Mn-54	1,00E+06	1,00E+01	1,00E+10	1,00E+00	1,00E-01	3,00E-01	9,00E-02	1,00E+00	1,00E+01	1,00E+01	6,00E+00	6,00E+00	1,00E+01	1,00E-01	
Mn-56	1,00E+05	1,00E+01	3,00E+09	1,00E+00	1,00E+01	1,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	9,00E+03	1,00E+01	
Fe-52	1,00E+06	1,00E+01	3,00E+09	1,00E+02	1,00E+01	7,00E-02	 	1,00E+00	 	 	 	 	2,00E+03	1,00E+01	
Fe-55	1,00E+06	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	6,00E+00	1,00E+03	1,00E+04	1,00E+04	7,00E+03	1,00E+04	2,00E+04	1,00E+03	
Fe-59	1,00E+06	1,00E+01	9,00E+09	1,00E+00	1,00E+00	2,00E-01	6,00E-02	1,00E+00	1,00E+01	1,00E+01	4,00E+00	4,00E+00	3,00E+01	1,00E+00	
Fe-60+	1,00E+05	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Co-55	1,00E+06	1,00E+01	5,00E+09	1,00E+00	1,00E+01	1,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	1,00E+03	1,00E+01	
Co-56	1,00E+05	1,00E+01	 	1,00E+00	1,00E-01	3,00E-02	2,00E-02	1,00E+00	4,00E+00	5,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	6,00E+00	1,00E-01	
Co-57	1,00E+06	1,00E+02	1,00E+11	1,00E+01	1,00E+00	2,00E-01	8,00E-01	1,00E+01	1,00E+02	1,00E+02	5,00E+01	5,00E+01	1,00E+02	1,00E+00	
Co-58	1,00E+06	1,00E+01	1,00E+10	1,00E+00	1,00E+00	2,00E-01	8,00E-02	1,00E+00	1,00E+01	1,00E+01	5,00E+00	5,00E+00	3,00E+01	1,00E+00	
Co-58m	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+04	1,00E+04	 	1,00E+03	 	 	 	 	1,00E+09	1,00E+04	
Co-60	1,00E+05	1,00E+01	3,00E+10	1,00E+00	1,00E-01	9,00E-02	3,00E-02	4,00E-01	6,00E+00	7,00E+00	2,00E+00	2,00E+00	3,00E+00	1,00E-01	
Co-60m	1,00E+06	1,00E+03	 	1,00E+02	1,00E+03	6,00E+01	 	1,00E+03	 	 	 	 	7,00E+07	1,00E+03	
Co-61	1,00E+06	1,00E+02	 	1,00E+01	1,00E+02	4,00E+00	 	1,00E+01	 	 	 	 	5,00E+05	1,00E+02	
Co-62m	1,00E+05	1,00E+01	 	1,00E+00	1,00E+01	8,00E-02	 	1,00E+00	 	 	 	 	7,00E+04	1,00E+01	
Ni-56	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	9d	10	10a	
Ni-57	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ni-59	1,00E+08	1,00E+04	 	1,00E+02	1,00E+021)	1,00E+02	8,00E+00	1,00E+03	3,00E+03	1,00E+04	3,00E+02	3,00E+03	9,00E+04	1,00E+02	
Ni-63	1,00E+08	1,00E+05			1,00E+02	1,00E+02								1,00E+02	
Ni-65	1,00E+06	1,00E+01			1,00E+01	1,00E+01								1,00E+01	
Cu-64	1,00E+06	1,00E+02			1,00E+02	1,00E+02								1,00E+02	
Zn-65	1,00E+06	1,00E+01			1,00E-01	1,00E-01								1,00E-01	
Zn-69	1,00E+06	1,00E+04			1,00E+03	1,00E+03								1,00E+03	
Zn-69m	1,00E+06	1,00E+02			1,00E+01	1,00E+01								1,00E+01	
Ga-66	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ga-67	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ga-68	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ga-70	1,00E+06	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ga-72	1,00E+05	1,00E+01	4,00E+09	1,00E+00	1,00E+01	8,00E-02	 	1,00E+00	 	 	 	 	1,00E+03	1,00E+01	
Ga-73	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ge-66	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ge-67	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ge-68+	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ge-69	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ge-71	1,00E+08	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+04	1,00E+04	5,00E+01	1,00E+03	1,00E+04	1,00E+04	1,00E+04	1,00E+04	9,00E+07	1,00E+04	
Ge-75	1,00E+06	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ge-77	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ge-78	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
As-69	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
As-70	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
As-71	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
As-72	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
As-73	1,00E+07	1,00E+03	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	4,00E+01	4,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	1,00E+03	1,00E+03	2,00E+04	1,00E+03	
As-74	1,00E+06	1,00E+01	1,00E+10	1,00E+00	1,00E+011)	9,00E-01	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+01	1,00E+01	7,00E+00	3,00E+00	1,00E+02	1,00E+01	
As-76	1,00E+05	1,00E+02	3,00E+09	1,00E+01	1,00E+01	5,00E-02	 	1,00E+01	 	 	 	 	4,00E+03	1,00E+01	
As-77	1,00E+06	1,00E+03	2,00E+11	1,00E+02	1,00E+03	3,00E+01	 	1,00E+02	 	 	 	 	1,00E+05	1,00E+03	
As-78	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Se-70	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Se-73	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Se-73m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Se-75	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+11	1,00E+01	1,00E+00	2,00E-01	4,00E-03	5,00E+00	4,00E+01	7,00E+01	1,00E+01	7,00E+00	5,00E+01	1,00E+00	
Se-79	1,00E+07	1,00E+04	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Se-81	1,00E+06	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Se-81m	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Se-83	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Br-74	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Br-74m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Br-75	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Br-76	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Br-77	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Br-80	1,00E+05	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Br-80m	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Br-82	1,00E+06	1,00E+01	4,00E+09	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	 	1,00E+00	 	 	 	 	4,00E+02	1,00E+00	
Br-83	1,00E+06	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Br-84	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kr-74	1,00E+09	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	9d	10	10a	
Kr-76	1,00E+09	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kr-77	1,00E+09	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kr-79	1,00E+05	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kr-81	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kr-81m	1,00E+10	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kr-83m	1,00E+12	1,00E+05	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kr-85	1,00E+04	1,00E+05	1,00E+11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kr-85m	1,00E+10	1,00E+03	8,00E+10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kr-87	1,00E+09	1,00E+02	2,00E+09	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kr-88	1,00E+09	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rb-79	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rb-81	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rb-81m	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rb-82m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rb-83+	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rb-84	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rb-86	1,00E+05	1,00E+02	5,00E+09	1,00E+01	1,00E+02	1,00E+01	5,00E-02	1,00E+01	1,00E+02	1,00E+02	6,00E+01	6,00E+01	1,00E+03	1,00E+02	
Rb-87 *)	1,00E+07	1,00E+04	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rb-88	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rb-89	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sr-80	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sr-81	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sr-82+	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sr-83	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sr-85	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+10	1,00E+00	1,00E+00	4,00E-01	1,00E-01	6,00E+00	3,00E+01	4,00E+01	9,00E+00	9,00E+00	5,00E+01	1,00E+00	
Sr-85m	1,00E+07	1,00E+02	5,00E+10	1,00E+01	1,00E+02	1,00E+00	 	1,00E+01	 	 	 	 	2,00E+05	1,00E+02	
Sr-87m	1,00E+06	1,00E+02	3,00E+10	1,00E+01	1,00E+02	7,00E-01	 	1,00E+01	 	 	 	 	5,00E+04	1,00E+02	
Sr-89	1,00E+06	1,00E+03	 	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	3,00E-02	1,00E+01	1,00E+03	1,00E+03	1,00E+03	1,00E+03	7,00E+04	1,00E+03	
Sr-90+	1,00E+04	1,00E+02	1,00E+12	1,00E+00	1,00E+001)	1,00E+00	2,00E-03	3,00E+01	6,00E+00	4,00E+01	6,00E-01	4,00E+00	3,00E+01	1,00E+00	
Sr-91	1,00E+05	1,00E+01	3,00E+09	1,00E+00	1,00E+01	3,00E-01	 	1,00E+01	 	 	 	 	6,00E+03	1,00E+01	
Sr-92	1,00E+06	1,00E+01	1,00E+10	1,00E+00	1,00E+01	2,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	1,00E+04	1,00E+01	
Y-86	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Y-86m	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Y-87+	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Y-88	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Y-90	1,00E+05	1,00E+03	3,00E+09	1,00E+02	1,00E+03	6,00E+02	 	1,00E+02	 	 	 	 	2,00E+06	1,00E+03	
Y-91	1,00E+06	1,00E+03	6,00E+09	1,00E+02	1,00E+02	1,00E+02	5,00E+00	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	1,00E+03	1,00E+03	5,00E+04	1,00E+02	
Y-91m	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+10	1,00E+00	1,00E+02	4,00E-01	 	1,00E+01	 	 	 	 	9,00E+04	1,00E+02	
Y-92	1,00E+05	1,00E+02	 	1,00E+01	1,00E+02	9,00E-01	 	1,00E+01	 	 	 	 	5,00E+04	1,00E+02	
Y-93	1,00E+05	1,00E+02	 	1,00E+01	1,00E+02	3,00E+00	 	1,00E+01	 	 	 	 	4,00E+04	1,00E+02	
Y-94	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Y-95	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Zr-86	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Zr-88	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	9d	10	10a	
Zr-89	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Zr-93	 	 	 	1,00E+02	1,00E+01	1,00E+01	2,00E+01	1,00E+02	8,00E+02	8,00E+03	8,00E+01	8,00E+02	3,00E+03	1,00E+01	
Zr-93+	1,00E+07	1,00E+03	 	1,00E+02	1,00E+01	 	 	 	8,00E+02	1,00E+03	8,00E+01	8,00E+02	 	1,00E+01	
Zr-95	1,00E+06	1,00E+01	2,00E+10	1,00E+00	1,00E+00	2,00E-01	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+01	1,00E+01	4,00E+00	4,00E+00	2,00E+01	1,00E+00	
Zr-97	 	 	 	 	 1,00E+01 	1,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	1,00E+03	 1,00E+01 	
Zr-97+	1,00E+05	1,00E+01	4,00E+09	1,00E+00	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	1,00E+01	
Nb-88	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Nb-89	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Nb-90	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Nb-93m	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+01	1,00E+01	4,00E+00	5,00E+02	1,00E+04	1,00E+04	4,00E+03	1,00E+04	4,00E+04	1,00E+01	
Nb-94	1,00E+06	1,00E+01	7,00E+09	1,00E+00	1,00E-01	5,00E-02	5,00E-02	5,00E-01	1,00E+01	1,00E+01	3,00E+00	3,00E+00	4,00E+00	1,00E-01	
Nb-95	1,00E+06	1,00E+01	1,00E+10	1,00E+00	1,00E+00	1,00E-01	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+01	1,00E+01	6,00E+00	6,00E+00	6,00E+01	1,00E+00	
Nb-97	1,00E+06	1,00E+01	9,00E+09	1,00E+00	1,00E+01	3,00E-01	 	1,00E+01	 	 	 	 	5,00E+04	1,00E+01	
Nb-98	1,00E+05	1,00E+01	 	1,00E+00	1,00E+01	9,00E-02	 	1,00E+00	 	 	 	 	2,00E+04	1,00E+01	
Mo-90	1,00E+06	1,00E+01	 	1,00E+00	1,00E+01	3,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	9,00E+03	1,00E+01	
Mo-93	1,00E+08	1,00E+03	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+011)	1,00E+01	2,00E-01	8,00E+01	4,00E+01	3,00E+02	4,00E+00	3,00E+01	2,00E+03	1,00E+01	
Mo-99	1,00E+06	1,00E+02	1,00E+10	1,00E+01	1,00E+01	2,00E-01	 	1,00E+01	 	 	 	 	4,00E+03	1,00E+01	
Mo-101	1,00E+06	1,00E+01	 	 	1,00E+01	2,00E-02	 	1,00E+00	 	 	 	 	2,00E+04	1,00E+01	
Mo-101 +	 	 	 	1,00E+00	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	1,00E+01	
Tc-93	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tc-93m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tc-94	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tc-94m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tc-95	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tc-95m+	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tc-96	1,00E+06	1,00E+01	4,00E+09	1,00E+00	1,00E+00	9,00E-03	 	1,00E+00	 	 	 	 	2,00E+02	1,00E+00	
Tc-96m	1,00E+07	1,00E+03	4,00E+09	1,00E+02	1,00E+03	5,00E+00	 	1,00E+02	 	 	 	 	1,00E+06	1,00E+03	
Tc-97	1,00E+08	1,00E+03	 	1,00E+02	1,00E+011)	1,00E+01	8,00E-02	8,00E+01	7,00E+01	6,00E+01	7,00E+00	6,00E+00	7,00E+02	1,00E+01	
Tc-97m	1,00E+07	1,00E+03	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+02	1,00E+01	1,00E-02	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	2,00E+02	3,00E+02	5,00E+02	1,00E+02	
Tc-99	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+001)	1,00E+00	 	7,00E+01	7,00E+00	6,00E+00	7,00E-01	6,00E-01	7,00E+01	1,00E+00	
Tc-99m	1,00E+07	1,00E+02	1,00E+11	1,00E+01	1,00E+02	2,00E+00	 	1,00E+01	 	 	 	 	7,00E+04	1,00E+02	
Tc-101	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tc-104	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ru-94	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ru-97	1,00E+07	1,00E+02	5,00E+10	1,00E+01	1,00E+01	1,00E-01	 	1,00E+01	 	 	 	 	3,00E+03	1,00E+01	
Ru-103+	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+10	1,00E+01	1,00E+00	1,00E+00	2,00E-01	1,00E+01	3,00E+01	5,00E+01	1,00E+01	1,00E+01	9,00E+01	1,00E+00	
Ru-105	1,00E+06	1,00E+01	1,00E+10	1,00E+00	1,00E+01	3,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	1,00E+04	1,00E+01	
Ru-106+	1,00E+05	1,00E+02	2,00E+09	1,00E+01	1,00E-01	1,00E-01	3,00E-01	6,00E+00	7,00E+01	1,00E+02	2,00E+01	2,00E+01	5,00E+01	1,00E-01	
Rh-99	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rh-99m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rh-100	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rh-101	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rh-101m	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rh-102	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	9d	10	10a	
Rh-102m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rh-103m	1,00E+08	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+04	7,00E+03	 	1,00E+03	 	 	 	 	1,00E+09	1,00E+04	
Rh-105	1,00E+07	1,00E+02	1,00E+11	1,00E+01	1,00E+02	3,00E+00	 	1,00E+01	 	 	 	 	2,00E+04	1,00E+02	
Rh-106m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rh-107	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pd-100	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pd-101	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pd-103+	1,00E+08	1,00E+03	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	2,00E+01	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	1,00E+03	1,00E+03	2,00E+05	1,00E+03	
Pd-107	1,00E+08	1,00E+05	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pd-109	1,00E+06	1,00E+03	2,00E+10	1,00E+02	1,00E+02	3,00E+01	 	1,00E+02	 	 	 	 	5,00E+06	1,00E+02	
Ag-102	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ag-103	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ag-104	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ag-104m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ag-105	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+10	1,00E+00	1,00E+00	1,00E-01	1,00E-01	1,00E+01	3,00E+01	4,00E+01	9,00E+00	4,00E+00	9,00E+01	1,00E+00	
Ag-106	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ag-106m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ag-108m+	1,00E+06	1,00E+01	7,00E+09	1,00E+00	2,00E-01	1,00E-01	7,00E-03	5,00E-01	9,00E+00	1,00E+01	1,00E+00	1,00E+00	4,00E+00	2,00E-01	
Ag-110m	1,00E+06	1,00E+01	4,00E+09	1,00E+00	 	8,00E-02	 	5,00E-01	 	 	 	 	4,00E+00	 	
Ag-110m+	 	 	 	1,00E+00	1,00E-01	8,00E-02	7,00E-03	5,00E-01	6,00E+00	6,00E+00	2,00E+00	6,00E-01	4,00E+00	1,00E-01	
Ag-111	1,00E+06	1,00E+03	 	1,00E+02	1,00E+02	2,00E+01	4,00E-01	1,00E+02	7,00E+02	1,00E+03	2,00E+02	2,00E+02	9,00E+03	1,00E+02	
Ag-112	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ag-115	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cd-104	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cd-107	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cd-109+	1,00E+06	1E +4	3,00E+11	1,00E+02	1,00E+00	1,00E+00	3,00E-02	4,00E+01	8,00E+02	4,00E+03	8,00E+01	4,00E+02	4,00E+03	1,00E+00	
Cd-113 *)	1,00E+06	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cd-113m	1,00E+06	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cd-115	1,00E+06	1,00E+02	3,00E+10	1,00E+01	1,00E+02	6,00E-01	 	1,00E+01	 	 	 	 	2,00E+03	1,00E+02	
Cd-115m	1,00E+06	1,00E+03	5,00E+09	 	 	1,00E+01	4,00E-02	1,00E+02	7,00E+02	7,00E+02	2,00E+02	7,00E+01	2,00E+03	 	
Cd-115m+	 	 	 	1,00E+02	2,00E+01	 	 	 	7,00E+02	7,00E+02	2,00E+02	7,00E+01	 	2,00E+01	
Cd-117	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cd-117m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
In-109	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
In-110	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
In-111	1,00E+06	1,00E+02	3,00E+10	1,00E+01	1,00E+01	7,00E-02	 	1,00E+01	 	 	 	 	2,00E+03	1,00E+01	
In-112	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
In-113m	1,00E+06	1,00E+02	4,00E+10	1,00E+01	1,00E+02	9,00E-01	 	1,00E+01	 	 	 	 	1,00E+05	1,00E+02	
In-114	1,00E+05	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
In-114m+	1,00E+06	1,00E+02	1,00E+11	1,00E+01	1,00E+01	2,00E+00	3,00E-02	1,00E+01	1,00E+02	1,00E+02	4,00E+01	2,00E+01	3,00E+02	1,00E+01	
In-115 *)	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
In-115m	1,00E+06	1,00E+02	7,00E+10	1,00E+01	1,00E+02	2,00E+00	 	1,00E+01	 	 	 	 	6,00E+04	1,00E+02	
In-116m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
In-117	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	9d	10	10a	
In-117m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
In-119m	1,00E+05	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sn-110	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sn-111	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sn-113	1,00E+07	1,00E+03	4,00E+10	1,00E+01	 	9,00E-01	 	7,00E+00	 	 	 	 	7,00E+01	 	
Sn-113+	 	 	 	1,00E+01	1,00E+00	5,00E-01	1,00E-01	7,00E+00	6,00E+01	8,00E+01	2,00E+01	8,00E+00	7,00E+01	1,00E+00	
Sn-117m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sn-119m	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sn-121	1,00E+07	1,00E+05	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sn-121m+	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sn-123	1,00E+06	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sn-123m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sn-125	1,00E+05	1,00E+02	4,00E+09	1,00E+01	1,00E+011)	1,00E+00	2,00E-01	1,00E+01	6,00E+01	6,00E+01	2,00E+01	8,00E+00	6,00E+02	1,00E+01	
Sn-126+	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sn-127	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sn-128	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sb-115	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sb-116	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sb-116m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sb-117	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sb-118m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sb-119	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sb-120m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sb-122	1,00E+04	1,00E+02	4,00E+09	1,00E+01	1,00E+01	5,00E-02	 	1,00E+01	 	 	 	 	1,00E+03	1,00E+01	
Sb-124	1,00E+06	1,00E+01	6,00E+09	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	4,00E-02	1,00E+00	9,00E+00	9,00E+00	3,00E+00	9,00E-01	2,00E+01	1,00E+00	
Sb-125+	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+10	1,00E+01	1,00E-01	5,00E-02	8,00E-02	2,00E+00	4,00E+01	4,00E+01	1,00E+01	4,00E+00	2,00E+01	1,00E-01	
Sb-126	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sb-126m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sb-127	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sb-128m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sb-129	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sb-130	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sb-131	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Te-116	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Te-121	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Te-121m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Te-123 *)	1,00E+06	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Te-123m	1,00E+07	1,00E+02	8,00E+10	1,00E+01	1,00E+00	2,00E-01	7,00E-03	1,00E+01	1,00E+02	1,00E+02	4,00E+01	3,00E+01	2,00E+02	1,00E+00	
Te-125m	1,00E+07	1,00E+03	2,00E+11	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	2,00E-02	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	5,00E+02	1,00E+03	2,00E+04	1,00E+03	
Te-127	1,00E+06	1,00E+03	2,00E+11	1,00E+02	1,00E+03	5,00E+01	 	1,00E+02	 	 	 	 	9,00E+05	1,00E+03	
Te-127m+	1,00E+07	1,00E+03	2,00E+11	1,00E+02	1,00E+01	2,00E+01	 	1,00E+02	3,00E+02	1,00E+03	3,00E+01	3,00E+02	3,00E+03	1,00E+01	
Te-129	1,00E+06	1,00E+02	7,00E+09	1,00E+01	1,00E+02	4,00E+00	 	1,00E+02	 	 	 	 	7,00E+05	1,00E+02	
Te-129m+	1,00E+06	1,00E+03	8,00E+09	1,00E+01	1,00E+01	2,00E+00	2,00E+00	1,00E+01	2,00E+02	3,00E+02	7,00E+01	3,00E+01	8,00E+02	1,00E+01	
Te-131	1,00E+05	1,00E+02	 	1,00E+01	1,00E+02	6,00E-01	 	1,00E+01	 	 	 	 	3,00E+05	1,00E+02	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	9d	10	10a	
Te-131m	1,00E+06	1,00E+01	7,00E+09	 	 	2,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	1,00E+03	 	
Te-131m+	 	 	 	1,00E+00	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	1,00E+01	
Te-132	1,00E+07	1,00E+02	5,00E+09	1,00E+00	1,00E+00	9,00E-04	 	1,00E+00	 	 	 	 	2,00E+02	1,00E+00	
Te-133	1,00E+05	1,00E+01	 	1,00E+00	1,00E+01	2,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	2,00E+05	1,00E+01	
Te-133m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	1,00E+01	9,00E-02	 	1,00E+00	 	 	 	 	2,00E+04	1,00E+01	
Te-133m+	 	 	 	1,00E+00	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	1,00E+01	
Te-134	1,00E+06	1,00E+01	 	1,00E+00	1,00E+01	3,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	7,00E+04	1,00E+01	
I-120	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
I-120m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
I-121	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
I-123	1,00E+07	1,00E+02	6,00E+10	1,00E+01	1,00E+02	2,00E+00	 	1,00E+01	 	 	 	 	3,00E+04	1,00E+02	
I-124	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	
I-125	1,00E+06	1,00E+03	2,00E+11	1,00E+01	1,00E+02	1,00E+02	9,00E-02	1,00E+01	8,00E+02	1,00E+03	8,00E+01	1,00E+02	1,00E+04	1,00E+02	
I-126	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+10	1,00E+01	1,00E+01	3,00E+00	2,00E-01	1,00E+01	4,00E+01	5,00E+01	1,00E+01	5,00E+00	3,00E+02	1,00E+01	
I-128	1,00E+05	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
I-129	1,00E+05	1,00E+02	 	1,00E+00	1,00E-021)	1,00E-02	 	8,00E+00	6,00E-01	6,00E-01	6,00E-02	6,00E-02	8,00E+00	1,00E-02	
I-130	1,00E+06	1,00E+01	 	1,00E+00	1,00E+01	1,00E+01	 	1,00E+00	 	 	 	 	2,00E+03	1,00E+01	
I-131	1,00E+06	1,00E+02	3,00E+10	1,00E+01	1,00E+01	3,00E+00	2,00E-01	1,00E+01	5,00E+01	7,00E+01	2,00E+01	9,00E+00	6,00E+02	1,00E+01	
I-132	1,00E+05	1,00E+01	4,00E+09	1,00E+00	1,00E+01	1,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	8,00E+03	1,00E+01	
I-132m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
I-133	1,00E+06	1,00E+01	7,00E+09	 	1,00E+01 	4,00E-01	 	1,00E+01	 	 	 	 	3,00E+03	1,00E+01 	
I-133+	 	 	 	1,00E+01	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	1,00E+01	
I-134	1,00E+05	1,00E+01	3,00E+09	1,00E+00	1,00E+01	8,00E-02	 	1,00E+00	 	 	 	 	2,00E+04	1,00E+01	
I-135	 	 	 	 	1,00E+01 	1,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	4,00E+03	1,00E+01 	
I-135+	1,00E+06	1,00E+01	6,00E+09	1,00E+00	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	1,00E+01	
Xe-120	1,00E+09	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Xe-121	1,00E+09	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Xe-122+	1,00E+09	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Xe-123	1,00E+09	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Xe-125	1,00E+09	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Xe-127	1,00E+05	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Xe-129m	1,00E+04	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Xe-131m	1,00E+04	1,00E+04	4,00E+11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Xe-133	1,00E+04	1,00E+03	2,00E+11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Xe-133m	1,00E+04	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Xe-135	1,00E+10	1,00E+03	3,00E+10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Xe-135m	1,00E+09	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Xe-138	1,00E+09	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cs-125	1,00E+04	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cs-127	1,00E+05	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cs-129	1,00E+05	1,00E+02	4,00E+10	1,00E+01	1,00E+01	9,00E-02	 	1,00E+01	 	 	 	 	5,00E+03	1,00E+01	
Cs-130	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cs-131	1,00E+06	1,00E+03	3,00E+11	1,00E+02	1,00E+03	2,00E+02	3,00E+01	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	1,00E+03	1,00E+03	2,00E+05	1,00E+03	
Cs-132	1,00E+05	1,00E+01	1,00E+10	1,00E+00	1,00E+01	3,00E-01	 	1,00E+01	 	 	 	 	4,00E+02	1,00E+01	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	9d	10	10a	
Cs-134	1,00E+04	1,00E+01	 	1,00E+00	1,00E-01	5,00E-02	5,00E-02	6,00E-01	1,00E+01	1,00E+01	3,00E+00	1,00E+00	5,00E+00	1,00E-01	
Cs-134m	1,00E+05	1,00E+03	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+03	2,00E+01	 	1,00E+02	 	 	 	 	1,00E+06	1,00E+03	
Cs-135	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+02	1,00E+02	4,00E-01	1,00E+02	3,00E+02	3,00E+03	3,00E+01	3,00E+02	9,00E+03	1,00E+02	
Cs-136	1,00E+05	1,00E+01	 	1,00E+00	1,00E+001)	1,00E-01	4,00E-02	1,00E+00	9,00E+00	9,00E+00	3,00E+00	1,00E+00	6,00E+01	1,00E+00	
Cs-137+	1,00E+04	1,00E+01	1,00E+11	1,00E+00	1,00E-01	1,00E-01	6,00E-02	2,00E+00	1,00E+01	1,00E+01	8,00E+00	3,00E+00	1,00E+01	1,00E-01	
Cs-138	1,00E+04	1,00E+01	 	1,00E+00	1,00E+01	9,00E-02	 	1,00E+00	 	 	 	 	3,00E+04	1,00E+01	
Ba-126	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ba-128	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ba-131 +	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+10	1,00E+01	1,00E+011)	5,00E-01	2,00E-01	1,00E+01	4,00E+01	6,00E+01	1,00E+01	1,00E+01	3,00E+02	1,00E+01	
Ba-131m  	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ba-133	1,00E+06	1,00E+02	 	1,00E+00	1,00E+00	 	 	 	4,00E+01	8,00E+01	1,00E+01	1,00E+01	 	1,00E+00	
Ba-133m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ba-135m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ba-137m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ba-139	1,00E+05	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ba-140+	1,00E+05	1,00E+01	5,00E+09	1,00E+00	1,00E+00	4,00E-02	3,00E-02	1,00E+00	1,00E+01	1,00E+01	3,00E+00	3,00E+00	5,00E+01	1,00E+00	
Ba-141	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ba-142	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
La-131	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
La-132	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
La-135	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
La-137	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
La-138 *)	1,00E+07	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
La-140	1,00E+05	1,00E+01	4,00E+09	1,00E+00	1,00E+00	1,00E-02	 	1,00E+00	 	 	 	 	4,00E+02	1,00E+00	
La-141	1,00E+05	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
La-142	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
La-143	1,00E+05	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ce-134	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ce-135	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ce-137	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ce-137m	1,00E+06	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ce-139	1,00E+06	1,00E+02	7,00E+10	1,00E+01	1,00E+00	2,00E-01	7,00E-01	1,00E+01	1,00E+02	1,00E+02	4,00E+01	4,00E+01	1,00E+02	1,00E+00	
Ce-141	1,00E+07	1,00E+02	2,00E+11	1,00E+01	1,00E+02	6,00E+00	1,00E+00	1,00E+01	1,00E+02	1,00E+02	8,00E+01	8,00E+01	1,00E+03	1,00E+02	
Ce-143	1,00E+06	1,00E+02	9,00E+09	1,00E+01	1,00E+01	9,00E-02	 	1,00E+01	 	 	 	 	5,00E+03	1,00E+01	
Ce-144+	1,00E+05	1,00E+02	2,00E+09	1,00E+02	1,00E+01	5,00E+00	4,00E-01	3,00E+01	1,00E+02	1,00E+02	1,00E+02	1,00E+02	2,00E+02	1,00E+01	
Pr-136	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pr-137	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pr-138m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pr-139	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pr-142	1,00E+05	1,00E+02	4,00E+09	1,00E+01	1,00E+02	4,00E+00	 	1,00E+02	 	 	 	 	4,00E+04	1,00E+02	
Pr-142m	1,00E+09	1,00E+07	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pr-143	1,00E+06	1,00E+04	3,00E+10	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	2,00E+01	1,00E+02	1,00E+04	1,00E+04	1,00E+04	1,00E+04	6,00E+05	1,00E+03	
Pr-144	1,00E+05	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pr-145	1,00E+05	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	9d	10	10a	
Pr-147	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Nd-136	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Nd-138	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Nd-139	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Nd-139m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Nd-141	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Nd-147	1,00E+06	1,00E+02	6,00E+10	1,00E+01	1,00E+02	4,00E+00	7,00E-01	1,00E+01	1,00E+02	1,00E+02	5,00E+01	5,00E+01	1,00E+03	1,00E+02	
Nd-149	1,00E+06	1,00E+02	6,00E+09	1,00E+01	1,00E+02	7,00E-01	 	1,00E+01	 	 	 	 	7,00E+04	1,00E+02	
Nd-151	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pm-141	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pm-143	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pm-144	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pm-145	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pm-146	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pm-147	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+13	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	2,00E+01	1,00E+03	1,00E+04	1,00E+04	1,00E+04	1,00E+04	2,00E+04	1,00E+03	
Pm-148	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pm-148m+	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pm-149	1,00E+06	1,00E+03	2,00E+10	1,00E+02	1,00E+03	2,00E+01	 	1,00E+02	 	 	 	 	7,00E+04	1,00E+03	
Pm-150	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pm-151	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sm-141	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sm-141m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sm-142	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sm-145	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sm-146	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sm-147 *)	1,00E+04	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sm-151	1,00E+08	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	4,00E+01	1,00E+03	1,00E+04	1,00E+04	1,00E+04	1,00E+04	3,00E+04	1,00E+03	
Sm-153	1,00E+06	1,00E+02	9,00E+10	1,00E+01	1,00E+02	1,00E+01	 	1,00E+02	 	 	 	 	4,00E+04	1,00E+02	
Sm-155	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sm-156	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Eu-145	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Eu-146	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Eu-147	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Eu-148	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Eu-149	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Eu-150	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Eu-152	1,00E+06	1,00E+01	1,00E+10	1,00E+00	1,00E-01	1,00E-01	7,00E-02	8,00E-01	1,00E+01	1,00E+01	4,00E+00	4,00E+00	6,00E+00	1,00E-01	
Eu-152m	1,00E+06	1,00E+02	8,00E+09	1,00E+01	1,00E+02	7,00E-01	 	1,00E+01	 	 	 	 	1,00E+04	1,00E+02	
Eu-154	1,00E+06	1,00E+01	9,00E+09	1,00E+00	1,00E-01	1,00E-01	6,00E-02	7,00E-01	1,00E+01	1,00E+01	4,00E+00	4,00E+00	6,00E+00	1,00E-01	
Eu-155	1,00E+07	1,00E+02	2,00E+11	1,00E+01	1,00E+00	3,00E-01	2,00E+00	2,00E+01	1,00E+02	1,00E+02	1,00E+02	1,00E+02	3,00E+02	1,00E+00	
Eu-156	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Eu-157	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Eu-158	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Gd-145	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	9d	10	10a	
Gd-146+	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Gd-147	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Gd-148	1,00E+04	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Gd-149	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Gd-151	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Gd-152 *)	1,00E+04	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Gd-153	1,00E+07	1,00E+02	1,00E+12	1,00E+01	1,00E+01	3,00E+00	1,00E+00	1,00E+01	1,00E+02	1,00E+02	1,00E+02	1,00E+02	3,00E+02	1,00E+01	
Gd-159	1,00E+06	1,00E+03	3,00E+10	1,00E+02	1,00E+02	7,00E-01	 	1,00E+02	 	 	 	 	7,00E+04	1,00E+02	
Tb-147	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tb-149	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tb-150	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tb-151	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tb-153	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tb-154	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tb-155	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tb-156	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tb-156m	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tb-157	1,00E+07	1,00E+04	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tb-158	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tb-160	1,00E+06	1,00E+01	1,00E+10	1,00E+00	1,00E+00	3,00E-01	7,00E-02	1,00E+00	1,00E+01	1,00E+01	4,00E+00	4,00E+00	2,00E+01	1,00E+00	
Tb-161	1,00E+06	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Dy-155	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Dy-157	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Dy-159	1,00E+07	1,00E+03	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 		
Dy-165	1,00E+06	1,00E+03	9,00E+09	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+01	 	1,00E+02	 	 	 	 	9,00E+05	1,00E+03	
Dy-166	1,00E+06	1,00E+03	9,00E+09	 	1,00E+02	5,00E+00	 	1,00E+01	 	 	 	 	1,00E+04	1,00E+02	
Dy-166+	 	 	 	1,00E+01	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	1,00E+02	
Ho-155	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ho-157	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ho-159	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ho-161	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ho-162	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ho-162m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ho-164	1,00E+06	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ho-164m	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ho-166	1,00E+05	1,00E+03	4,00E+09	1,00E+02	1,00E+02	1,00E+00	 	1,00E+02	 	 	 	 	7,00E+04	1,00E+02	
Ho-166m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ho-167	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Er-161	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Er-165	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Er-169	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	5,00E+01	1,00E+03	1,00E+04	1,00E+04	1,00E+04	1,00E+04	2,00E+06	1,00E+03	
Er-171	1,00E+06	1,00E+02	8,00E+09	1,00E+01	1,00E+02	7,00E-01	 	1,00E+01	 	 	 	 	2,00E+04	1,00E+02	
Er-172	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tm-162	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	9d	10	10a	
Tm-166	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tm-167	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tm-170	1,00E+06	1,00E+03	2,00E+13	1,00E+02	1,00E+02	1,00E+02	6,00E+00	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	1,00E+03	1,00E+03	9,00E+03	1,00E+02	
Tm-171	1,00E+08	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	6,00E+01	1,00E+03	1,00E+04	1,00E+04	1,00E+04	1,00E+04	6,00E+04	1,00E+03	
Tm-172	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tm-173	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tm-175	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Yb-162	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Yb-166	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Yb-167	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Yb-169	1,00E+07	1,00E+02	3,00E+11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Yb-175	1,00E+07	1,00E+03	3,00E+11	1,00E+02	1,00E+02	6,00E-01	 	1,00E+02	 	 	 	 	1,00E+04	1,00E+02	
Yb-177	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Yb-178	1,00E+06	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Lu-169	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Lu-170	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Lu-171	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Lu-172	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Lu-173	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Lu-174	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Lu-174m	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Lu-176 *)	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Lu-176m	1,00E+06	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Lu-177	1,00E+07	1,00E+03	3,00E+11	1,00E+02	1,00E+02	9,00E-01	 	1,00E+02	 	 	 	 	1,00E+04	1,00E+02	
Lu-177m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Lu-178	1,00E+05	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Lu-178m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Lu-179	1,00E+06	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Hf-170	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Hf-172+	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Hf-173	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Hf-175	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Hf-177m	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Hf-178m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Hf-179m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Hf-180m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Hf-181	1,00E+06	1,00E+01	2,00E+10	1,00E+00	1,00E+00	1,00E-01	2,00E-01	9,00E+00	1,00E+01	1,00E+01	9,00E+00	9,00E+00	8,00E+01	1,00E+00	
Hf-182	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Hf-182m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Hf-183	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Hf-184	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ta-172	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ta-173	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ta-174	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	9d	10	10a	
Ta-175	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ta-176	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ta-177	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ta-178	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ta-179	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ta-180 *)	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ta-180m	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ta-182	1,00E+04	1,00E+01	9,00E+09	1,00E+00	1,00E-01	4,00E-02	6,00E-02	1,00E+00	1,00E+01	1,00E+01	4,00E+00	4,00E+00	1,00E+01	1,00E-01	
Ta-182m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ta-183	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ta-184	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ta-185	1,00E+05	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ta-186	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
W-176	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
W-177	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
W-178+	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
W-179	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
W-181	1,00E+07	1,00E+03	3,00E+11	1,00E+02	1,00E+01	3,00E+00	4,00E+00	5,00E+01	1,00E+03	1,00E+03	4,00E+02	4,00E+02	2,00E+03	1,00E+01	
W-185	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+03	3,00E+00	8,00E+02	1,00E+04	1,00E+04	3,00E+03	1,00E+04	4,00E+05	1,00E+03	
W-187	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+10	1,00E+01	1,00E+01	5,00E-02	 	1,00E+01	 	 	 	 	4,00E+03	1,00E+01	
W-188+	1,00E+05	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Re-177	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Re-178	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Re-181	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Re-182	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Re-184	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Re-184m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Re-186	1,00E+06	1,00E+03	2,00E+10	1,00E+02	1,00E+03	2,00E+01	 	1,00E+02	 	 	 	 	4,00E+04	1,00E+03	
Re-186m	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Re-187 *)	1,00E+09	1,00E+06	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Re-188	1,00E+05	1,00E+02	4,00E+09	1,00E+01	1,00E+02	4,00E+00	 	1,00E+02	 	 	 	 	5,00E+04	1,00E+02	
Re-188m	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Re-189+	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Os-180	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Os-181	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Os-182	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Os-185	1,00E+06	1,00E+01	1,00E+10	1,00E+00	1,00E+00	6,00E-02	1,00E-01	3,00E+00	1,00E+01	1,00E+01	7,00E+00	7,00E+00	3,00E+01	1,00E+00	
Os-189m	1,00E+07	1,00E+04	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Os-191	1,00E+07	1,00E+02	1,00E+11	1,00E+01	1,00E+02	7,00E+00	2,00E+00	1,00E+01	1,00E+02	1,00E+02	1,00E+02	1,00E+02	3,00E+03	1,00E+02	
Os-191m	1,00E+07	1,00E+03	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+03	2,00E+02	 	1,00E+03	 	 	 	 	2,00E+06	1,00E+03	
Os-193	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+10	1,00E+01	1,00E+02	4,00E+00	 	1,00E+02	 	 	 	 	3,00E+04	1,00E+02	
Os-194+	1,00E+05	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ir-182	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ir-184	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	9d	10	10a	
Ir-185	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ir-186	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ir-187	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ir-188	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ir-189+	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ir-190+	1,00E+06	1,00E+01	7,00E+09	1,00E+00	1,00E+00	4,00E-02	6,00E-02	1,00E+00	6,00E+00	8,00E+00	2,00E+00	2,00E+00	5,00E+01	1,00E+00	
Ir-192	1,00E+04	1,00E+01	8,00E+10	1,00E+00	1,00E+00	3,00E-01	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+01	1,00E+01	6,00E+00	6,00E+00	3,00E+01	1,00E+00	
Ir-192m	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ir-193m	1,00E+07	1,00E+04	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ir-194	1,00E+05	1,00E+02	3,00E+09	1,00E+01	1,00E+021)	1,00E+02	 	1,00E+01	6,00E+00	1,00E+01	2,00E+00	2,00E+00	2,00E+04	1,00E+02	
Ir-194m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ir-195	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ir-195m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pt-186	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pt-188+	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pt-189	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pt-191	1,00E+06	1,00E+02	4,00E+10	1,00E+01	1,00E+01	1,00E-01	 	1,00E+01	 	 	 	 	3,00E+03	1,00E+01	
Pt-193	1,00E+07	1,00E+04	4,00E+11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pt-193m	1,00E+07	1,00E+03	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+03	7,00E+01	 	1,00E+02	 	 	 	 	1,00E+05	1,00E+03	
Pt-195m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pt-197	1,00E+06	1,00E+03	2,00E+11	1,00E+02	1,00E+03	2,00E+01	 	1,00E+02	 	 	 	 	2,00E+05	1,00E+03	
Pt-197m	1,00E+06	1,00E+02	1,00E+11	1,00E+01	1,00E+02	4,00E+00	 	1,00E+01	 	 	 	 	5,00E+05	1,00E+02	
Pt-199	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pt-200	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Au-193	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Au-194	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Au-195	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Au-198	1,00E+06	1,00E+02	1,00E+10	1,00E+01	1,00E+01	6,00E-02	 	1,00E+01	 	 	 	 	2,00E+03	1,00E+01	
Au-198m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Au-199	1,00E+06	1,00E+02	1,00E+11	1,00E+01	1,00E+02	6,00E-01	 	1,00E+01	 	 	 	 	9,00E+03	1,00E+02	
Au-200	1,00E+05	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Au-200m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Au-201	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Hg-193	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Hg-193m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Hg-194+	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Hg-195	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Hg-195m+	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Hg-197	1,00E+07	1,00E+02	2,00E+11	1,00E+01	1,00E+02	9,00E+00	 	1,00E+02	 	 	 	 	3,00E+04	1,00E+02	
Hg-197m	1,00E+06	1,00E+02	1,00E+11	1,00E+01	1,00E+02	4,00E+00	 	1,00E+01	 	 	 	 	3,00E+04	1,00E+02	
Hg-203	1,00E+05	1,00E+02	5,00E+10	1,00E+01	1,00E+011)	1,00E+00	 	1,00E+01	7,00E+01	1,00E+02	2,00E+01	1,00E+01	2,00E+02	1,00E+01	
Tl-194	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tl-194m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tl-195	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	9d	10	10a	
Tl-197	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tl-198	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tl-198m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tl-199	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Tl-200	1,00E+06	1,00E+01	9,00E+09	1,00E+00	1,00E+01	2,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	1,00E+03	1,00E+01	
Tl-201	1,00E+06	1,00E+02	1,00E+11	1,00E+01	1,00E+02	6,00E+00	 	1,00E+01	 	 	 	 	1,00E+04	1,00E+02	
Tl-202	1,00E+06	1,00E+02	2,00E+10	1,00E+01	1,00E+011)	5,00E-01	2,00E-01	1,00E+01	4,00E+01	6,00E+01	1,00E+01	7,00E+00	3,00E+02	1,00E+01	
Tl-204	1,00E+04	1,00E+04	1,00E+11	1,00E+02	1,00E+00	1,00E+00	4,00E-02	1,00E+02	9,00E+02	9,00E+03	9,00E+01	9,00E+02	3,00E+03	1,00E+00	
Pb-195m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pb-198	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pb-199	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pb-200	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pb-201	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pb-202	1,00E+06	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pb-202m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pb-203	1,00E+06	1,00E+02	4,00E+10	1,00E+01	1,00E+01	9,00E-02	 	1,00E+01	 	 	 	 	3,00E+03	1,00E+01	
Pb-205	1,00E+07	1,00E+04	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pb-209	1,00E+06	1,00E+05	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pb210+	 	 	 	1,00E+00	3,00E-02	3,00E-02	 	1,00E+00	3,00E+01	8,00E+01	3,00E+00	8,00E+00	1,00E+00	3,00E-02	
Pb-210++	1,00E+04	1,00E+01	1,00E+10	1,00E+00	2,00E-02	 	 	 	1,00E+01	1,00E+01	3,00E+00	8,00E+00	 	2,00E-02	
Pb-211	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pb-212	1,00E+07	1,00E+02	 	1,00E+00	1,00E+01	1,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	2,00E+03	1,00E+01	
Pb-212+	1,00E+05	1,00E+01	7,00E+09	1,00E+00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pb-214	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Bi-200	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Bi-201	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Bi-202	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Bi-203	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Bi-205	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Bi-206	1,00E+05	1,00E+01	3,00E+09	1,00E+00	1,00E+00	7,00E-03	 	1,00E+00	 	 	 	 	9,00E+01	1,00E+00	
Bi-207	1,00E+06	1,00E+01	7,00E+09	1,00E+00	1,00E-01	1,00E-01	5,00E-02	5E-1-	1,00E+01	1,00E+01	3,00E+00	1,00E+00	5,00E+00	1,00E-01	
Bi-210	1,00E+06	1,00E+03	1,00E+10	1,00E+02	1,00E+03	9,00E+00	 	3,00E+01	 	 	 	 	1,00E+04	1,00E+03	
Bi-210m	1,00E+05	1,00E+01	6,00E+09	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Bi-212	 	 	 	 	 	2,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	3,00E+04	 	
Bi-212+	1,00E+05	1,00E+01	7,00E+09	1,00E+00	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	1,00E+01	
Bi-213	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Bi-214	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Po-203	1,00E+06	1,00E+01	 	1,00E+00	1,00E+01	1,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	4,00E+04	1,00E+01	
Po-205	1,00E+06	1,00E+01	 	1,00E+00	1,00E+01	1,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	1,00E+04	1,00E+01	
Po-206	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Po-207	1,00E+06	1,00E+01	 	1,00E+00	1,00E+01	2,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	5,00E+03	1,00E+01	
Po-208	1,00E+04	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Po-209	1,00E+04	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Po-210	1,00E+04	1,00E+01	4,00E+11	1,00E+00	4,00E-02	4,00E-02	 	1,00E+00	1,00E+01	1,00E+01	3,00E+00	1,00E+01	7,00E+00	4,00E-02	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	9d	10	10a	
At-207	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
At-211	1,00E+07	1,00E+03	2,00E+11	1,00E+01	1,00E+03	1,00E+01	 	8,00E+00	 	 	 	 	3,00E+05	1,00E+03	
Rn-220+	1,00E+07	1,00E+04	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rn-222+	1,00E+08	1,00E+01	3,00E+09	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Fr-222	1,00E+05	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Fr-223	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ra-223+	1,00E+05	1,00E+02	4,00E+09	1,00E+00	5,00E-01	4,00E-01	1,00E-02	1,00E+00	3,00E+01	6,00E+01	1,00E+01	2,00E+01	3,00E+02	5,00E-01	
Ra-224	 	 	 	 	 	1,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	3,00E+02	 	
Ra-224+	1,00E+05	1,00E+01	4,00E+09	1,00E+00	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	1,00E+01	
Ra-225	1,00E+05	1,00E+02	2,00E+09	1,00E-01	1,00E+01	1,00E+01	 	1,00E-01	5,00E+01	9,00E+01	1,00E+01	3,00E+01	8,00E+01	1,00E+01	
Ra-226+	 	 	 	1,00E+00	3,00E-02	3,00E-02	 	5,00E-01	4,00E-01	5,00E+00	4,00E-02	5,00E-01	9,00E-01	3,00E-02	
Ra-226++	1,00E+04	1,00E+01	4,00E+10	1,00E+00	1,00E-02	 	 	 	4,00E-01	5,00E+00	4,00E-02	5,00E-01	 	1,00E-02	
Ra-227	1,00E+06	1,00E+02	 	1,00E+01	1,00E+02	1,00E+00	 	1,00E+01	 	 	 	 	3,00E+05	1,00E+02	
Ra-228+	1,00E+05	1,00E+01	6,00E+09	1,00E+00	7,00E-02	1,00E-01	 	4,00E-01	5,00E+00	8,00E+00	2,00E+00	2,00E+00	4,00E+00	7,00E-02	
Ac-224	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ac-225+	1,00E+04	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ac-226	1,00E+05	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ac-227+	1,00E+03	1,00E-01	 	1,00E+00	1,00E-01	 	 	 	1,00E-01	1,00E-01	1,00E-01	1,00E-01	 	1,00E-01	
Ac-227++	 	 	 	1,00E+00	7,00E-03	 	 	 	6,00E-01	1,00E+00	2,00E-01	4,00E-01	 	7,00E-03	
Ac-228	1,00E+06	1,00E+01	6,00E+09	1,00E+00	1,00E+01	2,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	7,00E+03	1,00E+01	
Th-226	 	 	 	 	 1,00E+03	3,00E+01	 	1,00E+02	 	 	 	 	1,00E+07	 1,00E+03	
Th-226+	1,00E+07	1,00E+03	 	1,00E+01	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	1,00E+03	
Th-227	1,00E+04	1,00E+01	1,00E+11	1,00E-01	2,00E-01	2,00E-01	 	1,00E-01	1,00E+01	1,00E+01	7,00E+00	1,00E+01	6,00E+01	2,00E-01	
Th-228+	1,00E+04	1,00E+00	5,00E+09	1,00E-01	1,00E-01	7,00E-02	 	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	3,00E+00	1,00E-01	
Th-229+	1,00E+03	1,00E+00	5,00E+10	1,00E-01	1,00E-01	1,00E-01	 	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	9,00E-01	1,00E-01	
Th-230	1,00E+04	1,00E+00	1,00E+11	1,00E-01	5,00E-02	5,00E-02	 	1,00E-01	5,00E-01	1,00E+00	5,00E-02	3,00E-01	3,00E+00	5,00E-02	
Th-231	1,00E+07	1,00E+03	4,00E+11	1,00E+02	1,00E+03	4,00E+01	 	1,00E+02	 	 	 	 	3,00E+05	1,00E+03	
Th-232	1,00E+04	1,00E+01	 	1,00E-01	3,00E-02	3,00E-02	 	1,00E-01	7,00E-01	5,00E+00	7,00E-02	7,00E-01	1,00E+00	3,00E-02	
Th-232sec	1,00E+03	1,00E+00	 	1,00E-01	2,00E-02	 	 	 	7,00E-01	1,00E+00	7,00E-02	7,00E-01	 	2,00E-02	
Th-234+	1,00E+05	1,00E+03	3,00E+09	1,00E+02	1,00E+01	1,00E+01	 	1,00E+02	9,00E+02	1,00E+03	3,00E+02	3,00E+02	4,00E+03	1,00E+01	
Pa-227	1,00E+06	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pa-228	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pa-230	1,00E+06	1,00E+01	2,00E+10	1,00E+00	1,00E+01	4,00E-01	1,00E-01	1,00E+01	1,00E+01	1,00E+01	8,00E+00	8,00E+00	2,00E+02	1,00E+01	
Pa-231	1,00E+03	1,00E+00	4,00E+10	1,00E-02	7,00E-03	4,00E-03	 	1,00E-02	1,00E-01	1,00E+00	1,00E-02	1,00E-01	1,00E-01	7,00E-03	
Pa-232	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pa-233	1,00E+07	1,00E+02	5,00E+10	1,00E+01	1,00E+01	5,00E-01	4,00E-01	1,00E+01	8,00E+01	1,00E+02	2,00E+01	2,00E+01	4,00E+02	1,00E+01	
Pa-234	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
U-230+ (M) **)	1,00E+05	1,00E+01	4,00E+11	1,00E-01	1,00E+01	6,00E-01	 	1,00E-01	1,00E+01	1,00E+01	9,00E+00	1,00E+01	8,00E+01	1,00E+01	
U-230+ (S) ***)	1,00E+05	1,00E+01	3,00E+11	1,00E-01	1,00E+01	6,00E-01	 	1,00E-01	1,00E+01	1,00E+01	9,00E+00	1,00E+01	8,00E+01	1,00E+01	
U-231	1,00E+07	1,00E+02	 	1,00E+01	1,00E+02	6,00E+00	 	1,00E+01	 	 	 	 	1,00E+04	1,00E+02	
U-232 (M) **)	1,00E+04	1,00E+01	4,00E+11	1,00E-01	1,00E-01	9,00E-02	 	1,00E-01	4,00E+00	6,00E+00	5,00E-01	2,00E+00	1,00E+00	1,00E-01	
U-232 (S) ***)	1,00E+04	1,00E+01	1,00E+11	1,00E-01	1,00E-01	9,00E-02	 	1,00E-01	4,00E+00	6,00E+00	5,00E-01	2,00E+00	1,00E+00	1,00E-01	
U-232+	1,00E+03	1,00E+00	 	1,00E-01	4,00E-02	 	 	 	1,00E+00	1,00E+00	5,00E-01	1,00E+00	 	4,00E-02	
U-233	1,00E+04	1,00E+01	4,00E+11	1,00E+00	1,00E+00	6,00E-01	 	1,00E+00	5,00E+00	1,00E+01	5,00E-01	4,00E+00	1,00E+01	1,00E+00	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	9d	10	10a	
U-234	1,00E+04	1,00E+01	4,00E+11	1,00E+00	5,00E-01	4,00E-01	 	1,00E+00	6,00E+00	1,00E+01	6,00E-01	2,00E+00	1,00E+01	5,00E-01	
U-235+	1,00E+04	1,00E+01	 	1,00E+00	3,00E-011)	3,00E-01	 	1,00E+00	3,00E+00	4,00E+00	3,00E-01	4,00E-01	1,00E+01	3,00E-01	
U-236	1,00E+04	1,00E+01	4,00E+11	1,00E+00	1,00E+01	8,00E+00	 	2,00E+00	6,00E+00	1,00E+01	6,00E-01	6,00E+00	1,00E+01	1,00E+01	
U-237	1,00E+06	1,00E+02	 	1,00E+01	1,00E+02	3,00E+00	 	1,00E+01	 	 	 	 	3,00E+03	1,00E+02	
U-238+	1,00E+04	1,00E+01	 	1,00E+00	6,00E-01	4,00E-01	 	2,00E+00	6,00E+00	1,00E+01	6,00E-01	5,00E+00	1,00E+01	6,00E-01	
U-238 sec	1,00E+03	1,00E+00	 	1,00E+00	9,00E-03	 	 	 	3,00E-01	1,00E+00	3,00E-02	3,00E-01	 	9,00E-03	
U-239	1,00E+06	1,00E+02	 	1,00E+02	1,00E+02	9,00E+00	 	1,00E+02	 	 	 	 	4,00E+06	1,00E+02	
U-240	1,00E+07	1,00E+03	 	1,00E+01	1,00E+02	7,00E-02	 	1,00E+01	 	 	 	 	9,00E+03	1,00E+02	
U-240+	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	7,00E-01	 	 	 	 	 	 	 	 	
Np-232	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Np-233	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Np-234	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Np-235	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Np-236	1,00E+07	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Np-236m	1,00E+05	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Np-237+	1,00E+03	1,00E+00	2,00E+11	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	 	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	1,00E-01	1,00E+00	5,00E+00	1,00E+00	
Np-238	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Np-239	1,00E+07	1,00E+02	7,00E+10	1,00E+01	1,00E+02	2,00E+00	 	1,00E+01	 	 	 	 	6,00E+03	1,00E+02	
Np-240	1,00E+06	1,00E+01	 	1,00E+00	1,00E+01	2,00E-01	 	1,00E+00	 	 	 	 	4,00E+04	1,00E+01	
Pu-234	1,00E+07	1,00E+02	 	1,00E+01	1,00E+02	4,00E+00	 	1,00E+01	 	 	 	 	8,00E+04	1,00E+02	
Pu-235	1,00E+07	1,00E+02	 	1,00E+01	1,00E+02	3,00E+00	 	1,00E+01	 	 	 	 	1,00E+06	1,00E+02	
Pu-236	1,00E+04	1,00E+01	3,00E+11	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	1,00E-01	1,00E-01	1,00E+01	1,00E+01	6,00E+00	1,00E+01	7,00E+00	1,00E+00	
Pu-237	1,00E+07	1,00E+03	2,00E+11	1,00E+02	1,00E+021)	9,00E+00	2,00E+00	1,00E+02	5,00E+02	1,00E+03	1,00E+02	1,00E+02	2,00E+03	1,00E+02	
Pu-238	1,00E+04	1,00E+00	6,00E+10	1,00E-01	1,00E-01	1,00E-01	6,00E-02	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	3,00E+00	1,00E-01	
Pu-239 a)	1,00E+04	1,00E+00	6,00E+10	1,00E-01	1,00E-01	1,00E-01	4,00E-02	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	5,00E-01	1,00E+00	2,00E+00	1,00E-01	
Pu-240	1,00E+03	1,00E+00	1,00E+11	1,00E-01	1,00E-01	1,00E-01	4,00E-02	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	6,00E-01	1,00E+00	2,00E+00	1,00E-01	
Pu-241	1,00E+05	1,00E+02	4,00E+11	1,00E+01	1,00E+01	1,00E+01	4,00E+00	1,00E+01	1,00E+02	1,00E+02	4,00E+01	1,00E+02	9,00E+01	1,00E+01	
Pu-242	1,00E+04	1,00E+00	1,00E+11	1,00E-01	1,00E-01	1,00E-01	4,00E-02	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	5,00E-01	1,00E+00	2,00E+00	1,00E-01	
Pu-243	1,00E+07	1,00E+03	 	1,00E+02	1,00E+03	2,00E+01	 	1,00E+02	 	 	 	 	7,00E+05	1,00E+03	
Pu-244+	1,00E+04	1,00E+00	4,00E+09	1,00E-01	1,00E-01	1,00E-01	4,00E-02	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	3,00E-01	1,00E+00	3,00E+00	1,00E-01	
Pu-245	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pu-246	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Am-237	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Am-238	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Am-239	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Am-240	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Am-241a)	1,00E+04	1,00E+00	6,00E+10	1,00E-01	1,00E-01	1,00E-01	6,00E-02	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	3,00E+00	1,00E-01	
Am-242	1,00E+06	1,00E+03	 	1,00E+02	1,00E+03	3,00E+01	 	1,00E+02	 	 	 	 	3,00E+05	1,00E+03	
Am242m+	1,00E+04	1,00E+00	1,00E+11	1,00E-01	1,00E-01	1,00E-01	7,00E-02	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	3,00E+00	1,00E-01	
Am-243+	1,00E+03	1,00E+00	5,00E+10	1,00E-01	1,00E-01	1,00E-01	5,00E-02	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	9,00E-01	1,00E+00	3,00E+00	1,00E-01	
Am-244	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Am-244m	1,00E+07	1,00E+04	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Am-245	1,00E+06	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Am-246	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	9d	10	10a	
Am-246m	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cm-238	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cm-240	1,00E+05	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cm-241	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cm-242	1,00E+05	1,00E+02	4,00E+11	1,00E+00	1,00E+01	1,00E+01	4,00E-01	1,00E+00	8,00E+01	1,00E+02	2,00E+01	5,00E+01	4,00E+01	1,00E+01	
Cm-243	1,00E+04	1,00E+00	9,00E+10	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	7,00E-02	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	4,00E+00	1,00E+00	
Cm-244	1,00E+04	1,00E+01	5,00E+10	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	8,00E-02	1,00E-01	1,00E+01	1,00E+01	5,00E+00	1,00E+01	5,00E+00	1,00E+00	
Cm-245	1,00E+03	1,00E+00	9,00E+10	1,00E-01	1,00E-01	1,00E-01	5,00E-02	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	6,00E-01	1,00E+00	2,00E+00	1,00E-01	
Cm-246	1,00E+03	1,00E+00	9,00E+10	1,00E-01	1,00E-01	1,00E-01	5,00E-02	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	3,00E+00	1,00E-01	
Cm-247+	1,00E+04	1,00E+00	3,00E+10	1,00E-01	1,00E-01	1,00E-01	4,00E-02	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	3,00E-01	1,00E+00	3,00E+00	1,00E-01	
Cm-248	1,00E+03	1,00E+00	2,00E+08	1,00E-02	1,00E-01	1,00E-01	1,00E-02	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	2,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	1,00E-01	
Cm-249	1,00E+06	1,00E+03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cm-250	1,00E+03	1,00E-01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Bk-245	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Bk-246	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Bk-247	1,00E+04	1,00E+00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Bk-249	1,00E+06	1,00E+03	4,00E+11	1,00E+01	1,00E+02	1,00E+02	 	8,00E+01	9,00E+02	1,00E+03	3,00E+02	7,00E+02	1,00E+03	1,00E+02	
Bk-250	1,00E+06	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cf-244	1,00E+07	1,00E+04	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cf-246	1,00E+06	1,00E+03	 	1,00E+01	1,00E+03	 	 	1,00E+01	 	 	 	 	4,00E+04	1,00E+03	
Cf-248	1,00E+04	1,00E+01	4,00E+11	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	 	1,00E+00	1,00E+01	1,00E+01	1,00E+01	1,00E+01	2,00E+01	1,00E+00	
Cf-249	1,00E+03	1,00E+00	3,00E+10	1,00E-01	1,00E-01	1,00E-01	 	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	2,00E+00	1,00E-01	
Cf-250	1,00E+04	1,00E+01	2,00E+11	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	 	1,00E-01	1,00E+01	1,00E+01	4,00E+00	8,00E+00	4,00E+00	1,00E+00	
Cf-251	1,00E+03	1,00E+00	7,00E+10	1,00E-01	1,00E-01	1,00E-01	 	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	2,00E+00	1,00E-01	
Cf-252	1,00E+04	1,00E+01	2,00E+10	1,00E-01	1,00E+00	2,00E-01	 	1,00E-01	1,00E+01	1,00E+01	7,00E+00	1,00E+01	7,00E+00	1,00E+00	
Cf-253+	1,00E+05	1,00E+02	4,00E+11	1,00E+00	1,00E+02	3,00E+00	 	9,00E+00	1,00E+02	1,00E+02	7,00E+01	1,00E+02	1,00E+03	1,00E+02	
Cf-254	1,00E+03	1,00E+00	1,00E+07	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	 	1,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+00	1,00E+01	1,00E+00	
Es-250	1,00E+06	1,00E+02	 	 			 	 	 	 	 	 	 		
Es-251	1,00E+07	1,00E+02	 	 			 	 	 	 	 	 	 		
Es-253	1,00E+05	1,00E+02	 	1,00E+00	1,00E+02	5,00E+01	 	1,00E+00	1,00E+02	1,00E+02	5,00E+01	1,00E+02	4,00E+02	1,00E+02	
Es-254+	1,00E+04	1,00E+01	 	1,00E+00	1,00E-01	1,00E-01	 	1,00E+00	1,00E+01	1,00E+01	4,00E+00	5,00E+00	1,00E+01	1,00E-01	
Es-254m	1,00E+06	1,00E+02	 	 	1,00E+01	1,00E+01	 	2,00E+00	 	 	 	 	2,00E+03	1,00E+01	
Es-254m+	1,00E+06	1,00E+02	 	1,00E+00	1,00E+01	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	1,00E+01	
Fm-252	1,00E+06	1,00E+03	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 		
Fm-253	1,00E+06	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Fm-254	1,00E+07	1,00E+04	 	1,00E+02	1,00E+04	3,00E+01	 	1,00E+02	 	 	 	 	2,00E+06	1,00E+04	
Fm-255	1,00E+06	1,00E+03	 	1,00E+01	1,00E+02	1,00E+00	 	1,00E+01	 	 	 	 	9,00E+04	1,00E+02	
Fm-257	1,00E+05	1,00E+01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Md-257	1,00E+07	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Md-258	1,00E+05	1,00E+02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Poznámka: 
Rádionuklidy uvedené v tabuľke č. 1 s príponou +, ++, sec sú materské rádionuklidy v rovnováhe s ich dcérskymi rádionuklidmi. V tom prípade sa hodnoty aktivít a hmotnostných aktivít vzťahujú nielen na tieto rádionuklidy samotné, ale reprezentujú tieto rádionuklidy v rovnováhe s tými ich produktmi rádioaktívnej premeny, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 2 stĺpec 2.
Za malé množstvo rádioaktívneho materiálu sa považuje množstvo menšie ako 1 tona.
*) prírodný rádionuklid, uvoľňovanie nie je obmedzené.
**) urán v chemickej forme UO3, UF4, UCl4 a v hexavalentných zlúčeninách.
***) urán v chemickej forme a zlúčeninách iných ako je uvedené v **).
a) zahŕňa aj neutrónové žiariče s berýliom.

Tabuľka č. 2 Materské rádionuklidy, ktorých hodnoty aktivity a hmotnostnej aktivity uvedené v tabuľke č. 1 sú v rádioaktívnej rovnováhe s produktmi ich rádioaktívnej premeny
Materský rádionuklid	Zahrnuté produkty rádioaktívnej premeny	
Mg-28+ 	Al-28	
Ca-47+ 	Sc-47	
Ti-44+	Sc-44 	
Fe-60+	Co-60m 	
Zn-69m+	Zn-69 	
Ge-68+	Ga-68	
Rb-83+ 	Kr-83m 	
Sr-82+ 	Rb-82 	
Sr-90+ 	Y-90 	
Y-87+ 	Sr-87m 	
Zr-93+ 	Nb-93m 	
Zr-97+ 	Nb-97, Nb-97m 	
Mo-101+ 	Tc-100 	
Tc-95m+ 	Tc-95 	
Ru-103+ 	Rh-102m 	
Ru-106+ 	Rh-106 	
Pd-103+ 	Rh-106 	
Ag-108m+ 	Ag-108 	
Ag-110m+ 	Ag-110 	
Cd-109+ 	Ag-109m 	
Cd-115m+ 	In-115m 	
In-114m+ 	In-114 	
Sn-113+ 	In-113m 	
Sn-121m+ 	Sn-121 	
Sn-126+ 	Sb-126m 	
Sb-125+ 	Te-125m 	
Te-127m+ 	Te-127 	
Te-129m+ 	Te-129 	
Te-131m+ 	Te-131 	
Te-133m+ 	Te-133 	
I-133+ 	Xe-133, Xe-133m 	
I-135+ 	Xe-135, Xe-135m 	
Xe-122+ 	I-122 	
Cs-137+ 	Ba-137m 	
Ba-131+ 	Cs-131 	
Ba-140+ 	La-140 	
Ce-144+ 	Pr-144, Pr-144m 	
Pm-148m+ 	Pm-148 	
Gd-146+ 	Eu-146 	
Dy-166+ 	Ho-166 	
Hf-172+ 	Lu-172 	
W-178+ 	Ta-178 	
W-188+ 	Re-188 	
Re-189+ 	Os-189m 	
Os-194+ 	Ir-194 	
Ir-189 	Os-189m 	
Ir-190+ 	Os-190m 	
Pt-188+ 	Ir-188 	
Hg-194+ 	Au-194 	
Hg-195m+ 	Hg-195 	
Pb-210+ 	Bi-210 	
Pb-210++ 	Bi-210, Po-210 	
Pb-212+ 	Bi-212, Tl-208, Po-212 	
Bi-212+ 	Tl-208, Po-212 	
Rn-220+ 	Po-216 	
Rn-222+ 	Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 	
Ra-223+ 	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207, Po-211 	
Ra-224+ 	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 	
Ra-226 	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 	
Ra-226++ 	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-14, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214 Ra-228+ Ac-228 	
Ac-225+ 	Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Tl-209, Pb-209 	
Ac-227+ 	Fr-223 	
Ac-227++ 	Fr-223, Th-227, Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207, Po-211 	
Th-226+ 	Ra-222, Rn-218, Po-214 	
Th-228+ 	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 	
Th-229+ 	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 	
Th-232sec 	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 	
Th-234+ 	Pa-234m, Pa-234 	
U-230+ 	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 	
U-232+ 	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 	
U-235+ 	Th-231 	
U-238+ 	Th-234, Pa-234m, Pa-234 	
U-238sec 	Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214 	
U-240+ 	Np-240, Np-240m 	
Np-237+ 	Pa-233 	
Pu-244+ 	U-240, Np-240m, Np-240 	
Am-242m+ 	Np-238, Am-242 	
Am-243+ 	Np-239 	
Cm-247+ 	Pu-243 	
Cf-253+ 	Cm-249 	
Es-254+ 	Bk-250 	
Es-254m+ 	Bk-250, Fm-254	

Tabulka č. 3 Uvoľňovacie úrovne pre vynášanie predmetov z kontrolovaného pásma
Miesto rádioaktívnej kontaminácie	Trieda rádiotoxicity podľa tabuľky č. 4	
	1	2	3	4	
	Uvoľňovacie úrovne hmotnostnej aktivity 
pre rádioaktívnu kontamináciu
[kBq.kg-1]	
Materiály, pevné látky a predmety vynášané z pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
alebo inak uvádzané do životného prostredia	0,1	1	10	100	
	Uvoľňovacie úrovne plošnej aktivity
pre povrchovú rádioaktívnu kontamináciu
[kBq.m-2]	
Povrchy materiálov a predmetov vynášaných z pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
alebo inak uvádzané do životného prostredia	1	10	100	1000	
	Najvyššie prípustné hodnoty povrchovej rádioaktívnej kontaminácie
na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
 [kBq.m-2]	
Povrchy podláh, stien, stropov, nábytku, zariadenia, ap. 
v kontrolovanom pásme pracovísk s otvorenými žiaričmi,
	10	100	1000	10 000	
Vonkajšie povrchy ochranného a prevádzkového zariadenia, osobných 
ochranných prostriedkov					
Povrch tela a vnútorné povrchy osobných ochranných prostriedkov,	1	10	100	1000	
Pracovné povrchy mimo kontrolované pásmo					

Tabuľka č. 4 Triedy rádiotoxicity rádionuklidov
Veľmi vysoká rádiotoxicita (skupina 1)	
Pb-210	Ra-228	Th-229	U-232	Pu-236	Pu-241	Am-243	Cm-244	Cm-248	Cf-251	
Po-210	Ac-227	Th-230	U-233	Pu-238	Pu-242	Cm-240	Cm-245	Cf-248	Cf-252	
Ra-223	Th-227	Pa-231	U-234	Pu-239	Am-241	Cm-242	Cm-246	Cf-249	Cf-254	
Ra-225	Th-228	U-230	Np-237	Pu-240	Am-242m	Cm-243	Cm-247	Cf-250	Es-254	
Ra-226										
Vysoká rádiotoxicita (skupina 2)	
Na-22	Y-91	Cd-115m	I-125	Ba-140	Tm-170	Pb-212	Ac-228	Pu-244	Cf-253	
Cl-36	Zr-93	In-114m	I-126	Ce-144	Hf-181	Bi-207	Th-232	Am-242	Es-253	
Ca-45	Nb-94	Sb-124	I-129	Eu-152	Ta-182	Bi-210	Th Nat	Cm-241	Es-254m	
Sc-46	Ru-106	Sb-125	I-131	Eu-154	Ir-192	At-211	Pa-230	Bk-249	Fm-255	
Co-60	Ag-110m	I-124	Cs-134	Tb-160	Tl-204	Ra-224	U-236	Cf-246	Fm-256	
Sr-90										
Stredná rádiotoxicita (skupina 3)	
Be-7	Fe-52	Se-75	Zr-95	Pd-109	Te-132	Ce-139	Er-169	Pt-197	Pa-233	
F-18	Fe-55	Br-82	Zr-97	Ag-105	Te-133m	Ce-141	Er-171	Au-196	U-231	
Na-24	Fe-59	Kr-74	Nb-90	Ag-111	Te-134	Ce-143	Tm-171	Au-198	U-237	
Si-31	Co-55	Kr-77	Nb-93m	In-111	I-120	Pr-142	Yb-175	Au-199	U-240	
P-32	Co-56	Kr-87	Nb-95	Cd-109	I-123	Pr-143	Lu-177	Hg-197	Np-240	
P-33	Co-57	Kr-88	Nb-96	Cd-115	I-130	Nd-147	W-181	Hg-197m	Np-239	
S-35	Co-58	Rb-86	Mo-90	In-115m	I-132m	Nd-149	W-185	Hg-203	Pu-234	
Cl-38	Ni-63	Sr-83	Mo-93	Sn-113	I-133	Pm-147	W-187	Tl-200	Pu-237	
Ar-41	Ni-65	Sr-85	Mo-99	Sn-125	I-135	Pm-149	Re-183	Tl-201	Pu-245	
K-42	Cu-65	Sr-89	Tc-96	Sb-122	Xe-135	Sm-151	Re-186	Tl-202	Am-238	
K-43	Zn-65	Sr-91	Tc-97m	Te-121	Cs-132	Sm-153	Re-188	Pb-203	Am-240	
Ca-47	Ga-67	Sr-92	Tc-97	Te-121m	Cs-136	Eu-152m	Os-185	Bi-206	Am-244m	
Sc-47	Zn-69m	Y-90	Tc-99	Te-123m	Cs-137	Eu-155	Os-191	Bi-212	Am-244	
Sc-48	Ga-72	Y-92	Ru-97	Te-125m	Ba-131	Gd-153	Os-193	Rn-220	Cm-238	
V-48	As-73	Y-93	Ru-103	Te-127m	La-140	Gd-159	Ir-190	Rn-222	Bk-250	
Cr-51	As-74	Zr-86	Ru-105	Te-129m	Ce-134	Dy-165	Ir-194	Th-226	Cf-244	
Mn-52	As-76	Zr-88	Rh-105	Te-131	Ce-135	Dy-166	Pt-191	Th-231	Fm-254	
Mn-54	As-77	Zr-89	Pd-103	Te-131m	Ce-137m	Ho-166	Pt-193	Th-234		
Nízka rádiotoxicita (skupina 4)	
H-3	Mn-53	Ge-71	Sr-81	Mo-93m	Te-127	Xe-133	Cs-135m	Po-207	Pu-243	
C-11	Mn-56	Kr-76	Sr-85m	Mo-101	Te-129	Cs-125	Cs-138	Ra-227	Am-237	
N-13	Co-58m	Kr-79	Sr-87m	Tc-96m	Te-133	Cs-127	Ce-137	U-235	Am-239	
C-14	Co-60m	Kr-81	Y-91m	Tc-99m	I-120m	Cs-129	Os-191m	U-238	Am-245	
O-15	Co-61	Kr-83m	Nb-88	Rh-103m	I-121	Cs-130	Pt-193m	U-239	Am-246m	
Ar-37	Co-62m	Kr-85m	Nb-89	In-113m	I-128	Cs-131	Pt-197m	U prír.	Am-246	
Mn-51	Ni-59	Kr-85	Nb-97	Te-116	I-134	Cs-134m	Po-203	U ochud.	Cm-249	
Mn-52m	Zn-69	Sr-80	Nb-98	Te-123	Xe-131m	Cs-135	Po-205	Pu-350