(Návrh – základné tézy)

**Vyhláška**

**Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky**

z ...

**ktorou sa ustanovujú Priestorové požiadavky, personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie detenčného**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 5 zákona č. .../2019 Z. z. výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

**Priestorové požiadavky, personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie detenčného ústavu**

**1. Priestorové požiadavky detenčného ústavu sú :**

a) **spoločné**, ktoré tvoria:

* 1 pracovňa primára,
* 1 pracovňa vedúcej sestry,
* 2 pracovne lekára,
* 1 pracovňa sociálneho pracovníka,
* 2 pracovne psychológa,
* 2 šatne zamestnancov + denná miestnosť,
* 2 sociálne zariadenia pre zamestnancov,
* 2 priestory pre prijímanie návštev,
* 1 jedáleň pre zamestnancov,
* 1 miestnosť pre realizáciu biologickej terapie s požiadavkou anestézia.
* ďalšie priestorové vybavenie tvoria:

aa) miestnosť s umývadlom na ergoterapiu s rozmermi najmenej 3 m2 na osobu,

ab) miestnosť pre psychoterapiu s rozmermi najmenej 3 m2 na osobu.

b) **detenčná jednotka**, ktorej cieľovou skupinou sú osoby nevyliečiteľne choré výlučne zo zariadení ZVJS. Nevyhnutné priestorové vybavenie tvorí:

* 1 spoločenská miestnosť + jedáleň,
* 1 kuchynka,
* 1 miestnosť na individuálne pohovory (môže slúžiť aj ako návštevná miestnosť a miestnosť pre duchovnú službu),
* 1 miestnosť na rehabilitáciu,
* 1 ošetrovňa vybavená podľa noriem,
* 1 vyšetrovňa lekára,
* 1 sklad zdravotný,
* 1 sklad špinavého bielizne,
* 1 sklad šatstva a prezliekareň,
* 20 jednoposteľových izieb štandardne vybavené podľa predpisov ZVJS.

**c) detenčno - resocializačná jednotka,** ktorej cieľovou skupinou sú osoby odmietajúce sa podrobiť ochrannému liečeniu, respektíve spáchali opakované závažné či sexuálne trestné činy po výkone trestu pochádzajúci výlučne zo zariadení ZVJS**.** Nevyhnutné priestorové vybavenie tvorí:

* 1 spoločenská miestnosť + jedáleň,
* 1 kuchynka,
* 1 miestnosť na individuálne pohovory (môže slúžiť aj ako návštevná miestnosť a miestnosť pre duchovnú službu),
* 1 miestnosť na rehabilitáciu vybavená 2 PC s príslušenstvom,
* 1 ošetrovňa vybavená podľa noriem,
* 1 vyšetrovňa lekára,
* 1 sklad zdravotný,
* 1 sklad špinavej bielizne,
* 1 sklad šatstva a prezliekareň,
* 1 izolačka,
* 3 dvojposteľové izby,
* 14 jednoposteľových izieb.

d) **Resocializačno - detenčná jednotka, ktorej predmetom je výkon ochranných liečení** cieľovej skupine tvoriacej pacientov zo zdravotníckych zariadení**.** Nevyhnutné priestorové vybavenie:

* 1 spoločenská miestnosť + jedáleň,
* 1 kuchynka,
* 2 miestnosti na individuálne pohovory (môže slúžiť aj ako návštevná miestnosť a miestnosť pre duchovnú službu),
* 1 miestnosť na rehabilitáciu vybavená 2 PC s príslušenstvom,
* 1 ošetrovňa vybavená podľa noriem,
* 1 vyšetrovňa lekára,
* 1 sklad zdravotný,
* 1 sklad špinavého bielizne,
* 1 sklad šatstva a prezliekareň,
* 1 izolačka,
* 6 dvojposteľových izieb,
* 23 jednoposteľových izieb.

**2. Personálne zabezpečenie tvoria**

1. vedúci lekár,
2. lekár so špecializáciou,
3. lekár,
4. klinický psychológ,
5. psychológ,
6. vedúca sestra,
7. manažérka ošetrovacieho procesu,
8. sestra
9. zdravotnícky asistent / sanitár
10. sociálny pracovník,
11. liečebný pedagóg,
12. THP
13. upratovačka

**3. Materiálno - technické vybavenie tvoria**

1. vyšetrovacie lôžko alebo kreslo,
2. lôžka alebo polohovateľné lôžka,
3. jedno lôžko pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu vrátane antidekubitného matraca,
4. matrace,
5. zábrany na lôžka,
6. posteľná bielizeň,
7. paplóny a podušky,
8. vozík na prevoz pacientov,
9. resuscitačný set, ktorý tvoria
	1. tubus (ústny vzduchovod),
	2. ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,
	3. kyslíková fľaša a redukčný ventil,
	4. kyslíková maska,
	5. odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach
10. mobilný germicídny žiarič,
11. defibrilátor,
12. odsávačka,
13. EKG prístroj,
14. parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,
15. umývací a dezinfekčný automat, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,
16. chladnička na lieky,
17. skrinky na lieky a špeciálne zdravotnícke pomôcky a materiál,
18. pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,
19. infúzny stojan,
20. infúzne pumpy a dávkovače liekov,
21. kyslíková fľaša s redukčným ventilom,
22. pomôcky na odbery biologického materiálu,
23. pomôcky na podávanie liekov,
24. tlakomer,
25. fonendoskop,
26. teplomer,
27. osobná váha,
28. podložná misa,
29. močová fľaša,
30. telefón.
31. Nemocničný informačný systém,
32. prístroj pre podávanie elektrokonvulzívnej terapie + komplement pre podávanie anestéz,
33. prístroj pre realizáciu falopletyzmografických vyšetrení,
34. EEG prístroj,
35. vybavenie izolačných miestností (3 x) zariadením pre fyzické obmedzenie (celotelové popruhy)