Mapa Slovenskej republiky s rozmiestnením zdrojov elektriny

Existujúce  zdroje

| Elektráreň | Inštalovaný výkon |
| --- | --- |
| Bohunice V1 | 1 x 440,00 MW |
| Bohunice V2 | 2 x 440,00 MW |
| Mochovce | 2 x 440,00 MW |

| Elektráreň | Inštalovaný výkon |
| --- | --- |
| Elektrárne Vojany 1 | 660,00 MW |
| Elektrárne Vojany 2 | 660,00 MW |
| Elektrárne Nováky A | 78,00 MW |
| Elektrárne Nováky B | 440,00 MW |
| PPC Bratislava | 218,00 MWe |
| US Steel Košice | 183,00 MWe |
| PPC Levice | 80,00 MW |

| Tepláreň | Inštalovaný výkon |
| --- | --- |
| TEKO | 121,00 MWe |
| BAT | 65,00 MWe |
| Martin | 42,50 MWe |
| Zvolen | 44,00 MWe |
| Žilina | 49,00 MWe |
| Závodné ostatné | 531,00 MWe |

| Elektráreň | Inštalovaný výkon MW |
| --- | --- |
| Čierny Váh | 6 x 122,40 + 1 x 0,76 |
| Liptovská Mara | 2 x 50,00 + 2 x 49,00 |
| Ružín | 2 x 30,00 |
| VD Gabčíkovo | 8 x 90,00 |
| VE Čuňovo | 24,30 |
| VE Žilina | 2 x 36 |
| Orava | 2 x 10,87 |
| Sučany | 3 x 12,80 |
| Lipovec | 3 x 12,80 |
| Hričov | 3 x 10,50 |
| Mikšová 1 | 3 x 31,20 |
| Považská Bystrica | 3 x 18,40 |
| Nosice | 3 x 22,50 |
| Madunice | 3 x 14,40 |
| Kráľová | 2 x 22,53 |

Vyraďovanie inštalovaných výrobných kapacít z bilancie ES SR od roku 2006		Predpokladané nové zdroje

| Projekt | Technické parametre | Termín realizácie |
| --- | --- | --- |
| Zvýšenie výkonu JE V2 a EMO 1,3 | 180 MW | do 2010 |
| JE 3,4 blok Mochovce | 880 MW | do 2012 |
| Zvýšenie výkonu JE 3, 4 Mochovce | 60 MW | do 2015 |
| TE Nováky (rekonštrukcia) | 125 MW | do 2013 |
| PPC Panické Dravce | 100 MW | do 2010 |
| PPC Bratislava | 58 MW | do 2010 |
| Tepláreň Zvolen | 70 MW | do 2009 |
| TE Vojany | 830 MW | do 2018 |
| TE stredné Slovensko | 600 MW | do 2012 |
| TE/PPC región východné Slovensko | 400 MW | do 2013 |
| PPC región stredné alebo západné Slovensko | 400 MW | do 2012 |
| VE Sereď | 52 MW | do 2015 |
| Energetické využitie Váhu v úseku medzi VD Žilina a VD Lipovec | 18 MW | do 2015 |
| VE Slatinka | 3,5 MW | do 2013 |

| Rok |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadrové elektrárne | MW | 880 | 880 | 880 | 1760 | 1760 |
| Tepelné elektrárne | MW | 490 | 1177 | 1607 | 1875 | 2095 |
| Celkom | MW | 1370 | 2057 | 2487 | 3635 | 3855 |