## VS-problémy+návrh+výnimky
Príloha č. 9
[tis.Sk]
Vodovod | Definovanie problému | Časové obdobie výnimky (od–do) | Návrh na riešenie | Odhad finančných nákladov | , | ,
1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Okres Senec
Čataj, Igram, Kaplná, Báhoň | kvalita vody vo vodnom zdroji - dusičnany, železo, mangán | 10. 2005 | vybudovať prívod zo Seneckého skupinového vodovodu | 37000
Senec, Réca, Boldog | kvalita vody vo vodnom zdroji - dusičnany | 10. 2005 | vybudovanie nového zásobného potrubia z VDJ Senec | 41000 | 78000 | 78000
Okres Malacky
Malacky, Plavecký Štvrtok, Láb | zhoršená kvalita vody v distribučnej sieti - železo |  | prívod vody z VZ Pernek | 53000
Suchohrad, Záhorská Ves | kvalita vody vo VZ - zhoršená kvalita vody v distribučnej sieti | 10. 2005 | vybudovať nové prívodné potrubie zo Záhorského skupinového vodovodu | 30000
Závod, obecný vodovod | kvalita vody - železo, mangán, amónne ióny | 10. 2005 | napojiť na prívod vody Malacky–Kúty | 5500 | 90000 | 90000
VZ Studienka, studňa HVS 1 | kvalita vody - mangán | 10. 2005 | napojiť na prívod vody Malacky–Kúty | 1500
Okres Senica
Kúty | kvalita vody - železo | 3.10.2002 – 3.10.2005 | obec je zásobovaná zo SKV Senica, opatrenia na rozvodnom systéme | 0
Sekule | kvalita vody - železo | 28.5.2003 – 28.5.2006 | zásobovanie je riešené v rámci projektu ŠF SKV Senica – prívod vody | 5600
Okres Skalica
Skalica | kvalita vody - železo | 3.10.2002 – 3.10.2005 | situácia sa zlepší dokončením výstavby prívodu vody Senica–Holíč | 12600
Chropov | kvalita vody - železo | 19.6.2003 – 19.6.2006 | napojiť na prívod vody Senica–Holíč | 4800 | 23000 | 23000
BVS spolu |  |  |  | 191000 | 191000 | 191000
3. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Okres Dunajská Streda
Bodíky | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán | 12.9.2002 – 31.8.2005 | vybudovať úpravňu vody výhľad: prepojiť na SKV Vojka nad Dunajom | 5000
Medveďov | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán | 6.9.2002 – 31.8.2005 | prívod vody Čiližská Radvaň-Medveďov | 12000
Kľúčovec | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán | 12.9.2002 – 31.8.2005 | prívod vody Čiližská Radvaň-Kľúčovec | 10000
SKV Baloň-Čiližská Radvaň | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán | 12.9.2002 – 31.8.2005 | prívod vody z ČS Veľký Meder | 24000
SKV Sap-Nárad | kvalita vody vo VZ nevyhovuje | 12.9.2002 – 31.8.2005 | prívod vody Čiližská Radvaň-Sap | 25000
Ohrady | kvalita vody - železo, mangán | 18.9.2003 – 31.8.2006 | napojiť na SKV Dunajská Streda | 7000 | 83000 | 83000
[tis.Sk]
Vodovod | Definovanie problému | Časové obdobie výnimky (od–do) | Návrh na riešenie | Odhad finančných nákladov
Okres Galanta
Vozokany | kvalita vody - železo, mangán | 5.2.2003 – 31.12.2005 | napojiť na SKV Jelka–Galanta–Nitra | 5600
Veľký Grob | kvalita vody - železo, mangán | 13.9.2002 – 31.8.2005 | 1. alt. riešiť napojením na SKV Čataj 2. alt. napojiť na SKV Jelka–Galanta–Nitra | 4 200 7 000 | 9800 | 12600
Okres Levice
Kozárovce | kvalita vody - arzén | 22.7.2002-31.12.2003 predĺžená do 31.12.2004 | dobudovať prívod vody Levice–Kovárovce | 4200
Pástovce | kvalita vody - mangán | 18.3.2003 – 31.12.2004 | 1. alt. napojiť na SKV Štúrovo (prívod vody Malé Kosihy–Pastovce) 2. alt. riešiť v rámci projektu Želiezovce–Šahy, prívod vody | 21 000 37 800 | 25200 | 42000
Okres Nové Zámky
Ľubá | kvalita vody - železo, mangán, dusitany, amónne ióny | 21.6.2002 – 1.7.2005 28.6.2002 – 1.7.2005 | napojiť na SKV Štúrovo | 2800
Strekov | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo | 21.6.2002 – 1.7.2005 | prepojenie na prívod vody Kolta-Štúrovo | 8000
Sikenička | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán | 21.6.2002 – 1.7.2005 | dočasná úpravňa vody výhľad: Projekt Želiezovce - zásobovanie regiónu pitnou vodou | 6000 | 36800 | 56800
Okres Zlaté Moravce
Nemčiňany | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo, mangán |  | prepojenie na SKV Gabčíkovo prívodom vody z Čiernych Klačian (zaradené v stavbe prívod vody OP JEMO) | 20000 | 20000 | 20000
ZVS spolu |  |  |  | 161800 | 165000 | 201800
4. Vodárne a technické služby, s.r.o., Hlohovec
Okres Hlohovec
Siladice | kvalita vody - železo, mangán | 2003 – 2005 | napojiť na Trnavský SKV | 14000 | 14000 | 14000
5. Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.
Okres Komárno
Kližská Nemá | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo, mangán, amoniak | 2002 – 2005 | vybudovanie úpravne vody výhľad: prepojenie na SKV Gabčíkovo | 3000
Martovce | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo, mangán | 2003 – 2006 | prívod vody zo SKV Nesvady - Imeľ | 23000
Marcelová | kvalita vody - železo, mangán | 2003 – 2006 | prívod vody zo SKV Hurbanovo | 5000
Kameničná | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - amoniak |  | vybudovanie úpravne vody | 9000
Vrbová nad Váhom | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo | 2003 – 2006 | vybudovanie úpravne vody | 4300
Veľké Kosihy | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo | 2002 – 2005 | vybudovanie úpravne vody výhľad: prepojenie na SKV Gabčíkovo cez SKV Sokolce | 4000
Komárno | časté poruchy a hĺbky uloženia potrubia |  | rekonštrukcia poruchových vetiev | 1800
[tis.Sk]
Vodovod | Definovanie problému | Časové obdobie výnimky (od–do) | Návrh na riešenie | Odhad finančných nákladov | , | ,
MČ Kava | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán, sírany | 2002 – 2005 | prívod vody z Komárna, MČ Ďulov Dvor | 5000
Moča, Radvaň nad Dunajom, Virt | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - amónne ióny, železo, sírany | 2002 – 2005 | napojenie na prívodné potrubie Komárno-Patince | 6000
Čalovec | zvýšený obsah mangánu, amónne ióny, pieskujúci vodný zdroj |  | napojenie na prívodné potrubie Komárno-Zlatná na Ostrove | 6000
Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove, Tôň | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán, železo, kapacitne nepostačujúci | 2003 – 2004 | napojenie na prívod vody z Gabčíkova - stavba je pred dokončením. Nutnosť budovania akumulácie. | 3300
Čičov-Trávnik | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán | 2003 – 2006 | úprava vody, alt. napojenie na SKV Okoličné na Ostrove-Zemianska Olča-Tôň | 1000
Kravany nad Dunajom, Búč, Bátorové Kosihy | kvalita vody - železo, sírany | 2002 – 2005 | zásobovať z vz Gabčíkovo cez prívod vody Kolta–Štúrovo | 5600
Svätý Peter, Dulovce | kvalita vody - železo | 2001– 2003 | prívod vody zo SKV Hurbanovo | 18200
KOMVaK spolu |  |  |  | 95200 | 95200 | 95200
6. Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
Okres Nové Mesto nad Váhom
oblasť Cetuna, obce Lubina, Bzince pod Javorinou | vodovod deficitný v období min. výdatností |  | doplniť SKV o VZ Dolné Srnie | 108000
Haluzice | pokles výdatnosti vodných zdrojov |  | vybudovanie vyhovujúcej akumulácie pre obec | 2000
Okres Trenčín
Trenčín - MČ Kubrá-Kubrica | pokles výdatnosti vodných zdrojov |  | vybudovanie ČS zo SKV Trenčín so samostatným výtlačným potrubím do vodojemu Kubrica | 11000
Dolná Poruba, Omšenie, Trenčianske Teplice | deficit v období min. výdatností vodného zdroja |  | prívod vody z vodného zdroja Motešice | 150000
|  |  | výtlačný rád do VD Dolná Poruba | 28000
Selec | VZ Selec I a II - arzén |  | vybudovanie úpravne vody na odstránenie arzénu | 8000
Nemšová - MČ Trenčianska Závada | pokles výdatnosti vodných zdrojov |  | pripojenie VZ Závada II na existujúci vodovodný systém | 2000
TVS spolu |  |  |  | 309000 | 309000 | 309000
7. Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Okres Čadca
Korňa | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo |  | prepojenie na SKV Turzovka - stavba rozostavaná | 8691
Vološová u Prívary | nedostatočná výdatnosť VZ |  | vybudovanie prepojenia na vodovod mesta Čadca | 3300
Dunajov | poruchy na vodovodom potrubí |  | rekonštrukcia rozvodnej siete | 2500 | 14491 | 14491
Okres Kysucké Nové Mesto
Dolný Vadičov | nedostatočná výdatnosť VZ |  | vybudovanie prepojenie na vodovod Horný Vadičov | 3840 | 3840 | 3840
[tis.Sk]
Vodovod | Definovanie problému | Časové obdobie výnimky (od–do) | Návrh na riešenie | Odhad finančných nákladov
Okres Námestovo
Breza | nedostatočná výdatnosť VZ |  | napojenie na OSV | 15200
Lokca | nedostatočná výdatnosť VZ
Oravská Polhora | nedostatočná výdatnosť VZ
Novoť | nedostatočná výdatnosť VZ
Lomná | nedostatočná výdatnosť VZ |  | prívod vody z Krušetnica napojenie na OSV | 15000 | 45200 | 45200
Okres Dolný Kubín
Pokrývač | nedostatočná výdatnosť VZ |  | prepojenie na vodovod Pribiš | 15000 | 15000 | 15000
Okres Liptovský Mikuláš
Veterná Poruba | nedostatočná výdatnosť VZ |  | intenzifikácia VZ, doplnenie kapacity z VZ Konská, rekonštrukcia prívodného a rozvodného potrubia | 12000 | 12000 | 12000
Okres Žilina
Hričovské Podhradie | nedostatočná výdatnosť VZ |  | prepojenie obecných vodovodov na novobudovaný privádzač | 20000
Belá, Lysica, Stráža a Dolná Tižina | nedostatočná výdatnosť VZ - zákal |  | privedenie vody do SKV Belá z nového VZ Belá Kykula | 5000
Malá Čierna a Veľká Čierna | nedostatočná výdatnosť VZ Malá Čierna |  | dobudovanie VZ s kap. 3,5-6 l/s, rozvodnej siete v obci Veľká Čierna vrátane prívodu | 15000
Nezbudská Lúčka | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - tvrdosť vody |  | vybudovanie prepojenia Nezbudská Lúčka na SKV Žilina | 3000
Žilina - MČ Zádubnie, Hájik, Staré mesto | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo |  | rekonštrukcia rozvodnej siete | 80000 | 123000 | 123000
SVS spolu |  |  |  | 198531 | 213531 | 213531
8. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Okres Banská Bystrica
Brusno | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - arzén |  | zachytenie prepadu z VZ pre kúpele Brusno, rekonštrukcia zásobovacieho potrubia, výstavba ČS a vodojemu - stavba rozostavaná | 25000 | 25000 | 25000
Okres Brezno
Čierny Balog | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - zákal, mikrobiológia |  | intenzifikácia existujúcej úpravne vody v Čiernom Balogu a rekonštrukcia prívodného potrubia | 15000
Jasenie, Predajná, Nemecká | kvalita vody vo VZ Rastová pre SKV Jasenie-Predajná-Nemecká nevyhovuje - arzén |  | výstavba novej úpravne vody pri VZ Rastová v Jasení - stavba rozostavaná | 13096 | 28096 | 28096
Okres Prievidza
Dlžín |  |  | predĺženie SKV z Novák napojením v obci Kostolná Ves a vybudovaním ČS | 10000 | 10000 | 10000
Okres Rimavská Sobota
Chanava, Rumince, Lenártovce, Vlkyňa, Číž, Rimavská Seč | kvalita vody kvalita vody vo VZ Chanava nevyhovuje - dusičnany | 31.7.2002 – 31.7.2005 | vybudovanie prívodu z Rimavskej Soboty v dĺžke cca 24 km | 111179
Budikovany, Teplý Vrch, Veľký Blh, Uzovská Panica, Drienčany | nedostatočná výdatnosť VZ |  | napojenie obcí na budovaný prívod Rimavská Sobota-Chanava, vodovod I. časť | 45750
[tis.Sk]
Vodovod | Definovanie problému | Časové obdobie výnimky (od–do) | Návrh na riešenie | Odhad finančných nákladov | , | ,
Rimavské Janovce | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo |  | rekonštrukcia prívodného potrubia v úseku Rimavská Sobota-Rimavské Janovce | 40000 | 196929 | 196929
Okres Zvolen
Tŕnie | nedostatočná výdatnosť VZ |  | vybudovanie prívodu z Turovej z Pohronského SKV | 10000 | 10000 | 10000
Okres Žarnovica
Veľká Lehota | nedostatočná výdatnosť VZ a poruchovosť na vodovodnom potrubí |  | rekonštrukcia vodovodného potrubia v obci, vytvorenie tlakových pásiem a doplňujúci VZ | 10000 | 10000 | 10000
Okres Žiar nad Hronom
Hliník nad Hronom, Lehôtka pod Brehmi | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - arzén |  | výstavba prívodného potrubia zo Žiaru nad Hronom | 124360 | 124360 | 124360
StVS spolu |  |  |  | 404385 | 404385 | 404385
9. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Okres Bardejov
Smilno | existujúci VZ je spoločný aj pre obec Jedlinka - napätá bilancia, vodovod je poruchový |  | nový VZ pre obec Smilno cca 1,0 l/s | 13000 | 13000 | 13000
Okres Humenné
Humenné | poruchy na prívodných vedeniach Kamienka, Humenné a Porúbka, stratovosť cca 50 % |  | rekonštrukcia prívodov v dĺžke 26 km DN 400 mm PVC | 125000
| poruchy na prívodných vedeniach v Humennom v dĺžke 4000 m |  | rekonštrukcia rozvodov v dĺžke 4000m DN 150 OVC | 12500
Gruzovce | nedostatočná výdatnosť VZ |  | prepojenie obce na prívodný rad Humenné-Ohradzany | 2500
Olšinkov, Výrava | nedostatočná výdatnosť VZ |  | zabezpečenie doplňujúceho VZ
Kamenica nad Cirochou | poruchy na rozvodnej sieti |  | rekonštrukcia rozvodov v dĺžke 4000m DN 150 OVC | 2900
Porubka | nedostatočná kapacita vodojemu |  | dobudovanie vodojemu o 50 m3 min. | 3000 | 145900 | 145900
Okres Košice-mesto, Košice-okolie
Nižná Kamenica | poruchovosť vodovodu |  | rekonštrukcia vodného potrubia | 550
SKV Kalša, Slivník, Kuzmice | pokles výdatnosti VZ |  | vybudovanie nového definitívneho VZ | 1000
Vajkovce | kvalita vody - mangán | 7.4.2004 – 7.4.2007 | napojiť na SKV Kráľovce | 4200
Žarnov | kvalita vody - dusičnany | 7.4.2004 – 7.4.2007 | napojiť na košický SKV | 5600
Chym | kvalita vody - dusičnany | 21.6.2004 – 21.6.2007 | ŠP - Zásobovanie obcí údolia Kaňapty | 1400
Slanské Nové Mesto | kvalita vody - mangán | 23.7.2004 – 23.7.2007 | zásobovať zo SKV Kalša – Slivník | 4760 | 17510 | 17510
[tis.Sk]
Vodovod | Definovanie problému | Časové obdobie výnimky (od–do) | Návrh na riešenie | Odhad finančných nákladov | , | ,
Okres Michalovce
Oborín | časté poruchy na rozvodnej sieti |  | rekonštrukcia rozvodnej siete | 10000
Markovce | kvalita vody - dusičnany | 26.5.2003 – 31.12.2004 | napojiť na SKV Lekárovce (výhľad pripojenia zo SKV Michalovce) | 2240
Michalovce | nedostatočné zdravotné zabezpečenie pitnej vody pre SKV Michalovce, nevhodné hydraulické pomery |  | výmena armatúr, navrhovaný vodojem B. hora 2x2000 m3, so zdravotným zabezpečením vody | 5000 | 17240 | 17240
Okres Prešov
Kendice | nedostatočný VZ |  | napojenie na SKV Starina | 26000
Drienovská Nová Ves, verej. vod. | kvalita vody - železo, mangán | 11.12.2004-31.12.2006 | napojiť na prívod vody Prešov – Košice | 4480
Studňa hromad. zásob., DD Cemjata | kvalita vody - železo, mangán | 10.9.2004 – 10.9.2007 | napojiť na Prešovský SKV | 0.84 | 30480.84 | 30480.84
Okres Revúca
Rákoš | nedostatočná výdatnosť VZ |  | napojenie na Muránsky SKV | 3000
Magnezitovce | nedostatočná výdatnosť VZ, poruchovosť starej ČS |  | vybudovanie novej ČS s akumulačnou nádržou | 2500 | 5500 | 5500
Okres Rožňava
Lipovník | nedostatočná výdatnosť VZ |  | doplňujúci VZ | 12000
Gočaltovo | nedostatočná výdatnosť VZ |  | doplňujúci VZ | 1200
Štítnik | nedostatočná výdatnosť VZ |  | doplňujúci VZ | 2000
Dobšinská Maša | nedostatočná výdatnosť VZ |  | vybudovanie ČS | 2500
Dedinky | nedostatočná výdatnosť VZ, poruchovosť na vodovodnom potrubí |  | rekonštrukcia rozvodnej siete | 1200
Gočovo | nedostatočná výdatnosť VZ |  | doplňujúci VZ | 20000
Vlachovo | nedostatočná výdatnosť VZ |  | doplňujúci VZ | 10000
Dobšiná | poruchy na rozvodnej sieti |  | rekonštrukcia rozvodnej siete | 5000
Rožňava | poruchy na rozvodnej sieti |  | rekonštrukcia rozvodnej siete | 9000
Čierna Lehota | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo |  | rekonštrukcia rozvodného potrubia | 1500
Krásnohorské Podhradie | nedostatočná výdatnosť VZ, poruchovosť na vodovodnom potrubí |  | rekonštrukcia rozvodného potrubia | 1000
Silica | nedostatočná výdatnosť VZ, poruchovosť na vodovodnom potrubí |  | rekonštrukcia rozvodného potrubia v dĺžke 500 m | 4000
Silická Brezová | nedostatočná výdatnosť VZ |  | doplňujúci VZ | 1500
Ardovo | nedostatočná výdatnosť VZ |  | vybudovanie vodojemu | 5000 | 75900 | 75900
Okres Snina
Pichne | poruchy na výtlačnom potrubí |  | rekonštrukcia výtlaku | 4500 | 4500 | 4500
Okres Stropkov
Miňovce-Turany nad Ondavou-Nová Kelča | poruchy na vodovodnom potrubí |  | rekonštrukcia vodovodného potrubia, vybudovanie vodojemu pre obec Turany nad Ondavou | 25000 | 25000 | 25000
Okres Svidník
Okrúhle | kvalita vody - železo, mangán | 20.1.2004 – 1.11.2006 20.1.2004 – 1.11.2004 | napojiť na VVS, a. s., (prívod vody Medzianky–Giraltovce–Stropkov) | 1000 | 1000 | 1000
[tis.Sk]
Vodovod | Definovanie problému | Časové obdobie výnimky (od–do) | Návrh na riešenie | Odhad finančných nákladov | , | ,
Okres Trebišov
Pobodrožský SKV | poruchy na prívodnom potrubí |  | rekonštrukcia potrubia | 3000
| VZ Slovenské Nové Mesto - zníženia výdatnosti, zvýšený obsah dusičnanov S1, S2 s kapacitou 17,2 a 11,2 l/s sú zasypané a zosunuté |  | prepojenie Pobodrožského SKV s Východoslovenskou vodárenskou sústavou | 100000
SKV Boťany | poruchy na prívodnom potrubí |  | rekonštrukcia potrubia | 15000
| nedostatok kapacity VZ Boťany |  | vybudovanie nových vrtov | 2000
Michaľany | výdatnosť VZ kapacitne nepostačuje |  | vybudovanie prívodu vody pre Michaľany, Lastovce, Brezina, Kazimír | 9600
Dargov | pokles výdatnosti VZ Dargov - vrty S1 a S2 |  | vybudovanie definitívnych vrtov | 2000
Svätá Mária | časté poruchy na rozvodnej sieti |  | rekonštrukcia rozvodnej siete | 4000
Leles | časté poruchy na rozvodnej sieti |  | rekonštrukcia rozvodnej siete | 10000
Brehov | obecný vodovod s vlastným zdrojom úžitkovej vody, časté poruchy na vodovodnej sieti |  | vybudovanie prívodu vody v rámci stavby SKV Slovenské Nové Mesto - Trebišov II. stavba - prívod pre Hraň, Sírnik, Brehov | 35000
Sírnik | obecný vodovod s vlastným zdrojom vody nevyhovujúcej kvality, časté poruchy na vodovodnej sieti |  | vybudovanie prívodu vody v rámci stavby SKV Slovenské Nové Mesto - Trebišov II. stavba - prívod pre Hraň, Sírnik, Brehov | 35000 | 215600 | 215600
Okres Vranov nad Topľou
Kamenná Poruba-Lomnica | kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo, mangán |  | napojenie na VZ Starina cez PD Ortáše v dĺžke 4000 m PVC DN 100 | 4600
Sedliská | obce sú napojené na potrubie Starina - problémy pri poruchách Stariny |  | napojenie na vodojem 2x650 Vranov nad Topľou | 3500
Hermanovce, Bystré | prívodné potrubie je poruchové |  | rekonštrukcia potrubia DN 100 v dĺžke 875 m | 950 | 9050 | 9050
VVS spolu |  |  |  | 560680.84 | 560680.84 | 560680.84
10. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Okres Gelnica
Gelnica-Jaklovce-Margecany - SKV | počas okálových stavov nedostatočná úprava povrchovej vody na jestvujúcej úpravni vody v Perlovej doline nevyhovujúce tlakové pomery na prívod upra-venej vody do vodojemu Ovčín |  | rekonštrukcia úpravne vody - zaradenie II. stupňa úpravy vybudovanie samostatného potrubia pre vodojem Ovčín | 30 000 15 000 | 45000 | 45000
Okres Kežmarok
Spišské Hanušovce | znížená výdatnosť VZ |  | vybudovanie nového VZ a prívodu vody z úpravne vody v dĺžke 5000 m | 20000
Toporec | znížená výdatnosť VZ |  | vybudovanie nového VZ a prívodu vody z úpravne vody v dĺžke 2500 m | 12000
Matiašovce | regulácia dodávky vody |  | vybudovanie VZ na SKV Spišská Stará Ves, prívodu vody v dĺžke 3200 m, akumulácia pre obec 150 m3 | 17000 | 49000 | 49000
Okres Levoča
Dlhé Stráže | deficit VZ |  | rozšírenie VZ | 1500
Brutovce | deficit VZ |  | rozšírenie VZ | 2000 | 3500 | 3500
[tis.Sk]
Vodovod | Definovanie problému | Časové obdobie výnimky (od–do) | Návrh na riešenie | Odhad finančných nákladov | , | ,
Okres Spišské Nová Ves
Jamník | deficit VZ, nevyhovujúca kvalita |  | napojenie na Spišský SKV | 4600
Mlynky - Havrania dolina | deficit VZ, nevyhovujúca kvalita |  | rekonštrukcia vodovodu | 1500
Krompachy-Slovinky, SKV | deficit VZ |  | rozšírenie VZ - poráčske pramene | 13000 | 19100 | 19100
Okres Stará Ľubovňa
Ruská Vôľa | deficit VZ |  | rozšírenie VZ | 500
Lomnička Podolínec | deficit VZ |  | vybudovanie náhradného VZ pre Podolínec - 19 l/s, rekonštrukcia prívodného a rozvodného potrubia | 10000
Malý Liptník | deficit VZ |  | vybudovanie náhradného VZ pre Podolínec - 2 l/s, rekonštrukcia prívodného a rozvodného potrubia | 1600
Chteľnica | zníženie výdatnosti VZ (prameň) |  | prepojenie na SKV Stará Ľubovňa-Jakubany | 10000 | 22100 | 22100
PVS spolu |  |  |  | 138700 | 138700 | 138700
vodárenské spoločnosti spolu |  |  | cca | 2073296.84 | 2091496.84 | 2128296.84