Title: Návrh
Author: hancinova
Last saved by: spano
Company: UNMS

(Návrh)
Nariadenia vlády Slovenskej republiky
z ........... 2003,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2002 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá a plynné palivá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2002 Z. z. sa mení takto:
1.	V § 2 písmeno h) znie: „h) podporným kotlom je kotol určený na zásobovanie systému ústredného kúrenia, ktorý má byť inštalovaný v priestore odťahu spalín ako časť sústavy podporného kotla a kúreniska na plynné palivo.“.
2.	V § 4 ods. 1 písm. b) úvodná veta znie: „čiastočnom výkone, t. j. prevádzke pri 30 % čiastočnom zaťažení pri priemernej teplote kotla, ktorá sa líši v závislosti od typu kotla, sú uvedené v tejto tabuľke:“.
3.	V § 4 odsek 3 znie: „(3) Podporné kotly a kotly určené na inštaláciu v obytnom priestore spĺňajú technické požiadavky tak pri menovitom výkone ako aj pri 30 % čiastočnom výkone podľa odseku 1 pre štandardné kotly znížené o 4 %.“.
4.	V prílohe č. 2 sa v tabuľke nahrádza slovo „zaťažení“ slovom „výkone“.
5.	V prílohe č. 3 bod 5 sa nahrádzajú slová „Výrobca alebo jeho splnomocnenec kotla alebo základného komponentu“ slovami „Výrobca kotla alebo základného komponentu alebo jeho splnomocnenec“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.