VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole klimatizačných systémov

###### TÉZY

Navrhovaná vyhláška podľa § 6 ods. 7 zákona č. .../2006 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov a klimatizačných systémov a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bude obsahovať:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje postup pri pravidelnej kontrole klimatizačných systémov.

§ 2

Definícia pojmov

Uvedú sa pojmy potrebné na jednoznačnosť postupu pri pravidelnej kontrole v súlade s normami CEN o klimatizačných systémoch.

§  3

Ustanovuje sa postup pri získavaní údajov o existujúcom stave budovy a komponentov klimatizačného systému.

§  4

Uvedie sa postup pri kontrole chladiaceho systému a odovzdávania tepla z chladenia.

§  5

Uvedie sa postup pri kontrole systému vetrania.

§  6

Uvedie sa postup pri kontrole systémov merania a riadenia.

§  7

Účinnosť vyhlášky by mala byť 1. januára 2007.