Návrh

ZÁKON

z .............. 2006

o pravidelnej kontrole kotlov a klimatizačných systémov a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

(1) Tento zákon ustanovuje postupy a intervaly pravidelnej kontroly kotlov a klimatizačných systémov a odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly kotlov a klimatizačných systémov v nevýrobných budovách, ktoré spotrebúvajú energiu (ďalej len „nevýrobné budovy“).

(2) Tento zákon sa vzťahuje na

- kotly s menovitým výkonom od 20 kW vrátane v nevýrobných budovách, ktoré spaľujú tuhé a tekuté fosílne palivá, biomasu a bioplyn a sú určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody,

- vykurovacie sústavy v nevýrobných budovách, ktorých súčasťou je kotol podľa písmena a) starší ako 15 rokov,

- klimatizačné systémy) v nevýrobných budovách, s menovitým výkonom od 12 kW vrátane.

(3) Tento zákon sa nevzťahuje na

- kotly umiestnené vo výrobných budovách a v nevýrobných budovách, na ktorých sa pravidelne zabezpečuje overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesta,)

- kotly, určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej vody v budovách podľa osobitného predpisu.)

§ 2

Na účely tohto zákona sa rozumie

- kotlom teplovodný kotol, horúcovodný kotol, parný kotol, ohrievač vzduchu, vrátane jeho súčastí, najmä pripojeného systému spaľovania,

- menovitým výkonom kotla najvyšší nepretržitý tepelný výkon vyjadrený v kW, ktorý možno dosiahnuť počas ustálenej prevádzky kotla,

- vykurovacou sústavou časť vykurovacieho systému, ktorý tvorí najmä kotol, potrubný rozvod a vykurovacie telesá, určená iba na vykurovanie, ktorá prostredníctvom vykurovacích telies alebo iných spotrebičov tepla zabezpečuje v jednotlivých miestnostiach predpísaný teplotný stav vnútorného prostredia,

- menovitým výkonom klimatizačného systému najvyšší nepretržitý chladiaci výkon vyjadrený v kW, ktorý možno dosiahnuť počas ustálenej prevádzky klimatizačného systému,

- oprávnenou osobou právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má osvedčenie na výkon pravidelnej kontroly zariadení uvedených v § 1 ods. 2 (ďalej len „zariadenie“).

§ 3

(1) Pravidelnú kontrolu zariadení zabezpečuje vlastník budovy, v ktorej je zariadenie umiestnené.)

(2) Vlastník budovy objedná kontrolu zariadenia u oprávnenej osoby.

(3) Vlastník budovy je povinný:

- uchovávať správu z kontroly tri roky po vykonaní nasledujúcej pravidelnej kontroly,

- pri predaji budovy odovzdať správu z poslednej kontroly novému vlastníkovi,

- pri prenájme budovy alebo zariadenia odovzdať osvedčenú kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi.

(4) Vlastník budovy môže povinnosti podľa odsekov 1 až 3 previesť zmluvou na správcu budovy alebo správcu zariadenia.

§ 4

(1) Intervaly pravidelnej kontroly kotlov v závislosti od menovitého výkonu, druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy)  sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Ak je predmetom pravidelnej kontroly kotlov kotol starší ako 15 rokov, vykoná sa spolu s pravidelnou kontrolou kotla aj individuálna špeciálna kontrola vykurovacej sústavy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 6 ods. 7.

§ 5

(1) Intervaly pravidelnej kontroly klimatizačných systémov v závislosti od menovitého výkonu klimatizačného systému sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Kontrola klimatizačných systémov sa vykoná podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 6 ods. 7.

§ 6

(1) Pred vykonaním kontroly musí byť zariadenie prevádzkyschopné a spĺňať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.)

(2) Požiadavky na prípravu zariadenia na vykonanie kontroly oprávnená osoba písomne oznámi vlastníkovi budovy alebo správcovi budovy najmenej desať pracovných dní pred termínom vykonania kontroly.

(3) Oprávnená osoba nevykoná pravidelnú kontrolu zariadení v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje a v budovách ktoré vlastní alebo spravuje zamestnávateľ oprávnenej osoby, okrem energetických zariadení slúžiacich na zabezpečenie bezpečnosti štátu a vo vybraných zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

(4) Z kontroly vyhotoví oprávnená osoba správu, ktorá obsahuje

- identifikačné údaje výrobcu zariadenia,

- typ zariadenia a rok jeho výroby,

- menovitý výkon zariadenia pre každý druh používanej energie,

- druh a charakteristiku používanej energie,

- postup výkonu kontroly,

- použité výpočty,

- výsledky kontroly s návrhom odporučení,

- identifikačné údaje a podpis oprávnenej osoby.

(5) Správa z kontroly sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch a v elektronickej forme. Dva rovnopisy správy zašle oprávnená osoba vlastníkovi budovy alebo správcovi budovy do 30 dní od vykonania kontroly. Jeden rovnopis a elektronickú formu správy zašle oprávnená osoba najneskôr do 30 dní po ukončení kalendárneho roka príspevkovej organizácii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá podľa zriaďovacej listiny získava, spracováva a umiestňuje informácie o hospodárení s energiou a racionálnom využívaní zdrojov energie a vydáva osvedčenia na výkon pravidelnej kontroly zariadení (ďalej len „príspevková organizácia“). Príspevková organizácia rovnopis správy uchováva po dobu desiatich rokov.

(6) Príspevková organizácia vypracuje zo správ z kontroly odovzdaných oprávnenými osobami ročnú hodnotiacu správu, a zašle ju do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(7) Postup pri pravidelnej kontrole kotlov a pri individuálnej špeciálnej kontrole vykurovacej sústavy, ktorej obsahom je aj posúdenie účinnosti kotla a jeho výkonu vzhľadom na potrebu tepla budovy a vypracovanie opatrení o nahradení kotla, iných úpravách vykurovacej sústavy a alternatívne riešenia a postup pri pravidelnej kontrole klimatizačných systémov, ktorej obsahom je aj posúdenie účinnosti a výkonu klimatizačného systému vzhľadom na potrebu chladu budovy a vypracovanie opatrení o nahradení klimatizačného systému, úpravách klimatizačného systému a alternatívne riešenia, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 7

(1) Činnosť oprávnenej osoby je podnikanie v oblasti pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov podľa osobitného predpisu;) osobitnou podmienkou jej prevádzkovania je osvedčenie.

(2) Osvedčenie vydá príspevková organizácia právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi na základe žiadosti najneskôr do 30 dní po doručení žiadosti a dokladov podľa odseku 4. V žiadosti žiadateľ o osvedčenie uvedie odborne spôsobilú osobu.  Odborne spôsobilou osobou môže byť fyzická osoba – podnikateľ, zamestnanec fyzickej osoby – podnikateľa alebo zamestnanec právnickej osoby.

(3) Osvedčenie sa vydáva na kontrolu

a) kotlov a vykurovacích sústav,

b) klimatizačných systémov,

c) kotlov a vykurovacích sústav a kontrolu klimatizačných systémov.

(4) K žiadosti o osvedčenie žiadateľ priloží doklad o ukončení stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania technického smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na matematiku, fyziku alebo chémiu odborne spôsobilej osoby a jej platný doklad o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo doklad preukazujúci kvalifikáciu na výkon kontroly zariadení uznávanú na tento účel v iných členských štátoch Európskeho spoločenstva.

(5) Príspevková organizácia vedie zoznam oprávnených osôb, ktorý obsahuje

a) obchodné meno alebo názov a sídlo, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu a pri fyzickej osobe meno a priezvisko a

b)  rozsah osvedčenia podľa odseku 3.

(6) Príspevková organizácia vedie zoznam odborne spôsobilých osôb, ktorý obsahuje tieto údaje

- meno a priezvisko,

- dátum narodenia,

- bydlisko,

- zamestnávateľ, ak je odborne spôsobilá osoba zamestnancom,

- vzdelanie,

- dátum absolvovania skúšky odbornej spôsobilosti.

§ 8

(1) Skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov vykonáva príspevková organizácia najmenej raz za kalendárny rok.

(2) Príspevková organizácia vydá doklad o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti najneskôr do 15 dní po úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti. Platnosť dokladu o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti je päť rokov.

(3) Skúška odbornej spôsobilosti pozostáva z praktickej časti a z teoretickej časti. Podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky a činnosti skúšobnej komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 9

(1) Priestupku sa dopustí vlastník budovy tým, že

a) nezabezpečí pravidelnú kontrolu zariadení, hoci je na to podľa tohto zákona povinný,

b) neodovzdá pri predaji budovy správu z poslednej kontroly novému vlastníkovi,

c) neodovzdá pri prenájme budovy alebo zariadenia osvedčenú kópiu správy z poslednej  kontroly nájomcovi.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 20 000 Sk.

(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.)

§ 10

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 231/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z.  a zákona č. 555/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

V prílohe č. 2 sa skupina 214 – Ostatné na konci dopĺňa o novú živnosť por. č. 61, ktorá v stĺpci Živnosť znie: „Kontrola kotlov a systémov vykurovania, kontrola klimatizačných systémov“, v stĺpci Preukaz spôsobilosti znie: „osvedčenie“, v stĺpci Poznámka znie: „§ 7 ods. 3 zákona č. .../2006 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov a klimatizačných systémov a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006, okrem § 3 až 5 a § 6 ods. 1 až 6, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2008.

Príloha č. 1

k zákonu č. .../2006  Z. z.

Interval pravidelnej kontroly kotlov v závislosti od menovitého výkonu kotla, druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy

| menovitý výkon kotla [kW] | palivo | interval pravidelnej kontroly [rok] |
| --- | --- | --- |
|  |  | rodinné domy a bytové domy | iné budovy |
| od 20 vrátane do 30 | fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu | 10 | 7 |
|  | zemný plyn | 15 | 12 |
|  | biomasa, bioplyn | 15 | 15 |
| od 30 vrátane do 100 | fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu | 4 | 4 |
|  | zemný plyn | 6 | 6 |
|  | biomasa, bioplyn | 10 | 10 |
| od 100 vrátane | fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu | 2 | 2 |
|  | zemný plyn | 3 | 3 |
|  | biomasa, bioplyn | 6 | 6 |

Príloha č. 2

k zákonu č. .../2006  Z. z.

Interval pravidelnej kontroly klimatizačných systémov v závislosti od menovitého výkonu klimatizačného systému

| menovitý výkon klimatizačného systému [kW] | interval pravidelnej kontroly [rok] |
| --- | --- |
| od 12 vrátane do 50 | 8 |
| od 50 vrátane do 250 | 6 |
| od 250 vrátane do 1000 | 4 |
| od 1000 vrátane | 2 |

Príloha č. 3

k zákonu č. ......../2006 Z. z.

###### Zoznam prebratých právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a

Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov (Ú. v. ES L 001, 4. 1. 2003).

# Footnotes

) § 4 ods. 6 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.

) § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004  Z. z. o tepelnej energetike.

) § 2 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z..

) § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 555/2005 Z. z.

) § 3 ods. 5 zákona č. 555/2005 Z. z.

) Zákon č. ……./2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

) Príloha č. 2 položka č. 61 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. .../2006 Z. z.

) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.