Author: Vlček
Last saved by: .
Company: pteú MVSR

Príloha č. 5

Prípady požiarov, ktoré z hľadiska výšky škôd  výrazne ovplyvnili
požiarovosť za OBDOBIE ROKOV  1995 - 2000
Dátum | Miesto vzniku, objekt poškodený požiarom | Príčina vzniku požiaru | Škoda v Sk

15.2.1995

Chemko Strážske, š.p., okres Michalovce
Stáčacia stanica skvapalneného čpavku

výbuch cisterny v dôsledku chemickej reakcie

55 377 000

23.2.1995

Harmanecké papierne, a.s. Harmanec, okr. B. Bystrica
Výrobná hala a skladové priestory

elektrický skrat v odbočovacej škatuli

260 562 300

27.5.1995

Západoslovenské žriedla š.p. Santovka, závod Slatina,
okres Levice
Plniaca linka PET fliaš

konanie neznámej osoby

24 263 300

17.1.1996

SEGUM, spol. s r.o. Senica
Výrobná hala gumovlásia

samovznietenie rozpracovaných dosiek z gumovlásia

20 000 000

10.2.1996 | Budova Park Olymp Centra v Nitre | pravdepodobne porucha na elektrickom zariadení | 12 784 600

23.4.1996

Lesný porast v k.ú. obcí Banské a Juskova Voľa 
okres Vranou nad Topľou

vypaľovanie suchej trávy

15 000 000

10.1.1997

Veľké Kostoľany, okres Piešťany
Sklad hotových výrobkov

porušenie predpisov pri zváraní

133 000 000

31.1.1997

Sklad výrobkov a polotovarov a časť výrobnej haly 
PT Žilina

porušenie predpisov pri zváraní

177 235 800

29.11.1997 | Sklad obuvi, Banská Bystrica | úmyselné zapálenie | 114 521 500
4.1.1998 | Slovenské telekomunikácie, š.p., Dunajská Streda Hlavný rozvod telefónnej ústredne | zavlečenie vyššieho ako povoleného elektr. napätia do telefónneho rozvodu | 11 200 000

29.7.1998

Holubyho ul. 12, okres Košice IV
Sklad liečiv a zdravotníckeho materiálu

technická porucha v osvetľovacom telese

14 836 000

22.8.1998

Podbrezovská 8059, Bratislava III
Sklad textilu

úmyselné zapálenie

14 000 000

28.1.1999

Textilná ul. 1, Košice IV
MA.GI.CA, spol. s r.o., výrobná hala

zvýšený elektrický prechodový odpor

40 000 000

27.3.1999

K.ú. obce Palárikovo, okres Nové Zámky
Výrobna hala na spracovanie dreva

nezistená

23 585 200

12.7.1999

Ulica Pod stráňami, Liptovský Mikuláš
Objekt trafostanice

atmosféricky výboj

30 000 000

24.5.2000

Istrochem a.s., ul. Nobelova, okres Bratislava III
Výrobňa gumárenských chemikálií Sulfenax

porušenie tesnosti spoja potrubia

35 000 000

30.5.2000

Horná Súča, okres Trenčín
Súkromný sklad

úmyselné zapálenie

103 000 000

24.10.2000

K.ú. obce Hrabušice, okres Spišská Nová Ves
Lesný porast na ploche 67 ha

zisťuje sa

366 161 100