Príloha č. 5

# Rozvojové zámery pre dosiahnutie bezpečnosti a spoľahlivosti dodávky energie

- Elektrina

  - Výroba elektriny

Rozvojové zámery na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky energetických výrobných zariadení sú zamerané na:

    - zvýšenie bezpečnosti jadrových elektrární,

    - obnovu tepelných elektrární tak, aby splnili emisné limity,

    - rekonštrukciu vodných elektrární s cieľom zabezpečiť splnenie úloh pri ochrane vôd.

      - Prenosová sústava

Najzávažnejšou prioritou pre dosiahnutie bezpečnosti a spoľahlivosti dodávky energie v budúcnosti je zvládnutie dopadu z odstavenia EBO V1 z prevádzky. V tejto súvislosti budúce rozvojové zámery určené na dosiahnutie bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy možno zhrnúť takto:

- rekonštrukcia transformovní Križovany – Medzibrod,

- výstavba nových cezhraničných spojovacích vedení s Maďarskom, Poľskom, Ukrajinou a Rakúskom s cieľom zvýšenia kapacity prenosu prenosovej sústavy,

- posilnenie kapacity súčasných spojovacích vedení,

- vybudovanie nových vedení VVN (400 kV) Lemešany – Moldava, Medzibrod – Ružomberok, Gabčíkovo – Veľký Ďur,

- rekonštrukcia existujúcich 400 kV vedení VVN,

- výstavba nových vedení na prenos elektriny ako náhrada za útlm 220 kV vedení,

- realizácia výstavby transformačnej stanice na priamu transformáciu z 400 kV na 110 kV v elektrickej stanici Lemešany,

- realizácia opatrení zameraných na dodržanie kvality dodávok elektriny výstavbou kompenzačných zariadení na terciálnych transformátoroch Lemešany – Kapušany – štátna hranica s Ukrajinou,

- dobudovanie dispečerského riadenia o potrebné informačné a riadiace systémy,

- dobudovanie optickej infraštruktúry s cieľom posilnenia komunikačnej siete potrebnej pre riadenie prenosu,

- prehodnotenie predaja prenosových kapacít  súčasných spojovacích vedení.

  - Distribučná sústava

    - realizácia opatrení zameraných na zvyšovanie kvality dodávok elektriny pre koncových odberateľov,

    - rekonštrukcia rozvodní a transformátorov s cieľom zefektívniť dodávku elektriny koncovému odberateľovi,

    - zdokonalenie merania dodanej elektriny s cieľom zvýšiť kvalitu dodávky elektriny pre koncového odberateľa, ako aj zvýšiť efektívnosť dodávok,

    - dobudovanie riadiacich a informačných systémov potrebných pre  riadenie distribučnej sústavy,

    - realizovať opatrenia  zamerané na zníženie nákladov a tým aj ceny za poskytovanie distribučných služieb.

      - Plyn

Rozvojové zámery na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prenosu a distribúcie plynu sú zamerané na:

- posilnenie medzištátneho prepojenia s Rakúskom (Baumgarten),

- preskúmanie možností diverzifikácie dodávky plynu prostredníctvom uvažovaného plynovodu Nabucco,

- dobudovanie dispečerského riadenia potrebnými informačnými a riadiacimi systémami,

- realizáciu opatrení zameraných na zvyšovanie kvality dodávok plynu a na znižovanie nákladov na dodávky plynu,

- rozširovanie distribučnej siete s prihliadnutím na potreby trhu a ekonomickú efektívnosť investícií

- rekonštrukcia a modernizácia plynárenských zariadení s využitím najnovších technických poznatkov z tejto oblasti.