VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole kotlov a individuálnej špeciálnej kontrole vykurovacej sústavy

TÉZY

Navrhovaná vyhláška podľa § 6 ods. 7 zákona č. .../2006 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov a klimatizačných systémov a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bude obsahovať:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje postup pri pravidelnej kontrole kotlov a individuálnej špeciálnej kontrole vykurovacej sústavy.

§ 2

Definícia pojmov

Uvedú sa pojmy potrebné na jednoznačnosť postupu pri pravidelnej kontrole v súlade s normami CEN o kontrole kotlov a vykurovacích sústav.

Postup kontroly kotlov

§  3

Uvedú sa podrobnosti o princípe metódy pravidelnej kontroly kotlov. Stanovia sa kontrolné triedy zariadení.

§  4

Ustanovuje sa všeobecný postup kontroly kotlov vzhľadom na výkon kotla, vyhodnotenie spotreby paliva, určenie priemerného ročného zaťaženia kotlov, meranie a ročnú účinnosť.

§  5

Uvedie sa postup pri meraní a získavaní údajov z údržby pre určenie výkonu kotla a referenčné hodnoty.

§  6

Uvedie sa postup pri vyhodnotení spotreby paliva vzhľadom na aktuálnu spotrebu paliva a referenčnú hodnotu.

§  7

Uvedie sa postup pre určenie priemerného ročného zaťaženia kotlov a referenčné hodnoty.

§  8

Uvedie sa postup pri meraní a určení účinnosti spaľovania.

§  9

Uvedie sa postup pri určení ročnej účinnosti kotlov.

§  10

Uvedie sa postup pri overení nastavenia.

§  11

Uvedú sa podrobnosti o správe z kontroly.

Postup individuálnej špeciálnej kontroly vykurovacej sústavy

§  12

Uvedú sa podrobnosti o princípe metódy individuálnej špeciálnej kontroly vykurovacej sústavy. Stanovia sa kontrolné triedy zariadení.

§  13

Upravuje sa postup kontroly vykurovacej sústavy, identifikácie vykurovacej sústavy a rozdelenie na podsystémy.

§  14

Upravuje sa postup kontroly veľkosti kotla.

§  15

Upravuje sa postup kontroly tepelných rozvodov.

§  16

Účinnosť vyhlášky by mala byť 1. januára 2007.