Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č .../2004  Z.z.

SADZBY PRE VÝPOČET POPLATKOV KONCENTRAČNÝCH LIMITOV A BILANČNÝCH LIMITOV

| Ukazovateľ | Symbol | Sadzba Sk/kg | Koncentračný limit mg/l | Bilančný limit kg/rok | V roku 2006 až 2008 3) | Od roku 2009 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemická spotreba kyslíka dichromanom | CHSKcr | 6 12 | 30 70 | 10 000 10 000 | 75% | 100% |
| Chemická spotreba kyslíka dichromanom pre vody z výroby celulózy, papiera, zo zušľachťovania bavlnených a ľanových textílií | CHSKcr | 3 | 40 | 10 000 | 75% | 100% |
| Nerozpustené látky | NL 1) | 3 | 30 | 10 000 | 100% | 100% |
| Fosfor celkový | Pcelk | 100 100 | 2 1 | 2 000 – 7 500 viac ako 7 500 | 75% | 100% |
| Dusík celkový | Ncelk | 15 | 15 | 10 000 – 75 000 | 75% | 100% |
|  |  | 15 | 10 | nad 75 000 | 75% | 100% |
| Dusík amoniakálny | N- NH4 2) | 15 | 15 | nad 2 000 |  |  |
| Rozpustné anorganické soli | RAS | 0,5 | 1100 | 20000 | 100% | 100% |
| Absorbovateľné organicky viazané halogény | AOX | 200 | 0,2 | 15 | 80% | 100% |
| Ortuť | Hg | 15000 | 0,002 | 0,4 | 80% | 100% |
| Kadmium | Cd | 3000 | 0,01 | 2 | 80% | 100% |

Vysvetlivky:

- Poplatok za tento ukazovateľ platí len pre znečisťovateľov, ktorí neplatia poplatok za CHSK, alebo  koncentrácia NL je vyššia ako trojnásobok koncentrácie CHSK.

- Ak znečisťovateľ spĺňa podmienky pre spoplatnenie v ukazovateľoch NCEL a n -NH4 od bilančnej hodnoty Ncelk sa odpočíta bilančné množstvo N-NH4. Tento rozdiel sa použije ako základ pre určenie výšky poplatku.

3) Z vypočítanej celkovej výšky poplatkov sa pre určené časové obdobia platia poplatky v uvedených percentách.