II.5 Infraštruktúra odpadového hospodárstva

II.5.1 Environmentálne požiadavky na zariadenia na nakladanie s odpadmi

Infraštruktúru odpadového hospodárstva predstavujú stavby a zariadenia a rôzne stroje a zariadenia používané na nakladanie s odpadmi, t.j. na zhodnocovanie odpadov (podľa metód R1 až R13) a zneškodňovanie odpadov (podľa metód D1 až D15) ako aj úpravu, zber, zhromažďovanie a prepravu odpadov.

Požiadavky na minimalizáciu vplyvu nakladania s odpadmi na životné prostredie sú premietnuté tak do legislatívnych požiadaviek na už prevádzkované stavby a zariadenia, ako aj pri schvaľovaní a povoľovaní nových prevádzok.

Novú kvalitu do povoľovania nových prevádzok priniesol zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (zákon o IPKZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona povolí správny orgán činnosť v existujúcej prevádzke alebo povolí novú prevádzku len vtedy, ak znečisťovanie z nej nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia a ak sú súčasne splnené aj ostatné podmienky podľa tohto zákona. Takéto podmienky spĺňajú najlepšie dostupné techniky/technológie (BAT).

Zákon o IPKZ určuje, ktoré priemyselné činnosti podliehajú integrovanému povoľovaniu. V kategórii 5. Nakladanie s odpadmi tieto prevádzky:

5.1 	Prevádzky na zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t za deň,

5.2 	Prevádzky na spaľovanie komunálnych odpadov s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu,

5.3 	Prevádzky na zneškodňovanie odpadov neklasifikovaných ako nebezpečné odpady s kapacitou väčšou ako 50 t za deň,

5.4 	Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkami skládok na inertné odpady.

Prehľad prevádzok, ktoré mali k termínu 1.10.2005 vydané integrované povolenie v zmysle zákona o IPKZ, je uvedený v tabuľke 28.

Tab. 28 - Prehľad prevádzok kategórie 5. Nakladanie s odpadmi s vydanými integrovanými povoleniami

| Kategória činnosti | Druh prevádzky | Počet zariadení |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov | 5 |
| 5.2 | Spaľovne komunálnych odpadov Bratislava | 1 |
| 5.3 | Prevádzky na zneškodňovanie neklasifikovaných ako NO | - |
| 5.4 | Skládky odpadov | 60 |

Zdroj: SIŽP

O integrované povolenie môžu požiadať aj prevádzkovatelia zariadení, ktoré integrovanému povoľovaniu nepodliehajú.

V zmysle zákona o IPKZ, po 30.10.2007 nemôžu prevádzkovatelia prevádzkovať svoje zariadenia bez vydaného integrovaného povolenia.

II.5.2 Stavby a zariadenia na úpravu a zhodnocovanie odpadov

Vývoj infraštruktúry na zhodnocovanie odpadov prešiel zložitým procesom. Postupné zlepšovanie stavu zhodnocovania odpadov (a všeobecne nakladania s odpadmi) sa realizovalo na oboch úrovniach:

- podnikovej úrovni, t.j. priamo u pôvodcov odpadov, u ktorých sa nakladanie s odpadmi na mieste ich vzniku stalo súčasťou podnikových aktivít,

- činnosťou subjektov, ktoré podnikajú v oblasti nakladania s odpadmi a poskytujú pôvodcom odpadov služby zamerané na nakladanie s odpadmi.

Infraštruktúra zariadení na úpravu a materiálové zhodnocovanie odpadov v SR v období rokov 2002 - 2005 zaznamenala významný pokrok. Aktuálny - dosiahnutý stav charakterizuje:

- výrazná diverzifikácia možností zhodnocovania odpadov v SR,

- technický/technologický pokrok zhodnocovania dôležitých druhov odpadov,

- zvýšenie úrovne logistiky nakladania s odpadmi so zameraním na zhodnocovanie odpadov,

- zabezpečenie kapacitných potrieb zhodnocovania niektorých druhov odpadov,

- sústreďovanie kapacít na zhodnocovanie odpadov do menšieho počtu podnikateľských subjektov s vyššou logistikou ich prevádzky,

- efektívnejšia spolupráca so subjektmi zaoberajúcich sa zberom a prepravu odpadov do zariadení na zhodnocovanie odpadov,

Zoznam subjektov, ktoré v SR upravujú a zhodnocujú odpady je uvedený v prílohe č. 4 a ich lokalizácia na mapovom podklade na obrázku 8. Zoznam prevádzkovaných kompostární odpadov je uvedený v prílohe č. 5.

II.5.3 Stavby a zariadenia na zneškodňovanie odpadov

Infraštruktúru odpadového hospodárstva na zneškodňovanie odpadov predstavujú predovšetkým skládky odpadov a spaľovne odpadov.

II.5.3.1 Skládky odpadov

V roku 2004 sú na skládkovanie odpadov v SR k dispozícii skládky odpadov uvedené v tabuľke 29. Ich podrobnejší prehľad s technickými parametrami je v prílohe č. 6 a ich lokalizácia na mapovom podklade na obr. č. 9.

Tab. 29 - Počet skládok odpadov v Slovenskej republike podľa krajov (stav k 31.12.2005)

| Kraj | Počet skládok odpadov |
| --- | --- |
|  | na nebezpečný odpad | na odpad, ktorý nie je nebezpečný | na inertný odpad |
| Bratislavský | 2 | 6 | 2 |
| Trnavský | 2 | 19 | 2 |
| Trenčiansky | 1 | 15 | 3 |
| Nitriansky | 2 | 21 | 2 |
| Žilinský | 1 | 16 | 3 |
| Banskobystrický | 1 | 21 | 2 |
| Prešovský | 1 | 22 | 1 |
| Košický | 3 | 12 | 3 |
| SPOLU | 13 | 132 | 18 |

Zdroj: SAŽP (RISO)

Z celkového počtu skládok odpadov prevádzkovaných v roku 2005 podlieha integrovanému povoleniu celkom 60 skládok odpadov.

Skládky predstavujú stále nevyhnutné zariadenia na nakladanie s odpadmi. Koncom roka 2004 bolo v SR prevádzkovaných celkom 163 skládok odpadov. Ako je zrejmé z tabuľky č.30, prevládajú skládky na odpad, ktorých počet je rozhodujúci pre ukladanie komunálneho odpadu. V priebehu plnenia POH SR do roku 2005 sa skládková kapacita zvýšila jednak výstavbou nových skládok ako aj rozšírením kapacity viacerých existujúcich skládok. Potrebu skládok jednotlivých tried treba posudzovať z hľadiska výskytu odpadov v jednotlivých krajoch a očakávaných trendov v tejto oblasti spojených so znižovaním požiadaviek na množstvo ukladaného odpadu na skládkach ako dôsledok realizácie jedného z najdôležitejších cieľov POH SR.

V zmysle článku 14 smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadu a nadväzne rozhodnutím Rady z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II smernice 1999/31/ES (2003/33/ES) musia prevádzkovatelia skládok odpadov dosiahnuť súlad s uvedenými dokumentmi EÚ najneskôr do 31. 12. 2008.

II.5.3.2 Spaľovne odpadov

Pre praktické posúdenie stavu spaľovacích kapacít je s ohľadom na požiadavky na spaľovanie odpadov zvolené členenie spaľovní na spaľovne priemyselného odpadu, ktorý predstavujú predovšetkým nebezpečné odpady, spaľovne komunálneho odpadu a spaľovne odpadu zo zdravotnej starostlivosti. Osobitne je uvedené využívanie spoluspaľovania odpadov v SR pre potreby nakladania s odpadmi.

Spaľovne komunálneho odpadu

Spaľovacie kapacity pre komunálnu sféru dlhodobo predstavujú iba spaľovne v Bratislave a v Košiciach (s kapacitou nad 100 tis. t spaľovaného odpadu). Rekonštrukcia bratislavskej spaľovne bola ukončená v roku 2003. V roku 2004 bolo v spaľovni spálených takmer 130 000 t KO z územia Bratislavy. Zo vznikajúcej škvary v množstve cca 26,6 % na hmotnosť spáleného odpadu (34 000 t) sa magnetickou separáciou získava železný šrot (v roku 2004 to bolo približne 2 300 t.

Pre potreby Košíc prevádzkuje spaľovňu komunálneho odpadu spoločnosť KOSIT, a. s. umiestnenú v lokalite Kokšov-Bakša. Z plánovanej modernizácie spaľovne prešlo inováciou zariadenie na čistenie spalín. Vznikajúce teplo sa za súčasného stavu využíva v prípade Bratislavskej spaľovne na výrobu energie a Košickej spaľovne na priame využitie pary.

Spaľovne priemyselného odpadu

Priemyselný odpad sa spaľuje v SR v 18 spaľovniach a technická úroveň prevádzkovaných spaľovní sa prakticky nezmenila. Naďalej pretrváva problém znečisťovania ovzdušia (vo väčšine prípadov) emisiami z technicky nevyhovujúcich spaľovní odpadov.

Spaľovňami s väčšou kapacitou disponujú len priemyselné podniky SLOVNAFT, a. s., Bratislava, DUSLO, a. s., Šaľa a PETROCHEMA, a. s., Dubová. Uvedené podniky využívajú prevádzkované spaľovne len pre vlastné potreby. Z ostatných kapacít je to ešte spaľovňa v Považskej Bystrici.

Povolenie na spaľovanie odpadov s obsahom polychlórovaných bifenylov (PCB) má spaľovňa firmy FECUPRAL, s. r. o. Veľký Šariš s kapacitou spaľovaného odpadu cca 1 000 t/rok.

Spaľovne odpadu zo zdravotnej starostlivosti

Celkový počet spaľovní prevádzkovaných pre potreby zdravotníckych zariadení, ktoré sú pôvodcami odpadov podskupiny 18 01 v SR postupne klesá v dôsledku podmienok, ktoré pre prevádzkovanie spaľovní odpadov ustanovuje zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania a emisných limitoch.

Odpad zo zdravotníckych zariadení sa v roku 2005 spaľoval v 22 spaľovniach, z ktorých takmer jedna tretina (8) je určená na rekonštrukciu, a ďalšie budú z dôvodu nespĺňania emisných limitov vyradené z prevádzky. V technicky vyhovujúcom stave sú len 3 spaľovne odpadu zo zdravotníckych zariadení prevádzkované pri nemocniciach s poliklinikou (NsP Nitra, NsP Martin a NsP Bojnice).

Spoluspaľovanie odpadov

Odpady sa využívajú na spoluspaľovanie v 4 cementárenských spoločnostiach: HOLCIM Slovensko, a.s., Rohožník, POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ, a.s., Ladce, CEMAG a.s. Horné Sŕnie a Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Turňa nad Bodvou. Cementárenské spoločnosti majú záujem zvýšiť množstvo spoluspaľovaného odpadu, čo v situácii, keď po roku 2006 nebude možné prevádzkovať z dôvodov znečisťovania ovzdušia žiadnu zo súčasných priemyselných spaľovní, môže pravdepodobne aspoň čiastočne riešiť vzniknutú situáciu.

Súhrnný prehľad o počtoch spaľovní podľa krajov poskytuje tabuľka 30 a podrobné informácie sú obsiahnuté v prílohe č. 7 a lokalizácia na mapovom podklade ma obr. č. 10.

Tab. 30 - Počet spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov v SR k 31.12.2004

| Kraj | Počet zaridení |
| --- | --- |
|  | KO | PO | ZO | ZS |
| Bratislavský | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Trnavský | - | - | 2 | - |
| Trenčiansky | - | 2 | 6 | 2 |
| Nitriansky | - | 1 | 6 | - |
| Žilinský | - | 4 | 2 | - |
| Banskobystrický | - | 2 | 3 | 1 |
| Prešovský | - | 1 | 1 | - |
| Košický | 1 | - | - | - |
| Spolu | 2 | 13 | 21 | 4 |

Zdroj: SIŽP/SAŽP

KO - spaľovňa komunálneho odpadu

PO - spaľovňa priemyselného odpadu

ZO - spaľovňa odpadu zo zdravotnej starostlivosti

ZS - zariadenie na spoluspaľovanie odpadov

Vo vzťahu k plneniu požiadaviek na emisné limity vyplývajúcich z platných právnych úprav SR a EÚ je situácia nasledujúca. Slovenská republika v rámci predvstupového procesu vynegociovala k smernici Rady 94/67/ES o spaľovaní NO prechodné obdobie pre:

- 11 spaľovní odpadu zo zdravotne starostlivosti (NsP Svidník, NsP Trebišov, NsP Košice, NsP Rožňava, NsP Poprad, NsP Lučenec, NsP Žilina, NsP Levice, NsP Prievidza-Bojnice, NsP Trnava, NsP Senica),

- 7 spaľovní nebezpečného odpadu, medzi ktoré patria: 2 spaľovne Slovnaft a. s., Bratislava (1978, 1984), spaľovňu Novácke chemické závody, a.s., Nováky (1974), spaľovňa Duslo, a. s. Šaľa (1982), 2 spaľovne Petrochema, a. s. Dubová (1977, 1988), spaľovňa Chemko, a. s. Strážske (1984).

Uvedené spaľovne sú povinné spĺňať ustanovenia smernice 94/67/ES a relevantné ustanovenia smernice 2000/76/ES, ktorá novelizovala smernicu z roku 1994, do 31. 12. 2006. Ostatné spaľovne odpadu v SR sú povinné spĺňať relevantné ustanovenia oboch smerníc do 31. 12. 2005. Spaľovne KO v Bratislave a Košiciach plnia požiadavky platné po 27. 12. 2005.

Z 22 spaľovní odpadu zo zdravotnej starostlivosti neplní požiadavky platné po 27. 12. 2005 až 19 spaľovní, pričom 7 z týchto spaľovní plánuje svoju činnosť ukončiť k 28. 12. 2005. Iba 2 spaľovne (NsP Nitra a NsP Bojnice) predmetné limity plnia. Ďalej z 2 spaľovní, ktoré spaľujú technologický odpad ako súčasť technológie, ani jedna neplní požiadavky platné po 27. 12. 2005.

Z 5 zariadení na spoluspaľovanie odpadov plnia požiadavky platné po 27. 12. 2005 iba 2 zariadenie (HOLCIM, a. s. Rohožník, POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ, a.s., Ladce), pričom u 2 zariadení je predpoklad, že dané požiadavky plniť budú. Z 2 zariadení, ktoré požiadavky neplnia, iba jedno by malo zastaviť svoju činnosť.

II.5.4 Štruktúra pôvodcov odpadov SR

V roku 2004 bolo v SR evidovaných celkom viac ako 7 300 pôvodcov odpadov, t.j. právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov, ktorý vyprodukovali ročne viac než 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 tonu ostatných odpadov za rok.

Podľa množstva odpadov, charakterizujú štruktúru pôvodcov odpadov údaje v tabuľkách 31 a 32.

Tab. 31 - Štruktúra pôvodcov nebezpečných odpadov v SR podľa množstva odpadov

| Množstvo NO v intervale od t NO do t NO | Počet pôvodcov NO | % z celkového počtu pôvodcov | % z celkového množstva NO |
| --- | --- | --- | --- |
| < 10 | 6 294 | 86,05 | 0,64 |
| 10 - 100 | 775 | 10,60 | 2,34 |
| 100 - 1 000 | 166 | 2,27 | 5,27 |
| >1000 | 245 | 1,08 | 91,76 |
| Spolu | 7 314 | 100,00 | - |

Zdroj: SAŽP (RISO)

Tab. 32 - Štruktúra pôvodcov ostatných odpadov v SR podľa množstva odpadov

| Množstvo OO intervale od t OO do t OO | Počet pôvodcov OO | % z celkového počtu pôvodcov | % z celkového množstva NO |
| --- | --- | --- | --- |
| < 100 | 3 408 | 69,55 | 0,34 |
| 100 - 1 000 | 809 | 16,51 | 1,98 |
| 1 000 - 10 000 | 470 | 9,59 | 11,94 |
| 10 000 - 100 000 | 200 | 4,08 | 39,28 |
| >100 000 | 13 | 0,27 | 46,46 |
| Spolu | 4 900 | 100,00 | - |

Zdroj: SAŽP (RISO)

Z údajov podľa tab. 32 vidieť, že takmer 92 % NO vzniká u 1 % pôvodcov NO. Len 0,64 % NO vzniká u 86 % pôvodcov NO, čo svedčí o veľkom rozptýlení malého množstva NO, ktorý treba vyzbierať.

Obdobná situácia je aj v prípade ostatného odpadu (tab. 33). Činnosťou takmer 70 % pôvodcov odpadov vzniká len necelých 0,4 % OO, a naopak, len 0,3 % pôvodcov odpadov sa podieľa na vzniku takmer 50 % OO.

Tab. 33 - Počet pôvodcov odpadov podľa ekonomických činností

| Kód činnosti | Činnosť | Počet pôvodcov odpadov | Podiel |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby | 767 | 9,17% |
| B | Rybolov, chov rýb; služby v rámci rybolovu | 1 | 0,01% |
| A+B | Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a rybolov spolu | 768 | 9,18% |
| C | Ťažba nerastných surovín | 40 | 0,48% |
| D | Priemyselná výroba | 2 096 | 25,05% |
| E | Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody | 74 | 0,88% |
| C+D+E | Priemysel spolu | 2 210 | 26,42% |
| F | Stavebníctvo | 305 | 3,65% |
| G | Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru | 1 612 | 19,27% |
| H | Hotely a reštaurácie | 101 | 1,21% |
| I | Doprava, skladovanie, pošta a telekomunikácie | 302 | 3,61% |
| J | Peňažníctvo a poisťovníctvo | 17 | 0,20% |
| K | Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj | 314 | 3,75% |
| L | Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie | 225 | 2,69% |
| M | Školstvo | 119 | 1,42% |
| N | Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť | 2 017 | 24,11% |
| O | Ostatné verejné a sociálne služby | 267 | 3,19% |
| X | Nezistené | 109 | 1,30% |
|  | SPOLU | 8 366 | 100% |

Zdroj: SAŽP (RISO)

Z počtu pôvodcov odpadov podľa OKEČ vidieť, že najviac z nich sa v SR zaberá priemyselnou výrobou (tab. 33). Veľký počet pôvodcov odpadov z maloobchodu, veľkoobchodu (G) a zdravotníctva a sociálnej starostlivosti (N) nie je z hľadiska množstva vznikajúceho odpadu významný, znamená však vyzbierať odpad z veľkého počtu zdrojov.