## sumar+§
Príloha č.1 Špecifikácia investičných nákladov (podpory) podľa § 13 zákona č. 193/2001 Z.z.
STAVEBNÉ OBJEKTY | 70% | 30% | 100%
Technická vybavenosť územia a inžinierske stavby nevyhnutné na výstavbu priemyselného parku.
písmeno a)
prípojka vodovodu ( SO 16 ) | 123978.4 | 53133.6 | 177112
prekládka vodovodu DN 200 ( SO 15 ) | 1181772.2 | 506473.8 | 1688246
vodovodná prípojka II. ( SO 21 ) | 624602.3 | 267686.7 | 892289
vodovod ( ZST ) | 3818427.7 | 1636469 | 5454896.7
SHZ - požiarna voda ( ZST ) | 2179914.3 | 934248.9 | 3114163.2
písmeno b)
predĺženie splaškovej kanalizácie ( SO 14 ) | 791021.7 | 339009.3 | 1130031
dažďová kanalizácia DN 800 ( SO 19 ) | 4249154.7 | 1821066.3 | 6070221
prípojka dažďovej kanalizácie,areálová dažďová kanalizácia (SO 18) | 7043876.7 | 3018804.3 | 10062681
prípojka kanalizácie II. ( SO 22 ) | 2591238.3 | 1110530.7 | 3701769
splašková a dažďová kanalizácia ( ZST ) | 15444802.8 | 6619201.2 | 22064004
písmeno c)
prekládka dvojitého vzdušného vedenia VN ( SO 11 ) | 2237832.1 | 959070.9 | 3196903
prípojka VN | 1348319.7 | 577851.3 | 1926171
trafostanica 3 x 630 kVA, ( PS.E01 – TS1 ) | 2232090 | 956610 | 3188700
trafostanica ( SO 03 ) ( DK Development ) | 2057090 | 881610 | 2938700
prípojka VN ( SO 08 ) ( DK Development ) | 676006.8 | 289717.2 | 965724
prekládka VO II.(SO 23) | 250998.3 | 107570.7 | 358569
prekládka VN - REK. Infraštruktúry areálu, ( alt. I. ) | 3931900 | 1685100 | 5617000
písmeno d)
predĺženie verejného plynovodu STL ( SO 20.1 ) | 3244976.7 | 1390704.3 | 4635681
rozvod plynu ( ZST ) | 1772910.5 | 759818.7 | 2532729.2
písmeno e)
vzhľadom k sprístupneniu parku je nutné vybudovať dopravné
napojenie medzi ul. J. Jonáša a Opletalovou ul., ( SO 01 ) | 7691247.9 | 3296249.1 | 10987497
prístupové komunikácie, nová vozovka na Opletalovej ul.
pozdĺž hranice pozemku spoločne s novým chodníkom ( SO 04 ) | 2188724.3 | 938024.7 | 3126749
prístupová komunikácia - chodník ( SO 04 ) ( DK Development ) | 186333.1 | 79857 | 266190.2
rozšírenie príjazdovej komunikácie II.(SO 24) | 6641126.8 | 2846197.2 | 9487324
písmeno g)
nová prípojka telefónu ( SO 12 ) | 613870.6 | 263087.4 | 876958
telekomunikačná prípojka II.(SO 25) | 492912.7 | 211248.3 | 704161
telekomunikačný rozvod | 526866.9 | 225800.1 | 752667
odstavec 3,
Technická vybavenosť územia
pozemné práce a terénne úpravy ( SO 06, SO 25 ) | 9491459.6 | 4067768.4 | 13559228
| 83633455.1 | 35842909.1 | 119476364.3
Poznámka: SO - stavebný objekt