##### SPRÁVA

o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2005

Úvod

Správa Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej ÚJD SR) za rok 2005 obsahuje ucelenú informáciu o činnosti ÚJD SR – štátneho dozoru nad bezpečnosťou jadrových zariadení v SR v zmysle  zákona č. 575/2001 Z. z.  a Zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (atómový zákon) a o hodnotení a kontrole stavu jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky v uplynulom roku.

V zmysle atómového zákona ÚJD SR vykonáva štátny dozor v oblasti využívania jadrovej energie, v oblasti bezpečného nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, pri fyzickej ochrane jadrových materiálov, pri havarijnom plánovaní v SR pre prípad radiačného ohrozenia a zároveň kontroluje plnenie povinností z neho vyplývajúcich.

1. Výkon dozoru

Výkon dozoru sa realizoval v štyroch hlavných oblastiach:

legislatívna činnosť,

vydávanie súhlasu/povolení,

hodnotiaca a posudzovacia činnosť,

kontrolná/inšpekčná činnosť a vynucovanie práva.

Hlavné dozorované subjekty sú jadrové zariadenia, ktoré môžeme rozdeliť na:

Atómové elektrárne ( ďalej len AE)

SE, a. s. – závod Atómové elektrárne Bohunice – V-1 (dva bloky v prevádzke)

SE, a. s. – závod Atómové elektrárne Bohunice – V-2 (dva bloky v prevádzke)

SE, a. s. – závod Atómové elektrárne Mochovce 1, 2  (dva bloky v prevádzke)

SE, a. s. – závod Atómové elektrárne Mochovce, 3, 4 (pozastavená výstavba)

SE, a. s. – závod Vyraďovanie jadrovo-energetických zariadení a zaobchádzanie s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým palivom ( ďalej len VYZ) – AE  A-1 (vo vyraďovaní)

a iné jadrové zariadenia( ďalej len JZ):

SE, a. s. – závod VYZ - Medzisklad vyhoretého paliva

SE, a. s – závod VYZ – Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov

SE, a .s. – závod VYZ – Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov

VÚJE, a. s. – experimentálna bitúmenačná linka

VÚJE, a. s. – experimentálna spaľovňa rádioaktívnych odpadov

### Legislatívna činnosť

Prioritnou činnosťou ÚJD SR v legislatívnej oblasti počas roka 2005 bola príprava a vydávanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti svojej pôsobnosti. V nadväznosti na atómový zákon pokračovali  práce na tvorbe a postupnom schvaľovaní návrhov 13 nových vykonávacích vyhlášok.

V auguste 2005 boli návrhy nových vyhlášok schválené Stálou pracovnou komisiou legislatívnej rady vlády SR pre technické právne predpisy a následne notifikované prostredníctvom UNMS SR do EÚ na pripomienkovanie. Uvedený proces sa na úrovni Európskej komisie začal dňa 9. septembra 2005 a trval do 6. februára 2006. Ide o nasledovné vyhlášky:

- Vyhláška o špeciálnych materiáloch a zariadeniach, ktoré spadajú pod dozor ÚJD SR

- Vyhláška o podrobnostiach o maximálnych limitách množstiev jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov, pri ktorých sa nepredpokladá spôsobenie vzniku jadrovej škody

- Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti o zisťovaní ich príčin

- Vyhláška o periodickom hodnotení jadrovej bezpečnosti

- Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení úložiska, ako aj kritéria pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried

- Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany

- Vyhláška o odbornej spôsobilosti

- Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom

- Vyhláška o evidencii a kontrole jadrových materiálov a o oznamovaní vybraných činností

- Vyhláška o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie

- Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov

- Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na dokumentáciu systému kvality držiteľa povolenia, ako aj podrobnosti o požiadavkách na kvalitu jadrových zariadení, podrobnosti o požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení a podrobnosti o rozsahu ich schvaľovania

- Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam

Ďalšou významnou úlohou v oblasti legislatívy je vydávanie bezpečnostných návodov, ktoré napomáhajú zabezpečiť podmienky bezpečného využívania jadrovej energie alebo vykonávania činností súvisiacich s využívaním jadrovej energie. V roku 2005 vyšli v rámci edície Bezpečnosť jadrových zariadení tri bezpečnostné návody.

### 1.2 Vydávanie súhlasov/povolení

Vydávanie súhlasov resp. povolení predstavuje základný princíp, ktorým sa vytvára väzba medzi zákonom a príslušnými vyhláškami, ktoré tvoria základný legislatívny rámec pre jadrovú bezpečnosť, prevádzkovateľmi jadrových zariadení a orgánom dozoru – Úradom jadrového dozoru SR. Vydávanie súhlasov/povolení je veľmi úzko späté s hodnotením a posudzovaním, kontrolnou činnosťou/inšpekciami a vymáhaním nápravných opatrení resp. ukladaním sankcií.

V roku 2005 ÚJD SR vydal súhlasy na:

- realizáciu projektov a projektových zmien v oblasti  jadrovej bezpečnosti na jadrových zariadeniach,

- realizáciu projektu stavby v súvislosti so zvyšovaním bezpečnosti,

- zmeny projektovej dokumentácie,

- zmeny limít a podmienok bezpečnej prevádzky,

- realizáciu zmien na základe programov výmeny paliva,

- realizáciu zmien v technických a prevádzkových predpisoch,

- realizáciu zmien technológie, predpisov a organizácie na jadrovom zariadení ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť,

- použitie nového typu jadrového paliva,

- realizáciu zmien vybraných zariadení,

- odchýlenie sa od schváleného „Plánu fyzickej ochrany“.

Ďalej ÚJD SR vydal povolenia na:

- zmenu stavby v areáli JE V-2,

- stavbu  v AE Mochovce,

- prepravu čerstvých palivových kaziet na rok 2005,

- nadobúdanie, používanie a skladovanie jadrových materiálov,

- prepravu  a uskladnenie zachytených jadrových materiálov,

- prepravu vyhoretého paliva,

- dovoz uhlíkových a aramidových vlákien,

- prepravu uránového koncentrátu z ČR cez SR do Ukrajiny,

- nakladanie s jadrovými materiálmi,

- prepravu rádioaktívnych odpadov,

- nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi.

#### Hodnotiaca, posudzovacia a kontrolná činnosť

Hodnotiaca činnosť ÚJD SR sa zameriavala najmä na posudzovanie bezpečnostnej dokumentácie preukazujúcej jadrovú bezpečnosť AE a JZ, fyzickú bezpečnosť AE a JZ, jadrových materiálov a havarijnú pripravenosť prevádzkovateľov AE a JZ. V rámci hodnotiacej činnosti ÚJD SR vykonával aj bezpečnostné analýzy, v ktorých je opísaná odozva JZ na modelovanú udalosť. Navyše experti ÚJD SR preverovali bezpečnostné analýzy dodané na ÚJD SR držiteľmi povolenia v rámci správneho konania.

Kontrolnú činnosť vykonávali inšpektori jadrovej bezpečnosti, pričom preverovali dodržiavanie požiadaviek stanovených v atómovom zákone a vo vyhláškach vydávaných ÚJD SR a postupov zo schválenej bezpečnostnej dokumentácie. Kontrolu dodržiavania jadrovej bezpečnosti a požiadaviek dozoru vykonával ÚJD SR formou tímových, špeciálnych a rutinných inšpekcií. Inšpekcie boli dokumentované formou protokolov alebo záznamov. Výkon kontrolnej činnosti upravuje vnútorná smernica ÚJD SR a riadi sa ročným inšpekčným plánom. Zistenia inšpekcií boli spracované v protokoloch.

V roku 2005 inšpektori ÚJD SR overovali stav jadrových zariadení, ich dokumentácie, dodržiavanie jadrovej bezpečnosti, prevádzkových predpisov v oblasti prevádzky, údržby, prevádzkových kontrol, prípravy a činnosti personálu, havarijnej pripravenosti, fyzickej ochrany jadrových zariadení, plnenia podmienok vydaných v rozhodnutiach úradu alebo opatrení vyplývajúcich z inšpekčných protokolov.

V uvedených oblastiach bolo spolu vykonaných 85 inšpekcií, z toho 5 inšpekcií bolo z oblasti prípravy a činnosti personálu, 8 z oblasti havarijnej pripravenosti, 7 z oblasti fyzickej ochrany jadrových materiálov a 5 inšpekcií bolo zameraných na kontrolu skladovania čerstvého a vyhoretého jadrového paliva v závode AE Bohunice a v závode AE Mochovce.

Prehľad inšpekcií ÚJD SR členených podľa prevádzkujúcich organizácií uvádza tab.1

Tab.1 Prehľad inšpekcií ÚJD SR členených podľa prevádzkujúcich organizácií

| Inšpekcie | Tímové | Špeciálne | Rutinné | Neplánované | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE Bohunice | 9 | 16 | 8 | 3 | 36 |
| AE Mochovce | 5 | 17 | 4 | 4 | 30 |
| SE-VYZ | 2 | 11 | 4 | 0 | 17 |
| VUJE a.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| spolu | 17 | 45 | 16 | 7 | 85 |

1.4 Hodnotenie stavu jadrovej bezpečnosti na AE a JZ v Slovenskej republike

## 1.4.1	 SE, a. s., závod AE Bohunice, bloky JE V-1

Po rozsiahlej modernizácii oboch blokov závodu JE V-1,  ukončenej v roku 2000, dosiahli bloky takú úroveň bezpečnostných štandardov, akú majú bloky v západnej Európe, uvedené do prevádzky v rovnakom období. V súvislosti s rozhodnutím vlády SR o ukončení prevádzky blokov JE V-1 v rokoch 2006 a 2008, ÚJD SR posudzoval dokumentáciu  potrebnú pre dozorovanie bezpečného riadenia ich odstavovania z prevádzky a tiež aj predložené štúdie možných scenárov odstavenia blokov JE V-1. ÚJD SR vzniesol k týmto materiálom veľké množstvo pripomienok.

Hodnotenie jadrovej bezpečnosti inšpektormi ÚJD SR bolo v roku 2005 zamerané na posúdenie ročných programov prevádzkových kontrol, kontrolu ich plnenia a posudzovanie ich výsledkov.

Na oboch blokoch JE V-1 sa uskutočnili plánované odstavenia blokov na generálnu opravu a výmenu paliva, počas ktorých sa uskutočnila plánovaná údržba a prevádzkové kontroly zariadení dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti. Na odstavenom  bloku JE V-1 bola zistená prítomnosť ionexovej náplne filtrov  v zariadeniach primárneho okruhu.  Zariadenia boli vyčistené a bola odstránená príčina ich prieniku do okruhu. Následne boli vykonané rozsiahle kontroly a analýzy skutočného stavu zariadenia a neplánovaná inšpekcia úradu. Predložené analýzy a výsledky neplánovanej inšpekcie preukázali, že udalosť neohrozila jadrovú bezpečnosť. Prijaté opatrenia smerovali najmä k vylepšeniu technického stavu zariadenia, k úpravám technickej dokumentácie  a k zdokonaleniu prevádzkových predpisov.

Prevádzkovateľ na základe rozhodnutia ÚJD SR vykonáva hodnotenie životnosti hlavných súčastí a vybraných potrubných trás primárneho okruhu. Čerpanie životnosti hodnotených zariadení 1.a 2. bloku je od začiatku prevádzky priaznivé a nelimituje životnosť blokov.

Prehľad počtu prevádzkových udalostí v rokoch 2000 až 2005,  ktoré podliehajú hláseniu na ÚJD SR a ich kategorizáciu podľa stupnice INES uvádza tab. 2. V roku 2005 nebolo ani na jednom bloku JE V-1 zaznamenané automatické odstavenie reaktora.

Tab. 2  Počet udalostí v SE, a. s., závod AE Bohunice, JE  V-1

| JE V-1 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| celkový počet | 22 | 20 | 28 | 37 | 17 | 8 |
| mimo stupnice | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 |
| INES 0 | 20 | 19 | 23 | 25 | 13 | 6 |
| INES 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V rámci inšpekčnej činnosti inšpektori ÚJD SR vykonali kontrolu prevádzky a požiarnej bezpečnosti, kontrolu prevádzky po výmene paliva, posúdenie realizácie prevádzkových kontrol, kontrolu programu zabezečovania kvality, kontrolu evidencie zmien, kontrolu skúšky bezpečnostných systémov, kontrolu záruk na špeciálne materiály, kontrolu fyzickej ochrany a kvalifikácie a školenia personálu AE.

1.4.2	 SE, a. s., závod AE Bohunice, JE V-2

ÚJD SR posudzoval predkladanú dokumentáciu zmien a vydával súhlas na realizáciu zmien jadrového zariadenia v rámci programu „Modernizácia a zvyšovanie bezpečnosti JE V-2“, ktorý vychádza z doporučení dokumentov MAAE a z rozhodnutí vydaných ÚJD SR.

K najvýznamnejším úlohám modernizácie v rámci uvedeného programu patrí zdokonalenie a náhrada bezpečnostných systémov kontroly a riadenia  pre obidva bloky JE V-2.  Pôvodné systémy zabezpečenia bloku a automatického odstavenia reaktora sú postupne nahrádzané za nové, využívajúce prvky výpočtovej techniky. Realizácia náhrady a zdokonalenia bezpečnostných systémov je vykonávaná postupne po jednotlivých etapách, počas plánovaných rozšírených odstávok blokov. Podrobný postup modernizácie je spracovaný v harmonograme na roky 2004 až 2008. V súlade s rozhodnutím ÚJD SR o modernizácii blokov JE V-2 inšpektori dozerali na realizáciu projektových zmien zariadení, súvisiacich s jadrovou bezpečnosťou. Všetky práce a skúšky boli vykonané v súlade s dohodnutými postupmi, v požadovaných termínoch a v dobrej kvalite. Tesnosť hermetickej zóny je  vyššia ako požadovaný limit.

Udalosti na JE V-2 nevybočili z rámca bežných prevádzkových závad.

Zaujímavou bola udalosť, keď v dôsledku poruchy mimo územia jadrovej elektrárne (porucha  na 400 kV rozvodni Križovany) došlo k projektovému zregulovaniu výkonu AE na takú úroveň, ktorá je potrebná pre pokrytie spotreby na bloku. Všetky automatiky pracovali v súlade s projektom, blok preukázal vysokú prevádzkovú spoľahlivosť.

V roku 2005 ÚJD SR vykonal previerku Bezpečnostnej správy JE V-2 v súvislosti s používaním nového paliva, zmenami v projekte a prevádzke JE. Účelom previerky bolo preskúmať úplnosť predloženej dokumentácie, splnenie kritérií prijateľnosti stanovených štátnym dozorom, správne použitie metodológie pre vykonanie bezpečnostných analýz, správnosť vstupných údajov použitých vo výpočtových modeloch JE V-2, dosiahnutú úroveň verifikácie a validáciu použitých výpočtových programov. Súčasťou tejto previerky bolo aj nezávislé prepočítanie vybraných analýz a porovnanie napočítaných hodnôt s výsledkami zdokumentovanými v bezpečnostnej správe. Výsledkom previerky bol zoznam otázok a pripomienok určených predkladateľovi bezpečnostnej správy, ktoré je potrebné pred odsúhlasením správy zodpovedať.

Prehľad o počte prevádzkových udalostí v rokoch 2000 až 2005, ktoré podliehajú hláseniu na ÚJD SR a ich kategorizácia podľa stupnice INES je uvedený v tab. 3. V roku 2005 nedošlo na 3. ani 4. bloku k automatickému odstaveniu reaktora

Tab. 3 Počet udalostí v SE, a. s., závod AE Bohunice, JE V-2

| JE V-2 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| celkový počet | 22 | 18 | 19 | 22 | 21 | 15 |
| mimo stupnice | 2 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| INES 0 | 19 | 10 | 13 | 14 | 17 | 11 |
| INES 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Inšpekčná činnosť bola vykonaná v oblastiach prevádzky a požiarnej bezpečnosti, v oblasti kontroly prevádzky po výmene paliva, posúdenia realizácie prevádzkových kontrol, kontroly programu zabezpečovania kvality, kontroly skúšky bezpečnostných systémov, kontroly záruk na špeciálne materiály fyzickej ochrany a v oblasti kvalifikácie a školenia personálu AE.

V závode AE Bohunice bola vykonaná previerka súčinnosti organizácie havarijnej odozvy pri celoareálovom havarijnom cvičení.

1.4.3	 SE, a. s., závod AE Mochovce 1,2

Prevádzkovateľ v zmysle príslušného rozhodnutia ÚJD SR predložil na posúdenie hodnotiace správy o čerpaní životnosti hlavných komponentov a vybraných potrubných trás. Čerpanie životnosti hodnotených zariadení i stav materiálu tlakovej nádoby reaktora sú priaznivé z hľadiska dlhodobej prevádzky bloku. Priebežné hodnotenie čerpania životnosti vykonáva prevádzkovateľ pre obidva bloky AE Mochovce.

Počas odstávky boli zrealizované investičné projekty s cieľom kontinuálneho zvyšovania jadrovej bezpečnosti, ktoré vyplynuli z prevádzkových skúseností. V priebehu odstávok neboli na zariadeniach oboch blokov zistené také závady, ktoré by si zo strany ÚJD SR vyžadovali prijať mimoriadne opatrenia.

Celkový počet a charakter udalostí v roku 2005 nevybočovali z rámca obvyklých technických porúch. Systémy a zariadenia, dôležité z hľadiska jadrovej bezpečnosti, pracovali počas celého roka spoľahlivo.

Za pozornosť stojí udalosť, keď bol zistený nedostatočný podtlak v jednom z hermetických priestorov, čo predstavovalo nedodržanie prepísanej hodnoty. Napriek tomu, že nebola priamo ohrozená jadrová bezpečnosť, analýze udalosti bola venovaná mimoriadna pozornosť. ÚJD SR vykonal k udalosti neplánovanú inšpekciu. Predovšetkým z hľadiska zistenej dlhodobej nesprávnej činnosti personálu a nevhodných interných predpisov  bolo zvýšené hodnotenie bezpečnostnej významnosti udalosti zo stupňa 0 (t.j. odchýlka) na  stupeň číslo 1 (t.j. porucha) podľa medzinárodnej stupnice INES.

Prehľad o počte prevádzkových udalostí v rokoch 2000 až 2005, ktoré podliehajú hláseniu na ÚJD SR a ich kategorizáciu podľa stupnice INES uvádza tab. 4.  V roku 2005 nedošlo k žiadnemu automatickému odstaveniu reaktora na 1. ani na 2. bloku.

Tab. 4 Počet udalostí v SE a. s., závod AE Mochovce

| AE Mochovce 1,2 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| celkový počet | 57 | 62 | 38 | 33 | 22 | 18 |
| mimo stupnice | 32 | 43 | 24 | 21 | 9 | 14 |
| INES 0 | 24 | 12 | 13 | 11 | 12 | 3 |
| INES 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Inšpekcie boli zamerané na kontrolu prevádzky a požiarnu bezpečnosť, kontrolu evidencie čerpania limít a podmienok, kontrolu realizácie prevádzkových kontrol, kontrolu programu zabezpečovania kvality, kontrolu skúšky bezpečnostných systémov, fyzickú ochranu, havarijnú pripravenosť a kvalifikáciu a školenie personálu JZ.

1.4.4	 SE, a. s., závod Mochovce 3, 4

Závod AE Mochovce 3, 4, ktorý bol zriadený v roku 2001, tvoria dva bloky s reaktormi typu VVER 440/V 213 so zvýšenou bezpečnosťou. Tieto bloky sú po prerušení ich výstavby od roku 1994 v zmysle rozhodnutia ÚJD SR zakonzervované. V súčasnosti prebiehajú na nich konzervačné a ochranné práce a hodnotenie ich využiteľnosti pre proces dostavby.

ÚJD SR pravidelne kontroluje a hodnotí stav zariadenia blokov AE MO 34, Mochovce v nadväznosti na vykonávané konzervačné práce. ÚJD SR v tejto oblasti vykonal riadnu plánovanú inšpekciu zameranú na previerku realizácie programu konzervácie zariadení.

## 1.4.5	  SE, a. s. závod VYZ

## a) JE A-1, Jaslovské Bohunice

Jadrová elektráreň A-1 s heterogénnym reaktorom na prírodný urán, moderovaným ťažkou vodou a chladeným oxidom uhličitým, pracovala celkovo 4 roky a bola definitívne odstavená z prevádzky po havárii v roku 1977 (stupeň INES 4). V objektoch JE A-1 sa v súčasnosti nachádzajú technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (ďalej len RAO) z jej vyraďovania.

Súčasná koncepcia vyraďovania JE A-1 z prevádzky bola prijatá uznesením vlády v roku 1992 a jej prvá etapa sa realizuje podľa plánu predloženého a doplneného v rokoch 1994-1996. ÚJD SR po posúdení bezpečnostnej správy vypracovanej v roku 1996 a po ukončení prípravy paliva na odvoz do RF v roku 1999 vydal povolenie pre 1. etapu vyraďovania, ktorej cieľom je významne znížiť riziká úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia.  ÚJD SR aktualizoval rozhodnutie pre 1.etapu a na základe časového harmonogramu vyraďovania JE A-1 z prevádzky určil termín jej ukončenia do 31.decembra 2008.

Počas roku 2005 prevádzkovateľ realizoval práce v rámci projektu vyraďovania JE A-1 v štyroch podprojektoch nazvaných Životné prostredie, Hlavný výrobný blok, Spracovanie a úprava rádioaktívnych odpadov  a Technická podpora vyraďovania.

ÚJD SR vydal rozhodnutie na uvádzanie do prevádzky zariadenia na vyberanie a fixáciu kalov z nádrží JE A-1, posudzoval bezpečnostnú dokumentáciu súvisiacu s uvádzaním vitrifikačnej linky do prevádzky po jej rekonštrukcii a bezpečnostnú dokumentáciu na výstavbu zariadenia na spracovanie vzducho-technických filtrov.

## V roku 2005 pokračoval proces posudzovania dokumentácie súvisiacej s projektom výstavby Integrálneho skladu pre rádioaktívne odpady, ktoré nie je možné uložiť na Republikovom úložisku RAO v Mochovciach. Vybudovanie Integrálneho skladu v areáli JE A-1 je podmienkou realizácie kontinuálneho vyraďovanie JE A-1 po ukončení I. etapy.

Inšpekcie boli zamerané na vyraďovanie z prevádzky a nakladanie s RAO, kontrolu programu zabezpečenia kvality a inšpekcie nakladania s jadrovými materiálmi.

b) Medzisklad vyhoretého paliva Bohunice(ďalej len MSVP)

MSVP Bohunice  slúži na dočasné ukladanie vyhoretého jadrového paliva z JE V-1 a JE V-2 Bohunice pred jeho transportom do prepracovateľského závodu alebo trvalým uložením v úložisku. V roku 2005 pokračoval program postupného prekladania vyhoretého jadrového paliva z pôvodných zásobníkov T-12 do nových zásobníkov KZ-48. V roku 2005 sa v MSVP začali prípravné práce na realizácii projektu slúžiaceho na kontrolu netesných palivových kaziet, ktoré bude možné upraviť tak, aby boli ich skladovanie a transport jednoduchšie.

V priebehu roku 2005 bola hodnotiaca činnosť zameraná na vyhodnotenie stavu prevádzkových kontrol stavebných a technologických častí a systémov MSVP  a skladovaného vyhoretého jadrového paliva.

Inšpekčná činnosť sa vykonala v oblasti kontroly evidencie čerpania  limít a podmienok a kontroly skladovania vyhoretého jadrového paliva.

## c) Technológie na spracovanie a úpravu RAO, Bohunice

## Jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu RAO zahŕňa dve bitúmenačné linky a Bohunické spracovateľské centrum RAO (ďalej len BSC RAO).

BSC RAO slúži ako ťažiskové zariadenie pre konečnú úpravu RAO pred ich uložením. K spracovaniu a k úprave RAO sa využíva okrem cementácie aj spaľovanie, fragmentácia a vysokotlakové lisovanie. Výsledným produktom spracovania a úpravy RAO je špeciálny vlákno-betónový kontajner obsahujúci pevné a spevnené RAO, ktoré vyhovujú podmienkam uloženia v Republikovom úložisku RAO  v Mochovciach.

V rámci hodnotiacej činnosti bola posudzovaná bezpečnostná dokumentácia súvisiaca so zmenou limít a podmienok pre koncentráciu alfa nuklidov v balených formách a  revízia príslušného prevádzkového predpisu. Bola posudzovaná aj bezpečnostná dokumentácia súvisiaca s modifikáciou bitúmenačnej linky na spracovanie ionexov a kalov. V roku 2005 ÚJD SR vydal rozhodnutím súhlas s realizáciou zmeny na spaľovni BSC RAO, ktorá umožní fixáciu popola do parafínovej matrice.

Kontrolná činnosť bola zameraná na nakladanie s RAO.

# d) Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov Mochovce (ďalej len RÚ RAO)

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov je úložisko povrchového typu, určené pre uloženie pevných a spevnených nízko a stredne rádioaktívnych odpadov, vznikajúcich pri prevádzke jadrových zariadení a v iných inštitúciách alebo priemyselných podnikoch, nachádzajúcich sa na území SR a zaoberajúcich sa činnosťami, pri ktorých vznikajú rádioaktívne odpady.

Ku koncu roka 2005 množstvo uložených vlákno-betónových kontajnerov do úložiska prekročilo 1000 kusov.

V roku 2005 bola hodnotiaca činnosť zameraná na posudzovanie aktualizácie bezpečnostných rozborov pre možnosť ukladania RAO s vyšším obsahom alfa nuklidov a posudzovanie dokumentácie týkajúcej sa hodnotenia životnosti vlákno-betónových kontajnerov. ÚJD SR sa vyjadroval aj k materiálom, ktoré sa týkali uloženia vznikajúcich inštitucionálnych RAO na území SR.

Inšpekcie boli vykonané v oblasti kontroly evidencie čerpania limít a podmienok a v oblasti fyzickej ochrany. V roku 2005 boli na závode VYZ vykonané 2 inšpekcie v oblasti havarijnej  pripravenosti zamerané na kontrolu priebehu nácviku činnosti organizácie havarijnej odozvy a systému školení z havarijných plánov.

## 1.4.6 Jadrové zariadenia VUJE, a. s.

Spoločnosť VUJE, a. s. vlastní dve experimentálne jadrové zariadenia – bitúmenačnú linku a spaľovňu RAO. V súčasnej dobe sa pripravuje bezpečnostná dokumentácia na etapu vyraďovania týchto jadrových zariadení z prevádzky.

## ÚJD SR posudzoval projekty a harmonogramy postupu vyradenia jadrových zariadení VUJE, a. s. z prevádzky.

1.4.7 Záver

Nedostatky, ktoré boli zistené inšpekciami neboli závažného charakteru a prevádzkovatelia jadrových zariadení ich v súlade s opatreniami môžu odstrániť počas prevádzky jadrových zariadení a nebolo potrebné pristúpiť k uplatneniu sankcií. Preto je možné na základe výsledkov kontrolnej  a hodnotiacej činnosti ÚJD SR hodnotiť prevádzku jadrových zariadení v SR v roku 2005 ako bezpečnú a spoľahlivú.

  - Nakladanie s jadrovými materiálmi

    - Evidencia a kontrola jadrových materiálov na JZ

V súlade s atómovým zákonom ÚJD SR vykonával dozor aj v oblasti nakladania s jadrovými materiálmi a zabezpečoval, aby sa jadrové materiály používali v súlade s povolením ÚJD SR. Jadrové materiály nesmú byť zneužité na výrobu jadrových zbraní alebo na iné činnosti, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými záväzkami SR.

Na zabránenie zneužívania jadrových materiálov je v SR vytvorený štátny systém ich evidencie a kontroly. Štátny systém evidencie má okrem iného zabrániť nezákonnému nakladaniu s jadrovými materiálmi, zisťovať straty jadrových materiálov a poskytovať informácie, ktoré by mohli viesť k ich nájdeniu. Podstatnú časť jadrových materiálov nachádzajúcich sa v SR tvorí jadrové palivo v závodoch AE Bohunice a AE Mochovce a vyhoreté jadrové palivo skladované v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva v závode SE, a.s. závod VYZ. Jadrové materiály, ktoré sa nachádzajú v nejadrových zariadeniach predstavujú osobitnú kategóriu v systéme evidencie jadrových materiálov. Na území SR  vlastní jadrové materiály 55 organizácií rôzneho typu a zamerania. Tieto organizácie používajú prevažne ochudobnený urán určený na tieniace účely a tiež malé množstvá prírodného uránu, nízko obohateného uránu a tória na experimentálne, príp. výučbové účely. V roku 2005 sa uskutočnilo 44 inšpekcií jadrových materiálov, z toho 31 inšpekcií sa vykonalo na jadrových zariadeniach v spolupráci s inšpektormi MAAE. Pri fyzických inventúrach jadrových materiálov na jednotlivých zariadeniach sa inšpekcie zúčastnili aj inšpektori Euratomu. V roku 2005 sa v spolupráci s inšpektorom Euratomu vykonali 3 inšpekcie u držiteľov malých množstiev jadrového materiálu.

V spolupráci s MAAE sa vykonávali pravidelné štvrťročné inšpekcie, kontroly zavezenia aktívnych zón reaktorov po výmene paliva a ročné fyzické inventúry v jednotlivých jadrových zariadeniach. Okrem týchto inšpekcií ÚJD SR v roku 2005 vykonal neplánované inšpekcie zamerané na kontrolu prevozu vyhoretého jadrového paliva z bazénov skladovania do MSVP.

Inšpekčná činnosť v oblasti evidencie a kontroly jadrových materiálov zahŕňa aj kontrolu a spracovanie hlásení o zmene inventára jadrových materiálov zaslaných na ÚJD SR držiteľmi jadrových materiálov, vypracovávanie a odosielanie predbežných oznámení, osobitných a evidenčných správ pre MAAE v zmysle dodatkových dohôd k spomínanej dohode. Pre prevádzkovateľov a ÚJD SR vyplynula po vstupe do Európskej únie povinnosť posielať evidenčné správy aj do Euratomu.

Pri inšpekciách na jadrových zariadeniach neboli zistené žiadne závažné nedostatky v nakladaní s jadrovými materiálmi a ciele záruk boli dosiahnuté v plnom rozsahu.

1.5.2 Preprava jadrových materiálov

Dozorná činnosť pri zabezpečení jadrovej bezpečnosti počas prepráv jadrových materiálov sa vykonávala v zmysle atómového zákona a medzinárodných štandardov a odporúčaní.

Za hodnotené obdobie sa uskutočnili 4 prepravy čerstvého jadrového paliva z Ruskej federácie do AE Bohunice a 2 prepravy do AE Mochovce. Okrem spomenutých prepráv sa uskutočnila jedna preprava uránového koncentrátu z ČR cez územie SR do RF.

Dopravu jadrového paliva  a uránového koncentrátu zabezpečovali železnice SR.

Do MSVP Bohunice bolo prevezené vyhoreté jadrové palivo chladené 3 roky v bazénoch skladovania všetkých 4 blokov AE Bohunice.

V roku 2005 sa vykonali inšpekcie vybraných prepráv čerstvého a vyhoretého jadrového paliva a previerka priebehu cvičenia a prípravy zamestnancov Železníc SR.

V roku 2005 sa vykonala aj rozsiahla inšpekcia prepravy vyhoretého jadrového paliva v kontajneri C-30 so zásobníkom KZ-48 v lokalite Bohunice. Pri inšpekcii sa inšpektori sústredili najmä na dodržanie podmienok prepravy, uložených v rozhodnutiach ÚJD SR.

Inšpektori ÚJD SR vykonali aj previerku priebehu cvičenia a prípravy zamestnancov Železníc SR v súvislosti s prepravou jadrových materiálov.

Pri inšpekciách prepravy jadrových materiálov a vyhoretého jadrového paliva sa nezistili žiadne závažné nedostatky. Boli dodržané podmienky vyžadované zákonom a rozhodnutiami ÚJD SR.

Tab. 5 Prehľad inšpekcií v oblasti kontroly a prepráv jadrových materiálov

| Inšpekcie | Tímové | Špeciálne | Rutinné | Neplánované | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrola jadrových materiálov | 0 | 30 | 0 | 15 | 45 |
| Preprava jadrových materiálov | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| SPOLU | 0 | 33 | 0 | 17 | 50 |

V roku 2005 sa nezistili žiadne prípady nezákonného nakladania s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi v SR.

Hodnotiace a kontrolné činnosti ÚJD SR v roku 2005, ktoré boli ukončené rozhodnutiami ÚJD SR, sú prezentované v tabuľke 6. Tabuľka obsahuje počty rozhodnutí v členení na hlavné dozorované subjekty a druhy posúdenej alebo schválenej dokumentácie, ktoré vydal ÚJD SR v roku 2005. Celkovo bolo vydaných 367 rozhodnutí.

# Tab. 6 Počet rozhodnutí ÚJD SR vydaných v roku 2005

| ORGANIZÁCIA/ JZ | PREVÁDZ-KA | PROJEKT. ZMENY | ZABEZP. KVALITY | PZ + QA | INÉ | SPOLU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE-R | - | - | - | - | - | - |
| SE-EBO | 5 | - | 1 | - | 2 | 8 |
| SE-V1 | 18 | 14 | 9 | - | - | 41 |
| SE-V2 | 23 | 75 | 65 | 1 | 5 | 169 |
| SE-EMO12 | 20 | 15 | 26 | - | 12 | 73 |
| SE-MO34 | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
| SE-VYZ | 9 | 5 | 10 | - | 13 | 37 |
| GovCo, a.s. | - | - | - | - | - | - |
| VÚJE, a. s. | - | - | - | - | - | - |
| Ostatné organizácie | 4 | - | 3 | - | 29 | 36 |
| Všetky spolu | 79 | 109 | 115 | 1 | 63 | 367 |

Pozn.:

Ostatné organizácie – rôzne organizácie v súvislosti s vydávaním súhlasov a povolení podľa § 5 ods. 2 a 3 Atómového zákona

### 2. Havarijná plánovanie a pripravenosť

Pre prípad havárie na jadrovom zariadení doma alebo v zahraničí alebo v prípade radiačnej nehody iného typu (napr. pri preprave rádioaktívnych materiálov) za účelom minimalizácie účinkov na obyvateľstvo a životné prostredie je na ÚJD zriadené Centrum havarijnej odozvy SR. Toto centrum poskytuje technické a odborné zázemie pre riadenie činností a prijímanie opatrení (havarijné plánovanie) v prípade takejto havárie.

## Jednou z významných aktivít ÚJD SR v oblasti havarijného plánovania v roku 2005 bola účasť ÚJD SR na havarijných cvičeniach na národnej a medzinárodnej úrovni. Takýmto bolo medzinárodné cvičenie INEX 3 organizované pod gesciou OECD/NEA, ktoré bolo pripravované a uskutočnené v spolupráci s dozorným orgánom ČR (SÚJB). Cieľom cvičenia bolo preveriť schopnosť mobilných monitorovacích skupín objaviť a určiť zachytený žiarič a podľa vopred stanovenej trasy zmerať úroveň radiácie priamo v teréne. Súčasťou cvičenia bolo cvičenie krízových štábov SÚJB ČR a troch českých krajov. Paralelne s cvičením v ČR cvičil Havarijný štáb ÚJD SR a Operatívna riadiaca skupina Komisie vlády SR pre radiačné havárie.

Okrem medzinárodného cvičenia INEX 3 sa ÚJD SR zúčastňoval pravidelných previerok spojenia v rámci informačného systému EÚ ECURIE a cvičení organizovaných MAAE (CONVEX ).

ÚJD SR aj v tomto roku kládol veľký dôraz na výskumno-vzdelávací proces v oblasti havarijného plánovania a v spolupráci s VUJE, a. s. riešil zdokonaľovanie a implementáciu systému RODOS. Pozornosť bola zameraná najmä na spracovanie meteorologických, rádiologických a hydrologických modulov a  na zavádzanie neodkladných ochranných opatrení, testovanie a verifikáciu modulov v rámci systému RODOS. V nadväznosti na uvedený proces ÚJD SR zmodernizoval prenos technologických dát z  AE Mochovce a AE Bohunice a meteorologických dát z SHMÚ.

V zmysle požiadaviek Európskej únie bol v Centre havarijnej odozvy ÚJD SR inštalovaný a  uvedený do prevádzky systém ECURIE. Vzápätí bola schopnosť jeho prevádzky otestovaná cvičením, v ktorom boli zapojené všetky členské krajiny EÚ a Švajčiarsko.

### 3. Medzinárodné aktivity

### 3.1  Európske záležitosti

V priebehu roka 2005 sa zabezpečovali úlohy a plnili záväzky vyplývajúce z členstva SR v Európskej únii. Zástupcovia ÚJD SR sa pravidelne v priebehu roka zúčastňovali zasadnutí pracovných výborov a skupín komisie a rady, kde monitorovali a prezentovali stanoviská v oblastiach týkajúcich sa činnosti ÚJD SR, najmä pokiaľ ide o návrhy novej legislatívy EÚ a aktivít v súvislosti so zmluvou Euratom. Jednou z najdôležitejších pracovných skupín z pohľadu kompete1ncií ÚJD SR je Skupina pre atómové otázky (AQG), kde počas celého roka okrem iného prebiehali intenzívne diskusie k návrhu tzv. jadrového balíka zahrnujúceho návrhy smerníc týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a nakladania s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom.

V priebehu roka 2005 sa uskutočnila aktualizácia databázy Progress Editor a ÚJD SR zabezpečoval prípravu, pripomienkovanie a aktualizáciu materiálov podľa požiadaviek rezortov a európskych inštitúcii, najmä EK, v súvislosti s členstvom v EÚ.

V rámci projektov Phare ÚJD SR zabezpečoval koordináciu projektu na dekontamináciu primárneho okruhu Atómovej elektrárne A-1, ako aj projekt na založenie národnej agentúry pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým palivom. V príprave sa nachádza projekt zameraný na nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi.

3.2 Členstvo v medzinárodných organizáciách

a) Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (ďalej len MAAE)

Najvýznamnejšiu úlohu v oblasti medzinárodnej spolupráce má, vzhľadom na medzinárodný význam a širokú škálu možností technickej spolupráce a pomoci, spolupráca s organizáciou OSN - MAAE so sídlom vo Viedni. SR včas a v plnom rozsahu plnila svoje finančné záväzky voči tejto organizácii. Príspevky  do fondu technickej spolupráce v roku 2005 tvorili celkovo 3215 tis. Sk

V dňoch 29. - 30. júna 2005 navštívila Slovenskú republiku na pozvanie predsedníčky ÚJD SR zástupkyňa generálneho riaditeľa MAAE pani Ana María Cetto. Počas svojej návštevy v SR bola oboznámená s najvýznamnejšími výsledkami technickej spolupráce MAAE a SR. Návšteva bola zameraná nielen na hodnotenie spolupráce, ale i na výmenu informácií a skúseností v oblasti jadrovej bezpečnosti, využívania nukleárnych technológií v zdravotníctve, vede a technike.

V septembri sa konalo 49. riadne zasadnutie Generálnej konferencie MAAE. Konferencia schválila správu o činnosti MAAE v uplynulom období, návrh rozpočtu na rok 2006 a posúdila rad politických a technických otázok. Bolo prijatých 17 rezolúcií. Predsedníčka ÚJD SR, ako vedúca delegácie, vyjadrila spokojnosť SR so spoluprácou s MAAE,  podporila program MAAE zameraný na posilnenie efektívnosti systému záruk (kontrola jadrových materiálov) a vyzvala ostatné členské krajiny MAAE, aby bezodkladne podpísali Dohody o zárukách a Dodatkové protokoly. Vedúca delegácie SR ďalej informovala o stave a bezpečnosti jadrových zariadení v SR, o úlohách ÚJD SR ako dozorného orgánu, ďalej informovala o krokoch, ktoré SR vykonala v oblasti zvyšovania bezpečnosti jadrových zariadení a kontroly jadrových materiálov. SR bola zvolená za podpredsedu Rady guvernérov MAAE a túto pozíciu bude zastávať do septembra 2006.

Spolupráca SR a MAAE v oblasti technických projektov je mimoriadne úspešná. V roku 2005 pokračovala spolupráca v 4 národných a v mnohých regionálnych a interregionálnych projektoch. Cieľom ÚJD SR v oblasti technickej spolupráce je postupný prechod na aktívnu zahraničnú pomoc, pri ktorej sa poskytujú vedecké návštevy - konzultácie expertom s podobným jadrovým programom ako má SR.

b) Agentúra pre jadrovú energiu pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

( OECD/NEA)

ÚJD SR ako gestor  koordinuje spoluprácu SR s OECD/NEA a zabezpečuje plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z tohto členstva.

Experti SR sa  aktívne zapájajú do činnosti jednotlivých výborov, pracovných a expertných skupín. V roku 2005 sa zástupcovia Slovenskej republiky zúčastnili na rokovaniach Riadiaceho výboru NEA (Steering Committee for Nuclear Energy), ktoré sa konali v apríli a v septembri,  ako i na rokovaniach siedmich stálych pracovných výborov a početných expertných a pracovných skupinách. Experti SR spracovali rad dokumentov, ktoré slúžia ako podkladové materiály pre vyhodnotenia a odborné publikácie OECD/NEA. ÚJD SR participuje aj na činnosti vedecko-výskumného projektu HALDEN REACTOR a od roku 2004 na činnosti projektu MASCA. Členský príspevok do OECD/NEA a Databanky NEA bol uhradený včas a v plnom rozsahu.

V rámci práce v  Nuclear Law Committee bol ÚJD SR v dňoch 18. – 20. mája 2005 organizátorom 2. workshopu o zodpovednosti za jadrové škody. Workshop sa konal v Bratislave za účasti 32 krajín s celkovým počtom 110 účastníkov. Ďalšími spoluorganizátormi boli OECD/NEA, SE, a. s. a Kancelária slovenského jadrového poisťovacieho poolu (KSJPP).

OECD/NEA ocenila vysokú profesionálnu úroveň prípravy a priebehu workshopu, kde ťažisko organizačno-prípravných prác ležalo na ÚJD SR  s finančným prispevkom vlády SR prostredníctvom MZV SR, SE, a. s. a KSJPP. Workshop sa tešil veľkému záujmu zo strany európskych aj neeurópskych krajín. V závere workhopu bol konštatovaný pokrok dosiahnutý v oblasti národných, regionálnych a medzinárodných legislatívnych úprav havarijnej pripravenosti, vzájomných notifikačných povinností a vo včasnej mobilizácii núdzových havarijných opatrení pri jadrových udalostiach s cezhraničným vplyvom. Na základe diskusných príspevkov a záverov bolo skonštatované, že aj napriek nespornému pokroku vyvstáva potreba ďalšej harmonizácie legislatív v havarijnom plánovaní a  v postupoch pri odškodňovaní potenciálnych obetí.

c) Organizácia Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO)

ÚJD SR vykonáva funkciu Národného orgánu pre styk s Organizáciou Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok, so sídlom vo Viedni. Členský príspevok je hradený z rozpočtu MZV SR. V r. 2005 boli zabezpečované úlohy vyplývajúce predovšetkým z plenárnych zasadnutí Prípravnej komisie organizácie zmluvy a z rokovaní jej pracovných skupín. Po odbornej stránke sa ÚJD SR v roku 2005 aktívne zapájal do procesu prerokovávania operačného manuálu pre inšpekcie na mieste, ale hlavne z pozície národného orgánu organizačne zabezpečoval dva medzinárodné kurzy pre kandidátov na budúcich inšpektorov CTBTO v dňoch 26. - 30. septembra 2005 a 24. - 28. októbra 2005 na „Tureckom vrchu“ pri obci Jabloňové, resp. v priestoroch hotela STUPAVA v Stupave v SR. Kurzy boli organizované v úzkej súčinnosti s MO SR, MZV SR, Slovenskou akadémiou vied a divíziou CTBTO pre inšpekcie na mieste. Podobné akcie sa konali aj v r. 2001 a 2004. Cieľom je, aby sa takéto kurzy sa konali aj v budúcnosti v rámci prípravy kandidátov na inšpektorov CTBTO

d) Asociácia dozorov európskych krajín prevádzkujúcich jadrové elektrárne (WENRA)

Vstupom do EÚ sa ÚJD SR ako dozorný orgán nad jadrovou bezpečnosťou stal členom spoločenstva dozorov západoeurópskych štátov WENRA, ktorého cieľom je rozvíjať spoločný prístup k jadrovej bezpečnosti a k dozoru predovšetkým v štátoch EÚ.

ÚJD SR aktívne pracuje v dvoch pracovných skupinách (PS) – PS pre harmonizáciu prístupu k bezpečnosti pre existujúce jadrové elektrárne a PS pre harmonizáciu prístupu k bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom.

Cieľom PS pre harmonizáciu prístupu k bezpečnosti pre existujúce jadrové elektrárne je stanovenie minimálnych referenčných úrovní pre oblasti posudzovania jadrovej bezpečnosti  – riadenie bezpečnosti, projekt, prevádzka, overenie bezpečnosti a havarijné plánovanie. Referenčné úrovne sú stanovené na základe dokumentov MAAE. Koncom roka 2005 bola vypracovaná a publikovaná záverečná správa pracovnej skupiny, v ktorej je vyhodnotená úroveň harmonizácie legislatívy so stanovenými referenčnými požiadavkami WENRA a úroveň ich implementácie na jadrových elektrárňach. Slovenská republika preukázala značne vyššiu úroveň harmonizácie legislatívy ako bol vyhodnotený priemer zo všetkých členských krajín asociácie. V priebehu roku 2006 každá krajina pripraví plán harmonizácie, ktorého cieľom bude dosiahnutie súladu legislatívy a referenčných úrovní do roku 2010.

Cieľom pracovnej skupiny pre harmonizáciu prístupu k bezpečnosti nakladania s RAO je zosúladenie právnych predpisov pre členské krajiny Európskej únie pre oblasť RAO a vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky. V rámci PS pre RAO a vyraďovanie jadrových zariadení  sa pripravovali 2 základné dokumenty a to: Referenčné úrovne pre vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a  Referenčné úrovne pre skladovanie rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva.

3.3  Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca sa realizuje na úrovni vládnej,  predovšetkým so susednými štátmi,  a na úrovni dozorných orgánov nad jadrovou a radiačnou bezpečnosťou. ÚJD SR pravidelne organizuje stretnutia s predstaviteľmi vládnych a iných organizácií susedných štátov. V roku 2005 sa uskutočnili bilaterálne rokovania vedúcich predstaviteľov ÚJD SR s delegáciami Maďarskej republiky, Českej republiky,  Poľskej republiky, Rakúskej republiky a Slovinkej republiky. ÚJD SR udržuje kontakty a rozvíja spoluprácu so štátnymi dozormi USA, Švedska, Fínska, UK, Ukrajiny, Ruskej federácie, NSR.

## 3.4  Plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov

Na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a MAAE o uplatnení záruk na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní vykonávali  inšpektori MAAE inšpekcie v SR. Ani v jednom  prípade  inšpektori MAAE nepoukázali na porušovanie záväzkov SR v oblasti nešírenia jadrových zbraní a zárukového systému.

Dňa 1. decembra 2005 nadobudla pre SR platnosť  Dohoda medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o implementácii článku III ods. 1 a 4 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a  Dodatkový protokol k tejto dohode, ktoré zabezpečia medzinárodnú verifikáciu mierového využívania jadrových materiálov.

ÚJD SR je odborným garantom Dohovoru o jadrovej bezpečnosti a je poverený plnením záväzkov vyplývajúcich z dohovoru. Národná  správa SR zo septembra 2004 k dohovoru je prístupná na internetovej adrese www.ujd.gov.sk a bola prerokovaná na posudzovacom zasadnutí zmluvných strán v apríli 2005. SR dostala k svojej národnej správe vyše 81 písomných otázok. Na všetky otázky boli spracované a odovzdané písomné odpovede. Počas prezentácie SR na posudzovacom zasadnutí predsedníčka ÚJD SR  podrobne a otvorene odpovedala aj na ďalšie doplňujúce otázky. Zástupcovia krajín v skupine ocenili kvalitu Národnej správy SR, jej transparentnosť a množstvo poskytnutých informácií.

V oktobri SR odovzdala v poradí už druhú Národnú správu v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnom nakladaní s vyhoretým palivom a o bezpečnom nakladaní s RAO, ktorý nadobudol platnosť 18. júna 2001. Posudzovacie zasadnutie sa uskutoční v roku 2006.

### 4. Komunikácia s verejnosťou

ÚJD SR sa pri svojej práci uplatňoval všeobecne uznávané hodnoty a zásady pre výkon dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, základnými piliermi ktorých sú: nezávislosť, otvorenosť, účinnosť, transparentnosť a profesionalita.

ÚJD SR považuje informovanie verejnosti a včasné sprístupňovanie údajov z oblasti komplexného prístupu k mierovému využívaniu jadrovej energie za jednu zo svojich kľúčových úloh. Tento prístup je platný dlhodobo a ÚJD SR neustále pracuje na  zlepšení metodiky komunikácie s verejnosťou, ktorá vychádza z narastajúcej potreby otvorene, nezávisle, správne a pravdivo informovať verejnosť o jadrovej bezpečnosti. V zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na web-stránke ÚJD SR (www.ujd.gov.sk) sú sprístupnené mnohé dokumenty, materiály a ďalšie informácie o domácich a zahraničných aktivitách ÚJD SR. V roku 2005 bolo vybavených 40 žiadostí o poskytnutie informácie. V decembri 2005 bol ukončený súdny spor ÚJD SR s Greenpeace vo veci odmietnutia sprístupniť Záverečnú termohydraulickú analýzu roztrhnutia hlavného cirkulačného potrubia z postupnej rekonštrukcie JE V-l Bohunice. Najvyšší súd v opätovnom odvolacom konaní potvrdil právoplatný rozsudok z roku 2003, z čoho vyplynulo, že ÚJD SR postupoval pri nesprístupnení predmetnej informácie správne a v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

V apríli 2005 bola vydaná Výročná správa o výsledkoch činnosti ÚJD SR a o bezpečnosti jadrových zariadení v SR za rok 2004 v slovensko-anglickej mutácii. V zmysle atómového zákona bola v máji 2005 predložená Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2004 vláde SR a v júni na rokovanie parlamentu SR.

Predsedníčka ÚJD SR vystúpila 6-krát v televízii, pre Slovenský rozhlas poskytla 2 rozhovory a pre časopisy a denníky poskytla  rad závažných interview. Podpredseda ÚJD SR vystúpil v televízii 2-krát a poskytol rozhovor pre rozhlas 2- krát.

V roku 2005 bolo zaslaných 47 príspevkov do tlačových agentúr, denníkov a elektronických médií o domácich a zahraničných aktivitách ÚJD.

Prostredníctvom web – stránky ÚJD SR má verejnosť prístup k základným informáciám o ÚJD SR, k výročnej správe, k dokumentom z oblasti jadrovej bezpečnosti a k aktualitám v príslušnej oblasi. Väčšina informácií zverejnených na web-stránke je prístupná aj v anglickom jazyku.

### 5. Ekonomické údaje

Rozpočtová kapitola ÚJD SR je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet.  ÚJD SR, ako ústrednému orgánu štátnej správy, schválený rozpočet stanovil na rok 2005 limit výdavkov vo výške 70 362 tis. Sk, z toho na bežnú činnosť úradu 65 462 tis. Sk a na kapitálové výdavky 4 900 tis. Sk. Po zohľadnení rozpočtových presunov a rozpočtových opatrení  mal úrad v roku 2005 k dispozícií 71 233 tis. Sk, z toho na bežnú činnosť 65 503 tis. Sk a na kapitálové výdavky 5 730 tis. Sk.

Financovanie výkonu štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou v roku 2005 bolo realizované z prostriedkov štátneho rozpočtu v celkovom objeme 71 068 tis. Sk. Okrem tohto zdroja financovania čerpal ÚJD SR poskytnuté mimorozpočtové zdroje zo zahraničia vo výške 1 808 tis. Sk a z náhrady poistného plnenia vo výške 194 tis. Sk. Celkový úhrn výdavkov čerpaných na činnosť úradu k 31. decembru 2005 dosiahol výšku 73 070 tis. Sk.

5.1  Bežné výdavky

Z celkového objemu rozpočtových prostriedkov bolo na oblasť bežných výdavkov vynaložených 65 352 tis. Sk..

V štruktúre bežných výdavkov pripadal podiel vo výške 4 589 tis. Sk na úhrady príspevkov do Fondu technickej spolupráce MAAE, do OECD/NEA, do projektu MASCA a projektu Halden Reactor Projekt. Na potreby hospodárskej mobilizácie bolo čerpaných 149 tis. Sk. V oblasti všeobecnej ekonomiky na štúdie, expertízy, posudky a na meteorologickú službu boli použité prostriedky vo výške 2 162 tis. Sk.

Na obstaranie tovarov a služieb bolo vynaložených 19 756 tis. Sk. Základné druhové členenie týchto výdavkov v tis. Sk bolo nasledovné:

- cestovné výdavky			4 625

- komunikácie (poštové služby,

telekomunikačné služby a pod.)	1 048

- materiál a služby 			3 001

- osobná doprava 			1 013

- rutinná a štandardná údržba 	1 996

- prenájom priestorov			4 019

- ostatné tovary a služby 		4 054

Za ohodnotenie práce zamestnancov v pracovnom pomere bolo vyplatených 26 379 tis. Sk a s tým súvisiace zákonné poistenie zamestnancov bolo zo strany zamestnávateľa 8 961 tis. Sk.

Výdavky v čiastke 269 tis. Sk boli použité na úhradu členského príspevku neziskovej organizácii v tuzemsku a na príplatky zamestnancom k nemocenskému, k ošetrovnému a na odchodné.

V rámci kategórie výdavkov - výskum a vývoj v oblasti palív a energie boli prostriedky použité na financovanie úlohy rozvoja vedy a techniky podnikateľským subjektom v čiastke  3 000 tis. Sk.

5.2 Kapitálové výdavky

V rámci kategórie kapitálových výdavkov ÚJD SR použil prostriedky na obstaranie kapitálových aktív za 5 716 tis. Sk. Z kapitálových výdavkov bolo obstarané (v tis. Sk):

- softwérové vybavenie pre informačný systém 			993

- výpočtová technika 						         1 142

- špeciálny šifrovací stroj pre referát zvláštnych úloh 		764

- telekomunikačná technika 						  73

- kopírovací stroj 							163

- regále do registratúrneho strediska 					294

- tabuľa PANABOARD do Centra havarijnej odozvy		  55

- elektronické zabezpečovacie zariadenie 				  95

- dopravný prostriedok 						481

- projektová dokumentácia k stavebným úpravám 			551

- stavebné úpravy ( pracovisko s utajovanými skutočnosťami)	971

- modernizácia výpočtovej techniky 					134

  - Mimorozpočtové prostriedky - zahraničné granty

Čerpanie výdavkov z poskytnutých mimorozpočtových prostriedkov (zahraničných grantov) predstavovalo 1 808 tis. Sk. V rámci bežných výdavkov najvyšší podiel v čiastke 985 tis. Sk predstavovalo čerpanie z projektu CTBTO, 330 tis. Sk z projektu PR/TS/17, 237 tis. Sk z projektu EURANOS, 111 tis. Sk z projektu EVITA, 57 tis. Sk z projektu ARRA 02, 56 tis. Sk z projektu SARNET a 17 tis. Sk z výskumného projektu MAAE z toho 15 tis. Sk na kapitálové výdavky (výpočtová technika).

6. Riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie zamestnancov

6.1 Riadenie ľudských zdrojov

Pre zabezpečenie kvalitných výkonov a splnenie náročných úloh, ktoré ÚJD SR vyplývajú zo zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj z Atómového zákona  je dôležitým faktorom zosúladenie ľudského potenciálu s pracovnými úlohami, výber kvalitných a vysoko odborne zdatných zamestnancov, starostlivosť o ich vzdelávanie, výchovu a stabilizáciu.

Pre rok 2005 mal ÚJD SR rozpisom rozpočtu určený celkový počet zamestnancov 87, z toho 70 štátnych zamestnancov a 17 zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme.

V priebehu roku 2005 nastúpilo na ÚJD SR pracovať do štátnozamestnaneckého pomeru 7 zamestnancov a  do pracovného pomeru vo verejnom záujme 3 zamestnanci. V ÚJD SR ukončili 6 zamestnanci štátnozamestnanecký pomer, 3 ukončili pracovný pomer a 1 zamestnanec bol zaradený  mimo činnej štátnej služby pre výkon práce v inštitúcii EK – JRC Petten. Proces obsadzovania  voľných štátnozamestnaneckých miest (ŠZM) prebiehal  na ÚJD SR v nadväznosti na oznámenia o voľných ŠZM, ktoré zverejňoval Úrad pre štátnu službu. V priebehu roku 2005 bolo vyhlásených 18 oznámení na 13 voľných ŠZM, pričom 1 voľné ŠZM bolo vyhlásené 3-krát, 5 ŠZM bolo vyhlásených 2-krát a len 5 ŠZM bolo vyhlásených 1-krát. 16 výberových konaní zabezpečoval ÚJD SR vo svojej réžii, t.j. požiadal o delegovanie predmetných výberových konaní. Priemerný počet prihlásených uchádzačov na 1 výberové konanie predstavoval 3 osoby a pri vlastnej realizácii výberového konania priemerná účasť na 1 výberové konanie bola 2 osoby. Z 18 výberových konaní bolo však s výsledkom úspešnosti ukončených len 10 výberových konaní. Opätovne  sa opakovala situácia, že niektoré ŠZM sa ÚJD SR nepodarilo obsadiť ani po niekoľkonásobnom opakovaní výberových konaní. Z uvedeného vyplýva, že vzhľadom na nízke mzdové ohodnotenie tejto vysoko náročnej odbornej práce, je záujem o prácu v oblasti jadrového dozoru nad jadrovou bezpečnosťou JZ v  SR minimálny.

K 31.decembru 2005 bolo na ÚJD SR fyzicky zamestnaných 83 zamestnancov, z toho 67 štátnych zamestnancov a 16 zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Ku koncu roku ostali spolu neobsadené 4 miesta,  z toho 3 miesta  v štátnej službe a 1 miesto  viažuce sa k výkonu prác vo  verejnom záujme.

Zastúpenie žien na ÚJD SR je v počte 33 a 50 miest patrí mužom. Podiel zamestnávaných žien predstavuje 40 %. Z celkového počtu  zamestnancov vykonávalo priamy výkon inšpektorskej činnosti nad  jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení 41 zamestnancov, z toho 8 žien.

Obr.1

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov tiež priamo ovplyvňovala profesionálnu úroveň výkonu činností jednotlivých útvarov ÚJD SR. Z celkového počtu zamestnancov  malo vysokoškolské vzdelanie 81%,  úplné stredné odborné vzdelanie malo 19 %.

#### Obr.2

Veková štruktúra zamestnancov dokumentuje, že zamestnanci vo veku od 41 – 60 rokov tvoria 48 %, zamestnanci vo veku od 18 – 40 rokov tvoria 42% a ostávajúcich 10% pripadá na kategóriu zamestnancov nad 60 rokov z celkového počtu zamestnancov. Tento skutkový stav preukazuje, že proces  výkonu štátneho dozoru bol zabezpečovaný  aj v roku 2005  v prevažnej miere zamestnancami s dlhoročnou odbornou praxou, t.j. zamestnancami od 41 do 60 rokov a nad 60 rokov, ktorí tvorili spolu 58%-ný podiel.

Obr. 3

Obr. 4

Podiel riadiacich zamestnancov predstavoval  17% z celkového počtu systemizovaných miest.

6.2  Vzdelávanie zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov ako integrálna súčasť riadenia ľudských zdrojov je úzko prepojené s cieľmi ostatných personálnych činností.

V priebehu roku 2005  úspešne vykonalo kvalifikačnú skúšku 6 štátnych zamestnancov - čakateľov, ktorí boli následne vymenovaní do stálej štátnej služby. Z fyzicky obsadených štátnozamestnaneckých miest k 31. decembru 2005 podľa druhu štátnej služby bolo 59 zamestnancov  zaradených do stálej štátnej služby, 5 zamestnancov do prípravnej štátnej služby a 3 zamestnanci boli v dočasnej štátnej službe.

ÚJD SR v roku 2005 venoval náležitú pozornosť aj vzdelávaniu všetkých svojich zamestnancov, pretože vykonávanie štátnej služby a výkon prác vo verejnom záujme si vyžadujú vysoké nároky na profesionálnu, odbornú a efektívnu činnosť zamestnancov dozorného orgánu, ktorí pracujú  v  prostredí sústavných spoločenských zmien, zvýšených nárokov na vykonávanie predmetu činnosti v záujme plnenia úloh štátu.

Riadenie celého vzdelávacieho procesu na ÚJD SR bolo realizované prostredníctvom  príkazu predsedníčky, ako operatívneho riadiaceho aktu ÚJD SR, v ktorom boli obsiahnuté plánované vzdelávacie aktivity na rok 2005. Okrem toho boli využívané ďalšie ponúkané vzdelávacie podujatia, organizované rôznymi vzdelávacími inštitúciami.

Vzdelávanie bolo orientované na všetky odborné oblasti, ktoré  ÚJD SR zabezpečuje. Pre získanie odbornej spôsobilosti čakateľov na post inšpektora, postgraduálne štúdium, pokračovanie doktorandského štúdia a výcvik na plnorozsahovom simulátore pre inšpektorov jadrovej bezpečnosti boli vytvorené zo strany zamestnávateľa všetky podmienky pre ich úspešné absolvovanie a zvládnutie.

Na časť vzdelávacích aktivít ÚJD SR získal grantové prostriedky od medzinárodných organizácií, resp. boli uhradené priamo týmito organizáciami, čo umožnilo ÚJD SR zabezpečiť účasť zamestnancov na vzdelávacích akciách vo Francúzsku, v Rusku, Nemecku, Maďarsku a ďalších krajinách.

Niektoré vzdelávacie aktivity dokázal ÚJD SR zabezpečiť aj vlastnými zamestnancami, ktorí svoje odborné vedomosti odovzdávali ako lektori určitým cieľovým skupinám. Aj jazykovému vzdelávaniu, ktorého cieľom bolo získanie a doplnenie spôsobilostí zamestnancov ÚJD SR  ovládať cudzie jazyky bola venovaná sústavná pozornosť.  27 zamestnancom bolo umožnené navštevovať  výuku  anglického a francúzskeho jazyka.

7.  Interný systém kvality

V roku 2005 na ÚJD SR prebiehalo preskúmanie procesov a vykonaných bolo niekoľko čiastkových auditov vnútorného systému zabezpečovania kvality podľa normy ISO 9001. Následne sa začalo s odstraňovaním identifikovaných nezhôd a realizáciou navrhnutých vylepšení. Pokračovalo sa v revíziách smerníc kvality a pristúpilo sa tiež k inovácii Príručky kvality ÚJD SR.

Samohodnotenie ÚJD SR podľa CAF

V roku 2005 ÚJD SR pristúpil k vykonaniu samohodnotenia podľa metodiky Spoločný systém hodnotenia (CAF - common assessment framework). Samohodnotenie vykonala skupina zložená zo zamestnancov ÚJD SR za pomoci konzultácií a poradenskej činnosti poskytovanej Úradom pre štátnu službu a Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu.. Samohodnotenie napĺňa uznesenie vlády SR č. 900/2003 k návrhu Národného programu kvality SR na roky 2004-2008 a odráža stav na ÚJD SR k 1. júlu 2005. V rámci neho bolo vykonané meranie spokojnosti zamestnancov ÚJD SR i prieskum verejnej mienky.

Vypracovaná samohodnotiaca správa poskytuje celkový prehľad o najdôležitejších predpokladoch a výsledkoch a ich vzájomnej nadväznosti v deviatich oblastiach hodnotenia: vodcovstvo, stratégia a plánovanie, manažérstvo ľudských zdrojov, partnerstvá a zdroje, manažérstvo procesu a zmeny, výsledky vo vzťahu k zákazníkovi/ občanovi, výsledky vo vzťahu k zamestnancom, výsledky vo vzťahu k spoločnosti a kľúčové výsledky výkonnosti. Uvádzané sú silné stránky činnosti ÚJD SR ako aj podnety na zlepšenie.

Na samohodnotiacu správu nadväzuje Akčný plán zlepšovania. Akčný plán zlepšovania bol diskutovaný na ÚJD SR a po jeho schválení na operatívnej porade predsedu v novembri 2005 sa pristúpilo k jeho napĺňaniu. Predpokladá sa, že po implementácii odsúhlasených vylepšení na ÚJD SR, bude v časovom horizonte jedného až dvoch rokov vykonané nové samohodnotenie podľa metodiky CAF. Dosiahnuté výsledky budú porovnané so súčasným hodnotením v roku 2005 a následne sa spustí ďalší proces zlepšovania na novej kvalitatívnej vyššej úrovni uspokojovania potrieb, poskytovania služieb a informácií pre zákazníka/občana, ktorý spúšťa proces učenia sa a napredovania na ceste kvality, aby sa ÚJD SR posunul na vyšší stupeň rozvoja, kde predpoklady a výsledky lepšie odrážajú plnenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán.