##### Správa

o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

za rok 2007

Úvod

Správa Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len ÚJD SR) za rok 2007 obsahuje ucelenú informáciu o činnosti ÚJD SR – štátneho dozoru nad bezpečnosťou jadrových zariadení v SR v zmysle  zákona 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a Zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (atómový zákon) a o hodnotení a kontrole stavu jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky v uplynulom roku.

V zmysle atómového zákona ÚJD SR vykonáva štátny dozor v oblasti využívania jadrovej energie a bezpečného nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, pri fyzickej ochrane jadrových materiálov,  pri havarijnom plánovaní v SR pre prípad radiačného ohrozenia a zároveň kontroluje plnenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohôd v oblasti mierového využívania jadrovej energie.

# Výkon dozoru

Výkon dozoru nad jadrovou bezpečnosťou sa realizuje v  nasledovných hlavných oblastiach:

legislatíva,

vydávanie povolení,

posudzovanie a hodnotenie bezpečnostnej dokumentácie,

kontrolná/inšpekčná činnosť v jadrových zariadeniach a vynucovanie práva.

Legislatíva SR stanovuje právny rámec – práva a povinnosti pre mierové využívanie jadrovej energie v SR. Tieto práva a povinnosti sú stanovené pre právnické a fyzické osoby, ktoré chcú využívať alebo využívajú jadrovú energiu alebo jadrové materiály v SR, rovnako však určuje práva a povinnosti štátnych orgánov, a teda aj ÚJD SR v tejto oblasti. Plnenie povinností, ktoré vyplývajú fyzickým alebo právnickým osobám z legislatívy kontroluje v oblasti svojich kompetencií aj ÚJD SR.

ÚJD SR svoje stanoviská deklaruje prostredníctvom rozhodnutí. Rozhodnutie sa vo všeobecnosti dá charakterizovať ako akt aplikácie práva, to znamená, že ide o aplikáciu práv a povinností stanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise na konkrétny prípad konkrétnemu subjektu. Povinnosti ukladané rozhodnutím sú vynútiteľné a ich neplnenie je sankcionovateľné.

ÚJD SR vydáva rôzne typy rozhodnutí: o vydaní súhlasu, o vydaní povolenia, o schválení, o uložení sankcie alebo opatrenia, o určení nového držiteľa povolenia, o overení odbornej spôsobilosti, o posúdení dokumentácie a iné.

Okrem legislatívy využíva ÚJD SR v oblasti výkonu dozoru nad jadrovou bezpečnosťou tri základné nástroje, ktorými sú už spomínané vydávanie povolení, posudzovanie a hodnotenie bezpečnostnej dokumentácie, inšpekčná činnosť a vynucovanie práva.

Dozorovanými subjektami sú držitelia povolení na stavbu, uvádzanie do prevádzky, prevádzku a etapu vyraďovania jadrových zariadení. V Slovenskej republike môžeme jadrové zariadenia ( ďalej len JZ) rozdeliť na:

Atómové elektrárne ( ďalej len AE):

Atómové elektrárne Bohunice  V-2 (ďalej len „AE V-2 Bohunice“), dva bloky v prevádzke,

Atómové elektrárne Mochovce 1,2 (ďalej len „AE Mochovce 1,2“), dva bloky v prevádzke,

Atómové elektrárne Mochovce, 3,4 (ďalej len „AE Mochovce 3,4“),  vo výstavbe,

Atómové elektrárne Bohunice V-1 (ďalej len „AE V-1 Bohunice“),  2. blok je v prevádzke, 1. blok v roku 2006 ukončil prevádzku na výkonovej úrovni,

Atómová elektáreň  A-1, vo vyraďovaní (ďalej len „AE A-1 Bohunice“)

a iné jadrové zariadenia (ďalej len iné JZ):

Medzisklad vyhoretého paliva,

Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov,

Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov,

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov,

Experimentálna bitúmenačná linka,

Experimentálna spaľovňa rádioaktívnych odpadov.

## Legislatívna činnosť

ÚJD SR ako ústredný orgán štátnej správy pripravuje návrh zákona a vydáva všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti svojej pôsobnosti a ustanovuje požiadavky na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení. Činnosť v legislatívnej oblasti počas roka 2007 bola rozdelená do viacerých oblastí.

V januári a začiatkom februára 2007 prebehlo odôvodňovanie návrhu novelizácie atómového zákona v štyroch výboroch NR SR a následné schvaľovanie v pléne. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa atómový zákon č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, bol prijatý dňa 7. 2. 2007 a po nevyhnutnej autorskej korektúre v redakcii Zbierky zákonov SR bol dňa 7. 3. 2007 publikovaný v čiastke 53 ako zákon č. 94/2007 Z. z. Podstata zákona spočíva v tom, že držitelia povolení, vydaných podľa atómového zákona, prispievajú v ročných príspevkoch na výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou. Ročné príspevky držiteľov povolení sú potom odpočítateľnou položkou z daňového základu pre daň z príjmov a v plnej miere sa rozpočtujú ako príjmy a výdavky kapitoly ÚJD SR v rámci štátneho rozpočtu. Výška ročného príspevku je závislá od typu jadrového zariadenia a od druhu vydaného povolenia.

V rámci legislatívnej činnosti v roku 2007 ÚJD SR vypracoval návrh novelizácie atómového zákona spočívajúci v transpozícii Smernice Rady EÚ 2006/117/Euratom o dozore a kontrolách pri cezhraničnej preprave rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva. Smernica upravuje administratívny postup žiadateľa o povolenie a príslušných dozorných orgánov dotknutých plánovanou prepravou pri výmene informácií a vzájomnom odsúhlasovaní dovozov, vývozov a tranzitov rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva cez EÚ. Uvedená smernica nahrádza doterajšiu smernicu 92/3/Euratom, ktorá je v súčasnosti transponovaná v §16 atómového zákon. Oproti doterajšiemu stavu prichádza k vecnému obohateniu smernice aj o právnu úpravu povoľovania cezhraničnej prepravy vyhoretého jadrového paliva a k niektorým administratívnym zmenám. Členské štáty EÚ majú povinnosť prevziať smernicu 2006/117/Euratom do 25. 12. 2008. V mesiaci december 2007 bol návrh novelizácie atómového zákona pripravený na predloženie do Legislatívnej rady vlády SR.

Ďalšou aktivitou boli práce na príprave rozsiahlej novelizácie, resp. nového atómového zákona. Zatiaľ boli identifikované problémové okruhy, ktoré zo skúseností z praktického uplatňovania doterajšieho zákona, záverov skupiny WENRA, z nových prijatých medzinárodných dohovorov v oblasti boja proti terorizmu, nových odporúčaní MAAE a OECD/NEA a niektorých nevyhnutných odlišnostiach od správneho konania, je potrebné reflektovať v novom zákone.

ÚJD SR v roku 2007 inicioval vytvorenie a koordinoval 1. zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny k problematike občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody. Výsledkom práce tejto skupiny by mal v budúcnosti byť osobitný zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody, vyňatý z doterajšieho rámca atómového zákona.

V rámci edície Bezpečnosť jadrových zariadení bolo v roku 2007 vydaných  7 bezpečnostných návodov, ktoré boli postupne zasielané jednotlivým organizáciám, ktoré si ich objednali na legislatívno-právnom odbore ÚJD SR, aby napomáhali zabezpečiť podmienky bezpečného využívania jadrovej energie alebo vykonávania činností súvisiacich s využívaním jadrovej energie.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania vydal ÚJD SR vyše 600 stanovísk k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov predložených ostatnými rezortmi do legislatívneho procesu.

ÚJD SR má zastúpenie v Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre technické právne predpisy.

## Vydávanie povolení

Vydávanie povolení ÚJD SR je prvým nástrojom kontroly právnických a fyzických osôb ktoré využívajú jadrové materiály, nakladajú s rádioaktívnymi odpadmi alebo ktoré stavajú, uvádzajú do prevádzky, prevádzkujú, resp. vyraďujú jadrové zariadenia.

Na získanie povolenia musí žiadateľ preukázať svoju schopnosť dodržiavať a plniť všetky požiadavky stanovené zákonmi a vyhláškami platnými v Slovenskej republike, obzvlášť požiadavky atómového zákona a vykonávacích vyhlášok ÚJD SR k tomuto zákonu. Žiadateľ musí ďalej preukázať, že jadrové zariadenie bude resp. je prevádzkované bezpečne.

Slovenské elektrárne (ďalej len SE, a.s.) sú jednou z najväčších spoločností na území SR ktoré sú držiteľmi povolenia na prevádzku atómových elektrární, vydaného ÚJD SR.  SE, a. s. prevádzkujú AE V-2 v lokalite Bohunice a 1. a 2. blok AE Mochovce. Do spoločnosti SE, a. s., ďalej patrí aj nedostavaný 3. a 4. blok AE Mochovce, na ktorých sa v roku 2007 začali prípravné práce na projektovej dokumentácii pre ich dokončenie a následné uvedenie do prevádzky.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., (ďalej len JAVYS, a.s.), je druhou najväčšou spoločnosťou zaoberajúcou sa prevádzkovaním a vyraďovaním JZ, ako aj spracovaním a ukladaním rádioaktívneho odpadu a rádioaktívnych materiálov. Do spoločnosti JAVYS, a. s., patria nasledovné JZ: AE A-1, AE V-1, Medzisklad vyhoretého jadrového paliva, Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov. Všetky tieto zariadenia sú umiestnené v lokalite Bohunice, ďalej je to Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov a Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov, ktoré sa nachádzajú v lokalite Mochovce. JAVYS, a. s., prevádzkovala v roku 2007 jediný energetický reaktor a to 2. blok AE V-1  Bohunice. K 31. decembru 2006 ukončil svoju výkonovú prevádzku 1. blok AE V-1 Bohunice a počas roka 2007 na ňom prebiehali prípravné práce tak, aby oba bloky AE V-1 Bohunice mohli po roku 2008 plynule prejsť do etapy vyraďovania.

ÚJD SR ďalej dozoruje a vydáva povolenia aj pre iné právnické osoby – rôzne organizácie ktoré neprevádzkujú energetické jadrové zariadenia, ale vykonávajú činnosti súvisiace s mierovým využívaním jadrovej energie v súlade s atómovým zákonom. Hlavným predstaviteľom týchto držiteľov povolení je VUJE, a. s., ktorý sa zaoberá odborným výcvikom personálu atómových elektrární, a výskumnou, projekčnou a realizačnou činnosťou súvisiacou s JZ a jadrovými materiálmi, a tiež je majiteľom dvoch experimentálnych JZ, ktoré v súčasnosti sú vo fáze vyraďovania – bitumenizačná linka a  spaľovňa rádioaktívnych odpadov.

## Posudzovacia a hodnotiaca činnosť

Posudzovanie a hodnotenie dokumentácie, dôležitej z hľadiska preukázania bezpečnosti jadrových zariadení ( ďalej len bezpečnostná dokumentácia) je druhým základným nástrojom, ktorý ÚJD SR využíva pri svojom poslaní.

JZ môže byť vybudované alebo zmenené iba vtedy, ak je bezpečnostnou dokumentáciou preukázané, že jeho systémy a zariadenia sú schopné pracovať bezpečne a spoľahlivo, a to počas normálnej aj abnormálnej prevádzky a že vplyv JZ na zamestnancov, obyvateľstvo, životné prostredie ako aj na majetok je na akceptovateľnej úrovni.

V roku 2007  ÚJD SR posudzoval a hodnotil bezpečnostnú dokumentáciu súvisiacu najmä s:

- realizáciou zmien na vybraných zariadeniach,

- dokumentáciou projektových zmien a zmenami dokumentácie posúdenej alebo schválenej úradom,

- dokumentáciou zabezpečovania kvality a systémom kvality,

- limitami a podmienkami bezpečnej prevádzky a bezpečného vyraďovania,

- dokumentáciou súvisiacou s havarijným plánovaním,

- prípravou zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov držiteľov povolení,

- organizačnými zmenami držiteľov povolení

a ďalej dokumentáciu súvisiacu s realizáciou zmien „Programu modernizácie a zvyšovania bezpečnosti AE V-2“. Činnosti spojené s modernizáciou AE V-2 Bohunice sú naplánované na obdobie rokov 2002-2008.

Súčasťou vydaných rozhodnutí na realizáciu projektových zmien JZ bolo stanovenie podmienok na overovanie a testovanie nových inštalovaných systémov pred ich uvedením do trvalej prevádzky.

Druhou oblasťou realizácie projektových zmien je začatie prípravných prác pre dostavbu 3. a  4. bloku AE Mochovce. Rozbeh dostavby bol odštartovaný organizačnými zmenami  a zmenami v dokumentácii systému kvality SE, a. s.

V rámci tohto procesu boli posúdené alebo schválené nasledovné dokumenty:

- predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým palivom vrátane ich prepravy,

- predbežný koncepčný plán vyraďovania,

- predbežný plán fyzickej ochrany,

- dokumentácia systému kvality,

- predbežný vnútorný havarijný plán,

- predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky,

- predbežný program kontrol JZ pred jeho prevádzkou,

- predbežné vymedzenie hraníc JZ,

- predbežné vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia.

Tab. č. 1  Počet rozhodnutí ÚJD SR vydaných v roku 2007

| Organizácia / Jadrové zariadenie | Prevádzka | Projektové zmeny (PZ) | Zabezpečenie kvality (QA) | PZ + QA | Stavebný úrad | Iné | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE, a. s. | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 17 | 25 |
| SE, a. s. Bohunice V-2 | 12 | 96 | 37 | 6 | 11 | 9 | 171 |
| SE, a. s. Mochovce 1,2 | 11 | 18 | 6 | 0 | 2 | 9 | 46 |
| SE, a. s. Mochovce 3,4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| JAVYS, a. s. | 16 | 19 | 13 | 2 | 10 | 26 | 86 |
| VÚJE, a. s. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 47 | 50 |
| Ostatné organizácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Spolu | 40 | 134 | 67 | 8 | 27 | 123 | 399 |

## Inšpekčná činnosť a vynucovanie práva

### Inšpekčná činnosť

Inšpekčnú činnosť vykonávajú inšpektori jadrovej bezpečnosti ÚJD SR. Pre výkon inšpekcií inšpektormi jadrovej bezpečnosti je odsúhlasená interná smernica ÚJD SR „Inšpekčná činnosť ÚJD SR“. Smernica určuje jednotný postup pri inšpekciách, pri spracovaní a vyhodnocovaní ročného inšpekčného plánu, riadení inšpekčného programu ÚJD SR, spracovaní dokumentácie inšpekčnej činnosti a analýze inšpekčnej činnosti ÚJD SR. Inšpekčný plán je prostriedok pre priebežné a systematické hodnotenie inšpekčnej činnosti na JZ pri preprave a kontrole jadrových materiálov. Spravidla sa spracúva na obdobie jedného roka. Je rozdelený do oblastí inšpekčnej činnosti: zabezpečovanie kvality, kvalifikácia a výcvik personálu, spúšťanie, prevádzka, starostlivosť o zariadenia, technická podpora, havarijné plánovanie, požiarna ochrana, fyzická ochrana, kontrola nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, kontrola skladovania čerstvého a vyhoretého jadrového paliva, kontrola počas prepravy jadrových materiálov, ich kontrola a evidencia, špeciálna letecká činnosť v blízkosti JZ a vyraďovanie.

Inšpekcie sa vykonávajú podľa inšpekčných postupov, ktoré sú súčasťou Inšpekčného manuálu ÚJD SR. Pre inšpekčné činnosti, na ktoré nie sú vypracované inšpekčné postupy sa spracúvajú individuálne postupy inšpekcie.

Aktivity v rámci inšpekčnej činnosti sú zamerané najmä na:

- dodržiavanie požiadaviek atómového zákona a jeho vykonávacích vyhlášok,

- overenie súladu vykonávaných činností so schválenou dokumentáciou,

- dodržiavanie prevádzkových predpisov a schválených postupov pre údržbu a kontroly zariadení,

- kontrolu systému odbornej prípravy zamestnancov,

- kontrolu odbornej spôsobilosti zamestnancov a personálu,

- zisťovanie príčin porúch alebo nehôd na JZ alebo pri preprave jadrových a rádioaktívnych materiálov,

- kontrolu precvičovania havarijných plánov a kontroly systému kvality.

Počas roka 2007 bolo naplánovaných a vykonaných 113 inšpekcií u držiteľov povolení vydaných ÚJD SR. Okrem toho bolo vykonaných 43 neplánovaných inšpekcií. Inšpekcie boli zamerané najmä na:

- kontrolu systému zabezpečovanie kvality,

- kvalifikáciu a výcvik personálu,

- kontrolu prevádzky,

- skúšky bezpečnostných systémov,

- evidenciu a realizáciu projektov zmien a modifikácií JZ,

- údržbu vybraných zariadení,

- radiačnú ochranu,

- kontrolu zabezpečovania fyzickej ochrany,

- nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,

- prepravu a skladovanie jadrového paliva,

- evidenciu jadrových materiálov,

- dodržiavanie limitov a podmienok,

- organizáciu havarijnej odozvy a havarijné plánovanie.

Tab. č.2 Prehľad inšpekcií ÚJD SR členených podľa prevádzkujúcich organizácií

| Objekt inšpekcie | Tímové | Špeciálne | Rutinné | Neplánované | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE, a.s. AE V-2 | 8 | 11 | 4 | 1 | 24 |
| SE, a.s. AE Mochovce | 7 | 12 | 4 | 6 | 29 |
| JAVYS, a.s. AE V-1 | 6 | 10 | 4 | 2 | 22 |
| JAVYS, a.s.– VYZ 1) | 3 | 8 | 4 | 1 | 16 |
| VÚJE, a.s. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Preprava RM a RAO | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 |
| Kontrola a evidencia JM | 0 | 22 | 0 | 22 | 44 |
| Ostatné inšpekcie | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Spolu | 24 | 73 | 16 | 43 | 156 |

Pozn.:

1)  Do divízie VYZ spoločnosti JAVYS,a.s., patria nasledujúce JZ:

  - AE A-1Bohunice

  - Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov

  - Medzisklad vyhoretého jadrového paliva

  - Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov

  - Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov

### Vynucovanie práva

V prípade, že inšpekčná činnosť preukáže nedostatky v niektorej z dozorovaných oblastí, v protokole z inšpekcie sa držiteľovi povolenia nariadi odstránenie nedostatkov s konkrétnymi opatreniami a termínmi ich plnenia. Držiteľ povolenia je potom povinný oznámiť ÚJD SR spôsob a termín odstránenia nedostatku.

Ak dozorovaný subjekt opatrenia neplní, ako aj v prípade vážneho porušenia legislatívnych požiadaviek alebo schválenej dokumentácie, môže ÚJD SR začať správne konanie, ktorého výsledkom môže byť:

- zníženie výkonu alebo pozastavenie prevádzky jadrového zariadenia,

- uloženie pokuty,

- odobratie povolenia alebo súhlasu,

- odobratie preukazu odbornej spôsobilosti.

ÚJD SR v roku 2007 začal správne konanie voči dozorovanému subjektu SE, a. s., AE V-2 Bohunice pre nedodržanie termínov realizácie niektorých úloh modernizácie určených v rozhodnutiach ÚJD SR. Na základe opatrení z inšpekcie ÚJD SR prijal držiteľ povolenia doplňujúce  nápravné opatrenia na realizáciu oneskorených úloh. V rámci konania bolo v súlade s príslušným ustanovením atómového zákona upustené od uloženia pokuty.

ÚJD SR začal v roku 2007 správne konanie voči dozorovanému subjektu SE, a. s., o uložení pokuty za správny delikt, ktorý bol spôsobený  porušením atómového zákona, konkrétne § 10 ods. 1 písm. a) a ods. 6 za porušenie povinnosti držiteľa povolenia týkajúcej sa fyzickej ochrany. Správne konanie bolo rozhodnutím ÚJD SR prerušené a ÚJD SR bude v správnom konaní v danej veci pokračovať až po uzavretí prípadu zo strany polície.

ÚJD SR v roku 2007 začal správne konanie voči držiteľovi povolenia Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače o uložení pokuty za správny delikt, ktorý spočíval v porušení § 10 ods. 1 písm. a) atómového zákona spojeného so stratou tieniaceho kontajnera z ochudobneného uránu.  ÚJD SR prerušil správne konanie proti účastníkovi konania a podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku bude ÚJD SR v správnom konaní v danej veci pokračovať až po obdržaní odborného stanoviska zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR.

## Hodnotenie stavu jadrovej bezpečnosti na AE a JZ v Slovenskej republike

### Atómové elektrárne v SR

#### Prevádzkované atómové elektrárne

V SR bolo v roku 2007 v prevádzke 5 blokov atómových elektrární.

Tab. č.  3  Zoznam prevádzkovaných atómových elektrární v SR

| Atómová elektráreň | Začiatok prevádzky | Typ reaktora | Prevádzkovateľ |
| --- | --- | --- | --- |
| AE Bohunice V-1 | 1980 | VVER 440/230 | JAVYS, a. s. |
| AE Bohunice V-2 | 1984, 1985 | VVER 440/213 | SE, a. s. |
| AE Mochovce 1,2 | 1998, 1999 | VVER 440/213 | SE, a. s. |

##### a) Atómová elektráreň V-1 Bohunice

AE V-1 v lokalite Bohunice prevádzkovala v roku 2007 spoločnosť JAVYS, a. s.

Prvý blok AE V-1 Bohunice bol odstavený z prevádzky a počas roka 2007 sa nachádzal v režime 5 - palivo v reaktore a primárny okruh dochladzovaný prirodzenou cirkuláciou.

Druhý blok AE V-1 Bohunice pracoval v roku 2007 spoľahlivo podľa požiadaviek energetického dispečingu SR.

Po rozsiahlej modernizácii oboch blokov AE V-1 Bohunice, ukončenej v roku 2000, dosiahli bloky takú úroveň bezpečnostných štandardov, akú majú bloky v západnej Európe, uvedené do prevádzky v rovnakom období. Vzhľadom na rozhodnutie vlády o predčasnom ukončení prevádzky blokov AE V-1 Bohunice v rokoch 2006 a 2008, ÚJD SR posudzoval predložené štúdie možných scenárov odstavenia blokov AE V-1 Bohunice a dokumentáciu potrebnú pre výkon dozoru nad jadrovou bezpečnosťou pri ich odstavovaní. Ešte roku 2006 ÚJD SR posúdil dokument „Koncepcia ukončovania prevádzky AE V-1“, ktorý definuje základnú stratégiu v období ukončovania prevádzky pred plynulým prechodom do obdobia vyraďovania AE pri rešpektovaní všetkých pravidiel jadrovej bezpečnosti

V roku 2007 ÚJD SR, po odstavení 1. bloku AE V-1 Bohunice, zameral svoju kontrolnú a hodnotiacu činnosť na plnenie jednotlivých krokov a úloh vyplývajúcich z dokumentu „Koncepcia ukončovania prevádzky AE V-1“.

Hodnotenie jadrovej bezpečnosti inšpektormi ÚJD SR bolo v roku 2007 zamerané na posúdenie ročných programov prevádzkových kontrol, kontrolu ich plnenia a posudzovanie ich výsledkov. Na druhom bloku AE V-1 Bohunice sa uskutočnila plánovaná odstávka bloku na generálnu opravu a výmenu paliva, počas ktorej sa uskutočnila plánovaná údržba a prevádzkové kontroly zariadení dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti.

Počet plánovaných a neplánovaných inšpekcií uskutočnených v priebehu roka na obidvoch blokoch uvádza tab. č. 2. Závažnejšie nedostatky neboli zistené. Počty nálezov v žiadnej zo sledovaných oblastí nevybočili z ustáleného priemeru.

Prevádzkové udalosti

V roku 2007 nedošlo na AE V-1 Bohunice k žiadnej významnejšej prevádzkovej udalosti, ktorá by si vyžiadala zvýšenú pozornosť inšpektorov ÚJD SR.

Prehľad počtu prevádzkových udalostí v rokoch 2000 až 2007, ktoré podliehajú hláseniu na ÚJD SR a ich kategorizáciu podľa stupnice INES uvádza tab. č. 4.

Tab. č. 4 Počet udalostí v AE V-1

| AE V-1 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mimo stupnice | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| INES 0 | 20 | 19 | 23 | 25 | 13 | 6 | 8 | 3 |
| INES 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| celkový počet | 22 | 20 | 28 | 37 | 17 | 8 | 11 | 7 |

Záver:

Na základe výsledkov kontrolnej činnosti a hodnotenia bezpečnostných ukazovateľov ÚJD SR hodnotil prevádzku oboch blokov AE V-1 Bohunice v roku 2007 ako bezpečnú a spoľahlivú.

##### b)Atómová elektráreň Bohunice  V-2 Bohunice

Bloky V-2, teda 3. a 4. blok v AE  Bohunice predstavujú v porovnaní s blokmi V-1 novšiu, z hľadiska jadrovej bezpečnosti výrazne vylepšenú sériu blokov VVER-440, model V -213.

AE je vybavená kontajmentom schopným zvládnuť havárie až do úrovne roztrhnutia hlavného cirkulačného potrubia bez závažných dopadov na obyvateľstvo a životné prostredie.

V roku 2001 ÚJD SR posúdil a schválil materiál „Bezpečnostný koncept pre modernizáciu a zvyšovanie bezpečnosti AE V-2“ rozhodnutím č. 250/2001, ktorý predložil prevádzkovateľ tejto elektrárne SE, a. s, a ktorý vychádza z doporučení dokumentov MAAE a z rozhodnutí vydaných ÚJD SR. Schválený materiál obsahuje harmonogram realizácie zmien tak, aby boli zrealizované postupne do roku 2008. V súčasnosti prebiehajúci program modernizácie a zvyšovania bezpečnosti AE V-2 (MOD V-2) je najvýznamnejším investičným projektom v rámci celých SE, a. s. Program modernizácie a zvyšovania bezpečnosti AE V-2 Bohunice nie je zameraný iba na riešenie bezpečnostných problémov, ale zahŕňa aj riešenie prevádzkových problémov súvisiacich s pätnásťročnou prevádzkou AE V-2 Bohunice, teda s fyzickým opotrebovaním a morálnou zastaranosťou zariadení, čo hlavne u systémov kontroly a riadenia (SKR) a elektrických systémov spôsobovalo problémy v oblastiach prevádzkovej spoľahlivosti zariadení, náhradných dielov a servisu. Do programu modernizácie boli začlenené i opatrenia zamerané na zlepšenie technicko-ekonomických parametrov blokov AE V-2 Bohunice, predovšetkým primárna a sekundárna regulácia výkonu bloku, zvýšenie účinnosti a nominálneho výkonu blokov a predĺženie ich životnosti. Zmeny v rámci MOD V-2 sú postupne realizované od roku 2002 a ich ukončenie je plánované v roku 2008, ale už v súčasnosti bloky AE V-2 Bohunice dosahujú vyššiu úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti v porovnaní s rokom 1996. Po dopracovaní všetkých plánovaných úloh sa úroveň bezpečnosti blokov ešte zvýši.

Činnosť ÚJD SR v roku 2007 bola úzko spätá s realizáciou úloh vyplývajúcich z „MOD V-2“. V AE V-2 Bohunice sa v roku 2007 uskutočnili odstávky blokov na výmenu paliva a generálne opravy blokov, počas ktorých boli zrealizované investičné projekty s cieľom kontinuálneho zvyšovania jadrovej bezpečnosti, ktoré vyplynuli z prevádzkových skúseností doma a v zahraničí. V rámci „MOD V-2“ bolo nosnou úlohou ukončenie náhrady v oblasti systémov kontroly a riadenia a zdokonaľovania pôvodných systémov zabezpečenia blokov a automatického odstavenia reaktorov za nové programovateľné počítačové systémy. V rámci programu modernizácie boli realizované práce na seizmickom zodolňovaní systémov AE V-2 Bohunice a výmena troch zásobných nádrží pre systém superhavarijného napájania parogenerátora (PG).

Obidva bloky AE V-2 Bohunice v roku 2007 spoľahlivo pracovali s novým typom jadrového paliva s obsahom gadolínia druhej generácie, ktoré prispieva k efektívnejšiemu využitiu paliva a k rovnomernejšiemu rozloženiu výkonu v aktívnej zóne reaktora.

Významnou udalosťou v roku 2007 na AE V2 Bohunice bolo vykonanie periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti po 10-tich rokoch prevádzky. Správa o periodickom hodnotení jadrovej bezpečnosti bola posúdená zamestnancami UJD SR s tým, že prevádzkovateľovi boli adresované doplňujúce otázky. Predbežné závery hodnotenia UJD SR konštatujú, že súčasný stav jadrovej bezpečnosti AE V-2 Bohunice, po ukončení programu modernizácie MOD V-2, realizácii nápravných opatrení a odstránení nedostatkov odhalených v rámci previerky, môže byť dobrým východiskom pre bezpečné prevádzkovanie AE V-2 Bohunice do nasledujúceho periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti.

Počet plánovaných a neplánovaných inšpekcií uskutočnených v priebehu roka na obidvoch blokoch uvádza tab. č. 2. Počas mimoriadnej inšpekcie vykonanej začiatkom roka 2007 zameranej na kontrolu plnenia harmonogramu úloh modernizácie boli zistené viaceré oneskorenia v plnení termínov. Na základe opatrení z inšpekcie boli prijaté nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Prevádzkové udalosti

Prevádzkové udalosti na AE V-2 Bohunice nevybočili z rámca bežných prevádzkových závad a boli bez bezpečnostnej významnosti.

Medzi prevádzkové udalosti na AE V-2 Bohunice, ktoré si v roku 2007 vyžiadali najväčšiu pozornosť ÚJD SR, patrí udalosť, ku ktorej došlo na 4. bloku počas plánovanej skúšky chodu čerpadiel bezpečnostných systémov. Pri tejto skúške sa zistilo, že došlo k mechanickému zaseknutiu spätnej klapky na spoločnej trase na saní čerpadla nízkotlakého bezpečnostného systému a čerpadla sprchového systému. Závada bola na mieste odstránená a boli prijaté ďalšie opatrenia zamerané na minimalizáciu pravdepodobnosti opakovaného výskytu tejto poruchy. Počas tejto udalosti nedošlo k narušeniu bezpečnostných funkcií, nakoľko išlo o skúšobný chod bezpečnostných systémov a v prípade potreby boli k dispozícii ďalšie dva systémy v zmysle požiadaviek platných limitov a podmienok bezpečnej prevádzky.

Prehľad o počte prevádzkových udalostí v rokoch 2000 až 2007, ktoré podliehajú hláseniu na ÚJD SR a ich kategorizácia podľa stupnice INES je uvedený v tab. č. 5.

Tab. č. 5 Počet udalostí v AE V-2

| AE V-2 Bohunice | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mimo stupnice | 2 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| INES 0 | 19 | 10 | 13 | 14 | 17 | 11 | 12 | 18 |
| INES 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| celkový počet | 22 | 18 | 19 | 22 | 21 | 15 | 17 | 21 |

Záver:

Po zhrnutí výsledkov vo všetkých sledovaných oblastiach a na základe sumárneho hodnotenia bezpečnostných ukazovateľov ÚJD SR vyhodnotil prevádzku oboch blokov AE V-2 Bohunice v roku 2007 ako spoľahlivú, bez závažných nedostatkov v oblasti jadrovej bezpečnosti.

##### c) Atómová elektráreň Mochovce 1,2

AE Mochovce 1,2 tvoria dva bloky s reaktormi typu VVER 440/V 213 so zvýšenou bezpečnosťou.  Ide o opakovaný projekt elektrárne VVER-440/V213 prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice, ďalej modifikovaný vzhľadom na rastúce požiadavky na zvyšovanie úrovne jadrovej bezpečnosti nových blokov typu VVER a so zohľadnením geologických špecifík lokality. Medzi významné zmeny patrí nahradenie pôvodného systému merania a regulácie moderným riadiacim počítačovým systémom, zvýšenie spoľahlovosti elektrického napájania pre zariadenia, dôležité z hľadiska bezpečnosti, ako aj seizmické zodolnenie stavby a zariadení. Okrem toho už počas dostavby boli implementované všetky zlepšenia, ktoré boli založené na skúsenosti s prevádzkou týchto blokov. Implementáciou všetkých zmien bola dosiahnutá úroveň bezpečnosti, ktorá je plne porovnateľná s blokmi prevádzkovanými v EÚ.

Obidva bloky AE Mochovce 1,2 pracovali v roku 2007 spoľahlivo podľa požiadaviek energetického dispečingu SR.

V AE Mochovce 1,2 sa v roku 2007 uskutočnili plánované odstavenia blokov na generálne opravy a výmenu paliva. Obe odstávky prebehli podľa plánovaného harmonogramu.

Prevádzkovateľ každoročne v zmysle príslušného rozhodnutia ÚJD SR predkladá na posúdenie hodnotiace správy o čerpaní životnosti hlavných komponentov a vybraných potrubných trás pre obidva bloky AE Mochovce 1,2. Sledované parametre všetkých posudzovaných komponentov, vrátane tlakovej nádoby, sú hlboko pod stanovenými limitmi.

Po vykonaní udržovacích prác na kontajmente oboch blokov elektrárne, bola skúškami opäť potvrdená jeho tesnosť a schopnosť zabrániť úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia. K rozšírenej starostlivosti o stav a tesnosť kontajmentu oboch blokov, pristúpil prevádzkovateľ na základe vykonanej analýzy, prevádzkových skúsenosti a v súlade s požiadavkami ÚJD SR.

V roku 2007 boli na ÚJD SR doručené viaceré žiadosti o posúdenie, resp. schválenie zmien niektorých dokumentov, ktorých cieľom je umožniť zvýšenie tepelného výkonu oboch  blokov AE Mochovce 1,2 na 107% oproti súčasnému nominálnemu výkonu reaktora. V súčasnosti ÚJD SR predmetnú dokumentáciu posudzuje a zároveň si od držiteľa povolenia vyžiadal viaceré doplňujúce analýzy, ktoré preukážu bezpečnosť prevádzky reaktora na zvýšenom výkone. Po kladnom posúdení vyžadovanej dokumentácie a vydaní súhlasu s realizáciou príslušných zmien, bude možné zvýšiť výkony oboch blokov AE Mochovce 1,2.

Prevádzkové udalosti

Medzi najvýznamnejšie prevádzkové udalosti AE Mochovce 1,2 v roku 2007 patria dve udalosti. Prvá udalosť sa týka netesnosti na spätných klapkách primárneho okruhu (PO) prvého bloku a druhá nedostatkov v nastavených meracích trasách meraní tesnosti deliacich rovín zariadení PO.

Počas plánovanej odstávky prvého bloku boli zistené netesnosti na troch spätných klapkách. ÚJD SR k predmetnej udalosti vykonal mimoriadnu inšpekciu. Boli uložené viaceré opatrenia na odstránenie vzniknutej poruchy a vyjasnenie príčin jej vzniku. Okrem iného bola vykonaná aj kontrola tesnosti spätných klapiek rovnakého typu inštalovaných na druhom bloku AE Mochovce 1,2 s výsledkom bez závad. Netesné klapky boli po konzultácii s výrobcom obvarené tesniacim zvarom a boli vykonané viaceré vylepšenia systému kontinuálneho monitorovania netesností zariadení primárneho okruhu. Vzhľadom na veľkosť netesnosti udalosť nemala vplyv na jadrovú bezpečnosť.

Počas prevádzky druhého bloku sa niekoľkokrát vyskytli nedostatky v správnom pripojení deliacich rovín zariadení PO k meracím prístrojom sledovania úniku chladiva cez tesnenia hlavných zariadení PO. Na základe dvoch mimoriadnych inšpekcií vykonaných ÚJD SR, boli SE, a.s., uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Prehľad o počte prevádzkových udalostí v rokoch 2000 až 2007, ktoré podliehajú hláseniu na ÚJD SR a ich kategorizácia podľa stupnice INES uvádza tab.č. 6.

Tab. č. 6 Počet udalostí v AE Mochovce 1,2

| AE Mochovce 1,2 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mimo stupnice | 32 | 43 | 24 | 21 | 9 | 14 | 15 | 8 |
| INES 0 | 24 | 12 | 13 | 11 | 12 | 3 | 9 | 5 |
| INES 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| celkový počet | 57 | 57 | 38 | 33 | 22 | 18 | 24 | 15 |

Záver :

Na základe výsledkov kontrolnej a hodnotiacej činnosti ÚJD SR hodnotí prevádzku AE Mochovce 1,2 v roku 2007 ako bezpečnú. Nedostatky, ktoré boli počas inšpekcií zistené, boli odstránené a boli prijaté také nápravné opatrenia, ktoré minimalizujú pravdepodobnosť ich opakovania.

#### Atómové elektrárne vo výstavbe

##### V súčasnosti je v Slovenskej republike rozostavaná jedna atómová elektráreň a to AE Mochovce 3,4,  ktorej vlastníkom sú SE, a. s.

##### AE  Mochovce 3,4

AE Mochovce 3,4 tvoria dva rozostavané bloky VVER 440 s reaktormi typu V- 213 so zvýšenou bezpečnosťou. Ich výstavba bola v polovici 90-tych rokov pozastavená a ich zariadenia sú zakonzervované postupom odsúhlaseným ÚJD SR. V marci 2007 SE, a. s., prijali rozhodnutie o dostavbe v časovom horizonte do roku 2012.

Aj v roku 2007 prebiehali na  3. a 4. bloku AE Mochovce konzervačné a ochranné práce. ÚJD SR pravidelne kontroluje a hodnotí stav blokov AE Mochovce 3,4, v nadväznosti na vykonávané konzervačné práce. ÚJD SR v tejto oblasti vykonal v roku 2007 riadnu plánovanú inšpekciu.

Z rozhodnutia vlastníka elektrárne sa v roku 2007 začali projekčné práce, ktorých výsledkom má byť pokračovanie vo výstavbe 3. a 4. bloku. V súvislosti s týmito prácami, vlastník elektrárne aktualizuje úvodný projekt a  dokumentáciu vyžadovanú platnou legislatívou tak, aby ÚJD SR mohol posudzovať projekt zvyšovania jadrovej bezpečnosti blokov AE Mochovce 3,4. SE, a.s., predkladá na ÚJD SR príslušnú dokumentáciu podľa požiadaviek atómového zákona.

ÚJD SR dokumentáciu posudzuje a vydáva predkladateľovi svoje stanoviská v zmysle atómového zákona.

#### Atómové elektrárne vo vyraďovaní

V roku 2007 bola v Slovenskej republike vo vyraďovaní AE A-1 v lokalite Bohunice, ktorá po rozdelení SE, a.s., pripadla do vlastníctva JAVYS, a. s.

Na vyraďovanie sa pripravuje 1. blok AE V-1 Bohunice,  ktorý v roku 2006 ukončil výkonovú prevádzku  na základe rozhodnutia vlády o predčasnom ukončení prevádzky blokov AE V-1 v rokoch 2006 – 2008.

##### Atómová elektráreň  A-1, Jaslovské Bohunice

AE A-1 Bohunice s heterogénnym reaktorom na báze tepelných neutrónov s označením KS-150 bola projektovaná na brutto elektrický výkon 143 MW. Ako palivo bol použitý prírodný kovový urán, moderátorom bola ťažká voda (D2O) a chladivom oxid uhličitý (CO2). AE A-1 a pracovala celkovo 4 roky. Definitívne bola odstavená z prevádzky po havárii v roku 1977.

V rokoch 1977 – 1992 boli v AE A-1 vykonávané rôzne činnosti, ktoré mali viesť k vyraďovaniu AE A-1. Tieto práce však boli vykonávané ad – hoc a v niektorých prípadoch viedli k zhoršeniu už aj tak nepriaznivej situácie v tejto AE.

Až v roku 1993 sa pristúpilo k vypracovaniu projektu pre I. fázu vyraďovania AE A-1. Projekt bol odsúhlasený  v roku 1995.

I. etapa vyraďovania bola zameraná na dosiahnutie radiačne bezpečného stavu, čo pre AE A-1 znamenalo ukončenie odvozu všetkého vyhoretého paliva, spracovanie, resp. bezpečné uskladnenie ostávajúcich prevádzkových rádioaktívnych odpadov (RAO), obnovenie stavebných bariér a odizolovania objektov AE A-1, obsahujúcich inventár rádioaktívnych látok, od životného prostredia.

Súbežne s ukončovaním I. etapy sú realizované prípravné práce pre nadväzné začatie II. etapy, ktorej plán je rozvrhnutý na obdobie do roku 2016. Predmetom II. etapy je likvidácia nízko a stredne kontaminovaných zariadení a technologických okruhov, ako i likvidácia nevyužiteľných pôvodných stavebných objektov. V následných etapách vyraďovania AE A-1 sa uvažuje s úplnou likvidáciou reaktorovej nádoby, jej konštrukčných častí a príslušenstva. Celkový proces vyraďovania AE A-1 je plánované ukončiť do roku 2033.

Na spracovanie RAO z vyraďovania sa využívajú technológie dekontaminácie, fragmentácie, solidifikácie do cementu, skla alebo SiAl matrice a bituménu. Pokračuje výstavba zariadenia na spracovanie použitých vzduchotechnických filtrov a prebiehalo spracovanie kalov z bazénu dlhodobého skladu, kde bolo v minulosti v puzdrách uskladnené palivo z AE A-1.

V roku 2007 ÚJD SR vydal rozhodnutie na rozšírenú prevádzku zariadenia na fixáciu kalov z vonkajších objektov AE A-1. Ďalej posudzoval dokumentáciu pre vydanie povolenia na uvádzanie do prevádzky horúcej komory AE A-1. Bolo vydané rozhodnutie na uvádzanie vitrifikačnej linky (VICHR) do prevádzky a predčasné užívanie tejto stavby na spracovanie chrompiku s vyššou aktivitou. V rámci posudzovania dokumentácie k žiadosti o vydanie povolenia na II. etapu vyraďovania AE A-1 vydal ÚJD SR stanovisko k správe o periodickom hodnotení jadrovej bezpečnosti počas I. etapy vyraďovania.

Plánované inšpekcie v AE A-1 boli zamerané na  kontrolu súladu postupu vyraďovania s podmienkami rozhodnutia ÚJD SR. Bola vykonaná jedna neplánovaná inšpekcia, ktorá bola orientovaná na zefektívnenie prác na vyraďovaní skladovacích nádrží vonkajších objektov tohto JZ.

Záver:

Vyraďovanie AE A-1 prebiehalo podľa plánu I. etapy vyraďovania a sú realizované prípravné práce pre nadväzné začatie II. etapy.

### Iné jadrové zariadenia

#### Iné jadrové zariadenia v prevádzke

Tab. č. 7 Iné jadrové zariadenia v prevádzke

| Jadrové zariadenie | Začiatok prevádzky | Prevádzkovateľ |
| --- | --- | --- |
| Medzisklad vyhoretého paliva | 1987 | JAVYS, a. s |
| Technológie pre spracovanie a úpravu RAO | 1994 resp. 2002 | JAVYS, a. s |
| Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov | 2001 | JAVYS, a.s |
| Finálne spracovanie kvapalných RAO | 2007 | JAVYS, a.s |

a)  Medzisklad vyhoretého paliva Jaslovské Bohunice (MSVP)

MSVP v lokalite Bohunice  slúži na dočasné ukladanie vyhoretého paliva z AE V-1 Bohunice a AE V-2 Bohunice pred jeho transportom do prepracovateľského závodu alebo trvalým uložením v úložisku. Je koncipovaný ako sklad mokrý. Do MSVP je vyhoreté palivo prepravované po cca trojročnom chladení v bazénoch skladovania.

V roku 2007 bol ukončený program postupného prekladania vyhoretého jadrového paliva z pôvodných zásobníkov T-12 do nových zásobníkov KZ - 48, čím sa postupne zvyšuje skladovacia kapacita MSVP. V roku 2007 v MSVP pokračovali práce na realizácii projektu slúžiaceho na kontrolu netesných palivových kaziet, ktoré bude možné upraviť tak, aby bolo ich skladovanie a transport jednoduchšie.

JAVYS, a.s., každoročne predkladá správu o prevádzke MSVP, výsledkoch monitorovacieho programu a celkovom stave MSVP na ÚJD SR.

V priebehu roku 2007 bola hodnotiaca činnosť zameraná na vyhodnotenie stavu prevádzkových kontrol stavebných a technologických častí a systémov MSVP Bohunice a skladovaného vyhoretého jadrového paliva.

V rámci inšpekčnej činnosti sa realizovali dve previerky skladovania vyhoretého jadrového paliva v MSVP Bohunice. Cieľom inšpekcií bola kontrola dodržiavania limitov a podmienok a prevádzkových predpisov pre obsluhu jednotlivých zariadení. Ani v jednom prípade sa nezistilo porušenie podmienok jadrovej a radiačnej bezpečnosti a prevádzkových predpisov.

Záver:

Prevádzka MSVP bola vyhodnotená ako bezpečná a spoľahlivá.

##### b) Technológie na spracovanie a úpravu RAO, Jaslovské Bohunice

Prevádzkovateľom JZ Technológie na spracovanie a úpravu RAO je JAVYS, a. s. JZ Technológie na spracovanie a úpravu RAO zahŕňa dve bitúmenačné linky, cementačnú linku a Bohunické spracovateľské centrum RAO (BSC RAO).

Bitúmenačné linky, každá s kapacitou 120 l/hod, sú určené na spracovanie rádioaktívnych koncentrátov z prevádzky atómových elektrární do 200 l sudov, ktoré sa pred ich konečným uložením vkladajú do vlákno - betónových kontajnerov (VBK).

BSC RAO slúži ako ťažiskové zariadenie pre konečnú úpravu RAO pred ich uložením v Republikovom úložisku RAO v Mochovciach (RÚ RAO). K spracovaniu a k úprave RAO využíva okrem cementácie aj spaľovanie, fragmentáciu, vysokotlakové lisovanie a zvyšovanie koncentrácie odparovaním. Výsledným produktom spracovania a úpravy RAO je špeciálny vlákno - betónový kontajner (VBK) obsahujúci pevné a spevnené RAO, ktoré vyhovujú podmienkam uloženia v RÚ RAO v Mochovciach.

Hodnotenia bezpečnosti technológií pre spracovanie a úpravu RAO sú vykonávané v rámci posudzovania bezpečnostnej dokumentácie (bezpečnostné správy, programy zaistenia kvality, limity a podmienky) dozornými orgánmi a organizáciami SR pri ich predkladaní pri stavebných a kolaudačných konaniach. Každoročné hodnotenia o stave prevádzky jadrovej a radiačnej bezpečnosti sa predkladajú ÚJD SR.

U prevádzkovaných liniek sú pravidelne vykonávané inšpekcie inšpektormi ÚJD SR. Zistené chyby, resp. nedostatky sú zahrnuté do protokolov z inšpekcií ako úlohy, ktoré ÚJD SR v stanovených termínoch vyžaduje splniť.

V roku 2007 bolo vydané rozhodnutie na uvádzanie do prevádzky diskontinuálnej linky určenej na fixáciu ionexov a kalov do bitúmenovej matrice. Tiež  bola posudzovaná dokumentácia súvisiaca so zmenami realizovanými v systéme monitorovania výpustí zo spaľovne a v systéme stáčacích staníc kvapalných RAO, pričom boli vydané príslušné rozhodnutia s realizáciou uvedených zmien.

ÚJD SR dlhodobo venuje pozornosť bezpečnosti pri nakladaní s RAO, ich úprave do spevnenej formy a vytváraní nových receptúr alebo postupov pre spracovanie a úpravu ďalších druhov RAO. Inšpekcie vykonané v roku 2007 boli zamerané na kontrolu spôsobu evidencie prevádzkových údajov dôležitých pre vyraďovanie a dodržiavanie ustanovení predovšetkým Vyhlášky č. 50/2006 Z. z.

Záver:

Prevádzka JZ Technológie na spracovanie a úpravu RAO, Bohunice bola vyhodnotená ako bezpečná.

##### c) Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov Mochovce (RÚ RAO)

RÚ RAO predstavuje multibariérové úložisko povrchového typu určené na konečné uloženie pevných a spevnených RAO, vznikajúcich pri prevádzke a vyraďovaní AE v SR. Prevádzkovateľom JZ RÚ RAO v Mochovciach je JAVYS, a.s. Základnou bezpečnostnou požiadavkou na úložisko je, aby pri jeho prevádzke i po jej ukončení, nedošlo k takému úniku rádionuklidov do životného prostredia, ktorý by spôsobil radiačnú expozíciu vyššiu, ako sú hodnoty stanovené platnými zákonnými predpismi.

Ku koncu roka 2007 bolo v RÚ RAO uložených 1530 kusov VBK. Prevádzkovateľ v roku 2007 pokračoval v sledovaní vybraných parametrov ovplyvňujúcich dlhodobú bezpečnosť ukladania v súvislosti so zmenšeným modelom finálneho prekrytia úložiska, ktoré bude využité potom, ako sa úložisko zaplní.

V roku 2007 bola hodnotiaca činnosť zameraná na posudzovanie zmien limitov  a podmienok vo väzbe na výsledky správy vypracovanej nezávislou externou organizáciou a na posudzovanie vplyvu tlakových pomerov vo VBK na jeho integritu.

Inšpekcia v RÚ RAO v roku 2007 bola zameraná na proces prijímania RAO na úložisko a na overenie funkčnosti novoinštalovaného zariadenia na meranie aktivity ukladaných RAO.

Záver:

Počas inšpekcií v roku 2007 v RÚ RAO v Mochovciach  neboli zistené žiadne významné nedostatky a je možné konštatovať, že toto JZ pracovalo v roku 2007 bezpečne a spoľahlivo.

##### d) Finálne spracovanie kvapalných RAO, Mochovce (FS KRAO)

JZ FS KRAO je vo vlastníctve JAVYS, a. s., a slúži k finálnemu spracovaniu kvapalných RAO z prevádzky AE Mochovce do formy vhodnej na uloženie v RÚ RAO. Technológia je zložená z dvoch samostatných procesov a to z bitúmenácie a cementácie.

ÚJD SR v roku 2007 posudzoval predloženú dokumentáciu ako podklad pre vydanie povolenia na skúšobnú prevádzku tohto JZ.

Inšpekcia na FS KRAO bola zameraná na overenie jeho aktuálneho stavu a pripravenosti na skúšobnú prevádzku.

Záver: Zariadenie v roku 2007 ešte nepracovalo v trvalej prevádzke.

#### Iné jadrové zariadenia vo vyraďovaní

Jadrové zariadenia VUJE, a. s.

Spoločnosť VUJE, a. s., vlastní dve experimentálne JZ – bitúmenačnú linku a spaľovňu RAO, ktoré sa nachádzajú v I. etape vyraďovania. V roku 2007 bola inšpekcia zameraná na dodržiavanie programu monitorovania jednotlivých zariadení v ochrannom uložení.

# PÔSOBNOSŤ STAVEBNÉHO ÚRADU

ÚJD SR vykonáva pôsobnosť stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) pri stavbách JZ a stavbách súvisiacich s JZ nachádzajúcich sa v areáli ohraničenom hranicami JZ. To znamená povoľovanie stavieb, zmien stavieb, udržiavacích prác, vydávanie rozhodnutí o užívaní stavieb, údržbe stavieb a odstraňovaní stavieb.

# Ľudský činiteľ

Okrem technického stavu zariadení a systémov jadrovú bezpečnosť ovplyvňuje aj personál JZ, a preto v zmysle atómového zákona môžu pracovné činnosti s vplyvom na jadrovú bezpečnosť a s priamym vplyvom na jadrovú bezpečnosť vykonávať len odborne spôsobilí zamestnanci a osobitne odborne spôsobilí zamestnanci – vybraní zamestnanci držiteľa povolenia. Pracovné činnosti s priamym vplyvom na jadrovú bezpečnosť vykonávajú vybraní zamestnanci, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, úspešne ukončenú odbornú prípravu v špecializovanom zariadení, sú psychicky a zdravotne spôsobilí a ich osobitnú odbornú spôsobilosť preverila skúšobná komisia zriadená ÚJD SR, ktorá vydáva preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti. Odbornú prípravu odborne spôsobilých zamestnancov a vybraných zamestnancov vykonáva prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia na základe povolenia, ktorú im vydá ÚJD SR.

Pracovné činnosti, ktoré môžu vykonávať len odborne spôsobilí zamestnanci alebo vybraní zamestnanci, odbornú prípravu odborne spôsobilých a vybraných zamestnancov, zriaďovanie odbornej komisie a skúšobnej komisie, spôsob overovania odbornej spôsobilosti a osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení, vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti, vydávanie preukazov o osobitnej odbornej spôsobilosti, vydávanie poverení na výkon pracovných činností ustanovuje vyhláška ÚJD SR č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti.

ÚJD SR v zmysle atómového zákona definuje odbornú spôsobilosť a osobitnú odbornú spôsobilosť zamestnancov držiteľov povolení, určuje spôsoby a podmienky overovania odbornej spôsobilosti a osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení, a určuje podmienky vydávania povolenie na odbornú prípravu zamestnancov držiteľov povolení prevádzkovateľovi špecializovaného zariadenia.

ÚJD SR má v kompetencii schvaľovať systém odbornej prípravy zamestnancov držiteľov povolení, programy prípravy vybraných zamestnancov a posudzuje programy prípravy odborne spôsobilých zamestnancov a technické vybavenie špecializovaného zariadenia.

Osobitnú odbornú spôsobilosť zamestnancov držiteľov povolení overuje skúšobná komisia pre vybraných zamestnancov, ktorú zriaďuje ÚJD SR a jej členov vymenúva a odvoláva predseda ÚJD SR. Činnosť skúšobnej komisie sa riadi Štatútom skúšobnej komisie pre vybraných zamestnancov, ktorý vypracováva ÚJD SR.

O overenie osobitnej odbornej spôsobilosti žiada držiteľ povolenia. Overenie osobitnej odbornej spôsobilosti sa pozostáva z teoretickej a z praktickej skúšky na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore (ďalej len „RPS“). Po úspešnom overení osobitnej odbornej spôsobilosti ÚJD SR vydá uchádzačovi preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti, ktorý má trojročnú platnosť.

Odbornú spôsobilosť zamestnancov držiteľov povolení overuje odborná komisia, ktorú zriaďuje prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia. Činnosť odbornej komisie sa riadi Štatútom odbornej komisie vypracovaným prevádzkovateľom špecializovaného zariadenia. Po úspešnom absolvovaní skúšky vydáva prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia uchádzačovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Dozorná činnosť vyplývajúca z atómového zákona je v oblasti prípravy personálu JZ vykonávaná pravidelnými kontrolami. Predmetom kontroly je plnenie systému odbornej prípravy zamestnancov držiteľov povolení, kontrola dokumentácie systému kvality využité k odbornej príprave zamestnancov držiteľov povolení, kontrola plnenia programov príprav pre vybraných zamestnancov a pre odborne spôsobilých zamestnancov, previerka technického vybavenia špecializovaného zariadenia, kontrola plnenia odstránenia zistených nedostatkov z predchádzajúcich protokolov a kontrola plnenia úloh, ktoré musí plniť prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia, ktorý je aj držiteľom povolenia na odbornú prípravu zamestnancov držiteľov povolení. Súčasťou kontroly je aj kontrola archivácie dokumentov, ktoré súvisia s odbornou prípravou zamestnancov, ako je teoretická príprava zamestnanca, stáž na JZ, výcvik na RPS, výcvik na pracovnom mieste, ako aj kontrola archivácie osvedčení o odbornej spôsobilosti, preukazov o osobitnej odbornej spôsobilosti a poverení na výkon pracovných činností. Dokumenty musia byť archivované po absolvovaní každého druhu prípravy, t. j. po základnej príprave, periodickej príprave a po príprave pri zmene pracovnej funkcie.

Inšpektori ÚJD SR sú oprávnení preveriť osobitnú odbornú spôsobilosť vybraných zamestnancov a odbornú spôsobilosť zamestnancov a sú oprávnení odobrať preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti vybranému zamestnancovi a odobrať preukaz o odbornej spôsobilosti lektorovi, ak u nich zistia závažné nedostatky.

ÚJD SR vykonáva kontroly aj u prevádzkovateľa špecializovaného zariadenia, ktorý je držiteľom povolenia na odbornú prípravu zamestnancov držiteľov povolení podľa § 5 ods. 3, písm. k atómového zákona. Povolenie na odbornú prípravu zamestnancov držiteľov povolení vydáva ÚJD SR.

Predmetom kontroly je previerka systému kvality dokumentácie k odbornej príprave zamestnancov držiteľov povolení, previerka technického vybavenia špecializovaného zariadenia, previerka lektorov oprávnených k odbornej príprave vybraných zamestnancov, kontrola plnenia programov prípravy odborne spôsobilých zamestnancov držiteľa povolenia, kontrola plnenia systému odbornej prípravy zamestnancov držiteľov povolenia kontrola plnenia úloh, ktoré musí plniť prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia na odbornú prípravu zamestnancov držiteľov povolení ako aj kontrola plnenia odstránenia zistených nedostatkov z predchádzajúcich protokolov.

Súčasťou technického vybavenia prevádzkovateľa špecializovaného zariadenia môže byť aj RPS, ktorý reálne reprezentuje blokovú dozorňu. Výcvik na RPS pre vybraných zamestnancov držiteľa povolenia vykonávajú zamestnanci prevádzkovateľa špecializovaného zariadenia – lektori, ktorých odbornú spôsobilosť overuje skúšobná komisia pre lektorov, zriadená ÚJD SR. Členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva predseda ÚJD SR a činnosť skúšobnej komisie sa riadi štatútom skúšobnej komisie pre lektorov vypracovaným ÚJD SR. ÚJD SR vydáva lektorovi preukaz o odbornej spôsobilosti s päťročnou platnosťou.

Prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia je povinný raz ročne vykonať referenčné skúšky na RPS, aby sa preukázala zhoda s reálnym JZ. V priebehu posudzovania funkčnosti RPS sa preverujú parametre a priebehy zadávajúcich veličín, kontroluje sa náhodná simulácia technologického procesu podľa vybraného scenára. Kontroluje sa dokumentácia všetkých úprav RPS, vyvolaných výsledkami testov na RPS, resp. realizáciou technických riešení a projektových zmien na bloku. V rámci takejto previerky sa taktiež kontroluje technické a organizačné zabezpečenie výcviku na RPS ako aj odborná spôsobilosť lektorov pre výcvik na RPS.

# jadrovÉ materiálY

Štátny systém evidencie a kontroly jadrových materiálov v SR vyplynul zo záväzkov, ktorými bola SR viazaná v súvislosti s plnením  Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a MAAE o uplatnení záruk na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Po vstupe do Európskej únie (ďalej len EÚ) musí SR v oblasti zabezpečenia medzinárodnej verifikácie mierového využívania jadrových materiálov plniť požiadavky legislatívy EÚ vyplývajúce zo Zmluvy Euratom a Dohody medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o implementácii článku III ods. 1 a 4 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a  Dodatkového protokolu k tejto dohode, ktorá nadobudla platnosť pre SR 1. decembra 2005.

Kontrolná činnosť ÚJD SR v oblasti nakladania s jadrovými materiálmi zabezpečuje, aby sa jadrové materiály používali v súlade s medzinárodnými záväzkami SR a v súlade s povolením ÚJD SR.

## Evidencia a kontrola jadrových materiálov

Štátny systém evidencie a kontroly jadrových materiálov, ktorý je vytvorený v SR má za účel zabrániť ich zneužívaniu. Okrem iného má tiež zabrániť nezákonnému nakladaniu s jadrovými materiálmi, zisťovať straty jadrových materiálov a poskytovať informácie, ktoré by mohli viesť k ich nájdeniu. ÚJD SR vedie štátny systém evidencie jadrových materiálov v zmysle atómového zákona.

Väčšinu jadrových materiálov nachádzajúcich sa v SR tvorí čerstvé a vyhoreté jadrové palivo nachádzajúce sa v JAVYS, a.s., v AE Bohunice a AE Mochovce.

Na území SR je držiteľmi malých množstiev jadrových materiálov 53 organizácií rôzneho typu a zamerania. Tieto organizácie používajú prevažne ochudobnený urán určený na tieniace účely a tiež malé množstvá prírodného uránu, nízko obohateného uránu a tória na experimentálne, príp. výukové účely.

V roku 2007 ÚJD SR vykonal 43 inšpekcií jadrových materiálov, z toho 27 inšpekcií na JZ v spolupráci s inšpektormi Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a Euratomu.  Inšpekčná činnosť v oblasti evidencie a kontroly jadrových materiálov zahŕňa aj kontrolu a spracovanie hlásení o zmene inventára jadrových materiálov zaslaných na ÚJD SR prevádzkovateľmi v elektronickej aj listinnej forme. Spomínané hlásenia sú následne vkladané do štátneho systému evidencie a kontroly jadrových materiálov, pričom je vykonaná aj kontrola správnosti údajov. V prípade držiteľov povolení na nakladanie s jadrovými materiálmi mimo JZ je ÚJD SR zodpovedný za vypracovanie a zaslanie evidenčných správ do Európskej komisie v stanovených lehotách.

Od 1. decembra 2005 je v platnosti trilaterálna záruková dohoda aj  s jej dodatkovým protokolom medzi MAAE, Euratomom a SR, ktorá nahradila dovtedy platnú bilaterálnu zárukovú dohodu. ÚJD SR bol zadpovedný za vypracovanie aktualizácie časti deklarácie podľa Dodatkového protokolu, pričom boli postupne oslovené subjekty, ktoré mohli poskytnúť potrebné informácie.  Zároveň dozor spolupracoval s Euratomom a MAAE. Vypracovaná časť deklarácie spadajúca do pôsobnosti ÚJD SR bola zaslaná v požadovaných termínoch.

Záver:

Pri inšpekciách na JZ neboli zistené žiadne závažné nedostatky v nakladaní s jadrovými materiálmi a ciele záruk boli dosiahnuté v plnom rozsahu.

## Preprava jadrových materiálov

Dozorná činnosť pri zabezpečení jadrovej bezpečnosti počas prepráv jadrových materiálov sa vykonávala v zmysle atómového zákona, vyhlášky č. 57/2006 Z. z. a  medzinárodných štandardov a odporúčaní.

V roku 2007 sa uskutočnili 4 prepravy čerstvého jadrového paliva z Ruskej federácie do AE Bohunice a jedna preprava do AE Mochovce. Okrem spomenutých prepráv sa uskutočnila jedna preprava uránového koncentrátu z ČR cez územie SR do Ruskej federácie. Dopravu jadrového paliva a uránového koncentrátu zabezpečovali železnice SR.

Boli realizované dve prepravy vyhoretého jadrového paliva z AE Mochovce do MSVP Bohunice.  Do prípravy a realizácie tejto prepravy boli zapojené okrem ÚJD SR, JAVYS, a. s., a  SE, a. s., aj iné organizácie – Železničná polícia SR a Policajný zbor SR. Jadrová bezpečnosť a fyzická ochrana boli počas prepravy zabezpečené podľa platnej legislatívy. Do MSVP Bohunice bolo prevezené vyhoreté jadrové palivo chladené 3 roky v bazénoch skladovania všetkých štyroch blokov AE Bohunice.

Uskutočnila preprava vyhoretého jadrového paliva z výskumných reaktorov v ČR cez SR a Ukrajinu do RF. ÚJD SR dozeral na prepravu cez územie SR, pričom sa úzko spolupracovalo s českým dozorom. Preprava prebehla bez komplikácií, všetky požiadavky na bezpečnosť boli dodržané.

V roku 2007 vykonali inšpektori ÚJD SR 13 inšpekcií vybraných prepráv čerstvého a vyhoretého jadrového paliva a uránového koncentrátu. Pri inšpekciách prepravy jadrových materiálov inšpektori nezistili žiadne závažné nedostatky. Boli dodržané podmienky vyžadované zákonom a rozhodnutiami ÚJD SR.

V roku 2007 ÚJD SR posudzoval technickú dokumentáciu, ktorá súvisí s odvozom vyhoretého jadrového paliva z AE V-1 Bohunice po jej konečnom odstavení.

Záver:

Pri prepravách jadrových materiálov nedošlo k žiadnym udalostiam, ktoré by negatávne ovplyvnili životné prostredie.

## Nezákonné nakladanie s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi

ÚJD SR sa aktívne zapája do medzinárodnej spolupráce v boji proti nezákonnému nakladaniu s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi. Okrem pravidelnej účasti na aktivitách MAAE v rámci regionálneho projektu, zameraného na pomoc členským štátom v boji proti nezákonnému nakladaniu s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi, sa zástupcovia ÚJD SR zúčastnili aj na podujatiach organizovaných EÚ. Tieto podujatia boli zamerané na boj proti jadrovému terorizmu a zneužitiu jadrových a rádioaktívnych materiálov na tieto účely. Na stretnutiach zástupcovia ÚJD SR prezentovali stav a úroveň fyzickej ochrany jadrových materiálov a zariadení, ako aj zapojenie sa do medzinárodných štruktúr boja proti nezákonnému nakladaniu s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi.

Zástupcovia ÚJD SR spolupracovali s bezpečnostnými zložkami štátu pri odhaľovaní nezákonného obchodovania s jadrovými materiálmi.

V roku 2007 sa v spolupráci s Joint Research Centre Karlsruhe, Policajným zborom SR, Úradom verejného zdravotníctva a JAVYS, a. s.,  usporiadalo národné cvičenie na záchyt jadrového materiálu. Cvičenie preverilo akcieschopnosť jednotlivých zložiek štátnej správy, ktoré sú zodpovedné za boj proti nezákonnému obchodovaniu s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi.

Kontrola skladovania čerstvého a vyhoretého paliva

V roku 2007 vykonal ÚJD SR l6 plánovaných inšpekcií zameraných na kontrolu skladovania čerstvého a vyhoretého jadrového paliva v  AE Bohunice a v  AE Mochovce.

Ani v jednom prípade sa nezistili závažné nedostatky.

Záver:

Pri inšpekciách na JZ neboli zistené žiadne závažné nedostatky v nakladaní s jadrovými materiálmi a ciele záruk boli dosiahnuté v plnom rozsahu.

# Havarijné plánovanie a pripravenosť

Atómový zákon a vyhláška ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie sú v súlade so Smernicou Rady 89/618/Euratom  o informovaní verejnosti o opatreniach na ochranu zdravia, ktoré sa majú uplatniť, a o krokoch, ktoré sa majú vykonať v prípade rádiologickej havarijnej situácie a s Rozhodnutím Rady 87/600/Euratom o vytvorení súboru opatrení Spoločenstva na rýchlu výmenu informácií v prípade mimoriadnej rádiologickej udalosti. Obidva legislatívne predpisy – atómový zákon aj vyhláška – vytvárajú predpoklady pre realizáciu činností a opatrení, ktoré vedú k zisteniu a účinnému zdolaniu nehôd alebo havárií na JZ alebo pri preprave rádioaktívnych materiálov a k účinnému potlačeniu možností ohrozenia života, zdravia alebo majetku obyvateľstva a životného prostredia.

Na hodnotenie priebehu a následkov nehôd a havárií JZ na území SR aj mimo územia SR závažných z hľadiska ich možného vplyvu na okolie, prípravu návrhov opatrení alebo odporúčaní na ďalší postup a realizáciu cvičení je v ÚJD SR vybudované Centrum havarijnej odozvy (ďalej len CHO). Zo svojich špecialistov a ostatných zamestnancov vytvoril Havarijný štáb úradu (ďalej len HŠ).  Hlavnými funkciami HŠ je analyzovať stav JZ v prípade udalosti na JZ, spracovať prognózy vývoja nehody alebo havárie a rádiologických dopadov na obyvateľstvo a životné prostredie, navrhnúť odporúčania na opatrenia na ochranu obyvateľstva a postúpiť ich na príslušné obvodné úrady v sídle kraja, Sekciu krízového riadenia a civilnej ochrany MV SR a ďalšie dotknuté orgány, pripravovať podklady a odporúčania pre predsedu ÚJD SR, ktorý je členom Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) a Bezpečnostnej rady SR, spolupracovať s Operatívno-riadiacou skupinou (ORS), ktorá má pracovisko v priestoroch CHO a je zložená so špecialistov spolupracujúcich rezortných orgánov štátnej správy, vykonávať dozor nad aktivitami držiteľa povolenia počas havarijnej situácie a   informovať EÚ, MAAE a susedné krajiny v rámci medzinárodných záväzkov SR.

V roku 2007 sa ÚJD SR zúčastnil nielen na inšpekciách na JZ počas celoareálových cvičení, ale členovia HŠ precvičili fiktívnu udalosť aj ako aktívna zložka havarijnej pripravenosti SR v priestoroch CHO počas týchto cvičení. Celoareálové cvičenie v JZ v lokalite Mochovce sa konalo v marci a celoareálové cvičenie v JZ v lokalite Bohunice v októbri 2007. Celoareálové havarijné cvičenie v JZ v lokalite Bohunice bolo súčasne aj medzinárodným cvičením organizovaným SR (ÚJD SR a JAVYS, a. s.) a Českou republikou (SUJB). V rámci tohto medzinárodného cvičenia bola  preverená výmena informácii, dát, výpočtov a komunikácia medzi oboma národnými havarijnými centrami ČR a SR. Do cvičenia boli zapojené aj kompetentné autority a národné varovacie centrá Rakúska, Maďarska, Európskej únie (EÚ) a  MAAE.

Na základe legislatívy EÚ a SR sa ÚJD SR spolu s dotknutými orgánmi štátnej správy zúčastňuje nielen cvičení na národnej úrovni, ale aj na medzinárodných cvičeniach v gestorstve orgánov EÚ, MAAE a iných medzinárodných organizácií. Tieto medzinárodné cvičenia, na ktorých sa ÚJD SR aktívne zúčastňuje, je možné rozdeliť do troch základných skupín:

- medzinárodné cvičenia, ktorých cieľom je cvičenie spohotovenia styčných miest krajín združených do európskych štruktúr (ConvEx, ECURIE)

- medzinárodné cvičenia, ktorých cieľom je pretrénovanie rozhodovacích subjektov pri zavádzaní ochranných opatrení v prípade vzniku nehody alebo havárie s únikom rádioaktívnych látok (INEX, medzinárodné cvičenie SR, ČR, Maďarsko, Rakúsko)

- medzinárodné cvičenia so zapojením krajín, ktoré vyvíjajú alebo testujú softvérové prostriedky na vyhodnocovanie nehôd alebo havárií na území SR alebo mimo územia SR (cvičenia v rámci projektu EURANOS)

V roku 2007 sa uskutočnili vo vymenovaných  troch skupinách tieto medzinárodné cvičenia:

- 16. októbra 2007 sa konalo medzinárodné cvičenie medzi UJD SR – SUJB ČR – JAVYS, a. s. Scenár cvičenia a meteorologické podmienky boli určené tak, aby fiktívna udalosť zasiahla aj oblasť ČR. Cieľom cvičenia bolo zapojenie HŠ ako cvičiacej zložky, ktorá zodpovedala za prenos informácií a dát ostatným cvičiacim krajinám, zároveň HŠ vyhodnocoval údaje, ktoré prichádzali z JZ, predikoval vývoj situácie a navrhoval optimálne opatrenia na ochranu obyvateľstva.

- 18. októbra 2007 sa uskutočnilo cvičenie ConvEx 2b, v rámci ktorého sa preverila schopnosť cvičiacich zložiek riešiť inú udalosť ako nehodu alebo haváriu na JZ. Išlo o záchyt zdroja ionizujúceho žiarenia v husto osídlenej oblasti a návrh opatrení na ochranu bezprostredne ohrozených obyvateľov.

- 12. decembra 2007 sa konalo cvičenie ECURIE úrovne 3, ako komunikačné cvičenie medzi havarijným centrom EU a styčnými miestami krajín združených do európskych štruktúr.  CHO sa tohto cvičenia zúčastnilo preberaním informácií, vyhodnocovaním, prípravou, odosielaním správ, aktiváciou národných podporných organizácií (SURMS, SHMU) a prípravou návrhu odporúčaných opatrení.

- v rámci medzinárodných cvičení zameraných na vývoj a testovanie softvérových nástrojov na podporu rozhodovania sa uskutočnili dve cvičenia ako súčasť programu EURANOS:

- február 2007 – „Small Exercise“, pri ktorom bola preverovaná výmena vstupných dát pre výpočty potrebných na vydanie odporúčaní na ochranu obyvateľstva a výsledky výpočtov programom RODOS. Hodnotila sa pri ňom súčinnosť a porovnávali sa výsledky výpočtov.

- marec 2007 -  cvičenie „ENSEMBLE“, ktorým sa precvičilo používanie nového počítačového programu pre atmosférické disperzie na veľké vzdialenosti s použitím dát zo zahraničných meteorologických služieb.

Okrem účasti na cvičeniach bol v októbri 2007 realizovaný kurz zameraný na rozhodovanie v havarijnom manažmente v skorej fáze havárie. V tomto kurze členovia HŠ získali skúsenosti v používaní inovovaných programov potrebných na vyhodnotenie priebehu havárie, stanovenie zdrojového člena, ako aj výpočtu dávok v skorej fáze havárie.

# Medzinárodné aktivity

## Európske záležitosti

Počas celého roka 2007 sa plnili záväzky a zabezpečovali úlohy, ktoré vyplývajú z členstva SR v EÚ. Zástupcovia ÚJD SR sa pravidelne aktívne zúčastňovali na rokovaniach v pracovných skupinách Rady EÚ i na zasadnutiach pracovných výborov Európskej Komisie (EK), kde ako experti v oblastiach dotýkajúcich sa kompetencií ÚJD SR, najmä vo vzťahu k záväzkom a činnostiam vyplývajúcim zo Zmluvy o založení európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Zmluva Euratom), zastupovali záujmy  SR.

Jednou z najvýznamnejších pracovných skupín Rady EÚ z pohľadu kompetencií ÚJD SR je Pracovná skupina pre atómové otázky (AQG), ktorá zasadá spravidla dvakrát do mesiaca. V priebehu roka 2007 v rámci nej prebiehali diskusie k mnohým oblastiam vo vzťahu k jadrovej problematike. Bol prerokovávaný jadrový ilustratívny program v rámci novej energetickej politiky Európy, problematika implementácie záruk v zmysle Zmluvy Euratom (Euratom – MAAE), návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu, pristúpenie Spoločenstva k medzinárodným dohovorom (napr. revidovaný Dohovor o fyzickej ochrane jadrových materiálov a jadrových zariadení), príprava správy za Spoločenstvo v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti a problematika v rámci jednotlivých článkov Zmluvy Euratom (najmä čl. 35, 37, 41).

V decembri 2006 ukončila svoju činnosť ad hoc Pracovná skupina pre jadrovú bezpečnosť (WPNS), ktorej úlohou bolo riešiť otázky vo vzťahu k tzv. jadrovému balíku. Tematicky bola rozčlenená do troch podskupín zahŕňajúcich oblasti bezpečnosti jadrových zariadení, nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a financovania vyraďovania JZ. V každej z uvedených podskupín mali zastúpenie i slovenskí experti, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a pripomienkovaní správ. Záverečná správa bola v apríli 2007 schválená Radou EÚ. V nadväznosti na jej odporúčania Komisia zriadila Skupinu na vysokej úrovni (High Level Group), zloženú z vysokých predstaviteľov členských štátov, ktorej cieľom je prehĺbiť spoločné smerovanie EÚ v oblasti jadrovej bezpečnosti a bezpečného nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom. Prvé zasadnutie skupiny sa uskutočnilo 12. októbra 2007 v Bruseli. V úvode zasadnutia uviedla komisia dôvody na zriadenie skupiny, určil sa dočasný predseda a vypracoval sa prvý návrh programu.

V oblasti legislatívnych dokumentov EÚ v jadrovej problematike nadobudlo platnosť nariadenie Rady (Euratom) č. 300/2007 z 19. februára 2007, ktorým sa ustanovuje nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 81, 22. 3. 2007) a nariadenie Rady (Euratom) č. 549/2007 zo 14. mája 2007 o vykonávaní protokolu č. 9 o bloku 1 a bloku 2 AE V-1 Bohunice v SR (Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2007). Posudzoval sa návrh Reformnej zmluvy, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva Euratom.  Treba podotknúť, že vo vecnej rovine sa Zmluva Euratom nezmenila  (hlavné ustanovenia zostávajú zachované) a zmeny sa dotýkajú hlavne inštitucionálneho rámca.

V oblasti európskych záležitostí ÚJD SR aktívne spolupracuje s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, predovšetkým s MZV SR, MH SR, ÚV SR, MS SR, MZ SR, ÚVZ SR a MŽP SR ako aj so Stálym zastúpením SR pri EÚ, pričom koordinuje a zabezpečuje plnenie činností a pripravuje stanoviská a informácie v závislosti od potrieb. Pravidelne sa podieľa na aktualizácii tabuliek monitoringu vývoja stanovísk k právnym aktom EÚ, pripravuje podklady k Správe o účasti SR na legislatívnom procese v EÚ a činnosti zástupcov SR v tomto procese za sledované obdobie. Vyjadruje sa k legislatívnym návrhom EK v príslušnej oblasti v súlade s mechanizmom spolupráce pri tvorbe stanovísk k legislatívnym návrhom EK vyplývajúcim z UV č. 1120/2004 resp. UV č. 884/2007.  V priebehu roka 2007 sa uskutočnili na ÚJD SR dve zasadnutia medzirezortnej koordinačnej skupiny na koordináciu úloh vyplývajúcich z článkov Zmluvy Euratom, ktorá bola na základe UV č. 442/2006 zriadená v roku 2006. Zároveň bol v roku 2007 schválený štatút tejto medzirezortnej skupiny.

Od vstupu do EÚ musí SR dodržiavať nariadenia, smernice a rozhodnutia EÚ aj v oblasti havarijnej pripravenosti. Ide najmä o rozhodnutie Rady EÚ č. 87/600/EURATOM o opatreniach Spoločenstva pre účely včasnej výmeny informácií v prípade rádiologickej havárie. V rámci tohto rozhodnutia bol v EÚ vytvorený systém vyrozumenia „ECURIE“ (European Community Urgent Radiological Information Exchange). Prostredníctvom ÚJD SR sa Slovenská republika začlenila od 1. 5. 2004 do tohto systému spolu s ostatnými novými členskými štátmi. ÚJD SR je v tomto systéme styčným miestom s 24-hod. stálou službou. Styčné miesto pre systém ECURIE je totožné so styčným miestom pre účely Dohovoru o včasnom oznamovaní jadrovej havárie MAAE podľa 4.7.8.2. Styčné miesto pre systém ECURIE je zálohované kontaktným miestom - stálou službou ÚCO MV SR. Pre systém ECURIE bol menovaný národný koordinátor a jeho zástupca.

V rámci projektov Prechodného fondu (TF) ÚJD SR zabezpečuje koordináciu projektov za oblasť jadrovej bezpečnosti. V rámci TF 2004 bol úspešne ukončený  projekt „Zlepšenie nakladania s inštitucionálnym rádioaktívnym odpadom v SR“, ktorého hlavným prijímateľom bola JAVYS, a.s. V rámci Prechodného fondu 2005 sa realizuje projekt zameraný na vývoj informačného a vyhľadávacieho systému pre RAO a VJP, pre ktorý v spolupráci s MF SR bolo úspešne ukončené výberové konanie a podpísaný kontrakt na dodávateľa. V súčasnosti prebieha jeho implementácia. V príprave sa nachádza projekt realizovaný v rámci Prechodného fondu 2006 zameraný na posilnenie riadenia ľudských zdrojov na ÚJD SR. V tejto oblasti ÚJD SR úzko spolupracuje s CFKJ MF SR a ÚV SR a pravidelne pripravuje a aktualizuje za všetky projekty monitorovacie správy.

V roku 2007 bolo zaznamenané aj zvýšenie aktivít  na poli boja proti terorizmu - konkrétne v oblasti znižovania rádiologických rizík (napr. ÚJD SR navštívili dvaja experti zo Spojeného výskumného centra EÚ v Taliansku za účelom prieskumu - ako je SR pripravená na zásah v prípade rádiologickej udalosti), a taktiež v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry.

## Členstvo v medzinárodných organizáciách

a) Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu ( MAAE)

Najvýznamnejšiu úlohu v oblasti medzinárodnej spolupráce, vzhľadom na medzinárodný význam a širokú škálu možností technickej spolupráce a pomoci, predstavuje spolupráca s MAAE so sídlom vo Viedni. V koordinácii s  Ministerstvom zahraničných vecí SR naša republika včas a v plnom rozsahu splnila svoje finančné záväzky voči tejto organizácii.

V septembri 2007 sa konalo 51. riadne zasadnutie Generálnej konferencie MAAE. Slovenskú delegáciu na zasadnutí viedla predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková. Konferencia prijala celkovo 19 rezolúcií týkajúcich sa aplikácie bezpečnostných záruk MAAE na Blízkom východe a v KĽDR, riadneho rozpočtu na rok 2008, Fondu technickej spolupráce na rok 2008, posilnenia aktivít organizácie vzťahujcúcich sa na medzinárodnú spoluprácu pri jadrovej bezpečnosti, radiačnej ochrane a bezpečnosti, pri ukladaní odpadov a bezpečnosti pri preprave, ako aj v ďalších oblastiach. Delegácia SR spolusponzorovala rezolúcie týkajúce sa zárukového systému, aplikácie jadrovej energie, uplatňovania bezpečnostných záruk v KĽDR, posilnenia aktivity MAAE v oblasti jadrových vied, technológií a aplikácií, opatrení na ochranu proti jadrovému a radiačnému terorizmu, opatrení na posilnenie jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany. Vedúca delegácie SR Marta Žiaková vo svojom vystúpení podporila vystúpenie Portugalska v mene EÚ. Vyzdvihla úlohu Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, pozitívne zhodnotila nadobudnutie účinnosti Medzinárodného dohovoru o potlačení aktov jadrového terorizmu z júla 2007. Predsedníčka ÚJD SR ubezpečila delegátov konferencie o tom, že prevádzka všetkých JZ v SR je bezpečná a spoľahlivá v súlade s platnou legislatívou. SR na konferencii prisľúbila uhradiť do Fondu technickej spolupráce príslušnú čiastku v súlade s materiálom na rokovanie vlády zo dňa 22.augusta 2007 vo výške 48 800,- USD. Počas konferencie sa uskutočnili pravidelné rokovania delegácií Českej republiky, Maďarska, Slovinska a SR. Dňa 18.septembra 2007 sa v rámci konferencie uskutočnilo rokovanie vedúcej delegácie SR M. Žiakovej s námestníčkou generálneho riaditeľa MAAE A. M. Cetto. Bolo konštatované, že spolupráca SR a MAAE je mimoriadne úspešná a významne prispieva k rozvoju mierového využívania jadrovej energie v SR (energetika, zdravotníctvo, výskum).

Spolupráca SR a MAAE v oblasti technických projektov je mimoriadne úspešná. V roku 2007 pokračovala spolupráca v 3 národných a v mnohých regionálnych a interregionálnych projektoch formou účasti na workshopoch, tréningových kurzoch a technických stretnutiach, zabezpečovaním odbornej pomoci expertov a dodávky zariadení, ako aj formou koordinovaných výskumných projektov. V roku 2007 sa v SR školilo na krátkych vedeckých pobytoch a stážach viacero zamestnancov dozorov a atómových elektrární z rôznych krajín. Školenia a konzultácie boli zamerané najmä na otázky jadrovej a radiačnej bezpečnosti, nakladania s rádioaktívnymi  odpadmi, legislatívu,  bezpečnostné analýzy a prevádzkovanie atómových elektrární, ich odstavovanie a predlžovanie životnosti.

V roku 2007 sa uskutočnili  v Bratislave 4 regionálne workshopy. Všetky workshopy boli pozitívne hodnotené tak zo strany MAAE, ako aj zo strany účastníkov.

Cieľom ÚJD SR v oblasti technickej spolupráce je postupný prechod na aktívnu zahraničnú pomoc, pri ktorej sa poskytujú vedecké návštevy, konzultácie s expertmi, workshopy pre krajiny s podobným jadrovým programom, ako má SR.

Celkový príspevok do Fondu technickej spolupráce bol 1 750 tis. Sk. Včas bol uhradený aj členský príspevok MAAE vo výške 3 426 tis. Sk.

b) Agentúra pre jadrovú energiu pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

(OECD/NEA)

ÚJD SR ako gestor spolupráce s OECD/NEA a na základe uznesenia vlády SR  koordinuje spoluprácu SR s OECD/NEA a zabezpečuje plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z tohto členstva.

V roku 2007 sa zástupcovia SR zúčastnili na rokovaniach Riadiaceho výboru NEA (Steering Committee for Nuclear Energy), ktoré sa konali v apríli a v októbri  ako i na rokovaniach siedmich stálych pracovných výborov. Experti SR sa  aktívne zapájajú do činnosti jednotlivých výborov, pracovných a expertných skupín. Zástupcovia ÚJD SR sa zúčastnili na zasadnutiach Výboru pre aktivity jadrových dozorov (CNRA), Výboru pre bezpečnosť jadrových zariadení (CSNI), Výboru pre otázky manažmentu radioaktívnych odpadov (RWMC) a Legislatívneho výboru (NLC) a zapojili sa aj do činnosti ďalších pracovných skupín, ktorých zameranie je v súlade s kompetenciami úradu. Experti SR spracovali rad dokumentov, ktoré slúžia ako podkladové materiály pre vyhodnotenia a odborné publikácie OECD/NEA. ÚJD SR participuje aj na činnosti vedecko-výskumného projektu Halden Reactor. Členské príspevky do OECD/NEA a do  Databanky NEA (spolu 665 tis. Sk), na projekt Halden (403 tis.Sk) boli uhradené včas a v plnom rozsahu.

c) Organizácia Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO)

Dňa 3. marca 1998 ratifikovala vláda SR Zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok. Vláda SR uložila ÚJD SR  zabezpečiť vykonávanie funkcie Národného orgánu pre styk s Organizáciou Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok, so sídlom vo Viedni. Členský príspevok za rok 2007 bol uhradený z rozpočtu ÚJD SR. V roku 2007 boli zabezpečované úlohy vyplývajúce predovšetkým z plenárnych zasadnutí Prípravnej komisie organizácie zmluvy a z rokovaní jej pracovných skupín. Po odbornej stránke sa ÚJD SR v roku 2007 aktívne zapájal do procesu prerokovávania operačného manuálu pre inšpekcie na mieste,  vrátane aktívnej účasti na workshope vo Viedni, a do tvorby ďalších technických dokumentov.

d) Asociácia dozorov európskych krajín prevádzkujúcich atómové elektrárne (WENRA)

Vstupom do EÚ sa ÚJD SR ako dozorný orgán nad jadrovou bezpečnosťou stal členom spoločenstva dozorov západoeurópskych štátov WENRA, ktorého cieľom je rozvíjať spoločný prístup k jadrovej bezpečnosti a k dozoru predovšetkým v štátoch EÚ.

ÚJD SR aktívne pracuje v dvoch pracovných skupinách (PS) – PS pre harmonizáciu prístupu k bezpečnosti pre existujúce AE a PS pre harmonizáciu prístupu k bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom a vyraďovania JZ z prevádzky.

Cieľom PS pre harmonizáciu prístupu k bezpečnosti pre existujúce AE bolo stanovenie minimálnych referenčných požiadaviek pre posudzovanie jadrovej bezpečnosti. Referenčné požiadavky boli stanovené na základe dokumentov MAAE. Koncom roka 2005 bola vypracovaná a publikovaná záverečná správa PS, v ktorej bola vyhodnotená úroveň harmonizácie legislatívy so stanovenými referenčnými požiadavkami WENRA a úroveň ich implementácie na AE.  SR preukázala značne vyššiu úroveň harmonizácie legislatívy ako bol vyhodnotený priemer zo všetkých členských krajín asociácie. V priebehu roku 2006 každá krajina pripravila akčný plán harmonizácie, ktorého cieľom je dosiahnutie súladu legislatívy a referenčných úrovní do roku 2010. Akčný plán je zverejnený na internetovej stránke ÚJD SR. Pracovná skupina dostala koncom roku 2007 mandát pripraviť spoločné požiadavky jadrovej bezpečnosti pre nové atómové elektrárne.

Cieľom PS pre harmonizáciu prístupu k bezpečnosti nakladania s RAO a vyraďovania JZ z prevádzky je zosúladenie právnych predpisov pre členské krajiny EÚ pre oblasť RAO a vyraďovania JZ z prevádzky. V rámci tejto PS sa pripravili dva základné dokumenty a to: Referenčné úrovne pre vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a  Referenčné úrovne pre skladovanie rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva. Záverečná správa pracovnej skupiny, v ktorej bude vyhodnotená úroveň harmonizácie legislatívy so stanovenými referenčnými požiadavkami WENRA sa pripravuje na jarné zasadanie v roku 2008. Taktiež sa v spolupráci s iniciatívou ENISS (European Nuclear Installations Safety Standards Group) pripravuje vyhodnotenie implementácie týchto požiadaviek na AE.

##### e) Sieť dozorov s malým jadrovým programom (NERS)

ÚJD SR je členom zoskupenia pod názvom NERS. Členovia NERS sa stretávajú pravidelne v ročných intervaloch a diskutujú otázky spoločného záujmu. Pracovné stretnutie dozorov s malým jadrovým programom sa v roku 2007 uskutočnilo v Holandsku a zameralo sa na výmenu informácií v oblasti kultúry bezpečnosti, zmien vo vlastníctve jadrových zariadení, stavby nových AE a jadrovej bezpečnosti. Budúce rokovanie sa uskutoční v Prahe.

##### f) Fórum štátnych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou krajín prevádzkujúcich atómové elektrárne typu VVER

ÚJD SR sa aktívne zúčastňuje aj na činnosti Fóra štátnych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou krajín prevádzkujúcich AE typu VVER, ktorého hlavným cieľom je výmena informácií a skúseností z dozorovania prevádzky AE typu VVER so zameraním sa na zlepšovanie efektivity dozorných činností a zvyšovanie bezpečnosti týchto JZ. Členovia fóra sa stretávajú pravidelne raz do roka. Ostatné stretnutie sa konalo v roku 2007 v Ruskej federácii.

## Plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov

Na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a MAAE o uplatnení záruk na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní vykonávali  inšpektori Euratomu a MAAE inšpekcie. Ani v jednom  prípade  inšpektori MAAE nepoukázali na porušovanie záväzkov SR v oblasti nešírenia jadrových zbraní a zárukového systému. Inšpekcie boli vykonávané na základe Dohody medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o implementácii článku III ods. 1 a 4 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a jeho Dodatkový protokol, ktorá nadobudla platnosť v r. 2005.

SR ratifikovala Dohovor o jadrovej bezpečnosti dňa 23. februára 1995. ÚJD SR je odborným garantom dohovoru a je poverený plnením záväzkov vyplývajúcich z dohovoru. V zmysle čl.5 dohovoru, SR spracovala a následne v septembri 2007 zaslala ostatným zmluvným stranám Národnú správu SR spracovanú v zmysle tohto dohovoru. Národná správa obsahuje základné informácie o tom, akým spôsobom SR plní ustanovenia dohovoru a bude posudzovaná na Posudzovacom zasadnutí v apríli 2008.  Národná  správa SR zo septembra 2007 je prístupná na internetovej adrese www.ujd.gov.sk

Podpisom ratifikačnej listiny prezidentom SR bol v októbri 2007 ukončený ratifikačný proces Dodatku k Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov.

## Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca sa realizuje na úrovni vládnej,  predovšetkým so susednými štátmi,  a na úrovni dozorných orgánov nad jadrovou a radiačnou bezpečnosťou. ÚJD SR pravidelne organizuje stretnutia s predstaviteľmi vládnych a iných partnerských organizácií susedných štátov. V roku 2007 sa uskutočnili bilaterálne rokovania vedúcich predstaviteľov ÚJD SR s delegáciami Maďarskej republiky, Českej republiky, Poľskej republiky, Rakúskej republiky, Ukrajiny a Slovinskej republiky. ÚJD SR udržuje kontakty a rozvíja spoluprácu so štátnymi dozormi USA, Švédska, Fínska, UK, Ukrajiny, Ruskej federácie, NSR.

# Komunikácia s verejnosťou

ÚJD SR pri svojej práci uplatňoval všeobecne uznávané hodnoty a zásady pre výkon dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, ktorých základnými piliermi sú: nezávislosť, otvorenosť, účinnosť, transparentnosť a profesionalita.

ÚJD SR považuje informovanie verejnosti a včasné sprístupňovanie údajov z oblasti komplexného prístupu k mierovému využívaniu jadrovej energie za jednu zo svojich kľúčových úloh. Tento prístup je platný dlhodobo a ÚJD SR neustále pracuje na  zlepšení metodiky komunikácie s verejnosťou, ktorá vychádza z narastajúcej potreby otvorene, nezávisle, správne a pravdivo informovať verejnosť o jadrovej bezpečnosti. V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám sú na webovej stránke ÚJD SR (www.ujd.gov.sk) sprístupnené mnohé dokumenty, materiály a informácie o domácich a zahraničných aktivitách ÚJD SR. V rámci uvedeného zákona bolo v roku 2007 zaregistrovaných 43 žiadostí o poskytnutie informácie, z ktorých bolo 30 zaslaných emailom, 9 písomne, 4 krát bola informácia poskytnutá telefonicky. Z masmédií bolo evidovaných 9 žiadostí, jednotlivci sa so žiadosťou o poskytnutie informácií obrátili na ÚJD SR 12 krát, organizácie 21 krát. Jedna žiadosť bola zaregistrovaná z ústredného orgánu štátnej správy.  V uvedenom období nedošlo ani raz k prekročeniu zákonom stanovenej doby na vybavenie žiadosti. ÚJD SR nedostal žiadnu sťažnosť za nevybavenie, príp. nedostatočné vybavenie žiadosti. Na jednu žiadosť bolo vydané rozhodnutie o nesprístupnení časti informácie v zmysle § 11 odsek 1 písm. g) zákona slobode informácií. Žiadateľ podal rozklad.

V máji 2007 bola vydaná Výročná správa o výsledkoch činnosti ÚJD SR a o bezpečnosti jadrových zariadení v SR za rok 2006 v slovensko-anglickej mutácii. V zmysle atómového zákona bola v apríli 2007 predložená Správa a o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2006 na rokovanie vlády SR a následne na rokovanie Národnej rady SR.

ÚJD SR považuje za mimoriadne významné zintenzívniť komunikáciu s občanmi žijúcimi v lokalitách AE na Slovensku. Na miestne obecné a mestské úrady boli rozposlané materiály predstavujúce činnosť ÚJD SR ako štátneho dozoru. ÚJD SR ponúkol možnosť úzkej spolupráce v oblasti komunikácie s verejnosťou obecným a mestským zastupiteľstvám. Predstavitelia ÚJD SR  sa stretli so starostami a primátormi a prostredníctvom nich sa snažia informovať verejnosť v regiónoch s JZ o úlohách a činnosti ÚJD SR.

Na sklonku roka 2007 bol zrealizovaný prieskum verejnej mienky prostredníctvom renomovanej marketingovej firmy. Prieskum bol zameraný práve na obyvateľov žijúcich v blízkosti AE Bohunice a AE Mochovce. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že 85% populácie považuje AE prevádzkované v SR za bezpečné a okolo 60% oslovených respondentov vie, že v SR pôsobí  ÚJD SR, pričom vyše 40% z nich identifikovalo presne aj kompetencie ÚJD SR .

ÚJD SR dlhodobo spolupracuje so svojim partnerom v ČR - štátnym dozorom ČR (SÚJB)  pri vydávaní odborného  časopisu Bezpečnosť jadrovej energie, kde sú publikované zásadné články z dôležitých činností oboch úradov a všeobecné informácie týkajúce sa jadrovej bezpečnosti.

V periodikách ako ATÓM.sk, Atóm plus, JAVYS info, Jadrová energetika, Časopise EE, ktoré sú prevažne odborného a lokálneho charakteru, zamestnanci ÚJD SR publikovali svoje odborné články, napr. na tému  inšpektorskej činnosti a inšpektoroch, legislatíva a jadrová bezpečnosť, či harmonizácia prístupu k jadrovej bezpečnosti v krajinách EÚ.

# Ekonomické údaje

Pri  hodnotení činnosti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou v SR vykonávaného ÚJD SR je nutné  spomenúť aj základné  ekonomické údaje, ktoré sú jedným z dôležitých atribútov pre vytváranie  podmienok pre výkon štátneho dozoru.

ÚJD SR je rozpočtovou kapitolou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet. Príjmy na rok 2007 neboli pre ÚJD SR rozpočtované. V skutočnosti dosiahli príjmy výšku 1 708 tis. Sk, z toho nedaňové príjmy 207 tis. Sk a príjmy zo zahraničných grantov 1 501 tis. Sk. Limit výdavkov na rok 2007 bol pre ÚJD SR schválený vo výške 81 321 tis. Sk. Po rozpočtových opatreniach bol  limit výdavkov upravený na 81 405 tis. Sk. Celkový objem výdavkov na činnosť ÚJD SR financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu k 31.12.2007 dosiahol výšku 80 365 tis. Sk. Z toho  na financovanie bežnej činnosti sa vynaložili výdavky vo výške 75 655 tis. Sk  a na obstaranie kapitálových aktív výdavky vo výške 4 710 tis. Sk.

Bežné výdavky

Na čerpaní bežných výdavkov sa výraznou mierou podieľali zahraničné transfery vo výške 8 169 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevkov na členstvo v medzinárodných organizáciách. Pravidelné príspevky predstavujú dva bežné zahraničné  transfery - príspevok SR pre MAAE a členský príspevok SR pre OECD/NEA. ÚJD SR v roku 2007 uhradil aj príspevok SR do CTBTO. V rámci príspevkov na programy vedecko-technickej spolupráce bol uhradený príspevok na program v OECD Halden Reactor Project (OECD/HRP), kde členovia výsledky výskumných a vývojových programov  využívajú pri zvyšovaní bezpečnosti a spoľahlivosti JZ.

V rámci čerpania bežných výdavkov sa nemalou mierou podieľali aj finančné prostriedky na riešenie úloh v rámci výskumu a vývoja v oblasti palív a energie vo výške 4 000 tis. Sk.  Realizácia úlohy RVT s názvom "Výskumno-vývojová podpora rozhodovania v oblasti jadrovej bezpečnosti", ktorá súvisela s potrebou SR zabezpečiť plnenie náročných úloh v oblasti výkonu dozoru nad jadrovou bezpečnosťou JZ a v oblasti havarijného plánovania z pozície štátu, bola v roku  2007 ukončená.

Na výdavky na expertízy, posudky a analýzy, ktoré sú nevyhnutnou podporou pri rozhodovacej, licenčnej a inšpekčnej činnosti úradu  boli použité  rozpočtové prostriedky vo výške 2 865 tis. Sk.

Na mzdové výdavky pre 83 zamestnancov sa čerpalo 30 260 tis. Sk  a na zákonné poistenie  zamestnancov sa vynaložili výdavky vo výške  10 512 tis. Sk

Na obstaranie tovarov a služieb nevyhnutných pre chod ÚJD SR boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 19 670 tis. Sk. Základné druhové členenie  týchto výdavkov  vyplýva z rozpočtovej klasifikácie výdavkov a ich čerpanie bolo nasledovné: na cestovné výdavky

3 796 tis. Sk, na komunikácie a energie 2 877 tis. Sk, na materiál a služby 3 359  tis. Sk, na zabezpečenie dopravy 829 tis. Sk, na rutinnú a štandardnú údržbu budovy a prevádzkových zariadení 1 310 tis. Sk, na nájomné za prenájom kancelárskych priestorov, garáže, rokovacích miestností  a zariadení 986 tis. Sk a na ostatné služby  (tlačiarenské, rozmnožovacie, upratovacie, prekladateľské, informačné,  revízie,  školenia,  inzerciu,  stravovanie,  poplatky banke,  prídel  do sociálneho fondu a iné)  6 513 tis. Sk.

Tuzemské transfery vo výške 179 tis. Sk boli použité na odchodné a na úhradu  členského  príspevku neziskovej organizácii v tuzemsku a na náhradu zamestnancom (za prvých 10 dní  práceneschopnosti).

Kapitálové výdavky

V rámci kategórie  kapitálových výdavkov úrad použil rozpočtové prostriedky na obstaranie kapitálových aktív nasledovne: na softwerové vybavenie pre informačný systém 1 149 tis. Sk, na výpočtovú techniku 1 868 tis. Sk,  na rekonštrukciu priestorov  úradu 548 tis. Sk, na interiérové vybavenie 20 tis. Sk, na kopírovací stroj a klimatizáciu  1 070  tis. Sk a na modernizáciu výpočtovej techniky 55 tis. Sk.

V oblasti výpočtovej techniky boli rozpočtové prostriedky vynaložené na nákup hardweru na zabezpečenie funkčnosti siete a sieťových komunikácií, na zabezpečenie hardwerovych prostriedkov na prácu  v rámci administratívneho informačného systému, na  obnovu zariadení v Centre havarijnej odozvy, ktoré slúži ako podporné centrum KRH a UKS v prípade krízových situácií.

Mimorozpočtové prostriedky

Okrem zdrojov zo štátneho rozpočtu ÚJD SR  v roku 2007 čerpal aj  mimorozpočtové prostriedky zo zahraničia vo výške 1 501 tis. Sk. Na bežné výdavky  sa čerpali  prostriedky  vo výške 1 435 tis. Sk a na  kapitálové výdavky (výpočtová technika) sa čerpali  prostriedky vo výške 66 tis. Sk. Čerpané prostriedky zahraničných grantov tvoria  prostriedky z  projektov Evita,  EURANOS,  PR/TS/17, ARRA, CTBTO, SARNET.

Tab. č. 8 Čerpanie prostriedkov

| Čerpanie prostriedkov / v tis. Sk/ |
| --- |
|  | Rozpočtové | Mimorozpočtové | Spolu |
| Bežné výdavky | 75 655 | 1 435 | 77 090 |
| Kapitálové výdavky | 4 710 | 66 | 4 776 |
| Spolu | 80 365 | 1 501 | 81 866 |

Zabezpečenie vysokokvalifikovaného národného dozorného orgánu nad jadrovou bezpečnosťou je možné len s dostatočnými finančnými zdrojmi. Novou právnou úpravou sa do právneho poriadku SR od 1. januára 2008 zavádzajú ročné príspevky na výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou. Zákon ukladá povinnosť držiteľom povolenia podľa atómového zákona platiť ročné príspevky na výkon štátneho dozoru  nad jadrovou bezpečnosťou.

# Riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie zamestnancov

Záležitosti súvisiace s ľudskými zdrojmi zohrávajú dôležitú úlohu v každodennom fungovaní úradu.  Riadenie ľudského kapitálu predstavuje nevyhnutný prvok pokiaľ ide o efektivitu a kvalitu výkonu činnosti dozorného orgánu nad jadrovou bezpečnosťou JZ v SR. Preto prvoradou úlohou personálnej politiky ÚJD SR je vytvárať pre svojich zamestnancov čo najvýhodnejšie pracovné podmienky, podporovať ich spolupatričnosť a v neposlednom rade posilniť ich spoluzodpovednosť za dianie v ÚJD SR.

Naša snaha smeruje k tomu, aby boli zamestnanci ÚJD SR schopní čo najlepšie zvládnuť požiadavky na nich kladené, aby boli pripravení a vedeli pružne reagovať na zmeny a predovšetkým, aby boli schopní úplne vyhovieť všetkým požiadavkám domáceho a zahraničného prostredia.

Pre rok 2007 mal úrad rozpisom rozpočtu určený celkový počet zamestnancov 89 a jeho vnútorné členenie predstavovalo 70 štátnozamestnaneckých  miest a 17 pracovných miest pri výkone prác vo verejnom záujme.

V priebehu roku 2007 nastúpili na ÚJD SR pracovať do štátnozamestnaneckého pomeru 4 zamestnanci a  do pracovného pomeru 4 zamestnanci. 3 zamestnanci ukončili štátnozamestnanecký pomer, 3 ukončili pracovný pomer a 1 zamestnanec ostal zaradený  mimo činnej štátnej služby z dôvodov vylučujúcich vykonávanie štátnej služby. Proces obsadzovania voľných štátnozamestnaneckých miest  (ŠZM) prebiehal v nadväznosti na oznámenia o voľných ŠZM. V priebehu roku 2007 bolo vyhlásených 11 oznámení na 8 voľných ŠZM. Opätovne aj v tomto roku  sa opakovala situácia, že záujem o prácu v oblasti jadrového dozoru nad jadrovou bezpečnosťou JZ v SR je minimálny, pretože niektoré ŠZM sa ÚJD SR nepodarilo obsadiť ani po niekoľkonásobnom opakovaní výberových konaní.

K 31.12.2007 bolo na ÚJD SR fyzicky zamestnaných 84 zamestnancov, z toho 67 štátnych zamestnancov a 17 verejných zamestnancov. Ku koncu roku ostalo celkom neobsadených 6 miest,  z toho 5 miest  v štátnej službe a 1 miesto pri výkone prác vo verejnom záujme.

Zastúpenie žien na ÚJD SR je v počte 36 a 48 miest patrí mužom. Celkový podiel zamestnávaných žien predstavuje 43 %. Z celkového počtu  zamestnancov vykonávalo priamy výkon inšpektorskej činnosti nad  jadrovou bezpečnosťou JZ 41 zamestnancov, z toho 9 žien.

Tab. č. 9 Profesijná  štruktúra zamestnancov k 31.12.2007

| Profesijná štruktúra | Spolu | Ženy | Muži |
| --- | --- | --- | --- |
| Inšpektori | 41 | 9 | 32 |
| Odborní | 27 | 12 | 15 |
| Ostatní | 16 | 15 | 1 |
| Spolu | 84 | 36 | 48 |

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov tiež priamo ovplyvňovala profesionálnu úroveň výkonu činností jednotlivých útvarov ÚJD SR. Z celkového počtu zamestnancov  malo vysokoškolské vzdelanie 81%,  úplné stredné odborné vzdelanie malo 19 %.

Tab.č. 10 Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2007

| Vzdelanie | VŠ | USO | Celkom |
| --- | --- | --- | --- |
| Ženy | 21 | 15 | 36 |
| Muži | 47 | 1 | 48 |
| Spolu | 68 | 16 | 84 |

Veková štruktúra zamestnancov dokumentuje, že zamestnanci vo veku od 41 – 60 rokov tvoria 48 %, zamestnanci vo veku od 18 – 40 rokov tvoria 39% a ostávajúcich 13% pripadá na kategóriu zamestnancov nad 61 rokov z celkového počtu zamestnancov. Tento skutkový stav preukazuje, že proces výkonu štátneho dozoru bol zabezpečovaný  aj v roku 2007  v prevažnej miere zamestnancami s dlhoročnou odbornou praxou, t.j. zamestnancami od 41 do 60 rokov a nad 61 rokov, ktorí tvorili spolu 61%-ný podiel.

Tab. č. 11 Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2007

| Vek | Počet zamestnancov |
| --- | --- |
| 18-30 r. | 13 |
| 31-40 r. | 20 |
| 41-50 r. | 15 |
| 51-60 r. | 25 |
| nad 61 r. | 11 |
| spolu | 84 |

Podiel riadiacich zamestnancov predstavoval  15% z celkového počtu zamestnancov.

Z fyzicky obsadených štátnozamestnaneckých miest k 31.12.2007 podľa druhu štátnej služby bolo 61 zamestnancov  zaradených do stálej štátnej služby a 6 zamestnanci boli v dočasnej štátnej službe.

ÚJD SR v roku 2007 venoval náležitú pozornosť aj vzdelávaniu všetkých svojich zamestnancov, pretože vykonávanie štátnej služby a výkon prác vo verejnom záujme si vyžadovali vysoké nároky na profesionálnu, odbornú a efektívnu činnosť zamestnancov dozorného orgánu, ktorí pracujú  v prostredí sústavných spoločenských zmien, zvýšených nárokov na vykonávanie predmetu činnosti v záujme plnenia úloh štátu.

Riadenie celého vzdelávacieho procesu na ÚJD SR bolo realizované prostredníctvom  príkazu, ako operatívneho riadiaceho aktu, v ktorom boli obsiahnuté plánované vzdelávacie aktivity na rok 2007. Okrem toho boli využívané add hoc ponúkané vzdelávacie podujatia, organizované rôznymi vzdelávacími inštitúciami. Vzdelávanie bolo orientované na všetky odborné oblasti, ktoré ÚJD SR zabezpečuje. Výdavky na vzdelávanie zamestnancov predstavovali objem  viac ako  2,3 mil. Sk, z čoho 1,5 mil. Sk bolo vynaložených na špecifické vzdelávanie  pre získanie odbornej spôsobilosti čakateľov na post inšpektora.

Zo strany zamestnávateľa boli vytvorené podmienky aj pre pokračovanie postgraduálneho štúdia, doktorandského štúdia a osvedčila sa aj forma vzdelávania vlastnými lektorskými kapacitami k získavaniu širšieho vedomostného rámca o VZPP vydaných úradom.

Okrem špecifického vzdelávania určeného pre inšpektorov bolo vzdelávanie tematicky rozdelené do viacerých oblastí - všeobecné (ekonomika, právo), informatika, jazykové kurzy. V rámci  všeobecnej časti vzdelávania sa 55 zamestnancov zúčastnilo na 140 vzdelávacích akciách. V roku 2007 pokračovalo vzdelávanie za účelom získania  Osvedčenia ECDL Štart, kde bolo do kurzu zaradených 29 zamestnancov. Aj jazykovému vzdelávaniu, ktorého cieľom bolo získanie a doplnenie spôsobilostí zamestnancov ÚJD SR  ovládať cudzie jazyky bola venovaná sústavná pozornosť. 40 zamestnancov sa zúčastňovalo na výuke   anglického jazyka.

Časť vzdelávacích aktivít bola hradené MAAE a EK, čo umožnilo ÚJD SR  zabezpečiť účasť zamestnancov na vzdelávacej akcii v Poľsku,  Arménsku a absolvovať rôzne regionálne tréningové kurzy  v  ďalších krajinách.

ÚJD SR v priebehu roka vynaložil maximálne úsilie, aby  svojou činnosťou v plnom rozsahu zabezpečil vykonávanie poslania štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou JZ cieľom využívať jadrovú energiu na Slovensku tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia obyvateľstva a poškodeniu majetku a životného prostredia. Vedenie ÚJD SR jasne definovalo svoj zámer trvalo rozvíjať a skvalitňovať činnosť ÚJD SR, čo znamenalo aj úspech, ktorý bol pretavený do získania  Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu pre rok 2007, čím sme dali jasné signály o zvyšujúcej sa kvalite riadenia  všetkých činností na úrade.

# systém manažérstva kvality ÚJD SR

Zdokonaľovanie systému manažérstva kvality (SMK) ÚJD SR sa riadilo konceptom vypracovaným Radou pre kvalitu ÚJD SR, následnými rozhodnutiami Operatívnej porady predsedníčky ÚJD SR, a to v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2001, a tiež aj v súlade s požiadavkami MAAE /OSN.

V súlade s plánom auditov SMK bolo na ÚJD SR  vykonaných šesť plánovaných a špecificky zameraných čiastkových interných auditov. Vo všetkých organizačných útvaroch ÚJD SR bol vykonaný audit zameraný na previerku ich cieľov kvality. Tento audit preveril aj ciele procesov kvality, ktorých garantmi sú zamestnanci jednotlivých odborov a útvarov. Ďalší audit preskúmal ciele kvality ustanovené pre obe sekcie ÚJD SR. Vypracovanie a schvaľovanie vnútorných riadiacich aktov bolo preskúmané na dvoch útvaroch. Ostatné audity boli zamerané na previerku schvaľovania a posudzovania havarijných plánov, hodnotenie bezpečnostnej dokumentácie a na vydávanie rozhodnutí v procese povoľovania. Vykonané audity nezistili žiadne výrazné nedostatky a potvrdili, že činnosti vykonávané na ÚJD SR sú riadené smernicami SMK. Okrem interných auditov sa celý súbor smerníc a postupov SMK ÚJD SR každoročne preskúmava aj samohodnotením vlastníkmi procesov, a to ku koncu mesiaca júna. Toto preskúmanie je zamerané najmä na aktuálnosť ich informačného obsahu a na posúdenie možností zlepšovania účinnosti SMK. Audítormi odporúčané zmeny a zlepšenia, a tiež aj výsledky pravidelného preskúmania celého súboru smerníc a postupov vlastníkmi procesov sú po zvážení garantmi procesov zapracovávané do príslušnej dokumentácie SMK.

Začiatkom roka 2007 bolo ukončené samohodnotenie systému manažérstva kvality ÚJD SR podľa metodiky európskeho Spoločného systému hodnotenia kvality (CAF – Common Assessment Framework), ktoré sa vykonáva v deviatich oblastiach hodnotenia: vodcovstvo, stratégia a plánovanie, manažérstvo ľudských zdrojov, partnerstvá a zdroje, manažérstvo procesu a zmeny, výsledky vo vzťahu k zákazníkovi, výsledky vo vzťahu k zamestnancom, výsledky vo vzťahu k spoločnosti a kľúčové výsledky výkonnosti. Cieľom tohoto samohodnotenia bolo získať celkový prehľad o stave SMK a porovnať najdôležitejšie predpoklady a výsledky so samohodnotením vykonaným v roku 2005. Porovnanie výsledkov týchto hodnotení preukazuje, že SMK je systém usporiadavajúci a stabilizujúci činnosti ÚJD SR, výrazne napomáhajúci aj odborne kvalitnejšiemu plneniu úloh a je aj prostriedkom zdokonaľovania, efektívnejšieho a účinnejšieho napĺňania poslania ÚJD SR. V rámci súťaže o Národnú cenu SR za kvalitu vyhlasovanú Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu, ktorej víťazom sa ÚJD SR stal, úrad získal aj ďalšie externé hodnotenie. V Spätnej správe z posúdenia na mieste, pomimo návrhov na zlepšenia, posudzovatelia Slovenskej spoločnosti pre kvalitu uvádzajú, že ÚJD SR je organizáciou s fungujúcim SMK , „v ktorej sa prvky výnimočnosti rýchlo udomácňujú“.

V priebehu roka bol vykonaný aj externý audit, cieľ ktorého bol zameraný na posúdenie ďalšieho zdokonalenia SMK a postupnú prípravu na jeho certifikáciu podľa normy ISO 9001:2001. Audit identifikoval súbor zistení a navrhol spôsob ich nápravy. V závere správy z externého auditu sa konštatuje a z preskúmania dokumentácie vyplýva, že „existujúca predložená dokumentácia systému manažérstva kvality ÚJD SR pokrýva v primeranej miere požiadavky normy ISO 9001:2000“.

Návrhy na zlepšenia SMK vypracované posudzovateľmi Slovenskej spoločnosti pre kvalitu a externým auditom boli zapracované do Akčného plánu zlepšovania na roky 2008–2009, ktorý bude predložený Rade pre kvalitu na prerokovanie. Po schválení tento plán určí cestu ďalšieho zdokonaľovania SMK k efektívnejšiemu a účinnejšiemu plneniu poslania ÚJD SR.

Na základe odporúčaní externého auditu dokumentácie systému manažérstva kvality ÚJD SR a podnetov vyplývajúcich z hodnotenia činnosti ÚJD SR podľa metodiky CAF Rada kvality ÚJD SR rozhodla prehodnotiť doterajší súbor používaných ukazovateľov a cieľov kvality pre používané procesy a činnosti. Aktualizovaný súbor ukazovateľov a cieľov kvality bol vytvorený jednotlivými garantmi procesov a činností na základe vlastných skúseností z ich uplatňovania, a tiež aj na základe konzultácií so zástupcami jadrových dozoroch Švajčiarska a Maďarska, ktoré majú certifikované SMK.

1.	Výkon dozoru	1

1.1.	Legislatívna činnosť	2

1.2.	Vydávanie povolení	3

1.3.	Posudzovacia a hodnotiaca činnosť	4

1.4.	Inšpekčná činnosť a vynucovanie práva	5

1.4.1.	Inšpekčná činnosť	5

1.4.2.	Vynucovanie práva	6

1.5.	Hodnotenie stavu jadrovej bezpečnosti na AE a JZ v Slovenskej republike	7

1.5.1.	Atómové elektrárne v SR	7

1.5.1.1.	Prevádzkované atómové elektrárne	7

1.5.1.2.	Atómové elektrárne vo výstavbe	11

1.5.1.3.	Atómové elektrárne vo vyraďovaní	12

1.5.2.	Iné jadrové zariadenia	13

1.5.2.1.	Iné jadrové zariadenia v prevádzke	13

1.5.2.2.	Iné jadrové zariadenia vo vyraďovaní	15

2.	PÔSOBNOSŤ STAVEBNÉHO ÚRADU	15

3.	Ľudský činiteľ	15

4.	jadrovÉ materiálY	17

4.1.	Evidencia a kontrola jadrových materiálov	17

4.2.	Preprava jadrových materiálov	18

4.3.	Nezákonné nakladanie s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi	19

5.	Havarijné plánovanie a pripravenosť	19

6.	Medzinárodné aktivity	21

6.1.	Európske záležitosti	21

6.2.	Členstvo v medzinárodných organizáciách	22

6.3.	Plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov	25

6.4.	Bilaterálna spolupráca	25

7.	Komunikácia s verejnosťou	25

8.	Ekonomické údaje	26

9.	Riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie zamestnancov	28

10.	systém manažérstva kvality ÚJD SR	30