Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky obsahuje ustanovenia doteraz platného nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2004 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 386/2006 Z. z. a návrh nových ustanovení, ktorými sa čiastočne preberá do slovenského právneho poriadku smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2007/47/ES z  9. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/385/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach, smernica Rady 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach a smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (ďalej len „smernica č. 2007/47/ES“).

Smernica č. 2007/47/ES  a smernica č. 93/42/EHS sa preberajú aj zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona  č. 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok (navrhuje sa zrušiť od 21. marca 2010).

Návrhom tohto nariadenia vlády sa ďalej preberajú:

- smernica Komisie č. 2003/ES týkajúca sa reklasifikácie hrudných implantátov v rámci smernice č. 93/42/EHS vzťahujúcej sa na zdravotnícke pomôcky,

- smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/32/ES, ktorou  sa zavádzajú podrobné špecifikácie týkajúce sa požiadaviek stanovených v smernici Rady 93/42/EHS  na zdravotnícke pomôcky vyrábané z tkanív živočíšneho pôvodu a

- smernica Komisie č. 2005/50/ES z 11. augusta 2005 o reklasifikácii protéz bedrového, kolenného a ramenného kĺbu v rámci smernice Rady 93/42/EHS týkajúcej sa zdravotníckych pomôcok.

Navrhované ustanovenia harmonizujú ustanovenia voľného a bezpečného pohybu zdravotníckych pomôcok  tak, aby podporovali fungovanie vnútorného trhu, a aby zabezpečovali vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky nemá dopad na štátny rozpočet.

Návrh novely nariadenia vlády Slovenskej republiky si nevyžiada zvýšené nároky na rozpočty obcí, či verejnoprávnych inštitúcií.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky je v súlade s právnymi predpismi Európskej únie, ktoré sú  uvedené v doložke zlučiteľnosti.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

##### Doložka zlučiteľnosti

##### návrhu právneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

- Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

2. 	Názov návrhu právneho predpisu:

# Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok.

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) je upravená v práve Európskych spoločenstiev:

- primárnom

V primárnom práve je problematika návrhu zákona upravená v článku 152 „Zdravotníctvo“ Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v jej amsterdamskom znení prostredníctvom, ktorého Spoločenstvo podporuje a zameriava sa na zlepšenie zdravia, prevenciu chorôb a odstraňovanie príčin zdravotných rizík.

- sekundárnom:

- v smernici Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach (Mimoriadne vydanie Ú. V. EÚ, kap. 13/zv. 12) v znení smernice Rady 93/68/ES z 22. júla 1993 (Mimoriadne vydanie Ú.v. ES L 220, 2004, 13/zv. 12), smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES z 27. októbra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. V. EÚ, kap. 13/zv. 21), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/70/ES zo 16. novembra 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. V. EÚ, kap. 13/zv. 26), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/104/ES zo 7. decembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. V. EÚ, kap. 13/zv. 27), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. V. EÚ, kap. 1/zv. 4) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/47/ES z 5. septembra 2007 (Ú. V. EÚ L 247, 21. 9. 2007).

- v smernici Komisie č. 2003/ES týkajúcej sa reklasifikácie hrudných implantátov v rámci smernice č. 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 31),

- v smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/32/ES, ktorou  sa zavádzajú podrobné špecifikácie týkajúce sa požiadaviek stanovených v smernici Rady 93/42/EHS  na zdravotnícke pomôcky vyrábané z tkanív živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 15/zv. 7),

- v smernici Komisie č. 2005/50/ES z 11. augusta 2005 o reklasifikácii protéz bedrového, kolenného a ramenného kĺbu v rámci smernice Rady 93/42/EHS týkajúcej sa zdravotníckych pomôcok .

b) nie je upravená v práve Európskych únie: - primárnom,

- sekundárnom,

c)  nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev  alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii

a) lehota na prebranie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov:

- v smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2007/47/ES zo  5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/380/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach, smernica Rady 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach a smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007) – do 21. decembra 2008,

b) proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie podľa čl. 226 až 228 o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev,

c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú prebrané smernice alebo rámcové rozhodnutia už prebrané spolu s uvedením rozsahu  tohto prebratia.

Smernice uvedené v bode 3 písm. a) vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2007/47/ES z  5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/380/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach, smernica Rady 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach a smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh  sú prebrané:

- v zákone č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- v zákone č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona  č. 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov,

- v zákone č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.  Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie

- so smernicou Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach  v znení smernice Rady 93/68/ES, smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/70/ES, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/104/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/47/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/380/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach, smernica Rady 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach a smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. V. EÚ L 247, 21. 9. 2007) - úplný

- so smernicou Komisie č. 2003//ES týkajúcej sa reklasifikácie hrudných implantátov v rámci smernice č. 93/42/EHS vzťahujúcej sa na zdravotnícke pomôcky – úplný,

- so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/32/ES, ktorou  sa zavádzajú podrobné špecifikácie týkajúce sa požiadaviek stanovených v smernici Rady 93/42/EHS  na zdravotnícke pomôcky vyrábané z tkanív živočíšneho pôvodu - úplný,

- so smernicou Komisie č. 2005/50/ES z 11. augusta 2005 o reklasifikácii protéz bedrového, kolenného a ramenného kĺbu v rámci smernice Rady 93/42/EHS týkajúcej sa zdravotníckych pomôcok – úplný.

6.  Gestor (spolupracujúce rezorty)

Predkladateľom návrhu právneho predpisu je Ministerstvo zdravotníctva SR. Spolupracujúci rezort je Ministerstvo hospodárstva SR a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky nebude mať dopad na štátny rozpočet. Nebude mať dopad na zdroje verejného zdravotného poistenia. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky si nevyžiada zvýšené nároky na rozpočty obcí, či verejnoprávnych inštitúcií.

# Osobitná časť

K § 1

Ponecháva sa doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vymedzuje predmet nariadenia vlády. Zdravotnícke pomôcky sa definujú ako určené výrobky podľa § 9 ods. 3 a 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Definícia je v súlade so smernicou 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach.

K § 2

Doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov sa upravuje v súlade so smernicou č. 2007/47/ES. Vymedzujú sa výrobky, na ktoré sa návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky nevzťahuje a odkazuje sa na slovenské právne predpisy, do ktorých pôsobnosti patria. Aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro sú určené výrobky a sú predmetom osobitných nariadení vlády Slovenskej republiky.

K § 3

Ponecháva sa doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení nariadenia neskorších predpisov. Ustanovuje podrobnosti uvedenia zdravotníckych pomôcok na trh. Ustanovenie zabezpečí, aby sa na trh uvádzali len bezpečné zdravotnícke pomôcky, ktoré neohrozia ich používateľov ani iné osoby v okolitom prostredí a určuje sa požiadavka plnenia informačných povinností v štátnom jazyku Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších prepisov.

K § 4

Ponecháva sa doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ustanovuje podrobnosti  o technických požiadavkách na bezpečnosť, ktoré sú podrobnejšie uvedené v prílohe č. 1 nariadenia vlády. Osobitné postavenie majú  harmonizované slovenské technické normy a iné normy vydané medzinárodnými normalizačnými organizáciami,  ktorých Slovenská republika je členom. Ich splnenie sa považuje za splnenie technických požiadaviek na bezpečnosť zdravotníckej pomôcky.

K § 5

Ponecháva sa doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Obsahuje kritéria triedenia zdravotníckych pomôcok podľa miery rizika pre ich používateľov. Zdravotnícke pomôcky sa triedia na 4 triedy. Najmenej rizikové sú zdravotnícke pomôcky triedy I a najviac rizikové triedy III.

K § 6

V doteraz platnom znení podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov sa upravuje § 9, podľa ktorého rozhodnutia vydané notifikovanou osobou podľa príloh č. 2, 3, 5 a 6 majú platnosť najviac päť rokov. Platné rozhodnutie možno predlžovať v časových obdobiach maximálnej dĺžky päť rokov.

Doterajšie znenie § 6 upravuje podrobnosti o postupoch posudzovania zhody a požiadavky posudzovania zhody s technickými požiadavkami, s prihliadnutím na účel použitia zdravotníckej pomôcky a klasifikačné kritéria. Určujú sa činnosti, ktoré musí vykonať výrobca a notifikovaný orgán. V mimoriadnych prípadoch môže Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe odôvodnenej žiadosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky povoliť použitie iného postupu posudzovania zhody.

K § 7

Ponecháva sa doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Upravuje osobitné postupy posudzovania zhody na systémy a súpravy zdravotníckych pomôcok a na ich sterilizáciu. Dôvodom sú osobitné požiadavky na proces kompletizácie  zdravotníckych pomôcok už označených značkou zhody.

Oproti doterajšiemu zneniu sa upravuje nadpis § 7, dopĺňa sa, že medzi osobitné požiadavky patrí aj  kompletizovanie zdravotníckych pomôcok. Dopĺňa sa o nový odsek 5, podľa ktorého ES vyhlásenia o zhode uvedené v odsekoch 1 a 3 sa uchovávajú tak, aby boli k dispozícii príslušným orgánom po dobu piatich rokov.

K § 8

Oproti doteraz platnému zneniu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov sa rozširuje rozsah údajov, ktoré sa predkladajú pri  registrácii výrobcov a evidencii výrobcov Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave a ktorý ich uchováva v databáze údajov o údaje o klinickom skúšaní zdravotníckych pomôcok.

K § 9

Ponecháva sa doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ustanovuje požiadavky na klinické skúšanie zdravotníckych pomôcok. Klinické skúšanie zdravotníckych pomôcok triedy III a udravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie triedy IIa a IIb podlieha oznamovacej povinnosti a 60 dňovej lehote, v ktorej sa má štátny ústav vyjadriť k zamýšľanému klinickému skúšaniu. Ostatné zdravotnícke pomôcky podliehajú len oznamovacej povinnosti.

K § 10

Ponecháva sa doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v neskorších predpisov. Vymedzuje v súlade s § 17 ods. 2 a 3 zákona požiadavky na označovanie zdravotníckych pomôcok značkou zhody. Značkou zhody sa neoznačujú pomôcky na mieru a pomôcky určené na klinické skúšanie.

K § 11

Ustanovujú sa prechodné obdobia uvádzania na trh totálnych protéz bedrového, kolenného a ramenného kĺbu.

Pre totálne protézy bedrového, kolenného a ramenného kĺbu, už posudzované v rámci kompletného systému zabezpečovania kvality podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády č. 572/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení neskorších predpisov ako zdravotnícke pomôcky skupiny IIb, je potrebné ustanoviť primerané prechodné obdobie s cieľom umožniť ich doplnkové posudzovanie zhody podľa bodu 4 prílohy č. 2 nariadenia vlády.

Pre totálne protézy bedrového, kolenného a ramenného kĺbu, ktoré už boli posudzované postupom ES skúšky typu podľa prílohy č. 3 nariadenia vlády spojeným s postupom ES vyhlásenia o zhode ustanovenom v prílohe č. 4 nariadenia vlády, je potrebné ustanoviť primerané prechodné obdobie s cieľom ich posúdenia  podľa prílohy č. 4 alebo č. 5 nariadenia vlády.

K § 12

Odkazuje sa na transpozičnú prílohu.

K § 13

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z., ktorým  sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení neskorších predpisov.

K § 14

Navrhuje sa dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády v súlade so smernicou č. 2007/47/ES.

K prílohe č. 1

Doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa v súlade so smernicou č. 2007/47/ES. Obsahuje základné požiadavky na bezpečnosť zdravotníckych pomôcok a definuje sa rozsah a štruktúra poskytovaných informácií o zdravotníckych pomôckach pri uvádzaní na trh. Obsahuje všeobecné požiadavky, požiadavky na návrh a zostrojenie, najmä na chemické a  fyzikálne vlastnosti a zabránenie nákazám a mikróbnemu znečisteniu. Dôležitou súčasťou sú informačné údaje pri označovaní výrobku a v návode na použitie.

K prílohe č. 2

Doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa v súlade so smernicou č. 2007/47/ES. Určuje podrobnosti vyhlásenia o zhode, ak má výrobca zavedený komplexný systém zabezpečovania kvality. Tento systém zahŕňa všetky fázy, od návrhu zdravotníckej pomôcky, cez výrobu až po výstupnú kontrolu zdravotníckej pomôcky. Zahŕňa vedenie dokumentácie, spôsob inšpekcie a administratívne ustanovenia.

K prílohe č. 3

Doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa v súlade so smernicou č. 2007/47/ES. Ustanovuje podrobnosti typovej skúšky výrobku (reprezentatívnej vzorky výrobku). Touto skúškou notifikovaný orgán zisťuje a osvedčuje, či reprezentatívna vzorka výrobku spĺňa požiadavky tohto nariadenia.

K prílohe č. 4

Doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa v súlade so smernicou č. 2007/47/ES. Určuje podrobnosti overovania zhody s typom opísaným v certifikáte o typovej skúške. Overovanie je konanie, pri ktorom výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí, že výrobky sa zhodujú s typom opísaným v certifikáte o typovej skúške.

K prílohe č. 5

Doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa v súlade so smernicou č. 2007/47/ES. Určuje podrobnosti vyhlásenia o zhode s typom, ak má výrobca zabezpečený systém kvality výroby a vykonáva výstupnú kontrolu príslušných výrobkov. Systém kvality podlieha inšpekcii zo strany notifikovaného orgánu.

K prílohe č. 6

Doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa v súlade so smernicou č. 2007/47/ES. Určuje podrobnosti vyhlásenia o zhode, ak má výrobca zavedený systém kvality zdravotníckych pomôcok. Tento systém posudzuje autorizovaná osoba. Výrobca zabezpečuje a vyhlasuje, že zdravotnícke pomôcky zodpovedajú typu opísanému v certifikáte o preskúšaní typu.

K prílohe č. 7

Doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa v súlade so smernicou č. 2007/47/ES. Určujú sa podrobnosti vyhlásenia o zhode, ak posúdenie vykonáva výrobca alebo jeho splnomocnenec sám alebo za účasti notifikovaného orgánu.

K prílohe č. 8

Doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa v súlade so smernicou č. 2007/47/ES. Určujú sa postupy posúdenia zdravotníckych pomôcok na mieru a zdravotníckych pomôcok na klinické skúšanie a podrobnosti o rozsahu údajov uvedených vo vyhlásení o zhode.

K prílohe č. 9

Doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa v súlade so smernicou č. 2007/47/ES. Ustanovuje podrobné klasifikačné kritéria, podľa ktorých sa používajú jednotlivé postupy posudzovania zhody.

K prílohe č. 10

Doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa v súlade so smernicou č. 2007/47/ES. Obsahuje podrobné ustanovenia na vykonávanie klinického skúšania zdravotníckych pomôcok. Určuje cieľ klinického skúšania, metódy klinického skúšania. Klinické skúšanie vykonáva príslušný odborný lekár, ktorý nesie zodpovednosť za klinické skúšanie.

K prílohe č. 11

Ponecháva sa doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov Určuje minimálne požiadavky na autorizovanú osobu. Dôraz sa kladie na odbornosť vykonávanej činnosti, na nezávislosť zamestnancov, na spôsob ich odmeňovania a na zachovanie mlčanlivosti. Notifikovaný orgán musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené svojou činnosťou.

K prílohe č. 12

Ponecháva sa doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Charakterizuje značku zhody CE. Uvádzajú sa základne parametre jej grafickej úpravy.

K prílohe č. 13

Ponecháva sa doteraz platné znenie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ustanovuje podrobnosti o technických požiadavkách na bezpečnosť z hľadiska analýzy rizík a riadenia rizík, ak ide o zdravotnícke pomôcky vyrábané z usmrtených tkanív alebo usmrtených produktov pochádzajúcich z tkanív druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, jelenej zveri, losov, noriek a mačiek (ďalej len „zdravotnícke pomôcky zo živočíšnych tkanív“) a o kolagén, želatínu a loj používané na výrobu zdravotníckych pomôcok zo živočíšnych tkanív, ktoré musia spĺňať požiadavku vhodnosti pre ľudskú spotrebu okrem zdravotníckych pomôcok, ktoré nie sú určené na priamy styk  s ľudským telom alebo sú určené iba na priamy styk s neporušenou pokožkou. Prihliada sa na jednotlivé rizikové živočíšne druhy a ich geografický pôvod.

K prílohe č. 14

V prílohe č. 14, ktorá je transpozičnou prílohou sa uvádzajú prebrané právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie vrátane poslednej smernice č. 2007/47/ES.