# Vyhodnotenie medzirezortné pripomienkového konania

k Návrhu Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR

| Pripomienkujúci subjekt | Pripomienka | Typ | Vyh. | Spôsob vyhodnotenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny | Bez pripomienok |  |  |  |
| Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR | Bez pripomienok |  |  |  |
| Ministerstvo zahraničných vecí SR | Bez pripomienok |  |  |  |
| Ministerstvo vnútra SR - sekcia verejnej správy | odporúčame v takom rozsiahlom materiáli (vrátane príloh) obmedziť používanie skratiek (text sa stáva nezrozumiteľný a prílišné zavádzanie skratiek zbytočné: niektoré zavedené skratky napr. v prílohe č. 10 – charakteristika verejných vodovodov podľa akciových spoločností - sú použité len raz; iné skratky naopak zavedené vôbec neboli – napr. EO); | O | A | Text upravený. Skratky v prílohe. |
|  | z materiálu nie je jasné, či sa uvažuje (výhľadovo) o prepojení Stredoslovenskej vodárenskej sústavy napr. so Severoslovenskou vodárenskou sústavou a s Východoslovenskou vodárenskou sústavou, aby uprostred územia Slovenska neboli rozsiahle územia vylúčené z územne celkovo integrovaného systému zásobovania Slovenska pitnou vodou; | O | N | Tieto vodárenské sústavy v riešenom období nebudú prepojené, ale územie Slovenska je riešené ako celok. |
|  | v časti 3.2. návrhu Plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky v prvom odseku sa uvádzajú dve neplatné nariadenia vlády (jedno nariadenie bolo zrušené druhým). Upozorňujeme však, že od 1.7.2005 je účinné nariadenie vlády č. 296/2005 Z. z., ktoré zrušilo druhé spomínané nariadenie vlády č. 491/2002 Z. z. Odporúčame preto neplatné nariadenia neuvádzať a namiesto nich uviesť súčasné platné nariadenie vlády alebo uviesť aj platné nariadenie vlády. | O | A | Text upravený. |
| Ministerstvo hospodárstva SR | Odporúčame v celom texte predkladaného materiálu používať jednotne pre jednu veličinu rovnaký fyzikálny rozmer, (t.j. nemiešať m3.s-1 a l.s-1, napr. na str. 6 Plánu pre vodovody. Číselný údaj je potom ťažko zrovnateľný). | O | A | Text opravený podľa pripomienky |
|  | K prílohe č.11, ktorá vyčísľuje potrebné investičné náklady na realizáciu zámeru Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na roky 2007-2013, sú uvedené predpokladané náklady zvlášť pre vodovody a zvlášť pre kanalizácie, pričom celkové predpokladané náklady sú rozdelené na predpokladané čerpanie z európskych fondov, štátneho rozpočtu, Environmentálneho fondu a vlastných zdrojov. Na rozdiel od časti kanalizácie, kde je suma „celkom“ naozajstným súčtom menovaných štyroch položiek v časti vodovody, tomu tak nie je. Žiadame o precizovanie tabuľky. | O | A | Tabuľka opravená podľa pripomienky |
|  | V súvislosti s mapovaním problémov v jednotlivých vodovodoch a využívaných vodných zdrojoch na zásobovanie pitnou vodou si dovoľujeme predložiť otázku, či bola posúdená kvalita vody aj v zmysle zákona č.12/2001 o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany, prílohy č. 6 hodnotenie a meranie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode. Ak nie, navrhujeme zvážiť vloženie a posúdenie tejto problematiky do materiálu. | O | A | Konštatácia. Kvalita dodávanej vody sa posudzuje podľa vyhl. č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na kvalitu pitnej vody aj podľa spomínaného zák. č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany. |
| Ministerstvo financií SR | Som toho názoru, že názov materiálu je nevyhnutné upresniť a doplniť i o časový údaj roka, resp. rokov, ktorých sa predmetný návrh Plánu rozvoja týka. | O | N | Názov nie je upravený, lebo plán obsahuje riešenia k jednotlivým časovým horizontom. |
|  | V nadväznosti na to žiadam spresniť, doplniť, resp. zosúladiť údaje a časové obdobia uvádzané v texte materiálu a v prílohách k materiálu, keď napr. v Predkladacej správe na str. 2 ako aj na iných miestach materiálu sa uvádza finančná náročnosť Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií do roku 2015 v sume cca 132 mld. Sk, pričom jednak na jednej strane nie je zrejmé, či v uvedenom rozpätí rokov je zahrnutý aj rok 2005, resp. sa plán dotýka len časového obdobia od r. 2006 do r. 2015, na druhej strane v prílohách k materiálu za časť verejných vodovodov a za časť verejných kanalizácií sa uvádzajú finančné údaje a náročnosť za roky 2007 až 2013 spolu v sume 112, 7 mld. Sk, čiže za iné časové obdobie, čo spôsobuje neprehľadnosť materiálu a nenadväznosť textovej a prílohovej časti materiálu. | O | N | 132 mld. Sk je potreba finančných prostriedkov na obdobie platnosti plánu rozvoja a 112,9 mld. Sk sú finančné prostriedky nárokované vodárenskými spoločnosťami na plánovacie obdobie EÚ 2007-2013. |
|  | V Predkladacej správe materiálu sa ďalej uvádza nadväznosť a súlad Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií so základnými strategickými materiálmi, medziiným i s Koncepciou vodohospodárskej politiky SR do roku 2005 a Stratégiou Slovenskej republiky pre Kohézny fond 2004 – 2006. Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe ste predložili do medzirezortného pripomienkového konania i Koncepciu vodohospodárskej politiky SR do roku 2015, je žiaduce materiál doplniť i o vzťah a súlad predkladaného Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií s Koncepciou vodohospodárskej politiky do roku 2015 ako i s Informáciou o stave rozpracovanosti zásobníka projektov pre Kohézny fond pre programovacie obdobie 2007 až 2013 za rezort životného prostredia, ktorý vláda zobrala na vedomie na svojom zasadaní dňa 19. októbra 2005. | O | N | Návrh Koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 nebol doteraz schválený, preto nemôže byť uvedený ako základný strategický materiál. Oba materiály sú spracovávané súčasne a úzko na seba nadväzujú. |
|  | Tabuľku č. 1 na str. 3 materiálu odporúčam doplniť o časový údaj „k 1. 1. 2005“, ktorý vyplýva len z predchádzajúceho textu. | O | A | Text doplnený. |
|  | Vzhľadom na to, že v materiáli sa konštatuje „značná finančná náročnosť predmetného Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií a jeho závislosť nielen od pridelených objemov finančných prostriedkov z fondov Európskej únie ale i od zabezpečenia národných zdrojov, žiadam do materiálu doplniť, že finančné krytie aktivít bude realizované v rámci limitov vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008. | O | A | Text doplnený. |
|  | V nadväznosti na uvedené pripomienky je nevyhnutné materiál precizovať, doplniť a spresniť. | O | A | Text doplnený a spresnený. |
| Ministerstvo kultúry SR | Bez pripomienok |  |  |  |
| Ministerstvo obrany SR | Bez pripomienok |  |  |  |
| Ministerstvo školstva SR | Bez pripomienok |  |  |  |
| Ministerstvo zdravotníctva SR | Bez pripomienok |  |  |  |
| Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR | Bez pripomienok |  |  |  |
| Ministerstvo spravodlivosti SR | Bez pripomienok |  |  |  |
| Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR | Bez pripomienok |  |  |  |
| Ministerstvo pôdohospodárstva SR | Nemáme zásadné pripomienky. Odporúčame, aby v predloženom materiáli bolo zdôraznené, že krajské úrady životného prostredia, ktoré v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vypracujú plány rozvoja krajov, budú vychádzať z Plánu rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie SR. | O | A | Text doplnený. |
| Úrad vlády SR | K materiálu uvádzame tieto pripomienky: v názve materiálu vyjadriť časový horizont plánu rozvoja, | O | N | Názov nie je upravený, lebo plán obsahuje riešenia k jednotlivým časovým horizontom. |
|  | upraviť na obale v časti podnet odvolávku na § 36 zákona, | O | N | Pripomienka sa netýka tohto materiálu, ale Koncepcie VH politiky do roku 2015. |
|  | v predkladacej správe a v úvode materiálu (s. 2) vyjadriť aj vzťah predkladaného materiálu k pripravovanej Koncepcii vodohospodárskej politiky SR do roku 2015, | O | A | Oba materiály sú spracovávané súčasne a úzko na seba nadväzujú. |
|  | v návrhu uznesenia vlády odporúčame vziať predkladaný plán rozvoja na vedomie a doplniť úlohy (úlohu) na zabezpečenie jeho realizácie | O | N | Vyplýva zo znenia zákona č. 442/2002 Z. z. |
|  | materiál pred prerokovaním vo vláde predložiť na rokovanie Porady ekonomických ministrov vlády SR. | O | A | Materiál bude predložený. |
| Odbor vládnej agendy úradu vlády SR | gramatické a formálne pripomienky | O | A | Text opravený podľa pripomienok |
| ZMOS | Bez pripomienok |  |  |  |
| Únia miest a obcí Slovenska | Bez pripomienok |  |  |  |
| Asociácia vodárenských spoločností | Ako je investičná stratégia zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania na roky 2007-2013 v časti odkanalizovania zosúladená s plánom rozvoja verejných kanalizácií ako takým? Prečo nie je investičná stratégia rozpracovaná pre obdobie 2006-2015, pre ktoré sa tvorí koncepcia? | O | A | Plán rozvoja je štátnym plánom zameraným na proporcionálny rozvoj kanalizácií na území SR . Investičné stratégie jednotlivých vodár. spoločností sú stratégiami obchodných spoločností zohľadňujúcich ich záujmy. Investičná stratégia je rozpracovaná na plánovacie obdobie 2007-2013 z dôvodu, že akcie začaté v roku 2013 budú uvedené do prevádzky v roku 2015, tzn., že sa dá s nimi uvažovať v rámci plnenia Plánu do roku 2015. Budovanie ver. vodovodov je navrhnuté v aglomeráciách, v ktorých je povinnosť realizovať ver. kanalizácie. |
|  | Navrhujeme upraviť: Str. 4 – ods. 2 – navrhujeme slovo legislatívnych zameniť slovom právnych Ods. 4 – pripravovaných projektov upraviť na pripravovaných projektoch | O | A | Text upravený. |
|  | Str. 6 – pred odsek o zákone č. 442/2002 Z. z. navrhujeme doplniť informáciu o NV 296/2005 Z. z., ktorým je z veľkej miery transponovaná smernica 91/271/EHS (a aj iné smernice ES) | O | A | Text upravený. |
|  | Str. 7 – predposledný odsek – navrhujeme pre kompletnosť doplniť, že bolo prijaté nové NV 296/2005 Z. z. | O | A | Text upravený. |
|  | Str. 8 názov kap. 3.5 navrhujeme uviesť do súladu s vecným obsahom, t. j. ide o plnenie emisných kritérií ustanovených smernicou 91/271/EHS a nie RSV . | O | A | Text upravený. |
|  | Str. 11 kap. 4.2 navrhujeme preformulovať nasledovne: Postupnosť budovania verejných kanalizácií je daná prioritami rozvoja. Tieto priority sú… Podrobnejšie sú rozpracované v cieľoch rozvoja tak, … Tieto úpravy navrhujeme v prvom prípade z dôvodu lepšej dikcie textu, v druhom prípade, že v celom materiáli sa používa len delenie k roku 2010 a 2015 a nie na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele. | O | A | Text upravený. |
|  | Kap. 5.3 V prvej vete žiadame vypustiť slová „a ktorých zoznam sa stáva v rozsahu pôsobnosti tejto právnej úpravy záväzným“. Podľa našich vedomostí tento zoznam nebol ničím – žiadnou právnou úpravou – zozáväznený, takže toto tvrdenie nie je relevantné. Ani EÚ nepripúšťa žiadne administratívne ohraničenia aglomerácií. Aglomerácia je vymedzená definíciou smernice 91/271/EHS transponovanou do našej právnej úpravy zák. č. 364/2004 Z. z. len na základe dostatočnej koncentrácie obyvateľstva alebo priemyslu pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd. | O | A | Text upravený. |
|  | Kap.6.1 Navrhujeme preformulovať prvú vetu nasledovne: „Ekologicko-technické kritériá, na základe ktorých bola vytvorená prioritizácia…“ | O | A | Text upravený. |
|  | Kap.7.1 Ciele do roku 2010 upraviť. Upraviť poslednú odrážku nasledovne: riešiť odvádzanie vôd z povrchového odtoku v aglomeráciách nad 10 000 EO v súlade s požiadavkami právnej úpravy. Túto úpravu požadujeme z dôvodu, že pri rekonštrukciách sa nedá rozdeliť problém na čistenie odpadových vôd, odvádzanie splaškových odpadových vôd a odvádzanie vôd z povrchového odtoku. Je logické, ak sa problematika odvádzania a čistenia odpadových vôd pri riešení jednotlivých aglomerácií realizuje komplexne jedným projektom. | O | N | Požiadavka kladie ďalšie zvýšené nároky na financie potrebné na realizáciu stavieb. Odvádzanie odpadových vôd bude riešené v jednotnej alebo delenej kanalizácii. V prípade jednotnej kanalizácie sa uvažuje v zmysle platne STN aj s odvádzaní povrchových vôd, pri delenej kanalizácii v zmysle STN nie je povinnosti odvádzať povrchové vody. S povrchovou vodou je povinný vysporiadať sa správca územia. |
|  | Kap. 8.3 Pri jednotlivých zdrojoch je nevyhnutné uviesť predpokladanú potrebnú čiastku z jednotlivých zdrojov. Aké deficity sa predpokladajú pri jednotlivých zdrojoch? Ako sa navrhuje táto situácia riešiť. | O | N | Návrhy na zabezpečenie potrebných finančných prostriedkov z jednotlivých zdrojov sú v prílohe č. 4 a sú dané v globále, nie pre jednotlivé akcie, |
|  | Ako je investičná stratégia zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania na roky 2007-2013 v časti zásobovania pitnou vodou zosúladená s plánom rozvoja VV ako takým? Prečo nie je investičná stratégia zásobovania pitnou vodou spracovaná pre celé obdobie účinnosti Koncepcie, ale len pre programovacie obdobie EÚ, príprava takéhoto materiálu by bola rozhodne prínosom. | O | N | Plán rozvoja je štátnym plánom zameraným na proporcionálny rozvoj kanalizácií na území SR . Investičné stratégie jednotlivých vodár. spoločností sú stratégiami obchodných spoločností zohľadňujúcich ich záujmy. Investičná stratégia je rozpracovaná na plánovacie obdobie 2007-2013 z dôvodu, že akcie začaté v roku 2013 budú uvedené do prevádzky v roku 2015, tzn., že sa dá s nimi uvažovať v rámci plnenia Plánu do roku 2015. Budovanie ver. vodovodov je navrhnuté v aglomeráciách, v ktorých je povinnosť realizovať ver. kanalizácie. |
|  | Pre hodnotenie úrovne rozvoja VV nie je podľa nášho názoru najvhodnejší parameter počet obcí s VV nakoľko zásobovať každú obec pitnou vodou VV nie je to najefektívnejšie riešenie. Z tohto dôvodu požadujeme vypustiť na str.5 nasledujúci text: „Výstavba verejných vdov v iných obciach je zahrnutá v pripravovaných projektoch, ktorých financovanie zatiaľ nie je doriešené. Všetky obce bez verejného vodovodu sú akcionármi vodárenských spoločností a ako také môžu uplatňovať svoje akcionárske práva, teda požadovať výstavbu verejného vodovodu. Ich požiadavky budú podľa naliehavosti a finančných možností zapracované v Pláne rozvoja verejných vodovodov kraja do roku 2015.“ Za ním nasledujúci text navrhujeme preformulovať do dikcie, z ktorej by bolo jasné, že ide o priority pre dané obdobie a nie len o odporúčania. Táto požiadavka sa vzťahuje na preformulovanie celého predloženého materiálu. V koncepčnom materiáli nie sú prípustné formulácie typu: by mali byť, malo by sa, a pod. Ďalej navrhujeme vypustiť text: Podľa zákona č. 442/2002 Z. z. pitná voda dodávaná verejným vodovodom musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezchybnosť pitnej vody ustanovené vyhl. č. 151/2004 Z. z. vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality vody počas jej odberu, akumulácie, úpravy a dopravy k odberateľovi a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať príslušnému orgánu na ochranu zdravia. Vo verejných vodovodoch prevádzkovaných vodárenskými spoločnosťami sledovanie kvality vody zabezpečujú vodárenské spoločnosti. Za kvalitu vody dodávanú verejnými vodovodmi v správe obcí zodpovedá obec. Dikciu nasledujúceho textu na str. 6 upraviť – uviesť či ide o prioritu alebo nie. | O | N | Hodnotenie okresov podľa počtu obcí s verejným vodovodom je jedným z parametrov rozvoja infraštruktúry. Podrobné riešenie bude predmetom spracovania plánov rozvoja verejných vodovodov krajov, ktoré budú schvaľované MŽP SR . V pláne rozvoja sú dané všeobecné priority pre rozvoj verejných vodovodov, a nie priority výstavby jednotlivých vodovodov. Text, ktorý sa navrhuje vypustiť vyplýva zo zák. č. 442/2002 Z. z. |
|  | Str. 6 – 2. a 4. poznámku týkajúcu sa príloh navrhujeme preniesť priamo do prílohy. | O | A | Text upravený. |
|  | Str. 10 pojednanie o odpadových vodách navrhujeme vypustiť alebo zásadne prepracovať. O látkovom a hydraulickom preťažení komunálnych ČOV sa po útlme priemyslu dá len ťažko hovoriť. Tieto skôr nie sú uspôsobené zabezpečovať požadovanú úroveň čistenia, nakoľko požiadavky sa diametrálne zmenili a existujúce komunálne ČOV neboli navrhované na odstraňovanie nutrientov. Taktiež svoj podiel znečistenia produkuje priemysel, ktorý nie je napojený na komunálne ČOV, takže nie je riešený v rámci plánov rozvoja VK. | O | A | Text upravený. |
|  | Str. 12 – prečo na zabezpečenie štátnej politiky v rozvoji VV budú využívané len podpory v rámci programového financovania? To znamená, že len to čo bude podporované fondmi EÚ? Aké má medzištátne záväzky SR v oblasti zásobovania z VV? V tejto oblasti nemá SR žiadne prechodné obdobie. Tu je najdôležitejšie, aby dodávaná pitná voda spĺňala kvalitatívne požiadavky. | O | N | Programové financovanie vychádza zo zákona o štátnom rozpočte. Medzištátnym záväzkom SR v oblasti zásobovania verejných vodovodov je plnenie ustanovení RSV . |
|  | Str. 15 – ak je strategickým cieľom zabezpečiť pitnú vodu pre všetkých obyvateľov, ako bude štát kompenzovať vodárenským spoločnostiam ekonomicky neefektívnu prevádzku takýchto ú efektívnosť budovania a prevádzky nových VV žiadame Vás prehodnotiť koncepčný zámer (pozri str. 16), že do roku 2015 sa VV vybuduje vo všetkých obciach okrem 130 malých obcí. | O | N | Plán rozvoja neuvažuje so zásobovaním všetkých obyvateľov z verejných vodovodov. Zo zák. č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a cenových výnosoch Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vyplýva, že cena vody pokrýva náklady a primeraný zisk, tzn., že VS nemôže mať straty a štát nemá čo vykrývať. |
|  | S prihliadnutím k vyššie uvedenému a nakoľko podľa nášho názoru Slovensko má do roku 2015 významné medzinárodné záväzky najmä v iných oblastiach vodného hospodárstva (napr. implementácia smernice 91/271/EHS, 60/2000/ES a pod.) preto Vás žiadame prehodnotiť prístup k stanovovaniu priorít plánov rozvoja VV pre obdobie do roku 2015. | O | N | Medzištátnym záväzkom SR v oblasti zásobovania verejných vodovodov je plnenie ustanovení RSV a priority Plánu rozvoja verejných vodovodov sú stanovené v súlade s týmito záväzkami. |
|  | Str. 18 – kap. 4.6 text uvedený v rámci tejto kapitoly považujeme za omyl. | O | A | Text upravený. |
|  | V plánoch rozvoja VV žiadame v plnom rozsahu zohľadniť naše pripomienky vznesené k predchádzajúcej verzii návrhu koncepcie uvedených v bode 13 nášho stanoviska z 20. septembra 2005 v plnom rozsahu. | O | N | Tieto pripomienky budú predmetom riešenia v spracovávaných plánoch rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií jednotlivých krajov. |
|  | Ďalej požadujeme zohľadniť a do plánu rozvoja VV zapracovať nasledujúce skutočnosti: Prívod Žilina – Bytča z VN Nová Bystrica v rámci SKV NB-ČA-ŽA ešte nie je ukončený. Jeho ukončenie, ako aj vybudovanie vodovodných rozvodov v obciach po trase je súčasťou pripravovaného projektu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie OV okresu Bytča“, ktorý sa pripravuje na spolufinancovanie zo ŠF. |  |  |  |
|  | Súčasná kapacita VZ k k.ú. Necpaly je 286,0 l.s_1, výdatnosť v roku 2004 sa pohybovala v rozmedzí Qmin. 327,2 l.s_1, Opriem. 447,83 l.s_1. Kapacita VZ v k.ú. Blatnica je 59,1 l.s_1, výdatnosť v roku 2004 sa pohybovala v rozmedzí Qmin. 76,22 l.s_1, Qpriem. 86,58 l.s_1. Tieto výdatnosti vysoko prekračujú Vami uvedenú hodnotu 100,0 l.s_1 pre využitie podzemných vôd. Nakoľko ide o významné VZ zásobujúce SKV Martin pitnou vodou žiadame zvážiť výšku využiteľného množstva vody v povodí. |  |  |  |
|  | Z prílohy 5: „Vodné zdroje navrhované na vyradenie“ žiadame na podnet prevádzkovateľa vypustiť nasledovné vodné zdroje v okrese Prešov a Sabinov: 1. VZ SKV Prešov „Šariš hrad“ – st. 1-15 v k.u. Veľký Šariš; 2. VZ OV Ruská Nová Ves „Šaškova, Ľadova, Popova, Pod ostru“ – st. 1-15 v k.ú. Ruská Nová Ves; 3. VZ OV Kendice st. v k.ú. Kandice; 4. VZ OV Chmeľovec „Pod Čonkašom, Pod Haľagošom“ v k.ú. Chmeľovec; 5. VZ SKV Prešov „ÚV Brezovica“ – priamy odber z Torysy v k.ú. Brezovica; 6. VZ OV Šarišské Dravce „HGV – vrt v k.ú. Torysa. |  |  |  |
|  | V prípade kde ide o obecné vodovody (č. 2, 3, 4, 6), ktoré sa pre slabú kapacitu miestnych VZ posilnia rozšírením SKV, žiadame jestvujúce zdroje nevyraďovať, ale ponechať ich ako záložné alebo doplnkové v prípade výpadku zo SKV. |  |  |  |
|  | VZ pod č. 1 je potrebné ponechať, nie je dôvod na vyradenie. |  |  |  |
|  | Pre VZ pod č. 5 je z koncepčného hľadiska potrebné skôr dobudovať VN Tichý potok, nakoľko už došlo k znehodnoteniu spodných vôd v profile pod mestom Lipany – bývalý VZ Rožkovoany vykazuje nadlimitný obsah trichloreténu a tetrachloreténu. |  |  |  |
|  | VZ navrhované na vyradenie – Čierny Balog – nepovažujeme za opodstatnené vyradiť predmetný VZ , nakoľko v tomto roku sa vykonala intenzifikácia úpravne vody a rekonštrukcia prívodného potrubia (investícia v objeme 19,2 mil. Sk). |  |  |  |
|  | Časť 3.2.1: je potrebné pri návrhu na vyraďovanie povrchových VZ uvažovať len vtedy, ak je ich možnosť náhrady existujúcimi kapacitne vyhovujúcimi podzemnými zdrojmi vody. Žiadame prehodnotiť stanovisko napätosti kapacít VZ u SVS, a. s. |  |  |  |
| Združenie zamestnávateľov vo VH | Bez pripomienok |  |  |  |
| Rada pre integrovaný manažment povodí | Bez pripomienok |  |  |  |
| Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku | Bez pripomienok |  |  |  |

Spôsob pripomienkového konania: 	bežný

Zoznam oslovených subjektov:

Podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo školstva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Úrad vlády SR

Odbor vládnej agendy úradu  vlády SR

ZMOS

Únia miest a obcí Slovenska

Asociácia vodárenských spoločností

Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve

Rada pre integrovaný manažment povodí

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

Počet oslovených subjektov:	22

Zaslali do stanového termínu:	21

Zaslali po termíne:	1

Vôbec nezaslali:	0

Subjekty, ktoré nemali pripomienky:	15

Rozporové konanie (s kým, kedy, na akej úrovni, s akým výsledkom):	0

Počet odstránených pripomienok:	23

Počet  neodstránených pripomienok:	0

Odporúčania poradných orgánov vlády SR

Návrh Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR bol prerokovaný v Rade vlády SR pre verejnú správu 14. decembra 2005. Záznam je priložený.

Rada vlády SR pre verejnú správu súhlasila s prerokovaním Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR vo vláde SR s tým, že pred rokovaním vlády bude doplnený o prehľad potenciálnych finančných zdrojov (vrátane podielu obcí) na zabezpečenie navrhovaných vecných úloh.

Plnenie: Návrh bol doplnený o zdroje financovania na realizáciu Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR.