Návrh na začatie obstarávania stavby „Rekonštrukcia objektu Slávia 300“

I. Charakteristika výstavby

Predmetom pripravovanej výstavby je rekonštrukcia existujúcej ubytovacej budovy pre vyvádzané jednotky OS SR a príslušníkov výkonných zložiek Integrovaného záchranného systému.

Rekonštrukcia predstavuje zmenu stávajúcich priestorov z hľadiska efektívnosti a účelnosti využitia. Z hľadiska stavebných prác pôjde o zmeny v rámci vnútorného prostredia, priestorového usporiadania, funkčného členenia a vybavenia. Nevyužívaná kotolňa a sklad budú dispozične rozčlenené na výcvikovú časť – telocvičňa, posilňovňa a zázemie objektov – sprchy, WC, kotolňa, elektrorozvodňa a strojovňa. Novým prvkom je vybudovanie plynového hospodárstva na výrobu tepla, teplej vody pre celý komplex.

II. Ciele a dôvody výstavby

Cieľom projektu je rekonštrukcia existujúcej ubytovacej budovy tak, aby spĺňala požiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Rekonštrukciou sa vytvoria podmienky na riadne využívanie vybudovaných výcvikových trenažérov v rámci ÚŠZV Lešť ako výcvikového strediska pre výcvik špeciálnych jednotiek na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu.

V existujúcom objekte ubytovacej budovy sa nedá z priestorového hľadiska riešiť rozsah novej koncepcie využívania Vojenského výcvikového priestoru vo Vojenskom obvode Lešť.

III. Návrh riešenia

Predmetné stavebné objekty určené pre rekonštrukciu spolu s existujúcimi inžinierskymi sieťami sa nachádzajú vo Vojenskom obvode Lešť v objekte CE 09.08.047 zrubového tábora Slávia. Dominantným objektom je štvorpodlažná ubytovacia budova Slávia 300 s priľahlými objektmi – kotolňou, trafostanicou, vševojskovým skladom a súvisiacimi inžinierskymi objektmi – prístupovou spevnenou komunikáciou, parkoviskom a oplotením.

Projekt navrhuje nasledovný rozsah rekonštrukcie:

V prvom nadzemnom podlaží k základnej budove pristaviť miestnosti, ktoré sú zastrešené samostatnou sedlovou strechou. Na prvom podlaží vybudovať recepciu so zázemím, jedálňou, výdajňou stravy a bufetom. V pravej časti vybudovať oddelenie rehabilitácie.

V druhom nadzemnom podlaží navrhuje administratívne priestory vedenia ÚŠZV Lešť a začiatok ubytovacej časti, ktorú tvorí päť dvojposteľových izieb s WC a kúpeľňou.

Na treťom podlaží dvanásť dvojposteľových ubytovacích buniek s WC a kúpeľňou, príslušenstvo k bunkám – kuchynka, sklad bielizne, miestnosť upratovačky a sušiareň odevov.

V štvrtom nadzemnom podlaží navrhuje ubytovanie vyššieho štandardu – jeden dvojposteľový apartmán, štyri dvojposteľové bunky s kuchynským kútom, kúpeľňou a WC.

Pôvodnú nevyužívanú kotolňu a sklad prebudovať na výcvikovú časť a zázemie objektu.

V rámci rekonštrukcie rekonštruovať trafostanicu, areálové komunikácie, spevnené plochy a taktiež areálové osvetlenie.

Novým navrhovaným prvkom je vybudovanie plynového hospodárstva, ktoré bude slúžiť  na výrobu tepla a teplej vody pre celý komplex.

Rekonštrukciou sa splnia požiadavky stanovené pre ubytovacie zariadenia hromadného ubytovania.

Finančné zabezpečenie

V zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov bol na predmetnú stavbu spracovaný stavebný zámer a tento bol na vnútrorezortnom expertíznom konaní posúdený a schválený s navrhovanou cenou  4 647 149,00 Eur.  (140.000.011,- Sk)

Rozpočet verejnej práce k stavebnému zámeru:

a) príprava verejnej práce 							0

b) stavebná časť							3 746 373,48 Eur

c) technologická časť 							   156 401,63 Eur

d) zariadenie staveniska							0

e) predpokladané vyvolané investície					0

f) výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy, patenty, licencie 		0

g) rozpočtová rezerva							      2 392,12 Eur

h) iné neuvedené investície							0

i) 19 % DPH								   741 981,77 Eur

Spolu kapitálové výdavky						4 647 149,00 Eur

(140.000.011,- Sk)

Akcia bude v plnom rozsahu hradená z kapitálových transferov rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky. S realizáciou stavebných prác sa uvažuje v roku 2009 v závislosti od možností rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Výber dodávateľa stavebných prác bude zabezpečovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.